## Inschrijfstaat
Inschrijfstaat veel voorkomende werkzaamheden
NR | AANTAL | EENHEID | OMSCHRIJVING WERKZAAMHEID | TOELICHTING | EENHEIDSPRIJZEN INVULLEN | TOTAAL PER WERKZ | SUBTOTAAL
Opruimwerkzaamheden
Toestellen
1001 | 4 | st | verwijderen en afvoeren toestel klein inclusief fundering (1 tot 3 staanders) |  | 0 | 0
1002 | 2 | st | verwijderen en afvoeren toestel middel inclusief fundering (3-5 staanders) |  | 0 | 0
1003 | 1 | st | verwijderen en afvoeren toestel groot inclusief fundering (>5 staanders) |  | 0 | 0
1004 | 6 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing toestel klein (1 tot 3 staanders) |  | 0 | 0
1005 | 3 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing toestel middel (3-5 staanders) |  | 0 | 0
1006 | 2 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing toestel groot (>5 staanders) |  | 0 | 0
|  |  | Verhardingen en ondergronden | *afvoeren naar erkend verwerker, kosten zijn voor opdrachtgever
1007 | 20 | m3 | verwijderen en afvoeren* fundering zand voor zanbed t.b.v. kunstgras/rubber valondergronden |  | 0 | 0
1008 | 40 | m2 | verwijderen en afvoeren rubbertegels (30x30), incl. onderlaag betontegels |  | 0 | 0
1009 | 25 | m2 | verwijderen en afvoeren* gietrubber valondergrond (>5 cm en <12 cm) |  | 0 | 0
1010 | 45 | m2 | verwijderen en afvoeren* kunstgras + valdempende ondergrond inclusief zand cunet (laagdikte 30 cm) |  | 0 | 0
1011 | 125 | m2 | verwijderen en afvoeren beton tegels (30x30) |  | 0 | 0
1012 | 100 | m1 | verwijderen en afvoeren opsluitbanden (10x20cm) |  | 0 | 0
Meubilair
1013 | 2 | st | verwijderen en afvoeren parkbank, beton+FSC hardhout |  | 0 | 0
1014 | 3 | st | verwijderen en afvoeren picknicktafel, beton + FSC hardhout |  | 0 | 0
1015 | 3 | st | verwijderen en afvoeren afvalbak |  | 0 | 0
1016 | 10 | st | verwijderen en afvoeren fietsnietjes, rvs hoogte 900mm breedte 900mm, betonfundatie: 295x295x300 mm |  | 0 | 0
1017 | 30 | m1 | verwijderen en afvoeren spijlen hekwerk (hoogte <1,0 m) |  | 0 | 0
1018 | 30 | m1 | verwijderen en afvoeren spijlen hekwerk (hoogte >1,0 m) |  | 0 | 0
1019 | 4 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing parkbank |  | 0 | 0
1020 | 5 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing fietsnietjes |  | 0 | 0
1021 | 1 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplaatsing lichtmast |  | 0 | 0
Groen
1022 | 50 | m2 | verwijderen en afvoeren vakbeplanting (hoogte <1,0 m) |  | 0 | 0
1023 | 50 | m2 | verwijderen en afvoeren vakbeplanting (hoogte >1,0 m) |  | 0 | 0
1024 | 50 | m1 | verwijderen en afvoeren haagbeplanting (hoogte <3,0m) |  | 0 | 0
1025 | 37 | m2 | verwijderen en afvoeren bosplantsoen (hoogte 6,0-12,0 m) |  | 0 | 0
1026 | 2 | st | verwijderen en afvoeren boom inclusief stobben frezen en vullen ontstane gaten (hoogte 6,0-12,0 m) |  | 0 | 0
1027 | 1 | st | verwijderen en afvoeren boom inclusief stobben frezen en vullen ontstane gaten(hoogte 12,0-20,0 m) |  | 0 | 0
1028 | 1 | st | opnemen en in lokaal depot zetten tbv herplanten boom (hoogte <6,0 m) |  | 0 | 0
Overig
1029 | 1 | st | verwijderen en afvoeren kolk en afdoppen leidingen |  | 0 | 0
0
|  |  | Grondwerk | Zie eisen HIOR voor levering
2001 | 20 | m3 | ontgraven en afvoeren straatzand |  | 0 | 0
2002 | 20 | m3 | ontgraven en afvoeren valzand |  | 0 | 0
2003 | 10 | m3 | ontgraven en afvoeren zwarte grond |  | 0 | 0
2004 | 40 | m3 | ontgraven in lokaal depot zetten tbv herplaatsing straatzand | in overleg stelt OG ruimte beschikbaar | 0 | 0
2005 | 40 | m3 | ontgraven in lokaal depot zetten tbv herplaatsing valzand | in overleg stelt OG ruimte beschikbaar | 0 | 0
2006 | 40 | m3 | ontgraven in lokaal depot zetten tbv herplaatsing zwarte grond | in overleg stelt OG ruimte beschikbaar | 0 | 0
2007 | 100 | m3 | herplaatsen uit lokaal depot straatzand |  | 0 | 0
2008 | 20 | m3 | herplaatsen uit lokaal depot valzand |  | 0 | 0
2009 | 20 | m3 | herplaatsen uit lokaal depot zwarte grond |  | 0 | 0
2010 | 20 | m3 | leveren en aanbrengen straatzand |  | 0 | 0
2011 | 10 | m3 | leveren en aanbrengen speelzand |  | 0 | 0
2012 | 10 | m3 | leveren en aanbrengen valzand |  | 0 | 0
2013 | 10 | m3 | leveren en aanbrengen bemeste tuinaarde |  | 0 | 0
2014 | 10 | m3 | leveren en aanbrengen bomengrond |  | 0 | 0
2015 | 7 | m3 | leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16 mm |  | 0 | 0
2016 | 10 | m3 | egaliseren terrein |  | 0 | 0
2017 | 100 | m2 | uitvoeren APO4 keuring (partijkeuring) |  | 0 | 0
2018 | 50 | m2 | verdichten zandbed met trilplaat |  | 0 | 0
0
|  |  | Leidingwerk | Zie eisen HIOR voor levering
3001 | 2 | st | leveren, aanbrengen en aansluiten kolk, kunststof/gietijzer combinatie klasse D400 |  | 0 | 0
3001 | 10 | m1 | leveren en aanbrengen PVC leiding, diameter 125 mm |  | 0 | 0
3002 | 15 | m2 | leveren en aanbrengen drainage, PP buizen geribbeld en geperforeerd diameter 125mm, omhuis met polypropeenvezels |  | 0 | 0
0
|  |  | Verhardingen | Zie eisen HIOR voor levering
4001 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen EPDM Rubber tegel 500 x 500 x 45/50/55 mm rood Valhoogte < 1,5 m met Koppelpen |  | 0 | 0
4002 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen gietrubber valondergrond (valhoogte tot 1,7m) |  | 0 | 0
4003 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kunstgras valondergrond (valhoogte tot 1,7m) |  | 0 | 0
4004 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kunstgras valondergrond (valhoogte tot 2,1m) |  | 0 | 0
4005 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kunstgras valondergrond (valhoogte tot 2,7m) |  | 0 | 0
4006 | 15 | m2 | leveren en aanbrengen rubber EPDM mulch valondergrond (valhoogte tot 1,7m) |  | 0 | 0
4007 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen rubber EPDM mulch valondergrond (valhoogte tot 2,1m) |  | 0 | 0
4008 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kunstgras sportondergrond poolhoogte 25 - 32 mm incl. Infill zand |  | 0 | 0
4009 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen Decowood houtsnipper valondergrond (valhoogte tot 1,7m) |  | 0 | 0
4010 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen Decowood houtsnipper valondergrond (valhoogte tot 2,1m) |  | 0 | 0
4011 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kurk valondergrond (valhoogte tot 1,7m) |  | 0 | 0
4012 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen kurk valondergrond (valhoogte tot 2,1m) |  | 0 | 0
4013 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen doorgroeimatten, geschikt voor een valhoogte van minimaal 2,6m |  | 0 | 0
4014 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen beton tegels (30x30X5cm) |  | 0 | 0
4015 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen beton tegels (30x30x6 cm) |  | 0 | 0
4016 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen gebakken klinker waalformaat, kleur rood |  | 0 | 0
4017 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen straatbakstenen |  | 0 | 0
4018 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen betonstraatstenen |  | 0 | 0
4019 | 25 | m1 | leveren en aanbrengen opsluitbanden (10x20cm) |  | 0 | 0
4020 | 25 | m1 | leveren en aanbrengen opsluitbanden (5x20cm) |  | 0 | 0
4021 | 20 | m2 | leveren en aanbrengen gralux halfverharding, fundering 20cm mengranulaat, 10cm gralux, gebroken natuursteen oker geel, korrelgrote 0/10 |  | 0 | 0
4022 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen asfalt, fundering 25 cm mengranulaat, onderlaag 50 mm AC 16, deklaag 30 mm AC 8 |  | 0 | 0
4023 | 10 | m2 | leveren en aanbrengen grastegel (100x100x6,5) |  | 0 | 0
0
Toestellen/speelaanleidingen/meubilair
|  |  | Toestellen | Zie eisen HIOR voor levering
5001 | 3 | st | coordinatiekosten voor levering en/ of plaatsing speeltoestel(len) door leverancier, tegen door gemeente en leverancier overeengekomen inkoopprijs, per leverancier per deelopdracht |  | 0 | 0
5002 | 6 | st | administratiekosten voor levering speeltoestel(len) van leverancier, tegen door gemeente en leverancier overeengekomen inkoopprijs, per leverancier per deelopdracht |  | 0 | 0
5003 | 6 | st | administratiekosten voor plaatsing speeltoestel door leverancier, tegen door gemeente en leverancier overeengekomen montageprijs (inclusief vrachtkosten), per leverancier per deelopdracht |  | 0 | 0
5004 | 1 | st | leveren en plaatsen liggende speelboom met zijtakken L=circa 350cm |  | 0 | 0
5005 | 2 | st | leveren en plaatsen speelkei ø80/100cm |  | 0 | 0
5006 | 2 | st | leveren en plaatsen stammentrap, 4 tredes robinia ø20/25cm, 1m breed |  | 0 | 0
5007 | 2 | st | leveren en plaatsen robinia paal 2,0m boven mv ø20/25cm, geschuurd |  | 0 | 0
5008 | 4 | m1 | leveren en aanbrengen zitrand met hergebruikte tegels en bevestigen middels verlijming, h=40cm |  | 0 | 0
5009 | 2 | st | herplaatsen uit lokaal depot speeltoestel klein (1 tot 3 staanders) |  | 0 | 0
5010 | 2 | st | herplaatsen uit lokaal depot speeltoestel middel (3-5 staanders) |  | 0 | 0
5011 | 1 | st | herplaatsen uit lokaal depot speeltoestel groot (>5 staanders) |  | 0 | 0
|  |  | Meubilair | Zie eisen HIOR voor levering
5013 | 2 | st | leveren en plaatsen beton+FSC hardhout parkbank |  | 0 | 0
5014 | 1 | st | leveren en plaatsen beton+FSC harhout picknicktafel |  | 0 | 0
5015 | 2 | st | leveren en plaatsen afvalbak |  | 0 | 0
5016 | 5 | st | leveren en plaatsen fietsnietjes, rvs hoogte 900mm breedte 900mm, betonfundatie: 295x295x300 mm |  | 0 | 0
5017 | 10 | m1 | leveren en plaatsen hekwerk (hoogte >80 cm en <1,0 m), dubbelstaafmatten 6-5-6 verzinkt+gecoat, elke 2,5 m een paal |  | 0 | 0
5018 | 10 | m1 | leveren en plaatsen hekwerk (hoogte >1,2 m en <1,5 m), dubbelstaafmatten 6-5-6 verzinkt+gecoat, elke 2,5 m een paal |  | 0 | 0
5019 | 8 | m1 | leveren en plaatsen ballenvanger (hoogte 3,5m), eerste 2,5m metaal, bovenste 1m metaal of netten |  | 0 | 0
5020 | 2 | st | leveren en plaatsen fietssluis, sluishekken 2500 mm, verzinkt staal, draai/uitneembaar |  | 0 | 0
5021 | 5 | m1 | leveren en plaatsen houten palisade h=50/60cm ø15/20cm |  | 0 | 0
0
|  |  | Groenvoorzieningen | Zie eisen HIOR voor aanplant/levering
6001 | 4 | st | aanbrengen boom 10/12, incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6002 | 4 | st | aanbrengen boom 14/16, incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6003 | 4 | st | aanbrengen boom 16/18, incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6004 | 4 | st | aanbrengen boom 20/25, incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6005 | 4 | st | aanbrengen klimboom 18/20, vertakt op 1m en 1,50m hoogte, incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6006 | 100 | m2 | aanbrengen bosplantsoen h150-200 wortelgoed, 5st/m2 |  | 0 | 0
6007 | 100 | m2 | aanbrengen bosplantsoen h200-250 wortelgoed, 3st/m2 |  | 0 | 0
6008 | 4 | st | aanbrengen solitaire heester h150-200 wortelgoed |  | 0 | 0
6009 | 100 | m1 | aanbrengen haagbeplanting h80-100 wortelgoed, dubbele rij verspringend 7st/m |  | 0 | 0
6010 | 100 | m1 | aanbrengen haagbeplanting h150-180 wortelgoed, dubbele rij verspringend 5st/m |  | 0 | 0
6011 | 200 | m2 | plaatsen vakbeplanting potgoed, 5st/m2 |  | 0 | 0
6012 | 500 | m2 | leveren en inzaaien meerjaarig bloemenmengsel, Cruydt Hoeck zaaidichtheid 1gr m2 |  | 0 | 0
6013 | 1000 | m2 | leveren en inzaaien gazonmengsel, Rapide SV7 sportveldmengsel, zaaidichtheid 2-2,5 kg/100 m2 |  | 0 | 0
6014 | 1000 | m2 | leveren en aanbrengen graszoden |  | 0 | 0
6015 | 4 | st | herplanten uit lokaal depot boom (hoogte <6,0 m) incl. boompalen en band |  | 0 | 0
6016 | 4 | st | herplanten uit lokaal depot boom (hoogte 6,0-12,0 m) incl. boompalen en band |  | 0 | 0
0
Overige werkzaamheden
7001 | 1 | st | uitvoeren KLIC melding |  | 0 | 0
7002 | 50 | m1 | aanbrengen en verwijderen bouwhekken speelplek middel (steunplek) |  | 0 | 0
7003 | 50 | m1 | aanbrengen en verwijderen rijplaten middel speelplek (steunplek) |  | 0 | 0
7004 | 1 | st | toepassen afzettingen 1-20 elementen |  | 0 | 0
7005 | 1 | st | toepassen waarschuwingsbord |  | 0 | 0
7006 | 1 | st | opstellen verkeersplan |  | 0 | 0
7007 | 1 | st | aanvragen omgevingsvergunning toepassen van grond |  | 0 | 0
7008 | 1 | st | opstellen ecologisch werkprotocol |  | 0 | 0
7009 | 1 | st | uitvoeren flora en fauna check (ecologische quickscan) kleine speelplek (<100 m2) |  | 0 | 0
7010 | 1 | st | uitvoeren flora en fauna check (ecologische quickscan) middel speelplek (100 - 500 m2) |  | 0 | 0
7011 | 1 | st | uitvoeren flora en fauna check (ecologische quickscan) grote speelplek (> 500m2) |  | 0 | 0
7012 | 1 | st | inrichten werkterrein middel speelplek (steunplek) t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden |  | 0 | 0
7013 | 1 | st | terreinkeuring conform WAS middel speelplek (steunplek) |  | 0 | 0
7014 | 2 | st | speelobject/speelaanleiding keuring conform WAS |  | 0 | 0
7015 | 1 | st | uitvoeren participatie inclusief opstellen varianten voorlopig ontwerp speelplek klein (<100 m2) |  | 0 | 0
7016 | 1 | st | uitvoeren participatie inclusief opstellen varianten voorlopig ontwerp speelplek middel (100 - 500 m2) |  | 0 | 0
7017 | 1 | st | uitvoeren participatie inclusief opstellen varianten voorlopig ontwerp speelplek groot (>500 m2) |  | 0 | 0
7018 | 8 | uur | bijwonen overlegmoment |  | 0 | 0
7019 | 1 | st | aanleveren uitvoeringsontwerp (UO) kleine speelplek (<100 m2) |  | 0 | 0
7020 | 1 | st | aanleveren uitvoeringsontwerp (UO) middel speelplek (100 - 500 m2) |  | 0 | 0
7021 | 1 | st | aanleveren uitvoeringsontwerp (UO) grote speelplek (>500 m2) |  | 0 | 0
7022 | 1 | st | overig projectmanagement conform uitvraag en PVE kleine speelplek (<100 m2) |  | 0 | 0
7023 | 1 | st | overig projectmanagement conform uitvraag en PVE middel speelplek (100 - 500 m2) |  | 0 | 0
7024 | 1 | st | overig projectmanagement conform uitvraag en PVE grote speelplek (>500 m2) |  | 0 | 0
7025 | 1 | st | tijdelijk plaatsen bouwhekken kleine speelplek (<100 m2) |  | 0 | 0
7026 | 1 | st | tijdelijk plaatsen bouwhekken middel speelplek (100 - 500 m2) |  | 0 | 0
7027 | 1 | st | tijdelijk plaatsen bouwhekken grote speelplek (>500 m2) |  | 0 | 0
0
0
Staartposten en onvoorziene kosten
8001 |  | % | staartposten/winst-risico tbv realisatie | Percentage wijzigen in oranje gekleurde cel, percentate te hanteren in deeloffertes tijdens ROK | 0% | 0
0
|  |  | Totaal |  |  |  | 0