## Inschrijvingsstaat
Bijlage A1 Inschrijvingsstaat
Het betreft de inschrijvingsstaat van de Europese openbare aanbesteding Raamovereenkomst preventief en correctief onderhoud rioolgemalen
U dient de geel gemarkeerde velden in te vullen.
Alle opgegeventarieven zijn exclusief btw, maar inclusief alle bijkomende kosten, zoals eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, kortingen,
administratie- en registratiekosten, inzet voertuig en kilometervergoeding. Er worden geen andere kosten door de gemeente vergoed dan onderstaande kosten.
Belangrijk:
De inschrijvingsstaat telt automatisch op, maar de inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste prijzen.
Afwijking van de UAV 2012:
Als de werkelijke hoeveelheid meer dan 10% afwijkt, blijven de afgesproken verrekenprijzen gelden.
Bij een lagere hoeveelheid ontvangt u geen vergoeding.
Onderdeel 1 : Totaalprijs gepland preventief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Aantallen per jaar | Eenheid | Tarief | Totaalprijs per jaar
1.1 | Bergbezinkbassin | 8 | Stuks |  | 0
1.2 | Bergbezinkriool | 2 | Stuks |  | 0
1.3 | Luchtpers installatie | 1 | Stuks |  | 0
1.4 | Minigemaal | 54 | Stuks |  | 0
1.5 | Opvoergemaal | 6 | Stuks |  | 0
1.6 | Rioolgemaal | 47 | Stuks |  | 0
1.7 | Tunnelgemaal | 2 | Stuks |  | 0
1.8 | Woonbootunit (hydrofoor) | 1 | Stuks |  | 0
| Totaalprijs gepland preventief onderhoud |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs preventief onderhoud n.a.v. inspecties
Post nr. | Onderdeel | Fictieve hoeveelheid per jaar | Eenheid | Tarief | Fictieve totaalprijs per jaar
Verrekenprijzen arbeid
2.2 | Uurtarief servicemonteur | 120 | Uur |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud n.a.v inspecties |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs correctief onderhoud
Let op: het tarief voor storingsmonitoring dient opgenomen te zijn in het tarief voor het correctief onderhoud.
Post nr. | Onderdeel | Fictieve hoeveelheid per jaar | Eenheid | Tarief | Fictieve totaalprijs per jaar
3.1 | Verhelpen van zeer hoog urgente storingen tussen 08.00 uur en 16.00 uur op kantoordagen. | 20 | Per storing |  | 0
3.2 | Verhelpen van zeer hoog urgente storingen buiten 08.00 uur en 16.00 uur op kantoordagen. | 30 | Per storing |  | 0
3.3 | Verhelpen van zeer hoog urgente storingen in de weekenden en feestdagen | 15 | Per storing |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Tarieven veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste tarieven zijn voor de te leveren en vervangen onderdelen.
De op te geven tarieven dienen inclusief montage te zijn.
De tarieven bij onderdeel 4 wegen niet mee in de totale fictieve inschrijfsom. Deze prijzen zijn wel leidend tijdens de duur van de overeenkomst.
De tarieven dienen reëel en onderbouwd te zijn in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.
Post nr. | Onderdeel | Fictieve hoeveelheid per jaar | Eenheid | Tarief
Pompen
4.1 | Noardling - DSP22-05 BB 1,5kW | 1 | Stuks
4.2 | Noardling - DSP22-07 BD 2,2kW | 1 | Stuks
4.3 | Noardling - DSP22-07 BE 2,6kW | 1 | Stuks
4.4 | Xylem-Flygt - MP 3068.170 HT 2,4 kW | 1 | Stuks
4.5 | Xylem-Flygt - MP 3102.170 HT 4,4 kW | 1 | Stuks
4.6 | Xylem-Flygt - MP 3069.170 HT 2,4 kW | 1 | Stuks
4.7 | Xylem-Flygt - NP 3085.160 MT 2,0 kW | 1 | Stuks
4.8 | Xylem-Flygt - NP 3127.161 MT 4,7 kW | 1 | Stuks
4.9 | Hidrostal - HIP2 - C03U-SMN1 + CNBA4-GNEQ1AF + NW1A2OA-10 FFT | 1 | Stuks
4.10 | Hidrostal - HIP3 - C03U-LMN1 + CNBA2-GNEQ1AF + NW1A1OA-10FFT | 1 | Stuks
4.11 | Hidrostal - HIP4 - D04U-HMN1 + DNYK4-GNEQ1AA + NA1B1OM-10 FFT | 1 | Stuks
Pomponderdelen
4.20 | Verversen olie pomp rioolgemaal | 1 | Liter
4.21 | Waaier tbv DSP22-05 BB, versnijder diameter 150mm | 1 | Stuks
4.22 | Waaier tbv DSP22-07 BD, versnijder diameter 126mm | 1 | Stuks
4.23 | Waaier 210 tbv Xylem Flygt 3068.170 | 1 | Stuks
4.24 | Waaier 250 tbv Xylem Flygt 3069.170 | 1 | Stuks
Hijsketting
4.30 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 1 | Stuks
4.31 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat. Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks
4.32 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 1 | Stuks
4.33 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat. Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks
4.34 | Hijsketting minigemaal L=4 m incl. RVS harpsluiting | 1 | Stuks
4.35 | Ophanghaak RVS316 | 1 | Stuks
Elektrische componenten (ABB S200 serie of gelijkwaardig)
4.40 | Magneetschakelaar tot 3 kW | 1 | Stuks
4.41 | Magneetschakelaar van 3 tot 5 kW | 1 | Stuks
4.42 | Thermische blok 2 - 4,5A | 1 | Stuks
4.43 | Thermische blok 4 - 7A | 1 | Stuks
4.44 | Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4A | 1 | Stuks
4.45 | Motorbeveiligingsschakelaar 4-6,3A | 1 | Stuks
4.46 | Aardlekschakelaar 40A, 3P, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 1 | Stuks
4.47 | Aardlekschakelaar 63A, 3P, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 1 | Stuks
4.48 | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 300mA, type A | 1 | Stuks
4.49 | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 300mA, type A | 1 | Stuks
4.50 | Aardlekautomaat 16A, 1P+N, Kar. B, 30mA, Type A | 1 | Stuks
4.51 | Voeding 240Vac - 24 Vdc | 1 | Stuks
4.52 | Installatieautomaat B10A, 3P | 1 | Stuks
4.53 | Installatieautomaat B16A, 3P | 1 | Stuks
4.54 | Installatieautomaat B20A, 3P | 1 | Stuks
4.55 | Installatieautomaat C10A, 3P | 1 | Stuks
4.56 | Installatieautomaat C16A, 3P | 1 | Stuks
4.57 | Installatieautomaat C20A, 3P | 1 | Stuks
4.58 | Rode storingslamp LED, slagvast | 1 | Stuks
Regel- en installatieapparatuur
4.60 | Vervangen Mitsubishi CPU FX3U PLC | 1 | Stuks
4.61 | Communicatie module Mitsubihi | 1 | Stuks
4.62 | Analoge ingangsmodule met 4 analoge ingangen | 1 | Stuks
4.63 | Digitale uibreidingsmodule met 8 digitale ingangen | 1 | Stuks
4.64 | Bedieningspaneeel, Schneider, HMISTU, incl. achterdeel | 1 | Stuks
4.65 | Kabel PLC-bedieningspaneel Schneider | 1 | Stuks
4.66 | GSM-antenne, Adesys, vandaalbestendig | 1 | Stuks
4.67 | Kabel PLC-modem, lengte 15cm | 1 | Stuks
4.68 | Installatie besturingssoftware t.b.v. telemetrysysteem - Mous Aquaweb | 1 | Stuks
4.69 | Vervangen Adesys Severa modem 4G SVM2000-I | 1 | Stuks
4.70 | Installatie X15 software op Adesys Severa modem | 1 | Stuks
Niveausensoren
4.80 | Vlotter incl. 10 m1 kabel H05 RN-F en gewicht, typ 72.A1, Finder | 1 | Stuks
4.81 | Niveauwipper incl. 10 m1 kabel, type NF-5 | 1 | Stuks
4.82 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C11, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks
4.83 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C22, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks
4.84 | Drukopnemer incl. 10 m1 kabel, type Vegawell 52 4...20mA incl. spankabel en afspangewicht (RVS) | 1 | Stuks
Onderdeel 1 | Totaalprijs gepland preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 | Totaalprijs preventief onderhoud n.a.v inspecties | 0
Onderdeel 3 | Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Totale fictieve inschrijfsom, exclusief btw | 0
De inschrijver:
<bedrijfsnaam>
<adres>
<postcode>
<plaats>
<datum>
<handtekening>
<naam>
<functie>