## Prijzenblad BESS
PRIJZENBLAD – BESS met lokaal EDGE EMS
Indicatieve prijsopgave per 100 kWh opslagcapaciteit – levensduur 10 jaar
Aanbestedende dienst | Waterschap Rijn en IJssel
Levensduur | 10 jaar
Scope leverancier | Compleet werkend BESS/EOS-systeem met lokale Edge EMS + EMS/SCADA-koppeling incl. plaatsing en inbedrijfstelling
Buiten scope | Elektrische aansluiting, civiele voorbereiding, netwerkbekabeling en netwerkswitch
P1. Investering
Post | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) | Opmerking
1 | BESS/EOS minimaal 25kW met een opslagcapaciteit – 100 kWh effectief bruikbaar voor 10 jaar | 25kW // 100 kWh | 1 |  | 0 | Basis voor prijsvergelijking; 300 kWh indicatief = 1 x 100 kWh basissysteem en 2x 100kWh uitbreiding
2 | Batterijcontainer / behuizing / HVAC / brandveiligheid | set | 1 |  | 0 | Compleet systeem binnen systeemgrens
3 | Lokaal Edge EMS | set | 1 |  | 0 | Inclusief software/licentie indien van toepassing
4 | EMS/SCADA-koppeling (Profibus DP) | set | 1 |  | 0 | Exclusief netwerkbekabeling en netwerkswitch
5 | Engineering en systeemontwerp | set | 1 |  | 0 | Incl. configuratie en documentatie
6 | Transport en levering op locatie | locatie | 1 |  | 0 | Per RWZI
7 | Plaatsing / montage | locatie | 1 |  | 0 | Civiele voorbereiding buiten scope
8 | Inbedrijfstelling en SAT | locatie | 1 |  | 0 | Incl. functionele testen
9 | Opleiding / instructie WRIJ | dag | 1 |  | 0 | Op locatie / nader af te stemmen
10 | Capaciteitsgarantie / degradatiegarantie | set | 1 |  | 0 | Garantiewaarden expliciet opgeven
11 | meerprijs: aanvullende 25kW // 100 kWh effectieve opslag | 25kW // 100 kWh | 2 |  | 0 | Prijseenheid voor latere afroep binnen leveringsovereenkomst
12 | meerprijs: aanvullende vermogen naar 0.5C BESS (=50kW) | 0.5C (50kW) | 0 |  | 0 | Voor latere dimensionering / afroep
13 | meerprijs: aanvullende vermogen naar 1C BESS (=100kW) | 1C (100kW) | 0 |  | 0 | Voor latere dimensionering / afroep
|  |  |  | Totaal | 0
P2. Onderhoud
Post | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs per eenheid (€) | Totaal (€) | Opmerking
14 | Garantie en gepland onderhoud – 10 jaar | jaar | 10 |  | 0 | Leverancier specificeert serviceconcept
15 | Correctief onderhoud / storingsdienst | jaar | 10 |  | 0 | Prijs per jaar; eventuele voorwaarden toelichten
16 | Software-/EMS-licenties | jaar | 10 |  | 0 | Prijs per jaar
|  |  |  | Totaal | 0
Invulinstructie / prijsuitgangspunten
• Vul prijzen exclusief BTW in.
• De prijs per 100 kWh betreft effectief bruikbare opslagcapaciteit, tenzij anders aangegeven.
• Het staat leveranciers vrij een afwijkende standaardconfiguratie aan te bieden, mits minimaal de gevraagde effectieve opslagcapaciteit, het gevraagde vermogen en de gevraagde technische prestaties worden gerealiseerd. Eventuele meercapaciteit of aanvullende functionaliteit die niet is uitgevraagd leidt niet tot een hogere beoordeling.
• De prijzen voor post 12 en 13 worden niet meegenomen in de fictieve inschrijfsom, maar maken wel integraal onderdeel uit van de aanbieding. De aanbestedende dienst kan inschrijvingen met prijzen die niet in redelijke verhouding staan tot de overige aangeboden prijzen of de aangeboden oplossing terzijde leggen als onregelmatig dan wel een nadere onderbouwing verlangen.