## Voorblad
GIS-code: | SC-080-00023
SC-080-00023
Complexnaam: | AWTG Schiphol Trade Park | Korte toelichting Tabbladen:
Geautomatiseerde installatie: | Ja
80a
|  | - Tab "Voorblad" | Op het voorblad staan gegevens van het object en worden ingevuld door ADC
Gekoppeld projectnummer: | 751
|  | - Tab "Documentmatrix" | Hier staat de documentmatrix specifiek voor het object
Ga naar gekoppeld project Ultimo
|  | - Tab "Bestaande documentatie" | Een overzicht van de bestaande documentatie om aan te geven wat er met deze documentatie gebeurd
Ga naar object in Ultimo
|  | - Tab "Opleverlijst" | Lijst die gevuld wordt met gegevens van de leveren documentatie en vertaald naar documentnaam en map waarin op te leveren
Matrix versie: | 3
|  | - Tab "Tagnummerlijst" | Lijst die gevuld wordt met de basis gegevens van de Tag's
Waardes te gebruiken in de onderhoek
gemeente code | SC | - Tab "Fabrieksdocumentatie" | Lijst die gevuld wordt met de gegevens fabrieksdocumentatie
hoofdgroep code | 2
soortcode | 80
objectcode | 023

## Documentmatrix
(object soort) Afvalwater Transportgemaal (Gis-code) SC-080-00023 (object naam) AWTG Schiphol Trade Park
Toelichting De document matrix is bedoeld om aan te geven welke as-built documentatie geleverd moet en gaat worden binnen dit project. Hierbij is het tevens van belang om te weten wie de verantwoordelijke persoon is, van HHRS Rijnland die de documentatie beoordeeld alvorens deze as-built wordt overgedragen. De ingevulde matrix staat in de basis als afspraak met de technische beheer organisatie ! |  | Stappen: |  | 1. Geef aan of het document op geleverd gaat worden (j/n)
2. Geef de verantwoordelijke persoon HHRS Rijnland in
3. Bij afwijking op de matrix kan een opmerking gegeven ter verduidelijking
Documentsoort | Document omschrijving | Code Meridian | Vereist | 1. Opleveren | 2. Verantwoordelijke Rijnland | 3. Opmerking | format | Controle | As-built
Engineeringsdocumenten | Civiel bouwkundige bewapenings berekeningen | CB1_4 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Civiel bouwkundige hoofdconstructie berekening | CB1_6 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Civiel bouwkundige Funderingsberekening | CB1_7 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Instrumentatielijst | ET1.9 | verplicht | Ja | VSP E en PA |  | XLSX | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Tagnummerlijst | ET1_10 | verplicht | Nee | Staan op PID |  | XLSX
Engineeringsdocumenten | Verbruikerslijst | ET1_2 | verplicht | Ja | VSP E en PA |  | XLSX | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Kortsluitberekening | ET1_5 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Selectiviteitsanalyse | ET1_6 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Kabelberekeningen | ET1_7 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Warmte huishoud berekeningen schakelkasten | ET1_8 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | Programma van Eisen | PA1_10 | verplicht | Nee |  |  | DOCX
Engineeringsdocumenten | IO-lijst PLC | PA1_140 | verplicht | Ja | VSP PA |  | XLSX | 0 geleverd | 0 As-built
Engineeringsdocumenten | IP adresseringstabellen | PA1_150 | verplicht | Nee |  |  | XLSX
Engineeringsdocumenten | Instellingen PA componenten / Metingen (indien niet in configuratiebestand aanwezig) | PA1_170 | optioneel | Nee |  |  | Bronbestand
Engineeringsdocumenten | Procesdecompositie | PA1_20 | optioneel | Nee |  |  | DOCX
Engineeringsdocumenten | Procesvoeringbeschrijving | PA1_30 | verplicht | Nee |  |  | DOCX
Functionele\technische ontwerpen | Functioneel Ontwerp | PA1_40 | verplicht | Ja | VSP PA | Oplegblad FO | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Functionele\technische ontwerpen | Technisch Ontwerp Hardware | PA1_70 | verplicht | Nee |  |  | DOCX
Functionele\technische ontwerpen | Technisch Ontwerp Software | PA1_80 | verplicht | Ja | VSP PA |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (Civiel) | Schema Afvalwatertransportsysteem | CB2.10 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (Civiel) | Civielbouwkundige tekeningen AS-built en detail tekeningen | CB2.6 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Configuratieschema Brandmeldinstallatie | ET2.1 | optioneel |  |  |  | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Installatieschema's Kracht- en lichtverdelingen | ET2.10 | verplicht |  |  | Is onderdeel van ZW1 | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Installatietekening - brandmeldinstallatie | ET2.11 | optioneel |  |  |  | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Installatietekening Inbraakdetectie & toegangscontrole | ET2.12 | optioneel |  |  |  | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Installatietekening Veiligheidsaarding, hoofdvereffening, vereffening & bliksembeveiliging | ET2.13 | verplicht | Ja | VSP E | Is onderdeel van ZW1 Schemapakket per MCC / Meet- en Regelpaneel | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Installatietekeningen Kracht- en lichtverdelingen | ET2.15 | verplicht | Ja | VSP E | Is onderdeel van ZW1 Schemapakket per MCC / Meet- en Regelpaneel | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Kabellooptekeningen | ET2.17 | verplicht | Ja | VSP E | Is onderdeel van ZW1 Schemapakket per MCC / Meet- en Regelpaneel | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Locatietekeningen apparatuur en veldinstrumenten | ET2.23 | verplicht |  |  |  | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Schemapakket per MCC / Meet- en Regelpaneel | ET2.29 | verplicht | Ja | VSP E en PA |  | ZW1 | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Bedrijfsschema's (P&ID's) | ET2.31 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB/E/PA |  | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Confuguratieschema Inbraakdetectie & toegangscontrole | ET2.4 | optioneel |  |  |  | DWG
Tekeningen (elektrotechnisch) | Grondschema Kracht- en lichtverdelingen | ET2.6 | verplicht | Ja | VSP E | Is onderdeel van ZW1 | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (elektrotechnisch) | Grondschema Veiligheidsaarding, hoofdvereffening, vereffening & bliksembeveiliging | ET2.7 | verplicht | Ja | VSP E | Is onderdeel van ZW1 | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (procesautomatisering) | PA Netwerk Configuratieschema | PA2.350 | verplicht | Ja | VSP PA |  | VSD | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (procesautomatisering) | PA Netwerk Configuratie detail aansluittekening (incl. Patches) | PA2.360 | n.v.t. | Nee |  |  | ZW1
Tekeningen (procesautomatisering) | PA CMDB lijst (Configuratie items) | PA2.400 | verplicht | Ja | VSP PA |  | XLSX | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (procesautomatisering) | Schemapakket Serverkast (SRV) | PA2.600 | n.v.t. | Nee |  |  | ZW1
Tekeningen (procesautomatisering) | Schemapakket PLC kast | PA2.610 | n.v.t. | Nee |  |  | ZW1
Tekeningen (procesautomatisering) | Schemapakket Remote IO kast (RIO) | PA2.620 | n.v.t. | Nee |  |  | ZW1
Tekeningen (Veiligheid) | Atex zoneringstekeningen | VT2.1 | n.v.t. |  |  |  | DWG
Tekeningen (Veiligheid) | BHV (ontruimingstekeningen) | VT2.2 | optioneel |  |  |  | DWG
Tekeningen (Veiligheid) | Maatregelen fysieke beveiliging | VT2.5 | n.v.t. |  |  |  | DWG
Tekeningen (Werktuigbouw) | Hydraulische schema's | WB2.2 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (Werktuigbouw) | Detail Installatietekeningen | WB2.4 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | DWG | 0 geleverd | 0 As-built
Tekeningen (Civiel) | Ondergrond situatie (XREF) | XREF | optioneel |  |  |  | DWG
Instellingen | Parameter lijsten en bestanden | ET3_11 | verplicht | Ja | VSP E |  | Bronbestand | 0 geleverd | 0 As-built
Gebruikershandleiding | Opleidingsboek Procesvoerders | PA3_30 | optioneel | Nee |  |  | DOCX
Gebruikershandleiding | Opleidingsboek PA beheerders | PA3_40 | optioneel | Nee |  |  | DOCX
Gebruikershandleiding | gebruikershandleidingen (conform NEN5509) | WB3_11 | verplicht | Ja | OHM |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Onderhoudsvoorschriften | Werkinstructies | WB3_11 | verplicht | Ja | OHM |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Onderhoudsvoorschriften | Onderhouds FMECA | WB3_16 | verplicht | Ja | OHM |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Onderhoudsvoorschriften | Onderhoudsadvies | WB3_16 | verplicht | Ja | OHM |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Software | Applicatie software PLC | PA4_10 | verplicht | Nee |  |  | Bronbestand
Software | Applicatie software SCADA | PA4_20 | verplicht | Nee |  |  | Bronbestand
Software | Software instellingen | PA4_30 | verplicht | Nee |  |  | Bronbestand
Software | software Instellingen alarmmelder | PA4_40 | verplicht | Nee |  |  | Bronbestand
Software | Licenties Procesautomatisering | PA6_20 | verplicht | Nee |  |  | Bronbestand
FAT, SIT & FAT | SAT Civielbouwkundig | CB5_100 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
FAT, SIT & FAT | SAT Elektrotechnische installatie | ET5_100 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
FAT, SIT & FAT | SAT Procesautomatisering | PA5_100 | verplicht | Ja | VSP PA |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
FAT, SIT & FAT | SIT Procesautomatisering | PA5_110 | verplicht | Ja | VSP PA |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
FAT, SIT & FAT | SAT Werktuigbouwkundig | WB5_100 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
FAT, SIT & FAT | FAT Werktuigbouwkundig | WB5_80 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | Certificering en inspectie aarding en bliksembeveiligingsinstallatie | ET5_10 | verplicht | Ja | VSP E |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | NEN1010 Keuring | ET5_50 | verplicht | Ja | VSP E en PA |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | Beproeving (testplan/protocol/resultaten/rapport) | PA5_120 | verplicht | Nee |  |  | PDF
Beproevingen en Keuringen | Keurings- en Meetrapport PA netwerk (ethernet / profibus / glasvezel) | PA5_20 | verplicht | Nee |  |  | PDF
Beproevingen en Keuringen | Certificaat PA netwerk | PA5_30 | verplicht | Nee |  |  | PDF
Beproevingen en Keuringen | Ombouwplan Procesautomatisering | PA5_90 | verplicht | Ja | VSP PA |  | DOCX | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | Keuring hef- en hijswerktuigen | WB5_10 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | Trillingsmeting | WB5_20 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Beproevingen en Keuringen | Geluidsmetingen | WB5_65 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Garantie | Garantieverklaring opgeleverd werk (anders dan fabrieksgarantie) | GARANT6_1 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Veiligheid | IIA verklaring | CE_V8_2 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Veiligheid | IIB verklaring | CE_V8_3 | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Veiligheid | ATEX-RIE | EX_V8_1 | n.v.t. |  |  |  | PDF
Veiligheid | Explosie Veiligheid Dossier | EX_V8_2 | n.v.t. |  |  |  | DOCX
Veiligheid | Asbest Inventarisatie | RI_E8_1 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Veiligheid | RAM keuring | RI_E8_5 | verplicht |  |  |  | PDF
Veiligheid | Chroom 6 inventarisatie | RI_E8_9 | verplicht | Ja | VSP CIV |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
Veiligheid | RIE-Machinerichtlijn | RI_E8_4 | verplicht | Ja | Veiligheidskundige |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built
fabriekssdocumentatie | Fabrieksdocumentatie handleidng, certificaat, veiligheidsblad en garantie voorwaarden | div. | verplicht | Ja | Vakspecialist WTB en PA |  | PDF | 0 geleverd | 0 As-built

## Bestaande documentatie
(object soort) Afvalwater Transportgemaal (Gis-code) SC-080-00023 (object naam) AWTG Schiphol Trade Park
Toelichting: | In de deze lijst staan de bestaande documenten waarbij aangegeven moet worden wat er gaat gebeuren met deze documentatie. |  |  |  |  | Stappen: | 1. Geef aan wat er met het bestaande document gaat gebeuren
2. Plaats een opmerking indien er btoelichting nodig is
Documentnaam | Documenttype | documenttype soort | documenttypesoort omschrijvng | Volgnr. | Volgnummer omschrijving | Blad nr. | Bladnummer omschrijving | 1. Actie | 2. Opmerking

## Opleverlijst
(object soort) Afvalwater Transportgemaal (Gis-code) SC-080-00023 (object naam) AWTG Schiphol Trade Park
Toelichting: | De opleverlijst is bedoeld om de op te leveren as-built documentatie in één overzicht te vatten en te zorgen dat deze vervolgens gestructureerd worden aangeboden. In de lijst dient per document de juiste informatie te worden vastgelegd zodat er een "bestandsnaam" en een "bestandsmap" wordt aangeboden. Documentatie dient met de juiste bestandsnaam in de juste map te worden overgedragen! In het overzicht kan een status worden aangegeven: - "uitvoeringsontwerp" (voor oplevering van uitvoeringsontwerp bij start uitvoering) - "ter toetsing" (als het document ter toetsing is aangeboeden om te komen tot een as-built) - "as-built" (als het document akkoord is en as-builtwordt aangeboden) Bij akkoord is het van belang dat er aan wordt gegeven, wie akkoord heeft gegeven! |  |  | Stappen: | 1. kies de document soort
[5 empty] | 2. kies het specifieke document | [12 empty] | 0 | Bestand in map plaatsen
[5 empty] | 3. geef een volgnummer | [12 empty] | 1 | Bestandsnaam is bestaand
[5 empty] | 4. geef een korte en duidelijke beschrijving van de inhoud van het document | [12 empty] | 3 | Plaats gemuteerd bestand
[5 empty] | 5. (wanneer niet grijs) geef een bladnummer | [12 empty] | 4 | bestandsnaam niet uniek
[5 empty] | 6. (wanneer niet grijs) geef een korte en duidelijke beschrijving van het detail van het document | [12 empty] | 5 | bestandsnaam niet uniek
[5 empty] | 7. Kies de extentie van het document | [12 empty] | 7 | bestandsnaam niet uniek
8. Status van het document kan gekozen worden
9. Geef aan wie akkoord geeft op het as-built document
Documentnaam wordt gegeven en de map waarin deze geplaatst moet worden
Bij controle is: "OK" akkoord documentnaam komt 1 maal voor, "DUBBEL" documentnaam komt dubbel voor corrigeer volg en\of bladnummer.
1. Documentsoort | 2. document | 3. Volgnr. | 4. Volgnummer beschrijving | 5. Bladnr. | 6. Bladnummer beschrijving | 7. Ext. | 8. Status | 9. Akkoord door | Controle | Documentnaam | Plaatsen in map | Map | vertaling(verberg) | typecode(verberg) | Documentcode(verberg) | dicipline(verberg | Volg/blad(verberg) | bestaand(verberg) | Muteren(verberg) | dubbel(verberg) | Kolom1
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tagnummerlijst
(object soort) Afvalwater Transportgemaal (Gis-code) SC-080-00023 (object naam) AWTG Schiphol Trade Park
Toelichting: | De Tag nummerlijst is bedoeld om van alle tegnummers de bassi gegevens aangeleverd te krijgen. Deze lijst moet dan ook volledig ingevuld worden aangeleverd. Ook bij bestaande componenten wordt verwacht dat een inspanning wordt gedaan om de gegevens ingevuld te krijgen. - Indien de Tag code rood kleurt is deze dubbel genoteerd en moet gecorrigeerd worden. - wanneer de lettercode en aanvullende gegevens niet worden getoont is de Tag code onjuist gekozen. |  |  |  |  | Stappen: | 1. geef het tag nummer in (als deze juist is worden gevens aangevuld) |  |  | 7. noteer de installatiedatum
[7 empty] | 2. geef een aanvullende beschrijving (functie) van de tag |  |  | 8. noteer de einddatum garantie
[7 empty] | 3. vul het typenummer in |  |  | 9. vul de fabrikantnaam in
[7 empty] | 4. vul het serinummer in |  |  | 10. vul de leveranciersnaam in
5. geef het bouwjaar op
6. indien er sprake is van een revisie, geef het revisiejaar
1. Tagcode | Letter code | Object | Tag Ultimo | Tag Id | Tag soort | 2. Omschrijving | 3. Typenummer | 4. Serienummer | 5. Bouwjaar | 6. Revisiejaar | Installatiedatum | Einde garantie | Fabrikant | Leverancier
Drukverhogingsinstallatie (blackbox)
Algemene voorzieningen

## Fabrieksdocumentatie
(object soort) Afvalwater Transportgemaal (Gis-code) SC-080-00023 (object naam) AWTG Schiphol Trade Park
Toelichting: Deze sheet is bedoeld om een overzicht van de fabrieks documentatie op te stellen zodat deze eenmalig en uniek worden aangeboden. |  |  |  | Stappen: | 1. Geef het document de bestandsnaam zoals de fabrikant deze levert. 2. Geef een korte en duidelijke omschrijving van het fabrieksdocument. 3. Kies het soort document (Let op als een CE certificaat in de handleiding aanwezig is hoeft deze niet appart te worden geleverd) 4. Geef de naam van de fabrikant 5. Indien van toepassing type nummer 6. Indien van toepassing serie nummer 7. Indien van toepassing product nummer 8. Geef de tagnummer op waartoe de fabriekshandleiding toe behoort. Plaats de documentatie in de map "007_Fabrieksdocumentatie"
1. Bestandnaam fabrikant (incl. ext.) (in map plaatsen) | 2. Bestand omschrijving | 3. Kies soort document | 4. fabrikant | 5. Type nr. | 6. serie nr. | 7. product nr. | 8. geef de van toepassing zijnde TAG(onderdeel)-nummers op

## Gegevens documentatie (hidden)
Documentatie |  | Documentlijst | [28 empty] | Gegevens |  | Ultimo |  |  | Ultimo AWTL
Documentsoort | vertaling | Beproevingen_en_Keuringen | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie | Status | Letter_code | Omschijving bouwdeelsoort | Id | Letter_code | Omschijving bouwdeelsoort | Id
Beproevingen en Keuringen | Beproevingen_en_Keuringen | Beproeving (testplan/protocol/resultaten/rapport) | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_120 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | Uitv. ontwerp | AI | Aflaat inrichting | 102 | ZK | Zakbaken persleiding | ZKN
Engineeringsdocumenten | Engineeringsdocumenten | Certificaat PA netwerk | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_30 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | Ter toetsing | AN | Anaërobe Tank | 4 | OZ | Overkluizing persleiding | OZG
FAT, SIT & FAT | FAT__SIT___FAT | Certificering en inspectie aarding en bliksembeveiligingsinstallatie | 005_Beproevingen&Keuringen | ET5_10 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | As-built | AP | Automatischepoort (blackbox) | 103 | OR | Ontluchter persleiding | OTR
Functionele\technische ontwerpen | Functionele_technische_ontwerpen | Geluidsmetingen | 005_Beproevingen&Keuringen | WB5_65 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | AS | Afscheider | 104 | MG | Mangat persleiding | MGT
Garantie | Garantie | Keuring hef- en hijswerktuigen | 005_Beproevingen&Keuringen | WB5_10 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | AU | Accu | 361 | MB | Mantelbuis persleiding | MBS
Gebruikershandleiding | Gebruikershandleiding | Keurings- en Meetrapport PA netwerk (ethernet / profibus / glasvezel) | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_20 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | Extenties | AV | Pneumatisch bediende klep | 105 | MA | Marker persleiding | MRK
Instellingen | Instellingen | NEN1010 Keuring | 005_Beproevingen&Keuringen | ET5_50 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | CSV | AZ | Azijnzuur/Methanol tank | 84 | KK | Koppelstuk persleiding | KSK
Onderhoudsvoorschriften | Onderhoudsvoorschriften | Ombouwplan Procesautomatisering | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_90 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | CTB | BB | Bliksembeveiliging (blackbox) | 106 | KB | Kathodische bescherming | KBG
Software | Software | Trillingsmeting | 005_Beproevingen&Keuringen | WB5_20 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | DAT | BC | CCTV systeem (beveiligingscamera) | 107 | IP | Inspectieput persleiding | IPT
Tekeningen (Civiel) | Tekeningen__Civiel_ | [29 empty] | DOCX | BD | Beluchtingsdome/Element | 108 | HV | Afsluiter persleiding | ATR
Tekeningen (elektrotechnisch) | Tekeningen__elektrotechnisch_ | [29 empty] | DWG | BE | Berging | 7 | FT | Debietmeter persleiding | DTR
Tekeningen (procesautomatisering) | Tekeningen__procesautomatisering_ | Engineeringsdocumenten | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie | KML | BF | Bandfilter/zeefband | 109
Tekeningen (Veiligheid) | Tekeningen__Veiligheid_ | Civiel bouwkundige bewapenings berekeningen | 001_Engineeringsdocumenten | CB1_4 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | n.v.t. | optioneel | PDF | MET2 | BG | Bedrijfsgebouw | 8
Tekeningen (Werktuigbouw) | Tekeningen__Werktuigbouw_ | Civiel bouwkundige Funderingsberekening | 001_Engineeringsdocumenten | CB1_7 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | n.v.t. | optioneel | PDF | PDF | BI | Blusinstallatie | 368
Veiligheid | Veiligheid | Civiel bouwkundige hoofdconstructie berekening | 001_Engineeringsdocumenten | CB1_6 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | n.v.t. | optioneel | PDF | SHX | BK | Waterkwaliteitsinstallatie | 80
|  | Instellingen PA componenten / Metingen (indien niet in configuratiebestand aanwezig) | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_170 | 1 | V |  | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand | TIF | BL | Blowergebouw | 9
|  | Instrumentatielijst | 001_Engineeringsdocumenten | ET1.9 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX | VSD | BO | Gasolietank | 30
|  | IO-lijst PLC | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_140 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX | XLSX | BR | Beluchtingsrotor | 110
|  | IP adresseringstabellen | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_150 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX | ZW1 | BS | Balgspindel | 111
|  | Kabelberekeningen | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_7 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | BT | Beluchtingstank | 11
|  | Kortsluitberekening | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_5 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | BU | Brug | 10
|  | Procesdecompositie | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_20 | 1 | V |  | verplicht | optioneel | n.v.t. | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | Ja_Nee | BW | Gefilterd overloopwater | 112
|  | Procesvoeringbeschrijving | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_30 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | Ja | CB | Collector Ruimerbrug | 221
|  | Programma van Eisen | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_10 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | Nee | CE | Centrifuge (blackbox) | 113
|  | Selectiviteitsanalyse | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_6 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | CP | Compressor, blower (blackbox) | 114
|  | Tagnummerlijst | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_10 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX |  | CT | Contacttank | 14
|  | Verbruikerslijst | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_2 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX | Soort_fbr_doc | CV | Regelklep | 116
|  | Warmte huishoud berekeningen schakelkasten | 001_Engineeringsdocumenten | ET1_8 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | CE certificaat | CW | Compartimenterings Werken | 15
[31 empty] | Garantie (voorwaarden) | DA | Drijflaagafvoerput | 16
[31 empty] | Handleiding | DF | Denitrificerend Filter | 17
|  | FAT__SIT___FAT | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie | Veiligheidsblad | DK | Doseerkast (blackbox) | 117
|  | FAT Werktuigbouwkundig | 005_Beproevingen&Keuringen | WB5_80 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | n.v.t. | optioneel | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | DM | Dieselmotor (blackbox, Geen Noodstroom aggregaat) | 118
|  | SAT Civielbouwkundig | 005_Beproevingen&Keuringen | CB5_100 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | PDF | verplichting | DO | Doseerschroef | 119
|  | SAT Elektrotechnische installatie | 005_Beproevingen&Keuringen | ET5_100 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | verplicht | DP | Drijflaagverzamelput | 19
|  | SAT Procesautomatisering | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_100 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | optioneel | DT | Denitrificatietank | 20
|  | SAT Werktuigbouwkundig | 005_Beproevingen&Keuringen | WB5_100 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | n.v.t. | optioneel | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF | n.v.t. | DV | Drukverhogingsinstallatie (blackbox) | 120
|  | SIT Procesautomatisering | 005_Beproevingen&Keuringen | PA5_110 | 5 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | EB | Effluentbeluchtingsput | 21
[31 empty] | Actie | EG | Effluentgemaal | 22
[31 empty] | actueel (geen) | EP | Effluentput | 23
|  | Functionele_technische_ontwerpen | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie | muteren | ES | Elektrotechnische grootheid schakelend | 87
|  | Functioneel Ontwerp | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_40 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | Digitaliseren | ET | Elektrotechnische grootheid zendend | 377
|  | Technisch Ontwerp Hardware | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_70 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX | vervalt | EW | Windmolen | 360
|  | Technisch Ontwerp Software | 001_Engineeringsdocumenten | PA1_80 | 1 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | EZ | Zonnepaneel | 359
[32 empty] | FA | Fosfaatafgiftetank | 24
[32 empty] | FB | Fosfaatslibbezinktank | 52
|  | Garantie | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | FE | Chemicaliëntank metaalzout | 25
|  | Garantieverklaring opgeleverd werk (anders dan fabrieksgarantie) | 006_Garantie&Veiligheid | GARANT6_1 | 6 | V |  | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | PDF |  | FF | Fosfaatflocculatietank | 26
[32 empty] | FI | Vloeistoffilter | 122
[32 empty] | FO | Frequentieomvormer | 2
|  | Gebruikershandleiding | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | FP | Filtraatput | 27
|  | gebruikershandleidingen (conform NEN5509) | 003_B&O voorschriften | WB3_11 | 3 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | FS | Debietmeting schakelend | 12231
|  | Opleidingsboek PA beheerders | 003_B&O voorschriften | PA3_40 | 3 | V |  | verplicht | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | FD | Detectiesysteem | 10118
|  | Opleidingsboek Procesvoerders | 003_B&O voorschriften | PA3_30 | 3 | V |  | verplicht | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | FT | Debietmeting zendend | 86
[32 empty] | GD | Gasdetectie-installatie (LEL), Algemeen | 10168
[32 empty] | GF | Geurfilter | 123
|  | Instellingen | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | GG | Generatorgebouw | 28
|  | Parameter lijsten en bestanden | 003_B&O voorschriften | ET3_11 | 3 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | GL | Geluidsignaal | 357
[32 empty] | GM | Gasmotor (blackbox) | 124
[32 empty] | GS | Standmelding schakelend | 88
|  | Onderhoudsvoorschriften | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | GT | Standmelding zendend | 381
|  | Onderhouds FMECA | 003_B&O voorschriften | WB3_16 | 3 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | DOCX |  | HC | Hydraulischecilinder | 125
|  | Onderhoudsadvies | 003_B&O voorschriften | WB3_16 | 3 | V |  | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | DOCX |  | HE | Heater (verwarmingstoestel, blackbox) | 126
|  | Werkinstructies | 003_B&O voorschriften | WB3_11 | 3 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | optioneel | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | HP | Hydraulische installatie (blackbox) | 127
[32 empty] | HS | Hoogspanningsruimte/ Trafo | 31
[32 empty] | HT | Mengtank | 32
|  | Software | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | HV | Hand bediende klep/afsluiter | 128
|  | Applicatie software PLC | 004_Software | PA4_10 | 4 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | HW | Hijswerktuig (blackbox) | 129
|  | Applicatie software SCADA | 004_Software | PA4_20 | 4 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | HZ | Noodstop | 89
|  | Licenties Procesautomatisering | 004_Software | PA6_20 | 6 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | IG | Influentgemaal | 33
|  | Software instellingen | 004_Software | PA4_30 | 4 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | IL | Inlaat | 34
|  | software Instellingen alarmmelder | 004_Software | PA4_40 | 4 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Bronbestand |  | IP | Inspectieput | 35
[32 empty] | KA | Katalysator | 354
[32 empty] | KH | Krooshek | 130
|  | Veiligheid | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | KI | Koelinstallatie (Ruimtekoeling) (blackbox) | 131
|  | Asbest Inventarisatie | 006_Garantie&Veiligheid | RI_E8_1 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | KM | Kalkmelktank | 36
|  | ATEX-RIE | 006_Garantie&Veiligheid | EX_V8_1 | 8 | V |  | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | KO | Kalksilo | 38
|  | Chroom 6 inventarisatie | 006_Garantie&Veiligheid | RI_E8_9 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | PDF |  | KR | Kettingruimer | 132
|  | Explosie Veiligheid Dossier | 006_Garantie&Veiligheid | EX_V8_2 | 8 | V |  | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DOCX |  | KS | Programma (tijd) schakelend | 91
|  | IIA verklaring | 006_Garantie&Veiligheid | CE_V8_2 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | KT | Programma (tijd) zendend | 387
|  | IIB verklaring | 006_Garantie&Veiligheid | CE_V8_3 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | LA | Draaikrans lager | 222
|  | RAM keuring | 006_Garantie&Veiligheid | RI_E8_5 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | LD | Luchtdroger | 134
|  | RIE-Machinerichtlijn | 006_Garantie&Veiligheid | RI_E8_4 | 8 | V |  | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PDF |  | LE | Laagspanningsruimte | 40
[32 empty] | LF | Luchtfilter (ventilatie/blower) | 135
[32 empty] | LI | Signaalverlichting | 133
|  | Tekeningen__Civiel_ | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | LP | Lensput | 39
|  | Civielbouwkundige tekeningen AS-built en detail tekeningen | 002C_Tekeningen CB | CB2.6 | 2 | V | C | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | DWG |  | LR | Lier | 136
|  | Schema Afvalwatertransportsysteem | 002C_Tekeningen CB | CB2.10 | 2 | V | C | verplicht | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | LS | Niveaumeting schakelend | 384
|  | Ondergrond situatie (XREF) | 002C_Tekeningen CB | XREF | 2 | V | X | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | DWG |  | LT | Niveaumeting zendend | 90
[32 empty] | MI | Meetinrichting/meetpunt | 41
[32 empty] | MR | Elektromotor | 345
|  | Tekeningen__elektrotechnisch_ | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | MS | Vochtgehalte meting schakelend | 92
|  | Bedrijfsschema's (P&ID's) | 002E_Tekeningen P&ID | ET2.31 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | MT | Vochtgehalte meting zendend | 375
|  | Configuratieschema Brandmeldinstallatie | 002E_Tekeningen ET | ET2.1 | 2 | B | E | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | MV | Motor bediende klep | 138
|  | Confuguratieschema Inbraakdetectie & toegangscontrole | 002E_Tekeningen ET | ET2.4 | 2 | B | E | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | MX | Mixer | 139
|  | Grondschema Kracht- en lichtverdelingen | 002E_Tekeningen ET | ET2.6 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | ND | Nooddouche | 140
|  | Grondschema Veiligheidsaarding, hoofdvereffening, vereffening & bliksembeveiliging | 002E_Tekeningen ET | ET2.7 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | NF | Noodschuif | 365
|  | Installatieschema's Kracht- en lichtverdelingen | 002E_Tekeningen ET | ET2.10 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | NK | Noodkering | 44
|  | Installatietekening - brandmeldinstallatie | 002E_Tekeningen ET | ET2.11 | 2 | B | E | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | NS | Noodstroomaggregaat (blackbox) | 141
|  | Installatietekening Inbraakdetectie & toegangscontrole | 002E_Tekeningen ET | ET2.12 | 2 | B | E | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | NT | Nabezinktank | 45
|  | Installatietekening Veiligheidsaarding, hoofdvereffening, vereffening & bliksembeveiliging | 002E_Tekeningen ET | ET2.13 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | NV | Terugslagklep | 142
|  | Installatietekeningen Kracht- en lichtverdelingen | 002E_Tekeningen ET | ET2.15 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | OG | Oppervlaktewater Gemaal | 47
|  | Kabellooptekeningen | 002E_Tekeningen ET | ET2.17 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | OK | Oliekoeler | 187
|  | Locatietekeningen apparatuur en veldinstrumenten | 002E_Tekeningen ET | ET2.23 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | OP | Ontvangkelder/put | 49
|  | Schemapakket per MCC / Meet- en Regelpaneel | 002E_Tekeningen ET | ET2.29 | 2 | B | E | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ZW1 |  | OT | Overtoom | 372
[32 empty] | OV | Opslag Oliën En Vetten | 50
[32 empty] | OW | Ontvangwerk | 51
[32 empty] | P_ | Pomp | 143
|  | Tekeningen__procesautomatisering_ | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | PA | Procesautomatisering | 3
|  | PA CMDB lijst (Configuratie items) | 002E_Tekeningen PA | PA2.400 | 2 | B | P | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | XLSX |  | PB | Puntbeluchter | 144
|  | PA Netwerk Configuratie detail aansluittekening (incl. Patches) | 002E_Tekeningen PA | PA2.360 | 2 | B | P | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ZW1 |  | PC | Perscontainerinstallatie (blackbox) | 145
|  | PA Netwerk Configuratieschema | 002E_Tekeningen PA | PA2.350 | 2 | B | P | verplicht | verplicht | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | VSD |  | PE | Polyelektrolietinstallatie | 53
|  | Schemapakket PLC kast | 002E_Tekeningen PA | PA2.610 | 2 | B | P | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ZW1 |  | PK | Pompenkelder | 55
|  | Schemapakket Remote IO kast (RIO) | 002E_Tekeningen PA | PA2.620 | 2 | B | P | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ZW1 |  | PN | Ponton | 57
|  | Schemapakket Serverkast (SRV) | 002E_Tekeningen PA | PA2.600 | 2 | B | P | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ZW1 |  | PO | Onder/overdrukbeveiliging (+) vlamdover. (Protego) | 188
[32 empty] | PS | Drukmeting schakelend | 386
[32 empty] | PT | Drukmeting zendend | 93
|  | Tekeningen__Veiligheid_ | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | QS | Kwaliteitsmeting schakelend | 388
|  | Atex zoneringstekeningen | 002V_Tekeningen VT | VT2.1 | 2 | V | V | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | QT | Kwaliteitsmeting zendend | 95
|  | BHV (ontruimingstekeningen) | 002V_Tekeningen VT | VT2.2 | 2 | B | V | verplicht | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | optioneel | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | QX | Monstername apparaat | 12259
|  | Maatregelen fysieke beveiliging | 002V_Tekeningen VT | VT2.5 | 2 | B | V | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | RB | Ruimerbrug | 146
[32 empty] | RI | Roosterinstallatie | 59
[32 empty] | RK | Registerklep (ventilatie) | 147
[32 empty] | RM | Remmotor | 148
|  | Tekeningen__Werktuigbouw_ | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | RP | Roostergoedpers | 149
|  | Detail Installatietekeningen | 002W_Tekeningen WB | WB2.4 | 2 | V | W | verplicht | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | verplicht | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | optioneel | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | RR | Roostergoedversnijder | 150
|  | Hydraulische schema's | 002W_Tekeningen WB | WB2.2 | 2 | V | W | verplicht | verplicht | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DWG |  | RS | Retourslibgemaal | 60
[32 empty] | RT | Roostergoedtransporteur | 151
|  | Fabrieksdocumentatie | Map | Soort | Type | V/B | Disc. | 27a | 80a | 81 | 36a | 28 | 28a | 48a | 54 | 54a | 56 | 56a | 93 | 93a | 105a | 31 | 33 | 33a | 37 | 91 | 13 | 58 | 42 | Extentie |  | RV | Roostergoedverwijderaar (Fijn/Grof) | 152
|  | Fabrieksdocumentatie handleidng, certificaat, veiligheidsblad en garantie voorwaarden | 007_Fabrieksdocumentatie | div. |  |  |  | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | verplicht | PDF |  | RW | Roerwerk | 153
[32 empty] | SA | Servomotoraandrijving | 154
[32 empty] | SB | Slibbuffertank | 61
[32 empty] | SD | Sluisdeur | 155
[32 empty] | SE | Selector | 62
[32 empty] | SH | Slibontwateringsgebouw | 64
[32 empty] | SI | Surplusslibindikker | 65
[32 empty] | SK | Slibkoekbreker | 156
[32 empty] | SL | Sluis | 66
[32 empty] | SM | Statische mengers | 157
[32 empty] | SN | Sneeuwborstel | 158
[32 empty] | SO | Slibontwatering | 67
[32 empty] | SP | Veiligheidsklep | 159
[32 empty] | SR | Scheprad | 185
[32 empty] | SS | Snelheidsmeting schakelend | 96
[32 empty] | ST | Snelheidsmeting zendend | 391
[32 empty] | SV | Slibverlading | 71
[32 empty] | SW | Stuw | 70
[32 empty] | TA | Tank | 160
[32 empty] | TB | Transportband | 161
[32 empty] | TC | Tracing | 186
[32 empty] | TF | Transportschroef | 165
[32 empty] | TG | Tussengemaal | 73
[32 empty] | TH | Tandheugel | 162
[32 empty] | TK | Tandwielkast | 163
[32 empty] | TL | Transportleiding | 74
[32 empty] | TR | Terreinriolering | 75
[32 empty] | TS | Temperatuurmeting schakelend | 97
[32 empty] | TT | Temperatuurmeting zendend | 393
[32 empty] | VA | Vetsmeerapparaat (blackbox) | 167
[32 empty] | VC | Vacuüm installatie (blackbox) | 168
[32 empty] | VG | Verstelinrichting / hoogteverstelling | 169
[32 empty] | VI | Voorindikker | 77
[32 empty] | VK | Verwarmingsketel ( CV inst. ) (blackbox) | 170
[32 empty] | VL | Ventilator | 171
[32 empty] | VO | Voorontwateringstafel | 172
[32 empty] | VP | Vispassage | 373
[32 empty] | VR | Versnijder | 173
[32 empty] | VS | Voortstuwer | 174
[32 empty] | VT | Voorbezinktank | 78
[32 empty] | VW | Verdeelwerk | 79
[32 empty] | VY | Vijzel | 175
[32 empty] | VZ | Voorzieningen | 367
[32 empty] | WB | Wegblokkering | 350
[32 empty] | WE | Warmtekrachtinstallatie | 355
[32 empty] | WL | Windketel | 177
[32 empty] | WS | Massameting schakelend | 100
[32 empty] | WT | Massameting zendend | 395
[32 empty] | WW | Warmtewisselaar (Gisting, proces en beunkoeling) | 178
[32 empty] | XS | Bewaking schakelend | 101
[32 empty] | YV | Magneet bediende klep | 179
[32 empty] | ZA | Zwenkarm (slibverlading) | 180
[32 empty] | ZB | Zeefbandpers | 181
[32 empty] | ZC | Zandcycloon | 182
[32 empty] | ZF | Zandfilter | 81
[32 empty] | ZV | Zandvanger | 183
[32 empty] | ZW | Zandwasser | 184

## Tagnummerlijsten (hidden)
(01-B) 1 pomp, vast krooshek | (01-N) 1 pomp, vast krooshek | (02-B) 1 pomp, vast krooshek, afsluiter | (02-N) 1 pomp, vast krooshek, afsluiter | (03-B) 1 pomp, kettingreiniger, afsluiter | (03-N) 1 pomp, kettingreiniger, afsluiter | (04-B) 1 pomp, grijparmreiniger, afsluiter | (04-N) 1 pomp, grijparmreiniger, afsluiter | (05-B) 1 pomp, portaalreiniger, afsluiter | (05N) 1 pomp, portaalreiniger, afsluiter | (06B) 2 pomps, vast krooshek | (06N) 2 pomps, vast krooshek | (07B) 2 pomps, vast krooshek, afsluiter | (07N) 2 pomps, vast krooshek, afsluiter | (08B) 2 pomps, kettingreiniger, afsluiter | (08N) 2 pomps, kettingreiniger, afsluiter | (09B) 2 pomps, grijparmreiniger, afsluiter | (09N) 2 pomps, grijparmreiniger, afsluiter | (11B) 2 pomps, portaalreiniger, afsluiter | (11N) 2 pomps, portaalreiniger, afsluiter | (10aB) 2 pomps, vast krooshek, gecombineerde persleiding | (10aN) 2 pomps, vast krooshek, gecombineerde persleiding | (10bB) 2 pomp, vast krooshek, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10bN) 2 pomp, vast krooshek, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10cB) 2 pomp, kettingreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10cN) 2 pomp, kettingreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10dB) 2 pomp, grijparmreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10dN) 2 pomp, grijparmreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10eB) 2 pomp, portaalreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (10eN) 2 pomp, portaalreiniger, afsluiter, gecombineerde persleiding | (12B) 3 pomps, portaalreiniger, afsluiter | (12N) 3 pomps, portaalreiniger, afsluiter | (13B) 1 vijzel, vast krooshek | (13N) 1 vijzel, vast krooshek | (14B) 1 vijzel, vast kettingreiniger | (14N) 1 vijzel, vast kettingreiniger | (15B) 1 vijzel, grijparmreiniger | (15N) 1 vijzel, grijparmreiniger | (16B) 1 vijzel, portaalreiniger | (16N) 1 vijzel, portaalreiniger | (17B) 2 vijzels, vast krooshek | (17N) 2 vijzels, vast krooshek | (18B) 2 vijzels, portaalreiniger | (18N) 2 vijzels, portaalreiniger
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Gemaal | OG1 | LT1001 | voor krooshek
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Gemaal | OG1 | LT1003 | Perszijde
[20 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [14 empty] | Gemaal | OG1 | NV1061 | Perszijde
u | u | u | u | [6 empty] | u | u | u | u | [18 empty] | u | u | [6 empty] | u | u |  |  | Krooshek vast | OG1-KH1 | KH1020 | vast
|  |  |  | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [8 empty] | Krooshek ketting | OG1-KH1 | KH1020 | kettingreiniger
|  |  |  | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [8 empty] | Krooshek ketting | OG1-KH1 | TK1020 | kettingreiniger
|  |  |  | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [8 empty] | Krooshek ketting | OG1-KH1 | MR1020 | kettingreiniger
|  |  |  | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [8 empty] | Krooshek ketting | OG1-KH1 | HZ1020 | kettingreiniger
[6 empty] | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [6 empty] | Krooshek grijparm | OG1-KH1 | KH1020 | grijparmreiniger
[6 empty] | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [6 empty] | Krooshek grijparm | OG1-KH1 | MR1020 | grijparmreiniger
[6 empty] | u | u | [8 empty] | u | u | [18 empty] | u | u | [6 empty] | Krooshek grijparm | OG1-KH1 | HZ1020 | grijparmreiniger
[8 empty] | u | u | [8 empty] | u | u | [10 empty] | u | u | [6 empty] | u | u |  |  | u | u | Krooshek portaal | OG1-KH1 | KH1020 | portaalreiniger
[8 empty] | u | u | [8 empty] | u | u | [10 empty] | u | u | [6 empty] | u | u |  |  | u | u | Krooshek portaal | OG1-KH1 | HZ1020 | portaalreiniger
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | LT1002 | Achter krooshek pomp1
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | P_1030 | oppervlaktewaterpomp 1
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | MR1030 | pomp 1
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | FO1030 | pomp 1
|  | u | u | u | u | u | u | u | u |  |  | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | MV1035 | persleiding pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | MR1035 | afsluiter perszijde pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | GS1035 | afsluiter perszijde pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | WS1035 | afsluiter perszijde pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | TS1035 | afsluiter perszijde pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | SS1035 | afsluiter perszijde pomp 1
|  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | GT1035 | afsluiter perszijde pomp 1
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [10 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 1 | OG1-PL1 | NV1036 | perszijde pomp 1
[10 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | LT1005 | Achter krooshek pomp 2
[10 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | P_1040 | oppervlaktewaterpomp 2
[10 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | MR1040 | pomp 2
[10 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | FO1040 | pomp 2
[12 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | MV1045 | persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | MR1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | GS1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | WS1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | TS1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | SS1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | GT1045 | afsluiter persleiding pomp 2
[10 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | [10 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 2 | OG1-PL2 | NV1046 | pesrzijde pomp 2
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | LT1007 | Achter krooshek pomp 3
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | P_1050 | oppervlaktewaterpomp 3
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | MR1050 | pomp 3
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | FO1050 | pomp 3
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | MV1055 | persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | MR1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | GS1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | WS1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | TS1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | SS1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | p | p | [14 empty] | GT1055 | afsluiter persleiding pomp 3
[30 empty] | u | u | [12 empty] | Pomplijn 3 | OG1-PL3 | NV1056 | pesrzijde pomp 3
[32 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Vijzel 1 | OG1-VY1 | LT1002 | Achter krooshek vijzel 1
[32 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Vijzel 1 | OG1-VY1 | VY1030 | oppervlaktewater vijzel 1
[32 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Vijzel 1 | OG1-VY1 | MR1030 | vijzel 1
[32 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Vijzel 1 | OG1-VY1 | FO1030 | vijzel 1
[32 empty] | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Vijzel 1 | OG1-PL1 | NV1036 | pesrzijde pomp 1
[32 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | WS1030 | (torsie beveiliging) oppervlaktewatervijzel 1
[32 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | TS1030 | oppervlaktewatervijzel 1
[40 empty] | u | u | u | u | Vijzel 2 | OG1-VY2 | LT1005 | Achter krooshek vijzel 2
[40 empty] | u | u | u | u | Vijzel 2 | OG1-VY2 | VY1040 | oppervlaktewater vijzel 2
[40 empty] | u | u | u | u | Vijzel 2 | OG1-VY2 | MR1040 | vijzel 2
[40 empty] | u | u | u | u | Vijzel 2 | OG1-VY2 | FO1040 | vijzel 2
[40 empty] | u | u | u | u | Vijzel 2 | OG1-VY2 | NV1045 | uitlaatzijde oppervlaktewatervijzel 2
[40 empty] | p | p | p | p |  |  | RS1040 | (torsie beveiliging) oppervlaktewatervijzel 2
[40 empty] | p | p | p | p |  |  | TS1040 | oppervlaktewatervijzel 2
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Algemene voorzieningen | VZ1 | HE9010 | verwarming technische ruimte
p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | TT9005 | technische ruimte
p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | TS9010 | verwarming technische ruimte
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Algemene voorzieningen | VZ1 | QS9015 | vochtmeting technische ruimte
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | Algemene voorzieningen | VZ1 | VL9050 | technische ruimte
p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | TS9050 | ventilator technische ruimte
u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | Algemene voorzieningen | VZ1 | RK9051 | technische ruimte
p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  |  |  | TS9004 | registerklep technische ruimte
| u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u | Algemene voorzieningen | VZ1 | HE9011 | verwarming technische ruimte
| u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u |  | u | Algemene voorzieningen | VZ1 | HE9012 | verwarming technische ruimte
| p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  |  | TS9004 | verwarming technische ruimte

## Blad1 (hidden)
| OP1000 |  |  | OP1000
| HV1000 |  |  | HV1000
| HV1001 |  |  | HV1001
| LT1001 |  |  | HV1091
| LT1002 |  |  | HV1092
HV1093
| PT1041 |  |  | LT1001
FT1040
| HV1040 |  |  | HV1094
| HV1046 |  |  | HV1095
HV1096
| HV1006 |  |  | LT1002
HV1009
FT1040
| HV1003 |  |  | PT1041
NV1007
HV1040
HV1041
HV1042
HV1046
|  |  | Pomplijn 1 | HV1011 | aanzuig zijde influentpomp 1
|  |  | Pomplijn 1 | HV1012 | drukmeter zuigzijde influentpomp 1
|  |  | Pomplijn 1 | PI1012 | zuigzijde influentpomp 1
Pomplijn 1 | HV1015 | aftap naar lensgoot influentpomp 1 | Pomplijn 1 | HV1015 | aftap naar lensgoot influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | P_1010 | 1 influent | Pomplijn 1 | P_1010 | 1 influent | ok
Pomplijn 1 | MR1010 | influentpomp 1 | Pomplijn 1 | MR1010 | influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | FO1010 | influentpomp 1 | Pomplijn 1 | FO1010 | influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | TS1010 | influentpomp 1 | Pomplijn 1 | TS1010 | influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | HV1011 | perszijde influentpomp 1 | Pomplijn 1 | HV1010 | ontluchting influentpomp 1
Pomplijn 1 | HV1013 | spoelleiding influentpomp 1 naar kelder | Pomplijn 1 | HV1013 | spoelleiding influentpomp 1 naar kelder | ok
Pomplijn 1 | NV1017 | aansluiting spoelleiding influentpomp 1 | Pomplijn 1 | NV1017 | aansluiting spoelleiding influentpomp 1 | ok
|  |  | Pomplijn 1 | HV1017 | aansluiting spoelleiding influentpomp 1
|  |  | Pomplijn 1 | HV1018 | spoelleiding influentpomp 1 naar pomp
|  |  | Pomplijn 1 | HV1019 | drukmeter perszijde influentpomp 1
|  |  | Pomplijn 1 | PI1019 | perszijde influentpomp 1
Pomplijn 1 | NV1014 | perszijde influentpomp 1 | Pomplijn 1 | NV1014 | perszijde influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | GS1014 | keerklep perszijde influentpomp 1 | Pomplijn 1 | GS1014 | keerklep perszijde influentpomp 1 | ok
Pomplijn 1 | HV1016 | perszijde influentpomp 1 | Pomplijn 1 | HV1016 | perszijde influentpomp 1 | ok
|  |  | Pomplijn 2 | HV1021 | aanzuig zijde influentpomp 2
|  |  | Pomplijn 2 | HV1022 | drukmeter zuigzijde influentpomp 2
|  |  | Pomplijn 2 | PI1022 | zuigzijde influentpomp 2
Pomplijn 2 | HV1025 | keerklep perszijde influentpomp 2 | Pomplijn 2 | HV1025 | aftap naar lensgoot influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | P_1020 | aftap naar lensgoot influentpomp 2 | Pomplijn 2 | P_1020 | 2 influent | ok
Pomplijn 2 | MR1020 | 2 influent | Pomplijn 2 | MR1020 | influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | FO1020 | influentpomp 2 | Pomplijn 2 | FO1020 | influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | TS1020 | influentpomp 2 | Pomplijn 2 | TS1020 | influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | HV1021 | perszijde influentpomp 2 | Pomplijn 2 | HV1020 | ontluchting influentpomp 2
Pomplijn 2 | HV1023 | spoelleiding influentpomp 2 naar kelder | Pomplijn 2 | HV1023 | spoelleiding influentpomp 2 naar kelder | ok
Pomplijn 2 | NV1027 | aansluiting spoelleiding influentpomp 2 | Pomplijn 2 | NV1027 | aansluiting spoelleiding influentpomp 2 | ok
|  |  | Pomplijn 2 | HV1027 | aansluiting spoelleiding influentpomp 2
|  |  | Pomplijn 2 | HV1028 | spoelleiding influentpomp 2 naar pomp
|  |  | Pomplijn 2 | HV1029 | drukmeter perszijde influentpomp 2
|  |  | Pomplijn 2 | PI1029 | perszijde influentpomp 2
Pomplijn 2 | NV1024 | perszijde influentpomp 2 | Pomplijn 2 | NV1024 | perszijde influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | GS1024 | keerklep perszijde influentpomp 2 | Pomplijn 2 | GS1024 | keerklep perszijde influentpomp 2 | ok
Pomplijn 2 | HV1026 | perszijde influentpomp 2 | Pomplijn 2 | HV1026 | perszijde influentpomp 2 | ok
|  |  | Pomplijn 3 | HV1031 | aanzuig zijde influentpomp 3
|  |  | Pomplijn 3 | HV1032 | drukmeter zuigzijde influentpomp 3
|  |  | Pomplijn 3 | PI1032 | zuigzijde influentpomp 3
Pomplijn 3 | HV1035 | keerklep perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 3 | HV1035 | aftap naar lensgoot influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | P_1030 | aftap naar lensgoot influentpomp 3 | Pomplijn 3 | P_1030 | 3 influent | ok
Pomplijn 3 | MR1030 | 3 influent | Pomplijn 3 | MR1030 | influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | FO1030 | influentpomp 3 | Pomplijn 3 | FO1030 | influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | TS1030 | influentpomp 3 | Pomplijn 3 | TS1030 | influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | HV1031 | perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 3 | HV1030 | ontluchting influentpomp 3
Pomplijn 3 | HV1033 | spoelleiding influentpomp 3 naar kelder | Pomplijn 3 | HV1033 | spoelleiding influentpomp 3 naar kelder | ok
Pomplijn 3 | NV1037 | aansluiting spoelleiding influentpomp 3 | Pomplijn 3 | NV1037 | aansluiting spoelleiding influentpomp 3 | ok
|  |  | Pomplijn 3 | HV1037 | aansluiting spoelleiding influentpomp 3
|  |  | Pomplijn 3 | HV1038 | spoelleiding influentpomp 3 naar pomp
|  |  | Pomplijn 3 | HV1039 | drukmeter perszijde influentpomp 3
|  |  | Pomplijn 3 | PI1039 | perszijde influentpomp 3
Pomplijn 3 | NV1034 | perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 3 | NV1034 | perszijde influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | GS1034 | keerklep perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 3 | GS1034 | keerklep perszijde influentpomp 3 | ok
Pomplijn 3 | HV1036 | perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 3 | HV1036 | perszijde influentpomp 3 | ok
|  |  | Pomplijn 4 | HV1041 | aanzuig zijde influentpomp 4
|  |  | Pomplijn 4 | HV1042 | drukmeter zuigzijde influentpomp 4
|  |  | Pomplijn 4 | PI1042 | zuigzijde influentpomp 4
Pomplijn 4 | HV1045 | keerklep perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 4 | HV1045 | aftap naar lensgoot influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | P_1040 | aftap naar lensgoot influentpomp 3 | Pomplijn 4 | P_1040 | 4 influent | ok
Pomplijn 4 | MR1040 | 3 influent | Pomplijn 4 | MR1040 | influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | FO1040 | influentpomp 3 | Pomplijn 4 | FO1040 | influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | TS1040 | influentpomp 3 | Pomplijn 4 | TS1040 | influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | HV1041 | persleiding influentpomp 3 | Pomplijn 4 | HV1040 | ontluchting influentpomp 4
Pomplijn 4 | HV1043 | spoelleiding influentpomp 3 naar kelder | Pomplijn 4 | HV1043 | spoelleiding influentpomp 4 naar kelder | ok
Pomplijn 4 | NV1047 | aansluiting spoelleiding influentpomp 3 | Pomplijn 4 | NV1047 | aansluiting spoelleiding influentpomp 4 | ok
|  |  | Pomplijn 4 | HV1047 | aansluiting spoelleiding influentpomp 4
|  |  | Pomplijn 4 | HV1048 | spoelleiding influentpomp 4 naar pomp
|  |  | Pomplijn 4 | HV1049 | drukmeter perszijde influentpomp 4
|  |  | Pomplijn 4 | PI1049 | perszijde influentpomp 4
|  |  | Pomplijn 4 | NV1044 | perszijde influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | NV1044 | perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 4 | GS1044 | keerklep perszijde influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | GS1044 | keerklep perszijde influentpomp 3 | Pomplijn 4 | HV1046 | perszijde influentpomp 4 | ok
Pomplijn 4 | HV1046 | perszijde influentpomp 3
|  |  |  | VL9030 | luchtverversing bovenbouw
|  |  |  | MR9030 | ventilator luchtverversing bovenbouw
| VL9020 | bovenbouw |  | VL9020 | warmteafvoer
| TS9020 | ventilator bovenbouw |  | TS9020 | ventilator warmte afvoer
| TT9020 | ventilator bovenbouw |  | TT9020 | ventilator warmte afvoer
| LF9020 | luchttoevoer |  | LF9020 | luchttoevoer
| GF9045 | influentkelder |  | GF9045 | influentkelder
| HW9060 | bovenbouw |  | HW9060 | bovenbouw
| MR9060 | Hijswerktuig bovenbouw
| HW9091 | pompenkelder |  | HW9061 | pompenkelder
| HE9080 | bovenbouw |  | HE9080 | bovenbouw
| TS9080 | heater bovenbouw |  | TS9080 | heater bovenbouw
| HE9081 | pompenkelder |  | HE9081 | pompenkelder
| TS9081 | heater pompenkelder |  | TS9081 | heater pompenkelder
| ET9091 | energiebedrijf |  | ET9091 | energiebedrijf
| ET9094 | Pompen |  | ET9094 | Pompen
| DV9050 | drinkwater |  | DV9050 | drinkwater
| HV9051 | voor drukverhoging drinkwater |  | HV9051 | voor drukverhoging drinkwater
| FI9055 | Anti legionella filter drinkwater |  | FI9055 | Anti legionella filter drinkwater
| P_9010 | Lensput |  | P_9010 | Lensput
| MR9010 | pomp Lensput |  | MR9010 | pomp Lensput
| NV9011 | pomp Lensput |  | NV9011 | pomp Lensput
| HV9012 | pomp Lensput |  | HV9012 | pomp Lensput
| LS9001 | water op vloer pomp Lensput |  | LS9001 | water op vloer pomp Lensput
| LS9011 | pomp Lensput |  | LS9011 | pomp Lensput