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Dit document is een bijlage bij de Europese aanbesteding ‘Dagelijks onderhoud gebouwgebonden gasdistributiesystemen’ van de Universiteit Utrecht. Dit beknopt overzicht geeft u als aanbieder informatie waarmee u de aanpak van het werk, het prijsniveau en andere aspecten van de opdracht kunt bepalen.
[bookmark: _Toc222144158][bookmark: _Toc158124461][bookmark: _Toc158124496][bookmark: _Toc158124460][bookmark: _Toc158124495]Leeswijzer
Beschreven wordt welke gassoorten bij de Universiteit Utrecht aanwezig zijn en welke soorten en aantallen componenten wij onderscheiden. De gasdistributiesystemen bevinden zich in meerdere gebouwen van de universiteit, verspreid over het Utrecht Science Park De Uithof (USP). Deze geografische spreiding wordt aangegeven zodat u een inschatting kunt maken van  hoeveelheid werk per gebouw, afstanden tussen gebouwen en bijvoorbeeld parkeergelegenheid. Tot slot wordt beschreven welk systeem van naamgeving wij hanteren om afzonderlijke systemen aan te duiden.
[bookmark: _Toc222144159]Nauwkeurigheid van de informatie
De Universiteit Utrecht is altijd in beweging. De informatie in dit document is een momentopname. De opsommingen van soorten, merken, typen, aantallen etc. in dit document zijn niet limitatief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wij achten de informatie in dit document toereikend om een aanbod te kunnen doen.
[bookmark: _Toc222144160]Gassoorten
De Universiteit Utrecht (UU) heeft ongeveer 50 gassoorten in gebruik, zie tabel 1. De gassen worden opgeslagen in bulktanks en cilinders. De bulktanks bevatten voornamelijk stikstof, er is een bulktank met zuurstof en een met vloeibare kooldioxide.
Werkzaamheden aan de bulktanks behoort niet tot de opdracht. Gascilinders zijn eigendom van de leverancier van de gassen, en behoren daardoor niet tot de opdracht. De UU heeft enkele tientallen gascilinders in eigendom (heliumterugwininstallatie), deze cilinders zijn geen onderdeel van de opdracht. 
Vacuümsystemen worden tot de gasdistributiesystemen gerekend vanwege de gelijksoortige opbouw en gebruik van componenten. Ook werkzaamheden aan de vacuümpompen behoort niet tot de opdracht.
	
	Gassoort
	Opmerking

	1
	Acetyleen
	

	2
	Ammoniak
	

	3
	Argon
	Lage en hogedruk systemen

	4
	Azote
	

	5
	Butene
	

	6
	Carbogeen
	

	7
	Deuterium
	

	8
	Distikstofmonoxide (lachgas)
	

	9
	Etheen
	

	10
	Ethenone
	

	11
	Ethyleen
	

	12
	Ethyleenoxide
	

	13
	Formeergas
	Lage en hogedruk systemen

	14
	Helium
	Lage en hogedruk systemen

	15
	Koolmonoxide
	

	16
	Koolstofdioxide
	

	17
	Krypton
	

	18
	LPG
	

	19
	Menggas Ammoniak / Helium
	

	20
	Menggas Argon / Ammoniak
	

	21
	Menggas Argon / Fluor
	

	22
	Menggas Argon / Methaan
	

	23
	Menggas Argon / Waterstof
	

	24
	Menggas Argon / Zuurstof
	

	25
	Menggas Helium / Kooldioxide
	

	26
	Menggas Helium / Methaan
	

	27
	Menggas Helium / Waterstof
	

	28
	Menggas Helium / Zuurstof
	

	29
	Menggas Kooldioxide / Waterstof / Argon
	

	30
	Menggas Koolmonoxide / Argon
	

	31
	Menggas Stikstof / Kooldioxide
	

	32
	Menggas Stikstof / Waterstof
	

	33
	Menggas Waterstof / Koolmonoxide
	

	34
	Menggas Waterstof / Methaan
	

	35
	Methaan
	

	36
	Perslucht
	Ook: instrumentenlucht

	37
	Propaan
	

	38
	Propylchloride
	

	39
	Propyleen
	

	40
	Stikstof
	

	41
	Synthetische lucht
	

	42
	Vacuüm
	

	43
	Vinylchloride
	

	44
	Waterstof
	Ook: Waterstof 6.0

	45
	Zuurstof
	Ook: Zuurstof 6.0

	46
	Zwaveldioxide
	


Tabel 1: Gassoorten Universiteit Utrecht
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De definitie die de Universiteit Utrecht hanteert voor een gasdistributiesysteem staat in Hoofdstuk 1 ‘Definities en begrippen’ van het programma van eisen en wordt hieronder herhaald:
“Het geheel van leidingen van de aansluiting op de bron(nen) tot afnamepunt(en) bedoeld voor het transporteren van gassen. Een gasdistributiesysteem bestaat uit onder andere drukregelaars, afnamepunten, afsluiters, (reduceer)omschakelstations en Appendages. 
Voorbeelden van gasdistributiesystemen zijn:
1. het transportnet vanuit de brandveiligheidsopslagkast tot en met de afsluiter van de afnamepunten; 
2. het transportnet vanuit de bulktankinstallatie (startpunt is na de afgaande afsluiters van de bulktankinstallatie) tot en met de afsluiter van de afnamepunten; 
3. Het transportnet vanuit de flessenberging (gascilinderflessenbatterij) tot en met de afsluiter van de afnamepunten. 

Bijvoorbeeld een reduceer, een slang of een rvs-leiding na de afsluiter behoort niet tot het gasdistributiesysteem. Deze voorzieningen noemen wij een gebruiksvoorziening van de laborant. 

In deze Offerteaanvraag en bijbehorende Bijlagen en Formulieren wordt met een gasdistributiesysteem altijd een gebouw gebonden gasdistributiesysteem bedoeld.”

Voor beeldvorming over de opbouw van de gasdistributiesystemen zijn de componenten gecategoriseerd. De categorienamen beschrijven de situatie bij de universiteit. Deze namen kunnen afwijken van wat in het werkveld gebruikelijk is. In tabel 2 zijn de categorieën genoemd met een indicatie van de bij de universiteit aanwezige aantallen.
	
	Soort component
	Aantal

	1
	Afnamepunt
	375

	2
	Afnamepunt medisch
	170

	3
	Anaesthetic gas scavenging system	
	16

	4
	Airmotor
	6

	5
	Beveiliging, bewaking en controle(1)
	15

	6
	Drukreduceer(2)
	2350

	7
	Drukregelstation
	210

	8
	Drukveiligheid(1)
	5

	9
	Flowmeter(1)
	5

	10
	Hogedrukslang(1)
	120

	11
	Sensoren: dauwpunt~, druk~, (1)
	5

	12
	Afsluiter(3)
	6000

	
	
	______+

	
	Totaal
	9277


Tabel 2: componentcategorieën en aantallen
(1) Werkelijke aantallen kunnen hoger zijn dan vermeld.
(2) Deze categorie dient vaak als afnamepunt en kan in dat geval buiten de opdracht vallen. Zie definitie Gasdistributiesysteem, Programma van eisen, hoofdstuk 1 ‘Definities en begrippen’.
(3) Deze categorie bestaat uit afnamepunten, maar ook uit (leiding)afsluiters in bijvoorbeeld technische schachten. Jaarlijks controleren van al deze afsluiters vindt de universiteit geen realistische opgave. In het prijzenblad wordt daarom een aangepast, verlaagd, aantal gehanteerd. Dit aangepaste aantal is een aanname. De werkelijke hoeveelheid moet in het werk blijken.
[bookmark: _Toc222144162]Gebouwen met gasdistributiesystemen
De gebouwen van de Universiteit Utrecht zijn genummerd en dragen een naam. Tabel 3 bevat de gebouwen waarin gasdistributiesystemen aanwezig zijn, het aantal gassoorten en een indicatie van het totaal aantal componenten per gebouw. 
De website van de universiteit bevat van veel gebouwen een informatiepagina met algemene gegevens. De link naar deze pagina is: https://www.uu.nl/organisatie/campus/gebouwen
	Gebouwcode
	Gebouwnaam
	Aantal gassoorten
	Aantal componenten

	01.12
	Caroline Bleekergebouw
	3
	80

	01.13
	Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan
	2
	188

	01.23
	Leonard S. Ornsteinlaboratorium
	8
	447

	01.26
	Earth Simulation Laboratory
	4
	201

	01.67
	Vening Meineszgebouw B
	28
	1162

	01.72
	Victor J. Koningsbergergebouw
	8
	761

	02.60
	David de Wiedgebouw
	30
	2231

	03.77
	Hugo R. Kruytgebouw
	11
	1558

	03.89
	Nicolaas Bloembergengebouw
	5
	45

	07.07
	Prof. dr. H. Jakobgebouw
	9
	287

	07.13
	Gassenopslag en perscontainer
	5
	15

	07.15
	Jeannette Donker-Voetgebouw
	9
	225

	07.35
	Willem C. Schimmelgebouw
	9
	38

	13.22
	Androclusgebouw
	8
	513

	13.25
	Nieuw Gildenstein
	9
	1806

	13.55
	Servicegebouw GDL
	4
	26

	
	
	
	

	
	Totaal aantal componenten
	
	9629


Tabel 3: Indicatie gassoorten en componenten per gebouw.
Om de geografische spreiding over het Utrecht Science Park in beeld te brengen zijn voor ieder gebouw de in tabel 3 vermelde aantal gassoorten en componenten weergegeven op een plattegrond. Zie bijlage 8.
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[bookmark: _Toc222144164]Element ID
Ieder gasdistributiesysteem van de universiteit heeft een unieke naam, het elementnummer. Ten tijde van het schrijven van dit document onderscheidt de universiteit ongeveer 250 gasdistributiesystemen. De unieke naamgeving dient om informatie te kunnen koppelen aan het betreffende systeem. Voorbeelden van informatie zijn:
· Locatie van het systeem;
· Beschrijving van het systeem;
· Technische specificaties;
· Onderhoudshistorie.

De opbouw van het elementnummer is:
	GN0123.01
Hierin is:
· “GN” de aanduiding voor de soort installatie, in dit geval gasdistributiesysteem;
· “0123” de gebouwcode, in dit voorbeeld het Leonard S. Ornsteingebouw;
· “01” het volgnummer van het gasdistributiesysteem. In ieder afzonderlijk gebouw zijn de volgnummers 01 t/m 99 beschikbaar.
In principe is een hoofdreduceer- en/of omschakelstation naamgevend. De overige componenten in hetzelfde systeem hebben hetzelfde element ID.
[bookmark: _Toc222144165]Overzicht distributiesystemen
De installatiebeheer database van de universiteit bevat van alle elementnummers een omschrijving. Voor de informatie over gasdistributiesystemen willen wij een verbeterslag maken.
Het doel van de informatie over gasdistributiesystemen in de database is op hoofdlijnen:
· De systemen zijn duidelijk vindbaar in de gebouwen;
· De aard, doel en omvang van ieder systeem is duidelijk omschreven;
· De informatie ondersteunt gebruik, beheer en onderhoud;
· De informatie geeft een bruikbaar en actueel totaalbeeld van de gezamenlijke systemen.
Uitgangspunten voor de omschrijvingen in de database is dat informatie die langer juist blijft de voorkeur heeft boven veranderlijke gegevens. Uw bijdrage aan het verzamelen en actueel houden van de informatie is beschreven in artikel 4.4 van het programma van eisen.
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