## Blad1
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | AED Type | Serienummer | Bouw jaar | Batterij datum | Elektrode datum | Charge pack vervangen | Batterij vervangen | Elek- troden vervangen | Datum controle | Oranje Kruis Koffer | Datum koffer | A koffer compleet | Navulling | Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 5 | Module 21 | Pleister Rood-40 | Pleister Blauw-45 | Desinfectie | Opmerkingen
Technische werkplaats | Florianstraat 5 | 6121 MA | Born | LP CR 2 | 51415360 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 9-9-2026
Entree | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Grachtzaal / Satijnplus Architecten | Kasteelhof 1 | 6121 XK | Born | LP CR 2 | 51408295 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 9-9-2026
Kamer 048 - DICHT
Tien schuur - DICHT
Milieupark Geleen | Nijverheidsweg 10 | 6163 BZ | Geleen | LP CR 2 | 51416142 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24
Jubileumplein | Jubileumplein 11 | 6161 SR | Geleen | LP CR 2 | 51415379 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-21 | n | n | n | 9-9-2026
A-koffer - MAGAZIJN
A-koffer
A-koffer
Orange kruis koffer - WAGENPARK | [13 empty] | A-koffer
Orange kruis koffer - WAGENPARK | [13 empty] | B-koffer
Stadhuis Geleen | Markt 1 | 6161 GE | Geleen | LP CR Plus | 45405105 | 2017 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | [16 empty] | AED vervangen door nieuwe AED
Keuken 2e etage | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Receptie | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Bodekamer | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Kamer C0.21 / C 0.22 | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Kamer C3. (knp 36) keukenplein | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Meterkast C 0.29 | [12 empty] | 1 | 2030-05-19
Bodekamer (bovenop kast) | [12 empty] | 1 | 2029-09-01
C 0.08./ 0.09 | [12 empty] | 1 | 2028-09-01
Tijdelijke stadswinkel (nieuw per 1-7-2026) | Markt 116 | 6161 GE | Geleen | LP CR 2 | 49683538 | 2021 | 2030-01-08 | 2030-01-07 | Niet aangetroffen door NS op deze locatie in sept 2026
1e etage in Kast bij BHV spullen |  |  |  |  | 48662231 | 2020 | 2028-10-03 | 2028-08-10 | n | n | n | 22-9-2026 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
Tijdelijke raadszaal (open per 27-8-2026) | Ligne 1 |  | Sittard |  | Verbandkoffer | [6 empty] | 22-9-2026 | 1
Parkeergarage Geleen | Markt 2 | 6161 GE | Geleen | geen AED | Verbandkoffer
A-koffer
Parkeergarage Zuyderland MC | Westelijke Randweg 50 | 6162 BG | Geleen | LP CR Plus | 47896301 | 2019 | 2028-06-18 | 2028-06-18 | n | n | n | 17-9-2026 | 1
Veiligheidshuis | Geleenbeeklaan 2 |  | Geleen | LP CR Plus | 47021704 | 2018 | 2028-05-16 | 2028-05-16 | n | n | n | 16-9-2026 | 9 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
| Kia auto |  |  | LP CR2 | 49682709 | 2021 | 2029-09-25 | 2027-10-04 | n | n | n | 17-9-2026
| BOA voertuig |  |  | Zoll AED | 51348972 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 16-9-2026
Receptie |  |  |  |  | 49682001 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
Receptie (nog in doos) - IN KAST |  |  |  |  | 49682359 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
Receptie (nog in doos) - IN KAST |  |  |  |  | 49682561 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
In gang achter receptie |  |  |  |  | 49683426 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
1e etage |  |  |  |  | 49683431 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
2e etage |  |  |  |  | 49683440 | 2021 | 2029-09-25 | 2030-03-18 | n | n | n | 16-9-2026
Gang 0.27 |  |  |  |  | 51415352 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 16-9-2026 | 5 | [7 empty] | 1
[5 empty] | 48668642 | 2020 | 2024-10-08 | 2025-01-09 | Niet aangetroffen door NS op deze locatie in sept 2026
Ruimte 1.40a |  |  |  |  | 51415453 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 16-9-2026
Stadhuis Sittard | Hub Dassenplein 1 | 6131 JK | Sittard | LP CR Plus | 47893115 | 2019 | 2028-05-16 | 2028-05-16
| Hub Dassenplein 1 | 6131 JK | Sittard | LP CR Plus | 47896304 | 2019 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | [16 empty] | niet aangetroffen in 2025
Receptie
Postkamer - BG (Bode)
Vergaderkamer 0.02
Repro - BG
Repro - BG
ICT Zaal
Kamer 0.334- Vergaderkamer
Keuken 1e etage
Kamer 2.06
Kamer 3.20
Kamer 4.04 - op de gang
Kamer 5.03
Poppodium Volt | Odasingel 88 | 6131 LB | Sittard | LP CR 2 | 51415889 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24
Keuken
Kantoor boven
Technische Ruimte
Zalen
Museum het Domijnen | Kapittelstraat 6 | 6131 ER | Sittard | LP CR2 | 51416192 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 22-9-2026 | 7 | 2030-05-19 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1
Werkplaats
Kantoor - 1e etage
Kelder 2, recht naast lift
Studie ruimte
Archiefruimte
Receptie
Mobiel koffer BHV (Auto) BUS
Vrijwilligers
Milieupark Sittard | Milieuparkweg 11 | 6136 KP | Sittard | LP CR 2 | 51416305 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24
Participatiehuis | Millenerweg 4a | 6136 KW | Sittard | LP CR Plus | 47896303 | 2019 | 2028-05-16 | 2028-05-16 | n | n | n | 8-9-2026
Receptieruimte
Werkplaats
Keuken
Onderhouden op Millenerweg 2
Vixia BV | Millenerweg 4 | 6136 KW | Sittard | LP CR 2 | 51415476 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 8-9-2026
| Millenerweg 4 | 6136 KW | Sittard | LP CR 2 | 51416322 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 8-9-2026
| Millenerweg 2 | 6136 KW | Sittard | LP CR 2 | 51416337 | 2025 | 2029-09-18 | 2029-10-24 | n | n | n | 8-9-2026 | 22
| Millenerweg 2 | 6136 KW | Sittard | LP CR 2 | 51415928 | 2025 | 2029-10-01 | 2029-10-24 | n | n | n | 8-9-2026 | 6 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | 0 |  |  |  | 62 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0
PER 1 - 7 - 2026 GESLOTEN