## Bijlage 6 - format excel opleve
Mastnummer | ID | NID | Latitude | Longitude | X | Y | QR Storingsmeldlink | Totaal vermogen (Wh) | Plaats | Straat | Huisnummer | Postcode | Wijk | Buurt | BAG code | Beheerder | Aangemaakt op | Status | Beheert door organisatie | Voedingskastgroep | Powerbox number | Eigenaar | Netbeheerder | Boombeheerder | Voedingskast fase | Plaatsingsdatum | Demontage datum | Schilderdatum | Bemeterd | Aantal verkeersborden aan mast | ID externe partij | Prioriteitscategorie | Brandertype | Dimschema | Dimmer - OLC type | Automatische opmerking bij nieuwe storingen | Mastmeting bedrijf | Mastmeting garantieduur | Mastmeting levensverwachting | Mastmeting datum | Mastmeting bevindingen test | Nen3140 datum | Meting Zi L1-N | Meting Zs L1-PE | Soort verlichting | Schilder gebied | Remplace gebied | Beschrijving | Systeemkoppeling partij | Systeemkoppeling ID | Mast Naam | Mast Nummer | Mast Plaatsingsdatum | Mast Guid | Mast Status | Mast Gewicht | Mast Gemonteerd aan | Mast Vervangingsdatum | Armatuur Naam | Armatuur Nummer | Armatuur Plaatsingsdatum | Armatuur Guid | Armatuur Status | Armatuur Gewicht | Armatuur Gemonteerd aan | Armatuur Vervangingsdatum | Armatuur Reinigingsdatum armatuur | Armatuur Garantieperiode | Armatuur Garantietype | Armatuur Garantiebedrijf | Armatuur Startdatum abonnement | Armatuur Einde abonnement | Armatuur Leverancier abonnement | Armatuur Soort antenne | Armatuur Kosten | Armatuur Betaald tot | Lamp Naam | Lamp Nummer | Lamp Plaatsingsdatum | Lamp Guid | Lamp Status | Lamp Gewicht | Lamp Gemonteerd aan | VSA Naam | VSA Nummer | VSA Plaatsingsdatum | VSA Guid | VSA Status | VSA Gewicht | VSA Gemonteerd aan | Uithouder Naam | Uithouder Nummer | Uithouder Plaatsingsdatum | Uithouder Guid | Uithouder Status | Uithouder Gewicht | Uithouder Gemonteerd aan | Overig materiaal Naam | Overig materiaal Nummer | Overig materiaal Plaatsingsdatum | Overig materiaal Guid | Overig materiaal Status | Overig materiaal Gewicht | Overig materiaal Gemonteerd aan | DB Mast Naam | DB Mast Beschrijving | DB Mast Fabrikant | DB Mast NID | DB Mast Actief | DB Mast Aantal in areaal | DB Mast Hoogte | DB Mast Mastmodel | DB Mast Mastmateriaal | DB Mast Kleur | DB Mast Levensduur | DB Mast Mastbehandeling | DB Mast Mastuithouder | DB Mast Onderdeelnummer | DB Armatuur Naam | DB Armatuur Beschrijving | DB Armatuur Fabrikant | DB Armatuur NID | DB Armatuur Actief | DB Armatuur Aantal in areaal | DB Armatuur Armatuursoort | DB Armatuur Artikel nummer | DB Armatuur Spiegelsoort | DB Armatuur Spiegelstand | DB Armatuur Afscherming | DB Armatuur Kleur | DB Armatuur Levensduur | DB Armatuur Aantal LEDS | DB Armatuur Lumen output | DB Armatuur Stroomsterkte | DB Armatuur Lens | DB Armatuur Vermogen | DB Armatuur Armatuurmodel | DB Lamp Naam | DB Lamp Beschrijving | DB Lamp Fabrikant | DB Lamp NID | DB Lamp Actief | DB Lamp Aantal in areaal | DB Lamp Vermogen | DB Lamp Kleurtemperatuur | DB Lamp Lamptype | DB Lamp Levensduur | DB VSA Naam | DB VSA Beschrijving | DB VSA Fabrikant | DB VSA NID | DB VSA Actief | DB VSA Aantal in areaal | DB VSA Levensduur | DB VSA Vermogen | DB VSA Vsa type | DB Uithouder Naam | DB Uithouder Beschrijving | DB Uithouder Fabrikant | DB Uithouder NID | DB Uithouder Actief | DB Uithouder Aantal in areaal | DB Uithouder Kleur | DB Uithouder Lengte | DB Overig materiaal Naam | DB Overig materiaal Beschrijving | DB Overig materiaal Fabrikant | DB Overig materiaal NID | DB Overig materiaal Actief | DB Overig materiaal Aantal in areaal | DB Overig materiaal Overig materiaaltype | Voedingskast Object | Voedingskast Latitude | Voedingskast Longitude | Voedingskast X | Voedingskast Y | Voedingskast ID | Voedingskast Plaats | Voedingskast Straat | Voedingskast Huisnummer | Voedingskast Postcode | Voedingskast Wijk | Voedingskast Buurt | Voedingskast BAG code | Voedingskast Beheerder | Voedingskast Aangemaakt op | Voedingskast Status | Voedingskast Beheert door organisatie | Voedingskast Eigenaar | Voedingskast Unieke ID klant | Voedingskast Bouwjaar | Voedingskast Aanlegdatum kabelnet | Voedingskast Kabelnet vervangingsdatum | Voedingskast Aansluitwaarde | Voedingskast Aantal groepen | Voedingskast Leverancier | Voedingskast Kast type | Voedingskast Meternummer | Voedingskast EAN code | Voedingskast ID klant | Voedingskast Datum backup batterij Astroklok | Voedingskast Vervangingsdatum backup batterij Astroklok | Voedingskast Topcon koppeling | Voedingskast Topcon IP | Voedingskast Handbediening ingeschakeld | Voedingskast Nen3140 datum | Voedingskast NEN1010 datum | Voedingskast NID
727116 | 1446261 | 1446261 | 52.1167 | 6.5116 | 232014.5114 | 459318.3755 | https://lmsapp.nl/qr/asset/report/e055e691-21c8-4b0f-b51d-abaa671b7986 | 64 | Borculo | Barchemseweg |  | 7271EW | Wijk 00 Borculo |  |  | Gemeente Berkelland | 2025-04-18 | In bedrijf |  |  |  | Gemeente Berkelland | Liander |  |  | 2010-10-25 |  |  | Bemeterd |  | 2215415 |  | Nacht | Indal 3A | [10 empty] | Openbare verlichting | [5 empty] | ABRI | 1 | 2010-10-25 |  | In bedrijf |  |  |  | ABRI | 1 | 2000-01-01 |  | In bedrijf | [13 empty] | 58W TLD 830 | 1 | 2017-01-01 |  | In bedrijf |  |  | TL5 | 1 | 2000-01-01 |  | In bedrijf | [16 empty] | ABRI |  |  | 44126 | Aan | 20 | 2.5 | NVT | RVS | NVT | 40 | NVT | NVT |  | ABRI |  | ONBEKEND | 39241 | Aan | 20 | LED |  |  |  |  | 3755 | 20 | [6 empty] | 58W TLD 830 |  |  | 131662 | Aan | 6 | 58 |  | TL | 8000 | TL5 |  |  | 44127 | Aan | 43 | 20 | 6