## GC PE Gasafblaasunits
Perceel 1 - PE Gasafblaasunits
Uitleg: Selecteer per gunningscriterium (GC) één antwoord in het gele keuzeveld. Per GC kan slechts één antwoord worden gekozen. Dien het ingevulde document in bij uw Inschrijving. |  |  | Nog 5 GC's invullen
Naam Inschrijver:
Nr. | Omschrijving Wens |  | Keuze per GC | Score (punten) | Maximum punten
GC 1 | Voor Enexis heeft het de voorkeur dat voor type 1 (bovenbouw) de afblaasunit inclusief PE laszadel met drukaanboorventielafsluiter en inbouwgarnituur geleverd wordt voor toepassing op PE leidingen met een diameter 315 en 400 mm met een wanddikteklasse SDR 11 en SDR 17/17,6. Top-load zadels voor deze leidingdiameters worden geaccepteerd. De leverancier maakt in dat geval schriftelijk aan Enexis bekend voor welke diameters en onder welke condities top-load gereedschap toegepast dient te worden. | Score 100% — toepasbaar voor diameters hoofdleiding 315 en 400 mm, beide SDR 11 en SDR 17/17,6 |  |  | 5
Score 50% — toepasbaar voor diameters hoofdleiding 315 en 400 mm, waarbij één of beide uitsluitend voor SDR 17/17,6
Score 0% — niet toepasbaar voor diameters hoofdleiding 315 en/of 400 mm
GC 2 | Voor PE-mofverbindingen (hulpstukken met weerstandsdraad) heeft Enexis de voorkeur voor geïntegreerde kleminrichtingen (bijvoorbeeld schroefjes waarmee hulpstuk tijdens lasproces kan worden vastgezet) | Score 100% — Met kleminrichting |  |  | 1
Score 0% — Zonder kleminrichting
GC 3 | Het heeft de voorkeur dat de ondersteuning tegen doorbuiging toegepast kan worden voor alle hoofdleidingen met een diameter van 63 t/m 400 mm | Score 100% — 1 ondersteuning voor alle diameters hoofdleiding 63-400 mm |  |  | 1
Score 50% — 2 verschillende ondersteuningen voor 2 groepen diameters hoofdleiding
Score 0% — Meer dan 2 verschillende ondersteuningen benodigd voor 63-400 mm hoofdleiding
GC 4 | Indien een afblaasafsluiter geen volle doorlaat heeft dan heeft een zo groot mogelijke doorlaat de voorkeur. | Score 100% — doorlaat ≥ 50 mm |  |  | 2
Score 50% — doorlaat ≥ 48 mm en < 50 mm
Score 0% — doorlaat ≥ 46 mm en < 48 mm
GC7 | Enexis wil inzicht in de door Inschrijver gehanteerde levertijd (in werkdagen) voor de aangeboden producten, gerekend vanaf de datum van orderplaatsing door Enexis tot fysieke aflevering op het door Enexis aangewezen afleveradres. | Score 100% — ≤ 5 werkdagen |  |  | 2
Score 70% — 6 tot en met 10 werkdagen
Score 40% — 11 tot en met 20 werkdagen
Score 0% — ≥ 21 werkdagen
|  |  | Totaalscore |  | 11