## Blad2
Leiding | Leiding | Naam | Leidingsegment | Jaar gelegd | Soort materiaal | Lengte (m) | Diameter buiten (mm) | Diameter inwendig (mm) | Opmerking
ZAT00949 | ZAT00949 | Onderdendam (RWZI) Zuidwolde - Noordwolde | ZAS00745 | 1975 | PVC | 1237.17 | 160 |  | 0,85 Mpa
ZAT00951 | ZAT00951 | Winsum (RWZI) Sauwerd - Winsum | ZAS00782 | 1977 | PVC | 4724.42 | 200 |  | klasse 34
ZAT00954 | ZAT00954 | Leek (RWZI) Zevenhuizen - RWZI Leek | ZAS00853 | 1972 | Asbestcement | 1988.37 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00954 |  |  | ZAS01289 | 2014 | PE | 24.59 | 250
ZAT00954 |  |  | ZAS01290 | 1972 | Asbestcement | 212.9 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00954 |  |  | ZAS01291 | 1997 | PVC | 21.91 | 250
ZAT00954 |  |  | ZAS01292 | 1972 | Asbestcement | 1635.05 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00954 |  |  | ZAS01293 | 2019 | PVC | 29.92 | 250 |  | PN10
ZAT00955 | ZAT00955 | Uithuizen (RWZI) Zandeweer - RWZI Uithuizen | ZAS00788 | 1987 | PE | 1145.87 | 160 |  | (H)PE
ZAT00958 | ZAT00958 | Eelde (RWZI) Esserheem - inprik Norgerhaven | ZAS00671 | 1973 | PVC | 2973.58 | 200 |  | klasse 34
ZAT00960 | ZAT00960 | Zuidhorn (RWZI) Enumatil - RWZI Zuidhorn | ZAS00669 | 1982 | PVC | 3081.12 | 200 |  | 0,60 Mpa
ZAT00960 |  |  | ZAS00903 | 2025 | PE | 1383.52 | 200 |  | 0,60 Mpa (H)PE
ZAT00960 |  |  | ZAS00904 | 2003 | PE | 218.81 | 200 | 176.2 | PE80 200x176,2 SDR13.6 wd14.7 drukklasse PN10
ZAT00961 | ZAT00961 | Eelde (RWZI) Eén - Norg | ZAS00781 | 1974 | PVC | 2970.67 | 160 |  | 0,70 Mpa (6 ato)
ZAT00962 | ZAT00962 | Onderdendam (RWZI) Middelstum - RWZI Onderdendam | ZAS00805 | 1975 | Asbestcement | 3891.36 |  | 350 | LET OP 0,6 Mpa
ZAT00962 |  |  | ZAS00896 | 1975 | Asbestcement | 19.4 |  | 350 | LET OP 0,6 Mpa
ZAT00962 |  |  | ZAS00897 | 2016 | PVC | 74.6 | 315
ZAT00963 | ZAT00963 | Zuidhorn (RWZI) Den Horn - Enumatil | ZAS00886 | 1978 | PE | 2698.05 | 110 |  | klasse B
ZAT00967 | ZAT00967 | Onderdendam (RWZI) Kantens - Middelstum | ZAS00755 | 1975 | PVC | 2471.73 | 160 |  | 0,85 Mpa
ZAT00969 | ZAT00969 | Eelde (RWZI) Langelo - Norgerberg | ZAS00697 | 1978 | PVC | 1173.53 | 110 |  | klasse 41
ZAT00969 |  |  | ZAS00893 | 1978 | PVC | 441.27 | 110 |  | klasse 41
ZAT00969 |  |  | ZAS00894 | 2021 | PE | 47.79 | 110 |  | PE100 SDR11
ZAT00970 | ZAT00970 | Effluentleiding RWZI Delfzijl-rwzi Eemskanaal | ZAS00810 | 1991 | Beton | 1589.23 |  | 900
ZAT00971 | ZAT00971 | Garmerwolde (RWZI) Woltersum - inprik Dijkshorn | ZAS00747 | 1978 | PE | 1805.47 | 125 |  | 0,60 Mpa (H)PE
ZAT00974 | ZAT00974 | Eelde (RWZI) Lieveren - Altena | ZAS00720 | 1992 | PVC | 3315.86 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,6 mm
ZAT00975 | ZAT00975 | Zuidhorn (RWZI) Oostwold - Enumatil | ZAS00796 | 1982 | PE | 3891.51 | 160 |  | 0,60 Mpa (H)PE 160, kl. B
ZAT00976 | ZAT00976 | Eelde (RWZI) Zuidvelde - inprik Norgerhaven/Westervelde | ZAS00870 | 1986 | PVC | 1071.14 | 110 |  | 0,75 Mpa, PVC 110 x 103,6 mm.
ZAT00977 | ZAT00977 | Winsum (RWZI) Den Andel - injectie Baflo | ZAS00883 | 1988 | PVC | 2798.11 | 200 |  | 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm.
ZAT00978 | ZAT00978 | Eelde (RWZI) Donderen-inpr. Norg/Paasveen Dond. | ZAS00758 | 1976 | PVC | 805.33 | 110 |  | 0,63 Mpa, PVC 110 x 104,6 mm. klasse 41
ZAT00981 | ZAT00981 | HWL Domo tot lozing Waddenzee | ZAS00875 | 1967 | Beton | 15440.35 |  | 1400 | Bonna buis
ZAT00982 | ZAT00982 | Delfzijl (RWZI) Oldenklooster - injectie Delfzijl | ZAS00660 | 1992 | PVC | 5668.42 | 400 |  | 0,75 Mpa PVC 400 x 376,6 mm.
ZAT00983 | ZAT00983 | Winsum (RWZI) Adorp - Sauwerd | ZAS00807 | 1977 | PVC | 1888.36 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm. klasse 34
ZAT00983 |  |  | ZAS01608 | 2021 | PE | 94.45 | 160
ZAT00983 |  |  | ZAS01609 | 1977 | PVC | 62.91 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm. klasse 34
ZAT00984 | ZAT00984 | Garmerwolde (RWZI) Winneweer - inprik Reddeloos | ZAS00657 | 1978 | PE | 582.59 | 110 |  | 0,60 Mpa (H)PE 110 x 97,4 mm.
ZAT00986 | ZAT00986 | Ulrum (RWZI) Houwerzijl - injectie Vierhuizen | ZAS00882 | 1983 | PE | 1858.14 | 125 |  | 0,60 Mpa (H)PE 125 x 110,8 mm.
ZAT00987 | ZAT00987 | Eelde (RWZI) Bunne - inprik Norg/Donderen | ZAS00654 | 1985 | PVC | 2224.61 | 110 |  | 0,63 Mpa PVC 110 x 104,6 mm. klasse 41
ZAT00987 |  |  | ZAS00898 | 2017 | PE | 48.42 | 110 |  | HDPE 110 SDR11
ZAT00988 | ZAT00988 | Garmerwolde (RWZI) Groningen - RWZI Garmerwolde | ZAS00880 | 1978 | Beton | 0.91 |  | 1800 | 1,38/1,10 Mpa (voorgespannen) Beton buis
ZAT00989 | ZAT00989 | Eelde (RWZI) Norgerhaven - Westervelde | ZAS00655 | 1973 | PVC | 4720.58 | 200 |  | 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm. klasse 34
ZAT00990 | ZAT00990 | v.d. Bend - RWZI Leek, thans afvoer Nietap inw. rond 201 mm. uitwendig op spie-eind rond 232 mm. | ZAS00777 | 1972 | Asbestcement | 2108.14 | 232 | 200 | uitwendig op spie-eind rond 232 mm
ZAT00990 |  |  | ZAS08914 |  | PVC | 64.97 | 200
ZAT00994 | ZAT00994 | Ulrum (RWZI) Marneweg - Vierhuizen | ZAS00648 | 1988 | PVC | 3675.03 | 200 |  | aansluiting Suyderoogh tot aansl. mil. kampement 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm. klasse 34
ZAT00994 |  |  | ZAS00665 | 2000 | PVC | 3000.65 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT00994 |  |  | ZAS00666 | 2003 | PVC | 120.06 | 315 |  | 0,75 Mpa PVC 315 x 296,6 mm.
ZAT00994 |  |  | ZAS00761 | 2003 | PVC | 287.56 | 355 |  | 0,75 Mpa PVC 355 x 334,2 mm.
ZAT00994 |  |  | ZAS00848 | 1988 | PVC | 443.82 | 200 |  | vanaf militair kampement - Vierhuizen 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm. klasse 34
ZAT00994 |  |  | ZAS00852 | 2000 | PVC | 2162.9 | 250 |  | vanaf militair kampement - Vierhuizen 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm. klasse 34
ZAT00994 |  |  | ZAS00865 | 2000 | PVC | 3285.59 | 200 |  | Marneweg tot aan inprik Suyderoogh 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm. klasse 34
ZAT00995 | ZAT00995 | Feerwerd (RWZI) Saaksum - injectie Oldehove | ZAS00780 | 1980 | PVC | 27.64 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,6 mm.
ZAT00996 | ZAT00996 | Leek (RWZI) Tolbert - RWZI Leek | ZAS00879 | 1972 | Asbestcement | 1236.92 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00996 |  |  | ZAS01602 | 1972 | Asbestcement | 60.24 |  | 250
ZAT00996 |  |  | ZAS01603 | 2008 | PE | 18.42 | 250 |  | (HD)PE PN10
ZAT00996 |  |  | ZAS01604 | 1972 | Asbestcement | 242.36 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00996 |  |  | ZAS01605 | 2008 | PE | 7.93 | 250 |  | (HD)PE PN10
ZAT00996 |  |  | ZAS08523 |  | Asbestcement | 1134.9 |  | 250 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT00996 |  |  | ZAS08524 |  | PVC | 93.01 | 250 |  | PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT00997 | ZAT00997 | Ulrum (RWZI) Lauwersoog - Marneweg | ZAS00649 | 2000 | PVC | 403.73 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT00999 | ZAT00999 | Leek (RWZI) Sintmaheerd - RWZI Leek | ZAS00651 | 1977 | PVC | 973.94 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01000 | ZAT01000 | Delfzijl (RWZI) Appingedam - injectie Delfzijl | ZAS00742 | 1991 | PVC | 1202.15 | 500 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01000 |  |  | ZAS01281 | 1991 | PVC | 5.02 | 500 |  | 500PE SDR17
ZAT01000 |  |  | ZAS01282 | 2017 | PE | 15.62 | 500 |  | SDR17
ZAT01000 |  |  | ZAS01283 | 1991 | PVC | 317.44 | 500 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01000 |  |  | ZAS01284 | 2020 | PE | 314.81 | 560 |  | SDR11
ZAT01000 |  |  | ZAS01285 | 1991 | PVC | 1658.33 | 500 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01000 |  |  | ZAS01286 | 2015 | PE | 566.47 | 560 | 493.6 | HDPE SDR17 PE100
ZAT01000 |  |  | ZAS01287 | 1991 | PVC | 4.84 | 500 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01000 |  |  | ZAS01288 | 2013 | PE | 93.52 | 500 | 455 | SDR11
ZAT01003 | ZAT01003 | Leek (RWZI) Leek (Pierkensveld) - RWZI Leek | ZAS00795 | 1972 | Asbestcement | 1231.97 |  | 500 | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01004 | ZAT01004 | Delfzijl (RWZI) Delfzijl tot inprik Appingedam | ZAS00778 | 1991 | Beton | 4719.31 |  | 800
ZAT01005 | ZAT01005 | Onderdendam (RWZI) Onderdendam - RWZI Onderdendam | ZAS00643 | 1975 | PVC | 585.02 | 160 |  | 0,85 Mpa geen documentatie m.b.t. wanddikte
|  |  | ZAS08080 | 1975 | PE | 236.95 | 160 |  | (H)PE 160 x 14,18 mm.
ZAT01006 | ZAT01006 | Garmerwolde (RWZI) O' wijtwerd - inprik Leermens | ZAS00644 | 1992 | PE | 539.92 | 110 |  | geen specificatie m.b.t. wanddikte en drukklasse
ZAT01007 | ZAT01007 | Uithuizermeeden - RWZI Uithuizermeeden | ZAS00645 | 1999 | PVC | 966.84 | 355 |  | 0,75 Mpa PVC 355 x 334,2 mm. klasse 34
ZAT01008 | ZAT01008 | Garmerwolde (RWZI) Wirdum - inprik Reddeloos | ZAS00559 | 1980 | PE | 2762.9 | 125 |  | 0,60 Mpa (H)PE 125 x 110,8 mm.
ZAT01009 | ZAT01009 | Delfzijl (RWZI) Zeerijp - 't Zandt | ZAS00668 | 1992 | PE | 2379.98 | 160 |  | (HD)PE 160
ZAT01009 |  |  | ZAS00847 | 1992 | PVC | 1148.1 | 160 |  | PVC 160
ZAT01010 | ZAT01010 | Garmerwolde (RWZI) Ten Post - inprik Reddeloos | ZAS00646 | 1978 | PVC | 183.31 | 160 |  | 0,75 Mpa PVC 160 x 150,6 mm.
ZAT01011 | ZAT01011 | Marum (RWZI) Noordwijk GN - RWZI Marum | ZAS00647 | 1979 | PVC | 2000.67 | 125 |  | 0,63 Mpa PVC 125 x 118,8 mm. klasse 41 (3,2 mm. wanddikte)
ZAT01012 | ZAT01012 | Ulrum (RWZI) Zoutkamp - RWZI Ulrum | ZAS00750 | 1974 | PVC | 3698.77 | 250 |  | 0,60 Mpa PVC 250 x 237,6 mm. op tekening aangegeven als PVC250/240
ZAT01013 | ZAT01013 | Eelde (RWZI) Roderwolde - inprik Roden/Boterdijk | ZAS00751 | 1983 | PVC | 1486.15 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,6 mm.
ZAT01015 | ZAT01015 | Garmerwolde (RWZI) Garrelsweer - Winneweer | ZAS00837 | 1980 | PE | 1526.33 | 110 |  | 0,60 Mpa (H)PE 110 x 97,4 mm.
ZAT01016 | ZAT01016 | Garmerwolde (RWZI) Westeremden - Reddeloos | ZAS00741 | 1978 | PE | 2770.32 | 110 |  | 0,60 Mpa (H)PE 110 x 97,4 mm.
ZAT01018 | ZAT01018 | Eelde (RWZI) Westervelde - Norg | ZAS00839 | 1973 | PVC | 1855.72 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01019 | ZAT01019 | Delfzijl (RWZI) Holwierde - injectie Oldenklooster | ZAS00700 | 1992 | PE | 704.64 | 160 |  | (H)PE 160 geen vermelding m.b.t. wanddikte en drukklasse
ZAT01022 | ZAT01022 | Eelde (RWZI) Nieuw Roden - inprik Roden | ZAS00772 | 1999 | PVC | 3558.82 | 400 |  | 0,75 Mpa PVC 400 x 376,6 mm.
ZAT01023 | ZAT01023 | Ulrum (RWZI) Leens - rwzi Ulrum | ZAS00871 | 1974 | PVC | 2547.27 | 250 |  | 0,60 Mpa PVC 250 x 237,6 mm. op tekening aangegevens als PVC250/240
ZAT01024 | ZAT01024 | Zuidhorn (RWZI) Aduard - RWZI Zuidhorn | ZAS00798 | 1976 | PVC | 492.92 | 250 |  | 0,63 Mpa PVC 250 x 237,6 mm.
ZAT01024 |  |  | ZAS00798 | 2025 | PVC | 26.07 | 250 |  | 0,63 Mpa PVC 250 x 237,6 mm.
ZAT01024 |  |  | ZAS00799 | 1976 | PVC | 246.8 | 250 |  | 0,63 Mpa PVC 250 x 237,6 mm.
ZAT01024 |  |  | ZAS00845 | 2011 | PE | 114.6 | 315 |  | 315PE
ZAT01024 |  |  | ZAS00846 | 2016 | PE | 409.15 | 315 |  | 315PE
ZAT01024 |  |  | ZAS00867 | 1976 | PVC | 4230.51 | 250 |  | 0,63 Mpa PVC 250 x 237,6 mm.
ZAT01024 |  |  | ZAS00874 | 2014 | PE | 128.65 | 315 |  | 315PE SDR 11
ZAT01026 | ZAT01026 | Leek (RWZI) Effluentleiding Leek-Diepswal | ZAS00832 | 1972 | Beton | 189.2 |  | 800 | geen specificatie met betrekking tot wanddikte en drukklasse
ZAT01027 | ZAT01027 | Garmerwolde (RWZI) Thesinge-inprik riool G'wolde | ZAS00833 | 1978 | PE | 2179.76 | 125 |  | 0,60 Mpa (H)PE 125 x 110,8 mm.
ZAT01028 | ZAT01028 | Delfzijl (RWZI) Bierum - injectie Spijk | ZAS00834 | 1992 | PE | 1084.78 | 160 |  | geen vermelding op tekening met betrekking tot wanddikte en drukklasse
ZAT01029 | ZAT01029 | Garmerwolde (RWZI) G' wolde - inprik Lewenborg | ZAS00835 | 1978 | PVC | 104.12 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01030 | ZAT01030 | Eelde (RWZI) Peize (De Pol) - inj. Roden-Boterdijk | ZAS00826 | 1992 | PVC | 1728.95 | 160 |  | 0,75 Mpa PVC 160 x 150,6 mm.
ZAT01031 | ZAT01031 | Eelde (RWZI) Norgerberg - inprik Norg (put) | ZAS00827 | 1975 | PVC | 704.83 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01032 | ZAT01032 | Uithuizermeeden (RWZI) R'school - RWZI U' meeden | ZAS00828 | 1999 | PVC | 1933.63 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm. klasse 34
ZAT01038 | ZAT01038 | Leek (RWZI) De Wilp GN - Zevenhuizen | ZAS00818 | 2004 | PVC | 6259.63 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235 4 mm.
ZAT01040 | ZAT01040 | Garmerwolde (RWZI) Garsthuizen - Westeremden | ZAS00821 | 1987 | PE | 2574.22 | 63 |  | 0,60 Mpa (H)PE 63 x 55,8 mm.
ZAT01041 | ZAT01041 | Feerwerd (RWZI) Garnwerd - RWZI Feerwerd | ZAS00822 | 1980 | PE | 747.2 | 110 |  | 0,60 Mpa (H)PE 110 x 97,4 mm.
ZAT01044 | ZAT01044 | Feerwerd (RWZI) Feerwerd - injectie Ezinge | ZAS00779 | 1980 | PVC | 38.66 | 110 |  | 110 mm. x 3,2 mm.
ZAT01045 | ZAT01045 | Ulrum (RWZI) Ulrum - inprik Vierhuizen | ZAS00824 | 2003 | PVC | 22.6 | 150 |  | geen vermelding op tekening met betrekking tot wanddikte en drukklasse
ZAT01046 | ZAT01046 | Garmerwolde (RWZI) Loppersum - Reddeloos | ZAS00743 | 1978 | PVC | 1266.41 | 315 |  | 0,75 Mpa PVC 315 x 296,6 mm.
ZAT01049 | ZAT01049 | Eelde (RWZI) Vries - inprik Norg/Donderen | ZAS00789 | 1973 | PVC | 4079.05 | 400 |  | PVC 400 x 384,4 mm. vermelding op tekening klasse 51 (= buitendiameter/wanddikte; SN2), opgaaf leverancier vrij verval geen drukleiding
ZAT01049 |  |  | ZAS01924 | 2024 | Gietijzer | 5.5 | 400
ZAT01051 | ZAT01051 | Eelde (RWZI) Donderen (afsl.gr)-RWZI Eelde | ZAS00709 | 1973 | Asbestcement | 4123.44 |  | 600 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 600 - 26
ZAT01051 |  |  | ZAS00749 | 1991 | PVC | 413.16 | 630 |  | PVC 630 x 593,2 mm.
ZAT01051 |  |  | ZAS00775 | 2025 | PE | 202.29 | 710 |  | (HD)PE
ZAT01051 |  |  | ZAS07878 | 1973 | Asbestcement | 181.6 | 600 |  | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 600 - 26
ZAT01052 | ZAT01052 | Eelde (RWZI) Roderesch - Nieuw Roden | ZAS00738 | 1997 | PVC | 1668.17 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01052 |  |  | ZAS01922 | 1997 | PVC | 337.89 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01052 |  |  | ZAS01923 | 2007 | PE | 82.83 | 125 |  | (H)PE
ZAT01053 | ZAT01053 | Eelde (RWZI) Roden - Boterdijk (1) | ZAS00670 | 1973 | Asbestcement | 5497.7 |  | 600 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 600 - 26
ZAT01053 |  |  | ZAS01606 | 1973 | Asbestcement | 1820.76 |  | 600 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 600 - 26
ZAT01053 |  |  | ZAS01607 | 2010 | PE | 173.43 | 630 | 573 | PE 100 SDR11
ZAT01054 | ZAT01054 | Eelde (RWZI) Altena - Peize | ZAS00877 | 1973 | PVC | 2189.89 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,4 mm. diameter 103,4 vermeld op tekening
ZAT01055 | ZAT01055 | Eelde (RWZI) Peize - inprik Roden/Boterdijk | ZAS00816 | 1973 | Asbestcement | 442.14 |  | 300 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 300 - 14
ZAT01056 | ZAT01056 | Winsum (RWZI) Usquert-inprik riool Warffum | ZAS00667 | 2006 | PVC | 2882.17 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01057 | ZAT01057 | Winsum (RWZI) v/h inprik riool W' fum-Warffum | ZAS00819 | 2006 | PVC | 2400.41 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01058 | ZAT01058 | Eelde (RWZI) Roden (Boterdijk - Paterswolde) (2) | ZAS00783 | 1973 | Asbestcement | 2648.16 |  | 700 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 700 - 27
ZAT01059 | ZAT01059 | Eelde (RWZI) Roden - (P' wolde - RWZI Eelde) (3) | ZAS00872 | 1973 | Asbestcement | 3848.43 |  | 800 | 0,60 Mpa vermelding op tekening eternit 800 - 32
ZAT01062 | ZAT01062 |  | ZAS00811 | 1975 | PVC | 1717.57 | 200 |  | 0,60 Mpa PVC 200 x 190,2 mm.
ZAT01063 | ZAT01063 | Eelde (RWZI) Zeijen - Vries | ZAS00715 | 1973 | PVC | 2604.14 | 160 |  | 0,63 Mpa PVC 160 x 152,0 mm. klasse 41
ZAT01063 |  |  | ZAS00719 | 2013 | PE | 920.84 | 160 |  | PE 100, rond 160
ZAT01064 | ZAT01064 | Onderdendam (RWZI) Noordwolde - Bedum (Ter Laan) | ZAS00812 | 1975 | PVC | 4019.73 | 200 |  | 0,85 Mpa geen documentatie met betrekking tot wanddikte
ZAT01064 |  |  | ZAS01623 | 2018 | PE | 22.01 | 250 |  | PE100 rond 250 mm. x 22,7 SDR17
ZAT01064 |  |  | ZAS01624 | 1975 | PVC | 438.11 | 200 |  | 0,85 Mpa geen documentatie met betrekking tot wanddikte
ZAT01064 |  |  | ZAS01625 | 2018 | PE | 103.91 | 250
ZAT01065 | ZAT01065 | Onderdendam (RWZI) Bedum - RWZI Onderdendam | ZAS00732 | 1975 | Asbestcement | 1498.43 |  | 450 | 0,70 Mpa
ZAT01065 |  |  | ZAS01294 | 1975 | Asbestcement | 774.17 |  | 450 | 0,70 Mpa
ZAT01065 |  |  | ZAS01295 | 2021 | PE | 66.81 | 500
ZAT01065 |  |  | ZAS01296 | 1975 | Asbestcement | 475.09 |  | 450 | 0,70 Mpa
ZAT01065 |  |  | ZAS01601 | 2010 | PE | 73.58 | 400 |  | HDD boring
ZAT01066 | ZAT01066 | Garmerwolde (RWZI) Reddeloos vanaf inprik Stedum | ZAS00814 | 1978 | PVC | 2275.13 | 400 |  | 0,75 Mpa PVC 400 x 376,6 mm.
ZAT01066 |  |  | ZAS00901 | 1978 | PVC | 504.86 | 400 |  | 0,75 Mpa PVC 400 x 376,6 mm.
ZAT01066 |  |  | ZAS00902 | 2019 | PE | 88.84 | 500 |  | HDD 500 HDPE SDR11 PE100
ZAT01067 | ZAT01067 | Garmerwolde (RWZI) Reddeloos tot inprik Stedum | ZAS00815 | 1978 | PVC | 2655.93 | 315 |  | 0,75 Mpa PVC 315 x 296,6 mm.
ZAT01068 | ZAT01068 | Garmerwolde (RWZI) Lewenborg - RWZI Garmerwolde | ZAS00721 | 1980 | Beton | 3445.3 |  | 700
ZAT01069 | ZAT01069 | Delfzijl (RWZI) Spijk - tot inprik Bierum | ZAS00737 | 1992 | PVC | 1277.11 | 200 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01070 | ZAT01070 | Delfzijl (RWZI) Spijk - vanaf inprik Bierum | ZAS00744 | 1992 | PVC | 1082.72 | 250 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT01071 | ZAT01071 | Garmerwolde (RWZI) Leermens - Loppersum | ZAS00739 | 1992 | PE | 5387.25 | 110 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse (HD)PE
ZAT01071 |  |  | ZAS00892 | 1999 | PVC | 58.37 | 125 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse PVC
ZAT01072 | ZAT01072 | Garmerwolde (RWZI) Dijkshorn - rwzi Garmerwolde | ZAS00770 | 1978 | PVC | 5112.09 | 500 |  | 0,75 Mpa PVC 500 x 470,8 mm.
ZAT01072 |  |  | ZAS00868 | 2020 | PE | 85.46 | 560 |  | PE 560
ZAT01072 |  |  | ZAS00876 | 1978 | PVC | 132.98 | 500 |  | 0,75 Mpa PVC 500 x 470,8 mm.
ZAT01073 | ZAT01073 | Winsum (RWZI) Warffum - Baflo | ZAS00740 | 2008 | PVC | 4387.25 | 355 |  | 0,75 Mpa PVC 355 x 334,2 mm.
ZAT01074 | ZAT01074 | Wehe Den Hoorn (RWZI) P'buren inprik Molenrij | ZAS00813 | 1979 | PE | 3653.22 | 200 |  | 0,60 Mpa HPE 200 x 177,2 mm.
ZAT01075 | ZAT01075 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Westernieland - P' buren | ZAS00809 | 1979 | PE | 1889 | 200 |  | 0,60 Mpa HPE 125 x 110,8 mm.
ZAT01075 |  |  | ZAS01621 | 1983 | PE | 240.46 | 125 |  | (H)PE
ZAT01076 | ZAT01076 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Mens' weer injectie Eenrum | ZAS00730 | 1997 | PVC | 1266.27 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01077 | ZAT01077 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Wehe Den Hoorn - injectie | ZAS00731 | 1981 | PVC | 241.07 | 200 |  | 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm.
ZAT01078 | ZAT01078 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Warfhuizen - Wehe Den Hoorn | ZAS00733 | 1981 | PE | 4154.5 | 125 |  | 0,60 Mpa HPE 125 x 110,8 mm.
ZAT01079 | ZAT01079 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Kruisweg - Molenrij | ZAS00734 | 1981 | PE | 2407.81 | 125 |  | 0,60 Mpa HPE 125 x 110,8 mm.
ZAT01080 | ZAT01080 | Gaarkeuken (RWZI) Kommerzijl - Niezijl | ZAS00771 | 1977 | PVC | 2451.47 | 125 |  | 0,75 Mpa PVC 125 x 117,6 mm.
ZAT01081 | ZAT01081 | Gaarkeuken (RWZI) Sebaldeburen-inprik Grootegast | ZAS00735 | 1979 | PVC | 3109.11 | 160 |  | 0,75 Mpa PVC 160 x 150,6 mm.
ZAT01082 | ZAT01082 | Gaarkeuken (RWZI) Niezijl - Grijpskerk | ZAS00786 | 1977 | PVC | 2326.94 | 160 |  | 0,75 Mpa PVC 160 x 150,6 mm.
ZAT01083 | ZAT01083 | Feerwerd (RWZI) Niehove - injectie Oldehove | ZAS00736 | 1980 | PE | 3191.01 | 110 |  | 0,60 Mpa HPE 110 x 97,4 mm.
ZAT01084 | ZAT01084 | Gaarkeuken (RWZI) Oldekerk - injectie Niekerk | ZAS00710 | 1997 | PVC | 895 | 200 |  | 0,75 Mpa PVC 200 x 188,2 mm.
ZAT01086 | ZAT01086 | Gaarkeuken (RWZI) Grijpskerk - RWZI Gaarkeuken | ZAS00774 | 1977 | PVC | 1728.26 | 355 |  | 0,75 Mpa PVC 355 x 334,1 mm. 2003, zinker v.Starkenborgh 470 m PE Ø 355 - 290,4 (SDR 11/PN16)
ZAT01086 |  |  | ZAS05332 | 2026 | PE | 105.14 | 355 |  | PN10
ZAT01087 | ZAT01087 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Molenrij - injectie P' buren | ZAS00713 | 1981 | PE | 1583.85 | 200 |  | 0,60 Mpa HPE 200 x 177,2 mm.
ZAT01088 | ZAT01088 | Wehe Den Hoorn (RWZI) inprik Molenrij-RWZI Wehe | ZAS00773 | 1981 | PE | 1564.72 | 250 |  | 0,60 Mpa HPE 250 x 221,6 mm.
ZAT01089 | ZAT01089 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Eenrum - RWZI Wehe Den Hoorn | ZAS00727 | 1981 | PVC | 3975.78 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01090 | ZAT01090 | Niekerk - Oldekerk - rwzi Gaarkeuken | ZAS00704 | 1979 | PVC | 3563.03 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01090 |  |  | ZAS01627 | 2024 | PE | 16.77 | 250 | 227 | (HD)PE SDR11
ZAT01090 |  |  | ZAS01628 | 2024 | PE | 420.58 | 250 | 227 | PE100 SDR11 (HDD 2 OPO1)
ZAT01092 | ZAT01092 | Feerwerd (RWZI) Oldehove - Ezinge | ZAS00728 | 1980 | PVC | 3567.3 | 250 |  | 0,75 Mpa PVC 250 x 235,4 mm.
ZAT01093 | ZAT01093 | Feerwerd (RWZI) Ezinge - RWZI Feerwerd | ZAS00729 | 1980 | PVC | 3118.23 | 315 |  | 0,75 Mpa PVC 315 x 296,6 mm.
ZAT01094 | ZAT01094 | Eelde (RWZI) Steenbergen DR - Roderesch | ZAS00766 | 1986 | PVC | 2749.87 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,6 mm.
ZAT01095 | ZAT01095 | Winsum (RWZI) Baflo - RWZI Winsum | ZAS00714 | 1977 | Asbestcement | 2513.01 |  | 350 | 0,60 Mpa AC350
ZAT01095 |  |  | ZAS01617 | 1977 | Asbestcement | 740.37 |  | 350 | 0,60 Mpa AC350
ZAT01095 |  |  | ZAS01618 | 2015 | PE | 87.18 | 355 |  | PE355 SDR11
ZAT01095 |  |  | ZAS01619 | 1977 | Asbestcement | 205.79 |  | 350 | 0,60 Mpa AC350
ZAT01095 |  |  | ZAS01620 | 2002 |  | 77.37 | 400
ZAT01096 | ZAT01096 | Leek (RWZI) Boerakker - Tolbert | ZAS00767 | 1979 | PE | 3081.18 | 125 |  | 0,60 Mpa HPE125
ZAT01097 | ZAT01097 | Eelde (RWZI) Peest - Zuidvelde | ZAS00769 | 1987 | PVC | 3367.14 | 110 |  | 0,75 Mpa PVC 110 x 103,6 mm.
ZAT01098 | ZAT01098 | Garmerwolde (RWZI) Stedum - inprik Reddeloos | ZAS00712 | 1978 | PE | 2717.18 | 200 |  | 0,60 Mpa HPE 200 x 177,2 mm.
ZAT01099 | ZAT01099 | Delfzijl (RWZI) Delfzijl vanaf inprik Appingedam | ZAS00656 | 1991 | Beton | 5437.86 |  | 900 | Bonna buis, voorgespannen betonbuis
ZAT01100 | ZAT01100 | Delfzijl (RWZI) Godlinze - injectie 't Zandt | ZAS00790 | 1992 | PE | 217.16 | 110 |  | HPE 100 geen vermelding m.b.t. drukklasse of wanddikte
ZAT01101 | ZAT01101 | Delfzijl (RWZI) 't Zandt - Oldenklooster | ZAS00692 | 1992 | PVC | 5436.8 | 250 |  | SN8
ZAT01104 | ZAT01104 | Winsum (RWZI) Winsum - RWZI Winsum | ZAS00760 | 1977 | Asbestcement | 774.8 |  | 300 | 0,60 Mpa
ZAT01104 |  |  | ZAS00905 | 1977 | Asbestcement | 78.93 |  | 300 | 0,60 Mpa
ZAT01104 |  |  | ZAS00906 | 2020 | PE | 16.15 | 355 |  | SDR11
ZAT01105 | ZAT01105 | Garmerwolde (RWZI) Ten Boer - Dijkshorn | ZAS00776 | 1994 | PVC | 1277.76 | 315 |  | 0,75 Mpa PVC 315 x 296,6 mm.
ZAT01109 | ZAT01109 | Delfzijl (RWZI) Zijldijk - 't Zandt | ZAS00762 | 1975 | PVC | 2782.84 | 160 |  | 0,75 Mpa PVC 160 x 150,6 mm.
ZAT01109 |  |  | ZAS00888 | 1993 | PE | 604.18 | 160
ZAT01116 | ZAT01116 | Eelde (RWZI) Norg-Donderen (afsl. groep) | ZAS00748 | 1973 | PVC | 8399.74 | 400 |  | PVC 400 x 384,4 mm. vermelding op tekening Klasse 51 (= buitendiameter/wanddikte; SN2), opgaaf leverancier vrij verval geen drukleiding
ZAT01116 |  |  | ZAS00899 | 1973 | PVC | 1407.64 | 400 |  | PVC 400 x 384,4 mm. vermelding op tekening Klasse 51 (= buitendiameter/wanddikte; SN2), opgaaf leverancier vrij verval geen drukleiding
ZAT01116 |  |  | ZAS00900 | 2002 | PE | 47.76 | 400 |  | HPE
ZAT01905 | ZAT01905 | Garmerwolde (RWZI) Methanolleiding RWZI G' wolde | ZAS00752 |  |  | 1229.65 | 200
ZAT02002 | ZAT02002 | (RWZI) Uithuizen - rwzi Uithuizermeeden | ZAS00675 | 2013 | PVC | 5208.8 | 400
ZAT02005 | ZAT02005 | Ulrum (RWZI) Effluentleiding-Hunsingokanaal | ZAS00717 | 2004 | Gietijzer | 43.23 | 500 |  | vrij verval effluentleiding
ZAT02006 | ZAT02006 | Feerwerd (RWZI) Effluentleiding Feerw.-Aduard.diep | ZAS00718 | 1981 | PVC | 44.86 | 400 |  | vrij verval effluentleiding
ZAT02008 | ZAT02008 | Wehe Den Hoorn (RWZI) Effluentleiding-Hoornsevaart | ZAS00722 | 1980 | PVC | 23.5 | 315 |  | vrij verval effluentleiding
ZAT02009 | ZAT02009 | Onderdendam (RWZI) Effluentleiding-Boterdiep | ZAS00723 | 1973 | Asbestcement | 81.92 |  | 600 | vrij verval effluentleiding
ZAT02010 | ZAT02010 | Winsum (RWZI) Effluentleiding | ZAS00724 | 1976 | Asbestcement | 100.98 |  | 500 | vrij verval effluentleiding
ZAT02017 | ZAT02017 | Gaarkeuken (RWZI) Grootegast - inprik Sebaldeburen | ZAS00759 | 1977 | PVC | 2589.09 | 355
ZAT02017 |  |  | ZAS00842 | 2007 | PVC | 846.71 | 160
ZAT02017 |  |  | ZAS00843 | 1977 | PE | 277.39 | 160
ZAT02017 |  |  | ZAS00873 | 1977 | PE | 1013.56 | 160
ZAT02018 | ZAT02018 | Eelde (RWZI) Effluentleiding Eelde | ZAS00844 | 1973 | Beton | 118.67 |  | 1250 | vrij verval effluentleiding
ZAT02026 | ZAT02026 | HWL Domo tot lozing Waddenzee | ZAS00768 | 1967 | Beton | 6336.84 |  | 500 | Bonna buis
ZAT02026 |  |  | ZAS00890 | 1967 | Beton | 22.18 |  | 500 | Bonna buis
ZAT02026 |  |  | ZAS00891 | 2025 | HDPE 10 ATO | 14.33 | 630 | 515 | HDPE 10 ATO
ZAT02033 | ZAT02033 | Gaarkeuken (RWZI) Grootegast - samenloop Sebaldebu | ZAS00705 | 2024 | PVC | 425.37 | 400 | 364 | PE100 SDR11 (HDD1 OPO1)
ZAT02033 |  |  | ZAS01629 | 2024 | PE | 19.17 | 400 | 363.6 | (HD)PE SDR11
ZAT02033 |  |  | ZAS01630 | 1979 | PVC | 409.95 | 400 |  | 0,75 Mpa PVC 400 x 376,6 mm.
ZAT02034 | ZAT02034 | Garmerwolde (RWZI) Hoogkerk - inprik gemeente | ZAS00806 | 2016 | PE | 150.41 | 400
ZAT02035 | ZAT02035 | Delfzijl (RWZI) Losdorp - Oldenklooster | ZAS00802 | 1992 | PE | 658.3 | 75 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT02036 | ZAT02036 | Delfzijl (RWZI) Eemshaven-inprik 't Zandt-Oldenklo | ZAS00791 | 2020 | PE | 10693.93 | 160
ZAT02036 |  |  | ZAS02241 | 2020 | PE | 12.06 | 160 |  | (HD)PE
ZAT02037 | ZAT02037 | Garmerwolde (RWZI) Woltersum tijdelijke inprikker | ZAS00792 | 2020 | PE | 1 | 125
ZAT02038 | ZAT02038 | Gaarkeuken (RWZI) Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken | ZAS00684 | 2025 | PE | 4117.23 | 500 |  | PE100 SDR11
ZAT02038 |  |  | ZAS08383 | 2025 | PE | 119.54 | 500 |  | (HD)PE
ZAT02039 | ZAT02039 | Gaarkeuken (RWZI) Marum - rwzi Gaarkeuken | ZAS00706 | 2023 | PE | 14956.34 | 400 |  | SDR17
ZAT02040 | ZAT02040 | Winsum (RWZI) Obergum - rwzi Winsum | ZAS00672 | 2023 | PE | 520.5 | 315
ZAT02041 | ZAT02041 |  | ZAS00558 | 2023 | PE | 322.1 | 160 | 145 | PE100 SDR11 (HDD 1.2)
ZAT02041 |  |  | ZAS01631 | 2025 | PE | 149.88 | 160 | 151 | (HD)PE SDR17
ZAT02042 | ZAT02042 | ontluchtingsleiding (H)PE leiding DN50 mm. 1.30 -m | ZAS00560 | 2023 | PE | 30.58 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02043 | ZAT02043 | ontluchtingsleiding HDPE DN 50 mm. | ZAS00641 | 2007 | PE | 30.2 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02044 | ZAT02044 | ontluchtingsleiding PE leiding DN50 mm. 1.30 -mv | ZAS00702 | 2023 | PE | 20.48 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02045 | ZAT02045 | ontluchtingsleiding PE leiding DN50 mm. 1.30 -mv | ZAS00703 | 2023 | PE | 15.5 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02046 | ZAT02046 | ontluchtingsleiding HPE50 1.30 -mv | ZAS00707 | 2023 | PE | 56.28 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02047 | ZAT02047 | ontluchtingsleiding HPE50 1.30 -mv | ZAS00708 | 2023 | PE | 52.18 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02048 | ZAT02048 | ontluchtingsleiding PE 50 mm. 1.30 -mv | ZAS00878 | 2023 | PE | 67.45 | 50 |  | ontluchtingleiding
ZAT02049 | ZAT02049 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. 1.30 m. -mv | ZAS00679 | 2024 | PE | 40.47 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02082 | ZAT02082 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. 1.30 m. -mv | ZAS00680 | 2024 | PE | 35.41 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02083 | ZAT02083 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. 1.30 m. -mv | ZAS00682 | 2024 | PE | 25.63 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02084 | ZAT02084 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. - 1.30 m. -mv | ZAS00683 | 2024 | PE | 32.02 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02087 | ZAT02087 | Eelde (RWZI) Nieuw Roden - vm lozingspunt | ZAS00889 | 1998 | PVC | 678.68 | 315 |  | geen vermelding op tekening wanddikte en drukklasse
ZAT02093 | ZAT02093 | ontluchtingsleiding PE 32 mm. | ZAS00701 | 1967 | PE | 6.63 | 32 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02094 | ZAT02094 | ontluchtingsleiding HPE50 mm. 1.30 m. dek | ZAS00858 | 2025 | PE | 20.87 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02095 | ZAT02095 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. 1.30 m. dek | ZAS00859 | 2025 | PE | 34.26 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02096 | ZAT02096 | ontluchtingsleiding HPE 50 mm. | ZAS00681 | 2025 | PE | 6.78 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT02097 | ZAT02097 | ligt hier een ontluchtingsleiding HDPE 50 mm. 1.50 m. dek ? | ZAS02097 | 2007 | PE | 32.45 | 50 |  | ontluchtingsleiding
ZAT03000 | ZAT03000 | ontluchtingsleiding (H)PE 50 mm. 1.30 m. gronddekking | ZAS03333 | 2025 | PE | 47.07 | 50 |  | (H)PE
ZAT03001 | ZAT03001 | drinkwaterleiding | ZAS03335 | 2022 | PE | 2.79 | 40 |  | drinkwaterleiding
ZAT03002 | ZAT03002 | ontluchtingsleiding (H)PE 50 mm. 1.30 dek | ZAS03002 | 2025 | PE | 43.99 | 50 |  | (H)PE
ZAT03004 | ZAT03004 | ontluchtingsleiding (H)PE 50 mm. 1.30 gronddekking | ZAS03131 | 2025 | PE | 25.91 | 50 |  | (H)PE
ZAT06002 | ZAT06002 | Eemshaven (voormalig RWZI) Terrein (aanvoer-)persleiding | ZAS00689 | 2022 | PE | 47.46 | 200 |  | Terrein (aanvoer-)persleiding
ZAT06003 | ZAT06003 | Eemshaven (voormalig RWZI) Terrein (aanvoer-)persleiding | ZAS00690 | 2022 | Staal | 3.1 | 200 |  | Terrein (aanvoer-)persleiding
ZAT06004 | ZAT06004 | Eemshaven (voormalig RWZI) Terrein (aanzuig-)persleiding | ZAS00691 | 2022 | PE | 13.87 | 160 |  | Terrein (aanzuig-)persleiding
ZAT06006 | ZAT06006 | Eemshaven (voormalig RWZI) Terrein persleiding | ZAS00694 | 2022 | Staal | 1.07 | 200 |  | Terrein (aanzuig-)persleiding
ZAT06007 | ZAT06007 | Eemshaven (voormalig RWZI) Terrein (aanzuig-)persleiding | ZAS00695 | 2022 | PE | 3.36 | 160
ZAT06009 | ZAT06009 | Eelde (RWZI) Donderen - RWZI Eelde | ZAS00678 | 2024 | Gietijzer | 3.63 | 600
ZAT06011 | ZAT06011 | spoelwater (inkomend) | ZAS03501 | 2025 | PE | 0.07 | 250 |  | SDR17