## Prijzenblad
BIJLAGE F – PRIJZENBLAD
Inschrijver
Alle bedragen exclusief btw. Fictieve aantallen en budgetten dienen uitsluitend voor de prijsbeoordeling en geven geen afnamegarantie.
1. PREVENTIEF BEHEER EN ONDERHOUD
Locatie | Jaarprijs inschrijver
Abel Tasmanstraat 5, Emmen | 0 | All-in vaste vergoeding
Brinkenhalte 30, Emmen | 0 | All-in vaste vergoeding
Mornierweg 12, Coevorden | 0 | All-in vaste vergoeding
Totaal preventief onderhoud | 0
2. CORRECTIEVE EN AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN – UURTARIEVEN
Functie | All-in uurtarief | Fictief aantal uren | Gewogen bedrag | Indicatieve weging uren
Hulpmonteur | 0 | 100 | 0 | 7.692%
Servicemonteur sanitair | 0 | 100 | 0 | 7.692%
Servicemonteur E | 0 | 200 | 0 | 15.38%
Servicemonteur W | 0 | 500 | 0 | 38.46%
Specialist koeling | 0 | 100 | 0 | 7.692%
Specialist meet- en regeltechniek / ICT | 0 | 100 | 0 | 7.692%
Maintenance engineer | 0 | 50 | 0 | 3.846%
Projectleider | 0 | 50 | 0 | 3.846%
Werkvoorbereider | 0 | 100 | 0 | 7.692%
Totaal fictieve reguliere uren |  |  | 0 | 100%
De fictieve uren dienen uitsluitend voor de prijsvergelijking. De gewogen prijs wordt berekend door het aangeboden all-in uurtarief per functie te vermenigvuldigen met het fictieve aantal uren. Aan de fictieve uren kunnen geen rechten of afnamegaranties worden ontleend.
3. OPSLAGEN EN TOESLAGEN
Onderdeel | Aanbieding inschrijver | Fictieve grondslag | Basis voor berekening | Gewogen bedrag | Toelichting
Opslag materialen en onderdelen | 0% | 50000 | € 50.000 netto materiaal | 0 | % × € 50.000
Opslag onderaanneming | 0% | 20000 | € 20.000 netto onderaanneming | 0 | % × € 20.000
Opslag avond/nacht | 0% | 60 | Gem. tarief servicemonteur × 60 uur | 0 | Alleen de opslag wordt gewogen
Opslag zaterdag | 0% | 30 | Gem. tarief servicemonteur × 30 uur | 0 | Alleen de opslag wordt gewogen
Opslag zon- en erkende feestdagen | 0% | 15 | Gem. tarief servicemonteur × 15 uur | 0 | Alleen de opslag wordt gewogen
Totaal gewogen opslagen/toeslagen |  |  |  | 0
Voor avond/nacht, zaterdag en zon-/feestdagen wordt uitsluitend de aangeboden procentuele opslag gewogen. De grondslag is het gemiddelde van de door Inschrijver aangeboden uurtarieven voor servicemonteur sanitair, E en W. Voorbeeld: 25% avond/nachtopslag × 60 fictieve uren × gemiddeld servicemonteurstarief. Het normale uurloon wordt niet nogmaals toegevoegd.
De fictieve grondslagen zijn uitsluitend bedoeld voor de prijsvergelijking. De aangeboden percentages zijn contractueel bindend. Andere of cumulatieve opslagen zijn niet toegestaan voor zover het PvE niet uitdrukkelijk anders bepaalt.
De aangeboden opslagen zijn contractueel bindend. Andere of cumulatieve opslagen, waaronder afzonderlijke winst- en risico-, administratie-, handling- of voorrijkosten, zijn niet toegestaan voor zover het PvE niet uitdrukkelijk anders bepaalt.
4. SCHOUW EN INVENTARISATIE KLEINERE LOCATIES – NIET MEEGEWOGEN
De 11 kleinere locaties maken onderdeel uit van de opdracht en worden na gunning door Opdrachtnemer geschouwd en geïnventariseerd overeenkomstig het Programma van Eisen. De eenmalige kosten van deze schouw en inventarisatie worden niet betrokken bij de prijsbeoordeling, zodat locatiespecifieke voorkennis van een zittende leverancier geen prijsvoordeel oplevert in de beoordeling.
De werkzaamheden worden na gunning verrekend op basis van de in dit prijs- en tarievenblad overeengekomen uurtarieven, op basis van een vooraf door Opdrachtgever goedgekeurde urenraming. Voor de schouw en inventarisatie mogen geen afzonderlijke opslag of andere toeslagen in rekening worden gebracht.
5. SAMENVATTING PRIJSBEOORDELING
Prijscomponent | Gewogen inschrijfprijs | Beoogde verhouding | Referentiebudget
Regulier / preventief onderhoud drie hoofdlocaties | 0 | 40%
Correctief / aanvullend: fictieve uren + opslagen | 0 | 60%
Totaal | 0 | 100%
De referentiebudgetten dienen uitsluitend om de prijsweging op te bouwen en zijn geen vastgestelde inschrijfprijzen, opdrachtwaarden of afnamegaranties. De uiteindelijke vergelijkingsprijs volgt uit de door Inschrijver aangeboden jaarprijzen, uurtarieven en opslagen. De schouw van de kleinere locaties telt niet mee in de prijsbeoordeling.

## Abel Tasmanstraat
Abel Tasmanstraat 7 Emmen
NL-SfB code | Element | Locatie | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | Conditie | Kosten p/j
51 | Warmteopwekking
512110 | CV Ketel 2 | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
512110 | CV Ketel 1A | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
512110 | CV Ketel 1B | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
512400 | Rookgasafvoeren voor ketel | Stookruimte | 3 | st | 2015 | 2 | 0
52 | Afvoeren
521209 | Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc | Gevels algemeen | 18 | m1 | 0 | 2 | 0
524010 | Binnenriolering algemeen gecombineerd PVC per - m2BVO | Algemeen | 1 | pst |  | 1 | 0
53 | Water
532120 | Boiler | ruimte 1.01 | 1 | st | 2022 | 1 | 0
532120 | Boiler close-in / up 10 | ruimte 1.23 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
532120 | Boiler - Bouwjaar niet bekend | ruimte 3.10 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler | ruimte 3.21 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler | ruimte 4.10 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler | ruimte 4.22 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler elektrisch 50 liter | ruimte 6.07 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler elektrisch 50 liter | ruimte 6.17 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
532120 | Boiler elektrisch 80 liter | ruimte 6.22 | 1 | st | 2010 | 3 | 0
534100 | Stoombevochtiger, adiabatisch | ruimte 8.12 | 1 | st | 2025 | 1 | 0
54 | Gassen
541110 | Gasleidingnet compleet | Stookruimte | 1 | pst | 1989 | 1 | 0
55 | Koudeopwekking
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Kantine td Groen | Dak BD 1 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit - Kantine TD Groen | Dak BD 1 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - TD werkplaats kamer 4.11 | Dak BD 1 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Uitgaande goederen 6.41 | Dak BD 2 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG Kantoor 6.26 | Dak BD 2 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG Kantoor 6.27 | Dak BD 2 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Bg ruimte 3.17 | Dak BD 3 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG TDC Leerbedrijf ruimte 3.19 | Dak BD 3 | 2 | st | 2017 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - ruimte 3.15 | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG ruimte 3.15 | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Directie secr. ruimte 3.05 | Dak BD 3 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Directie ruimte 3.03 | Dak BD 3 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit - Spreekkamer TDC | Dak BD 3 | 1 | st | 2011 | 3 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - ruimte 3.18 Cafe | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - EHBO ruimte 3.10 | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak BD 3 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, buitenunit tbv LBK 7 | Dak BD 4 | 2 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak BD 4 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak BD 4 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, buitenunit tbv LBK 8 - Technische ruimte 8.2 | Dak BD 4 | 2 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG serverruimte 5.36 | Dak BD 5 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - BG vergaderzaal 3 | Dak BD 5 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak BD 5 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, buitenunit tbv LBK 15 | Dak BD 5 | 2 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - Serverruimte 5.66 | Dak BD 5 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit - Kantoor balie | Dak BD 6 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit - BG postkamer | Dak BD 6 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit | Dak BD 6 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp binnen + buitenunit - BG afhaalmagazijn | Dak BD 6 | 1 | st | 2018 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - EHBO ruimte 6.26 | Dak BD 6 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit - ruimte 6.27 | Dak BD 6 | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp tbv LBK TR 8.2 - DX blok in LBK | Dak BD 8 | 2 | st | 2019 | 1 | 0
56 | Warmtedistributie
561020 | CV-Verdeler | ruimte 4.23 | 1 | st | 1989 | 1 | 0
561020 | CV-Verdeler | ruimte 6.34 | 1 | st | 1989 | 2 | 0
561020 | CV-Verdeler | Stookruimte | 1 | st | 1989 | 1 | 0
561030 | CV-expansievat ketel 1A | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
561030 | CV-expansievat ketel 1B | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
561030 | CV-expansievat ketel 2 | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
561030 | CV-expansievat systeem | Stookruimte | 2 | st | 2015 | 2 | 0
561040 | Inbouw circulatiepomp 15 t/m 25 mm | ruimte 2.10 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561040 | Inbouw circulatiepomp tbv WtW unit | ruimte 3.18 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp groep radiatoren Zuid | ruimte 4.23 | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp groep LBK | ruimte 4.23 | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Circulatiepomp groep radiatoren Noord | ruimte 4.23 | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp groep radiatoren West | ruimte 6.34 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp groep aanvoer LBK | ruimte 6.34 | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Circulatiepomp groep ? | ruimte 6.34 | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp groep radiatoren West | ruimte 6.34 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp verwarmer LBK bd 8 | ruimte 8.12 | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep ? | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Inbouw circulatiepomp ketel 2 | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Inbouw circulatiepomp ketel 1A | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Inbouw circulatiepomp ketel 1B | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep A bouwdeel 1 | Stookruimte | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep B bouwdeel 2 | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep OS-C bouwdeel 3 | Stookruimte | 1 | st | 2016 | 2 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep F bouwdeel 6 | Stookruimte | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep OS-D bouwdeel 4 | Stookruimte | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp Groep E bouwdeel 5 | Stookruimte | 1 | st | 2004 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV tbv WtW unit | ruimte 3.18 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
561060 | Regelklep CV groep radiatoren Noord | ruimte 4.23 | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV groep radiatoren Zuid | ruimte 4.23 | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV groep ?t | ruimte 6.34 | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV groep radiatoren West | ruimte 6.34 | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV LBK BD 8 | ruimte 8.12 | 2 | st | 1994 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV Groep E bouwdeel 5 | Stookruimte | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV Groep B bouwdeel 2 | Stookruimte | 1 | st | 2011 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV groep bouwdeel 8 | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 2 | 0
561070 | Appendages in leidingnet CV | Algemeen | 1 | pst | 1989 | 1 | 0
561110 | Radiatoren / convectoren per m2 BVO, kantoren - Kantoren | Algemeen | 1 | pst | 1989 | 1 | 0
563210 | Luchtverhitter, plafond, indirect gestookt | ruimte 2.01 | 9 | st | 1989 | 1 | 0
563210 | Luchtverhitter, indirect gestookt - hangen op 6 a 7 meter hoogte | ruimte 8.01 | 2 | st | 1994 | 3 | 0
57 | Luchtbehandeling
571200 | Dakkap tbv ventilatie/afvoer-toevoer LBK - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 3 | st | 1989 | 4 | 0
571200 | Dakkap - bouwjaar is aanname | Dak BD 5 | 3 | st | 1989 | 4 | 0
571200 | Dakkap tbv ventilatie/afvoer-toevoer LBK - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 3 | st | 1995 | 1 | 0
572100 | Afzuig/toevoer kap | Dak BD 2 | 2 | st | 1989 | 4 | 0
572100 | Afzuig/toevoer kap - bouwjaar is aanname | Dak BD 5 | 3 | st | 2010 | 2 | 0
572100 | Pijpventilator | Dak BD 4 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Pijpventilator | Dak BD 4 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Kanaalventilator | ruimte 8.23 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
572100 | Dakventilator werkplaats | Dak BD 1 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 2 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator | Dak BD 5 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Dakventilator | Dak BD 5 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 5 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Dakventilator | Dak BD 8 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator LB300AV01, 02, 03 RK 8.12.1 | Dak BD 8 | 3 | st | 1993 | 3 | 0
572100 | Dakventilator, LB300AV01 RK8.12.2 | Dak BD 8 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
572100 | Dakventilator, LB300AV02 RK8.12.2 - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Dakventilator, LA400AV01 RK8.12.2 - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Dakventilator, in kanaal - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
572100 | Dakventilator | Dak BD 8 | 4 | st | 2025 | 1 | 0
572100 | Dakventilator, LB300AV03 RK8.23 - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 3 | st | 1993 | 1 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak BD 8 | 1 | st | 1993 | 4 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak magazijn | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Dakventilator - bouwjaar is aanname | Dak ruimte 8.46 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Boxventilator, afzuigkast 3 - bouwjaar is aanname | Dak BD 4 | 1 | st | 2000 | 2 | 0
572100 | Boxventilator, afzuigkast - Afzuig keuken | Dak BD 4 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
572100 | Boxventilator, afzuigkast - Afzuig keuken | Dak BD 4 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
572100 | Afzuigventilator werklaats - bouwjaar is aanname | Dak BD 1 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
574110 | WTW unit - zie schema RK 6.34 | ruimte 6.34 | 3 | st | 2017 | 1 | 0
574110 | WTW unit | ruimte 6.45 | 1 | st | 2000 | 3 | 0
575210 | LBK Toe- en afvoer - compacte WtW unit | ruimte 3.18 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
577140 | LBK nr 9 | Dak BD 4 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
577140 | LBK nr 8 | Dak BD 4 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
577140 | LBK nr 15 | Dak BD 5 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
577140 | LBK BD 2 | ruimte 2.01 | 1 | st | 1989 | 4 | 0
577140 | LBK BD 2 | ruimte 2.10 | 1 | st | 1989 | 5 | 0
577140 | LBK BD 8 | ruimte 8.12 | 1 | st | 2002 | 2 | 0
577140 | LBK BD 8 | ruimte 8.12 | 1 | st | 1994 | 3 | 0
577140 | LBK stoffeerderij | ruimte 8.23 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
577140 | LBK BD 5 | ruimte G51 | 1 | st | 1989 | 4 | 0
577140 | LBK nr 7 | Dak BD 4 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
58 | Regeling klimaat en sanitair
581200 | Toerenregeling/frequentieregelaar | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
581200 | Stappenschakelaar K16-3 - tbv dakventilatoren. bouwjaar niet bekend | ruimte 5.66 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
582010 | Regelkast RK 5.48 | ruimte 5.48 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | RegelkastRK 8.12.1 | ruimte 8.12 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | Regelkast RK 8.23 | ruimte 8.23 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | Regelkast RK 4.23 | ruimte 4.23 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | Regelkast RK 6.34 | ruimte 6.34 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | Regelkast RK 8.12.2 | ruimte 8.12 | 1 | st | 2015 | 2 | 0
582010 | Regelkast RK 0.01 | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 3 | 0
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
611130 | Zonne-energie - paneel/collector | Dak | 1656 | st | 2023 | 1 | 0
611510 | Omvormer zonne-energie - 3 fase | Dak BD 8 | 4 | st | 2023 | 1 | 0
613210 | Laagspanning Kanalisatie - kabelgoten/Ladderbanen /wand,plint en vloergoten | 21658,00m2 |  |  | 1993 | 2 | 0
615120 | Laagspanning Hoofdverdeelinrichting HK1 | ruimte 0.04 | 1 | st | 2022 | 1 | 0
615120 | Laagspanning Hoofdverdeelinrichting HL1 - bouwjaar niet bekend | ruimte 0.04 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
615120 | Laagspanning Hoofdverdeelinrichting HK2 | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
616110 | Laadstation tbv elektrische voertuigen | Terrein | 20 | st | 2023 | 1 | 0
62 | Krachtstroom
622110 | Verdeelinrichting kracht hoofdschakelaar PV - panelen | Dak BD 8 | 4 | st | 2023 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht Compressoren - bouwjaar niet bekend | ruimte 0.02 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K13A - bouwjaar niet bekend | ruimte 1.02 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K13 - bouwjaar niet bekend | ruimte 1.04 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K28 - bouwjaar niet bekend | ruimte 1.26 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K31A - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.01 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K7-12 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.01 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K7 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.16 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K31 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.20 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K21 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.30 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K22 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.02 | 1 | st | 1989 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K14 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.05 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K15 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.15 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht KL-HK2-2 - bouwjaar niet bekend | ruimte 7.40 | 1 | st | 1989 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K87 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.01 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht L26 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K84 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht/ licht L25 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht/licht K26 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht VK - Magazijn TD | ruimte 9.07 | 1 | st | 1989 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K23-K5 - Laadpalen 1 en 2 | Terrein | 1 | st | 1989 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K7-10 - Laadpalen 8 tm 10 | Terrein | 1 | st | 1989 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K8 - laadpalen 3 tm 7 | Terrein | 1 | st | 1989 | 1 | 0
63 | Verlichting
631110 | Verdeelinrichting licht K13-41 - bouwjaar niet bekend | ruimte 1.11 | 1 | st | 2010 | 2 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K7-17 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.16 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L7 - bouwjaar niet bekend | ruimte 2.16 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K23-2 - bouwjaar niet bekend | ruimte 3.10 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K4 | ruimte 3.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L8 - bouwjaar niet bekend | ruimte 3.12 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L4 - bouwjaar niet bekend | ruimte 3.12 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht/kracht K6/L6 | ruimte 3.17 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht/kracht K5 | ruimte 3.18 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L5 | ruimte 3.18 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L6 | ruimte 3.18 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K5-13 - bouwjaar niet bekend. | ruimte 3.18 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht/kracht K23 | ruimte 4.01 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L1-20A - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.13 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K2-34 - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.13 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L2 - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.23 | 1 | st | 2010 | 2 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht/kracht K2 | ruimte 4.23 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L1 | ruimte 4.29 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L22 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.02 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L14 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.05 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L15 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.15 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L21 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.37 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht/kracht K18 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.48 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K16 - bouwjaar niet bekend | ruimte 5.66 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L23 - bouwjaar niet bekend | ruimte 6.06 | 1 | st | 2010 | 2 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K32-1 - bouwjaar niet bekend | ruimte 6.34 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht / kracht K6 - bouwjaar niet bekend | ruimte 6.34 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht K25 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.20 | 1 | st | 1989 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L85 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht LK27 | ruimte 8.40 | 1 | st | 2010 | 2 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-6 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 83-50 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-14 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-65 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-16 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-23 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-28 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.40 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-89 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.50 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht KR 84-58 - bouwjaar niet bekend | ruimte 8.50 | 1 | st | 2018 | 1 | 0
631130 | Verlichting gebouw per m2Bvo | Algemeen 21658,00m2 |  |  | 1989 | 4 | 0
631130 | Verlichting gebouw per m2Bvo | BD 7 | 600 | m2 | 2023 | 1 | 0
631130 | Verlichting gebouw per m2Bvo | BD 9 | 900 | m2 | 1989 | 5 | 0
632410 | Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en - orientatieverlichting / m2 BVO | Algemeen 21658,00m2 |  |  | 0 | 1 | 0
64 | Communicatie
643110 | CCTV installatie; kleurencamera | Algemeen | 24 | st | 0 | 1 | 0
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen
672000 | GBS systeem ex bekabeling m2BVO | Algemeen | 1 | pst | 2015 | 2 | 0
672000 | Bedien PC tbv GBS | Stookruimte | 1 | st | 2015 | 1 | 0
73 | Vaste keukenvoorzieningen
731200 | Koel/Vrieskast RVS grootkeuken | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731200 | Keukenapparatuur verwarmen, Elektrische - bakplaat | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731246 | Keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731251 | Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven | BD 4 Keuken | 1 | st | 2019 | 1 | 0
731251 | Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven | BD 4 Keuken | 1 | st | 2019 | 1 | 0
731252 | Keukenapparatuur verwarmen, inteligent - kooksysteem | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731253 | Keukenapparatuur verwarmen, inductie kookplaat - 4pits | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731272 | Keukenapparatuur koelen, koelbuffet | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731275 | Keukenapparatuur koelen, koelmeubel | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731275 | Keukenapparatuur koelen, koelmeubel - flesjes | BD 4 Keuken | 2 | st | 0 | 1 | 0
731281 | Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat, - doorstroomzuil | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731281 | Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat, - espressomachine | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
731293 | Keukenapparatuur diversen, Spoelkraan met - handdouche | BD 4 Keuken | 1 | st | 0 | 1 | 0
732200 | Afzuigkap/vetvang | BD 4 Keuken | 1 | st | 2023 | 1 | 0
732200 | RVS spoeltafel enkele spoelbak | BD 4 Keuken | 2 | st | 2020 | 1 | 0
732200 | Keukenapparatuur diversen, Vaatwasmachine - doorschuifmodel, Korventransport | BD 4 Keuken | 1 | st | 2023 | 1 | 0
732200 | Koel compressor Koel/vriescel - bouwjaar is aanname | Dak BD 4 | 2 | st | 2020 | 1 | 0
55
741000 | Sanitaire toiletgroep 3 - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 4 | st | 0 | 2 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep 4 - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 12 | st | 0 | 2 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep MIVA - Bestaande uit Closetpotten, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 4 | st | 0 | 2 | 0
|  | Totaal conform werkzaamheden PvE (Inclusief alle benoemde werkzaamheden) |  |  |  |  | 0

## Brinkenhalte
Brinkenhalte 20 Emmen
NL-SfB code | Element | Locatie | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | Conditie | Kosten p/j
51 | Warmteopwekking
512110 | Hybride C.V.-ketel/warmtepomp - tbv warmtepompboiler |  | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel |  | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512400 | Rookgas muurdoorvoer HR wandketel |  | 1 | st | 0 | 1 | 0
53 | Water
532120 | Boiler elektrisch 80 liter | CV ruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
532122 | Warmtepomp boiler - buffervat | CV ruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
55 | Koudeopwekking
551200 | Koelunit / warmtepomp, monoblock | Dak | 1 | st | 2017 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor 1.05 | 1 | st | 2017 | 2 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor 1.04 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor 1.03 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor 1.02 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor 1.01 | 1 | st | 2017 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit | Dak Kantoor BG | 1 | st | 2017 | 2 | 0
56 | Warmtedistributie
561030 | CV-expansievat tbv warmtepompboiler | CV ruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
561040 | CV Circulatiepomp | CV ruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
57 | Luchtbehandeling
572100 | Pijpventilator | Dak BG | 2 | st | 1995 | 3 | 0
572100 | Dakventilator | Dak 1e verdieping | 1 | st | 1995 | 1 | 0
63 | Verlichting
631110 | Verdeelinrichting licht HKL meterkast | Meterkast 0.04 | 1 | st | 2012 | 1 | 0
631130 | Verlichting (kantoor)gebouw per m2Bvo | Algemeen | 566 | m2 | 0 | 1 | 0
632410 | Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en orientatieverlichting / m2 BVO | Algemeen | 566 | m2 | 0 | 1 | 0
73 | Vaste keukenvoorzieningen
731100 | Keukenblok | ruimte 0.01 | 1 | st | 0 | 1 | 0
731200 | Elektrische kookplaat 2 pits | ruimte 0.01 | 1 | st | 0 | 1 | 0
731230 | Afzuigkap keukenblok algemeen | ruimte 0.01 | 1 | st | 0 | 1 | 0
732200 | Vaatwasmachine voorlader | ruimte 0.01 | 1 | st | 0 | 1 | 0
74 | Vaste sanitairvoorzieningen
741000 | Sanitaire wasruimte heren - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741000 | Sanitaire douchecel heren | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep heren - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep dames - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep MIVA - Bestaande uit Closetpotten, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741100 | Wastrog aluminium, wandmontage, | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Sanitair | 1 | st | 1995 | 1 | 0
|  | Totaal conform werkzaamheden PvE (Inclusief alle benoemde werkzaamheden) |  |  |  |  | 0

## Mornierweg
Mornierweg 12 Coevorden
NL-SfB code | Element | Locatie | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | Conditie | Kosten p/j
51 | Warmteopwekking
511110 | Luchtverhitters gas | ruimte 2.01 | 1 | st | 1999 | 6 | 0
511110 | Luchtverhitters gas - Bouwjaar niet bekend | ruimte 2.40 | 1 | st | 1999 | 3 | 0
512010 | Stookruimte(functie, is geen bouwdeel) |  | 1 | st | 1964 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 7 | ruimte 0.08 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 1 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 2 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 3 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 4 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 5 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
512110 | C.V.-ketel wandketel 6 - moet zijn voorzien van geldig basisverslag (EBI) | ruimte 3.52 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
52 | Afvoeren
521209 | Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc | Gevels algemeen | 171 | m1 | 0 | 4 | 0
524010 | Binnenriolering algemeen gecombineerd PVC per - m2BVO |  | 1 | pst |  | 1 | 0
53 | Water
532120 | Boiler elektrisch - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.22 | 1 | st | 2001 | 3 | 0
532120 | Boiler elektrisch - boven plafond in de keuken | ruimte 4.42 | 1 | st | 2001 | 1 | 0
532120 | Boiler close-in / up | ruimte 5.10 | 1 | st | 2001 | 1 | 0
54 | Gassen
541110 | Gasleidingnet compleet - Bouwjaar is aanname |  | 1 | pst | 1991 | 1 | 0
55 | Koudeopwekking | [5 empty] | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp ; BG afdeling ? - met 2 binnenunits | Dak | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit, - ruimte 4.11 | Dak | 1 | st | 2019 | 3 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit, - ruimte 4.10 | Dak | 1 | st | 2019 | 1 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit, - ruimte kantoor 0.17 | Dak | 1 | st | 2019 | 3 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit, - serverruimte 0.22 | Dak | 1 | st | 2019 | 3 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp, binnen + buitenunit, ? | Dak | 1 | st | 2019 | 3 | 0
551200 | Koelunit / warmtepomp ; BG afdeling 28 - met 2 binnenunits | Dak | 1 | st | 2019 | 1 | 0
56 | Warmtedistributie
561020 | CV-Verdeler | ruimte 0.08 | 1 | st | 1993 | 1 | 0
561020 | CV-Verdeler | Stookruimte | 1 | st | 1993 | 2 | 0
561030 | CV-expansievat 60-80 liter | ruimte 0.08 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
561030 | CV-expansievat | Stookruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp verdeler 0.08 pomp 6M1 | ruimte 0.08 | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp verdeler 0.08 pomp ? | ruimte 0.08 | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp verwarmer LBK ruimte 5.01 - momenteel buiten gebruik | ruimte 5.01 | 1 | st | 2003 | 4 | 0
561040 | Circulatiepomp verwarmer LBK ruimte 5.10 | ruimte 5.10 | 1 | st | 2003 | 4 | 0
561040 | Circulatiepomp verwarmer LBK ruimte 2.01 | ruimte 5.10 | 1 | st | 2003 | 1 | 0
561040 | Circulatiepomp; groep 4, radiatoren kantine | Stookruimte | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp; Shuntpomp | Stookruimte | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp; groep 2, Radiatoren Varia | Stookruimte | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp; groep 3, Radiatoren - metaalbewerking | Stookruimte | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561040 | Circulatiepomp; groep 1, Radiatoren Hout - bewerking | Stookruimte | 1 | st | 2003 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV; groep 1, Radiatoren Hout - bewerking | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 1 | 0
561060 | Regelklep CV; groep 2, Radiatoren Varia | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV; groep 4, radiatoren kantine | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV; groep 3, Radiatoren - metaalbewerking | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 3 | 0
561060 | Regelklep CV; LBK ruimte 5.01 - momenteel buiten gebruik | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 4 | 0
561060 | Regelklep CV; LBK ruimte 5.10 | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 4 | 0
561060 | Regelklep CV; LBK ruimte 2.01 | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 4 | 0
561060 | Regelklep CV; LBK ruimte 4.41 | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 4 | 0
561110 | Radiatoren / convectoren per m2 BVO - Kantoren | Algemeen | 1 | pst | 0 | 2 | 0
57 | Luchtbehandeling
571200 | toevoerventilatoren tbv ventilatie; ruimte 4.10A | Dak | 3 | st | 1991 | 3 | 0
571200 | Dakkap tbv ventilatie/afvoer-toevoer LBK | Dak | 1 | st | 1991 | 1 | 0
572100 | Pijpventilator; sanitair voorzijde gebouw | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Kanaalventilator sanitair - boven plafond | ruimte 4.22 | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator; - mogelijk defect | Dak | 1 | st | 1991 | 6 | 0
572100 | Dakventilator; gang 2.5 | Dak | 1 | st | 1991 | 6 | 0
572100 | Dakventilator; vm kerk | Dak | 1 | st | 1991 | 6 | 0
572100 | Dakventilator; ruimte 0.03 | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator; doel niet bekend boven gang 2.50 | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator beheer 5.13 | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator afzuig kantine? | Dak | 1 | st | 1991 | 1 | 0
572100 | Dakventilator Afzuigkap keuken | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator; ?doel niet bekent - doel niet bekent | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Dakventilator; ruimte 4.23 | Dak | 1 | st | 1991 | 3 | 0
572100 | Afzuigventilator bronafzuiging vm lasserij - afgekoppeld | ruimte 5.10 | 1 | st | 1991 | 6 | 0
572100 | Afzuigventilator bronafzuiging ruimte 5.10 | ruimte 5.10 | 1 | st | 1991 | 4 | 0
575120 | Luchtverdeelslang / Airsock per meter | ruimte 4.10A | 1 | pst | 2020 | 2 | 0
577140 | LBK ruimte 2.01 | ruimte 2.01 | 1 | st | 1993 | 4 | 0
577140 | LBK ruimte 2.30 | ruimte 2.30 | 1 | st | 1993 | 3 | 0
577140 | LBK ruimte 4.41 | ruimte 4.41 | 1 | st | 1993 | 4 | 0
577140 | LBK ruimte 5.01 - niet meer in gebruik | ruimte 5.01 | 1 | st | 1993 | 4 | 0
577140 | LBK ruimte 5.10 | ruimte 5.10 | 1 | st | 1993 | 4 | 0
58 | Regeling klimaat en sanitair
581200 | Stappenschakelaar tbv ventilatoren - tbv dakventilatoren | ruimte 2.40 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
581200 | Stappenschakelaar tbv ventilatoren - tbv dakventilatoren | ruimte 4.41 | 1 | st | 2023 | 1 | 0
581200 | Cascaderegeling | Stookruimte | 1 | st | 2023 | 1 | 0
582010 | Regelkast compleet tbv Ventilatie; ruimte 5.10 - incl, regelingen | ruimte 2.30 | 1 | st | 1991 | 4 | 0
582010 | Regelkast compleet tbv Ventilatie; - incl, regelingen | ruimte 4.10A | 1 | st | 1991 | 4 | 0
582010 | Regelkast compleet tbv Ventilatie; ruimte 4.41 - incl, regelingen | ruimte 4.41 | 1 | st | 1991 | 4 | 0
582010 | Regelkast compleet tbv Ventilatie; ruimte 5.01 - incl, regelingen, momenteel buiten gebruik | ruimte 5.01 | 1 | st | 1991 | 4 | 0
582010 | Regelkast compleet tbv Ventilatie; ruimte 5.10 - incl, regelingen | ruimte 5.10 | 1 | st | 1991 | 4 | 0
582010 | Regelkast RK1 tbv Verwarming - excl, regelingen | Stookruimte | 1 | st | 1991 | 1 | 0
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
613210 | Laagspanning Kanalisatie - kabelgoten/Ladderbanen /wand,plint en vloergoten | Algemeen | 6222 | m2 | 1964 | 1 | 0
615120 | Laagspanning Hoofdverdeelinrichting HK1/HL1 | ruimte 5.02 | 1 | st | 2010 | 2 | 0
62 | Krachtstroom
622110 | Verdeelinrichting kracht K5 | ruimte 2.12 | 1 | st | 1993 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht LK6 | ruimte 2.12 | 1 | st | 1993 | 1 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K 4-K5 | ruimte 4.10A | 1 | st | 1993 | 3 | 0
622110 | Verdeelinrichting kracht K3 | ruimte 5.10 | 1 | st | 1993 | 3 | 0
63 | Verlichting
631110 | Verdeelinrichting licht L1-24 | ruimte 0.08 | 1 | st | 2024 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L1 - Plaatstaal | ruimte 0.22 | 1 | st | 2024 | 2 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L5 | ruimte 2.12 | 1 | st | 2024 | 1 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L7 | ruimte 2.30 | 1 | st | 2024 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L2 | ruimte 2.40 | 1 | st | 2024 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L4 | ruimte 4.10A | 1 | st | 2024 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L6 | ruimte 4.41 | 1 | st | 2024 | 3 | 0
631110 | Verdeelinrichting licht L3 | ruimte 5.10 | 1 | st | 2024 | 3 | 0
631130 | Verlichting gebouw per m2Bvo | Algemeen | 6222 | m2 | 1991 | 5 | 0
632410 | Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en - orientatieverlichting / m2 BVO | Algemeen | 6222 | m2 | 2020 | 1 | 0
64 | Communicatie
642400 | Geluidsinstallaties | ruimte 0.22 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
643110 | CCTV installatie; kleurencamera | Gevels | 16 | st | 2020 | 1 | 0
643200 | CCTV installatie; Recorder HD | ruimte 4.20 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen
672000 | Onderstation GBS RK 1 | Stookruimte | 1 | st | 2006 | 3 | 0
73 | Vaste keukenvoorzieningen
731200 | Afzuigkap/vetvang - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
731200 | Magnetron - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2020 | 3 | 0
731200 | Elektrische kookplaat 1 pits - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
731200 | Elektrische kookplaat 2 pits - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
731251 | Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven | ruimte 4.42 | 1 | st | 2002 | 2 | 0
731255 | Keukenapparatuur verwarmen, kookketel - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2002 | 2 | 0
731276 | Keukenapparatuur koelen, koelvitrine - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2020 | 1 | 0
731293 | Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met - handdouche - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2002 | 1 | 0
732200 | RVS spoeltafel enkele spoelbak <2 meter - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2021 | 1 | 0
732200 | RVS werkbank - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 4 | st | 2021 | 1 | 0
732200 | Keukenapparatuur diversen, Vaatwasmachine | ruimte 4.42 | 1 | st | 2021 | 2 | 0
732210 | Handspoeldouche keuken - bouwjaar niet bekend | ruimte 4.42 | 1 | st | 2002 | 2 | 0
74 | Vaste sanitairvoorzieningen
741000 | Sanitaire toiletgroep 3 - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 2 | st | 0 | 2 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep 4 - Bestaande uit Closetpotten, urinoirs, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 3 | st | 0 | 2 | 0
741000 | Sanitaire toiletgroep MIVA - Bestaande uit Closetpotten, wasbakken inclusief spoelkranen en toebehoren. | Sanitair | 3 | st | 0 | 2 | 0
|  | Totaal conform werkzaamheden PvE (Inclusief alle benoemde werkzaamheden) |  |  |  |  | 0