## Kostenoverzicht
Naam inschrijver: | _
Totaal bedrag voor beoordeling Prijs
Type kosten | Bedrag
Object templates | 0
Kosten per Object | 0
Algemen implementatiekosten | 0
Onderhoudskosten | 0
Verrekenprijzen | 0
TOTAAL | 0
Inschrijfstaat - Overzicht totale kosten
Invulinstrutie
1. Vul de rood/oranje gekleurde cellen in op dit tabblad en de volgende tabbladen: objecttemplates, object aantallen, algemene implementatiekosten, onderhoudskosten en verrekenprijzen. De op dit tabblad getoonde bedragen zijn afgeleid van de zojuist genoemde tabbladen.
2. Wanneer niet alle rood/oranje gekleurde cellen zijn ingevuld, dan is uw Inschrijving onvolledig en daarmee ongeldig;
3. U vult alleen de rood/oranje gekleurde cellen in. Het manipuleren van inschrijfprijzen (waaronder objectspecifiek of niet objectspecifike kosten of manupulatie van kosten op basis van gewicht) leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.
4. De door u opgegeven prijzen zijn vanaf € 0,- en hoger. Er mogen geen negatieve prijzen worden opgegeven.
5. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
6. Inschrijver garandeert dat in geval van opdrachtverlening zij bovengenoemde tarieven hanteert voor de uitvoering van de overeenkomst en geen additionele kosten in rekening brengt. Indexering van de prijzen vindt plaats conform de afspraken als vastgelegd in de Overeenkomst.
7. U dient het ingevulde prijzenblad in Excel format bij uw Inschrijving in te dienen.

## Objecttemplates
Investering Objecttemplates
De inschrijver: | _
Alle rood/oranje velden in te vullen door inschrijver!
Onderstaand de templates die worden toegepast en welke PLC-types en objectsoort daarbij van toepassing zijn
Onderstaande kosten zijn voor het toevoegen van het template in de hoofdpost.
Template | PLC | Locatie soorten | Bedrag
1P_G_N | Mitsubishi FX2N | Drukrioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX2N | RWA gemaal | 0
| Mitsubishi FX3U | Hemelwatergemaal | 0
| Mitsubishi | Drainagegemaal | 0
| Mitsubishi | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal | 0
1P_G_Nv2 | Mitsubishi FX5U | RWA gemaal | 0
1P_PLPM | HiTechnologies | Drainagegemaal | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
1P_PLPM_CVK | HiTechnologies | Drainagegemaal | 0
|  | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
20003_WEB.CSV | FMC | Rioolgemaal | 0
20003-FILL_WEB | FMC | Vijvergemaal | 0
20903-0075_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
20903-0170-NL_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
2N_OVSv2_4 | JAZZmin | Randvoorziening | 0
2P_G_N | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
| Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX3U | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi | Drainagegemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal | 0
2P_G_N_I | Mitsubishi FX3U | Drukrioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | 0
2P_G_N_I_RTCv3 | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal | 0
2P_G_N_Iv3 | Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | 0
2P_G_N_RTC | Mitsubishi | Rioolgemaal | 0
2P_G_N_RTCv2 | Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi | Rioolgemaal | 0
2P_G_Nv2 | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
| Mitsubishi | Hemelwatergemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal | 0
| Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | 0
|  | Hemelwater retentie | 0
|  | Rioolgemaal | 0
2P_special | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
2PFR_1PFF | Onbekend | Tunnelgemaal | 0
40103_NL_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
40103V4 | APP741 | RWA/DWA gemaal | 0
40903-0007_WEB | FMC | Tunnelgemaal | 0
41003L_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
42903-0012_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
43903-0003_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
43903-0005B-NL_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
50003L_WEB | FMC | Randvoorziening | 0
50031S1L-I_WEB | FMC | Randvoorziening | 0
51903-0004_WEB | FMC | Randvoorziening | 0
51903-0018L_WEB | FMC | Randvoorziening | 0
AB-L18_0490001 | AB-L18 | Overstort | 0
AB-L19_BBB_Elburg | AB-l19 | Randvoorziening | 0
Adesys SV | Adesys SV | Drukrioolgemaal | 0
Adesys X42A | Adesys X42A | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
APP 521_144 | Flygt FMC/APP | Drainagegemaal | 0
APP1100 BBB IEC104 | Flygt APP IEC104 | Randvoorziening | 0
APP300 11311 | Flygt APP300 | Drukrioolgemaal | 0
APP300_11311_NL_WEB | APP300 | Drukrioolgemaal | 0
APP300_21311_NL | APP300 | Rioolgemaal | 0
APP300_21311_NL_WEB | APP300 | Tunnelgemaal | 0
| APP300 | HWA gemaal | 0
APP300s_22802 IEC104 | APP300S | Rioolgemaal | 0
| Flygt APP IEC104 | Rioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
APP300S_22802_IEC | APP300S | Drukrioolgemaal | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | Minigemaal | 0
APP300S_22802_IEC_REMCTRL.CSV | APP300S | Drukrioolgemaal | 0
APP521_143_NL | APP521 | Rioolgemaal | 0
APP600 21001 NL | Flygt APP600 | Injectiegemaal | 0
|  | Oppervlaktewater | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
APP600 21004 NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
APP600 21403_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600 21621_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600 21625_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600 21852_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600 21856_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600_02908 | APP600 | Overstort | 0
APP600_12908_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600_21004_NL | APP600 | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
APP600_21605_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600_21621_ROVA_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal | 0
APP600_21625_NL | APP600 | RWA gemaal | 0
APP600_21625_ROVA_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal | 0
APP721_20004_NL | APP721 | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
APP721_20004_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
APP721_20904_0064.CSV | APP721 | Randvoorziening | 0
APP721_20904_0127_NL.CSV | APP721 | Rioolgemaal | 0
APP721_20904_0135_NL_WEB | APP721 | Tunnelgemaal | 0
APP721_20904_0251_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal | 0
APP721_21904_0004_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal | 0
APP721_29904_0032 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP721_29904_0056_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal | 0
APP721_SRA 200 1.00K | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP721-20004 | Flygt FMC/APP | HWA gemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
| APP 721 | Tunnel gemaal | 0
APP721-20604 | Flygt FMC/APP | Injectiegemaal | 0
APP721-20904_0012 | Flygt FMC/APP | HWA gemaal | 0
APP721-20904_0012 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP721-29804 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP741_40104_NL | APP741 | Rioolgemaal | 0
|  | RWA/DWA gemaal | 0
APP741_40904_0015_NL_WEB | APP741 | Tunnelgemaal | 0
APP741_40904_0019_NL_WEB | APP741 | Tunnelgemaal | 0
APP741_40904_0058 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP741_43904_0001_WEB | APP741 | Rioolgemaal | 0
APP741_43904_0007_NL_WEB | APP741 | Rioolgemaal | 0
APP741_49904_0010_WEB | APP741 | Tunnelgemaal | 0
APP741-40904 | Flygt FMC/APP | Fontein | 0
APP741-40904-0064 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
APP900 21101 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900 21104 NL | Flygt APP900 | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
|  | VGS gemaal | 0
APP900 21404 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900 21843_NL | Flygt APP900-2 | Tussengemaal | 0
APP900 21848_NL | Flygt APP900-5 | Rioolgemaal | 0
APP900 21848_NL (Netfout) | Flygt APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900 21871_NL | Flygt APP900() | Rioolgemaal | 0
APP900 21981 | Flygt APP900 | VGS gemaal | 0
APP900 21994 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900 22962_En | Flygt APP900-2 | Randvoorziening | 0
APP900 22965_NL | Flygt APP900-4 | Rioolgemaal | 0
APP900 22966_V2_NL | Flygt APP900-1 | Randvoorziening | 0
APP900 23921_En | Flygt APP900-2 | Randvoorziening | 0
APP900 41102 | Flygt APP900 | Tunnel gemaal | 0
APP900 42104 | Flygt APP900-2 | Tunnel gemaal | 0
|  | Drainagegemaal | 0
APP900 42501NL | Flygt APP900 | Randvoorziening | 0
APP900 42504 | Flygt APP900 | Randvoorziening | 0
APP900 42969_NL | Flygt APP900-6 | VGS gemaal | 0
APP900 42975_NL | Flygt APP900() | VGS gemaal | 0
APP900 43924_NL | Flygt APP900() | Randvoorziening | 0
APP900_21101_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_21102_ALR_WEB | APP900 | Tunnelgemaal | 0
APP900_21102_WEB.CSV | APP900 | Drainagegemaal | 0
APP900_21103_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_21104_NL | APP900 | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | RWA/DWA gemaal | 0
APP900_21104_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_21120_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
APP900_21805_NL | Flygt APP900-5 | Rioolgemaal | 0
APP900_21925_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_21943_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_22915_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_22964_NL | APP900 | RWA gemaal | 0
APP900_22970_NL | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_31912_NL_WEB | APP900 | Tunnelgemaal | 0
APP900_32911_NL_WEB | APP900 | Tunnelgemaal | 0
APP900_34903_NL | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_41104_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_41908_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_41909_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 0
APP900_42501_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_42504_NL | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_42935_Nl | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_42943_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 0
APP900_53903_NL | APP900 | Randvoorziening | 0
APX1100 | APX1100 | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
| Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
APX501_50004 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | 0
APX711_GNC08_308_Nl | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
APX751_50004_NL | APX751 | Randvoorziening | 0
APX751_50004_NL_WEB.CSV | APX751 | Randvoorziening | 0
APX751_50904 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | 0
APX751_50904_0001 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | 0
APX751_50904_0011V4 | APX751 | Randvoorziening | 0
APX751_50904_0040A_WEB | APX751 | Randvoorziening | 0
APX751_52904 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | 0
APX751_52904_0038_NL_WEB | APX751 | Randvoorziening | 0
APX761_60904_0008_WEB | APX761 | Randvoorziening | 0
APX761_63904_0005_WEB | APX761 | Rioolgemaal | 0
BBB Phoenix standaard | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | 0
BBB Phoenix standaard. | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | 0
BRANDRIOOL_WEB | FMC | Randvoorziening | 0
C1003L_VIJVER_WEB | FMC | Vijvergemaal | 0
C20003L_WEB | FMC | Drukrioolgemaal | 0
|  | Randvoorziening | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
C20003L-LENS_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnelgemaal | 0
C20603-06XDGNH_WEB | FMC | Rioolgemaal | 0
DD_70603-16XDG1P_GP_WEB | FMC | Drukrioolgemaal | 0
DD_APX711_GNC08_301_NL_WEB | APX711 | Drukrioolgemaal | 0
DD_APX711_GNC08_308_NL_WEB | APX711 | Drukrioolgemaal | 0
DD_FMC150_GNC2-FGC08_200_NL_WEB | FMC150 | Drukrioolgemaal | 0
DREEF_WEB | 0 | Vijvergemaal | 0
EATON | EATON | Drukrioolgemaal | 0
ESENSE_PEILBUIS | Esense | DSI infiltratieput | 0
FGC 130 (ATU) | Flygt FMC/ATU | Rioolgemaal | 0
FGC_STD2P_130_NL_WEB.CSV | FGC | Minigemaal | 0
FGC_STD2P_200_NL_WEB | FGC | Drukrioolgemaal | 0
|  | Minigemaal | 0
FGC_STD2P_300_NL_WEB | FGC | Drukrioolgemaal | 0
|  | HWA lamellenfilter | 0
|  | Minigemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
FGC_STD2P_300_NLV4 | FGC300 | Rioolgemaal | 0
FGC130 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
FGC200 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
FGC300 | Flygt FMC/APP | Drainagegemaal | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | HWA gemaal | 0
|  | Injectiegemaal | 0
|  | Oppervlaktewater | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
FGC300 (ATU) | Flygt FMC/ATU | Rioolgemaal | 0
FMC20003 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | 0
FMC20603-06xDG | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
FMC20903-0102 WdzC5 Haarw | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
|  | Injectiegemaal | 0
FMC50903-0008 | FMC | Randvoorziening | 0
FMC510033S1L | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | 0
FMC60903-0045 | Flygt FMC/APP | Overstort | 0
FX2N BBB2-MMB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | 0
FX2N BBB-MMB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | 0
FX2N Landustie | Mitsubishi FX2N landustrie | Rioolgemaal | 0
FX2N RG-MMB | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | 0
FX3U I-Real standaard BBB | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | 0
FX3U I-Real standaard RG | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
FX3U RG-MMB | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
FX3U-I-Real-Spec-Grift | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
GNC 08-FGC 3.04 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 08-FGC 3.07 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
GNC 08-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
GNC 16-FGC 3.01 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 16-FGC 3.04 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 16-FGC 3.07 | Flygt FMC/APP | CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
GNC 16-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
GNC 24-FGC 3.01 Ekris 44 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 24-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
GNC 32-FGC 3.01 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 De Meent | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Griftdijk | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Maarsberg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Ringelpoe | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Slappedel | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Woudenber | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC 32-FGC 3.01 Zeisterwe | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC16 3.06 Rumelaarseweg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC16 3.06 Stationsweg O | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC16 3.06 Strubbelenburg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC16 3.06 Zegheweg 36 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC16 3.08 WdzC2 Heulweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
GNC16 3.08 WdzC2 Heulweg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC2 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GNC2 WdwC1 Zeisterweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
GNC2 WdzC4 Laagerfseweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | 0
GNC2 WdzC7 Oudenhorsterla | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GSP 400MAS 1.00 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | 0
GW_STN501_WEB | FMC | Grondwater | 0
GW_STN503_WEB | 0 | Grondwater | 0
Hitech | HiTech | Drukrioolgemaal | 0
IA_RG_2PNDB | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal | 0
IC225 | IC225 | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
Import Aveva | Import Aveva | Booster | 0
|  | Debietmeter | 0
|  | HDSR-gemaal | 0
|  | Influentgemaal | 0
|  | Oppervlaktewatergemaal | 0
|  | Oppervlaktewaterstuw | 0
|  | Randvoorziening | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA/DWA gemaal | 0
|  | RWZI | 0
|  | Spoelgemaal | 0
|  | Stuwput | 0
import RWS | Import RWS | Niveaumeting | 0
I-Real RG-ABB | ABB (Modbus) | Drukrioolgemaal | 0
I-Real RG-ABB | ABB (Modbus) | Rioolgemaal | 0
I-Real standaard BBB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | 0
I-Real standaard RG | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | 0
JAZZmin | Wioniq IEC | Drainagegemaal | 0
JP_G_Nv2 | JAZZmin | Drainagegemaal | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | Niveaumeting | 0
|  | Overstort | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
KOENDERS_RWM_AMERSFOORT.CSV | KOENDERS | Niveaumeting | 0
LANDY_MB_HA_028 | Landy MB | Rioolgemaal | 0
LANDY_MB_HA001 | Landy MB | Rioolgemaal met BBB | 0
LANDY_MB_HA002 | Landy MB | Rioolgemaal | 0
LANDY_MB_RG2P | Landy MB | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_BBR0_1 | Landy WC2 | Randvoorziening | 0
LANDY_WC2_BBR1_1 | Landy WC2 | Randvoorziening | 0
LANDY_WC2_HA_036 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RG1P_HA_006 | Landy WC2 | Fontein | 0
LANDY_WC2_RG1P_HA_019 | Landy WC2 | Fontein | 0
LANDY_WC2_RG1P_HA_030 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RG2P | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RG2P1M | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RG3P_HA_017 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RG3P_HA_026 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RGL01 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RGL03 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RGL04 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
LANDY_WC2_RGL05 | Landy WC2 | Rioolgemaal | 0
Landy-net 2p + Drainag | Landy-Net | Rioolgemaal | 0
Landy-Net BBB | Landy-Net | Randvoorziening | 0
Landy-Net DWA/RWA | Landy-Net | Rioolgemaal | 0
Landy-Net RG | Landy-Net | Rioolgemaal | 0
Landy-Net RPR2S Droog | Landy-Net | Rioolgemaal | 0
Landy-Web 1p + vijver | Landy-Web | Rioolgemaal | 0
Landy-Web 1p/ afs | Landy-Web | Rioolgemaal | 0
Landy-Web DWA/RWA | Landy-Web | Rioolgemaal | 0
Landy-Web RPR2S Droog | Landy-Web | Rioolgemaal | 0
Landy-Web standaard | Landy-Web | Rioolgemaal | 0
LC300RWLv2 | LC300, intelligente Rode Lamp (Inter Act) via LoRa | Drukrioolgemaal | 0
|  | DSI infiltratieput | 0
LC300RWLv3 | LC300, intelligente Rode Lamp (Inter Act) via LoRa | Drukriool CVK | 0
|  | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
Lombardi | I-Real Tc65 | Luchtpersgemaal | 0
LORA_DRUKRIOOL | 0 | Drukrioolgemaal | 0
| 0 | Rioolgemaal | 0
LORA_SPIN | Spin | Drukrioolgemaal | 0
Mitsubishi RG | Wioniq IEC | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
Modalarm TR | Modalarm TR | Rioolgemaal | 0
Nexicon RG 2P ID:2161003 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal | 0
Nexicon RG 2P ID:2161004 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal | 0
Nexicon RG 2P ID:2169007 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal | 0
NEXICON_2161003_SVG.CSV | Nexicon | Drukrioolgemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
NEXICON_2161004 | Nexicon | Rioolgemaal | 0
NEXICON_2191004.CSV | Nexicon | Rioolgemaal | 0
PC242 RG-BASIS | PC 242 | Rioolgemaal | 0
Phoenix Cc Master 1501:02 | Phoenix ILC (Modbus) | Master | 0
Phoenix Cluster Master V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Master | 0
Phoenix Cluster Node V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Drukrioolgemaal | 0
Phoenix Clustercontroler | Phoenix ILC (Modbus) | Drukrioolgemaal | 0
Radius | Radius | Drukrioolgemaal | 0
RG I-Real Phoenix MB 2020 | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal | 0
RG standaard | Phoenix ILC IEC104 | Rioolgemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix | Phoenix ILC (Modbus) | Drainagegemaal | 0
|  | Polder-gemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | Tunnel gemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Injectiegemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | VGS gemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix() | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix. | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal | 0
Rioolgemaal Phoenix.. | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | 0
RM | PT12H | Neerslagmeter | 0
RM_PL | Mitsubishi FX1N | Neerslagmeter | 0
Rots Fontein | Rots Phoenix | Fontein | 0
Sewertrack Go (I-Real Siemens Logo) | Sewertrack Go | Drukrioolgemaal | 0
SPECIAL | Onbekend | Randvoorziening | 0
SPECIAL | Onbekend | Rioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | RWA gemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | RWA/DWA gemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | Randvoorziening | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | RWA gemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Opvoergemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Rioleringsoverstort | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Spoelgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Waterelement | 0
SPECIAL | Remondis | Hemelwatergemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi | Rioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX1N | RWA/DWA gemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Randvoorziening | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | RWA gemaal | 0
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Tunnelgemaal | 0
Sulzer EC531 RG-BASIS | Sulzer EC531 | Rioolgemaal | 0
SVR alarmmelder Hamershof | Severa Modem | Fontein | 0
TC315 | TC315 | Debietmeter | 0
TIMOR_NEW_WEB | 0 | Randvoorziening | 0
UDSO | UDSO | Grondwatermeting | 0
WAG WC2 - BBB 1LP 1SP | Wago WC2 | Randvoorziening | 0
Wago WC2 - BBB | Wago WC2 | Randvoorziening | 0
Wago WC2 - DWA+RWA | Wago WC2 | Rioolgemaal | 0
Wago WC2 - RG2P | Wago WC2 | Rioolgemaal | 0
Wago WC2 - RG3P | Wago WC2 | Rioolgemaal | 0
Wago WC2 - RPR2 + Drainag | Wago WC2 | Rioolgemaal | 0
Wago WC2 - RWA + FF | Wago WC2 | Rioolgemaal | 0
XPC_2_PUMP_NL-REMSAFE.CSV | 0 | Rioolgemaal | 0
XYLEM_IEC_APP1100_2219001 | APP1100 + AB | Randvoorziening | 0
XYLEM_IEC_APP300s_22802 | APP300S | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
XYLEM_IEC_Nexicon_2169002 | Nexicon | Rioolgemaal | 0
XYLEM_IEC_Nexicon_2P | Nexicon | Opvoergemaal | 0
|  | Rioolgemaal | 0
|  | RWA gemaal | 0
BBV | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | 0
| Mitsubishi FX1N | Randvoorziening | 0
BBB | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | 0
Zuidwenk | Phoenix ILC171 (Modbus) | Rioolgemaal | 0
Meetapparatuur van opdrachtnemer perceel B |  | Overstort 1 sensor | 0
Meetapparatuur van opdrachtnemer perceel B |  | Overstort 2 sensoren | 0
Aqua24 pomp V2 via API | Robuust | Drukrioolgemaal | 0
Aqua24 pomp V2 via API | Robuust | Rioolgemaal | 0
|  | TOTAAL | 0
Templatekosten

## Object aantallen
De inschrijver: | _
Alle rood/oranje velden in te vullen door inschrijver!
Onderstaand het aantal objecten dat moet worden ingericht per gemeente en werkend moeten worden aangesloten op de hoofdpost. Alle kosten om objecten aan te sluiten op de hoofdpost zijn inbegrepen in de investering, dit betekent o.a. ook de kosten voor de simkaartwissel.
Zolang een gemeente nog niet is opgeleverd, geldt dat de onderstaande prijsstelling wordt aangehouden indien een object wordt verwijderd of toegevoegd van hetzelfde soort (template, PLC-type en locatiesoort).
|  |  | Gemeenten | [24 empty] | Waterschap
Template | PLC type | Locatiesoort | BEL Combinatie | Amersfoort | Baarn | Barneveld | Brummen | Bunschoten | Ede | Elburg | Epe | Ermelo | Harderwijk | Hattem | Leusden | Nijkerk | Nunspeet | Oldebroek | Putten | Renkum | Renswoude | Rhenen | Scherpenzeel | Soest | Veenendaal | Wageningen | Woudenberg | Vallei & Veluwe | Totaal aantal | Bedrag per stuk | Totaal bedrag | Type
1P_G_N | Mitsubishi FX2N | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX3U | Hemelwatergemaal | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi | Drainagegemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [15 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 11 | 0 | 0 | PLC
1P_G_Nv2 | Mitsubishi FX5U | RWA gemaal | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
1P_PLPM | HiTechnologies | Drainagegemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal |  |  |  |  | 176 | [8 empty] | 356 | [12 empty] | 532 | 0 | 0 | PLC
1P_PLPM_CVK | HiTechnologies | Drainagegemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukriool CVK |  |  |  |  | 9 | [21 empty] | 9 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [13 empty] | 45 | [12 empty] | 45 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [13 empty] | 4 |  | 1 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
20003_WEB.CSV | FMC | Rioolgemaal | 3 | [25 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
20003-FILL_WEB | FMC | Vijvergemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
20903-0075_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
20903-0170-NL_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
2N_OVSv2_4 | JAZZmin | Randvoorziening | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX3U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi | Drainagegemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 12 | 2 | 2 | [10 empty] | 18 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal | [13 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 11 | [17 empty] | 18 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N_I | Mitsubishi FX3U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N_I_RTCv3 | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal | [21 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N_Iv3 | Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N_RTC | Mitsubishi | Rioolgemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
2P_G_N_RTCv2 | Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi | Rioolgemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
2P_G_Nv2 | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi | Hemelwatergemaal | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | [10 empty] | 11 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal | [13 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX1N | Rioolgemaal | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Hemelwater retentie | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [8 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 9 | 0 | 0 | PLC
2P_special | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
2PFR_1PFF | Onbekend | Tunnelgemaal | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
40103_NL_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
40103V4 | APP741 | RWA/DWA gemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
40903-0007_WEB | FMC | Tunnelgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
41003L_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
42903-0012_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
43903-0003_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
43903-0005B-NL_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
50003L_WEB | FMC | Randvoorziening |  | 3 | [24 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
50031S1L-I_WEB | FMC | Randvoorziening |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
51903-0004_WEB | FMC | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
51903-0018L_WEB | FMC | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
AB-L18_0490001 | AB-L18 | Overstort | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
AB-L19_BBB_Elburg | AB-l19 | Randvoorziening | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Adesys SV | Adesys SV | Drukrioolgemaal | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | PLC
Adesys X42A | Adesys X42A | Drukrioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
APP 521_144 | Flygt FMC/APP | Drainagegemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP1100 BBB IEC104 | Flygt APP IEC104 | Randvoorziening | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
APP300 11311 | Flygt APP300 | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 0 | PLC
APP300_11311_NL_WEB | APP300 | Drukrioolgemaal |  | 60 | [24 empty] | 60 | 0 | 0 | PLC
APP300_21311_NL | APP300 | Rioolgemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP300_21311_NL_WEB | APP300 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | HWA gemaal | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP300s_22802 IEC104 | APP300S | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Flygt APP IEC104 | Rioolgemaal | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP300S_22802_IEC | APP300S | Drukrioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal |  | 73 | [24 empty] | 73 | 0 | 0 | PLC
|  | Minigemaal | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP300S_22802_IEC_REMCTRL.CSV | APP300S | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP521_143_NL | APP521 | Rioolgemaal | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP600 21001 NL | Flygt APP600 | Injectiegemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Oppervlaktewater | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnel gemaal | [6 empty] | 3 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | PLC
APP600 21004 NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [5 empty] | 2 | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnel gemaal | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
APP600 21403_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | PLC
APP600 21621_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
APP600 21625_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
APP600 21852_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [6 empty] | 3 | [19 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
APP600 21856_NL | Flygt APP600 | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP600_02908 | APP600 | Overstort | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP600_12908_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP600_21004_NL | APP600 | Drukrioolgemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
APP600_21605_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP600_21621_ROVA_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
APP600_21625_NL | APP600 | RWA gemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP600_21625_ROVA_NL_WEB | APP600 | Rioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP721_20004_NL | APP721 | Rioolgemaal | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
APP721_20004_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal |  | 9 | [24 empty] | 9 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
APP721_20004_NL_WEB.CSV | APP721 | Rioolgemaal | 6 | [25 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
APP721_20904_0064.CSV | APP721 | Randvoorziening | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_20904_0127_NL.CSV | APP721 | Rioolgemaal | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_20904_0135_NL_WEB | APP721 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_20904_0251_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal |  | 5 | [24 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
APP721_21904_0004_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_29904_0032 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_29904_0056_NL_WEB | APP721 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721_SRA 200 1.00K | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP721-20004 | Flygt FMC/APP | HWA gemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  |  | 5 |  |  | 4 | [13 empty] | 5 | 2 |  | 8 |  | 1 |  | 25 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
| APP 721 | Tunnel gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721-20604 | Flygt FMC/APP | Injectiegemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721-20904_0012 | Flygt FMC/APP | HWA gemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP721-29804 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_40104_NL | APP741 | Rioolgemaal | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA/DWA gemaal | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_40904_0015_NL_WEB | APP741 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_40904_0019_NL_WEB | APP741 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_40904_0058 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_43904_0001_WEB | APP741 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_43904_0007_NL_WEB | APP741 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741_49904_0010_WEB | APP741 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741-40904 | Flygt FMC/APP | Fontein | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP741-40904-0064 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21101 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21104 NL | Flygt APP900 | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 4 |  | 2 |  | 7 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnel gemaal | [6 empty] | 2 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
|  | VGS gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21404 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21843_NL | Flygt APP900-2 | Tussengemaal | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21848_NL | Flygt APP900-5 | Rioolgemaal | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900 21848_NL (Netfout) | Flygt APP900 | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21871_NL | Flygt APP900() | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21981 | Flygt APP900 | VGS gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 21994 | Flygt APP900 | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 22962_En | Flygt APP900-2 | Randvoorziening | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 22965_NL | Flygt APP900-4 | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 22966_V2_NL | Flygt APP900-1 | Randvoorziening | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 23921_En | Flygt APP900-2 | Randvoorziening | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900 41102 | Flygt APP900 | Tunnel gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 42104 | Flygt APP900-2 | Tunnel gemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drainagegemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 42501NL | Flygt APP900 | Randvoorziening | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 42504 | Flygt APP900 | Randvoorziening | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 42969_NL | Flygt APP900-6 | VGS gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 42975_NL | Flygt APP900() | VGS gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900 43924_NL | Flygt APP900() | Randvoorziening | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21101_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21101_NL_WEB.CSV | APP900 | Rioolgemaal | 4 | [25 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
APP900_21102_ALR_WEB | APP900 | Tunnelgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900_21102_WEB.CSV | APP900 | Drainagegemaal | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21103_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21104_NL | APP900 | Rioolgemaal | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA/DWA gemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21104_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal | 1 | 1 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900_21120_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 6 | [24 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
APP900_21805_NL | Flygt APP900-5 | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_21925_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900_21943_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_22915_NL_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_22964_NL | APP900 | RWA gemaal | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_22970_NL | APP900 | Rioolgemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_31912_NL_WEB | APP900 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_32911_NL_WEB | APP900 | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_34903_NL | APP900 | Randvoorziening | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APP900_41104_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_41908_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_41909_WEB | APP900 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_42501_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_42504_NL | APP900 | Randvoorziening | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_42935_Nl | APP900 | Randvoorziening | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_42943_NL_WEB.CSV | APP900 | Randvoorziening | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APP900_53903_NL | APP900 | Randvoorziening | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX1100 | APX1100 | Drukriool CVK | [24 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 25 |  | 25 | 0 | 0 | PLC
| Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 12 |  | 12 | 0 | 0 | PLC
APX501_50004 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
APX711_GNC08_308_Nl | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 24 | [20 empty] | 24 | 0 | 0 | PLC
APX751_50004_NL | APX751 | Randvoorziening | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_50004_NL_WEB.CSV | APX751 | Randvoorziening | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_50904 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_50904_0001 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APX751_50904_0011V4 | APX751 | Randvoorziening | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_50904_0040A_WEB | APX751 | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_52904 | Flygt FMC/APP | Randvoorziening | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX751_52904_0038_NL_WEB | APX751 | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
APX761_60904_0008_WEB | APX761 | Randvoorziening |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
APX761_63904_0005_WEB | APX761 | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
BBB Phoenix standaard | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | [6 empty] | 3 | [19 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
BBB Phoenix standaard. | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
BRANDRIOOL_WEB | FMC | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
C1003L_VIJVER_WEB | FMC | Vijvergemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
C20003L_WEB | FMC | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  | 22 | [24 empty] | 22 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
C20003L-LENS_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnelgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
C20603-06XDGNH_WEB | FMC | Rioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Combinatielocatie | Nvt | Doorlaat |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | Combi
|  | Interne retentievoorz. | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | Combi
|  | Overstort | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | Combi
|  | Randvoorziening |  |  | 3 | 1 |  |  | 3 | [12 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | Combi
|  | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | Combi
|  | RWA gemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Combi
DD_70603-16XDG1P_GP_WEB | FMC | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
DD_APX711_GNC08_301_NL_WEB | APX711 | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
DD_APX711_GNC08_308_NL_WEB | APX711 | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
DD_APX711_GNC16_308_NL_WEB | APX711 | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
DD_FMC150_GNC2-FGC08_200_NL_WEB | FMC150 | Drukrioolgemaal |  | 3 | [24 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
DD_FMC150_GNC2-FGC16_200_NL_WEB | FMC150 | Drukrioolgemaal |  | 11 | [24 empty] | 11 | 0 | 0 | PLC
DD_FMC150_GNC2-FGC24_200_NL_WEB | FMC150 | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
DREEF_WEB | 0 | Vijvergemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
EATON | EATON | Drukrioolgemaal |  |  | 8 | 1 | [22 empty] | 9 | 0 | 0 | PLC
ESENSE_PEILBUIS | Esense | DSI infiltratieput |  |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
FGC 130 (ATU) | Flygt FMC/ATU | Rioolgemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
FGC_STD2P_130_NL_WEB.CSV | FGC | Minigemaal | 6 | [25 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
FGC_STD2P_200_NL_WEB | FGC | Drukrioolgemaal |  | 2 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Minigemaal | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
FGC_STD2P_300_NL_WEB | FGC | Drukrioolgemaal |  | 27 | [24 empty] | 27 | 0 | 0 | PLC
|  | HWA lamellenfilter | 1 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Minigemaal | 13 | [25 empty] | 13 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | 2 | [25 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
FGC_STD2P_300_NLV4 | FGC300 | Rioolgemaal | [11 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
FGC130 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 18 | [14 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 22 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [5 empty] | 3 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
FGC200 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 17 |  | 17 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
FGC300 | Flygt FMC/APP | Drainagegemaal | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 11 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 15 |  | 27 | 0 | 0 | PLC
|  | HWA gemaal | [24 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Injectiegemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Oppervlaktewater | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [5 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 5 |  | 2 | 4 |  |  | 19 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [20 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnel gemaal | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | PLC
FGC300 (ATU) | Flygt FMC/ATU | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
FMC20003 | Flygt FMC/APP | Rioolgemaal |  |  | 2 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | PLC
FMC20603-06xDG | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal |  |  | 6 | [23 empty] | 6 | 0 | 0 | PLC
FMC20903-0102 WdzC5 Haarw | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Injectiegemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
FMC50903-0008 | FMC | Randvoorziening | [15 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
FMC510033S1L | Flygt FMC/APP | Randvoorziening |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
FMC60903-0045 | Flygt FMC/APP | Overstort | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
FX2N BBB2-MMB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | [23 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | PLC
FX2N BBB-MMB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | [23 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
FX2N Landustie | Mitsubishi FX2N landustrie | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
FX2N RG-MMB | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | [23 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | PLC
FX3U I-Real standaard BBB | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
FX3U I-Real standaard RG | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
FX3U RG-MMB | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
FX3U-I-Real-Spec-Grift | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC 08-FGC 3.04 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
GNC 08-FGC 3.07 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [22 empty] | 4 |  | 5 |  | 9 | 0 | 0 | PLC
GNC 08-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [20 empty] | 10 |  | 10 |  | 25 |  | 45 | 0 | 0 | PLC
GNC 16-FGC 3.01 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 35 | [20 empty] | 35 | 0 | 0 | PLC
GNC 16-FGC 3.04 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 5 | [16 empty] | 9 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | PLC
GNC 16-FGC 3.07 | Flygt FMC/APP | CVK | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
| Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [20 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | 0 | 0 | PLC
GNC 16-FGC 3.07 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC 16-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 4 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 11 | 0 | 0 | PLC
GNC 24-FGC 3.01 Ekris 44 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 17 |  | 17 | 0 | 0 | PLC
GNC 24-FGC 3.08 | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 7 |  | 7 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 De Meent | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 9 |  | 9 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Griftdijk | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Maarsberg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 12 |  | 12 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Ringelpoe | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Slappedel | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Woudenber | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC 32-FGC 3.01 Zeisterwe | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 6 |  | 6 | 0 | 0 | PLC
GNC16 3.06 Rumelaarseweg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
GNC16 3.06 Stationsweg O | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 7 |  | 7 | 0 | 0 | PLC
GNC16 3.06 Strubbelenburg | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 7 |  | 7 | 0 | 0 | PLC
GNC16 3.06 Zegheweg 36 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 4 |  | 4 | 0 | 0 | PLC
GNC16 3.08 WdzC2 Heulweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 0 | PLC
GNC2 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal |  |  | 15 | [19 empty] | 5 |  | 11 |  | 31 | 0 | 0 | PLC
GNC2 WdwC1 Zeisterweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC2 WdzC4 Laagerfseweg | Flygt FMC/APP | Drukriool CVK | [24 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | PLC
GNC2 WdzC7 Oudenhorsterla | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [24 empty] | 14 |  | 14 | 0 | 0 | PLC
GNC2 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
GSP 400MAS 1.00 | Flygt FMC/APP | Drukrioolgemaal | [5 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | PLC
GW_STN501_WEB | FMC | Grondwater |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
GW_STN503_WEB | Onbekend | Grondwater |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Hitech | HiTech | Drukrioolgemaal | [23 empty] | 95 |  |  | 95 | 0 | 0 | PLC
IA_RG_2PNDB | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
IC225 | IC225 | Drukrioolgemaal |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 70 | [12 empty] | 174 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Import Aveva | Import Aveva | Booster | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | API
|  | Debietmeter | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | API
|  | HDSR-gemaal | [25 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | API
|  | Influentgemaal | [25 empty] | 9 | 9 | 0 | 0 | API
|  | Oppervlaktewatergemaal | [25 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | API
|  | Oppervlaktewaterstuw | [25 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | API
|  | Randvoorziening | [25 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | API
|  | Rioolgemaal | [25 empty] | 52 | 52 | 0 | 0 | API
|  | RWA/DWA gemaal | [25 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | API
|  | RWZI | [25 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | API
|  | Spoelgemaal | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | API
|  | Stuwput | [25 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | API
import RWS | Import RWS | Niveaumeting | [17 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | API
I-Real RG-ABB | ABB (Modbus) | Drukrioolgemaal | [23 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
I-Real RG-ABB | ABB (Modbus) | Rioolgemaal | [23 empty] | 9 |  |  | 9 | 0 | 0 | PLC
I-Real standaard BBB | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
I-Real standaard RG | Mitsubishi FX2N | Rioolgemaal | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 13 | 0 | 0 | PLC
JAZZmin | Wioniq IEC | Drainagegemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
JP_G_Nv2 | JAZZmin | Drainagegemaal | [13 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | Drukrioolgemaal | [13 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | Niveaumeting | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Overstort | [21 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | [10 empty] | 10 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [21 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
KOENDERS_RWM_AMERSFOORT.CSV | KOENDERS | Niveaumeting |  | 13 | [24 empty] | 13 | 0 | 0 | API
LANDY_MB_HA_028 | Landy MB | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_MB_HA001 | Landy MB | Rioolgemaal met BBB | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_MB_HA002 | Landy MB | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_MB_RG2P | Landy MB | Rioolgemaal | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_BBR0_1 | Landy WC2 | Randvoorziening | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_BBR1_1 | Landy WC2 | Randvoorziening | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_HA_036 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG1P_HA_006 | Landy WC2 | Fontein | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG1P_HA_019 | Landy WC2 | Fontein | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG1P_HA_030 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG2P | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 10 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG2P1M | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG3P_HA_017 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RG3P_HA_026 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RGL01 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RGL03 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RGL04 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
LANDY_WC2_RGL05 | Landy WC2 | Rioolgemaal | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-net 2p + Drainag | Landy-Net | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Net BBB | Landy-Net | Randvoorziening |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Landy-Net DWA/RWA | Landy-Net | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Net RG | Landy-Net | Rioolgemaal |  |  |  | 5 | [22 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
Landy-Net RPR2S Droog | Landy-Net | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Web 1p + vijver | Landy-Web | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Web 1p/ afs | Landy-Web | Rioolgemaal |  |  |  | 5 | [22 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
Landy-Web DWA/RWA | Landy-Web | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Web RPR2S Droog | Landy-Web | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Landy-Web standaard | Landy-Web | Rioolgemaal |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
LC300RWLv2 | LC300, intelligente Rode Lamp (Inter Act) via LoRa | Drukrioolgemaal |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 43 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 49 | 0 | 0 | LoRa
|  | DSI infiltratieput |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | LoRa
LC300RWLv3 | LC300, intelligente Rode Lamp (Inter Act) via LoRa | Drukriool CVK | [21 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | LoRa
|  | Drukrioolgemaal | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 118 |  |  |  |  | 119 | 0 | 0 | LoRa
|  | Rioolgemaal | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | LoRa
Lombardi | I-Real Tc65 | Luchtpersgemaal | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | LoRa
LORA_DRUKRIOOL | Onbekend | Drukrioolgemaal | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | 0 | LoRa
|  | Rioolgemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | LoRa
LORA_SPIN | Spin | Drukrioolgemaal | [8 empty] | 59 | [17 empty] | 59 | 0 | 0 | LoRa
Mitsubishi RG | Wioniq IEC | Rioolgemaal | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
Mitsubishi RG | Wioniq IEC | Tunnel gemaal | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
Modalarm TR | Modalarm TR | Rioolgemaal | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Nexicon RG 2P ID:2161003 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal |  |  |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Nexicon RG 2P ID:2161004 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Nexicon RG 2P ID:2169007 | Nexicon IEC104 | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
NEXICON_2161003_SVG.CSV | Nexicon | Drukrioolgemaal |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | 1 | 7 | [24 empty] | 8 | 0 | 0 | PLC
NEXICON_2161004 | Nexicon | Rioolgemaal |  | 5 | [24 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
PC242 RG-BASIS | PC 242 | Rioolgemaal | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
Phoenix Cc Master 1501:02 | Phoenix ILC (Modbus) | Master | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Phoenix Cluster Master V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Master | [6 empty] | 58 | [19 empty] | 58 | 0 | 0 | PLC
Phoenix Cluster Node V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Drukrioolgemaal | [6 empty] | 670 | [19 empty] | 670 | 0 | 0 | PLC
Phoenix Clustercontroler | Phoenix ILC (Modbus) | Drukrioolgemaal | [6 empty] | 17 | [19 empty] | 17 | 0 | 0 | PLC
Radius | Radius | Drukrioolgemaal | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
RG I-Real Phoenix MB 2020 | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
RG standaard | Phoenix ILC IEC104 | Rioolgemaal |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix | Phoenix ILC (Modbus) | Drainagegemaal | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
|  | Polder-gemaal |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal |  |  | 7 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | PLC
|  | Tunnel gemaal | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix V2 | Phoenix ILC (Modbus) | Injectiegemaal | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [6 empty] | 7 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | PLC
|  | VGS gemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix() | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix. | Phoenix ILC (Modbus) | Rioolgemaal |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
Rioolgemaal Phoenix.. | Phoenix ILC (Modbus) | Randvoorziening | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
RM | PT12H | Neerslagmeter | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
RM_PL | Mitsubishi FX1N | Neerslagmeter | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Rots Fontein | Rots Phoenix | Fontein | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Sewertrack Go (I-Real Siemens Logo) | Sewertrack Go | Drukrioolgemaal | [12 empty] | 301 | [13 empty] | 301 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | 0 | Randvoorziening | [13 empty] | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | 0 | Rioolgemaal | [13 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | Randvoorziening | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | RWA gemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX2N | RWA/DWA gemaal | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | Randvoorziening | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | Rioolgemaal | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3G | RWA gemaal | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Opvoergemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Rioleringsoverstort | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Rioolgemaal | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Spoelgemaal | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX3U | Waterelement | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Remondis | Hemelwatergemaal | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi | Rioolgemaal | [15 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX1N | RWA/DWA gemaal |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Drukrioolgemaal | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Randvoorziening |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Rioolgemaal |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | RWA gemaal | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
SPECIAL | Mitsubishi FX5U | Tunnelgemaal | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Sulzer EC531 RG-BASIS | Sulzer EC531 | Rioolgemaal | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | PLC
SVR alarmmelder Hamershof | Severa Modem | Fontein | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
TC315 | TC315 | Debietmeter | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Meet
TIMOR_NEW_WEB | 0 | Randvoorziening |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
UDSO | UDSO | Grondwatermeting | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | Meet
WAG WC2 - BBB 1LP 1SP | Wago WC2 | Randvoorziening |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - BBB | Wago WC2 | Randvoorziening |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - DWA+RWA | Wago WC2 | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - RG2P | Wago WC2 | Rioolgemaal |  |  |  | 14 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 15 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - RG3P | Wago WC2 | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - RPR2 + Drainag | Wago WC2 | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Wago WC2 - RWA + FF | Wago WC2 | Rioolgemaal |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
XPC_2_PUMP_NL-REMSAFE.CSV | 0 | Rioolgemaal |  | 4 | [24 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
XYLEM_IEC_APP1100_2219001 | APP1100 + AB | Randvoorziening | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
XYLEM_IEC_APP300s_22802 | APP300S | Rioolgemaal | [11 empty] | 6 |  |  | 1 | [11 empty] | 7 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
XYLEM_IEC_Nexicon_2169002 | Nexicon | Rioolgemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
XYLEM_IEC_Nexicon_2P | Nexicon | Opvoergemaal | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
|  | Rioolgemaal | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4 | 0 | 0 | PLC
|  | RWA gemaal | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | PLC
BB | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
BBV | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
| Mitsubishi FX1N | Randvoorziening | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
BBB | Mitsubishi FX3U | Randvoorziening | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | PLC
Zuidwenk | Phoenix ILC171 (Modbus) | Rioolgemaal | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | PLC
Meetapparatuur van opdrachtnemer perceel B |  | Inspectieput | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 9 | 3 |  | 1 |  |  | 6 | 4 |  | 5 | [6 empty] | 5 | 40 | 0 | 0 | API
|  | Neerslagmeter | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | API
|  | Niveaumeting | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 1 | 4 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 14 | 0 | 0 | API
|  | Overstort | 1 |  | 6 | 20 | 9 | 7 | 37 | 2 | 16 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 10 | 10 | 3 | 18 |  | 7 | 9 |  | 12 | 10 | 11 | 11 | 228 | 0 | 0 | API
|  | Stuwput |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 5 | 0 | 0 | API
|  | Nooduitlaat |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | API
Aqua24 pomp V2 via API | Robuust | Drukrioolgemaal |  |  |  | 6 |  |  | 1146 | [17 empty] | 1 |  | 1153 | 0 | 0 | API
Aqua24 pomp V2 via API | Robuust | Rioolgemaal | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | API
Eindtotaal |  |  | 51 | 338 | 68 | 90 | 289 | 144 | 1995 | 46 | 206 | 28 | 37 | 30 | 342 | 544 | 35 | 38 | 32 | 25 | 14 | 31 | 62 | 150 | 113 | 135 | 283 | 114 | 5240 |  | 0
Kosten per object

## Algemene Implementatiekosten
Algemene implementatiekosten
De inschrijver: | _
Alle rood/oranje velden in te vullen door inschrijver!
Algemene implementatiekosten hoofdpost (niet object gerelateerd) |  |  |  | Weeg factoren | Totaal algemene implementatiekosten
Omschrijving |  |  | Bedrag
Algemene projectmanagement kosten (de kosten die noodzakelijk zijn om het project te managen, maar niet toe te schrijven zijn aan een gemeente) |  |  | 0 | 1 | 0
Projectmanagement kosten per gemeente (de kosten die noodzakelijk zijn om het project te managen, maar niet toe te schrijven zijn aan een gemeente) |  |  |  | 1
BEL-combinatie |  |  | 0 |  | 0
Gemenete Amersfoort |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Baarn |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Barneveld |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Brummen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Bunschoten |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ede |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Elburg |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Epe |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ermelo |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Harderwijk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Hattem |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Leusden |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nijkerk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nunspeet |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Oldebroek |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Putten |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Renkum |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Renswoude |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Rhenen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Scherpenzeel |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Soest |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Veenendaal |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Wageningen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Woudenberg |  |  | 0 |  | 0
Waterschap Vallei en Veluwe |  |  | 0 |  | 0
Algemene setupkosten (alle implementatiekosten om te voldoen aan programma van eisen maar niet object gererlateerd zijn en niet toe te schrijven zijn aan een gemeente of waterschap) |  |  | 0 | 1 | 0
Setupkosten per gemeente (alle implementatiekosten om te voldoen aan programma van eisen maar niet object gererlateerd zijn en toe te schrijven zijn aan een gemeente of waterschap) |  |  |  | 1
BEL-combinatie |  |  | 0 |  | 0
Gemenete Amersfoort |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Baarn |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Barneveld |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Brummen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Bunschoten |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ede |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Elburg |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Epe |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ermelo |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Harderwijk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Hattem |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Leusden |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nijkerk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nunspeet |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Oldebroek |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Putten |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Renkum |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Renswoude |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Rhenen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Scherpenzeel |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Soest |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Veenendaal |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Wageningen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Woudenberg |  |  | 0 |  | 0
Waterschap Vallei en Veluwe |  |  | 0 |  | 0
Verwerken historische gegevens in de Regionale Hoofdpost afkomstig uit de TCN hoofdpost: |  |  |  | 1
Gemeente Brummen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Elburg |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ede |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Epe |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ermelo |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Harderwijk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Hattem |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nijkerk |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Nunspeet |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Oldebroek |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Putten |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Soest |  |  | 0 |  | 0
Waterschap Vallei en Veluwe |  |  | 0 |  | 0
Verwerken historische gegevens in de Regionale Hoofdpost afkomstig uit de H2gO hoofdpost:
Gemeente Baarn |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Barneveld |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Bunschoten |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ede |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Leusden |  |  | 0 |  | 0
Gemeenten Renkum |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Renswoude |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Rhenen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Scherpenzeel |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Soest |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Veenendaal |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Wageningen |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Woudenberg |  |  | 0 |  | 0
Waterschap Vallei en Veluwe |  |  | 0 |  | 0
Verwerken historische gegevens in de Regionale Hoofdpost afkomstig uit de Aquaview hoofdpost:
BEL-combinatie |  |  | 0 |  | 0
Gemenete Amersfoort |  |  | 0 |  | 0
Gemeente Ede |  |  | 0 |  | 0
Training hoofdpost |  |  | 0 | 1 | 0
Subtotaal Algemene implementatiekosten |  |  |  |  | 0
Algemene implementatiekosten

## Onderhoudskosten
Onderhoudskosten
De inschrijver: | _
Alle rood/oranje velden in te vullen door inschrijver!
Onderhoudskosten |  |  |  | Weeg factoren | Totale jaarlijkse kosten
Omschrijving |  |  | Bedrag per jaar
Algemene kosten hoofdpost (de kosten die noodzakelijk zijn om de hoofdpost te laten voldoen aan de eisen na oplevering) |  |  | 0 | 2 | 0
Kosten per object per jaar besturingen 4G (geldt ook voor uitbreidingen) |  |  | 0 | 3142 | 0
Kosten per object per jaar combinatie locaties en dochterkasten (geldt ook voor uitbreidingen) |  |  | 0 | 302 | 0
Kosten per object per jaar meetobjecten direct gekoppeld (geldt ook voor uitbreidingen) |  |  | 0 | 2 | 0
Kosten per object per jaar meet-/besturingsojecten die via LoRa communiceren (geldt ook voor uitbreidingen) |  |  | 0 | 240 | 0
Kosten per object per jaar meet-/besturingsojecten via API (geldt ook voor uitbreidingen) |  |  | 0 | 1554 | 0
Subtotaal Onderhoudskosten over 15 jaar |  |  |  |  | 0
Weegfactoren zijn voor beoordeling van toepassing. Ingevulde bedragen zijn van toepassing gedurende contract.
Onxderhoudskosten

## Verrekenprijzen
De inschrijver:
Alle rood/oranje velden in te vullen door inschrijver!
Onderstaande prijzen zijn van toepassing gedurende de duur van de Overeenkomst en worden uitgevoerd op basis van de programma van eisen. Toelichting aangaande de onderstaande verrekenprijzen is in Bijlage A.2 opgenomen. Bij het aangaan van het contract worden de prijzen in kolom B en C aangehouden zonder weegfactor. Voor de beoordeling wordt de fictieve prijs aangehouden waarbij de prijs van kolom B en indien van toepassing kolom C bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de weegfactor.
Objecten | Prijs per stuk | Prijs per 5 stuks of meer gelijktijdig | Aanvullende jaarlijkse kosten | Weegfactor | Fictief totaal bedrag
A. besturingsobjecten
A1: Besturingsobject met bestaand template | 0 | 0 | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 200 | 0
A2: Besturingsobject vrijwel identiek aan bestaand template | 0 | 0 |  | 150 | 0
A3: Eenvoudig besturingsobject zonder template/ cluster gemalen | 0 | 0 |  | 20 | 0
A4: Complex besturingsobject zonder template | 0 | 0 |  | 20 | 0
A5: Aanpassingen aan een bestaand besturingsobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
A6: Validatie ingericht besturingsobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
B. Import-meetobject
B1: Import-meetobject met bestaand template | 0 | 0 | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 200 | 0
B2: Import-meetobject met vrijwel indetiek aan bestaand template | 0 | 0 |  | 150 | 0
B3: Import-meetobject met complexer template | 0 | 0 |  | 20 | 0
B4: Aanpassingen aan een bestaand import-meetobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
B5: Import-meetobject zonder template | 0 | 0 |  | 75 | 0
B6: Validatie ingericht import-meetobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
C. Import-regelobject
C1: Import-regelobject met bestaand template | 0 | 0 | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 200 | 0
C2: Import-regelobject met vrijwel gelijke template | 0 | 0 |  | 150 | 0
C3: Importobject met complexer template | 0 | 0 |  | 20 | 0
C4: Aanpassingen aan een import-regelobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
C5: Import-regelobject zonder template | 0 | 0 |  | 75 | 0
C6: Validatie ingericht import-regelobject | 0 | 0 |  | 75 | 0
D. Meetobject rechtstreeks aangesloten met protocol
D1: Meetobject met bestaand template | 0 | 0 | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 200 | 0
D2: Meetobject zonder template | 0 | 0 |  | 20 | 0
D3: Validatie ingericht meetobject | 0 | 0 |  | 20 | 0
E. Toevoegen protocol en API's
E1: Maximum bedrag toevoegen protocol besturingsobject | 0 |  | 0 | 10 | 0
E2: Maximum bedrag toevoegen protocol meetobject | 0 |  | 0 | 10 | 0
E3: Maximum bedrag toevoegen van een API voor een besturingsobject voor data-uitwisseling | 0 |  | 0 | 15 | 0
E4: Maximum bedrag toevoegen van een API voor een besturingsobject voor data-uitwisseling en besturing | 0 |  | 0 | 15 | 0
E5: Maximum bedrag toevoegen van een API voor een meetobject | 0 |  | 0 | 20 | 0
F. Opleiding
F1: Een gebruikerstraining voor een halve dag op locatie deelnemer | 0 |  | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 15 | 0
F2: Een gebruikerstraining voor een halve dag op locatie Opdrachtnemer | 0 |  |  | 15 | 0
F3: Een gebruikerstraining voor een hele dag op locatie deelnemer | 0 |  |  | 15 | 0
F4: Een gebruikerstraining voor een hele dag op locatie Opdrachtnemer | 0 |  |  | 15 | 0
F5: Een beheerderstraining voor een hele dag op locatie deelnemer | 0 |  |  | 10 | 0
F6: Een beheerderstraining voor een hele dag op locatie Opdrachtnemer | 0 |  |  | 10 | 0
F7: Een superuser training voor een hele dag op locatie Opdrachtnemer | 0 |  |  | 10 | 0
G. Uurtarieven en reiskosten
G1: Uurtarief softwarespecialist/ consultant | 0 |  | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 250 | 0
G2: Uurtarief buitendienstmedewerker | 0 |  |  | 250 | 0
G3: Reiskosten met 1 persoon per km | 0 |  |  | 15000 | 0
G4: Reiskosten met 2 personen per km | 0 |  |  | 15000 | 0
G5: Tijdelijke toegang tot PLC/router | 0 |  |  | 100 | 0
H. Toevoegen nieuwe gemeente
H1: Algemene projectkosten bij een aanvullende gemeente | 0 |  | N.v.t. gelijk aan onderhoudskosten per object | 5 | 0
H2: Korting op de bedragen die bij de verrekenprijzen A t/m F zijn benoemd | 0% |  |  | -30000 | 0
|  |  |  | TOTAAL | 0
Weegfactoren zijn voor beoordeling van toepassing. Ingevulde bedragen zijn van toepassing gedurende contract
Verrekenprijzen