## Glasbewassing
Glasbewassing (alleen buitenzijde)
ONDERDEEL INDIEN VAN TOEPASSING OP DE BETREFFENDE LOCATIE (INSCHRIJVER KAN DIT WAARNEMEN TIJDENS DE SCHOUW) | UITVOERING GLASBEWASSING (voorjaarsvakantie, zomervakantie en kerstvakantie)
Glas | Zijn vrij van vlekken en strepen, er staan geen vingerafdrukken of andere verstoringen op. Glas is streeploos schoon, er zijn geen opgedroogde druppels aanwezig.
Raamrubbers, ventilatieroosters boven ramen en glaslatten | Zijn vrij van spinrag, vlekken en strepen, er staan geen vingerafdrukken of andere verstoringen op.
Behuizing zonwering | Zijn vrij van vuil, vlekken, stof en spinrag.
Deuren buitenzijde | Tijdens de glasbewassing bevuilde deuren reinigen.
Vensterbanken en kozijnen buiten | Tijdens de glasbewassing bevuilde vensterbanken en kozijnen reinigen.
Wanden en plinten, randen en richels. | Tijdens de glasbewassing bevuilde wanden, plinten, randen en richels e.d. reinigen.
Buiten: boeidelen en dakgoten (en eventueel ander houtwerk buiten). | Tijdens de glasbewassing bevuilde elementen reinigen.

## Jaarlijkse werkzaamheden
Jaarlijkse werkzaamheden
ONDERDEEL INDIEN VAN TOEPASSING OP DE BETREFFENDE LOCATIE (INSCHRIJVER KAN DIT WAARNEMEN TIJDENS DE SCHOUW) | UITVOERING JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN (kerstvakantie)
Dakgoten, kilgoten, klossen, dakoverstrekken en omlijsting (dakranden) | Bladvrij maken, verwijderen van vuil, spinrag en verstoppingen.
Hemelwaterafvoer en dakdoorvoer | Controle op verstopping. Bij verstopping maakt Opdrachtnemer melding bij Opdrachtgever.
Hemelwaterafvoer en dakdoorvoer | Verwijderen van vuil en spinrag aan de buitenzijde en verhelpen van verstoppingen ter plaatse van de inlaat van de hemelwaterafvoer en dakdoorvoer. Doorspoelen van de afvoer (na uitvoering is geen stilstaand water zichtbaar).
Lichtkoepels en glaspanelen | Verwijderen van vuil, spinrag en aanslag.
Gevelverlichting (beter is: buitenverlichting) | Verwijderen van vuil, spinrag en andere zichtbare vervuiling.
Zonnepanelen | Verwijderen van vuil, aanslag en vogeluitwerpselen, bladeren en andere verstoringen.
Platte daken* | Verwijderen van blad, mos en ander losliggend vuil. Alle vervuiling die waterafvoer kan blokkeren is verwijderd.
*Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de daken en aan de dakgoten wordt geconstateerd dat hier ballen of andere zaken aanwezig zijn dan dienen deze eveneens verwijderd te worden.

## Tweejaarlijke werkzaamheden
Tweejaarlijkse werkzaamheden
ONDERDEEL INDIEN VAN TOEPASSING OP DE BETREFFENDE LOCATIE (INSCHRIJVER KAN DIT WAARNEMEN TIJDENS DE SCHOUW) | UITVOERING TWEEJAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN (zomervakantie)
Dakranden, daktrimmen, daklijsten* | Verwijderen van vuil, aanslag en andere vervuiling.
Schuine daken en dakkapellen | Verwijderen van vuil, bladeren, aanslag en andere vervuiling.
Trespa onderdelen, boeidelen, beplating, kunststof schroten en overige (houten) delen | Verwijderen van vuil en aanslag. Er zijn geen strepen zichtbaar.
Kozijnen en beplating onder ramen | Verwijderen van vuil en aanslag. Er zijn geen strepen zichtbaar.
Gevelroosters en afdekkers | Verwijderen van vuil, spinrag en andere vervuiling.
Gevels | Verwijderen van krijtresten.
Trappen, brandtrappen en glasschermen van trappen | Verwijderen van vuil, spinrag en andere vervuiling.
Lamellen | Verwijderen van vuil, spinrag en andere vervuiling.
Luifels en houten zonneschermen | Verwijderen van vuil, spinrag en andere vervuiling.
Vlaggenmasten | Verwijderen van vuil, spinrag en aanslag aan mast en bevestigingspunten.
Naamborden en reclameborden scholen | Verwijderen van vuil, aanslag en andere vervuiling.
*Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de daken en aan de dakgoten wordt geconstateerd dat hier ballen of andere zaken aanwezig zijn dan dienen deze eveneens verwijderd te worden.