## 1. Wensen
1. Wensen Toegang Controle Systeem
Nr. | Omschrijving | Wens | Leverbaar door leverancier? | Aantal te verdienen punten | Aantal gerealiseerde punten | POC Ja / Nee | POC proof
| Hybride identificatiemiddelen |  | Eventuele kosten kunt u opgeven in Bijlage G, onder Opties in het tarievenblad.
| Mobile acces |  | Geef aan of de wens leverbaar is, Ja of Nee. |  |  |  |  | Ja
1 | De aangeboden oplossing biedt naast het gebruik van toegangspas of tags de mogelijkheid van mobile access (mobiele telefoon als toegangspas) Zo kan het voorkomen dat medewerker 1 zijn (bedrijfs)mobiel gebruikt en medewerker 2 zijn toegangspas/tag. De leverancier heeft voor het hybride model een bewezen veilig oplossing en biedt deze aan. Licht zo concreet mogelijk toe hoe dit in uw oplossing werkt en op basis van welke technologie. De kaartlezers dienen ook overweg te kunnen met een mobile device zoals een smartphone. a) Beheer van mobile access (licht toe het proces van uitgifte, wijziging en intrekken) b) Hoe wordt omgegaan met bezoekers, leveranciers en tijdelijke medewerkers c) Welke mobile devices worden ondersteund voor mobile access d) Wat zijn de minimum specificaties per soort mobile device (IOS vXX, Android vYY, …) e) Maakt de geboden oplossing gebruik van zg. Secure Element (/SAM) zoja in welke delen (kaartlezer, controllers, mobile device, back-end platform) f) Is er een fallback mogelijkheid (in geval van verloren/gestolen/vergeten) en licht toe hoe vervangend middel verstrekt wordt en of oorspronkelijk middel geen autorisaties meer bevat. g) Welk datacommunicatie protocol wordt gebruikt in geval van mobile access: NFC e/o Bluetooth e/o BLE e/o anders (geef aan)? h) Geef ook aan welke (firmware)versie | Wens |  | 5 | 0 | Ja |  | Nee
| Bediening externe slagboom |  | Geef aan of de wens leverbaar is, Ja of Nee.
2 | De gemeente Velsen beschikt over een buitenlocatie. Deze buitenlocatie betreft een slagboominstallatie waarbij de slagboom geopend kan worden door het aanbieden van een tags/pas op een kaartlezer. Het beheer van dit toegangscontrolesysteem (TCS) staat volledig los van het TCS dat momenteel voor het gemeentehuis van Velsen in gebruik is. Gemeente Velsen wil graag dat deze buitenlocatie aangesloten wordt op het nieuw te leveren TCS en gebruik maakt van dezelfde tags/passen en dat de autorisaties vanuit het nieuwe TCS beheerd kunnen worden. Ook dient het mogelijk te zijn dat de slagboom op afstand is te openen (bij calamiteiten). | Wens |  | 5 | 0 | Ja
|  |  | Totaal aantal te verdienen punten | 10 | 0 | Score