## Vragen_en_antwoorden_582043_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Gelijkwaardigheid ISO27001 | In paragraaf 4.3.2 wordt voor ISO 14001 expliciet aangegeven dat een milieumanagementhandboek als gelijkwaardig kan worden geaccepteerd, mits de daarin opgenomen maatregelen aantoonbaar voldoen aan de norm. Voor de eis met betrekking tot ISO 27001 wordt eveneens gesproken over een “aantoonbaar gelijkwaardig informatiebeveiligingsmanagementsysteem”, waarbij deze eis pas geldt vanaf de start van de overeenkomst. Kunt u bevestigen: Dat voor ISO 27001 eveneens een niet-gecertificeerd, maar aantoonbaar gelijkwaardig informatiebeveiligingsmanagementsysteem (bijvoorbeeld in de vorm van een handboek met case-specifieke risico's en minimale veiligheidsmaatregelen) wordt geaccepteerd, vergelijkbaar met de benadering voor ISO 14001? | Zoals omschreven in §4.3.2 van de Inschrijvingsleidraad accepteert de Aanbestedende Dienst een aantoonbaar gelijkwaardig informatiebeveiligingsmanagementsysteem. De Inschrijver is verantwoordelijk voor bewijsvoering dat het informatiebeveiligingsmanagementsysteem gelijkwaardig is.
2 | Scope ISO27001 | In paragraaf 4.3.2 wordt als eis gesteld dat de Inschrijver beschikt over een informatiebeveiligingsmanagementsysteem conform ISO 27001 (of gelijkwaardig) vanaf de start van de overeenkomst. In het kader van deze opdracht merken wij op dat de verwerking, opslag en overdracht van OVEF- en gebruikersgegevens zich in de praktijk beperkt tot het online beheerplatform (Mobility Service Provider), dat instaat voor monitoring, beheer en verwerking van laadsessies. Dit platform is ISO 27001-gecertificeerd. Kunt u bevestigen of het volstaat dat het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISO 27001 of gelijkwaardig) van toepassing is op het MSP-/beheerplatform waarin deze gegevens worden verwerkt? Of dient de Inschrijver als organisatie (inclusief uitvoerende aannemer/installatiepartij) integraal over een ISO 27001-certificering of gelijkwaardig systeem te beschikken, ongeacht of deze partij betrokken is bij gegevensverwerking? | Opdrachtnemer dient als organisatie zelf integraal ISO-27001-gecertificeerd (of gelijkwaardig) te zijn en dient daarvoor een Verklaring van Toepasselijkheid te kunnen overleggen.
3 | Gelijkwaardigheid VCA** | In paragraaf 4.3.2 wordt als eis gesteld dat de Inschrijver beschikt over een VCA**-certificaat of een daarmee gelijkwaardig certificaat. Kunt u bevestigen of een VCA*-certificering volstaat indien de Inschrijver de werkzaamheden volledig in eigen beheer uitvoert en geen onderaannemers inzet bij de uitvoering van de Opdracht? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten op basis van welke overwegingen VCA** (in plaats van VCA*) proportioneel wordt geacht voor deze Opdracht? | Indien de gegadigde kan aantonen dat het certificaat gelijkwaardig is aan een VCA**-certificaat, gaat Aanbestedende Dienst akkoord met een gelijkwaardig certificaat.
4 | Programma van eisen 5.9 | In paragraaf 5.9 wordt gesteld dat de realisatie van de netaansluiting en de installatie van de Laadobject(en) op één dag dienen te worden uitgevoerd en bij voorkeur in één arbeidsgang. Kunt u verduidelijken of hiermee wordt bedoeld dat zowel de realisatie van de netaansluiting als de installatie van de Laadobject(en) daadwerkelijk op dezelfde kalenderdag dienen plaats te vinden? Of is het toegestaan dat deze werkzaamheden op afzonderlijke dagen worden uitgevoerd, mits deze aansluitend en in één aaneengesloten uitvoeringsfase plaatsvinden? | De Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord met het voorstel van de gegadigde. De werkzaamheden dienen op één dag en bij voorkeur binnen één arbeidsgang te worden uitgevoerd.
5 | Programma van Eisen 8.21 | In het Programma van Eisen staat: “Wanneer gelijktijdig twee elektrische voertuigen geschikt zijn voor laden op 230V, AC, 50Hz, 16A en 3-fase laden op het Laadobject zijn aangesloten, wordt een minimaal vermogen van 8,6 kW per Laadpunt aangeboden.” Kunt u bevestigen welke aansluitwaarde hier wordt bedoeld? Bij een Laadobject met twee Laadpunten van 16A per Laadpunt bedraagt de benodigde aansluitwaarde in de praktijk 2 x 16A. Indien wordt uitgegaan van een totale aansluitwaarde van 16A voor het gehele Laadobject, kan bij gelijktijdig laden van twee voertuigen geen minimaal vermogen van 8,6 kW per Laadpunt worden geleverd. Kunt u bevestigen dat hier wordt bedoeld dat het Laadobject bij gelijktijdig gebruik van twee Laadpunten beschikt over voldoende aansluitcapaciteit om minimaal 8,6 kW per Laadpunt te leveren, bijvoorbeeld op basis van een aansluitwaarde van 32A totaal? | De aansluitwaarde waar standaard van uit wordt gegaan is 3x25 A. De Aanbestedende Dienst bevestigt dat het Laadobject bij gelijktijdig gebruik van twee Laadpunten over voldoende capaciteit beschikt om minimaal 8,6 kW per Laadpunt te leveren.