## Blad1
Inschrijfstaat en Materiaallijst
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen.
De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel A: Totaalprijs Reiniging en afdalen
In onderdeel A wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
A: Reiniging
1 | Reiniging Mini gemaal (1 pomps, moeder-en-dochterkasten), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x377 | 377 | v | 0 | 0
2 | Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x6 | 12 | v | 0 | 0
3 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x11 | 22 | v | 0 | 0
4 | Reiniging Mini gemaal (2-pomps ), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
5 | Reiniging drainageMini gemaal (1 pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x5 | 5 | v | 0 | 0
6 | Reiniging Rioolgemaal (3-pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x3 | 6 | v | 0 | 0
7 | Reiniging Rioolgemaal (4-pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x1 | 2 | v | 0 | 0
8 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen + 1x SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x1 | 2 | v | 0 | 0
9 | Reiniging Rioolgemaal (1x DWA + 1x RWA), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x1 | 2 | v | 0 | 0
10 | Reiniging Randvoorziening met (1 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x8 | 16 | v | 0 | 0
11 | Reiniging Randvoorziening met (1 LP & 2 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 2x2 | 4 | v | 0 | 0
12 | Reiniging Regenmeter |  | st | 4x7 | 28 | v | 0 | 0
13 | Afvoeren en storten vrijgekomen slib |  | ton | 20 | 20 | v | 0 | 0
14 | Meerprijs voor afdalen in rioolgemalen, conform hoofdstuk 4 |  | st | 2 | 2 | v | 0 | 0
15 | Meerprijs voor afdalen in randvoorzieningen, conform hoofdstuk 4 |  | st | 2 | 2 | v | 0 | 0 | 0
Onderdeel B: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel B wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het preventief onderhoud
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
B: Preventief onderhoud
1 | Preventief onderhoud Mini gemaal (1 pomps, moeder-en-dochterkasten), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x377 | 377 | v | 0 | 0
2 | Preventief onderhoud CVK , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x2 | 2 | v | 0 | 0
3 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (1-pomp) conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x6 | 6 | v | 0 | 0
4 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (2-pompen), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x11 | 11 | v | 0 | 0
5 | Preventief onderhoud Mini gemaal (2-pomps ), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
6 | Preventief onderhoud drainageMini gemaal (1 pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x5 | 5 | v | 0 | 0
7 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (3-pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
8 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (4-pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
9 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (2-pompen + 1x SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
10 | Preventief onderhoud Rioolgemaal (1x DWA + 1x RWA), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
11 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (1 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x8 | 8 | v | 0 | 0
12 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (1 LP & 2 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x2 | 2 | v | 0 | 0 | 0
Onderdeel C: Totaalprijs correctief onderhoud en overige diensten
In onderdeel C worden de vaste prijs voor per storingen aangeven, en overige diensten
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
C: Correctief onderhoud
1 | Prijs per storingen per rioolgemaal verhelpen van storingen tussen 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 15 | v | 0 | 0
2 | Prijs per storingen per rioolgemaal verhelpen van storingen buiten 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 15 | v | 0 | 0
3 | Prijs per storingen per rioolgemaal verhelpen van storingen in weekende (tussen vrijdag 17.00- maandag 8:00) en (feestdagen), conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 15 | v | 0 | 0
4 | Prijs per storingen per randvoorziening verhelpen van storingen tussen 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 12 | v | 0 | 0
5 | Prijs per storingen per randvoorziening verhelpen van storingen buiten 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 12 | v | 0 | 0
6 | Prijs per storingen per randvoorziening verhelpen van storingen in weekende (tussen vrijdag 17.00- maandag 8:00) en (feestdagen) , conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 2 | v | 0 | 0
7 | Prijs per storingen per Mini gemaal (dochter, moederkast + KvK en verdeelkast) verhelpen van storingen tussen 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 75 | v | 0 | 0
8 | Prijs per storingen per Mini gemaal (dochter, moederkast + KvK en verdeelkast) verhelpen van storingen buiten 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen, conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 75 | v | 0 | 0
9 | Prijs per storingen per Mini gemaal (dochter, moederkast + KvK en verdeelkast) verhelpen van storingen in weekende (tussen vrijdag 17.00- maandag 8:00) en (feestdagen) , conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 25 | v | 0 | 0
10 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden |  | uur | 40 | 40 | v | 0 | 0
11 | Uurtarief monteur + zuigwagen voor uitvoeren van reinigingswerkzaamheden |  | uur | 40 | 40 | v | 0 | 0
13 | Halve rijbaanafzetting |  | st | 4 | 4 | v | 0 | 0 | 0
Onderdeel D: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen dienen gesplitst te worden in levering (product) en montagekosten. De montagekosten dienen inclusief de benodigde klein-, bevestigingsmateriaal, eventuele opname in het veld en reinigings- en in bedrijfstel kosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan genoemd maken deze lijst ongeldig.
Besteks post | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Montage in Euro's | Totaal
1 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomptype kanaalwaaier,vortex, Mini gemaal tot 1,7 kW | st | 1 | v | Via tabel E | 0 | 0
2 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering Onderdelen Flygt pompen tbv Pomptype kanaalwaaier,vortex, Mini gemaal tot 1,7 kW | st | 1 | v | Via tabel E | 0 | 0
3 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomptype versnijdend Mini gemaal 0,9-1,7 kW | st | 25 | v | Via tabel E | 0 | 0
4 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering Onderdelen Flygt pompen tbv versnijdend Mini gemaal 0,9-1,7 kW | st | 15 | v | Via tabel E | 0 | 0
5 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomptype versnijdend Mini gemaal 1,8-2,4 kW | st | 4 | v | Via tabel E | 0 | 0
6 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering Onderdelen Flygt pompen tbv versnijdend Mini gemaal 1,8-2,4 kW | st | 2 | v | Via tabel E | 0 | 0
7 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomp rioolgemaal 1,7-2,5 kW | st | 4 | v | Via tabel E | 0 | 0
8 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering Onderdelen Flygt pompen tbv rioolgemaal 1,7-2,5 kW | st | 2 | v | Via tabel E | 0 | 0
9 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW | st | 4 | v | Via tabel E | 0 | 0
10 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering Onderdelen Flygt pompen tbv Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW | st | 2 | v | Via tabel E | 0 | 0
11 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering Pomp rioolgemaal 4,5-6 kW | st | 2 | v | Via tabel E | 0 | 0
12 | Onderdelen Flygt pompen tbv Pomp rioolgemaal 4,5-6 kW | st | 1 | v | Via tabel E | 0 | 0
13 | Vervangen/plaatsen Flygt mechanische toebehoren tot en met DN65 | st | 8 | v | Via tabel E | 0 | 0
14 | Vervangen/plaatsen Flygt mechanische toebehoren vanaf DN80 tot en met DN100 | st | 4 | v | Via tabel E | 0 | 0
15 | 1 pomps rioolgemaal besturingskast compleet (directe start) conform bijlage V | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
16 | 2 pomps rioolgemaal besturingskast compleet (directe start) conform bijlage VI | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
17 | Hijsketting 0,2 ton = 2 mtr RVS 316 / A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
18 | Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr RVS 316 / A4incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
19 | Hijsketting 0,2 ton = 5 mtr RVS 316 / A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
20 | Hijsketting 0,5 ton = 3 mtr RVS 316 / A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
21 | Mini gemaal, conform 3.2 + bijlage II, III | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
22 | Leidingwerk, conform 3.2.4.1 + bijlage II en III | st | 35 | v | 0 | 0 | 0
23 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform 3.2.5.2 + bijlage II en III | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
24 | Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform 3.2.5.3 + bijlage II en III | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
25 | Slot EKK 333 | st | 5 | v | 0 | 0 | 0
26 | Standaard Rucphen Schakelkast t.b.v. drukriolering conform bijlage IV excl. niveaumeting | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
27 | Directielevering Standaard RucphenSchakelkast t.b.v. drukriolering conform bijlage IV excl. niveaumeting | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
28 | Niveausensor Vegawell C22 10 meter tbv rioolgemalen (compleet incl. beugel) | st | 5 | v | 0 | 0 | 0
29 | Schega Luchtpomptype optimal Drukregelbaar 250 ltr/min compleetel) conform 3.2.6.2 | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
30 | Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
31 | Sou niveausensor | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
32 | Wippergewicht 10 kg met staaldraad <10m (compleet) | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
33 | UPS Accu compleet | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
34 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
35 | Magneetschakelaar directe start tot 3 kW | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
36 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
37 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
38 | Aardlekschakelaar | st | 5 | v | 0 | 0 | 0
39 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
40 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
41 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
42 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
43 | Thermisch blok 4 - 7 Amp | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
44 | Thermisch blok 6 – 10 Amp | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
45 | Installatieautomaat C10 | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
46 | Installatieautomaat C16 | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
47 | Voetbocht Flygt voor drukpomp Flygt conform bijlage II en III | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
48 | Pompkabel vervangen L=10m 5x1,5/2,5 mm2 | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
49 | Balkeerklep AVK voor drukrioolpomp, conform 3.2.4.2 + bijlage II en III | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
50 | Geleidestang, conform 3.2.4.3 + bijlage II en III | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
51 | Stelring 80x80x5cm tbv gietijzerafdekking rond 60 cm | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
52 | Gietijzeren putafdekking rond 60 cm (klasse D400) incl. beluchting | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
Subtotaal Materiaallijst* | [6 empty] | 0
Onderdeel E: Totaalprijs vervanging pompen en onderdelen
In onderdeel E wordt een opgave gevraagd voor de kosten die gemaakt worden voor het leveren van pompen, pomponderdelen en mechanische toebehoren het plaatsen wordt verrekend volgens onderdeel D.
De inschrijver vult een vast percentage van de brutoprijzen die de leverancier hanteert in.
De opgegeven stelpost betreft een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Besteks post | Omschrijving |  | Kortingspercentage van de actuele catalogusprijs
1 | Pomptype kanaalwaaier,vortex, Mini gemaal tot 1,7 kW | percentage bruto prijs | 0%
2 | Onderdelen Flygt pompen tbv Pomptype kanaalwaaier,vortex, Mini gemaal tot 1,7 kW | percentage bruto prijs | 0%
3 | Pomptype versnijdend Mini gemaal 0,9-1,7 kW | percentage bruto prijs | 0%
4 | Onderdelen Flygt pompen tbv versnijdend Mini gemaal 0,9-1,7 kW | percentage bruto prijs | 0%
5 | Pomptype versnijdend Mini gemaal 1,8-2,4 kW | percentage bruto prijs | 0%
6 | Onderdelen Flygt pompen tbv versnijdend Mini gemaal 1,8-2,4 kW | percentage bruto prijs | 0%
7 | Pomp rioolgemaal 1,7-2,5 kW | percentage bruto prijs | 0%
8 | Onderdelen Flygt pompen tbv rioolgemaal 1,7-2,5 kW | percentage bruto prijs | 0%
9 | Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW | percentage bruto prijs | 0%
10 | Onderdelen Flygt pompen tbv Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW | percentage bruto prijs | 0%
11 | Pomp rioolgemaal 4,5-6 kW | percentage bruto prijs | 0%
12 | Onderdelen Flygt pompen tbv Pomp rioolgemaal 4,5-6 kW | percentage bruto prijs | 0%
13 | Flygt mechanische toebehoren | percentage bruto prijs | 0%
| Stelpost |  |  |  | 75000
| Totaal vaste prijzen voor pompen |  |  |  | 75000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Subtotalen onderdeel A, B, C, D en E
| Onderdeel A: Totaalprijs Reiniging, afdalen en extra reiniging | [6 empty] | 0
| Onderdeel B: Totaalprijs preventief onderhoud | [6 empty] | 0
| Onderdeel C: Totaalprijs correctief onderhoudud | [6 empty] | 0
| Onderdeel D: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | [6 empty] | 0
| Onderdeel E: Totaalprijs vervanging pompen en mechanische toebehoren | [6 empty] | 75000
Totale Inschrijfsom (excl. BTW) per jaar | [7 empty] | 75000