## Invulformat Marktconsultatie
Invulformat vragenlijst - Marktconsultatie TN606721 Immunoassay Analyzer UMCG
Nr. | Categorie | Vraag | Antwoord leverancier | Toelichting / Opmerkingen | Bijlage toegevoegd (Ja/Nee)
1 | Organisatie & productportfolio | Beschrijf uw organisatie en ervaring met levering van immunoassay analyzers in ziekenhuizen. (max. twee A4)
2 | Organisatie & productportfolio | Welke modellen immunoassay analyzer levert uw organisatie momenteel binnen Europa?
3 | Organisatie & productportfolio | Voor welke zorginstellingen heeft uw organisatie recent een Immunoassay analyzer geleverd? (bij voorkeur vergelijkbaar met een universitair medisch centrum)
4 | Organisatie & productportfolio | Wat is de verwachte productlevensduur van uw immunoassay analyzer bij normaal gebruik?
5 | Organisatie & productportfolio | Waar is uw organisatie gevestigd? (bij voorkeur in Europa)
6 | Organisatie & productportfolio | Uw organisatie heeft ruime ervaring met leveren in Nederlandse/Europese laboratoria. (minimaal 5 tot 10 jaar)
7 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer en bijbehorende testen zijn CE-IVD gecertificeerd.
8 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer kan IGRA/QuantiFERON TB Gold uitvoeren.
9 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer kan onderstaande serologische testen uitvoeren: - Rubella IgM en IgG - Parvovirus B19 IgM en IgG - CMV aviditeit en Toxoplasma aviditeit - Borrelia IgM en IgG (voor zowel serum als liquor) - VZV IgG - Bof IgG
10 | Functionele eigenschappen | Analyses worden nu op afzonderlijke systemen uitgevoerd. Het UMCG onderzoekt de mogelijkheid om bovenstaande serologische testen, in combinatie met onderstaande laboratoriumtesten, op één geïntegreerd analyzersysteem uit te voeren. Geef aan of uw immunoassay analyzer deze mogelijkheid biedt en onderstaande testen daarbij kunnen worden geïntegreerd: - Hepatitis A virus: IgM en IgG - Hepatitis B: HBsAg, anti-HBs, anti-HBcore, HBeAg, anti-HBe, HBc IgM - Hepatitis C virus: anti-HCV - HIV combo; p24Ag, anti-HIV 1-2 - CMV: IgM en IgG - EBV: VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG (of vergelijkbaar pallet) - Toxoplasma gondii: IgM en IgG (alleen in dienst) - T. pallidum anti-TP Ig (Lues) - HTLV; anti-HTLV1-2 - SARS-CoV-2 IgG II Quant
11 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer ondersteunt laagvolume assays. (zoals CMV-aviditeit en Toxoplasma-aviditeit)
12 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer is efficiënt in gebruik van reagentia in relatie tot houdbaarheid en verspilling.
13 | Functionele eigenschappen | Lever bewijs aan van goede resultaten in bekende microbiologische QC rondzendingen. (zoals SKML, QCMD, NEQAS)
14 | Functionele eigenschappen | Geïntegreerde kwaliteitscontroles in individuele testen.
15 | Functionele eigenschappen | Maximale footprint binnen beschikbare laboratoriumruimte is 160 x 100cm.
16 | Functionele eigenschappen | Turnaroundtime van een test binnen 2 uur.
17 | Functionele eigenschappen | Alle testen kunnen random access worden geladen.
18 | Functionele eigenschappen | Uw immunoassay analyzer heeft de mogelijkheid om spoed samples voorrang te geven.
19 | Functionele eigenschappen | Beschrijf de installatie- en implementatie en bijbehorende kosten.
20 | Gebruiksgemak | Beschrijf de hoge mate van automatisering, minimale handmatige verrichtingen.
21 | Gebruiksgemak | Volumina van patiëntmateriaal die worden gebruikt zijn laag, waardoor de testen geschikt zijn om te gebruiken bij weinig volumina samples zoals bij kinderen.
22 | Technische specificaties | Logging van o.a. kwaliteitscontroles in de analyzer; trendanalyse, foutmeldingen.
23 | Technische specificaties | Uw immunoassay analyzer is geschikt voor toekomstige integratie in een geautomatiseerde analysestraat, waarbij de analyzer aan elke analysestraat gekoppeld kan worden.
24 | ICT specificaties | Uw immunoassay analyzer is koppelbaar aan ons LIS systeem (Glims) en stuurt de resultaten door.
25 | ICT specificaties | Patiëntgegevens die in de analyzer worden opgenomen, blijven lokaal, gaan niet naar de Cloud.
26 | Implementatie & Service | De gemiddelde levertijd van de verbruiksartikelen is maximaal 7 dagen na bestelling.
27 | Implementatie & Service | Welke installatie- en implementatieondersteuning biedt uw organisatie?
28 | Implementatie & Service | Welke onderhouds- en serviceconcepten biedt uw organisatie? (bijv. preventief onderhoud, responstijden)
29 | Implementatie & Service | De reserveonderdelen zijn minimaal 8 jaar beschikbaar.
30 | Implementatie & Service | Welke garantievoorwaarden hanteert uw organisatie?
31 | Implementatie & Service | Wat zijn bekende gebruikersklachten en hoe heeft uw organisatie deze opgelost?
32 | Implementatie & Service | Is het mogelijk om een proefplaatsing of demonstratie te organiseren?
33 | Duurzaamheid & circulariteit | Welke maatregelen neemt uw organisatie op het gebied van duurzaamheid? (bijv. energieverbruik, levensduur, onderhoud en beperking reagentverspilling)
34 | Duurzaamheid & circulariteit | Welke mogelijkheden zijn er voor retourname of hergebruik aan het einde van de levensduur?
35 | Algemeen | Indien het UMCG een aanbestedingsprocedure start, is uw organisatie dan voornemens om deel te nemen? Zo niet, graag een toelichting.
36 | Algemeen | Welke zaken zijn volgens uw organisatie niet naar voren gekomen in bovenstaande vragen, maar wél belangrijk om mee te nemen in een eventuele aanbesteding van een immunoassay analyzer?