## Beantwoording vragen NVI
| Vraag: |  | Antwoord:
1 | Beschrijf een vergelijkbaar project waarbij u zelfstandig, zonder inhuur van onderaannemers of leveranciers, de metingen heeft uigevoerd (inclusief rapportage) en waarbij de meetresultaten of methodiek kritisch zijn beoordeeld door een inspectie-instelling, bevoegd gezag of opdrachtgever. | 1
2 | Welke ervaring heeft uw organisatie met het uitvoeren van prestatie- en debietmetingen aan RWA-installaties, tunnelventilatiesystemen of vergelijkbare ventilatiesystemen binnen operationele infrastructuur zoals metro-, tunnel- of spooromgevingen conform de 4 specifieke meetmethodieken? | 2
3 | Welke disciplines en specialistische kennis acht u noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering van deze opdracht, en over welke relevante certificeringen, opleidingen en praktijkervaring beschikt uw projectteam? | 3
4 | Hoe corrigeert of compenseert u voor verstorende invloeden zoals wind, passerende metro's, drukschommelingen en turbulentie tijdens metingen en hoe zorgt u dat dit vergelijkbare en reproduceerde resulaten opleveren? | 4
5 | Welke meetapparatuur zet u in per meetmethode, hoe wordt het meetapparatuur gekalibreerd en hoe borgt u de betrouwbaarheid van de meetgegevens? | 5
6 | Welke specifieke veiligheidsmaatregelen treft u bij het uitvoeren van metingen in operationele metrostations, tunnels en technische ruimten? | 6
7 | Hoe rapporteert u meetresultaten, meetonzekerheden en hoe onderbouwt u eventuele afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcapaciteit van de RWA-installaties? In relatie tot de toetsing door CCV-inspectie-instellingen of andere onafhankelijke beoordelende partijen? | 7
8 | Wanneer uit metingen blijkt dat de vereiste capaciteit niet wordt gehaald, welke analysemethodiek hanteert u om de oorzaak vast te stellen en verbetermaatregelen te adviseren? | 8