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	Marktconsultatie Malburgen-Oost & Smart Polder

	Onderneming:
	

	Datum:
	






	Vraagnummer
	Vraag
	Antwoord

	
	Marktbenadering, contractvorm en uitvoerbaarheid
	

	1. 
	Voor welke (onderdelen van de) twee projecten heeft uw organisatie interesse en welke rol(len) zou u daarin willen vervullen? 

	

	2. 
	In hoeverre biedt een aanbesteding op basis van een Voorlopig Ontwerp (VO) voldoende basis om de ontwerpverantwoordelijkheid voor het warmtenet bij de opdrachtnemer neer te leggen conform UAV-GC? Welke risico's, kansen en voorwaarden ziet u hierbij?

	

	3. 
	Welke contractvorm acht u het best passend voor deze opdrachten en waarom? UAV, UAV-GC of bouwteamovereenkomst?

	

	4. 
	Welke belangrijkste uitvoeringsrisico’s, commerciële risico’s en raakvlakrisico’s ziet u? Welke partij kan deze risico’s het beste beheersen en welke contractuele afspraken helpen om risico’s evenwichtig te verdelen?
	

	5. 
	Welke uitvoeringstermijnen, voorbereidingstijd en capaciteit acht u voor de afzonderlijke projecten haalbaar? Welke factoren bepalen de volgorde van ontwerp, vergunningen, inkoop, aanleg, testen en oplevering?
	

	6. 
	Welke aanpak voor prijsvorming, wijzigingen in de opdracht, kostenontwikkeling en indexering acht u geschikt bij een mogelijk gefaseerde realisatie? Welke zekerheid over scope en planning is daarbij nodig?
	

	7. 
	Welke aanpak adviseert u voor kwaliteitsborging, oplevering, garanties, garantieperioden en eventuele exploitatie activiteiten op de realisatieopdracht?
	

	
	Project specifiek – Smart Polder
	

	8. 
	Welke technische en organisatorische aandachtspunten ziet u bij de samenhang tussen het warmtenet, de tijdelijke warmteopwekking (lucht-waterwarmtepomp met piek-/back-upketels), de gestuurde boring en de aansluitingen op de gebouwen? Welke scope- en raakvlakverdeling adviseert u?
	

	9. 
	Welke uitvoeringsaanpak en fasering adviseert u voor Smart Polder, rekening houdend met de tijdelijke opwekvoorziening, de aansluiting van bestaande panden en de overgang naar de uiteindelijke warmtevoorziening? Wat heeft de markt hiervoor aan voorbereidingstijd en informatie nodig?
	

	
	Project specifiek – Warm Malburgen
	

	10. 
	Hoe zou u het ontwerp en de gefaseerde realisatie van een warmtenet met maximaal circa 4.500 aansluitingen, een primair net en meerdere secundaire netten organiseren? Welke productiecapaciteit en besluitmomenten acht u realistisch?
	

	11. 
	Welke raakvlakken en afhankelijkheden zijn volgens u kritisch bij de aansluiting op de bestaande warmte-infrastructuur, de warmteoverdrachtstations (WOS), de inpandige aansluitingen (IWAS), de openbare ruimte en een mogelijke Rijnkruising? Hoe adviseert u deze te organiseren en contractueel af te bakenen?
	

	12. 
	Sommige kruipruimtes van grondgebonden woningen zijn slecht bereikbaar (ondiep & puin) welke aansluitmethode ziet Marktpartij hiervoor als wenselijk?
	

	13. 
	Gezien de grondwaterstanden is bemaling noodzakelijk bij de aanleg d.m.v. staal-pur-pe. Ziet Marktpartij alternatieven hiervoor als aannemelijk voor het secundaire net?
	

	
	Mogelijke aanbesteding
	

	14. 
	Welke informatie, randvoorwaarden en uitgangspunten zijn volgens u nodig om een passende en concurrerende inschrijving op deze opdracht te kunnen opstellen? Welke informatie/documenten dient de aanbestedende dienst volgens u minimaal beschikbaar te stellen om de opdracht goed te kunnen beoordelen en een realistische aanbieding uit te brengen?
	

	15. 
	Welke factoren zijn voor uw organisatie bepalend om wel of niet deel te nemen aan een eventuele aanbesteding voor deze opdracht? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanbestedingsprocedure, contractvorm, risicoverdeling, looptijd, omvang van de opdracht, investeringszekerheid, beschikbaarheid van data en de verdeling van verantwoordelijkheden.
	

	16. 
	Welke geschiktheidseisen acht u passend en proportioneel? Licht daarbij toe welke kennis, ervaring, deskundigheid en organisatorische capaciteit volgens u essentieel zijn voor een succesvolle samenwerking/realisatie.
	

	17. 
	Zijn er geschiktheidseisen, selectiecriteria of contractvoorwaarden die naar uw mening disproportioneel kunnen uitwerken of de mededinging onnodig kunnen beperken? Zo ja, welke en waarom?
	

	
	Aanvullende aandachtspunten
	

	18. 
	Welke overige aandachtspunten, risico's, kansen, verbeteringen of adviezen wilt u meegeven met het oog op de verdere ontwikkeling van de warmtenetten en een eventuele aanbesteding?
	

	19. 
	
	

	20. 
	
	

	21. 
	
	

	22. 
	
	

	23. 
	
	

	24. 
	
	

	25. 
	
	

	26. 
	
	

	27. 
	
	

	28. 
	
	

	29. 
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