## Vragen
Bijlage 1-Vraag en Antwoordblad_Secundaire P650 transportverpakking
Alle partijen hebben hetzelfde vragen format ontvangen in het kader van deze marktoriëntatie, het kan dus zijn dat een vraag voor u niet van toepassing is. In dat geval kunt u dat als antwoord aangeven.
Uw organisatie
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Contactgegevens:
Nr. | Vraag | Reactie leverancier
1 | Algemeen
1.1 | Kunt u uw organisatie kort introduceren en uw ervaring beschrijven met de levering van secundaire P650 verpakking (UN3373) van de ADR?
1.2 | Welke ontwikkelingen ziet u momenteel binnen de markt voor safetybags en transportverpakkingen voor diagnostisch materiaal?
1.3 | Zijn er innovaties of productontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor deze aanbesteding?
2 | Duurzaamheid
2.1 | Het UMCG heeft als doel het gebruik van plastic uit primaire (virgin) grondstoffen zoveel mogelijk te verminderen, welke oplossing heeft u voor ons?
2.2 | Welke duurzame alternatieven kunt u aanbieden voor traditionele safetybags?
2.3 | In welke mate bestaat uw product uit gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen?
2.4 | Welke mogelijkheden ziet u om de milieu-impact van safetybags verder te reduceren?
2.5 | Beschikt u over onderbouwde duurzaamheidsgegevens, certificeringen of milieu-impactanalyses van uw producten? En licht toe.
2.6 | Kunt u inzicht geven in de CO₂-equivalent voor de volledige keten, of betreft dit uitsluitend de productie?
2.7 | Welke duurzame innovaties verwacht u de komende jaren binnen dit productsegment?
3 | Veiligheid en wet- en regelgeving
3.1 | Hoe borgt u dat uw producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor het transport van diagnostische monsters?
3.2 | Voldoen uw producten aan de eisen voor P650-verpakkingen? Zo ja, op welke wijze wordt dit aangetoond?
3.3 | Welke kwaliteits- en veiligheidscertificeringen zijn van toepassing op uw producten?
3.4 | Ziet u risico's of aandachtspunten met betrekking tot de voorgenomen duurzaamheidsambities in relatie tot veiligheid en regelgeving?
4 | Assortiment
Het UMCG onderzoekt de mogelijkheid om het aantal verschillende typen safetybags te verminderen. (zie tabblad-4)
4.1 | Welke standaardproducten biedt u aan binnen dit segment?
4.2 | In hoeverre kan het assortiment worden gereduceerd zonder gevolgen voor de functionaliteit, veiligheid en gebruikerservaring?
4.3 | Welke productvarianten acht u noodzakelijk en welke mogelijk overbodig?
4.4 | Heeft u ervaring met assortimentssanering of standaardisatie bij vergelijkbare organisaties?
4.5 | Welke alternatieven op ons huidige assortiment secundaire verpakkingen kan uw firma aanbieden? Zie tabblad 4?
4.6 | Heeft u een verzendzakje die geschikt is voor zendingen met droogijs?
4.7 | Kunt u aangeven of u naast de secundaire verpakkingen tevens rigid containers, IATA-verpakkingen, verzendenveloppen, blisters en inlays/absorptievellen kunt leveren?
5 | Levering en dienstverlening
5.1 | Op welke wijze borgt u de continuïteit van levering?
5.2 | In hoeverre kunt u flexibel opschalen of afschalen wanneer de vraag toeneemt of afneemt?
5.3 | Wat zijn de gebruikelijke levertijden voor de verschillende productgroepen ook met Custom opdruk?
5.4 | Welke aanvullende dienstverlening kunt u bieden, bijvoorbeeld op het gebied van voorraadbeheer, rapportages of duurzaamheidsondersteuning?
7 | Programma van Eisen (PvE)
7.1 | Zijn er eisen waarvan u verwacht dat deze onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden binnen de markt?
7.2 | Zijn er eisen die volgens u onnodig beperkend kunnen werken voor leveranciers?
7.3 | Ontbreken er volgens u belangrijke eisen of wensen in het concept PvE?
7.4 | Welke eisen zouden volgens u het meeste onderscheidend vermogen bieden tussen leveranciers?
7.5 | Voorgestelde berekening om virgin materiaal en gewicht safetybag te beoordelen, is deze correct en bruikbaar voor jullie? (zie tabblad 3)
8 | Kosten en marktwerking
8.1 | Welke factoren hebben de grootste invloed op de prijs van safetybags?
8.2 | Ziet u mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, veiligheid of duurzaamheid?
8.3 | Welke voorwaarden zijn volgens u belangrijk om een gezonde marktwerking en voldoende concurrentie binnen de aanbesteding te stimuleren?
9 | Overige aandachtspunten
9.1 | Welke kansen ziet u voor het UMCG binnen deze aanbesteding?
9.2 | Welke risico's of aandachtspunten wilt u het UMCG meegeven?
9.3 | Heeft u aanvullende opmerkingen, suggesties of aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een succesvolle en toekomstbestendige aanbesteding?

## 2-Concept_PvE
Nr |  | Categorie / onderwerp | Criterium | KO/Wens | Beoordelen | Weging % Score | Opmerkingen/reactie van leverancier op PvE
1 |  | Wettelijke eisen en aanvullende regelgeving (bv ook normen, richtlijnen)
| 1 | Wetgeving | Secundaire verpakking voor het transport van biologische stoffen categorie-B (UN3373), geschikt voor toepassing binnen de verpakkingsinstructie P650 van het ADR. | KO
2 |  | Gebruik | De verpakking wordt gebruikt voor (extern) transport van materialen zoals, bloedbuizen, urinepotjes, ledematen, feces, lichaamsmaterialen etc. Voor transport op droogijs mag een separate special geleverd worden.
| 1 | Ergonomie | De verpakking moet makkelijk te openen zijn zonder gereedschap zoals een schaar of mes. | KO | Ja | Ja
| 2 | Ergonomie | De verpakking moet eenvoudig lekvrij te sluiten zijn, voorzien van een plakstrip die makkelijk is in gebruik. | KO | Ja | Ja
| 3 | Vakje voor papieren ( kaderzak/pouch) | Met en zonder leverbaar. De dikte van de kaderzak/pouch mag van minder dik materiaal gemaakt zijn. | Wens
3 |  | Materiaal
| 1 | Materiaal | Polyethyleen of vergelijkbare kwaliteit. | KO | Ja
| 2 | Recycled aandeel | min 50% gerecycled materiaal | KO | Ja | ja
| 3 | Bestand tegen | Bestand tegen Formaline | KO
| 4 | Doorzichtig | Safetybag moet transparant zijn om evt lekkage te kunnen zien | KO
| 5 | Statisch | De safetybags zijn niet statisch en trekken geen vuil aan. | Wens
| 6 | Gebruikte inktsoort Standaard | Opdruk bestand tegen schoonmaakmiddelen zoals ethanol en andere desinfectie middelen. | KO | Ja | Ja
| 6a | Gebruikte inktsoort Custom opdruk | Opdruk bestand tegen schoonmaakmiddelen zoals ethanol en andere desinfectie middelen. | KO | Ja | Ja
4 |  | Productie
| 1 | Productieplaats | Minimaal binnen EU, minimale voorraad bij leverancier | KO | Ja | Ja
| 2 | Opdruk | verzendzakken zijn leverbaar als standaard en met custom opdruk (zie foto) | KO
| 3 | Productietijd-Custom opdruk | Levertijd maximaal 12 weken voor custom opdruk | Wens | Ja | Ja
| 4 | Productietijd-Standaard | Levertijd voor standaard zakjes minder dan 1 week | Wens | Ja | Ja
| 5 | Voorraad | Minimaal xx weken voorraad in magazijn aanwezig bij leverancier | Wens | Ja | Ja
| 6 | Verpakking van het product | Geleverd minimaal per 1000 stuks of xx? | Wens
5 |  | Infectiepreventie, reiniging en desinfectie
| 1 | Bestand tegen schoonmaakmiddelen | Alcohol, chloor, en waterstofperoxide | KO | Ja
6 |  | Formaten
| 1 | Leverbaar in formaten
| 1a | S | 165mm x 275mm +/- 5% | KO | Ja
| 1b | M | 255mm x 390mm +/- 11% | KO | Ja
| 1c | L | 385mm x 580mm +/-15% | KO | Ja
| 2 | Specials (Voor gebruik met droogijs) | Indien de secundaire verpakking wordt toegepast in combinatie met droogijs (UN1845) als conditioneringsmiddel, dient deze te voldoen aan de aanvullende eisen van ADR P650 9(b). De primaire en secundaire verpakking dienen hun integriteit te behouden bij de temperatuur van het gebruikte koelmiddel en bij de temperaturen en drukken die kunnen onstaan bij verlies van de koeling. | Wens
| 2a | Formaat special | 190mm x 235mm +/- 5% 105mm x 175mm +/- 5% | Wens
7 |  | Ontwikkeling
| 1 |  | Van de leverancier wordt verwacht dat hij meegaat met innovaties en deze aan het UMCG aanbiedt en/of het UMCG daarvan op de hoogte stelt | Wens
8 |  | Gebruiksaanwijzing
| 1 |  | De gebruiksaanwijzing digitaal in de Nederlandse taal leverbaar is, zodat deze op het UMCG Intranet geplaatst kan worden. | KO | Ja
| 2 | Gebruiksaanwijzing op zakje | Opdruk op zakje met duidelijke grafische instructies uitgevoerd. | KO | Ja
9 |  | Duurzaamheid
| 1 | Virgin materiaal en gewicht | punten berekenen zie formule in tabblad 3-berekening Virgin materiaal (gaat over gebruik Virgin materiaal en gewicht van zakje) |  | Ja | Ja
| 2 | ISO14001 of gelijkwaardig |  | KO | Ja | Ja
| 3 | Binnen EU geproduceerd en bedrukt |  | WENS | Ja | ja
| 4 | Transport |  | WENS | Ja | Ja

## 3-Berekening Virgin
Berekening: Gebruikt Virgin materiaaal en Gewicht
L cm | B cm | gewicht 1 zakje | aandeel % gerecycled | Gram gebruikt virgin materiaal | KG bij 30000 stuks/jaar
26.5 | 15.5 | 4 | 50 | 2 | 600
26.5 | 16.5 | 7 | 80 | 1.4 | 420
*Waarbij een lager getal in Cel H meer punten krijgt tijdens aanbesteding/beoordeling (gunningscriteria)

## 4-Assortiment
Huidige Assortiment
| Omschrijving | Leverbaar | Alternatief
1 | LABEL UN1845 DRY ICE NL | J/N
2 | VERZENDZAK SAFETYBAG IATA S 130X165MM | J/N
3 | ETIKET DROOG IJS 160X162MM UN1845 | J/N
4 | ETIKET GEVAARL. STOF UN3373 WIT 461846 | J/N
5 | VERZENDZAK SAFETYBAG IATA M 190X235MM | J/N
6 | BUIS TRANSPARANT 5ML 54X20MM DOP WIT | J/N
7 | VERZENDZAK SAFETYBAG 190X260MM PERSONAL | J/N
8 | LAMIGRIP ALUMINIUM 300X420MM/75X75MM | J/N
9 | MAILBOX MINI 240X129X30MM P650 | J/N
10 | LABEL DROOGIJS ADR 100X60MM 464077 | J/N
11 | VERZ.ZAK RIGID SAFETYBAG 105X175MM | J/N
12 | VERZENDZAK COVERMED 165X260/40MM WIT | J/N
13 | CONTAINER 25X76MM 15ML BR.DOP LEPEL | J/N
14 | CONTAINER 25X76MM 15ML TRANSP DOP | J/N
15 | DRYLINE PLUS INLEGVEL 460583 200X300MM | J/N
16 | SAFETYBAG INTERNE ZENDING 385X590MM | J/N
17 | DRYLINE PLUS WHITE 127X90MM 125 STU | J/N
18 | TRANSPORTBLISTER MULTI SWAB | J/N
19 | TRANSPORTBLISTER BLOED 6-POSITIE | J/N
20 | SAFETYBAG 165X275MM S RECYCLED UN3373 | J/N
21 | SAFETYBAG 165X275MM S INTERN USE ONLY | J/N
22 | VERZ.ZAK SAFETYBAG RECYCLED 165X170MM | J/N
23 | VERZ.ZAK SAFETYBAG PCR 165X300MM UMCG S | J/N
24 | VERZ.ZAK SAFETYBAG PCR 395X580MM UMCG L | J/N
25 | VERZ.ZAK SAFETYBAG PCR 255X390MM UMCG M | J/N