## Blad1
Vraag | Document | Hoofdstuk/paragraaf/eisnummer (PvE) | Onderwerp | Vraag of opmerking van Inschrijver | Definitief antwoord
1 | Bijlage A PvE | SYS830 | Mbt tot vraag 134 | Op welke kamers wilt u de röntgen-echo beelden fusie tot uw beschikking hebben? Kunt u per kamer aangeven welke onderzoeken (PCI, SHD, CHD en EFO) er plaats zullen vinden zodat de aanbieder goed begrijpt welk systemen en functionaliteiten u op welke kamer nodig heeft? | Aanbesteder wenst op alle kamers over deze functionaliteit te beschikken. Aanbesteder wenst de genoemde onderzoeken en procedures waarvan een niet limitatieve opsomming is opgenomen in het beschrijvend document op alle kamers te kunnen uitvoeren.
2 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | Art. 16.8 | Mbt Vraag 74 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Naar aanleiding van uw antwoord verduidelijkt Leverancier dat het verzoek ziet op eenvoudig beschikbare, niet-persoonsgebonden gegevens die door het gebruik van een verbonden product of gerelateerde dienst worden gegenereerd, zoals technische status-, storings- en gebruiksgegevens. Het gaat om gegevens die niet tot een persoon herleidbaar zijn. Een Data Access Agreement zou, voor zover de bestaande overeenkomst daarin nog niet voorziet, de betrokken gegevens, toegestane gebruiksdoeleinden en passende waarborgen nader vastleggen. Het verzoek ziet ook op de vraag wanneer een vergoeding in rekening kan worden gebracht. Leverancier stelt voor dat een vergoeding alleen geldt voor aanvullende, niet reeds overeengekomen of wettelijk verplichte diensten, en na voorafgaande schriftelijke overeenstemming tussen partijen. Kan UMCG, met deze verduidelijking, instemmen met het schriftelijk vastleggen van eventuele aanvullende afspraken in een Data Access Agreement, voor zover de bestaande overeenkomst daarin nog niet voorziet? Kunnen de toepasselijke, niet-bindende Model Contractual Terms van de Europese Commissie daarbij als uitgangspunt dienen? | Indien en voor zover het nodig is zullen partijen een Data Acces Agreement (DAA) overeenkomen. Aspecten als vergoedingen zullen onderdeel zijn van deze DAA. Partijen kunnen aanvullende afspraken maken mocht Leverancier aanvullende gegevens willen gebruiken. De Model Contractual Terms zullen conform de Inkoopvoorwaarden als basis dienen waarbij gekeken wordt naar de specifieke situatie van Partijen met in achtneming van redelijkheid en billijkheid.
3 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | Art. 16.9 | Mbt Vraag 75 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 75 verzoekt Leverancier om bevestiging van de praktische toepassing van de woorden “op eerste verzoek” en “in overeenstemming met de Dataverordening”. Kunt u bevestigen dat vóór verstrekking wordt vastgesteld dat het verzoek binnen de reikwijdte van de Dataverordening valt, afkomstig is van een bevoegde verzoeker en voldoende duidelijk omschrijft welke gegevens en eventuele derde-ontvanger het betreft? Kunt u tevens bevestigen dat de verstrekking plaatsvindt met inachtneming van de toepasselijke bescherming van bedrijfsgeheimen en beveiligingsgevoelige informatie? | Aanbestedende dienst staat open voor het na gunning overeenkomen van de praktische invulling van het verzoek en welke informatie aangeleverd dient te worden zodat het verzoek in behandeling genomen kan worden evenals doorlooptijden etc.. Ten aanzien van uw vraag over vertrouwelijkheid is het uitgangspunt dat informatie vertrouwelijk behandeld zal worden. Mocht het zo zijn dat het verzoek om informatie te delen met een derde vertrouwelijke informoatie omvat dan zullen partijen in overleg treden over de gevolgen hiervan en welke maatregelen evt. genomen moeten worden.
4 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.1 | Mbt Vraag 40 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Naar aanleiding van de antwoorden op vragen 41 en 49 vraagt Leverancier om verduidelijking van de toepassing van artikel 16A.7 op indirect betrokken leveranciers. Kunt u bevestigen dat de verplichtingen voor ketenpartijen worden toegepast naar gelang de aard van hun betrokkenheid en de risico’s voor de opdracht, en dat aan een indirecte leverancier zonder toegang tot UMCG-data of -systemen geen verplichtingen worden opgelegd die niet op diens rol of werkzaamheden van toepassing zijn? Kunt u tevens bevestigen dat passende, materieel gelijkwaardige verplichtingen volstaan waar een bepaling uit artikel 16, 16A, 46 of 47 naar haar aard niet rechtstreeks op een betreffende ketenpartij van toepassing is? | De kwalificatie van een derde als ketenpartij geschiedt niet op basis van een statische of generieke lijst, maar uitsluitend op grond van een aantoonbare en gedocumenteerde risicoanalyse door Leverancier. Derden worden als ketenpartij aangemerkt indien de door hen geleverde producten of diensten redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, continuïteit of betrouwbaarheid van de dienstverlening aan Opdrachtgever. Leverancier draagt zorg voor een passende beoordeling, documentatie en periodieke herijking van deze kwalificatie in overeenstemming artikel 16A.7
5 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N | Mbt Vraag 94 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Nu het risico ingevolge de overeenkomst tot het moment van goedkeuring bij Leverancier blijft, verzoeken wij u te bevestigen dat schade aan of verlies van de geleverde apparatuur in de periode tussen levering en goedkeuring – waaronder schade door brand, water, diefstal of andere externe oorzaken die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn – onder een door UMCG afgesloten CAR-verzekering valt. | Aanbestedende dienst zal zich als goed huisvader gedragen
6 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 4.2 | Mbt Vraag 89 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Dank voor uw reactie. Kunt u bevestigen dat we dit zo mogen interpreteren dat ook bij art. 4.1 AIV schriftelijke overeenstemming vereist is? | Aanbestedende dienst kan bevestigen dat dit het uitgangspunt is..
7 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 6 | Mbt Vraag 91 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Dank voor uw reactie. Bent u dan bereid dit vast te leggen in de conceptovereenkomst of anderszins onderdeel te maken van de aanbestedingsdocumentatie? | De nota van inlichtingen maken onderdeel van de overeenkomst
8 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 11.1 | Mbt Vraag 100 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Wij begrijpen uit uw antwoord dat een door Leverancier expliciet en schriftelijk toegezegde garantieduur, voor zover deze langer is dan twaalf maanden, onverkort geldt. Ons voorstel strekte er niet toe dergelijke concrete toezeggingen te beperken. Onze vraag ziet uitsluitend op de reikwijdte van de garantie. Artikel 11.1 noemt thans alleen gebreken die aantoonbaar het directe gevolg zijn van een niet door Leverancier geautoriseerde bewerking, behandeling, aanpassing of wijziging door UMCG. Niet iedere omstandigheid die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Leverancier ligt, valt daar naar zijn aard onder. Kan UMCG daarom bevestigen dat de garantie niet van toepassing is, voor zover een gebrek is veroorzaakt door: a. onjuist, ongepast of niet door Leverancier geautoriseerd onderhoud, herstel, wijziging of kalibratie door of namens UMCG of een derde; b. gebruik in strijd met de documentatie, gebruiksinstructies of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier; c. gebruik van niet door Leverancier goedgekeurde of incompatibele programmatuur, koppelingen, onderdelen, verbruiksmaterialen, randapparatuur of randprogrammatuur; of d. misbruik, nalatigheid, ongeval, externe oorzaken, cyberincidenten of netwerkstoringen die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn. | Nee. Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. In haar vorige antwoord heeft Aanbestedende dienst aangegeven dat de beperkingen die u voorstelt reeds voldoende voortvloeien uit bewoordingen van het artikel.
9 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 11.2 | Mbt Vraag 101 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Dank, wij begrijpen uw antwoord aldus dat artikel 11.2 niet vereist dat Leverancier afzonderlijke garantiecertificaten van toeleveranciers aan UMCG overdraagt, indien Leverancier één integrale en rechtstreekse garantie voor de gehele Prestatie aan UMCG verstrekt. Kan UMCG bevestigen dat artikel 11.2 in dat geval als vervuld geldt en dat de inhoud, duur en remedies van die integrale garantie uitsluitend worden bepaald door de tussen Partijen overeengekomen garantievoorwaarden? | Uw aanname is correct. Aanbestedende dienst kan genoegen nemen met 1 gehele garantie waarbij Leverancier het risico draagt voor de hiaten en discrepanties tussen de door haar afgegeven garantie en die van haar toeleveranciers.
10 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 17.3, 19.5 e.a. | Mbt Vraag 110 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Dank voor uw reactie, kunt u ook bevestigen dat u zich zal onthouden van eventuele inhoudelijke proceshandelingen? | Aanbestedende dienst zal zich onthouden van, niet met Leverancier afgestemde, proceshandelingen.
11 | Bijlage F - Inkoopvoorwaarden | 14, 17 | Mbt Vraag 107 uit "NvI #1 vraag en antwoord DEF" | Ja, dit artikel heeft inderdaad te maken met de directe kosten die voortvloeien uit de terugroepactie, zoals logistiek en vervangingskosten. Kunt u dit bevestigen? | Aanbetedende dienst heeft het vermoeden dat u doelt op V&A 104 inzake Recall. Aanbestedende dienst bevestigt dat dit artikel enkel ziet op de kosten die voortvloeien uit de Recall.
12 | Bijlage H - Prijzenblad | HC monoplanes (opties) |  | De aankondiging noemt 1 optionele monoplane met OK-tafel, het optieblad rekent met 3 systemen en 3 tafels. Is dit onjuist? Indien ja, kunt u dit in het prijzenblad corrigeren? | Dit is onjuist. Het prijzenblad is gecorrigeerd.
13 | Bijlage H - Prijzenblad | HC monoplanes (opties) |  | Kunt u bevestigen dat het totaal aantal systemen voor de inrichting van de optionele 5e kamer niet wordt meegenomen in de TCO en vervolgens de inschrijfprijs (P19 van het prijzenblad, tab totalen)? Indien ja, kunt u het prijzenblad corrigeren? | Het totaal aanteal systemen wordt meegenomen in de totalen. Het prijzenblad wordt niet aangepast.
14 | Bijlage H - Prijzenblad | Algemeen |  | Kunt u zorgdragen dat de BTW-percentages in het prijzenblad accuraat zijn ingevuld? | De BTW-percentages dienen door de inschrijver worden ingevuld.
15 | Beschrijvend document HC kamers | 4.4.2 |  | In het kader van het plannen van een test op locatie en afhankelijkheid van beschikbaarheid van derde partijen: kunt u aangeven in welke specifieke week deze gaat plaatsvinden? Indien nee, kunt u aangeven wanneer u dit uiterlijk laat weten? | Conform de planning in het beschrijvend document hoofdstuk 3.2. is het de bedoeling dat de testen op locatie worden uitgevoerd in de periode vanaf 4 november tot uiterlijk 19 november.
16 | Bijlage A - PVE | Algemeen |  | Kunt u een herziene Bijlage A of changelog publiceren met alle gewijzigde en vervallen eisen (o.a. SYS070, SYS450, SYS620, SYS840, OND180, INK011) om adequate tegemoetkoming aan alle geactualiseerde eisen te garanderen? | Ja. De gecorriceerde bijlage wordt met deze nota meegestuurd.
17 | Beschrijvend document HC kamers | Gunningscriteria 5 |  | Bij G5 wordt gevraagd om een visie op toekomstige ontwikkelingen binnen het cardiologisch interventiecentrum en de wijze waarop de leverancier de afdeling daarin betrekt, ondersteunt en ontlast. De daarbij gevraagde inhoud lijkt minder goed aan te sluiten op de algemene beoordelingssystematiek uit paragraaf 6.4 t/m 6.6, waarin onder meer wordt verwezen naar SMART-uitwerking, concrete maatregelen en aantoonbare resultaten. Kan opdrachtgever verduidelijken op welke wijze G5 wordt beoordeeld en welke beoordelingsaspecten bepalend zijn voor het onderscheid tussen de kwalificaties "Goed" en "Zeer Goed"? Indien opdrachtgever tevens van mening is dat G5 een afwijkende beoordeling vraagt dan de algemene beoordelingssystematiek, verzoeken wij dit expliciet te specificeren zodat volledige transparantie bestaat over de beoordeling. | De aanbestedende dienst is van mening dat ook Gunningscriterium G5 binnen de algemene beoordelingssystematiek zoals beschreven in paragraaf 6.4 t/m 6.6 kan worden uitgewerkt en beoordeeld. Met G5 wordt gevraagd om een visie op toekomstige ontwikkelingen binnen het cardiologisch interventiecentrum, waarbij de inschrijver wordt uitgenodigd deze visie te vertalen naar concrete, praktijkgerichte maatregelen en acties. De aanbestedende dienst verwacht daarom dat inschrijvers niet uitsluitend een beschouwing op hoofdlijnen geven, maar ook inzichtelijk maken welke maatregelen leverancier neemt om aanbesteder mee te nemen in toekomstige en/of geschetste ontwikkelingen, welke resultaten worden beoogd, hoe voortgang wordt gemonitord en op welke wijze gebruikers hierbij worden betrokken. De beoordeling van G5 vindt plaats overeenkomstig de in de aanbestedingsstukken beschreven beoordelingsmethodiek. De aanbestedende dienst acht de beoordelingsaspecten zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken daarmee voldoende transparant en ziet geen aanleiding om voor G5 een afwijkende beoordelingsmethodiek vast te stellen of nader te specificeren.
18 | Nota van Inlichtingen | Vraag 36 |  | De overeenkomst voorziet in een contractuele boete van 0,1% van de investeringswaarde indien Leverancier een overeengekomen leverings- of oplevertermijn overschrijdt. Tegelijkertijd is voor het realiseren van deze termijnen Leverancier in belangrijke mate afhankelijk van tijdige medewerking, besluitvorming, beschikbaarheid van ruimtes, vergunningen, bouwkundige voorzieningen, netwerkvoorzieningen en acceptatie door Aanbesteder. Vanuit het uitgangspunt van een evenwichtige contractuele risicoverdeling verzoekt Leverancier te bevestigen dat bij vertragingen die aan Aanbesteder zijn toe te rekenen, Leverancier aanspraak kan maken op vergoeding van de hierdoor aantoonbaar ontstane kosten en schade dan wel dat een gelijkwaardige compensatieregeling van toepassing is. Indien Aanbesteder hiermee niet akkoord gaat, verzoekt Leverancier toe te lichten waarom uitsluitend voor één contractspartij een financiële prikkel is opgenomen terwijl beide partijen invloed hebben op het tijdig realiseren van de overeengekomen projectplanning. | Aanbestedende dienst ziet niet de financiële prikkel die u schetst. De boete waar u naar verwijst ziet enkel op art. 16. Overschrijding van termijnen levert geen boete voor Leverancier op.
19 | Nota van Inlichtingen | Vraag 172 |  | Kunt u het verschil definieren tussen een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend prijzenblad en een detailbegroting? | Het prijzenblad en de detailbegroting dienen een verschillend doel binnen deze aanbesteding. Het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende prijzenblad betreft het door de aanbestedende dienst verstrekte formulier dat bij inschrijving dient te worden ingediend. Dit document bevat de door inschrijver aangeboden prijzen en vormt de basis voor de beoordeling van de inschrijving. Met de rechtsgeldige ondertekening bevestigt inschrijver dat hij gebonden is aan de aangeboden prijzen en voorwaarden. De detailbegroting wordt uitsluitend van de geselecteerde opdrachtnemer verlangd na gunning. Deze begroting betreft een verdere uitsplitsing en onderbouwing van de aangeboden prijzen, bijvoorbeeld naar kostensoorten, activiteiten, onderdelen of andere relevante kostendragers. De detailbegroting dient ter transparantie en contractuitvoering en heeft geen rol in de beoordeling van de inschrijvingen. Naar het oordeel van de aanbestedende dienst is het onderscheid tussen beide documenten hiermee voldoende duidelijk omschreven in de aanbestedingsstukken.
20 | Nota van Inlichtingen | Vraag 144 |  | Het prijzenblad vereist een uitsplitsing naar componentniveau die niet aansluit bij de wijze waarop de aangeboden systemen door leverancier worden geconfigureerd, geprijsd en verkocht. Hierdoor zijn de in het prijzenblad opgenomen componentprijzen in bepaalde gevallen uitsluitend administratieve allocaties van een geïntegreerde systeemprijs. Kunt u toelichten waarom u een differentiatie in prijs van Leverancier verlangt? Kunt u bevestigen dat dergelijke allocaties uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling van de inschrijving en niet kunnen worden aangemerkt als afzonderlijke contractuele prijzen of eenheidsprijzen voor toekomstige afnames, vervangingen, uitbreidingen of nabestellingen gedurende de looptijd van de overeenkomst? Indien nee, waar afzonderlijke componentprijzen gedurende de looptijd van de overeenkomst volgens u wel contractuele betekenis hebben, verzoeken wij de aanbestedende dienst te verduidelijken hoe inschrijvers componentprijzen dienen vast te stellen voor onderdelen die normaliter (in meerderheid der gevallen) als integraal onderdeel van een systeem worden aangeboden en niet afzonderlijk worden geprijsd of verkocht. Indien u persisteert in uw wens om afzonderlijke componentprijzen genoemd te hebben, dan wijzen wij erop dat deze prijzen (met uitzondering van die componenten die wel separaat te bestellen zijn) slechts een administratief karakter kennen. | De aanbestedende dienst verlangt de uitsplitsing in het prijzenblad ten behoeve van transparantie en inzicht in de prijsopbouw. Het prijzenblad dient volledig te worden ingevuld conform de gevraagde structuur, ook indien bepaalde componentprijzen het resultaat zijn van een allocatie binnen een geïntegreerde systeemprijs. De opgenomen prijzen dienen na gunning herkenbaar terug te komen in de detailbegroting, waarin een verdere detaillering van de prijsopbouw wordt gegeven. Met de gevraagde uitsplitsing wordt geen afzonderlijk afname- of bestelregime voor individuele componenten beoogd.
21 | Nota van Inlichtingen | Vraag 13 |  | Het is ons niet duidelijk welke monoplane systemen worden uitegevraagd. In het prijzenblad is slechts ruimte voor 1 prijs. Dit suggereert dat u 3 indentieke monoplane systemen uitvraagd. Kunt u per monoplane kamer aangeven welke onderzoeken (PCI, SHD, CHD en EFO) er plaats zullen vinden zodat de aanbieder goed begrijpt welk systemen/detector formaten en functionaliteiten u op welke kamer nodig heeft? Als u niet 3 identieke systemen met dezelfde detector formaten wenst kunt u dan het prijzenblad aanpassen zodat er de mogelijkheid is om verschillende systemen aan te bieden? de aanbieder bedoeld hier geen optionele systemen mee. | De aanbestedende dienst vraagt drie identieke monoplane interventiekamers en één optionele uit. Het uitgangspunt van deze aanbesteding is juist dat de monoplane kamers qua systeemconfiguratie, detectorformaat en functionaliteiten gelijk zijn, zodat uniformiteit in bediening, opleiding, onderhoud en inzetbaarheid wordt geborgd. Alle reguliere onderzoeken en procedures die binnen het programma van eisen zijn benoemd, waaronder PCI, SHD, CHD en EFO, moeten daarom in principe op ieder van de drie monoplane kamers kunnen worden uitgevoerd.
22 | Nota van inlichtingen | Vraag 152 |  | In de beantwoording wordt gesteld dat X-ray images in het hemo report opgenomen moeten kunnen worden. In eis HEM080-4 staat: - Export of report incorporated in the x-ray images (and x-ray-report). Hier wordt niet gesproken over de hemo reporting maar over x-ray reporting. Kunnen wij ervan uitgaan dat het inderdaad over het x-ray report gaat zoals in de marktconsultatie en in het PvE wordt gesteld. Anders is dit een last minute wijziging in het PvE waar aanbieder niet aan kan voldoen. | Er hoeven geen x-ray images in het hemorapport, wel moet het hemorapport in EPD en PACS zichtbaar worden.
23 | SSO | artikel 2.7 (antwoord vraag 5 NvI 1) | Uptime garantie | Aanbesteder heeft aangegeven dat uitsluitend downtime die aantoonbaar het gevolg is van onjuist handelen door Aanbesteder buiten de uptimeberekening valt. Leverancier constateert dat, indien Aanbesteder zelfstandig 1e- en 2e-lijns storings-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, Leverancier geen toezicht heeft op de uitvoering daarvan en derhalve niet kan verifiëren of deze werkzaamheden tijdig, volledig en conform de voorgeschreven onderhoudsprocedures en fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd. Kan Aanbesteder toelichten hoe Leverancier in deze situatie geacht wordt te voldoen aan de overeengekomen uptimegarantie, terwijl een deel van de activiteiten die de systeembeschikbaarheid beïnvloeden buiten de directe controle- en beïnvloedingssfeer van Leverancier wordt uitgevoerd? Tevens verzoeken wij Aanbesteder toe te lichten hoe de bewijslastverdeling is voorzien indien discussie ontstaat over de oorzaak van downtime. | Aanbesteder begrijpt de zorg van Leverancier, maar merkt op dat het technisch personeel van Aanbesteder door Leverancier wordt opgeleid voor de uitvoering van 1e- en 2e-lijns werkzaamheden en daarbij gebruikmaakt van de door Leverancier voorgeschreven procedures, documentatie en ondersteuning en, waar nodig, onder toezicht de werkzaamheden uitvoert. Voor de uptimeberekening zullen partijen periodiek overleg voeren over beschikbaarheid, storingen en onderhoudswerkzaamheden. Incidenten worden geregistreerd, inclusief oorzaak en gevolg, zodat transparant kan worden vastgesteld welke downtime wel of niet meetelt voor de uptimeberekening. Aanbesteder handhaaft het uitgangspunt dat uitsluitend downtime die aantoonbaar het gevolg is van onjuist handelen door Aanbesteder, of het gevolg is van een van buiten komende niet aan Leverancier toerekenbare oorzaak, buiten de uptimeberekening valt. Bij discussie over de oorzaak van downtime baseren partijen zich op beschikbare registraties, logbestanden en andere objectieve gegevens. De partij die stelt dat downtime buiten de uptimeberekening dient te blijven, zal dit moeten onderbouwen.
24 | SSO | artikel 2.8 (antwoord vraag 6 NvI 1) | Onderdelen levering | Aanbesteder heeft aangegeven dat ook bij een partially down situatie snelle vervanging van onderdelen noodzakelijk is, omdat het systeem in dat geval niet conform specificaties functioneert. Leverancier begrijpt het belang van een spoedig herstel van de functionaliteit. Leverancier constateert echter dat de eis een generieke leveringstermijn van acht (8) uur voorschrijft voor alle gangbare onderdelen, zonder onderscheid te maken naar de impact van het betreffende onderdeel op de functionaliteit, prestaties of beschikbaarheid van het systeem. Daarnaast lijkt de eis onverkort van toepassing, ongeacht het overeengekomen servicewindow. Kan Aanbesteder toelichten op welke gronden deze eis proportioneel wordt geacht voor onderdelen waarvan het defect geen beperking veroorzaakt van de operationele inzetbaarheid van het systeem? Tevens verzoeken wij Aanbesteder toe te lichten hoe deze eis zich verhoudt tot de verschillende servicewindows binnen de overeenkomst, nu de beschikbaarheids- en herstelverplichtingen afhankelijk zijn van het door Aanbesteder afgenomen serviceniveau. Specifiek verzoeken wij Aanbesteder toe te lichten waarom een leveringstermijn van acht (8) uur noodzakelijk wordt geacht voor onderdelen waarvan het defect geen invloed heeft op het uitvoeren van klinische onderzoeken of behandelingen, dan wel buiten de uren van het overeengekomen servicewindow. | Indien een defect geen invloed heeft op de uitvoering van geplande klinische onderzoeken of behandelingen en het systeem conform de voor die inzet benodigde functionaliteit kan worden gebruikt, beschouwt Aanbesteder dit niet zonder meer als een tekortkoming die onmiddellijke vervanging vereist. In dergelijke gevallen kan het moment van vervanging, in overleg tussen partijen, passend worden afgestemd. Voor de bedrijfsvoering is het van belang dat ook bij een gedeeltelijke uitval (partially down) de functionaliteit zo spoedig mogelijk volledig wordt hersteld. Indien een defect onderdeel leidt tot beperkingen in de functionaliteit, prestaties, redundantie of continuïteit en de geplande onderzoeken of behandelingen niet kunnen worden uitgevoerd, acht Aanbesteder een leveringstermijn van acht (8) uur voor gangbare onderdelen proportioneel. De eis ziet op de beschikbaarheid van onderdelen ten behoeve van herstel en staat los van de overeengekomen servicewindows. Aanbesteder merkt daarbij op dat geen sprake is van een na gunning nader te bepalen serviceniveau. Inschrijvers dienen minimaal te voldoen aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen service- en onderhoudseisen. Onder gunningscriterium G1 krijgen inschrijvers de mogelijkheid om zich positief te onderscheiden door aanvullende maatregelen en hogere serviceniveaus aan te bieden die bijdragen aan de doelstellingen van Aanbesteder.
25 | SSO | artikel 2.15 (antwoord vraag 8 NvI 1) |  | Aanbesteder heeft aangegeven een hoge beschikbaarheid van het systeem na te streven. Leverancier onderschrijft dit uitgangspunt. De huidige uptimemethodiek leidt echter ertoe dat storingen met een beperkte operationele impact dezelfde invloed kunnen hebben op de uptimeberekening als een volledige systeemuitval. Kan Aanbesteder toelichten waarom een gedeeltelijke functievermindering (Prioriteit 2) gelijk wordt behandeld aan een volledige systeemuitval (Prioriteit 1) in het kader van de uptimegarantie? Indien het doel van de uptime-eis is het waarborgen van de continuïteit van de patiëntenzorg, is Aanbesteder dan bereid de uptimegarantie uitsluitend te koppelen aan Prioriteit 1-storingen waarbij het systeem volledig buiten gebruik is? | Aanbesteder verwijst ook naar het eerder gegeven antwoord op vraag 24 over gedeeltelijke functievermindering en operationele inzetbaarheid. De uptime-eis ziet op de beschikbaarheid van het systeem conform de overeengekomen functionaliteit en prestaties en niet uitsluitend op volledige systeemuitval. Indien een storing geen invloed heeft op de uitvoering van geplande klinische onderzoeken of behandelingen en de benodigde functionaliteit beschikbaar blijft, beschouwt Aanbesteder dit niet zonder meer als een tekortkoming van de operationele inzetbaarheid. Dit wordt betrokken bij de beoordeling van de ernst en prioriteit van de storing.
26 | SSO | artikel 3.3 | Indexatie | De voorgestelde indexatieregeling bepaalt dat de jaarlijkse prijsaanpassing wordt onderbouwd aan de hand van de werkelijke kostprijsstijgingen en wordt gemaximeerd op basis van de door de NZa vastgestelde indexcijfers voor personele en materiële kosten. Daarnaast is iedere tariefaanpassing afhankelijk van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aanbesteder. Leverancier begrijpt dat Aanbesteder inzicht en controle wenst te behouden op de juiste toepassing van de overeengekomen indexatiemethodiek. Een discretionair goedkeuringsvereiste brengt echter met zich mee dat een objectief vastgestelde en contractueel gemaximeerde kostenstijging alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden afgewezen. Daarmee blijft het risico van aantoonbare loon- en kostenstijgingen eenzijdig bij Leverancier liggen. Kan Aanbesteder toelichten op basis van welke vooraf vastgelegde, objectieve en toetsbare criteria goedkeuring van een indexatievoorstel kan worden geweigerd of beperkt? Tevens verzoeken wij Aanbesteder te bevestigen dat goedkeuring niet op discretionaire gronden wordt onthouden indien Leverancier aantoont dat de voorgestelde indexatie overeenkomstig de overeengekomen onafhankelijke indexatiemethodiek is berekend en de toepasselijke NZa-indexcijfers niet overschrijdt. Is Aanbesteder bereid de bepaling hierop aan te passen, waarbij Aanbesteder het recht behoudt de berekening en onderbouwing te controleren, maar een correct berekende indexatie niet afhankelijk is van nadere inhoudelijke instemming? Indien Aanbesteder hiertoe niet bereid is, verzoeken wij Aanbesteder gemotiveerd toe te lichten in welke omstandigheden een aantoonbare, correct berekende en binnen de overeengekomen NZa-maximering blijvende indexatie kan worden geweigerd, en hoe in die situatie een evenwichtige verdeling van het kostenrisico gedurende de contractduur wordt gewaarborgd. | Nee. Aanbesteder stelt vooraf geen uitputtende lijst van criteria vast op basis waarvan een voorstel tot prijsverhoging wordt beoordeeld. Aanbesteder acht het van belang om inzicht te verkrijgen in de onderbouwing van een voorgestelde indexatie en verwacht daarom van Leverancier een deugdelijke motivering, gebaseerd op objectieve en verifieerbare bronnen. Het doel van de goedkeuringsbepaling is om te kunnen toetsen of de voorgestelde indexatie aansluit bij de contractueel overeengekomen indexatiemethodiek en de door Leverancier aangeleverde onderbouwing. Aanbesteder behoudt zich het recht voor een voorstel tot prijsaanpassing te beoordelen op redelijkheid, juistheid en voldoende onderbouwing. Daarbij geldt dat Aanbesteder zijn goedkeuring niet op onredelijke of willekeurige gronden zal onthouden. Indien Leverancier een prijsaanpassing verzoekt, dient zij aannemelijk te maken dat sprake is van relevante kostprijsontwikkelingen en dient zij deze te onderbouwen met objectieve en controleerbare gegevens. Aanbesteder acht de huidige bepaling passend en ziet geen aanleiding deze aan te passen. De bepaling beoogt niet om correct onderbouwde verzoeken zonder reden af te wijzen, maar om voldoende inzicht te verkrijgen in de achtergrond en onderbouwing van voorgestelde prijswijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hierdoor blijft een zorgvuldige beoordeling van het voorstel mogelijk, met inachtneming van de belangen van beide partijen.
27 | SSO | artikel 6.4 | Responstijden | Aanbesteder hanteert een onsite responstijd van maximaal vier (4) werkuren. Leverancier begrijpt deze eis voor storingen die leiden tot volledige systeemuitval of substantiële beperking van de klinische inzetbaarheid van het systeem. Kan Aanbesteder toelichten op welke operationele of zorginhoudelijke gronden een onsite responstijd van vier (4) werkuren eveneens noodzakelijk wordt geacht voor storingen die geen invloed hebben op het uitvoeren van klinische onderzoeken of behandelingen? Is Aanbesteder bereid de onsite responstijd van vier (4) werkuren uitsluitend van toepassing te verklaren op prioriteit 1-storingen en storingen die de primaire functionaliteit van het systeem daadwerkelijk beperken? | De gevraagde onsite responstijd is bedoeld om te borgen dat Aanbesteder tijdig een beroep kan doen op Leverancier indien zich een gebrek voordoet dat impact heeft op de functionaliteit van het systeem en daardoor geplande onderzoeken of behandelingen mogelijk niet kunnen worden uitgevoerd. De responstijd ziet derhalve op situaties waarin de operationele inzetbaarheid van het systeem wordt geraakt. Aanbesteder bevestigt dat de eis is gericht op storingen die leiden tot volledige of gedeeltelijke uitval van de primaire functionaliteit van het systeem of anderszins een directe impact hebben op de uitvoering van onderzoeken en behandelingen. Voor meldingen zonder invloed op de klinische inzetbaarheid of primaire functionaliteit acht Aanbesteder een onsite aanwezigheid binnen vier (4) werkuren niet noodzakelijk. De contractuele prioritering van meldingen dient hierop aan te sluiten.
28 | Bijlage C: Concept van de Overeenkomst | Artikel 2.5 | Levering | Wij nemen aan dat een eventuele boete zal worden verminderd op een eventuele schadevergoeding overeenkomstig de beantwoording van UMC op de vragen omtrent artikel 16 lid 3 AIV en artikel 16A lid 14 AIV. Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? | Dat is correct
29 | Bijlage C: Concept van de Overeenkomst | Artikel 6 in combinatie met Bijlage 5 inzake Recall procedure | Recall procedure | 1. De eerste zin van bijlage 2 (De Recall Procedure) maakt een onvoldoende duidelijke koppeling met Recall. Daarom stelt Leverancier voor om de eerste zin in bijlage 2 te wijzigen naar: ""Indien Leverancier bekend wordt met een tekortkoming in zijn product die een Recall noodzakelijk maakt, is Leverancier verplicht hiervan melding te doen aan Opdrachtgever. "" Stemt u hiermee in, en zo niet, kunt u dit dan toelichten? 2. De huidige bewoording in bijlage 2 (De Recall Procedure) maakt onvoldoende duidelijk welke Recall kosten Leverancier zou moeten vergoeden. Daarom stelt Leverancier voor om in bijlage 2 (De Recall Procedure) de laatste zin te wijzigen naar: ""Redelijke en aantoonbare logistieke en administratieve kosten die de Opdrachtgever daadwerkelijk heeft gemaakt in verband met een Recall kunnen worden verhaald op Leverancier voor zover die Recall het gevolg is van een non-conformiteit die aan Leverancier kan worden toegerekend."" Stemt u hiermee in, en zo niet, kunt u dit dan toelichten? 3. Tot slot neemt Leverancier aan dat artikel 19 AIV van toepassing is op eventueel verhaal van de kosten van een Recall door UMC op Leverancier. Deelt u dit standpunt, en zo niet, kunt u dit dan toelichten? | In antwoord op 1. Het verzoek wordt niet overgenomen. De huidige bepaling beoogt de Opdrachtgever tijdig te informeren over alle gevallen waarin producten niet voldoen aan de gestelde eisen. De voorgestelde wijziging beperkt de meldplicht tot situaties waarin een recall noodzakelijk is en biedt daardoor onvoldoende waarborg voor tijdige kennisname van andere relevante afwijkingen of non-conformiteiten. In antwoord op 2. Het verzoek wordt niet overgenomen. De huidige bepaling biedt voldoende duidelijkheid over het verhalen van kosten als gevolg van een Recall. De voorgestelde wijziging introduceert aanvullende voorwaarden en een zwaardere bewijslast voor Opdrachtgever ten aanzien van de aard, omvang en toerekenbaarheid van de gemaakte kosten. Opdrachtgever acht dit niet wenselijk. In antwoord op 3. Nee, kosten die voortvloeien uit een Recall vallen buiten de toepassing van art. 19 AIV. Schade die Aanbestedende dienst lijdt als gevolg van de Recall vallen wel onder art. 19. Reden hiervoor is dat de kosten van de Recall al reeds voor Leverancier zijn en daarmee nimmer schade zijn.
30 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Preambule | Preambule | In casu gaat het niet om een derde partij maar om een groepsvennootschap van Leverancier die de producent is van de producten die vallen binnen de Prestatie. Om de diverse verplichtingen uit de Conceptovereenkomst (Bijlage C) en AIV te kunnen voldoen is het relevant dat ook de aan Leverancier gelieerde groepsvennootschappen vallen binnen de diverse verplichtingen. Leverancier stelt om die reden voor om de definitie Gelieerde Rechtspersoon te wijzigen door extra op te nemen ""of een groepsmaatschappij van Leverancier die een overwegende mate van zeggenschap in Leverancier heeft."" Stemt u hiermee in, en zo niet, kunt u dit dan toelichten? | Aanbestedende dienst ziet niet de toegevoegde waarde van uw voorstel. Uit uw vraag begrijpt zij dat het hier gaat om een rechtspersoon binnen uw groepsvennootschap waarop u een beroep doet voor het uitvoeren van de opdracht. Dat betekent dat u ofwel op haar een beroep doet als een onderaannemer op grond waarvan u als Contractspartij gehouden bent aan de voorwaarden uit de Overeenkomst en de AIV, of u schrijft gezamenlijk in, aldan niet waarbij u optreedt als penvoerder, maar dan is deze derde eveneens gebonden.
31 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 2.7 | Toepasselijkheid | 1. Kunt u toelichten waarom volgens UMC het geschetste risico niet aanwezig is? 2. Wij gaan ervan uit dat inkoopgerelateerde informatie geen prijsinformatie bevat, aangezien dit mededingsrechtelijke gevoelige informatie is, in sterke mate projectafhankelijk is en bedrijfsvertrouwelijk aangezien leverancier niet werkt met een vaste prijslijst (mede vanuit mededingingsrechtelijk perspectief). Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? | Ik stel voor deze te laten vervallen.
32 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 2.8 | Toepasselijkheid | Kunt u bevestigen dat deze derden de voor de apparatuur noodzakelijke training (zullen) hebben gevolgd? | Ja, dat bevestigt de Aanbestedende dienst
33 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 14.6 | Medische Hulpmiddelen | Leverancier verwijst graag naar haar commentaar ten aanzien van Artikel 6 icm Bijlage 2 - Recall Procedure van de Concept Overeenkomst (Bijlage C). | Aanbestedende dienst leest hier geen vraag in, enkel een zoektocht.
34 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 14.16 | Medische Hulpmiddelen | Zoals Leverancier heeft opgemerkt, betreft de inhoud van het CE-certificaat bedrijfsgevoelige informatie. Wij begrijpen en stellen het op prijs dat UMC zorgvuldig met het CE-certificaat om zal gaan, maar zelfs in dat geval zijn cyberincidenten mogelijk. Wat Leverancier betreft is dit een goed voorbeeld waarom de Artikelen 16.1 en 16.3 AIV volledig wederkerig zullen moeten zijn, zie ook onze reactie op vraag 35 en 36 hieronder. | Aanbestedende dienst leest hier geen vraag in.
35 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16.1 laatste zin | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | 1. Dan gaan wij ervan uit dat leden van samenwerkingsverbanden contractueel dezelfde geheimhoudingverplichtingen hebben zoals UMC heeft in artikel 16.1. (vergelijkbaar met artikel 16.2). Anders kan de genoemde informatie niet meer onder de geheimhouding vallen. Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? 2. Leverancier is onderdeel van een wereldwijde organisatie. Om die reden zal deze bepaling wederkerig moeten worden gemaakt, zodat Leverancier de informatie ook kan delen met aan haar gelieerde rechtspersonen. Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? | 1) dat is correct 2) Aanbestedende dienst is van mening dat Leverancier reeds de informatie kan delen met aan haar gelieerde rechtspersonen onder de voorwaarde dat het gaat om rechstpersonen die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst. Mocht Leverancier informatie willen delen met andere rechtspersonen, gelieerd of niet, die niet voldoen aan deze voorwaarde zal zij hiervoor voorafgaande toestemming moeten vragen. Aanbestedende dienst gaat niet op voorhand toestemming geven.
36 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16.3 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Wij gaan ervan uit dat uw antwoord betrekking heeft op artikel 2 lid 5 van Bijlage C (de Conceptovereenkomst HC Kamers). Aangezien de boete uit artikel 16.3 AIV EUR 25.000 per gebeurtenis is voor schending van de geheimhoudingsverplichting uit artikel 16 AIV. Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? 1. Ter nadere verdieping: het is gebruikelijk dat een dergelijke boete wederkerig is, mede gezien het feit dat artikel 16.1 en 16.2 wedekerig zijn geformuleerd en daarnaast omdat UMC de mogelijkheid wenst te hebben om informatie te delen met samenwerkingsverbanden terwijl artikel 16.1 enkel ziet op UMC (en niet ook op de samenwerkingsverbanden). Verzoek is om de bepaling met inachtneming van deze toelichting wederkerig te maken. 2. Ter eveneens nadere verdieping: de hoogte van de boete is disproportioneel, redelijker en marktconform is om een boete van EUR 5.000 per gebeurtenis met een maximum van EUR 10.000 tot EUR 25.000. | De strekking van het antwoord blijft gelijk. Boetes zullen in mindering gebracht worden op evt. verschuldigde schadevergoedingen mits dezen voortvloeien uit dezelfde gebeurtenis. 1) Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw verzoek. U miskent dat de boete ziet op meer aspecten dan enkel art. 16.1 en 16.2. Aanbestedende dienst is eveneens gehouden, als zorgvuldig Opdrachtgever, om de verplichting uit art. 16.1 op te leggen aan haar partners in een samenwerkingsverband. 2) Aanbestedende dienst ziet niet in hoe de boete disproportioneel kan zijn in deze. De boete kan eenmalig opgelegd worden per gebeurtenis. In uw voorstel zou er na 2 schendingen van art. 16 al geen enkele financiële prikkel tot naleving meer zijn. Daarnaast dient er gekeken te worden naar de verhouding tussen de boete en de opdrachtwaarde. De opdrachtwaarde is geraamd op €13.250.000,-- euro. De boete is €25.000. Dat is 0,18%. Aanbestedendie dienst ziet niet in waarom dit disproportioneel zou zijn. Temeer gezien de aard van de gegevens waar Leverancier mee in aanraking komt een hogere boete zeer verdedigbaar is.
37 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16.4 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Indien leverancier is gecertificeerd tegen een of meerdere aan de gevraagde NEN-norm gelijkstelde internationale norm(en) en het certificaat c.q. de certificaten is/zijn uitgegeven door een toonaangevende internationale instantie die in de UK is gevestigd, volstaat dit dan? | Ja, mits de door de leverancier aangeleverde certificering aantoonbaar gelijkwaardig is aan de in de aanbestedingsstukken gevraagde NEN-norm(en) en het certificaat is afgegeven door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Volledigheidshalve wijst Aanbestedende dienst erop dat zij enkel certificaten van geaccrediteerde instellingen buiten de Europese Unie kan accepteren als Inschrijver kan aantonen dat zij ondanks tijdige inspanningen niet in staat is om het gevraagde certificaat (al dan niet afgegeven door een geaccrediteerde instelling uit een Europese lidstaat) te overhandigen. Het gaat hierbij om een uitvoeringseis waar uiterlijk op 1 juli 2029 aan moet zijn voldaan.
38 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.1 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | De definitie van Beveiligingsincident in artikel 16A.1 verschilt van de definitie van incident in artikel 6 lid 6 van de NIS2-richtlijn en artikel 1 van de Cbw. In zowel de definitie in de NIS2-richtlijn als de Cbw wordt uitgegaan van "een gebeurtenis die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid (..) in gevaar brengt.". Er is, met andere woorden, pas sprake van een incident als een gebeurtenis daadwerkelijk de beschikbaarheid, authenciteit, integriteit of vertrouwelijk in gevaar brengt (en dus niet ook indien een gebeurtenis de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid mogelijk in gevaar brengt). Leverancier begrijpt uit uw antwoord dat met de woorden 'of redelijkerwijs kan leiden tot' uit de definitie van Beveiligingsincident niet beoogt is meer gebeurtenissen onder deze definitie te laten vallen dan op grond van de definitie van incident in de NIS2-richtlijn en Cbw zouden vallen. Deelt u dit standpunt en zo niet, kunt u dit onderbouwen? | De formulering “of redelijkerwijs kan leiden tot” is opgenomen om ook gebeurtenissen te omvatten waarbij ten tijde van constatering nog niet vaststaat dat sprake is van een incident in de zin van de NIS2-richtlijn of de Cyberbeveiligingswet (Cbw), maar waarbij daarvoor wel aanwijzingen bestaan. Deze formulering biedt opdrachtgever de mogelijkheid om potentiële beveiligingsrisico’s tijdig te signaleren en te beoordelen, mede gelet op de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit NIS2, de Cyberbeveiligingswet, zorgspecifieke wet- en regelgeving en NEN 7510. De aanbestedende dienst ziet daarom geen aanleiding de definitie van Beveiligingsincident aan te passen.
39 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.1 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | De NIS2-richtlijn en de Cbw hebben betrekking op het beheersen van risico's voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (artikel 2 sub a Cbw) en het omgaan met incidenten zoals gedefinieerd in de NIS2-ricthlijn/Cbw (artikel 2, sub b tot en met d Cbw). De verplichtingen op grond van NIS2/de Cbw hebben, met andere woorden, betrekking op netwerk- en informatiesystemen. Leverancier gaat er dan ook van uit dat een Ketenpartij uitsluitend een partij is die (in)direct betrokken is bij dat deel van de Prestatie dat bestaat uit of in het kader waarvan gewerkt wordt met netwerk- en informatiesystemen. Deelt u dit standpunt en zo niet, kunt u dit onderbouwen? | De kwalificatie van een derde als ketenpartij geschiedt niet op basis van een statische of generieke lijst, maar uitsluitend op grond van een aantoonbare en gedocumenteerde risicoanalyse door Leverancier. Derden worden als ketenpartij aangemerkt indien de door hen geleverde producten of diensten redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, continuïteit of betrouwbaarheid van de dienstverlening aan Opdrachtgever. Leverancier draagt zorg voor een passende beoordeling, documentatie en periodieke herijking van deze kwalificatie in overeenstemming artikel 16A.7
40 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikelen 16A.3, 16A.10, 16A.11 tweede en vierde volzin, en 16A.12 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | 1. 16A.3: uit artikel 21 lid 4 Cbw volgt dat wanneer een entiteit overweegt welke maatregelen zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 sub d Cbw passend zijn, rekening moet worden gehouden met (onder andere) specifieke kwetsbaarheden van elke rechtstreekse leverancier en dienstverlener (artikel 21 lid 4 sub a Cbw) en de algemene kwaliteit van de producten en de cyberbeveiligingspraktijken van haar leveranciers een dienstverleners, met inbegrip van hun veilige ontwikkelingsprocedures. Er dient, met andere woorden, op leverancier- en productniveau een afweging te worden gemaakt welke maatregelen passend zijn. Bovendien blijkt uit paragraaf 2.6 van het beschrijvend document dat de apparatuur pas op z'n vroegst eind 2029 zal worden afgeroepen om te worden geleverd. In drie jaar tijd kan er veel veranderen. Bent u bereid om tijdig voor het moment van het afroepen van de apparatuur op basis van een analyse op leverancier- en prodcutniveau in gezamenlijk overleg en gelet op de in artikel 16A.3 genoemde categorieen van maatregelen, concreet overeen te komen welke technische en organisatorische maatrgeleen in de specifieke situatie als passend worden geacht? 2. 16A.3: gelet op de Prestatie zal een deel van de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen door UMC genomen moeten worden. Zo is UMC verantwoordelijk voor de IT-infrastrcutuur binnen het ziekenhuis en daarmee, onder andere, voor maatregelen op het gebied van netwerksegmentatie, bescherming tegen malware en ransomware, beveiligde opslag van gegevens en back-ups buiten de beeldvormende apparatuur. Bent u bereid om tijdig voor het moment van het afroepen van de apparatuur in gezamenlijk overleg en gelet op de in artikel 16A.3 genoemde categorieën van maatregelen, concreet overeen te komen welke technische en organisatorische maatregelen in de specifieke situatie als passend worden geacht en welke daarvan door respectievelijk UMC en leverancier genomen moeten worden? | 1) Aanbestedende dienst onderkent dat er veel kan veranderen in 3 jaar tijd. Maar dat neemt niet weg dat het van belang is dat zij verzekerd is dat er tijdig aantoonbaar passende maatregelen zijn genomen. Partijen zullen daarom uiterlijk 1 juli 2029, ruim voor de levering van de eerste producten, overeenstemming bereiken over de passende maatregelen. Wat passend zal zijn zal moeten blijken uit de analyses, de omstandigheden, wet- en regelgeving en de minimale eisen die gesteld worden in de Algemene Inkoopvoorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Overeenkomst. Hierbij wijst Aanbestedende dienst erop dat in het geval van tegenstrijdigheden tussen de stukken op dit vlak de zwaarste eis als minimum heeft te gelden. Ten overvloede wijst Aanbestedende dienst er eveneens op dat de de mate van passendheid van de te nemen maatregelen gedurende de looptijd aangepast kan worden mocht hiertoe aanleiding bestaan. 2) Aanbestedende dienst is zich bewust van haar rol in de relatie die zij heeft met Opdrachtnemer daar waar het gaat om het nemen van passende maatregelen. Dit zal eveneens onderwerp van gesprek zijn ter voorkoming van lucht tussen de maatregelen die partijen nemen. Dit neemt niet weg dat de verplichtingen op dit vlak, die voortvloeien uit de Algemene Inkoopvoorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Overeenkomst, gelden voor Opdrachtnemer en niet voor Aanbestedende dienst. De verplichtingen voor Aanbestedende dienst vloeie voort uit wet- en regelgeving.
41 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.5 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | De definitie van Beveiligingsincident in artikel 16A.1 verschilt van de definitie van incident in artikel 6 lid 6 van de NIS2-richtlijn en artikel 1 van de Cbw. In zowel de definitie in de NIS2-richtlijn als de Cbw wordt uitgegaan van "een gebeurtenis die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid (..) in gevaar brengt.". Er is, met andere woorden, pas sprake van een incident als een gebeurtenis daadwerkelijk de beschikbaarheid, authenciteit, integriteit of vertrouwelijk in gevaar brengt (en dus niet ook indien een gebeurtenis de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid mogelijk in gevaar brengt). Leverancier begrijpt uit uw antwoord op vraag 40 dat met de woorden 'of redelijkerwijs kan leiden tot' uit de definitie van Beveiligingsincident niet beoogt is meer gebeurtenissen onder deze definitie te laten vallen dan op grond van de definitie van incident in de NIS2-richtlijn en Cbw zouden vallen. Gelet op uw antwoord op vraag 40 en het refereren aan de wettelijke verantwoordelijkheid van UMC in het antwoord op deze vraag, gaat Leverancier er van uit dat de meldplicht uit artikel 16A.5 net zoals in de Cbw geldt in die gevallen waarin een Beveiligingsincident daadwerkelijk impact heeft op UMC, en niet al wanneer dat hypothetisch zo zou kunnen zijn. Deelt u dit standpunt, en indien niet, kunt u dit onderbouwen? | De opdracht gever deelt dit standpunt niet. De meldplicht uit artikel 16A.5 is niet beperkt tot situaties waarin reeds vaststaat dat een Beveiligingsincident daadwerkelijke impact heeft op opdrachtgever. Het doel van deze bepaling is juist om opdrachtgever tijdig in staat te stellen een eigen beoordeling te maken van de mogelijke gevolgen voor de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van systemen, gegevens en zorgprocessen en, indien nodig, passende maatregelen te treffen. Daarom dienen ook gebeurtenissen die redelijkerwijs kunnen leiden tot een Beveiligingsincident onverwijld te worden gemeld. Deze contractuele meldplicht is gericht op vroegtijdige signalering en risicobeheersing en kan daarmee een bredere reikwijdte hebben dan de meldplicht voor incidenten op grond van de Cyberbeveiligingswet.
42 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16a.7, eerste volzin | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | 1. Kunt u toelichten welke verplichtingen uit artikel 16, 16A, 46 en 47 volgens UMC niet in alle gevallen 1-op-1 passend zijn voor Ketenpartijen? 2.Met inachtneming van het toelichtende antwoord van UMC op vraag 49 en de formulering van de bepaling volgt volgens leverancier dat sprake is van een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatsverplichting. Dit strookt met artikel 21 lid 2 sub d NIS2-richtlijn en artikel 21 lid 3 sub d Cbw. Uit deze bepalingen volgt immers dat een essentiele entiteit maatregelen moet treffen om de beveiliging in de toeleveranciersketen te borgen. Uit die bepalingen volgt niet welke maatregelen dat concreet moeten zijn. Dat is logisch, aangezien de concrete maatregelen moeten worden afgestemd op de risico's in een specifieke situatie. Indien leverancier zich inspant om de relevante verplichtingen uit de artikelen 16, 16A, 46 en 47 op te leggen aan Ketenpartijen die (in)direct betrokken zijn bij dat deel van de Prestatie waarbij netwerk- en informatiesystemen worden ingezet, kan UMC daarmee voldoen aan haar verplichting uit artikel 21 lid 3 sub e Cbw. Een resultaatsverplichting is daarvoor niet nodig. Deelt u het standpunt van Leverancier dat er geen sprake kan en hoeft te zijn van een resultaatverplichting? Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? 3. Uit paragraaf 2.6 van het beschrijvend document volgt dat de apparatuur pas op z'n vroegst eind 2029 zal worden afgeroepen om te worden geleverd. In drie jaar tijd kan er veel veranderen. Bent u bereid om in onderling overleg te zijner tijd afspraken te maken over de relevante verplichtingen die leverancier aan Ketenpartijen moet opleggen? Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? 4. Leverancier gaat ervan uit dat een Ketenpartij uitsluitend een partij is die (in)direct betrokken is bij dat deel van de Prestatie dat bestaat uit of in het kader waarvan gewerkt wordt met netwerk- en informatiesystemen en dat alleen aan dergelijke Ketenpartijen verplichtingen dienen te worden opgelegd. Deelt u dit standpunt? Indien u dit standpunt niet deelt, kunt u dit dan toelichten? | 1) Aanbestedende dienst kan dat helaas niet doen omdat dit afhankelijk is van de desbetreffende Ketenpartner, diens rol, en de impact van een incident bij de desbetreffende Ketenpartner op o.a. de databeschikbaarheid en de continuiteit van zorg. 2) Aanbestedende dienst begrijpt uw gedachtegang maar kan deze niet onderschrijven. U bent verplicht passende maatregelen te nemen, het niet opleggen van de relevante verplichtingen op een Ketenpartner brengt naar mening van Aanbestedende dienst dat er geen/onvoldoende passende maatregelen zijn genomen. Hiermee is er dus wel sprake van een resultaatverplichting, zou dit anders zijn dan heeft Aanbestedende dienst onvoldoende zekerheid heeft dat o.a. databeschikbaarheid en continuiteit van zorg zijn geborgd. 3) Zoals elder aangegeven in deze Nota van Inlichtingen is Aanbestedende dienst bereid om Opdrachtnemer tot 1 juli 2029 om aantoonbare passende maatregelen te treffen. Het blijft echter aan Opdrachtnemer om passende maatregelen te treffen. 4) Aanbestedende dienst deelt uw mening niet. Het gaat hierbij om een ruime uitleg. Onder de reikwijdte van een incident valt ook de beschikbaarheid van de zorgprocessen aan de zijde van Aanbestedende Dienst. Partijen die overduidelijk geen invloed kunnen hebben in welke vorm dan maar ook (denk hierbij aan bijv. uw leverancier van printpapaier) vallen hier niet onder. Partijen wiens dienstverlening mogelijk wel impact kunnen hebben vallen wel onder de reikwijdte (denk hierbij aan bijv. uw energieleverancier voor de servers).
43 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.7, eerste volzin | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Wij nemen aan met inachtneming van artikel 19 AIV. Indien u dit anders ziet, kunt u dit dan toelichten? | Aanbestedende dienst ziet niet de connectie met art. 19 AIV (aansprakelijkheid) met art. 16A lid 7 en kan dan ook uw vraag niet beantwoorden.
44 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 16A.7, tweede volzin | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | In het antwoord op vraag 51 merkt UMC op: "Uitblijven van een reactie kan niet gelezen worden als geen bezwaar". Dit is uitermate onredelijk aangezien leverancier ook verder moet in haar processen en daar niet oneindig mee kan wachten, mede vanwege het feit dat UMC bepaalde garanties (o.a. uptime) wil en op niet-nakoming boetes stelt. Voorts ligt het niet-reageren in binnen de invloedsfeer van UMC of behoort dat daar te liggen. Bent u bereid om de laatste zinsnede van uw antwoord te laten vallen, dan wel een redelijke oplossing daarvoor af te spreken? Zo niet, kunt u dit onderbouwen. | Aanbestedende dienst heeft begrip voor uw standpunt. De laatste zinsnede van het antwoord op V&A 51 komt te vervallen.
45 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 18.1 | Overdracht rechten en verplichtingn | 1. Leverancier is onderdeel van een internationaal opererend concern. Voor het voldoen aan haar verplichtingen onder AVG, Cbw en NIS2 is Leverancier afhankelijk van haar moedermaatschappij. Het is wat Leverancier betreft daarom van belang dat de definitie van Gelieerde Rechtspersoon tevens de groepsmaatschappijen van Leverancier omvat die een overwegende mate van zeggenschap hebben. In de situatie dat overdracht van rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst plaatsvindt en daarmee een wijziging in contracterende partij tot stand komt, zal dit te allen tijde aan een Nederlandse entiteit zijn met vestigingsplaats in Nederland. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een overdracht aan een andere (i.e. buitenlandse) entiteit dan zal Leverancier hier schriftelijk toestemming voor vragen overeenkomstig artikel 18.1. Kunt u dan ook bij voorbaat toestemming verlenen voor de situatie van overdracht aan een aan Leverancier gelieerde rechtspersoon, betreffende een Nederlandse entiteit met vestigingsplaats in Nederland? 2. U verwijst in uw reactie specifiek naar de Aanbestedingswet, AVG en Cbw als grondslag voor het handhaven van artikel 18.1. Welke concrete verplichtingen uit deze regelgeving maken dat u niet kunt instemmen met het bij voorbaat geven van toestemming aan aan Leverancier gelieerde rechtspersonen voor het voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit de Conceptovereenkomst (Bijlage C) en AIV? | 1)Ongeacht de plaats van vestiging van de verkrijgende entiteit kan hier sprake zijn van een wijziging. Om te beoordelen of dit niet zal leiden tot een wezenlijke wijziging zal er beoordeeld worden of een partij voldoet aan de geschiktheidseisen. Het is daarom niet mogelijk om bij voorbaat toestemming te geven. 2) Op grond van de Aanbestedingswet is een wijziging tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet toegestaan (art. 2.163a Aw). Het overdragen van rechten en plichten op een derde kan een wijziging opleveren die Aanbestedende dienst noodzaakt om de markt opnieuw de gelegenheid te geven om mee te dingen naar de opdracht. Het nu bij voorbaat toestemming geven zonder dat concreet is waar deze toestemming op ziet of zal zien is dan ook niet mogelijk. Hierbij is het niet van belang of de overdracht plaatsvindt aan een Nederlandse zuster/dochtervennootschap of een buitenlandse zuster/dochtervennootschap.
46 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 19 | Aansprakelijkheid | Kunt u verduidelijken welke kenmerken van de onderhavige prestatie of welke concrete risico’s maken dat u thans niet bereid bent om indirecte schade uit te sluiten? | Denkt u hierbij aan reputatieschade van een toonaangevend Academisch Ziekenhuis in het Noorden als gevolg van letsel bij haar patiënten door gebrekkige uitvoering. Denk aan de kosten en gevolgen van uitgestelde zorg als gevolg van gebrekkige producten.
47 | Bijlagen F: Inkoopvoorwaarden / G: Addendum Inkoopvoorwaarden | Artikel 20.1 f/g | Ontbinding, beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst | Zie ook onze reactie in het kader van art. 18.1. Leverancier herhaalt dat zij onderdeel uitmaakt van een internationaal opererend concern en dat zij voor het voldoen aan haar verplichtingen onder AVG, Cbw en NIS2 afhankelijk is van haar moedermaatschappij. Leverancier benadrukt dat de contracterende partij te allen tijde een Nederlandse entiteit zal zijn met vestigingsplaats in Nederland. Indien dat onverhoopt niet het geval zou zijn, dan zal Leverancier dit voorafgaand aan UMC mededelen met behoud van het eventuele recht tot ontbinding. Stemt u met deze achtergrond in met de nuancering van Artikel 20.1 f en g ten aanzien hiervan? | Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een situatie als bedoeld in art. 20 lid 1 sub f en g dan leidt dit tot de bevoegdheid van Aanbestedende dienst om de overeenkomst te ontbinden. Aanbestedende dienst ziet in u voorstel geen nuancering van deze artikelen. Noch acht zij dit nodig.
48 | Bijlage H - Prijzenblad | Algemeen |  | In het meegestuurde TCO-prijzenblad is momenteel onvoldoende ruimte om de prijsopbouw van de verschillende aan te bieden systemen inzichtelijk weer te geven. Wij zouden daarom graag de mogelijkheid krijgen om de TCO-prijzenbladen zodanig aan te passen dat per systeem een hoofditem kan worden opgenomen, aangevuld met afzonderlijke line items voor de benodigde opties om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Uiteraard zullen wij het TCO format zelf verder niet aanpassen. Daarnaast zouden wij graag line items en de bijbehorende benamingen kunnen toevoegen en/of aanpassen, aangezien de aangeboden configuratie per systeem kan verschillen en de nu genoemde systeem items in het TCO de lading niet afdekken. Hetzelfde geldt voor de overige tabbladen waaronder randapparatuur. Kunt u bevestigen dat deze aanpassingen aan het TCO-prijzenblad zijn toegestaan? | Nee. De gevraagde aanpassingen aan de structuur van het TCO-prijzenblad zijn niet toegestaan. Inschrijvers dienen gebruik te maken van het verstrekte TCO-format zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Het toevoegen, verwijderen, hernoemen of wijzigen van line items, kolommen, tabbladen of andere structurele onderdelen van het TCO-prijzenblad is niet toegestaan. Hiermee wordt geborgd dat de inschrijvingen op een uniforme en transparante wijze kunnen worden vergeleken. Na gunning dient opdrachtnemer een detailbegroting aan te leveren waarin de prijsopbouw van de aangeboden systemen, opties en eventuele overige componenten nader wordt gespecificeerd. Deze detailbegroting dient volledig herleidbaar te zijn naar en aan te sluiten op de bedragen zoals opgenomen in het ingediende TCO-prijzenblad. Het TCO-prijzenblad blijft daarmee leidend voor de inschrijving en de beoordeling daarvan.
49 | Bijlage H - Prijzenblad | Algemeen |  | Wenst u de bijlagen behorende bij de aangeboden apparatuur separaat als bijlage bij de inschrijving te ontvangen of volstaat de opsomming in het TCO voor nu? | Aanbesteder wenst geen aanvullende bijlagen naast het prijzenblad te ontvangen.
50 | Bijlage H - Prijzenblad | Algemeen |  | In het prijzenblad wordt per systeem de mogelijkheid geboden om de exploitatiekosten van de SSO op te geven. Voor correctief onderhoud zien wij hierbij alleen de mogelijkheid om de kosten op basis van de basismethode (=standaardtijden) in te vullen. Aangezien voor correctief onderhoud tevens optie 1 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 22.00 uur) en optie 2 (24x7) aangeboden dienen te worden, is het voor ons niet duidelijk waar de bijbehorende exploitatiekosten in het prijzenblad kunnen worden opgenomen. Kunt u aangeven waar wij deze kosten voor beide opties kunnen invullen? Tevens ontvangen wij graag een nadere toelichting op de toepasselijkheid van deze opties. Gelden optie 1 en optie 2 uitsluitend voor de röntgensystemen, of dienen deze eveneens te worden aangeboden voor de overige apparatuur binnen de scope, waaronder contrastinjectoren, echoapparatuur, UPS-systemen en hemodynamische systemen? | De exploitatiekosten voor het onderhoud dienen in het prijzenblad te worden opgenomen voor de onderhoudsvariant die door u wordt aangeboden. Hierbij geldt dat de opgegeven exploitatiekosten minimaal alle kosten moeten omvatten die noodzakelijk zijn om aan de contractuele eisen te voldoen. Tevens dienen alle kosten voor opties, aanvullende maatregelen, voorzieningen en activiteiten die de Inschrijver in zijn Inschrijving aanbiedt in het kader van de gunningscriteria te zijn inbegrepen in de bedragen op het prijzenblad. Zie de toelichting in bijlage H - Prijzenblad.