## Blad1
overzicht gemalen
code | type | naam | adres | postcode | plaats | x coordinaat | y coordinaat | aantal pompen | fabrikaat | pomp 1 | pomp 2 | pomp 3 | lengte kelder 1 | breedte kelder 1 | diepte kelder 1 | lengte kelder 1 | breedte kelder 2 | diepte kelder 2 | besteksnummer | reingen gemaal | bijzonderheden
G021 | hoofdgemaal | De Weerwolf | Weerwolfsgraaf/ tiendhoeve t.o 50 | 3992 NM | Houten | 139512.2336 | 449829.2677 | 3 | abs | AFP 2005.3 M110-4 | AFP 2005.3 M110-4 | AFP 2005.3 M110-4 | 6.8 | 3.75 | 6.35 |  |  |  | 201000 | 8 | hier zit vuilrooster. Kelder kan erg vies zijn
G001 | hoofdgemaal | 't Rond | Rond nst 43 | 3995 DK | Houten | 140127.9824 | 449655.7178 | 2 | abs | XFP 80 C VX 2PE 22/4 | AFP 0831,2-M22/4 |  | 1.5 | 1.5 | 4.32 |  |  |  | 201020 | 8 | Alleen toegankelijk tussen 7,00 en 11. 00, niet op donderdag
G002 | hoofdgemaal | De Lobben | Lobbendijk/Haveroord nst 41 | 3991 XE | Houten | 139578.3553 | 449319.2731 | 2 | abs | AFP 1031.1M30/4D | AFP 1031.1M30/4D |  | 1.5 | 1.5 | 4.04 |  |  |  | 201020 | 8 | laatste stuk toegnagsweg is fietspad.
G003 | hoofdgemaal | Oud Wulfseweg | Oud Wullfseweg nst 2 | 3992 LT | Houten | 139097.9399 | 450226.5236 | 2 | abs | AFP N3 | AFP N3 |  | 1.5 | 1.5 | 3.05 |  |  |  | 201020 | 8 | achter hek, sleutel zelfde als gemaalkast
G004 | hoofdgemaal | Doornkade | Peppelkade 40 | 3991 AK | Houten | 138605.4523 | 450164.8163 | 2 | abs |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3.05 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G005 | hoofdgemaal | Wickenburgselaan | Wickenburgselaan nst 47 | 3998 JV | Schalkwijk | 141319.8713 | 445243.6826 | 1 | abs | AS 10-2 CB.D |  |  | 1 | 1 | 2.17 |  |  |  | 201030 | 8 | geen
G006 | hoofdgemaal | Wickenburgseweg 1 | Wickenburgseweg nst 85 | 3997 MT | t Goy | 142986.965 | 446314.9531 | 2 | Landi | Wet. fret. 3DSP18-5x | Wet. fret. 3DSP18-5x |  | 1.5 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G007 | hoofdgemaal | Wickenburgseweg 2 | Wickenburgseweg nst 55 | 3997 MX | t Goy | 142891.0086 | 446009.6299 | 2 | Landi | Landi 13 DSP 13 | KSB Amarex F50 |  | 1.5 | 1.5 | 2.95 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G008 | hoofdgemaal | Provincialeweg | Provincialeweg nst 1 | 3997 MT | Schalkwijk | 141637.8596 | 444874.8798 | 2 | abs | AFP1041.3 M22/4 | AFP1041.3 M22/4 |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 |  |  |  | 201020 | 8 | laatste 150 meter achteruit rijden
G009 | hoofdgemaal | De Biester | Biesterlaan 77 | 3998 KH | Schalkwijk | 141139.7406 | 445291.4764 | 2 | abs | AS 0830 S22/4D | AS 0830 S22/4D |  | 1.5 | 1.5 | 3.07 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G011 | hoofdgemaal | De Schaft | Korte Schaft | 3991 AT | Houten | 140222.8291 | 448156.7499 | 2 | abs | AFP 1041.2 M30/4 | AFP 1041.2 M30/4 |  | 2 | 2 | 4.77 |  |  |  | 201010 | 8 | geen
G012 | hoofdgemaal | Wulven | Riddersborch t.o. 61 | 3992 BP | Houten | 138806.9002 | 449611.0613 | 2 | abs | AFP 1032.1 M60/4 | XFP100E-VX.3-PE60-4 |  | 2 | 2 | 6.4 |  |  |  | 201010 | 8 | geen
G013 | hoofdgemaal | Appelgaarde | Appelgaarde nst 123 | 3992 JE | Houten | 139261.5065 | 449512.2415 | 2 | abs | AFP 0841,1 M15/4 | AFP 0841,1 M15/4 |  | 1.35 | 1.35 | 2.6 |  |  |  | 201020 | 8 | gemaalkast tegen woning
G014 | hoofdgemaal | Rondeel | Bergveste |  | Houten | 138213.2867 | 448811.535 | 2 | abs | AFP 1042.1 M60/4 | AFP 1042.1 M60/4 |  | 1.5 | 1.5 | 4.6 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G015 | hoofdgemaal | Rondo | Koedijk 3 | 3992LV | Houten | 138132.8838 | 449660.5971 | 2 | abs | AS 16-2CB D | AS 16-2CB D |  | 1.5 | 1.5 | 4.6 |  |  |  | 201020 | 8 | bij tenniscomplex achter bij parkeerplaats
G016 | hoofdgemaal | Kloostergaarde | Kloostergaarde nst 5 | 3998 KD | Schalkwijk | 140835.7378 | 445221.0747 | 1 | robot | HW 2520-6 FO |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 201030 | 0 | geen
G017 | hoofdgemaal | Tiellandt | Daalderslag/Wulfsedijk |  | Houten | 138854.9032 | 448855.1057 | 2 | abs | AFP 1032.2 M40/4 | AFP 1032.2 M40/4 |  | 1.5 | 1.5 | 4.47 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G018 | hoofdgemaal | Overdam | Veenmeer 55 |  | Houten | 141488.68 | 448191.2257 | 2 | abs | AS0830 S13-4 | AS0830 S13-4 |  | 1.5 | 1 | 2.9 |  |  |  | 201020 | 8 | laatste 150 over fietspad
G019 | hoofdgemaal | Gerechtshuys Wulven | Koedijk 1 | 3992 LV | Houten | 137988.7827 | 449281.3436 | 2 | abs | AS 0840-128-S17/2 | AS 0840-128-S17/2 |  | 1.5 | 2 | 2.15 |  |  |  | 201030 | 4 | is bij restaurant, kan erg vet zijn in de ochtend als eerste doen
G020 | hoofdgemaal | Waalseweg | Waalseweg nst 56 | 3999 NT | Tull en 't Waal | 137648.5526 | 445939.5672 | 2 | flygt | MT 3102 |  |  | 1.6 | 3.3 | 2.61 |  |  |  | 201020 | 8 | achter hek, sleutel zelfde als gemaalkast
G022 | hoofdgemaal | De Meent | Bernardweg 65 | 3991 DE | Houten | 139685.5085 | 448451.7476 | 3 | abs | XFP150E-CB1,4 PE60/4 | XFP150E-CB1,4 PE60/4 | AFP 1541.2 M60/4 | 3 | 2 | 5.8 |  |  |  | 201010 | 8 | geen
G023 | hoofdgemaal | Meerpaal | Vleugelboot |  | Houten | 138551.5064 | 448079.2672 | 3 | abs | XFP100E-CB1.2-PE90/4 | XFP100E-CB1.2-PE90/4 | AFP 1049.2-M90/4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 201010 | 8 | een regenwater en een vuilwater kelder
G024 | hoofdgemaal | Kniphoek | Vlondertuin |  | Houten | 141337.3856 | 448024.8665 | 3 | abs | AFP 0831,3 S22/4 | AFP 0831,3 S22/4 | AFP 0831,3 S22/4 | 2.4 | 2.4 | 4.35 | 2.4 | 1.25 | 4.35 | 201020 | 4 | een regenwater en een vuilwater kelder
G025 | tussengemaal | Achterdijk | Achterdijk 11 |  | Schalkwijk | 140598.0283 | 443106.397 | 2 | landustrie | 3DSP 13.3X | 3DSP 13.3X |  | 2 | 2 | 2.56 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G026 | tussengemaal | Pothuizerweg | Overeind 90 |  | Schalkwijk | 143960.0546 | 443593.4536 | 2 | landustrie | 3DSP 13.3X | 3DSP 13.3X |  | 2 | 2 | 2.56 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G027 | tussengemaal | Heemsteedseweg | Heemsteedseweg golfclub |  | Houten | 136992.26 | 449146.8894 | 2 | landustrie | 3DSP 13.3X | 3DSP 13.3X |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 201020 | 4 | geen
G028 | tussengemaal | Heemsteedseweg | Heemsteedseweg Kasteel |  | Houten | 137065.8081 | 449397.1042 | 2 | landustrie | 3DSP 13.3X | 3DSP 13.3X |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 201020 | 4 | probeer deze in ochtend te pakken, is duur restaurant, pas op bomen
G031 | hoofdgemaal | De Wiese | De Wiese |  | Schalkwijk | 141392.6707 | 445060.4358 | 2 | abs | ABS XFP80C-CB1.2-PE29/4 | ABS XFP80C-CB1.2-PE29/4 |  | 1.5 | 1.5 | 3.7 |  |  |  | 201020 | 4 | gemaal staat momenteel nog naast bouwweg
G032 | hoofdgemaal | Bloesemtuin | Rendiermos 5 | 3994 LE | Houten | 141556.945 | 447832.051 | 2 | Landustrie | Landy 13 DSP 13 | Landy 13 DSP 13 |  | 1.5 | 1.5 | 2.17 |  |  |  | 201030 | 8 | gemaal staat naast fietsstraat
G033 | hoofdgemaal | De Griend | De Griend |  | Schalkwijk | 141386.309 | 445054.665 | 2 | Landustrie | Landy 13 DSP 13 | Landy 13 DSP 13 |  | 1.2 | 1.2 | 2.5 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G034 | hoofdgemaal | Sportpark Meerpaal | Meerpaal t.o. |  | Houten | 138796.034 | 447705.549 | 2 | Landustrie | LANDUSTRIE 3 DSP 13-3X | LANDUSTRIE 3 DSP 13-3X |  | 1.6 | 1.6 | 1.8 |  |  |  | 201030 | 4 | geen
G035 | hoofdgemaal | De Hoon | Meerpaal zuid |  | Houten | 138401.2226 | 448064.9832 | 3 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 3.97 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G036 | tussengemaal | Ossenwaard | Ossenwaard |  | Tull en 't Waal |  |  | 1 | Landustrie | Landy 13 DSP 13 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.4 |  |  |  | 201030 | 8 | geen
G037 | hoofdgemaal | Molenbuurt | Lange Uitweg |  | Tull en 't Waal | 13733.5442 | 44571.0722 | 2 | KSB | KRT F100-250/544G | KRT F100-250/544G |  | 2.1 | 2.1 | 4.3 |  |  |  | 201020 | 8 | geen
G038 | hoofdgemaal | Bos Nieuw Wulven | Wulverbroekpad |  | Houten | 140469.2 | 450774.1 | 2 | Landustrie | LANDUSTRIE DWP42-20BR | LANDUSTRIE DWP42-20BR |  | 1.2 | 1.2 | 2.21 |  |  |  | 201030 | 4 | geen
G039 | hoofdgemaal | Wickengaard | Conferencelaan 43 | 3998 KN | Schalkwijk |  |  | 2 | Landustrie | LANDUSTRIE DSP 22-04 BE | LANDUSTRIE DSP 22-04 BE |  | 1.63 | 1.63 | 3.25 |  |  |  | 201020 | 4 | geen
G040 | hoofdgemaal | Buitenkans | Valderik voor 6 | 3998 KZ | Schalkwijk | 140510.7 | 445239.5 | 2 | Landustrie | landustrie DWP42-30 DG | landustrie DWP42-30 DG |  | 1.6 | 1.6 | 2.3 |  |  |  | 201020 | 4 | geen
G041 | hoofdgemaal | Hofstad | Boendergras | 399MW | Houten |  |  | 2 | Landustrie | LANDUSTRIE DSP 22-04 BD | LANDUSTRIE DSP 22-04 BD |  | 1 | 1 | 1.7 |  |  |  | 201030 | 4 | geen
G042 | hoofdgemaal | Pothuizerweg | Pothoek | 3998 NP | Schalkwijk |  |  | 2 | Landustrie | LANDUSTRIE DSP 22-04 BE | LANDUSTRIE DSP 22-04 BE |  | 1.33 | 1.33 | 2.62 |  |  |  | 201020 | 4 | geen
G043 | hoofdgemaal | Kerkzicht |  |  | t Goy