## FormatNvI
Project: | EA Raamovereenkomst Migratie Regeltechniek Amsterdam UMC
Kenmerk: | TN 568978
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document naam | Hfdst/regel/ paragraaf | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller | Beantwoording door
1 | Algemeen | nvt | Oude tender nummer was TN568978 - Nieuwe tender nummer is TN606862 Betreffende de nummering van de verstrekte documenten in TN606862 is ons opgevallen dat 90% van de verstrekte bijlages allemaal de oude TN568978 nummers bevatten en deze inhoudelijk niet gewijzigd zijn. Om de administratieve last te beperken en de relatief korte doorlooptijd te behalen, is ons voorstel het volgende: Bij het indienen van de nieuwe tender TN606862 willen wij de oude bijlages, voorzien van datum (mei 2026) en handtekening (mei 2026) van TN568978 toevoegen). Graag hierop uw akkoord. Kan deze vraag per omgaande worden beantwoord en niet pas in de NVI. | Amsterdam UMC gaat akkoord met uw voorstel, onder de volgende voorwaarden: - Het betreft uitsluitend bijlagen waarvan de inhoud identiek is aan de versie zoals verstrekt in TN606862. Bijlagen die voor TN606862 inhoudelijk zijn gewijzigd, dienen in de nieuwe versie, voorzien van datum en handtekening, te worden ingediend. - De verstrekte verklaringen dienen op het moment van indiening van de inschrijving actueel en juist te zijn. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de verstrekte verklaringen en bijlagen. - De inschrijver geeft in de inschrijving aan welke bijlagen afkomstig zijn uit TN568978. Amsterdam UMC benadrukt dat voor deze aanbesteding uitsluitend de aanbestedingsstukken en bijlagen zoals verstrekt in TN606862 gelden. | (In te vullen door Aanbestedende dienst) | Rick
2 | bijlage 12.8 wachtkamerovereenkomst | Punt D | In de leidraad wordt de als vierde gerangschikte partij aangeduid als reservecapaciteit. In het template wordt de Wachtkamercontractant daarentegen gedefinieerd als de als tweede gerangschikte inschrijver. Graag ontvangen wij een toelichting op welke rangorde hierbij wordt bedoeld. Daarnaast vernemen wij graag hoe de wachtkamerperiode wordt toegepast binnen een raamovereenkomst met drie aannemers. Tot slot ontvangen wij graag bevestiging of het template op dit punt nog wordt aangepast en gefinaliseerd. | Ten aanzien van deze vraag is de leidraad correct. Voor de opdracht worden drie partijen gecontracteerd. De partij die als vierde in de rangorde is geëindigd, wordt een wachtkamerovereenkomst aangeboden. De wachtkamerperiode bedraagt één jaar en vangt aan op de datum van gunning. Gedurende deze periode kan Amsterdam UMC de Wachtkamercontractant inschakelen indien een van de aannemers de overeenkomst niet of niet meer kan nakomen. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst houdt de aannemer zich aan de gemaakte afspraken in de SLA en de inschrijving. Mocht blijken dat de aannemer hier niet aan kan voldoen, dan kan Amsterdam UMC de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, waarna de Wachtkamercontractant kan inspringen. Het template van de wachtkamerovereenkomst wordt op dit punt gecorrigeerd en bij addendum aan alle inschrijvers verstrekt. |  | Rick
3 | Aanbestedingsleidraad | Fase 4 gunningadvies | Gunning naar nummer 2, wordt hiermee ook de als vierde gerangschikte partij aangeduid. | Correct. De Raamovereenkomst wordt aan 3 partijen gegunt. Indien blijkt dat een leverancier niet tijdig bewijsmiddelen kan overleggen wordt de inschrijving alsnog terzijde gelegd en wordt de leverancier die als 4de geindigd is alsnog gegeunt onder voorbehoud van verificatie. aansluitend als er meerdere inschrijvingen afgewezen worden zal de voorlopige gunning indien mogelijk aan de 5de, 6de ect. voorlopig worden gegund. |  | Rick
4 | Aanbestedingsleidraad | 3.5 | De leidraad vermeldt dat uitsluitend Perceel 1 – Werken resteert. Tegelijkertijd wordt op verschillende plaatsen aangegeven dat bepaalde eisen op beide percelen van toepassing zijn en bevat de leidraad nog bepalingen en terminologie die lijken voort te komen uit de eerdere Diensten-periode. Graag ontvangen wij een bevestigde en opgeschoonde lijst van alle bepalingen, eisen, documenten en bijlagen die van toepassing zijn op Perceel 1 – Werken. Daarbij verzoeken wij u tevens aan te geven welke bepalingen uit de eerdere Diensten-periode niet langer van toepassing zijn. | Betreffende lijst is al opgeschoond en enkele verwijzing naar perceel 2 diensten zijn per abuis blijven staan. |  | Rick / Ben
5 | Aanbestedingsleidraad | 4.2 | In de inleiding en de scope van de leidraad wordt vermeld dat voor Werken een raamovereenkomst met drie aannemers wordt aangegaan. In paragraaf 4.2 wordt echter aangegeven dat de zes best beoordeelde inschrijvers een uitnodiging ontvangen om de raamovereenkomst aan te gaan. Kunt u bevestigen hoeveel partijen uiteindelijk voor Perceel Werken worden geselecteerd en een raamovereenkomst krijgen aangeboden? Indien dit drie partijen betreft, verzoeken wij u toe te lichten hoe de passage in paragraaf 4.2 over de zes best beoordeelde inschrijvers moet worden geïnterpreteerd en of deze passage wordt aangepast? | Voor "Werken" worden drie (3) aannemers geselecteerd voor het aangaan van de raamovereenkomst. Aan de aannemer die als vierde in de rangschikking eindigt, wordt een wachtkamerovereenkomst aangeboden. De passage in paragraaf 4.2, voor zover ziet op de zes best beoordeelde inschrijvers, berust op een verschrijving en wordt bij publicatie van deze nota gecorrigeerd |  | Rick
6 | UEA | pagina 1 | Het verstrekte UEA lijkt niet volledig te zijn afgestemd op de vernieuwde aanbestedingsprocedure. Zo wordt in het UEA nog uitgegaan van een aanbesteding bestaande uit twee percelen en wordt verwezen naar Referentie nummer RDm&R01. Daarnaast wordt het vernieuwde TenderNed-kenmerk niet weergegeven in het daarvoor bestemde aankondigingsveld. Kunt u bevestigen of het verstrekte UEA het juiste en definitieve formulier betreft voor de huidige aanbestedingsprocedure? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u een gecorrigeerde versie van het UEA beschikbaar te stellen. Indien het huidige formulier wel gebruikt dient te worden, ontvangen wij graag een schriftelijke bevestiging dat de genoemde gegevens en verwijzingen correct zijn en op welke wijze wij hiermee bij het indienen van onze inschrijving dienen om te gaan. Wij verzoeken u een gecorrigeerde versie beschikbaar te stellen indien wijzigingen noodzakelijk zijn. | Er zal een nieuwe UEA worden toegevoegd. |  | Rick
7 | Aanbestedingsleidraad | 6. bijlagenoverzicht | In de vernieuwde leidraad wordt in de bijlagenlijst verwezen naar bijlagen 1 tot en met 14.9, waaronder diverse essentiële documenten. Wij constateren echter dat meerdere oorspronkelijke inhoudsgroepen waarnaar in de vernieuwde leidraad nog wordt verwezen, niet zijn opgenomen in de vernieuwde documentenmap. Daarnaast worden in de leidraad diverse andere bijlagen genoemd die in geen van de aangeleverde versies van de documenten zijn aangetroffen. Dit lijkt tevens niet aan te sluiten op de vernieuwde XLSX-checklist, waarin meerdere van deze ontbrekende documenten als ‘Gereed’ zijn gemarkeerd. Kunt u bevestigen welke volledige en actuele set documenten en bijlagen juridisch onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsprocedure? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of de documenten en bijlagen die in de XLSX-checklist als ‘Gereed’ zijn gemarkeerd, niet opnieuw door de inschrijver hoeven te worden ingediend. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de vernieuwde documentenmap af te stemmen met het actuele TenderNed-documentenregister en eventuele ontbrekende of gewijzigde documenten beschikbaar te stellen. Graag ontvangen wij tevens schriftelijke bevestiging welke versie en set documenten en bijlagen voor inschrijvers als leidend dient te worden beschouwd bij het opstellen en indienen van de inschrijving. | Bij publicatie van deze nota van inlchtingen worden de verwijzingen en bijlage gecorrigeerd naar de juiste versie. |  | Rick
8 | Wachtkamerovereenkomst | Art. 1.1 a | Als wij het goed zien, gaat u een raamovereenkomst sluiten met drie raamcontractanten. Van het als tweede geëindigd zijn door de Wachtkamercontractant is dan toch geen sprake? De Wachtkamercontractant wordt ons inziens de partij die als vierde is geëindigd? We verzoeken u dit nader toe te lichten en de Wachterkamerovereenkomst indien nodig dienovereenkomstig aan te passen. | Correct, zie ook antwoord in cel E11. (vraag 4) |  | Rick
9 | Wachtkamerovereenkomst | Art. 2.3 | Het lijkt erop dat u bedoelt dat als de Opdrachtgever (binnen een jaar na ingangsdatum van de Opdracht) besluit gebruik te maken van de Wachtkamerovereenkomst, de Wachtkamercontractant dat besluit moet volgen. Het is voor een inschrijver op het moment van inschrijving echter niet te overzien of hij kan toezeggen gedurende de periode van de Wachtkamerovereenkomst de mogelijkheid te hebben alsnog Raamcontractant te worden. Gebruikelijk in wachtkamerovereenkomsten is dat de Wachtkamercontactant alleen "instapt" als hij dat op dat moment ook wenst. Bent u bereid de Wachterkamerovereenkomst zo aan te passen dat de Wachtkamercontractant alleen Raamcontractant wordt als de Wachtkamercontractant dat op dat moment ook wil? Zo nee, waarom niet? | Nee, de Wachtkamerovereenkomst wordt op dit punt niet aangepast. Het doel van de Wachtkamerovereenkomst is het borgen van de continuïteit van de werkzaamheden indien een overeenkomst met een gecontracteerde partij voortijdig wordt beëindigd. |  | Rick
10 | Raamovereenkomst | Art. 5.3 | Hier staat: "... onder meer door de waardes met maximaal 20% omhoog en omlaag aan te passen." Wat bedoelt u hiermee? Welke waardes bedoelt u? | Hiermee wordt gedoeld op de kostencomponenten binnen uw offerte. Zoals tarieven en opslagen in het prijzenblad. |  | Rick
11 | Bestek | 01.02.05-90 | Als de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een 3D-scan wil maken, maar dat niet voorafgaand aan de deelopdracht aan de aannemer heeft germeld, dat krijgt de aannemer eventuele extra kosten die zij als gevolg daarvan maakt (bijvoorbeeld vanwege vertraging) toch wel vergoed? Zo nee, hoe verwacht u dat de aannemer rekening houdt met werkzaamheden waarvan zij niet weet of die plaats zullen vinden? | Nee. Conform paragraaf 01.02.06.90 van het Algemeen Bestek dient de aannemer kosteloos mee te werken aan mogelijke metingen en 3D-scans en dient de aannemer in de planning van het werk tijd in te ruimen voor deze werkzaamheden. De aannemer meldt het sluiten van plafonds, sleuven en schachten minimaal twee weken van tevoren bij de opdrachtgever, waardoor eventuele scans tijdig en binnen het tijdschema kunnen worden ingepland. |  | jaap/arjan al geantwoord denk ik? kunnen Jaap en ik niet goed beantwoorden. Eelco: correct\
12 | Bestek | 01.02.06-38 | Hier staat dat ook als de aannemer de (trillings)beperkingen in acht neemt, hij aansprakelijk is voor schade ten gevolge van zijn werkzaamheden. We verzoeken u om dat de verwijderen. De aannemer is er niet van op de hoogte zijn welke trillingsgevoelige apparatuur precies in het ziekenhuis aanwezig is en welke trillingen die apparatuur kan verdragen. Het is derhalve niet redelijk om de aannemer aansprakelijk te laten zijn voor trillingsschade als hij wel de beperkingen in acht neemt. Er verzoeken u derhalve die bepaling te schrappen. Als u dat niet wilt, waarom niet? | Nee, het verzoek wordt niet gehonoreerd. De bepaling in paragraaf 01.02.06-38 van het Algemeen Bestek blijft ongewijzigd van kracht. Gezien de aard van de operationele ziekenhuisomgeving en de aanwezigheid van kwetsbare apparatuur en vitale processen, blijft de aannemer aansprakelijk voor schade ten gevolge van zijn werkzaamheden. Bij elk project zal deze trillingsgevoeligheid goed in kaart worden gebracht en voorafgaand aan het Werk worden kortgesloten. |  | jaap/arjan al geantwoord denk ik? kunnen Jaap en ik niet goed beantwoorden. Eelco: aangevuld
13 | Bestek | 01.02.06-95 | Welke vergunningen zullen door de Opdrachtgever worden verzorgd? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Vergunningen die vanuit de omgevingsdienst oif bevoegd gezag moeten worden verstrekt worden door Opdrachtgever verzorgd. |  | jaap/arjan een werkvergunning na het ontvangen van een werkplan opgesteld door de opdrachtnemer. De werkvurgunning is verplicht om werkzaamheden uit te voeren en heeft te maken met de veiligheid
14 | Bestek | 01.02.06-96 | Zal dit van toepassing zijn? Zo ja, dan verzoeken we u te bevestigen dat de aannemer niet verantwoordelijk is voor onverhoopt niet tijdige aansluiting, als die niet tijdige aansluiting niet aan de aannemer is toe te rekenen. | Jazeker. Onze netbeheerders zijn interne beheerders van de afdeling OB&E. Het is aan de aannemer om tijdig met hun in overleg te gaan over doorlooptijden van controles, aanvragen en schakelprocedures. |  | jaap/arjan ik snap deze zin/vraaag niet. Eelco: aangevuld
15 | Bestek | 01.02.06-97 | We verzoeken u te bevestigen dat dit niet van toepassing zal zijn. Als u dat niet kunt bevestigen, wat voor apparatuur zal er precies door u worden verstrekt? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Dit is voor regelkasten niet van toepassing. |  | jaap/arjan ik snap deze zin/vraaag niet. Eelco: aangevuld
16 | Bestek | 01.02.09-01 | Hier staat, achter eerste liggend streepje, dat er pas kan worden opgeleverd als het project is opgeruimd en, achter derde liggend streepje, dat gebreken terzake het project moeten zijn hersteld. Het project is echter, conform de defintie in 01.02.01-01, het geheel van in elkander grijpende werken van de aannemer én van derden. We verzoeken u om te bevestigen dat u hier met het project het werk bedoelt, omdat het uiteraard niet zo kan zijn dat oplevering van het werk van de aannemer afhankelijk kan zijn van het werk van derden. | Er vanuitgaande dat u paragraaf 01.02.09.91 bedoeld: Dat is correct. Echter mocht de aannemer een voeding aanleggen voor de regelkast, behoort dat wel tot het Werk. |  | Eelco, Rick
17 | Bestek | 01.02.015-90 | We verzoeken u te schrappen de bepaling dat afwijkingen tussen de door u verstrekte gegevens en de werkelijkheid op het werkterrein geen reden kunnen geven voor verrekening en/of termijnverlenging. Onduidelijk is wat u precies met die bepaling bedoelt en bovedien lijkt die in strijd te zijn met par. 29 UAV 2012. Het zal voor de aannemer immers niet mogelijk zijn om tijdens de aanbestedingsprocedure het werkterrein uitputtend op te nemen. We verzoeken u die bepaling te schrappen en als u dat niet wilt, uit te leggen wat u precies met deze bepaling bedoelt. | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Wij verlangen op basis van deze bepaling dat de aannemer een gedegen schouw doet van de werklocatie. De bepaling wordt niet geschrapt. |  | Eelco, Rick
18 | Bestek | 01.02.35-90 | Hier staat dat bij meerwerk de aannemersvergoeding maximaal 10% bedraagt. Het maximaliseren van deze vergoeding is onduidelijk. Kunt u toelichten hoe u dit gaat toepassen? | De vergoeding over meerwerk bedraagt maximaal 10% opslag op de directe kosten. Dus niet de in de begroting opgenomen AK, ABK en W&R opslagen. |  | Rick
19 | Bestek | 01.02.48-90 d. | We verzoeken om te bevestigen dat, als de intrekking / niet verlening van de vergunningen niet aan de aannemer is toe te rekenen, de aannemer dan ook vergoed krijgt de reeds in redelijkheid met derden aangegane verplichtingen. Als u dat niet wilt, waarom niet? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Deze subbepaling is enkel van toepassing bij vergunningen vanuit bevoegd gezag. Wij verwachten niet dat we dat voor regelkasten benodigd hebben. |  | Eelco, Rick
20 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.0 Perceel 1 Werken | Uitvoeren van het werk wordt verdeeld over 3 inschrijvers. Vraag: Kunnen wij er vanuit gaan dat de inschrijvers volledig gescheiden van elkaar een toegewezen deel van de werken uitvoeren? | Correct, de hoeveelheid werk wordt evenredig verdeeld over de inschrijvers. Zie ook artikel 5 raamovereenkomst. |  | Rick
21 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.0 Perceel 1 Werken | Buiten scope: Ruimteregeling incl. bijbehorende veldapparatuur. Vraag: Op basis van welke criteria kan tijdens de nulmeting worden besloten deze wel te vervangen? | Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat deze op basis van pneumatiek functioneert en wordt gevoed vanuit een regelkast. Pneumatiek willen we uitfaseren. Verder afwegingen vanuit de 0-meting dienen met de beheerder te worden afgestemd. |  | jaap/arjan op basis van de wens van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat deze op basis van pneumatiek functioneert en wordt gevoed vanuit een regelkast. Pneumatiek willen we uitfaseren.
22 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.0 Perceel 1 Werken | PLC software en RTO's vanuit centraal door Amsterdam UMC..... Vraag: Kunnen wij uitgaan dat minimaal 80% van de gevraagde engineering volledig vanuit de bibliotheek kan plaatsvinden en maximaal 20% van de gevraagde engineering op maat gemaakt wordt door inschrijver? | Hier kan niet 100% van worden uitgegaan het geeft een schatting weer.. 85% van de installaties is luchtbehandeling. Op dit moment zijn ongeveer 40 luchtbehandelingskasten operationeel met deze standaard. Als de functionaliteit moet veranderen dient de opdrachtnemer dit op maat te maken binenn de gestelde spelregels. De rto is een tekstbestand in een bepaalde stijl die is in te zien. De plc software is op basis van PG5 |  | jaap/arjan Hier kan niet 100% van worden uitgegaan het geeft een schatting weer.. 85% van de installaties is luchtbehandeling. Op dit moment zijn ongeveer 40 luchtbehandelingskasten operationeel met deze standaard. Als de functionaliteit moet veranderen dient de opdrachtnemer dit op maat te maken binenn de gestelde spelregels. De rto is een tekstbestand in een bepaalde stijl die is in te zien. De plc software is op basis van PG5
23 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.0 Perceel 1 Werken | Proactief meewerken aan de centrale bibliotheek door het in- en uitchecken....... Vraag: Wat is de demarcatie tussen hetgeen hier gevraagd en de opdracht voor inschrijver van perceel 2 Diensten: "Aanvullen van bibliotheek, maken van Visuals en coderingen"? | Coderingen en objecten voor het scada systeem worden altijd gemaakt door perceel 2.Hoe de tekst hier is bedoeld is dat de partij werken de standaarden zoveel mogelijk in hun waarde en beoogde doel houden en niet zelf voor de projecten allerlei afwijkingen maken. Dus meedenken in een centrale standaard en bibliotheek gedachte. Ook een onderdeel hiervan is eigen functieblokken bouwen en licenties als dat niet nodig is. Dat is dus niet meedenken met een centrale biblioteek. |  | jaap/arjan. Coderingen en objecten voor het scada systeem worden altijd gemaakt door perceel 2.Hoe de tekst hier is bedoeld is dat de partij werken de standaarden zoveel mogelijk in hun waarde en beoogde doel houden en niet zelf voor de projecten allerlei afwijkingen maken. Dus meedenken in een centrale standaard en bibliotheek gedachte. Ook een onderdeel hiervan is eigen functieblokken bouwen en licenties als dat niet nodig is. Dat is dus niet meedenken met een centrale biblioteek.
24 | Aanbestedingsleidraad | 1.7 Opdrachtwaarde | De verwachte opdrachtwaarde van € 15.000.000,00 per jaar, wordt nemen wij aan verdeeld over de 3 inschrijvers, is onze aanname juist? | Correct. |  | Eelco, Rick
25 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.3 Gunningscriterium: Prijs | De aangeboden prijzen en kosten zijn "all-inn" prijzen, kunnen wij er vanuit gaan dat dit alleen betrekking heeft op de afgegeven uurtarieven en toeslagen conform bijlage 11.1 prijzenblad Werken? Immers de prijzen van benodigde DDC, regelkasten en eventuele werkzaamheden na nulmeting zoals bekabeling zijn in deze fase nog niet te bepalen. | Nee, niet uitsluitend. De aangeboden uurtarieven en opslagpercentages in Bijlage 11.1 zijn all-in (inclusief alle bijkomende kosten zoals reis-, overhead- en administratiekosten). Daarnaast dient in het kader van de aanbesteding de fictieve casus (Bijlage 10) te worden begroot. Voor toekomstige Nadere Overeenkomsten tijdens de looptijd van de raamovereenkomst worden de projectspecifieke kosten voor onder meer DDC, regelkasten en bekabeling per Werk aangeboden op basis van de in Bijlage 11.1 vastgelegde tarieven en opslagen. |  | Rick
26 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.4 Technische- en beroepsbekwaamheid - Referenties | Volstaat naast de door ons ingevulde bijlage 8.1 en 8.2. ook een getekende VGU (Verklaring van Goede Uitvoering) van een gerealiseerd project i.p.v. een getekende referentie door referent. | Nee, dit volstaat niet. De referentie dient te worden ingediend op het voorgeschreven format (Bijlage 8.1) en conform de instructies te zijn ondertekend door de referent. Een separate Verklaring van Goede Uitvoering (VGU) kan deze ondertekening niet vervangen |  | Rick
27 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.2 Technische- en beroepsbekwaamheid | M.b.t. NEN3140 krijgen onze mensen een aanwijzing conform ons aanwijsbeleid maar het is geen certificaat. Volstaat dit? |  |  | jaap/arjan
28 | Aanbestedingsleidraad | par. 2.6 | U geeft hier aan dat de Inschrijver na inschrijving geen beroep meer kan doen op onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdheden in de Aanbestedingsstukken. We verzoeken u om te bevestigen dat art. 7:754 BW gewoon geldt, in die zin dat het slechts betreft onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die de aannemer kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. | Par 2.6 gaat over de aanbesteding van deze raamovereenkomst, art 7:754 BW gaat over een overeenkomst van aanneming van werk. Deze zijn verschillend van aard. Artikel 7:754 BW is niet van toepassing op deze raamovereenkomst. |  | Eelco, Rick
29 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 4.1 | Bent u bereid om op te nemen dat de Raamovereenkomst alleen met 2 keer 2 jaar wordt verlengd als beide partijen een verlenging wensen? | Voorzien wordt dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan slechts de initiele looptijd van de raamovereenkomst. Het aan Amsterdam UMC verliezen van een leverancier die naar onze tevreden zijn werk verricht is dan ook zeker ongewenst. Om toch leverancier hierin te gemoet te komen stelt amsterdam UMC voor dat leverancier het recht heeft niet akkoord te gaan met verlenging indien zij daar zwaarwegende argumenten voor heeft. |  | Eelco, Rick
30 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 5.3 | Wat bedoelt u met "de waardes"? Welke waardes zijn dat? | Artikel 5.3 wordt geschrapt. |  | Eelco, Rick
31 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 6.3 | De indexering van andere materialen en producten zoals regelkasten zijn zien hierin niet opgenomen. Daarnaast mogen wij een andere indexmethodiek voorstellen? | Nee, wij houden vast aan de opgenomen omschrijving. De BDB is de basis voor de indexering. |  | Eelco, Rick
32 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.05-90 | Hoe moet de aannemer met deze bepaling omgaan? Dient de aannemer in haar offerte voor ieder deelopdracht tijd op te nemen voor een mogelijk door opdrachtgever gewenste 3D scan? | Indien een 3D-scan gewenst is, zal dat vanuit de 0-meting worden opgemaakt en vooraf aan de aannemer bekend worden gemaakt. |  | rick
33 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.05-90 | U schrijft dat de opdrachtnemer kosteloos moet meewerken aan een 3D scan door de opdrachtgever. Zal dat gelden voor alle uitvragen? En met welke werkzaamheden en tijdsbesteding dient de opdrachtnemer hier rekening te houden? | Indien een 3D-scan gewenst is, zal dat vanuit de 0-meting worden opgemaakt en vooraf aan de aannemer bekend worden gemaakt. Het tijdbeslag kan varieren per projectuitvraag. |  | rick
34 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-38 | Hier staat welke beperkingen ter verkoming van trillingen de aannemer in acht moet nemen. Maar vervolgens ook dat de aannemer aansprakelijk is voor de gevolgen als hij die beperkingen wél in acht neemt. In een ziekenhuis staat waarschijnlijk trillingsgevoelige apparatuur, de aannemer zal niet op de hoogte zijn van al die apparatuur en welke trillingen zij precies kunnen verdragen. We verzoeken u om te bevestigen dat u per opdracht nog eventueel extra trillingseisen zult aangeven, zodat de aannemer alleen verantwoordelijk zal zijn als hij duidelijk gestelde trillingseisen niet in acht neemt. | Nee, het verzoek wordt niet gehonoreerd. De bepaling in paragraaf 01.02.06-38 van het Algemeen Bestek blijft ongewijzigd van kracht. Gezien de aard van de operationele ziekenhuisomgeving en de aanwezigheid van kwetsbare apparatuur en vitale processen, blijft de aannemer aansprakelijk voor schade ten gevolge van zijn werkzaamheden. Bij elk project zal deze trillingsgevoeligheid goed in kaart worden gebracht en voorafgaand aan het Werk worden kortgesloten. |  | rick
35 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-38 | We verzoeken u om te bevestigen dat u bij de uitvraag van een werk al zult aangeven of en welke trillingsappartuur de aannemer moet (laten) plaatsen, zodat zij dat in haar prijs rekening mee kan houden. | Bij elk project zal deze trillingsgevoeligheid goed in kaart worden gebracht en voorafgaand aan het Werk worden kortgesloten. |  | rick
36 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-93 | We verzoeken u om te toe te lichten dat u hier niet hebt bedoeld af te wijken van de waarschuwingsverplichting zoals geregeld in de wet en de UAV 2012 en de gevolgen daarvan conform wet en jurisprudentie. Als u daar wel van hebt willen afwijken, dan verzoeken we u om toe te lichten wat die afwijkingen precies zijn en welke projectspecifieke situatie afwijken noodzakelijk maakt. | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Deze aanbesteding beoogd een raamovereenkomst. Wij gaan ervan uit dat de geselecteerde partijen pro-actief meedenken in het vervangingsproces en tijdig kunnen waarschuwen en signaleren. |  | rick
37 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-96 | Dat aansluitingen door de netbeheerder altijd tijdig worden verleend is helaas niet zeker. We verzoeken u om te bevestigen dat, mits de aannemer tijdig de aanvraag heeft gedaan, de aannemer er niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden als de aanvraag niet tijdig wordt verleend door de netbeheerders. | Onze netbeheerders zijn interne beheerders van de afdeling OB&E. Het is aan de aannemer om tijdig met hun in overleg te gaan over doorlooptijden van controles, aanvragen en schakelprocedures. |  | rick
38 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-97 | Zal het voor elk werk nodig zijn een tijdelijke brandmeldinstallatie te plaatsen? Of geeft u dat per uitvraag aan? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Dit is voor regelkasten niet van toepassing. |  | jaap/arjan ik denk niet dat dit in veel gevallen nodig gaat zijn.
39 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.01-01 | U definieert hier het woord "project" als het geheel van in elkander grijpend werken van de aannemer en derden. In het bestek gebruikt u vervolgens meerdere malen het woord project, onder meer in par. 01.02.26 en par. 01.02.09-91 1e, 3e en 4e liggend streepje. Het lijkt ons echter bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er pas opgeleverd kan worden als het project (in plaats van het werk waar de aannemer voor verantwoordelijk is) opgeruimd is en er aan het project geen gebreken meer zijn. De aannemer is immers uiteraard niet verantwoordelijk voor het werk van derden. We verzoeken u om te bevestigen dat daar waar in het bestek project staat werk moet worden gelezen. | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Het vervangen van een regelkast wordt in deze Raamovereenkomst als Project gezien. Echter mocht de aannemer een voeding aanleggen voor de regelkast, behoort dat wel tot het Project. |  | rick
40 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.11-92 en 01.02.22-93 | Dat de garantietermijn voor herstelde / vervangen onderdelen weer opnieuw gaat lopen is een afwijking op de UAV 2012. Op grond van de UAV 2012 gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen, maar is de aannemer aan te spreken op grond van par. 12 UAV 2012. We verzoeken u om te schrappen dat de garantietermijn voor een hersteld / vervangen onderdeel weer opnieuw gaat lopen, om te voorkomen dat de garantietermijn onredelijk lang loopt. Als u dat niet wilt, verzoeken we u om toe te lichten welke projectspecifieke situatie afwijken van de UAV 2012 noodzakelijk maakt. | Niet akkoord. Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel.
41 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.15-90 | Wat bedoelt u met de bepaling: "Afwijkingen van vermelde gegevens kunnen geen aanleiding geven tot te late oplevering en / of verrekeningen."? Verwacht u dat de aannemer voor offertedatum steeds het werkterrein geheel opneemt? En als er zaken bekend worden die de aannemer redelijkerwijs tijdens de opneming niet had kunnen zien, kunnen die zaken toch wel aanleiding geven tot te late oplevering en / of verrekening? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Wij verlangen op basis van deze bepaling dat de aannemer een gedegen schouw doet van de werklocatie. |  | rick
42 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.35-92 | Wat bedoelt u met "de aard van het meerwerk"? | Indien de aannemer een melding maakt van meerwerk, maar daar nog niet de consequenties van kan opgeven (tijd en geld), maar wel een besluit nodig heeft om de voortgang te kunnen borgen, kan overeenstemming worden bereikt over de aard van het meerwerk voordat tot prijsovereenstemming wordt gekomen. |  | rick
43 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.38-90 | De aannemer dient hoeveelheden, aantallen e.d. op hun juistheid te controleren. Kunt u bevestigen dat de aannemer die controle voor aanbrenging in het werk moet doen? | Dat is correct. |  | jaap/arjan niet later dan dat het een probleem kan worden voor de voortgang en bedrijfszekerheid van het ziekenhuis en of project
44 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.40-06 | Welke projectsituatie maakt het noodzakelijk om van de UAV 2012 af te wijken, in die zin dat u par. 40 lid 4 en 5 UAV 2012 schrapt? | Binnen deze overeenkomst geschiedt betaling op basis van goedgekeurde termijnschema's (puntenverdeelstaten). Fictieve of automatische goedkeuring van betalingstermijnen zonder voorafgaande inhoudelijke toetsing en prestatieverklaring door de opdrachtgever past niet binnen de administratieve en financiële beheersing van de projecten. |  | rick
45 | Checklist |  | U vraagt de inschrijvers om een verzekeringspolis te verstrekken, maar omdat wij deel uitmaken van een groepsverzekering kunnen wij alleen een verzekeringscertificaat verstrekken. We verzoeken u om te bevestigen dat u akkoord gaat met het verstekken van een verzekeringscertificaat. | Amsterdam UMC gaat akkoord met het overleggen van het verzekeringscertificaat in plaats van een polisblad als daaruit blijkt dat Inschrijver voldoende adequaat verzekerd is zoals gevraagd in de Geschiktheidseisen. |  | rick
46 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-95 | De genoemde aansprakelijkheidsbeperking kan bij werken bij een kleinere aanneemsom niet proporitoneel zijn. We verzoeken u om te bevestigen dat bij werken met een kleinere aanneemsom de aansprakelijksbeperling in overleg naar beneden kan worden bijgesteld. | Met het aangaan van deze raamovereenkomst is er voldoende grond voor de aannemer om zich adequaat te verzekeren en is er geen sprake meer van kleinere aanneemsom/werken. |  | Eelco, Rick
47 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-94 | Het bepaalde in 01.02.40-94 lijkt in strijd te zijn met het bepaalde in artikel 01.02.40-95 (aan de ene kant is zuivere vermogensschade uitgesloten, aan de andere kan in indirecte schade uitgesloten). We verzoeken u derhalve om 01.02.40-94 te schrappen. Als u dat niet wilt, kunt u uitleggen waarom die paragrafen niet met elkaar in strijd zijn en hoe u bedoeld hebt aansprakelijkheid te beperken? |  |  | Eelco, Rick - Afstemmen met Marije!
48 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-95 | We verzoeken u om zekerheidshalve te bevestigen dat aanspraken van derder waarvoor de aannemer de Opdrachtgever moet vrijwaren ook onder de aansprakelijkheidsbeperking als genoemd in par. 01.03.40-95 vallen. | Bevestigd. |  | Eelco, Rick - Afstemmen met Marije!
49 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 |  | Ziet gegadigde het correct dat van de aannemer geen bankgarantie of concerngarantie wordt verlangd? | Dat is correct. |  | eelco, Rick
50 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.11-90 | Wanneer is er sprake van een ernstig gebrek? | Er is sprake van een ernstig gebrek wanneer de constructieve veiligheid in het geding is, het kan leiden tot instortingsgevaar, het bouwwerk geheel of gedeeltelijk ongeschikt wordt gemaakt voor zijn bestemming of een ernstig risico oplevert voor de veiligheid van gebruikers. |  | rick
51 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.3 | Na het sluiten van de raamovereenkomst kunnen derhalve geen extra kosten in rekening worden gebracht… Vraag: Is de aanname van inschrijver juist dat meerwerken ingediend conform bijlage 12.4 Algemeen Bestek Meer- en minderwerk formulier zijn toegestaan? | Ja, dat is toegestaan. Deze kunnen worden overeengekomen. |  | eelco, Rick
52 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Leveringsomvang | Zijn genoemde dagen en dagdelen voor FAT PvA werkvergunning en SAT/SIT aan te houden per te vervangen regelpaneel of voor de gehele scope van het werk? | Dit kan verschillend zijn afhankelijk van de omgang van het project. Als uitgangspunt per regelakst kan worden aangehouden. |  | jaap/arjan Dit kan verschillend zijn afhankelijk van de omgang van het project. Ik denk dat als uitgangspunt per regelakst kan worden aangehouden
53 | Bijlage 10.1 RH-S0 Revisie |  | Is het aangeleverde kastschema opgesteld conform de AUMC standaard en gegenereerd vanuit de genoemde bibliotheek van AUMC? | Nee dat is niet het geval. Wel staan er in de utb een aantal spelregels voor een regelschema maar er is geen eigen template. |  | jaap/arjan Nee dat is niet het geval. Wel staan er in de utb een aantal spelregels voor een regelschema maar er is geen eigen template
54 | Bijlage 10.2 RTO_Gebouw_H |  | Is aangeleverde RTO opgesteld conform de AUMC standaard en gegenereerd vanuit de genoemde bibliotheek van AUMC? Inschrijver stelt voor een alternatieve standaard te hanteren, welke naar inzien van Inschrijver eenvoudiger te standaardiseren is, namelijk volgens de ISSO 69 richtlijn. | Amsterdam UMC is ook deels afgeleid van isso 69. Opdrachtnemer dient deze stijl aan te houden. Templates worden gedeeld en bij het ontbreken daarvan dient opdrachtnemer in de zelfde stijl aan te vullen om gelijkwaardigheid voor opdrachtgever te houden. |  | jaap/arjan Aumc is ook deels afgeleid van isso 69. Opdrachtnemer dient deze stijl aan te houden. Templates worden gedeeld en bij het ontbreken daarvan dient opdrachtnemer in de zelfde stijl aan te vullen om gelijkwaardigheid voor opdrachtgever te houden
55 | Bijlage 12.7 Model puntenverdeelstaat ROK |  | Waartoe dient deze bijlage en hoe dient deze gebruikt te worden bij uitvoering van het werk? | Deze bijlage is bedoeld om de facturatie in te richten naar rato voortgang werkzaamheden. |  | eelco, Rick
56 | Bijlage 8.3 |  | In bijlage 8.3. Wordt verwezen naar bijlage 14.3 en 14.4 (UTB), deze hebben wij niet ontvangen. Graag alsnog verstrekken. | Bijlagen 14.3 en 14.4 worden nader bijgevoegd, alsmede de overige, nog ontbrekende bijlagen van 14. |  | Rick, ben
57 | Bijlage 1 Checklist aanbesteden |  | Bij de bijlagen 12 en 14 staat indienen bij inschrijving, onze intepretatie is dat dit ter informatie door u is verstrekt en bij niet bij inschrijving te hoeven verstrekt. Is dit juist? | Dit is juist. Bijlage 12 en 14 zijn bijgevoegd ter informatie; deze hoeven niet bij de inschrijving te worden verstrekt. |  | Rick, ben
58 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken |  | De prijzenbladen van voor werken en diensten kennend overlappende functies (vergelijkbare omschrijving met afwijkende bandbreedtes qua tarief. VB. M&R Technicus/Engineer) Hoe dient omgegaan te worden met deze bandbreedte? Welke is hierin leidend? | Er is geen prijzenblad Diensten verstrekt. Het prijzenblad Werken is leidend, gezien het perceel werken in deze aanbesteding wordt uitgevraagd. |  | Rick, ben
59 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken |  | Het prijzenblad werken wijkt in bandbreedte tarieven af van het tarievenblad aanbesteding raamovereenkomst weken bouwkundig- en installatie werk. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid tarieven eenduidig gelijk te trekken. Is het toegestaan om af te wijken van de aangegeven tariefbandbreedte om zo eenduidigheid in de raamovereenkomsten te bevorderen? | Dit is niet toegestaan. Het prijzenblad Werken, en de daarop aangegeven bandbreedte is leidend. |  | Rick, ben
60 | Aanbestedingsleidraad | 6 | Alle bijlagen 13 en 14 zijn niet verstrekt, kunnen wij er vanuitgaan dat dit geen onderdeel is van de aanvraag? | Nee, daar kunt u niet van uitgaan. Zie antwoord op vraag 57. Bijlage 14.3 (UTB 68) en Bijlage 14.4 (UTB 78) maken onderdeel uit van de aanvraag en worden via TenderNed beschikbaar gesteld. |  | Rick, ben
61 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.4 | Is het toegestaan om als Referent een hoofdaannemer als opdrachtgever te laten tekenen? Omdat wij veelal als onderaannemer hebben gewerkt bij diverse projecten? | Nee, wij willen contactgegevens van de opdrachtgever. Hiermee kunnen wij daadwerkelijk verifieren of het werk naar tevredenheid is gerealiseerd. |  | Eelco, Rick
62 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.4 | U vraagt voor het aantonen van de competentie 2, werken met SAIA, dat wij een door de klant getekende versie aanleveren. Het referentieproject welke wij graag als referentie aandragen, verstrekt vanuit intern (veiligheids)beleid geen handtekeningen op referentiebladen. Is het voor u akkoord als wij een ongetekend referentieblad aanleveren, maar wel door de klantverantwoordelijke van ons bedrijf en onze directie getekend is. En de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben met onze contactpersoon bij deze klant. | Het moet voor Amsterdam UMC te verifieren zijn of de referentie naar waarheid is ingevuld. Bij gunning zullen wij dus wel verzoeken ons contactinfomatie te verstrekken van uw referent. Voor nu volstaat een ongetekend referentieformulier. Blijkt na gunning uw referentie niet te kloppen? Dan behouden het recht uw inschrijving zelfs na beoordeling ter zijde te leggen. |  | rick - check met JZ
63 | Algemeen | Planning | Bent u bereid een tweede vragenronde (naar aanleiding van voortschrijdend inzicht tijdens de bestudering van de aanbestedingsstukken) open te stellen waarin naast vervolgvragen ook nieuwe vragen en tekstvoorstellen kunnen worden ingediend? | Ja, een tweede vragenronde inclusief een nieuwe nota van inlichtingen zal georganiseerd worden. Zie de hernieuwde planning opTenderned. |  | Rick, ben
64 | Algemeen | Algemeen | Zijn de aangeleverde casusstukken representatief voor de documenten die gedurende de opdracht beschikbaar worden gesteld, waaronder onder andere RTO’s, kastenschema’s en overige technische documentatie? | Ja, de casus stukken zijn gemaakt op basis van een echte situatie alleen wat aangepast voor een betere uitvraag. |  | jaap/arjan ja de casus stukken zijn gemaakt op basis van een echte situatie alleen wat aangepast voor een betere uitvraag
65 | Algemeen | Consortia | Is het de huidige consortia die werkzaamheden uitvoeren binnen de scope van deze aanbesteding toegestaan om deel te nemen aan deze aanbesteding? | Ja, dat is toegestaan. |  | Eelco, Rick
66 | Algemeen | Omvang werkzaamheden | Welk aandeel van de werkzaamheden bestaat naar verwachting uit werktuigbouwkundige vervangingen en het vervangen of aanpassen van regeltechnische bekabeling? | Dit wordt per regelkast bepaald dus is het lastig om er iets over te roepen in algemene zin. De kans dat bekabeling wordt vervangen is redelijk groot omdat in veel gevallen de nieuwe regelkast op een andere locatie is geplaatst. Daarnaast is de bekabeling en veld apparatuur oud. |  | jaap/arjan Dit wordt per regelkast bepaald dus is het lastig om er iets over te roepen in algemene zin. De kans dat bekabeling wordt vervangen is redelijk groot omdat in veel gevallen de nieuwe regelkast op een andere locatie is geplaatst. Daarnaast is de bekabeling en veld apparatuur oud.
67 | Algemeen | Conditiemeting | Is voor de betreffende installaties recent of in het verleden een conditiemeting conform NEN 2767 uitgevoerd? Zo ja, kan Opdrachtgever de betreffende rapportage(s) beschikbaar stellen aan de inschrijvers? | Nee, deze is niet uitgevoerd. Er wordt momenteel een 0-meting uitgevoerd van alle regelkasten. |  | jaap/arjan Niet uitgevoerd.
68 | Algemeen | Gevaarlijke stoffen | Is bij Opdrachtgever bekend of asbest en/of chroom-6 aanwezig is in, aan of in de directe omgeving van de te demonteren of aan te passen installaties? Zo ja, welke specifieke werkprocedures en/of aanvullende eisen van Opdrachtgever zijn hierop van toepassing en worden de beschikbare inventarisaties en rapportages aan Opdrachtnemer beschikbaar gesteld? | Ja, het is bekend dat deze stoffen aanwezig zijn. Er zijn ook procedures aanwezig welke worden meegestuurd met de uitvraag per tranche. |  | jaap/arjan/Rick JA dit is bekend dat deze stoffen aanwezig zijn. Er zijn ook procedures aanwezig maar mijn inschatting is dat dit niet heel relevant is voor de scope van de werkzaamheden.Ik ben zelf niet bekend met de procedures
69 | Algemeen | Netwerk / NIS2 | Heeft Opdrachtgever een NIS2-risicoanalyse uitgevoerd? Zo ja, welke maatregelen en/of aanpassingen zijn hieruit voortgekomen die binnen deze opdracht door Opdrachtnemer dienen te worden meegenomen? | Nee, deze is niet uitgevoerd. |  | jaap/arjan Niet uitgevoerd voor zover ik weet.
70 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.3 Aanleiding | Achterstallig onderhoud vs. Veroudering: Er wordt gesproken over achterstallig onderhoud en verouderde regelkasten. Kunnen deze twee zaken uit elkaar worden getrokken en nader worden toegelicht, inclusief de exacte omvang en verdere specificaties per categorie? | In algemene zin kan worden gesteld dat er een jaarlijks onderhoudsplan actief is op de meeste werktuigkundige installaties die zijn aangesloten op de regelkasten. Op de regeltechniek zelfwordt alleen correctief onderhoud uitgevoerd aangevuld met thermografie. De installaties staan wel in een goed geconditioneerde omgeving, binnen gemiddelde temperatuur 23 graden op een klein aantal uitzonderingen na. De leeftijd zegt genoeg. Een periode tussen 2000 en 2007 waarbij in veel gevallen bekabeling en veld apparatuur ouder is. |  | jaap/arjan In algemene zin kan worden gesteld dat er een jaarlijks onderhoudsplan actief is op de meeste werktuigkundige installaties die zijn aangesloten op de regelkasten. Op de regeltechniek zelfwordt alleen correctief onderhoud uitgevoerd aangevuld met thermografie. De installaties staan wel in een goed geconditioneerde omgeving, binnen gemiddelde temperatuur 23 graden op een klein aantal uitzonderingen na. De leeftijd zegt genoeg. Een periode tussen 2000 en 2007 waarbij in veel gevallen bekabeling en veld apparatuur ouder is.
71 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.4 Marktconsultatie verslag | Gezien de scheiding tussen 'Werken' en 'Diensten' valt Wonderware naar onze interpretatie buiten de scope van de aannemer voor de 'Werken'. Kunt u verduidelijken waar de demarcatie ligt ten aanzien van de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, de coördinatie en de commissioning van het SCADA-systeem? Indien deze werkzaamheden door de aannemer voor de Werken uitgevoerd kunnen worden, dienen deze dan in onze aanbieding te worden opgenomen? | Het scada valt alleen buiten scope als de partij werken daar zelf voor kiest. De partij werken kan het wel zelf maken op de acceptatie omgeving en dan is het in geheel in scope. Als opdrachtnemer scada niet maakt, dan dient perceel diensten dit te maken. De plc programmering en juiste codering en functionalteit blijft verantwoording partij werken. |  | jaap/arjan Het scada valt alleen buiten scope als de partij werken daar zelf voor kiest. De partij werken kan het wel zelf maken op de acceptatie omgeving en dan is het in geheel in scope. Als opdrachtnemer scada niet maakt, dan dient perceel diensten dit te maken. De plc programmering en juiste codering en functionalteit blijft verantwoording partij werken
72 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.4 Marktconsultatie verslag | Specificatie SCADA-Pakket: In de stukken wordt gesproken over ‘Wonderware AVEVA’ SCADA. Kan Opdrachtgever specificeren welk SCADA-platform wordt toegepast? Betreft dit AVEVA Plant SCADA (voorheen Citect SCADA) of AVEVA InTouch HMI (voorheen Wonderware InTouch)? | Aveva system platform voorheen Wonderware. |  | jaap/arjan Aveva system platform voorheen Wonderware
73 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / Omvang-doorloop | Kunt u meer inzicht geven in de verwachte planning van de werkzaamheden? Mogelijk in een topologische overzicht. Wij vernemen graag wat wordt verstaan onder één project, hoeveel regelkasten jaarlijks vervangen dienen te worden, wat de verwachte doorlooptijd is van de migratie van een installatiedeel of regelkast en of er sprake is van parallel uit te voeren werkzaamheden? | In totaal ongeveer 50 regelkasten per jaar, gelijk verdeeld over de 3 partijen. We gaan uit van een totale doorlooptijd van 4-5 jaar. Werkzaamheden kunnen parallel plaatsvinden. |  | jaap/arjan In totaal ongeveer 50 regelkasten per jaar, gelijk verdeeld over de 3 partijen. We gaan uit van een totale doorlooptijd van 4-5 jaar. Werkzaamheden kunnen parallel plaatsvinden.
74 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / demontage | Wat wordt verstaan onder de demontage van de pneumatische installatie? Betreft dit uitsluitend de appendages en pneumatische leidingen, of maakt ook de volledige druk-/persluchtinstallatie onderdeel uit van de demontagewerkzaamheden? | Het betreft een centraal opgestelde installatie. Dus voor de scope van dit project is het vanaf de installatie in de regelkast en afgaand waarbij ook regelmatig lokale reduceers aanwezig zijn. Niet de opwekking. |  | jaap/arjan Het betreft een centraal opgestelde installatie. Dus voor de scope van dit project is het vanaf de installatie in de regelkast en afgaand waarbij ook regelmatig lokale reduceers aanwezig zijn. Niet de opwekking
75 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / oude componenten | Wat wordt verstaan onder het opleveren van oude componenten in nette, afgewerkte staat? Heeft deze eis betrekking op circulair hergebruik van de vrijgekomen componenten, of ziet deze uitsluitend op bestaande componenten die na uitvoering van de werkzaamheden gehandhaafd blijven? | Met name het laaste en in enkel geval kan het eerste deel van de strekking voorkomen. |  | jaap/arjan Met name het laaste en in enkel geval kan het eerste deel van de strekking voorkomen
76 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / UMC templates | Worden de templates en bibliotheken van de opdrachtgever beschikbaar gesteld voor de engineering? Indien ja, is het toegestaan om met deze standaarden op een externe locatie, bijvoorbeeld vanaf kantoor, te werken? | Voor beide ja, alleen in bedrijf stel acties en wijzigingen aan de functionaliteit moet veilig en dus vaak vanaf locatie worden gedaan, maar engineering kan op afstand evenals kijken in het scada. |  | jaap/arjan voor beide ja, alleen in bedrijf stel acties en wijzigingen aan de functionaliteit moet veilig en dus vaak vanaf locatie worden gedaan maar engineering kan op afstand evenals kijken in het scada
77 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / UMC templates | Softwareobjecten: Is het ontwikkelen en opbouwen van de benodigde softwareobjecten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, of stelt Opdrachtgever hiervoor vooraf goedgekeurde standaard bouwstenen/templates beschikbaar? | Dit wordt beschikbaar gesteld, wel dient opdrachtnemer zelf soms mutaties en vaak instellingen en benamingen op maat te maken of in ieder geval te controleren. |  | jaap/arjan Dit wordt beschikbaar gesteld, wel dient opdrachtnemer zelf soms mutaties en vaak instellingen en benamingen op maat te maken of in ieder geval te controleren
78 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" / UMC templates | SCADA-beeldplaten: Dienen de bestaande SCADA-beeldplaten één-op-één te worden gemigreerd, of verwacht Opdrachtgever dat deze opnieuw worden ontworpen en opgebouwd? Indien herontwerp wordt verwacht, wat is hiervan de aanleiding en welke eisen en/of standaarden zijn hierop van toepassing? | De basis is bestaand, maar wel getoetst aan de werkelijkheid met een aantal specifieke aanvullingen voor de eisen van ons actuele scada pakket en de visualisaties.Voor een indruk zie het interface document. |  | jaap/arjan De basis is bestaand, maar wel getoetst aan de werkelijkheid met een aantal specifieke aanvullingen voor de eisen van ons actuele scada pakket en de visualisaties.Voor een indruk zie het interface document
79 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.6.0 "Werken" | Koppelingen 2e en 3e laag: Kan Opdrachtgever een overzicht en/of topologie beschikbaar stellen van de vereiste koppelingen met derdensystemen, zowel op de 3e laag (informatisering/GBS) als op de 2e laag (automatisering/veldlaag), inclusief de toegepaste communicatieprotocollen? | Dit is geleverd in het UTB 78 (gbs) deels in topologieen en deels in tekst. |  | jaap/arjan Dit is geleverd in het utb gbs deel in topologieen en deels in tekst
80 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.9 Looptijd Overeenkomst / inwerktijd | Kunt u nader toelichten hoe de inwerkperiode is ingericht? Wordt deze begeleid door de opdrachtgever en wordt verwacht dat gedurende deze periode al engineerings- en/of uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd? | Bij bekendmaking van de gunning zal vooruitlopend op het ondertekenen van de contracten kennis worden gemaakt met de projectgroep die al bezig is met het uitwerken van de uit te voeren regelkasten. Ga ervan uit dat zodra het contract is ondertekend elke regeltechnische leverancier wordt gekoppeld aan een projectleider die een werkpakket overhandigd van de eerste paar regelkasten die moeten worden uitgevoerd. Kortom is het zaak dat iedere inschrijver hier over gaat nadenken hoe snel hij kan opschakelen om over te kunnen gaan tot realisatie. |  | christian. Bij bekend making wie de gunning zal verkrijgen zal vooruitlopend op het ondertekenen van de contracten. kennis worden gemaakt met de projectgroep die al bezig is met het uitwerken van de uit te voeren regelkasten. Ga ervan uit dat zodra het contract is ondertekend elke regeltechnische leverancier zal worden gekoppeld aan een projectleider die een werkpakket zal overhandigen van de eerste paar regelkasten die moeten worden uitgevoerd. Kortom is het zaak dat iedere inschrijver hier over gaat nadenken hoe snel hij kan opschakelen om over te kunnen gaan tot realisatie.
81 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.9 Looptijd Overeenkomst | De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging. Er kunnen ook voor de opdrachtnemer gerede redenen zijn om niet te verlengen: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten? (b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en besluitvorming te doen? | Voorzien wordt dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan slechts de initiele looptijd van de raamovereenkomst. Het aan Amsterdam UMC verliezen van een leverancier die naar onze tevreden zijn werk verricht is dan ook zeker ongewenst. Om toch leverancier hierin te gemoet te komen stelt amsterdam UMC voor dat leverancier het recht heeft niet akkoord te gaan met verlenging indien zij daar zwaarwegende argumenten voor heeft. |  | Rick
82 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 1.10 Wachtkamerovereenkomst | Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van acht jaar (zie par. 1.9) van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (c) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? | Gezien de mogelijkheid bestaat dat gedurende de uitvoer van de raamovereenkomst leverancier(s) besluiten niet te verlengen of niet presteert zoals afgesproken. Hebben wij behoefte aan een leverancier die, onder gelijke voorwaarden kan invallen. zonder dat Amsterdam UMC daarvoor een separate aanbesteding dient op te tuigen. De gestandsdoening ziet dus toe op akkoord van de geldende voorwaarden. indien de wachtkamerovereenkomst dus geactiveerd wordt zult u deelnemen onder gelijke condities en voorwaarden als de andere 2 leveranciers. (wij willen (oneerlijke) uitzonderingen voorkomen) als antwoord op u deelvragen: A, Nee deelname aan de wachtkamerovereenkomst is geheel vrijwillig. en dient dus als procedurele zekerheid. Er zal geen vergoeding beschikbaar worden gesteld. Net zo min dat u verplicht wordt capaciteit te reserveren. B, Nee wachtkamerovereenkomst behouden wij graag beschikbaar gedurende de gehele opdrachtperiode C. Ja, M.u.v. afwijkingen t.o.v. de geldende voorwaarden. |  | Rick
83 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 2.8 Voorlopige Planning | Planning en tijdstippen: Tussen de planning op TenderNed en de planning in de Aanbestedingsleidraad bestaan enkele kleine verschillen, met name ten aanzien van de vermelde tijdstippen. Kan Opdrachtgever bevestigen welke planning leidend is en hoe data zonder specifiek tijdstip dienen te worden geïnterpreteerd? Geldt in dat geval de genoemde datum tot en met het einde van die dag? | Planning op Tenderned is leidend. Indien er geen tijdstip gemeld staat betreft de deadline middernacht, 00:00 |  | Rick
84 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 3.4.0 Onderaanneming / beroep op (een) derde(n) | UEA verplichting onderaannemers: In de leidraad onder 3.4.0 stelt u dat iedere derde/onderaannemer zelfstandig het UEA moet invullen. Kunt u bevestigen, ook om de administratieve last te beperken, dat dit alleen nodig is voor onderaannemers op wiens bekwaamheid een beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen te voldoen, en niet voor alle onderaannemers die louter worden ingezet voor de uitvoering? | Correct. |  | Rick
85 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 3.4.0 Onderaanneming / beroep op (een) derde(n) | Ondertekening UEA: U vraagt het UEA door de hoogst statutaire bestuurder(s) te laten tekenen. Kunt u bevestigen dat ondertekening van het UEA door een bevoegd persoon (niet zijnde de bestuurder hoogste in rang) ook akkoord is, mits de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel? | akkoord. |  | Rick
86 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 3.5.4.Technische- en beroepsbekwaamheid / Kerncompetentie 2 | Migratiescope PLC’s: Dient onder de migratiescope te worden verstaan dat alle bestaande SBC PG5 PLC’s worden gemigreerd naar SBC QronoX (CODESYS) equivalenten? | Nee, vooralsnog niet. De migratie vindt plaats van PG5 naar PG5 een nieuwere versie met een andere opzet. De verwachting is dat wat verder in de tijd wel de Qronox zal worden toegepast. |  | jaap/arjan Nee, vooralsnog niet. De migratie vindt plaats van PG5 naar PG5 een nieuwere versie met een andere opzet. De verwachting is dat wat verder in de tijd wel de Qronox zal worden toegepast.
87 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 3.5.4.Technische- en beroepsbekwaamheid / Kerncompetentie 2 | Herstructurering PLC-software: Indien sprake is van een één-op-één migratie, dient de bestaande PLC-software volledig opnieuw te worden opgebouwd in de QronoX/CODESYS-omgeving, of is conversie en/of emulatie van de bestaande PG5-software toegestaan? | Tot op heden wordt alles gemaakt op basis van PG5 2.3 met ddc suite 2.7 op basis van bacnet. De verwachting is dat in de toekomst een migratie zal plaatsvinden naar Qronox met nog een nader te bepalen programeer stijl. |  | Jaap/Arjan, Tot op heden wordt alles gemaakt op basis van PG5 2.3 met ddc suite 2.7 op basis van bacnet. De verwachting is dat in de toekomst een migratie zal plaatsvinden naar Qronox met nog een nader te bepalen programeer stijl.
88 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek | 6. Bijlage overzicht | De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden ook van toepassing verklaard, maar de betreffende documenten zijn niet als bijlage 13.4 en 13.5 aan de leidraad toegevoegd. Wanneer ontvangen de partijen de betreffende bijlagen en wanneer kunnen zij daar nog vragen over stellen? | Kortopvolgend met de nota van inlichtingen publiceren we ook de ontbrekende bijlage |  | rick
89 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek (& Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst) | 1.7 Opdrachtwaarde (& 1.9 Looptijd Overeenkomst) | In de aanbestedingsstukken wordt uitgegaan van een verwachte jaaromzet van € 15 miljoen. Over de initiële contractperiode van 4 jaar komt dit neer op een totale omzet van circa € 60 miljoen. Indien de contractduur wordt verlengd van 4 naar 6 of 8 jaar, blijft deze verwachte jaaromzet dan ongewijzigd, of wordt de genoemde omzet verdeeld over de totale contractperiode? | De looptijd is met verlengingsopties ingericht om tegenvallers tijdens de realisatie op te kunnen vangen, niet om de omvang aan te passen. |  | Eelco, Rick
90 | Bijlage 6 Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid | Algemeen | 403-verklaring: Mogen wij in plaats van "Bijlage 6: Verklaring aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid" een reeds gedeponeerde 403-verklaring (inclusief uittreksel KvK) aanleveren? | Dat is toegestaan. |  | rick
91 | Bijlage 7 Formulier geschiktheidseisen | 3.5.2 Passende verzekering tegen bedrijfs- en beroepsrisico’s | Overleggen verzekeringsbewijs: In Bijlage 7 (Formulier geschiktheidseisen) vraagt u om een polisblad van de verzekering. Vanuit onze organisatie mogen/kunnen wij de polissen van verzekeringen niet overleggen. Wel kunnen wij op het eerste verzoek een officieel verzekeringscertificaat overleggen. Gaat u daarmee akkoord? | Amsterdam UMC gaat akkoord met het overleggen van het verzekeringscertificaat in plaats van een polisblad als daaruit blijkt dat Inschrijver voldoende adequaat verzekerd is zoals gevraagd in de Geschiktheidseisen. |  | Eelco, Rick - Check JZ
92 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | 6.3 Prijzen, facturering en betaling | Is het toegestaan om voor de indexering van de component Arbeid aan te sluiten bij de loonontwikkeling conform de CAO Metaal & Techniek? Indien Opdrachtgever wenst vast te houden aan de voorgeschreven BDB-index, is Opdrachtgever dan bereid een aanvullende regeling op te nemen voor situaties waarin de ontwikkeling van de BDB-index en de daadwerkelijke CAO-loonontwikkeling substantieel van elkaar afwijken? | Nee, dat is opdrachtgever niet. De bepaling blijft gehandhaafd. We hebben een marktconforme indexering opgenomen. |  | Eelco, Rick
93 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | 8.2 Kwaliteit het werk | Deze kortingsbepaling is buitenproportioneel nu de opdrachtgever of directie deze onredelijk hoge korting van € 2.500,- per restpunt kan opleggen. Vanzelfsprekend heeft de opdrachtgever een belang dat restpunten snel worden opgelost. Ook de aannemer heeft belang bij een spoedige afwikkeling, terwijl de opdrachtgever het werk toch al in gebruik heeft genomen: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer een dergelijke boete op te leggen? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? (d) Is de opdrachtgever anders bereid het kortingsbedrag te verlagen tot € 100,- per dag? | Paragraaf 8.2 gaat niet om een kortingsbedrag, maar om de kwantificering van de KPI over de kwaliteit van het werk. |  | Eelco, Rick
94 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | 9.1 Inzet team | Kan Opdrachtgever verduidelijken wat wordt verstaan onder de beslissingsbevoegdheid van de Accountmanager om de organisatie, inzet en interne processen van Aannemer in te richten zoals Opdrachtgever redelijkerwijs wenst? Kan tevens worden aangegeven waar de grenzen van deze bevoegdheid liggen, aangezien dit ook de interne bedrijfsvoering van Aannemer kan raken? | Het Amsterdam UMC wenst een single point of contact te krijgen die beslissingsbevoegd is om een goed werkende raamovereenkomst te kunnen uitnutten. Dus ook kan besluiten van bijvoorbeeld het wisselen van mensen. |  | Eelco, Rick
95 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | 9.1 Inzet team | Is het toegestaan dat één persoon meerdere binnen de opdracht gevraagde rollen vervult, bijvoorbeeld de rol van Accountmanager en Projectleider? | Dat is toegestaan. |  | Eelco, Rick
96 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | 9.3 Inzet team | Kan Opdrachtgever nadere voorwaarden stellen aan de beoordeling van vervangende medewerkers, waaronder objectieve beoordelingscriteria en een maximale reactietermijn? In de huidige formulering is niet duidelijk op welke gronden een voorgestelde vervanger kan worden afgewezen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de voortgang van de werkzaamheden. | Op de eerste plaats moet worden getoetst aan de inschrijving uit de aanbesteding. Daarnaast aan de benodigde competentie voor de rol. Hierbij zal o.a. worden gekeken naar de selectiecriteria, geldende NEN-normen en de ervaring van de voorgestelde personen. Opdrachtgever heeft een belang bij het snel afhandelen van een wissel (irt een inwerkperiode) en zal ook zeker snel reageren. |  | Eelco, Rick
97 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.06-93 Waarschuwingsplicht | Op grond van onder meer § 6 lid 14 UAV 2012 en artikel 7:754 BW heeft de opdrachtnemer een waarschuwingsplicht jegens de opdrachtgever voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De door de opdrachtgever gehanteerde bepaling is echter een onredelijke afwijking daarop door de opdrachtnemer geheel zelfstandig verantwoordelijk te maken voor die onjuistheid. De opdrachtgever, mede gebaseerd op zijn ontwerpverantwoordelijkheid, dient namelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de onjuistheid die in zijn eigen opdracht zit, terwijl de opdrachtnemer bij schending van zijn waarschuwingsplicht verantwoordelijk is voor een deel van de extra kosten die hieruit ontstaan. Als de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer wil uitbreiden dan dient hij de opdrachtnemer een aanvullende opdracht te verstrekken om het ontwerp te controleren. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer verantwoordelijk te houden voor alle schade en kosten die voortkomen uit een fout van de opdrachtgever waarvoor de opdrachtnemer niet heeft gewaarschuwd? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen en ten aanzien van de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer de geldende wettelijke bepalingen en jurisprudentie te laten gelden? (c) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer een aanvullende opdracht te verstrekken voor het controleren van het ontwerp? “indien opdrachtgever de opdrachtnemer niet opdraagt zijn ontwerp, de van hem afkomstige zaken en de grond waarop het werk gerealiseerd dient te worden te controleren, zal de waarschuwingsplicht van artikel 7:754 BW uitsluitend betrekking hebben op fouten, gebreken en ongeschiktheid die de opdrachtnemer kende[, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf]. | Deze aanbesteding is voor een raamovereenkomst met leveranciers. Wij verwachten dat vanuit de raamovereenkomst onze geselecteerde leveranciers in staat moeten zijn om goede voorbereiding te kunen doen en tijdig te kunnen signaleren. Leverancier is in staat om een uitgebreide controle te doen van de 0-meting vanuit de opdrachtgever en dient zelf de detailengineering te doen. Opdrachtgever is niet bereid deze bepaling te laten vervallen. Opdrachtnemers krijgen ten alle tijden voldoende gelegenheid om alles te controleren voordat de definitieve opdracht wordt afgerond. |  | Eelco, Rick, JZ
98 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.11-01 Onderhoudstermijn | Deze bepaling geeft na de oorspronkelijke onderhoudstermijn een verwarrend beeld van de rechten en plichten van opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de onderhoudstermijn onbeperkt door te laten lopen voor herstelde gebreken ontstaat er een diffuus beeld van de onderhoudsverplichtingen binnen een installatie. Noch opdrachtgever, noch opdrachtnemer kunnen later nog onderscheiden of een gebrek onder de onderhoudsverplichting valt: (a) Is de opdrachtgever bereid om de oorspronkelijk gestelde onderhoudstermijn aan te houden en deze niet telkens te verlengen voor herstelde gebreken? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de duur van de verlengde onderhoudstermijn te beperken tot maximaal 3 maanden na het einde van de initiële onderhoudsperiode? | In paragraaf 01.02.11-90 wordt enkel voor onderdelen waarvan een ernstig gebrek is herstel een verlengde onderhoudstermijn van kracht. Het herstellen van een ernstig gebrek kan worden gezien als een nieuw Werk, niet als oplossen van een restpunt. |  | Eelco, Rick, JZ
99 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.06-94 Verplichtingen Aannemer | Intellectueel Eigendom (IP): Indien Opdrachtnemer nieuwe softwareobjecten ontwikkelt, hoe worden de intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten hiervan geregeld? Blijven de ontwikkelde objecten eigendom van Opdrachtnemer en is hergebruik binnen andere projecten toegestaan? | Alle softwareobjecten worden ontwikkeld voor de bibliotheken van het Amsterdam UMC en kunnen door alle leveranciers in deze raamovereenkomst (en daarna) worden gebruikt. |  | Eelco, Rick
100 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.42-02 Kortingbedrag | De kortingsbepaling is buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van het werk nu de hoogte daarvan nog niet wordt bepaald en de beperking op maar liefst 10% wordt gesteld: (a) Is de opdrachtgever bereid om het kortingsbedrag te stellen tot EUR 350, per dag? (b) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van de aannemingssom? | Let op! Het Algemeen Bestek is een administratief bestek dat voor álle Werken in het Amsterdam UMC geld. Dus ook voor bouwkundig werk, verbouwingen e.d. Het kortingsbedrag is nog niet vastgesteld. Indien er korting wordt opgegeven zal dit vooraf kenbaar worden gemaakt. Dit gebeurt enkel als het niet behalen van de oplevering tot schade leid voor het Amsterdam UMC. De max van 10% wordt niet aangepast. |  | Eelco, Rick
101 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.49-91 Retentierecht | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten tot opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever? | Nee, opdrachtgever laat deze bepaling niet vallen. Het Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis waarbij het primair proces (juist) in noodsituaties altijd door moet kunnen gaan. Een dispuut tussen een leverancier en projectenafdeling mag dit niet in het geding laten komen. Er kunnen levens van afhangen. |  | Eelco, Rick - Check JZ
102 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.03.40-95 Verzekering door aannemer | De opdrachtnemer dient een adequate AVB-verzekering te hebben met een dekking van minimaal € 2.500.000,-, maar zijn aansprakelijkheid is daarmee nog niet gelimiteerd. De aansprakelijkheid moet beperkt worden, omdat een onbeperkte aansprakelijkheid niet proportioneel is. De verzekering van de opdrachtnemer biedt een dekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade. Voorstel voor de beperking: (a) Is de opdrachtgever bereid om de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken tot het door de opdrachtnemer uit zijn AVB-verzekering met een polisdekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade, te ontvangen bedrag? | Conform paragraaf 01.03.40-95 is dit wel gemaximeerd: " De aansprakelijkheid van de aannemer ten opzichte van de opdrachtgever is te allen tijde gemaximeerd tot €2.500.000,- per gebeurtenis en €5.000.000 per jaar tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of zeer grove nalatigheid van de aannemer" |  | Eelco, Rick - Check JZ
103 | Bijlage 12.8- Wachtkamerovereenkomst | Algemeen | Indien een wachtkamerperiode van toepassing is, wordt dan verwacht dat in deze periode tevens wordt deelgenomen aan het inwerkprogramma? | nee |  | Eelco, Rick
104 | Bijlage 12.8- Wachtkamerovereenkomst | Aanmerking E | Looptijd voorziening voortijdige beëindiging: In Bijlage 12.8, aanmerking E, wordt gesproken over een voorziening voor het geval de Raamovereenkomst en samenhangende overeenkomsten binnen een periode van één jaar na ingangsdatum voortijdig worden beëindigd. In paragraaf 1.10 van de Aanbestedingsleidraad wordt daarentegen gesproken over de gehele looptijd van de overeenkomst. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de bedoelde voorziening uitsluitend van toepassing is gedurende het eerste jaar na ingangsdatum van de Raamovereenkomst? | zie vraag 82, wij wensen de wachtkamer overeenkomst voor de gehele looptijd van de overeenkomst van kracht te hebben. |  | Eelco, Rick
105 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Algemeen (p. 1-3) | Zijn de werkzaamheden zoals opgenomen in de casus representatief voor de werkzaamheden die binnen de opdracht worden verwacht, met name ten aanzien van de aanpassingen in het veld en het ombouwen van pneumatische installaties? | Ja, dat is representatief. |  | Eelco, Rick
106 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Algemeen (p. 3-5) | Dient in de prijsopgave rekening te worden gehouden met de toekomstige GACS-verplichtingen, of mogen wij voor deze casus uitgaan van een één-op-één migratie van de bestaande situatie? | Uitgangspunt is één-op-één migratie. |  | Eelco, Rick
107 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Pagina 5, Databekabeling | Dient de datakabel ten behoeve van toekomstig gebruik voor de pompen en regelafsluiters eveneens te worden opgenomen in de datanetwerktopologie? Indien ja, dient hiervoor een nieuwe topologie te worden opgesteld of kan een bestaande topologie worden geactualiseerd? | Nee niet in een topology van het amc/it netwerk. Wel in de regelkast schema's en topology in het rto. |  | jaap/arjan, nee niet in een topology van het amc/it netwerk. Wel in de regelkast schema's en topology in het rto.
108 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Pagina 6, Levering (Netwerktopologie) | Maakt de netwerktopologie onderdeel uit van de 0-meting? Is er een duidelijke demarcatie tussen het OT- en IT-netwerk? Zo ja, kan de scope worden beperkt tot het OT-netwerk van de betreffende technische ruimte? | Het opstellen van een netwerktopolgie is onderdeel van de 0-meting, maar zal waarschijnlijk beperkt zijn omdat de oudere regelkasten weinig netwerk deelnemers hebben. |  | jaap/arjan het opstellen van een netwerktopolgie is onderdeel van de 0 meting, maar zal waarschijnlijk beperkt zijn omdat de oudere regelkasten weinig netwerk deelnemers hebben
109 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Pagina 6, Levering (Transport) | Kunnen de aanwezige liften in het gebouw worden ingezet voor het verticale transport van materialen, gereedschappen en componenten gedurende de uitvoering van de werkzaamheden? Zo ja, zijn hieraan nog beperkingen of voorwaarden verbonden? | Ja, dat kan. Hier zijn enkele beperkingen aan verbonden: de zorg gaat altijd voor. Het is dus zaak om per deelproject een goed logistiek plan af te stemmen. |  | jaap/arjan ik denk dat dit wel kan, maar ik weet de specifieke spelregels niet. een aantal bouwdelen hebben specifieke liften voor vervoer van groffere materialen
110 | Bijlage 10 Formulier Prijsuitvraag vervangen RK | Pagina 6, Levering (Coördinatie & Uitvoering) | Hoe is de toegang tot de verschillende werkgebieden georganiseerd? Kan Opdrachtnemer gedurende de werkzaamheden zelfstandig toegang verkrijgen tot de betreffende ruimten, of dient hiervoor telkens begeleiding of toegang door Opdrachtgever te worden geregeld? Indien dit laatste van toepassing is, met welke gemiddelde wachttijd dient rekening te worden gehouden? | Dit is verwerkt in de werkvergunning structuur. Met een geldige werkvergunning kan een partij toegang krijgen tot de werkplek. Het kan zijn dat project specifiek begeleidingsafspraken worden gemaakt, maar is niet de standaard voor alle werkzaamheden. Personeel krijgt een persoonlijke AUMC-pas voor toegangsautorisaties. |  | jaap/arjan Dit is verwerkt in de werkvergunning structuur. Met een geldige werkvergunning kan een partij toegang krijgen tot de werkplek. Het kan zijn dat project specifiek begeleidingsafspraken worden gemaakt maar is niet de standaard voor alle werkzaamheden
111 | Algemeen | nvt | Oude tender nummer was TN568978 - Nieuwe tender nummer is TN606862. Wij gaan ervan uit dat de gestelde vragen en verstrekte antwoorden, van de oude tender, ook voor de nieuwe tender gelden. Het antwoord graag voor het verstrekken van de NVI beantwoorden. Indien de eerde gesteld vragen niet geldig zijn, hebben wij de eerder gestelde vragen en antwoorden als bijlage toegevoegd. | gezien het een nieuwe tender is met ook nieuwe inschrijvers zijn de oude vragen en antwoorden niet meer van toepassing. |  | rick
112 | Bijlage 12.2 Algemeen bestek UMC 20260119 | 01.04.10 bladzijde 23 | Tekst in dit artikel: Wijzigingen van kosten zijn niet verrekenbaar en aanneemsom zou prijsvast zijn tot einde werk. Echter deze tender heeft een looptijd van meerdere jaren. Daarmee zou het vreemd zijn dat indexatie niet zou mogen. Graag uw bevestiging dat indexatie toegepast mag worden en volgens welke indexatienorm/regel. | Indexatie voor het prijzenblad is opgenomen in de raamovereenkomst artikel 6.3. Prijzen worden per tranche aangeboden en overeengekomen, niet voor de volledige looptijd. |  | eelco, Rick
113 | Algemeen | nvt | De documenten 14,1 tm 14,9 zijn niet verstrekt. Graag als nog verstrekken. | akkoord. |  | rick
114 | Algemeen | nvt | Graag 2e vragen ronde toevoegen en daaraan gekoppeld het later indienen van de aanbesteding honoreren. | akkoord. |  | rick