## Eisen
#VALUE!
Bijlage A Programma van Eisen Aanschaf, installatie en onderhoud Audiovisuele middelen vergaderzalen
Datum | 2026-11-03
Versie: | 1.0 definitief
Nummer | Onderwerp | Eis
1.1 | Algemene eisen | Opdrachtnemer is VCA* gecertificieerd en medewerkers van Opdrachtnemer die in het gemeentehuis Leerdam komen werken dienen VCA Basis gecertificeerd te zijn.
1.2 | Algemene eisen | Alle werkzaamheden en leveringen, die niet met name zijn genoemd of aangegeven, maar wel voor volledige en deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn, worden geacht in de Inschrijving te zijn opgenomen.
1.3 | Algemene eisen | De installatie en de uitvoering van werkzaamheden voldoen aan alle relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en in Nederland geldende normen, het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde veiligheidseisen in de ruimste zin van het woord.
1.4 | Algemene eisen | Een coördinatieovereenkomst is als bijlage I opgenomen. Dit betreft een coördinatieovereenkomst tussen de aannemer van Opdrachtgever, (P van Leeuwen) en de Opdrachtnemer. Deze overeenkomst dient door Opdrachtnemer ondertekend te worden indien de planning van de bouw wijzigt en de situatie zich voordoet dat het gemeentehuis Leerdam nog niet door de aannemer aan de gemeente Vijfheerenlanden is opgeleverd op het moment dat de AV middelen geleverd en geïnstalleerd moet worden.
1.5 | Algemene eisen | Opdrachtnemer beschikt over een ISO9001 certificering of door Opdrachtnemer aantoonbaar gelijkwaardig systeem . Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer dit binnen 5 werkdagen te kunnen overhandigen aan Opdrachtgever.
1.6 | Algemene eisen | Opdrachtnemer beschikt over een ISO14001 certficering of door Opdrachtnemer aantoonbaar gelijkwaardig systeem. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer dit binnen 5 werkdagen te kunnen overhandigen aan Opdrachtgever.
1.7 | Algemene eisen | Opdrachtnemer beschikt over een ISO27001 certificering of door Opdrachtnemer aantoonbaar gelijkwaardig systeem . Dit in verband met het remote beheer wat wordt uitgevraagd. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer dit binnen 5 werkdagen te kunnen overhandigen aan Opdrachtgever.
1.8 | Algemene eisen | De inschrijver verklaart dat de aangeboden producten, fabrikanten en toeleveranciers niet voorkomen op op het moment van inschrijving geldende sanctielijsten van de Europese Unie en/of de Nederlandse overheid voor zover deze relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht.
1.9 | Algemene eisen | De op te leveren hardware voor videoconferencing en audiovisuele communicatie dient te voldoen aan strikte internationale standaarden op het gebied van informatiebeveiligheid en privacy. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de aangeboden systemen en de achterliggende fabrikant voldoen aan de volgende cumulatieve eisen: 1. Platform-certificering: De aangeboden hardware en firmware moeten native gecertificeerd zijn door het softwareplatform Microsoft Teams Rooms (MTR). Inschrijver overlegt hiervoor het officiële certificaat of de vermelding op de actuele hardware-compatibiliteitslijst van de platformleverancier. 2. Internationale IT-veiligheidsnormen De fabrikant van de apparatuur moet aantoonbaar gecertificeerd zijn volgens de internationale normen voor informatiebeveiligheid en privacy management. Minimaal vereist zijn geldige certificeringen voor: - ISO/IEC 27001 (Informatiebeveiliging) - ISO/IEC 27701 (Privacy-informatiebeheer / AVG-compliance) 3. Datasoevereiniteit & Geen datalokalisatie buiten de EER De aangeboden apparatuur en bijbehorende cloud-managementsystemen (voor beheer en firmware-updates) mogen geen communicatiedata, videostreams, audio-opnamen of metadata opslaan, verwerken of delen met servers buiten de EER, tenzij hiervoor een adequaatheidsbesluit of strikte end-to-end encryptie van toepassing is. De fabrikant dient via een schriftelijke fabrikantenverklaring (Security Statement) te garanderen dat er geen (telemetrie)gegevens voor oneigenlijke doeleinden of ten behoeve van derde overheden worden verzameld of gedeeld.
1.10 | Algemene eisen | Alle aangeboden apparatuur en software moeten volgens het principe Security by Design en Security by Default zijn ontwikkeld: - ongebruikte diensten standaard uitgeschakeld; - geen standaardwachtwoorden; - verplichte wijziging van initiële wachtwoorden; - minimale rechten volgens het least-privilege-principe.
1.11 | Algemene eisen | Voor zover voor de aangeboden apparatuur op grond van toepasselijke EU-wetgeving CE-markering verplicht is, moet de apparatuur daarmee zijn gemarkeerd en voldoen aan de toepasselijke eisen. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Opdrachtgever binnen 5 werkdagen de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring
2.1 | Functionele eisen | De opdracht omvat het leveren van audiovisuele middelen, installatie en montage ; bekabeling en aansluiting van de apparatuur; configuratie van alle componenten; testen en inregelen van de installatie; oplevering en ingebruikstelling; gebruikersinstructie; beheer en onderhoudsdiensten gedurende contractperiode.
2.2 | Functionele eisen | De opdracht omvat het leveren, installeren en onderhouden van nieuwe audiovisuele middelen voor de ruimten en de uitgevraagde functionaliteiten per ruimte op het tabblad B van dit document
2.3 | Functionele eisen | Opdrachtnemer dient in de aangeboden AV oplossing de beeldschermen te monteren aan de wand met achterhout. In bijlage K zijn de plattegronden opgenomen van de begane grond tot en met de 3e etage waarop de plekken staan aangegeven waar achterhout aanwezig is voor de montage van de beeldschermen.
2.4 | Functionele eisen | In bijlage J zijn de plattegronden opgenomen van de begane grond tot en met de 3e etage waarop de wandcontactdozen en data aansluitpunten zijn aangegeven voor de beeldschermen en overige apparatuur. Opdrachtnemer dient in de aangeboden AV-oplossing rekening te houden met de beschikbare data punten en wandcontactdozen.
2.5 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor videoconferencing dient : - minimaal geschikt zijn voor vergaderen via Microsoft Teams; - ondersteuning bieden voor hybride vergaderen; - audio en video van voldoende kwaliteit leveren voor zakelijke vergaderingen; - eenvoudig kunnen deelnemen aan geplande Teams-vergaderingen; - voorzien zijn van camera-, microfoon en luidsprekerfunctionaliteit die passend is de bij grootte van de ruimte en het maximaal aantal aanwezige deelnemers. (zie tabblad B)
2.6 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor videoconferencing dient ondersteuning te bieden voor het delen van content tijdens Microsoft Teams-vergaderingen;
2.7 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor videoconferencing dient verstaanbare spraakweergave te bieden voor alle deelnemers; geschikt te zijn voor vergaderruimten met een bezetting tot de ontworpen capaciteit; echo, rondzingen en hinderlijke vertraging zoveel mogelijk voorkomen.
2.8 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor videoconferencing dient: - alle actieve deelnemers in beeld te kunnen brengen; - geschikt te zijn voor zakelijke videoconferenties; - een stabiel en scherp videobeeld te leveren.
2.9 | Functionele eisen | Voor videoconferencing dient Opdrachtnemer een camera volgsysteem in de AV-oplossing aan te bieden
2.10 | Functionele eisen | Voor videoconferencing dient de ruimte te worden voorzien van twee beeldschermen, waarbij er sprake is van integratie van de aangeboden AV-oplossing met beide schermen. De aangeboden AV-oplossing dient de mogelijkheid te hebben tot scherm uitbreiding, waarbij bijvoorbeeld op een scherm de deelnemers in beeld worden gebracht en bij het delen van content , de content op het andere beeldscherm wordt getoond.
2.11 | Functionele eisen | Voor videoconferencing moet een wandgemonteerd bedieningspaneel onderdeel zijn van de aangeboden oplossing. Het bedieningspaneel moet minimaal de volgende functionaliteiten bevatten: starten van een vergadering; deelnemen aan een vergadering; deelnemers toevoegen aan een vergadering; volume regelen; microfoon dempen en activeren; starten en stoppen met content delen; beeindigen van een vergadering. De bediening moet logisch, intuitief en uniform zijn in alle videoconference ruimten.
2.12 | Functionele eisen | Voor de bedieningspanelen aan de wand is een loze leiding voor de aansluiting van het bedieningspaneel opgenomen naast de beeldschermen. HIer dient door Opdrachtnemer rekening mee gehouden worden in de aangeboden AV oplossing. Zie bijlage J
2.13 | Functionele eisen | De aangeboden AV oplossing voor videoconferencing moet in zijn geheel draaien op 1 besturingsysteem bijvoorbeeld Windows of Android.
2.14 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing dient voor de ruimten waar videoconferencing plaats vindt geschikt te zijn voor gebruik met de door de gemeente beschikbaar gestelde Microsoft Teams-omgeving. Microsoft Teams Rooms licenties vallen buiten scope van deze aanbesteding.
2.15 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor videoconferencing, dient door de Opdrachtnemer volledig werkend te worden opgeleverd en in samenwerking met systeembeheer van Opdrachtgever worden geconfigureerd binnen de Microsoft Teams-omgeving van de gemeente.
2.16 | Functionele eisen Lesruimte | De aangeboden oplossing voor de lesruimte 1ZA2 (zie ook tabblad B) dient 1 beeldscherm te worden aangeboden waarop zowel videoconferencing als presentaties kunnen plaats vinden.
2.17 | Functionele eisen Lesruimte | In de lesruimte is geen achterhout aanwezig op de wand waar de aansluitingen zitten voor het beeldscherm. Opdrachtnemer dient in de AV -oplossing hier rekening mee te houden met de montage en dit voor montage af stemmen met Opdrachtgever.
2.18 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor presentaties dient: - ondersteuning te bieden voor presenteren vanaf een laptop en overige devices (Bring Your Own Device); - draadloos te zijn; - zonder specialistische kennis bedienbaar te zijn.
2.19 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor content delen ondersteunt alle door Microsoft ondersteunde versies van Microsoft Windows (NL) en Microsoft M365-apps voor bedrijven.
2.20 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor content delen functioneert met standaard gebruikersrechten op de lokale (virtuele) werkplek.
2.21 | Functionele eisen | Opdrachtnemer dient een Plug and Play oplossing aan te bieden voor delen van content ook bij het gebruik van Bring Your Own Device.
2.22 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing voor het werkcafé biedt tenminste een groot beeldscherm van minimaal 100" (zie tabblad B), geluidsversterking en aansluiting van een draadloze handmicrofoon en een externe audiobron voor het afspelen van muziek. onder andere voor een persconferentie en bijvoorbeeld afscheidsborrel die in de betreffende ruimte zullen plaats vinden.
2.23 | Functionele eisen | In het Werkcafé was in eerste instantie het idee om een beamer en scherm op te hangen. De hiervoor benodigde voorzieningen zijn door de E installateur aangebracht zie ook Bijlage J3 en Bijlage K3. In het Werkcafé zit een klimaatplafond dit biedt geen mogelijkheid tot bevestiging van apparatuur aan het plafond. U dient de oplossing aan de wand te monteren met de daarvoor geschikte materialen. Het is aan de Opdrachtnemer om een passende oplossing aan te bieden voor de uitgevraagde functionaliteiten voor deze ruimte in het Werkcafé met de aanwezige wandcontactdozen en data aansluitpunten conform bijlage J3.
2.24 | Functionele eisen | Op de plek waar het beeldscherm en dergelijke zijn voorzien in het Werkcafé is een smalle strook achterhout aanwezig (zie Bijlage K3) onder het plafond. Bij de montage dient hiermee rekening gehouden te worden.
2.25 | Functionele eisen | In de Burgemeesterkamer 1EZ1 is een Ziggo aansluiting aanwezig (zie Bijlage J3). Op één van beide beeldschermen moet TV gekeken kunnen worden. Opdrachtnemer dient een oplossing aan te bieden om op een eenvoudige (één-knops) manier te kunnen switchen tussen TV en vergaderen.
2.26 | Functionele eisen | Opdrachtgever verlangt een eenduidige gebruikerservaring in alle typen ruimten waar een AV-oplossing voor wordt gevraagd. Daarom moet de oplossing in alle ruimten indien van toepassing: - op een vergelijkbare wijze aansluiten op Microsoft Teams; - beschikken over een uniforme gebruikersinterface; - identieke stappen vereisen voor het starten van een Teams-vergadering en het delen van content; - de noodzaak voor gebruikersinstructie zoveel mogelijk beperken.
2.27 | Functionele eisen | De aangeboden oplossing moet gebaseerd zijn op dezelfde bedieningsfilosofie; zoveel mogelijk gebruikmaken van dezelfde apparatuurtypen; centraal beheer ondersteunen; leiden tot een beperkte beheerinspanning.
3.1 | Technische eisen | De AV keten dient minimaal een videoresolutie van 4K (UltraHD / 3840x2160p) te ondersteunen.
3.2 | Technische eisen | De door de Opdrachtnemer te leveren AV-apparatuur dient een minimale technische levensduur van 7 jaar te hebben bij normaal gebruik. Ook moeten onderdelen en benodigde updates nog minimaal 7 jaar beschikbaar zijn.
3.3 | Technische eisen | De beeldschermen dienen te zijn voorzien van een ontspiegeld (anti-glare) schermoppervlak om hinderlijke reflecties van daglicht, kunstverlichting en overige lichtbronnen te minimaliseren. Het scherm dient geschikt te zijn voor toepassing in vergaderruimten met wisselende lichtomstandigheden, waarbij de leesbaarheid van tekst, beelden en videoconferencing-inhoud behouden blijft.
3.4 | Technische eisen | De aangeboden beeldschermen dienen geschikt te zijn voor continu bedrijf (24 uur per dag, 7 dagen per week) en dienen door de fabrikant expliciet te zijn gespecificeerd als 24/7 professionele displays.
3.5 | Technische eisen | De aangeboden Audiovisuele apparatuur moet geschikt zijn voor de Nederlandse markt.
4.1 | Levering | Levering vindt plaats op locatie : Dr. Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam
4.2 | Levering | Levering dient plaats te vinden in de periode van 15 april 2027 tot en met 30 april 2027. Oplevering vindt uiterlijk op 30 april plaats.
4.3 | Levering | Het transport in het gebouw door Opdrachtnemer dient in goed overleg met de Opdrachtgever en eventueel bij de bouw en inrichting betrokken partijen te worden afgestemd. Opdrachtnemer houdt rekening met de afmetingen van trappenhuizen, liften, hallen etc. die van belang zijn voor de inhuizing en transport op de locaties van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van eigen (schone) middelen voor transport binnen en buiten het gebouw. Benodigde veiligheidsmaatregelen en berekeningen voor vloerbelasting zijn de verantwoordelijkheid voor de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever verstrekt geen fysieke en/of materiële ondersteuning bij het laden, lossen en intern transport. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om op de hoogte te zijn van de inhuissituatie. Er mag gebruik gemaakt worden van de in het gebouw aanwezige lift. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van de lift indien dit nog niet is gebeurd. De specificaties van de liften zijn als volgt: Goederenlift Hefvermogen : 1000 KG of 13 personen Platformafmetingen: 1105 x 2180 (BxD) Dagmaat liftdeuren : 1000 x2000 (B x H) Personenlift Hefvermogen: 1050 KG of 14 personen Cabine afmetingen: 1750 x 1400 x 2100 (B xDxH) Deur afmetingen: 900 x 2000 (BxH)
4.4 | Levering | Gedurende de installatie en andere werkzaamheden op locatie is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het dagelijks schoon en opgeruimd achter te laten van de werkvloer met inbegrip van de aan- en afvoerroutes. Dit ter beoordeling van de Opdrachtgever. Vluchtdeuren, vluchtroutes en uitgangen mogen niet worden belemmerd en moeten steeds toegankelijk blijven.
4.5 | Levering | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade aan het gebouw en dient de kosten voor het laten herstellen van de schade door Opdrachtgever aan de Opdrachtgever te vergoeden.
4.6 | Levering | Tijdens de levering, (ver)plaatsing van AV apparatuur zorgt de Opdrachtnemer voor beschermende maatregelen, zodat er geen schade kan ontstaan aan vloeren, wanden, liften e.d. Na uitvoering van de werkzaamheden verwijdert de Opdrachtnemer de bescherming.
4.7 | Levering | Opdrachtnemer en Opdrachtgever houden een dagelijkse opleverronde om onder andere de voortgang te bewaken en discussie over evt. schades tot een minimum te beperken. Het bovenstaande heeft geen effect op de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en de nakoming van zijn verplichtingen.
4.8 | Levering | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een prestatieverklaring. Indien de geleverde en geinstalleerde apparatuur werkend opgeleverd wordt en aan alle eisen uit het PvE voldoet zal de Opdrachtgever de prestatieverklaring ondertekenen. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar: de aanwezigheid van alle apparatuur; het opstarten van een vergadering; het bijvoegen van een deelnemer; het delen van content op een laptop van de gemeente Vijfheerenlanden en op een eigen meegebrachte device; de verstaanbaarheid van online deelnemers. Opdrachtnemer zal tijdens het startgesprek een uitgewerkt voorstel bespreken met Opdrachtgever waarin is aangegeven welke functionaliteiten per ruimte getest zullen worden als onderdeel van de oplevering.
4.9 | Levering | Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de goederen bij levering direct naar de juiste ruimte worden gebracht. Het is niet toegestaan om bij of voor de ingang(en) van de locatie of in de centrale hal materialen te plaatsen door de Opdrachtnemer of een transporteur.
4.10 | Levering | Bij oplevering verzorgt de Opdrachtnemer minimaal: configuratiegegevens; beheerdocumentatie; gebruikershandleidingen; instructiemateriaal; beheerinstructies; en een revisiedossier.
5.1 | SLA | De Opdrachtnemer stelt in overleg met de opdrachtgever een Service Level Agreement (SLA) op conform de GIBIT en de eisen zoals opgenomen in dit PvE.
5.2 | SLA | De Opdrachtnemer mag een standaard SLA hanteren, mits deze volledig voldoet aan de bepalingen van de GIBIT en het PvE.
5.3 | SLA | Indien de standaard SLA niet volledig voldoet, stelt Opdrachtnemer een addendum op waarin de aanvullende bepalingen zijn opgenomen.
5.4 | SLA | Het addendum vult de standaard SLA aan zodat voldaan wordt aan alle eisen uit de GIBIT en dit PvE.
5.5 | SLA | De SLA en het addendum maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst en zijn juridisch bindend.
5.6 | SLA | Bij tegenstrijdigheden tussen het addendum en de standaard SLA van Opdrachtnemer prevaleert het addendum
5.7 | SLA | De SLA en het addendum worden uiterlijk binnen vier weken na contractondertekening opgesteld en door beide partijen geaccordeerd.
5.8 | SLA | De SLA of het Addendum bevat ten minste bepalingen over: - Incident- en probleemmanagement: classificaties van incidenten, reactietijden, oplostijden en oplospercentage, escalatieprocedures en rechten van Opdrachtgever bij niet-naleving - Informatiebeveiliging en audits: maatregelen conform de BIO - Exit procedure
5.9 | SLA | Opdrachtnemer dient minimaal supporttijden van 7:00 - 23:30 uur aan te bieden
5.10 | SLA | Opdrachtnemer dient minimaal de volgende respons- en oplostijden aan te bieden: Responstijd telefonisch : via Storingsnummer maximaal binnen 5 minuten Responstijd email/webportaal : 4 uur binnen supporttijden Oplostijd prioriteit Kritiek: 4 uur Oplostijd prioriteit Middel: 8 uur Oplostijd prioriteit Laag: volgens afspraak met Opdrachtgever
6.1 | Support | De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning.
6.2 | Support | De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan.
6.3 | Support | De helpdesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een webportaal
6.4 | Support | De helpdesk van de Opdrachtnemer is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17:00 uur.
6.5 | Support | De Opdrachtnemer levert bij oplevering alle relevante documentatie rondom de aangeboden oplossing inclusief technische specificaties en installatiehandleidingen.
6.6 | Support | De opdrachtnemer biedt zowel onsite als remote support aan.
7.1 | Duurzaamheid en kwaliteit | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de afvoer van alle verpakking- en afvalmaterialen. Wanneer de Opdrachtnemer een apparaat vervangt dient hij ook het oude apparaat mee terug te nemen.
7.2 | Duurzaamheid en kwaliteit | De door de Opdrachtnemer te leveren AV-apparatuur dient een minimale technische levensduur van 7 jaar te hebben bij normaal gebruik. Ook moeten onderdelen en benodigde updates nog minimaal 7 jaar beschikbaar zijn.
7.3 | Duurzaamheid en kwaliteit | Beeldschermen van 55" en groter voldoen tenminste aan energielabel F
8.1 | Personeel | Medewerkers van de Opdrachtnemer zijn herkenbaar aan bedrijfskleding met het logo van de Opdrachtnemer en kunnen zich desgewenst legitimeren. Kosten van de bedrijfskleding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
8.2 | Personeel | Opdrachtnemer dient de Arbowetgeving toe te passen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de instructie van de huisregels aan haar medewerkers. Indien een medewerker zich niet houdt aan deze regels is de Opdrachtgever gerechtigd de betrokken medewerker direct en permanent de toegang tot het gebouw te ontzeggen.
9.1 | Service en garantie | In de totaalprijs is minimaal één jaar volledige garantie na ingebruikname inbegrepen.
9.2 | Service en garantie | Tijdens de volledige garantieperiode worden de installaties en/of materialen inclusief alle bijkomende kosten en kosten voor onderhoud, bij normaal gebruik, volledig kosteloos hersteld bij eventuele gebreken.
9.3 | Service en garantie | Voor de AV-apparatuur biedt de Opdrachtnemer de fabrieksgarantie van tenminste 2 jaar. Waar fabrieksgaranties langer lopen dan 2 jaar dan zijn deze garantietermijnen leidend. Gedurende de fabrieksgarantie dient de eventuele vervanging en werking van onderdelen gegarandeerd te zijn.
10.1 | Onderhoud | Opdrachtnemer dient in de aangeboden oplossing tenminste het volgende op te nemen aan onderhoud en support: - preventief onderhoud (minimaal 1x per jaar); - correctief onderhoud; - remote firmware en software updates; - ondersteuning bij storingen; - vervanging van defecte onderdelen gedurende de onderhoudsperiode.
10.2 | Onderhoud | Indien vervangende apparatuur nodig is zorgt Opdrachtnemer voor (de)montage.
10.3 | Onderhoud | Opdrachtnemer levert gedurende minimaal 7 jaar na oplevering beveiligingsupdates voor firmware, software en besturingscomponenten. En daarnaast: - kritieke patches binnen vastgestelde termijn beschikbaar; - updateproces gedocumenteerd; -bekendmaking van kwetsbaarheden via een responsible disclosure- of PSIRT-proces.
10.4 | Onderhoud | Opdrachtnemer dient zowel onderhoud op afstand als onderhoud op locatie in te plannen in overleg met Opdrachtgever.
11.1 | Toegangsbeveiliging en netwerkbeveiliging | Standaard-accounts en standaardwachtwoorden moeten bij ingebruikname kunnen worden gewijzigd of uitgeschakeld.
11.2 | Toegangsbeveiliging en netwerkbeveiliging | Beheerinterfaces moeten beveiligd zijn. De apparatuur moet veilige communicatieprotocollen ondersteunen, zoals TLS 1.2 of hoger.
11.3 | Toegangsbeveiliging en netwerkbeveiliging | Ongebruikte netwerkpoorten, protocollen en diensten moeten kunnen worden uitgeschakeld.
11.4 | Toegangsbeveiliging en netwerkbeveiliging | Opdrachtnemer moet voor oplevering bij Opdrachtgever aangeven welke netwerkverbindingen de apparatuur nodig heeft, inclusief externe verbindingen en cloudverbindingen.
11.5 | Toegangsbeveiliging en netwerkbeveiliging | De apparatuur moet gescheiden kunnen worden geplaatst in een apart netwerksegment (bijvoorbeeld een AV- of IoT-VLAN).
12.1 | Logging, monitoring en incidenten | Logging moet waar mogelijk centraal kunnen worden verzameld, bijvoorbeeld via syslog of een andere gangbare standaard.
12.2 | Logging, monitoring en incidenten | Opdrachtnemer moet de gemeente informeren over beveiligingsincidenten die betrekking hebben op de geleverde apparatuur of dienstverlening.
12.3 | Logging, monitoring en incidenten | Opdrachtnemer moet een procedure hebben voor het melden en afhandelen van kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten.
12.4 | Logging, monitoring en incidenten | Opdrachtnemer moet op verzoek van Opdrachtgever meewerken aan onderzoek naar beveiligingsincidenten en het aanleveren van relevante technische informatie.
13.1 | Privacy en gegevensbescherming | Opdrachtnemer moet inzicht geven in welke gegevens de apparatuur verzamelt, verwerkt en eventueel opslaat.
13.2 | Privacy en gegevensbescherming | Opdrachtnemer moet aangeven of beeld- en geluidsmateriaal of metadata naar externe cloudomgevingen worden verzonden.
13.3 | Privacy en gegevensbescherming | Opdrachtgever moet kunnen bepalen of en wanneer beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt en opgeslagen.
13.4 | Privacy en gegevensbescherming | De gebruiker moet duidelijk kunnen zien of camera en microfoon actief zijn.
13.5 | Privacy en gegevensbescherming | Camera en microfoon moeten fysiek of softwarematig uitgeschakeld kunnen worden.
13.6 | Privacy en gegevensbescherming | Gegevens moeten tijdens transport en opslag adequaat worden versleuteld.
13.7 | Privacy en gegevensbescherming | Indien persoonsgegevens van Opdrachtgever worden verwerkt, moet de Opdrachtnemer voldoen aan de toepasselijke AVG-verplichtingen.
14.1 | Leveranciersbeheer en continuïteit | Opdrachtnemer moet transparant zijn over eventuele onderaannemers en externe partijen die betrokken zijn bij de dienstverlening.
14.2 | Leveranciersbeheer en continuïteit | Opdrachtnemer moet inzicht geven in de beveiligingsmaatregelen die binnen zijn eigen organisatie worden toegepast.
14.3 | Leveranciersbeheer en continuïteit | Opdrachtnemer moet een procedure hebben voor het veilig verwijderen van gegevens van Opdrachtgever bij beëindiging van de dienstverlening.
14.4 | Leveranciersbeheer en continuïteit | Opdrachtnemer moet in de SLA aangeven hoe Opdrachtgever de apparatuur veilig kan blijven gebruiken wanneer de leverancier of clouddienst wegvalt.
15.1 | Facturering | Voor de post aanschaf en installatie gelden de volgende factuurtermijnen: Termijn 1 : 40% na definitieve bestelling van de apparatuur Termijn 2: 30% na levering van de apparatuur op locatie Termijn 3: 25% na technische oplevering en ingebruikname Termijn 4: 5% na afhandeling van de overeengekomen restpunten Voor termijn 2, 3, en 4 geldt dat een getekende prestatieverklaring bij de factuur toegevoegd moet zijn. Zonder deze prestatieverklaring worden deze facturen niet betaald.
15.2 | Facturering | De post onderhoudskosten mag jaarlijks vooraf door Opdrachtnemer gefactureerd worden.
16.1 | Communicatie | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon/projectleider en vervanger aan voor alle (operationele) contacten met de Opdrachtgever.
16.2 | Communicatie | De contactpersoon/projectleider en vervanger zijn vanaf het moment van gunning van de opdracht betrokken bij overeenkomst, zodat de Opdrachtgever alleen te maken krijgt met vaste contactpersonen vanuit de Opdrachtnemer.
16.3 | Communicatie | Opdrachtnemer initieert maximaal 1 week na gunning een startoverleg met Opdrachtgever waarin onder andere de scope van het project, definitieve bestellijst, planning & logistiek besproken worden en vervolgafspraken worden ingepland voor het regulier overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
16.4 | Communicatie | Gedurende de looptijd van het contract zal op initiatief van Opdrachtnemer jaarlijks een contractevaluatie worden ingepland met Opdrachtgever.

## tabblad B
Ruimtenummer | Type ruimten | Aantal zitplaatsen | Oppervlakte van de ruimte | Beeldschermen en afmeting | Functionaliteit
Eerste etage
1ZA2 | Lesruimte | 10 | 24m2 | 1 X 75"' | Videoconferencing, presentatie
1BZ1 | Kamer wethouder | 6 | 18 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1CZ1 | Kamer wethouder | 6 | 18 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1DZ1 | Kamer wethouder | 6 | 18 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1EZ1 | Burgemeesterkamer | 6 | 28 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie, TV
1F7 | vergaderruimte | 6 | 15 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1F7a | vergaderruimte | 6 | 15 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1ZA3 | Werkcafé | n.v.t. | n.v.t. | 1x minimaal 100" | Presentatie, geluidsversterking en mogelijkheid tot aansluiting draadloze microfoon
1C3 | vergaderruimte B&W/crisisruimte | 18 | 74 m2 | 2x 85" | Videoconferencing, presentatie
1F8 | vergaderruimte | 6 | 15 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1F8a | vergaderruimte | 6 | 15 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
1 F9 | vergaderruimte | 14 | 30 m2 | 2 x 65" | Videoconferencing, presentatie
1.E11 | vergaderruimte | 16 | 36 m2 | 2 x 65" | Videoconferencing, presentatie
1.C11 | vergaderruimte | 16 | 36 m2 | 2 x 65" | Videoconferencing, presentatie
1ZB10 | vergaderruimte | 20 | 43 m2 | 2 x 75" | Videoconferencing, presentatie
1ZB9 | vergaderruimte | 20 | 45 m2 | 2 x 75" | Videoconferencing, presentatie
1ZB8 | vergaderruimte | 20 | 45 m2 | 2 x 75" | Videoconferencing, presentatie
Tweede etage
2C1b | Projectteam ICT | 4 | 20m2 | 2 x 55" | Presentatie
2.E1 | projectteam werkplekken | 6 | 20m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2ZB6 | projectteam werkplekken | 4 | 28m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2ZA4 | vergaderruimte | 6 | 17m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2F3 | projectteam werkplekken | 4 | 22 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2D3 | vergaderruimte | 6 | 18m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2F4 | vergaderruimte | 6 | 22m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
2F6 | projectteam werkplekken | 4 | 29 m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
Derde etage
3ZA1 | vergaderruimte | 6 | 28m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
3.E1 | projectteam werkplekken | 6 | 20m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
3.D3 | vergaderruimte | 6 | 21m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
3ZG6 | vergaderruimte | 8 | 29m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie
3.A9 | vergaderruimte | 6 | 17m2 | 2 x 55" | Videoconferencing, presentatie