## PvE
Programma van Eisen bij NvI 3
Eisen algemeen
Nr. | Eis
1 | De leverancier dient in overleg met opdrachtgever, begeleiding te leveren bij de implementatie van het totale systeem.
2 | De leverancier dient zich garant te stellen voor gekwalificeerd personeel voor advies, inrichting, implementatie, conversie, opleiding, beheer en het oplossen van verstoringen, gedurende de afgesproken looptijd van het contract.
3 | De leverancier dient een rollback-procedure te hebben indien gedurende het omschakelen van het oude naar het nieuwe systeem er zich problemen voordoen waardoor de downtime met meer dan 2 uur wordt overschreden.
4 | de Inschrijver werkt aantoonbaar volgens de normen: NEN-EN-IEC 62676-4 (videobewakingssystemen – richtlijnen voor de toepassing) en van de NEN 2767 (conditiemeting).
Functionaliteit
Nr. | Eis
5 | De eisen aan de beschikbaarheid van de VMS, de maximale downtime en de RTO en RPO eisen staan in bijlage X SLA.
6 | Er dient gedurende de afgesproken looptijd van het contract een overzichtelijke gebruikers- en beheerders handleiding beschikbaar te zijn welke up-to-date is en up to date gehouden wordt gedurende de gehele looptijd van het contract.
7 | De schermlayout van de GUI (Graphical User Interface) dient overzichtelijk en eenvoudig bedienbaar te zijn, (b.v. dmv icoonbediening moeten schakeling met één druk op de knop te werken). Er dient een plattegrond van Gouda te zijn met straatnamen duidelijk op scherm vermeld. De camera's posities dienen vermeld te zijn op locatie op de plattegrond waar de camera staat. Via 1 klik op de camera op de plattegrond moet deze camera live in zicht komen op het 2de scherm. De plattegrond moet altijd zichtbaar zijn. De gemeente dient in staat te zijn om eenvoudige bewerkingen in de plattegronden te maken.
8 | Op de monitors voor de camerabeelden dienen naast de geselecteerde camera vanuit de GUI van het VMS tevens drie extra camera’s te kunnen worden geselecteerd die Picture in Picture als kleine camerabeeldjes kunnen worden aangeklikt.
9 | Het VMS moet verschillende niveaus van autorisatie bevatten welke door de beheerder/administrator (bij de gemeente Gouda) per gebruiker en per gebruikersgroep aan te passen is. Ook moet de beheerder in staat zijn om nieuwe gebruikers toe te voegen.
10 | Uit het VMS dienen op eenvoudige wijze rapportages aangemaakt te kunnen worden, zoals incidentregistraties, fotoverslagen, e.d., die standaard zijn voorzien van een duidelijke (camera)locatie-aanduiding en tijd- en datumregistratie.
11 | Aan die rapportages moet achteraf (na aanmaak rapportage) beeldmateriaal en opmerkingen toegevoegd kunnen worden.
12 | Het VMS dient een eerste lijn service via remote control te bevatten. (ofwel op afstand door leverancier in systeem kunnen voor troubleshooting). Hiervoor wordt door opdrachtgever een (internet-,) verbinding ter beschikking wordt gesteld.
13 | De camera is voorzien van een automatische cameratour. Deze cameratour mag niet leidend zijn in operationele situaties. In geval van een incident moet een operator de camera handmatig kunnen overnemen en positioneren. Gedurende deze handmatige bediening blijft de cameratour 10 minuten uitgeschakeld en mag deze de gekozen positie niet overschrijven of onderbreken. Na 10 minuten hervat de cameratour automatisch.
14 | De beheerder van de gemeente is in staat om de cameratour van iedere camera aan te passen of tijdelijk te onderbreken.
15 | Het moet mogelijk zijn een macro in te stellen om camera’s naar de ‘home’ positie te brengen. Er moet een optie (presets) zijn om met 1 handeling een serie camera’s op de wall te krijgen waarbij de domes op een bepaalde positie en zoom-factor gezet worden én daar ook blijven staan totdat de handeling beëindigd wordt (dus niet terugvallen op de toer). De bedoeling is dat bij een melding bijvoorbeeld in 1 keer het uitgaansgebied op de wall staat (en opgenomen wordt) en de domes op kritische bronnen gericht. Een ander voorbeeld is dan dat alle uitvalswegen vol in beeld staan, alle pin-automaten of een bepaalde wijk/zone.
16 | Er moet een optie zijn om (naast de standaard-instellingen) zelf te kunnen instellen dat met 1 handeling een serie camera’s op de wall te krijgen waarbij de domes op een bepaalde positie gezet worden en daar ook blijven staan totdat de handeling beëindigd wordt (dus niet terugvallen op de toer). De bedoeling is dat bij een melding bijvoorbeeld in 1 keer het uitgaansgebied op de wall staat (en opgenomen wordt) en de domes op kritische bronnen gericht. Een ander voorbeeld is dan dat alle uitvalswegen vol in beeld staan, alle pin automaten of een bepaalde wijk/zone.
17 | De bediening met de joystick moet vloeiend zijn en zonder vertraging en of korte onderbrekingen.
18 | Cameraselectie moet mogelijk zijn met de bvb cijferselectie op de joystick of aanklikken met de muis in een plattegrond op de GUI. (Graphical User Interface)
19 | Het dient mogelijk te zijn om gelijktijdig dezelfde camera op meerdere tafels te selecteren. Eén tafel is de ‘master’ en de rest is ‘slave’. Overname van beelden tussen de tafels moet wel mogelijk zijn en blijven. (voorbeeld: tafel constateert en zet het beeld live door naar de politie meldkamer, tafel twee schakelt dan vast over naar de volgende camera, wat vervolgens weer door tafel 1 overgenomen wordt, zo ontstaat dus een constante schakeling van beelden bij het volgen van een verdachte of object.)
20 | Het dient mogelijk te zijn voor de opdrachtgever om privacyblankings in te tekenen.
21 | Het VMS moet mobiele camera’s via een mobiele dataverbinding, waaronder 5G, kunnen integreren. De beelden van deze camera’s moeten via het VMS kunnen worden bekeken, opgenomen en opgeslagen. De mobiele camera’s moeten binnen het VMS kunnen worden gemonitord en beheerd..
22 | Het VMS moet de capactiteit bieden voor de bestaande situatie plus 10% overcapaciteit en de mogelijkheid bieden om binnen 1 werkdag uitgebreid te worden met extra camera's.
23 | In het VMS moet een onderhoudsinterval module beschikbaar zijn.
De beheerder moet in een scherm kunnen zien wat de systeem status is van de camera’s, wanneer reguliere service benodigd is en waar storingen actueel zijn.
24 | In het VMS dient mogelijk te zijn om incidenten op alle werkplekken aan te kunnen maken. Het aanmaken van deze melding dient met behulp van één button te kunnen en moet ‘open’ kunnen blijven staan. Er dienen meerdere incidenten gelijktijdig aangemaakt te kunnen worden.
De volgende items moeten onderdeel zijn van de registratie:
- ID (automatisch, maar te wijzigen)
- Geregistreerd: <naam>, <datum>, <tijd> (automatisch)
- Werkstation: <client x> (automatisch)
- Laatste wijziging: <naam>, <datum>, <tijd> (automatisch)
- Toezichtgebied: (dropdown menu)
- Locatie: (dropdown menu)
- Camera: (dropdown menu)
- Incident categorie: (dropdown menu)
- Status incident: (dropdown menu)
- Opmerking: <opmerking>
Acties:
- Actie: <omschrijving actie>
- Geregistreerd door: <naam> (automatisch)
- Opmerking bij actie: <opmerking>
Bewijsmateriaal:
- Bron bewijsmateriaal: <naam camera> (automatisch)
- Geregistreerd door: <naam> (automatisch)
- Geregistreerd op: <datum> <tijd> (automatisch)
<bijgevoegde foto> (foto)
Dropdownmenu’s (door automatisch aanvullen na typen eerst letters) als: incidentencategorienboom, locaties, toezichtsgebieden, statussen, etc. moeten kunnen worden aangemaakt en kunnen worden gewijzigd door de functioneel beheerder.
25 | De rapportages dienen op alle werkplekken te kunnen worden gemaakt en universeel te kunnen worden weergegeven.
26 | Alle informatie van incidenten en rapportages van gegenereerde data (inclusief fotomateriaal) dient minimaal 5 jaar te worden bewaard en de back-up van het systeem dient volautomatisch te worden uitgevoerd zonder nadelige invloeden voor de gebruiker. Wij bedoelen hierbij alle logfiles (aangemaakte incidenten) welke door de camera observanten zijn aangemaakt. Hierbij dient een uniform (PDF-)formaat te worden gebruikt voor een gegarandeerde uitleesbaarheid binnen bepaalde periode.
27 | De gemeente heeft 28 bodycams in gebruik die door middel van een dockingssysteem moeten kunnen worden ontsloten in de VMS. Overige beschrijving en eisen staan in Bijlage 19 Huidige situatie bodycams bijlage 18.
28 | Deze bodycams dienen volledig compatibel te zijn met de bestaande infrastructuur en zonder vervanging van hardware of software inzetbaar te zijn.
29 | Het bodycamsysteem dient volledig integreerbaar te zijn met het Video Management Systemen (VMS).
Functionaliteit – management informatie
nr. | Eis
30 | De programmatuur dient management informatie te kunnen genereren in gestructureerde overzichten (o.a. staafgrafieken of taartdiagrammen) op basis van gegevens die het systeem bevatten. Met managementinformatie wordt o.a. bedoeld aantal en soort incidenten. Deze management informatie moet na het genereren direct bruikbaar kunnen zijn voor verdere verwerking, zonder dat daar extra bewerkingshandelingen voor nodig zijn.
31 | Bij de oplevering dient minimaal de volgende rapporten op geleverd te worden:
- Dagoverzicht voor <datum>
- Overzicht incidenten per camera (per periode)
- Overzicht incidenten per locatie (per periode)
- Overzicht incidenten per toezichtgebied (per periode)
Overzicht incidenten van het volledige camerabestand in één overzicht (per periode)
Overzicht incidenten gebruikers (aantal incidenten, logins en cameragebruik)
Overzicht cameragebruik (datum en tijdsduur per periode) per camera uitgesplitst per gebruiker
- Overzicht incidenten gebruikers (per periode)
32 | De managementinformatie dient uniform, overzichtelijk en door de beheerder aanpasbaar te zijn.
33 | De management informatie moet de historische gegevens over de jaren heen (minimaal vijf) vergelijkbaar zijn. De huidige informatie dient overgenomen te worden, zodat er geen gat in de rapportages ontstaat.
34 | Leverancier levert jaarlijks een up to date as-built aan en tussentijds op verzoek van de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen.
35 | Leverancier levert een oplossing waardoor de wachtwoorden voor alle systemen opgeslagen worden op een locatie die benaderbaar is door geautoriseerd personeel van de Leverancier en geautoriseerd personeel van de Opdrachtgever.
36 | Leverancier stelt een exitplan op en levert bij het einde van de raamovereenkomst in ieder geval - een up to date As-built inclusief onderbouwing en bijzonderheden per locatie aan; - de credentials van de oplossing; - een .CSV document van de incidenten, met alle metadata die opgeslagen is in de incidentenmodule; - Overzicht van alle storingen gedurende alle contractjaren.
Bruikbaarheid
nr. | Eis
37 | De programmatuur dient een (online) help functionaliteit te hebben.
38 | Over applicaties/modules heen moet een uniform gebruik van functietoetsen worden gehanteerd
39 | De programmatuur dient de foutboodschappen te presenteren bij eventuele (bediening)fouten in de Nederlandse taal.
40 | De programmatuur dient de gebruiker aanwijzingen te tonen over de wijze van omgaan met getoonde foutboodschappen
41 | Zowel de leverancier als daartoe geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kunnen de applicatie handmatig en gecontroleerd stoppen en opnieuw starten, zonder verlies of beschadiging van gegevens. Zowel de leverancier, als de gebruiker kunnen de applicatie handmatig starten en stoppen. (Zonder dataverlies) zie ook punt 29.
Betrouwbaarheid
nr. | Eis
42 | Een storing in de programmatuur en/of de database mag niet leiden tot verlies van gegevens. Maximale RTO per individuele camera ongeacht de prioriteitsklasse is 8 uur.
43 | Bij het verbreken van de netwerkverbinding of bij b.v. een stroomstoring of handmatig stoppen van het systeem, dient het systeem na herstel van deze oorzaken of na het handmatig weer in bedrijf stellen in zijn geheel automatisch op te starten.
Techniek
nr. | Eis
44 | Overname op een andere locatie (politiebureau) van zowel bediening- als terugkijkbeelden (max. 30 min) moet uitvoerbaar zijn. De politie moet op ieder moment de totale bediening kunnen overnemen.
45 | De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen. (Hardenen van systemen bestaat uit verschillende stappen om een gelaagde bescherming te bieden. Met behulp van antivirus, -spyware, -spam en -phishing software, regelmatig installeren van de laatste patches van de Opdrachtnemer, het uitschakelen van onnodige software en diensten leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillenden is te misbruiken).
46 | De Inschrijver heeft (software)patch-management aantoonbaar ingericht. Beveiligingsincidenten waarbij meer dan normale kwetsbaarheden of risico’s aanwezig zijn, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan en besproken met de Opdrachtgever.
47 | Gegevens worden centraal opgeslagen en voorzien van een watermerk zodat juridisch kan worden aangetoond dat beelden niet gemanipuleerd zijn.
48 | De Inschrijver beschikt over een systeem voor identiteits- en toegangsbeheer waarmee beheerders deze kunnen afschermen voor onbevoegde toegang
49 | Als authenticatie via Entra-ID niet mogelijk is, dient de authenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord te gebeuren en gelden de volgende eisen: 1. De applicatie dwingt wijziging van het wachtwoord af bij eerste keer inloggen. 2. Het wachtwoordbeleid is Instelbaar en afdwingbaar, ten minste wachtwoordlengte en afdwingen van cijfers, hoofdletters, kleine letters en overige tekens. 3. Bij een niet geslaagde inlogpoging wordt geen reden aangegeven (dus niet of gebruikersnaam of wachtwoord onjuist is). 4. Na een instelbaar aantal foutieve inlogpogingen wordt het account geblokkeerd of na een foutieve inlogpoging is er een wachtperiode van ten minste 2 seconden die na elke volgende foutieve inlogpoging ten minste wordt verdubbeld. 5. Wachtwoorden worden als salted hash opgeslagen (niet cleartext). 6. Wachtwoorden moeten door de gebruiker na een in te stellen periode worden vervangen door een nieuw wachtwoord.
50 | Het VMS pakket moet bij storingen alle, geaccepteerde en opgeslagen, mutaties bewaren.
51 | Het systeem moet een roll-back functionaliteit bevatten waarmee direct een update kan worden teruggedraaid in geval van ongewenste effecten.
52 | Het VMS pakket moet dagelijks een back-up maken van alle configuratie-instellingen en lange termijnbeelden.
53 | De back-ups moeten worden gecontroleerd op compleetheid en teruggezet kunnen worden naar de productieomgeving.
54 | Het VMS pakket rapporteert aan geautoriseerde personen indien de back-up niet gerealiseerd is
55 | De Inschrijver moet bij toegang vanaf internet voor bijvoorbeeld remote beheerwerkzaamheden ten aanzien van beveiliging van gegevens voldoen aan de richtlijnen van de AVG en is in dit kader aangemerkt als verwerker.
56 | Nieuwe releases of upgrades moeten, voordat deze worden ingevoerd in het systeem, getest zijn en voorzien van bijbehorende en actuele documentatie. Invoering geschiedt enkel na overleg met opdrachtgever (gemeente). De gemeente wordt vooraf geïnformeerd en een testrapportage moet beschikbaar worden gesteld.
57 | Voor het VMS pakket moet de software en alle documentatie, voor zowel gebruik als beheer, volledig in de Nederlandse taal worden opgeleverd. De documentatie moet minimaal volledige handleidingen voor eindgebruikers en beheerders bevatten en is digitaal beschikbaar. De gemeente en de politie moet het recht krijgen de documentatie vrij en kosteloos te verspreiden ten behoeve van de gebruikers.
58 | De Inschrijver moet garanderen dat, bij het gebruik van hard- en software van derden, deze actueel is en ondersteund wordt door de betreffende Inschrijver. M.a.w. inschrijver is en blijft verantwoordelijk voor de totale werking van het systeem.
59 | Het VMS pakket moet een error log bijhouden. Systeemmeldingen die eindgebruikers krijgen zijn begrijpelijk.
60 | Het VMS pakket moet alle mutaties loggen van alle gebruikers (auditing). De opdrachtgever bepaalt de bewaartermijn.
61 | De Inschrijver garandeert dat alle instellingen en wijzigingen binnen het VMS-pakket die door de eindgebruiker zelf kunnen worden gedaan, niet overschreven (kunnen) worden bij de implementatie van nieuwe releases (patches, bug fixes, etc).
62 | Elke Camera biedt na configuratie verschillende formaten Videostromen aan. Bij nieuw te leveren Camera’s of migratie van bestaande Camera’s naar het nieuwe VMS dienen, voor zover technisch ondersteund door de betreffende Camera, ten minste twee Videostromen per Camera geconfigureerd te worden. Dit dient nader afgestemd te worden met Opdrachtgever. Bij wijzigingen in de structuur van de applicatie waardoor bovenstaande niet mogelijk is, levert de Inschrijver hiervoor aparte tooling om deze instellingen afzonderlijk te exporteren en na de update weer te importeren
63 | De Inschrijver moet, per kwartaal, een digitale rapportage aanleveren met de door de gemeente gemelde storingen, de beschikbaarheid van het systeem en het aantal storingen met de bijbehorende afhandeltermijnen
Algemene ICT Eis
64 | De Oplossing past binnen het beschreven "ICT-technische randvoorwaarden" van ICT Gouwe-IJssel, zodat de Oplossing past binnen de infrastructuur van de Opdrachtgever.
Beveiliging, auditing en monitoring
65 | De Inschrijver heeft vulnerability management (inzicht in de zwakke plekken in de infrastructuur) aantoonbaar ingericht. Opdrachtnemer voert periodiek, minimaal eenmaal per jaar, onafhankelijke beveiligingstoetsen uit, zoals penetratietests en kwetsbaarheidsscans, met als doel structurele beveiligingsrisico’s tijdig te identificeren en te beheersen. Opdrachtnemer kan op verzoek aantonen dat deze toetsen zijn uitgevoerd en dat bevindingen adequaat zijn opgevolgd.
66 | De Oplossing beschikt over voorzieningen voor monitoring en detectie van beveiligingsdreigingen, inclusief logging en alarmering, passend bij het risicoprofiel van de oplossing. Deze voorzieningen worden beheerd door of namens opdrachtnemer en ondersteunen tijdige signalering en afhandeling van beveiligingsincidenten.
67 | De opdrachtnemer waarborgt dat de gegevens die binnen de oplossing worden verwerkt beschermd zijn tegen verlies en onbeschikbaarheid. Daartoe worden regelmatige back‑ups uitgevoerd en opgeslagen op een fysiek en logisch gescheiden locatie, zodat incidenten op de productielocatie niet kunnen leiden tot verlies van back‑updata. Gegevens worden versleuteld opgeslagen om vertrouwelijkheid en integriteit te borgen.
68 | De opdrachtnemer beschikt over een aantoonbaar disaster‑recoveryplan voor de oplossing, met duidelijke doelstellingen voor herstelbaarheid (RPO en RTO), om de beschikbaarheid van de dienstverlening te borgen bij incidenten. Herstelprocedures worden periodiek getest en onderhouden, zodat de uitvoerbaarheid van het herstel aantoonbaar is.
69 | IT-voorzieningen en apparatuur bij de Opdrachtnemer zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen. De geboden bescherming is in overeenstemming met de vastgestelde risico’s.
70 | De Oplossing voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de principes van privacy by design en privacy by default. Deze eis is gesteld om te borgen dat de bescherming van persoonsgegevens structureel is verankerd in de inrichting en werking van de oplossing.
71 | De opdrachtnemer beschikt over de mogelijkheid om een tool die storingen, kwetsbaarheden etc. detecteert, zodat hier na detectie door opdrachtgever en opdrachtnemer op geacteerd kan worden.
72 | De leverancier maakt gebruik van een monitorings-/observatieplatform waarmee continue en realtime gegevens van de soft- en hardware (m.b.t. It-infrastructuur) wordt verzameld. Met als doel om de prestaties te bewaken en Gouda direct te waarschuwen bij problemen waardoor uitvaltijd wordt geminimaliseerd.
Privacy
73 | Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van de overeengekomen diensten en het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De leverancier zorgt ervoor dat persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst tijdig worden verwijderd of geanonimiseerd conform door de gemeente vastgestelde bewaartermijnen. Na beëindiging van de overeenkomst worden persoonsgegevens aantoonbaar verwijderd of vernietigd. Deze eis is gesteld om te voldoen aan het beginsel van opslagbeperking uit de AVG en om onnodige privacy‑risico’s te voorkomen gedurende én na de dienstverlening.
74 | De leverancier werkt mee aan het voldoen aan rechten van betrokkenen, zoals inzage en correctie, in afstemming met de Privacy Officer van de gemeente. Indien noodzakelijk werkt de leverancier mee aan het uitvoeren van een DPIA vóór ingebruikname van de oplossing.
Implementatie, acceptatie en support
76 | De partijen komen in het implementatieplan een acceptatieprocedure overeen. Deze procedure omvat minimaal: - de FAT -De SAT De integrale oplevering hardware, software, en documentatie dient bij voldoen hieraan te worden geaccordeerd door de opdrachtgever.
77 | Acceptatie van de Oplossing vindt uitsluitend plaats na wederzijdse schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Acceptatie kan uitsluitend plaatsvinden indien is vastgesteld dat aan alle als verplicht aangemerkte eisen (must haves) uit het Programma van Eisen is voldaan. Eventuele afwijkingen ten aanzien van niet‑kritische eisen worden alleen geaccepteerd indien partijen hierover expliciet afspraken hebben vastgelegd. Deze eis is opgenomen om transparantie en objectiviteit in het acceptatieproces te borgen en om te voorkomen dat de Oplossing in gebruik wordt genomen zonder dat aan essentiële randvoorwaarden is voldaan.
78 | De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/inzicht in de afhandeling daarvan. De helpdesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een webportaal. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (CET). Buiten kantoortijden is de helpdesk 24/7 bereikbaar voor calamiteiten en storingen. Voor ondersteuning door de helpdesk en storingsdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
79 | De helpdesk van de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledige behandeling van meldingen en incidenten met betrekking tot de Oplossing, conform de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het beheren en afhandelen van incidenten. De opdrachtgever levert de informatie aan die nodig is voor het bepalen van impact en urgentie. De prioriteitsstelling vindt plaats conform de in de SLA vastgelegde classificaties. De opdrachtnemer draagt zorg voor het relateren van incidenten aan reeds bekende problemen. Via een online portaal heeft de opdrachtgever inzicht in de status en voortgang van incidenten.
80 | Op basis van het afgesloten contract garandeert de opdrachtnemer dat de Oplossing gedurende de contractperiode actief wordt onderhouden en doorontwikkeld, conform artikel 8 en verder van de GIBIT, zodat de Oplossing blijft voldoen aan geldende wet- en regelgeving en technisch toekomstvast blijft.
81 | De eerste twee operationele werkdagen na in gebruikname is er on-site ondersteuning van de leverancier. Dit maakt onderdeel van de acceptatieprocedure
nr. | Performance, exit en toegankelijkheid
82 | De Opdrachtnemer stelt samen met de Opdrachtgever een exit‑plan op conform artikel 29 van de GIBIT 2025. De Opdrachtnemer verleent volledige medewerking aan een migratie naar een andere partij. Op verzoek van de Opdrachtgever draagt de Opdrachtnemer alle data, inclusief metadata, uit de Oplossing over in een origineel en duurzaam bestandsformaat. Deze overdracht vindt plaats zonder additionele kosten. Na succesvolle overdracht worden alle data bij de Opdrachtnemer vernietigd en verstrekt de Opdrachtnemer een verklaring van vernietiging.
Trainingen
nr. | Eis
83 | Voor een beperkte groep medewerkers van Opdrachtgever maakt Opdrachtnemer accounts aan (of zal deze in standhouden) met administrator-rechten op alle Hardware en Software. Het betreft hierbij als functioneel beheerder opgeleide medewerkers die de goede werking van het Cameratoezichtsysteem niet in gevaar brengen waardoor er Gebreken of Storingen kunnen ontstaan.
84 | Opdrachtnemer verzorgt op aanvraag een opleiding voor de uitkijkers van Opdrachtgever. Hierbij dient Opdrachtnemer uit te gaan van max. vier cursisten tegelijk. De volgende onderdelen dienen in deze opleiding aan bod te komen: 1. Het opschakelen en sturen van Camera’s, zowel via scherm, toetsenbord/muis, als Bedieningsconsole; 2. Het instellen en gebruik van presets o.a. via de Bedieningsconsole; 3. Het aanpassen van de indeling en configuratie op de videowall; 4. Het opschakelen van een Camera op een ander Uitkijkstation. Een beknopte digitale handleiding in het Nederlands is onderdeel van de opleiding. Na deze opleiding zijn de cursisten in staat effectief uit te kijken met het Cameratoezichtsysteem. Basis van de opleiding is dat cursisten zelf door alle relevante handelingen gaan. De duur van de opleiding is een dagdeel. Er is op dit moment geen aanleiding om een cursus gedurende de Implementatiefase uit te voeren.
85 | Opdrachtnemer verzorgt op aanvraag voor de functioneel beheerders van Opdrachtgever. Hierbij dient Opdrachtnemer uit te gaan van max. vier cursisten tegelijk. De opleiding gaat in op het gebruik en configuratie van de aangeboden Camera’s en het VMS. De volgende onderdelen dienen in deze opleiding aan bod te komen: 1. Basale uitkijkvaardigheden conform de opleiding uitkijkers.
Medewerkers
nr. | Eis
86 | De medewerkers van de opdrachtnemer die on-site komen dienen (in het bezit van een geldig opvraagbaar VOG) voor het betreden van de meldkamer een aanwezigheidsverklaring te ondertekenen. Deze is in de meldkamer aanwezig.
87 | De medewerkers die het systeem installeren en onderhouden beschikken over de diploma’s Installatiedeskundige Video Surveillance Systems (ID-VSS), Monteur Beveiligingssystemen (MBV) en Technicus Beveiligingssystemen (TBV);
Minimale eisen SLA
nr. | Eis
88 | Inschrijver dient na gunning definitieve serviceafspraken vast te lgegen in een Service Level Agreement. De eisen voor het SLA zijn opgenomen in het document "PvE bijlage - Eisen Service Level agreement Cameras".
Overige Eisen
89 | De opdrachtgever heeft geen rechtstreekse geautomatiseerde koppeling of beheertoegang Met TopDesk van de gemeente Gouda. Opdrachtnemer registreert en behandelt meldingen volgens de met Opdrachtgever afgesproken werkwijze. De praktische werkwijze voor het registreren en uitwisselen van meldingen wordt bij aanvang van de dienstverlening vastgesteld.
90 | Gegevens die van en naar de applicatie getransporteerd worden, in welke vorm dan ook, dienen beveiligd te worden door middel van encryptie.
91 | Systeem dient automatisch data te classificeren op WPG-types. Het VMS dient een labellingmogelijkheid te heben op gegevens te classificeren op basis van WPG-types. Het systeem dient data te kunnen classificeren op basis van informatietypes zoals onderstaand gedefinieerd. Het VMS dient een labellingmogelijkheid te heben op gegevens te categoriseren zodat er op basis van deze twee types autorisaties voor inzage kunnen worden toegekend aan specifieke personen en autorisatiegroepen. Types: Wpg-gegevens of AVG-gegevens.
92 | Data-portabiliteit: Er dient een beveiligde digitale omgeving (map, digitale kluis o.i.d.) te zijn, waarin een veilige en vlotte overdracht van camerabeelden kan plaatsvinden. Deze omgeving moet kunnen worden geraadpleegd door zowel cameratoezicht als politie, inclusief bewerkingen. Er dient automatisch een log bijgehouden te worden van de handelingen binnen deze beveiligde omgeving.
Reserve Onderdelen
93 | Opdrachtnemer is er gedurende de looptijd van de Overeenkomst verantwoordelijk voor dat de reservevoorraad voldoende is uitgerust om aan alle contractuele verplichtingen te voldoen. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de omvang van de reservevoorraad gelijk blijft en dus tijdig wordt aangevuld bij gebruik.
94 | Indien door veranderingen aan het Cameratoezichtsysteem, bijv. operationele inzet of de levering van een nieuw type product, het noodzakelijk is de reservevoorraad aan te passen dient Opdrachtnemer hiertoe tijdig een voorstel bij Opdrachtgever in. Minimaal elk halfjaar komt de Opdrachtnemer met een voorstel. Indien geen aanpassing nodig is dan wordt dit ook expliciet vermeld.
95 | Onderdeel van de Opdracht is levering van het volgende die minimaal op voorraad wordt gehouden bij Opdrachtgever: (aantallen en soorten nader te bepalen)
Algemene eisen aan alle camera's
96 | Nieuwe camera’s worden qua merk en uitvoering afgestemd met Opdrachtgever en voldoen aan de eisen uit het PvE. Bestaande camera’s van verschillende fabrikanten blijven onderdeel van de beheer- en onderhoudsverplichtingen van Opdrachtnemer. Alle aangeboden Camera’s en bijbehorende accessoires zoals beugels hebben ieder een identiek kortingspercentage ten opzichte van de adviesprijzen van de fabrikant bij het moment van indienen van de offerte. Het afgegeven kortingspercentage blijft gelden gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Indien de fabrikant de adviesprijzen aanpast met ingang van een bepaalde datum dan gelden vanaf die datum de nieuwe adviesprijzen. Opdrachtnemer heeft het recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst willekeurige cameratypes af te nemen uit het gehele assortiment van de fabrikant. Voor deze Camera’s gelden dan ook de door de Opdrachtnemer afgegeven kortingspercentages t.o.v. de dan geldende adviesprijzen. In prijzenblad specificeert Inschrijver het kortingspercentage voor Camera’s en het kortingspercentage voor beugels en accessoires. Inschrijver voegt als separate bijlage bij inschrijving tevens een adviesprijsoverzicht van de fabrikant bij m.b.t. alle Camera’s in het assortiment incl. beugels en accessoires die geldt bij de geplande ingang van de Overeenkomst.
97 | Nieuwe te leveren camera's dienen altijd te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen en normen waaronder maar niet uitsluitend op het gebied van de cybersecurity
98 | De Camera incl. beugels wordt op aanvraag geleverd met behuizing in RAL-kleur. De Camera dient standaard in een neutraal witte kleur geleverd te kunnen worden. Op verzoek is het mogelijk de rand van een PTZ-Domecamera uit te voeren met politie-striping zodat deze herkenbaar is als een camera van Openbare Orde & Veiligheid.
99 | Onderdeel van de installatie van een Camera en daarmee de prijs in het prijzenblad is configuratie en toevoegen aan het VMS (exclusief kosten licenties).
100 | De resolutie van een Camera is ten minste Full HD, d.w.z. 1920x1080 pixels.
101 | De Camera is digitaal en in staat om gelijktijdig minimaal twee vrij configureerbare streams uit te sturen van zowel type H.264 als H.265, de eerste in de hoogste resolutie van de Camera en de tweede ten minste in Full-HD resolutie.
102 | De Camera kan de framerate van de Videostroom (zowel in H.264 als H.265) automatisch aanpassen aan de hoeveelheid waargenomen beweging om zo de omvang van de datastroom sterk te kunnen beperken bij weinig beweging. Wel dient het mogelijk te zijn een minimale framerate te specificeren.
103 | Alle te leveren Camera’s hebben zowel een dag als een nachtstand. In de nachtstand wordt het IR-filter weg geklapt en is de Camera gevoelig voor infrarood-licht. Het lichtniveau waarbij dit gebeurt dient instelbaar te zijn en/of uitschakelbaar te zijn.
104 | De Camera is uitgerust met automatische witbalans en autofocus.
105 | De Camera dient technisch de mogelijkheid te hebben om gevoed te worden via PoE. Een afzonderlijke PoE-voeding (bijvoorbeeld een PoE-injector) wordt alleen meegeleverd als Opdrachtgever daar bij de betreffende bestelling om verzoekt. De Camera dient technisch de mogelijk te hebben om gevoed te worden via PoE. Levering van gebruikmaking van een PoE-voeding is op aanvraag.
106 | Elke Camera biedt na configuratie verschillende formaten Videostromen aan. Bij nieuw te leveren Camera’s of migratie van bestaande Camera’s naar het nieuwe VMS (zie ook hoofdstuk 7.1.2 en eis -269) dienen ten minste twee Videostromen per Camera geconfigureerd te worden. Dit dient nader afgestemd te worden met Opdrachtgever.
107 | De Camera beschikt over instelbare privacymasks. Het minimale aantal wordt per cameratype aangegeven. Bij een bestuurbare Camera dienen de privacymasks hun positie te behouden bij PTZ-sturing. Privacymasking mag niet meer dan 0.1 sec. ‘na-ijlen’ bij door besturing veranderende camerabeelden.
108 | De (bestuurbare) Camera behoudt de positionering van de privacymasks en presets. Verloop van de positionering is ongewenst omdat dit tot het opnieuw instellen van privacy-zones en presets leidt. Indien in de praktijk Camera’s het nulpunt verliezen waardoor privacymasks verplaatsen telt dit als een Gebrek en Onbeschikbaarheid van de Camera. De Opdrachtnemer dient vervolgens de privacymasks en presets in de oude staat te herstellen. De Onbeschikbaarheid van een Camera door verlopen van de privacymasks telt mee in de bepaling van een eventuele boete door Onbeschikbaarheid van Camera’s.
109 | Installatie en oplevering van een Camera is incl. configuratie van privacy-maskering en presets. Het is niet mogelijk om zelfs maar oppervlakkig in woningen te kijken vanaf de 1e verdieping of hoger. Privacymasks dienen pas te verschijnen bij een zoomniveau net voordat privacy-schending mogelijk is. Het is ongewenst dat privacymasks continu zichtbaar zijn in een min of meer uitgezoomde staat indien niet strikt noodzakelijk. Deze eis betreft in de praktijk vooral bestuurbare Camera’s in de openbare ruimte, echter, deze eis is ook van toepassing op alle andere Camera’s.
110 | De kleur van de privacymasks is instelbaar. Ten minste grijs of een blur is mogelijk. De vorm is ten minste een vrij instelbaar (convex of concaaf) polygon met ten minste vier hoeken. Alleen de rechthoek als polygonvorm is niet toegestaan.
111 | De (eventuele) koepel van de Camera veroorzaakt geen zichtbare vervorming/verstoring in het beeld.
112 | De Camera ondersteunt de protocollen DNS, DDNS, HTTPS, TLS1.2 en TLS1.3, NTP, SNMPv3, Syslog.
113 | De Camera incl. recente firmware-versies is gecertificeerd voor ONVIF Profile M, Profile S en Profile T, te verifiëren op de ONVIF-website.
114 | Na spanningsuitval dient de Camera automatisch te herstarten met behoud van de gehele configuratie, logging en binnen twee minuten weer werkend te zijn.
115 | De Camera wordt via haar eigen interface / SDK (d.w.z. niet ONVIF) expliciet zonder voorbehoud of aanvullende voorwaarden ondersteund door Genetec Security Center v5.12 of hoger. De Camera wordt met het VMS gekoppeld via de eigen interface, d.w.z. zonder gebruik te maken van ONVIF.
116 | Indien de Camera in staat is tot opname of doorgifte van geluid dient dit expliciet en controleerbaar uitgeschakeld te kunnen worden. Bij oplevering staat doorgifte van geluid uitgeschakeld.
117 | De Camera dient vanuit Genetec Security Center 5.12 of hoger van een nieuwe firmware te kunnen worden voorzien.
118 | De Camera dient vanuit Genetec Security Center 5.12 of hoger van een nieuw wachtwoord op het door Genetec gebruikte account te kunnen worden voorzien.
Algemene beveiligingseisen aan alle Camera’s
119 | Toegang tot de Camera vindt plaats via een veilig protocol (bijv. HTTPS, SFTP, SSH). De Camera vereist geen onveilige of onversleutelde protocollen (bijv. telnet of ftp) voor Beheer en Onderhoud. Onveilige protocollen als telnet en ftp dienen uitgeschakeld te worden (of te ontbreken).
120 | Opdrachtnemer zal aantoonbaar via een checklist de hardeningsrichtlijnen van de fabrikant volgen. Daar waar dit niet mogelijk of ongewenst is zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hierin de definitieve keuze maken.
121 | De Camera ondersteunt het IEEE 802.1x toegangsprotocol o.b.v. EAP-TLS en kan omgaan met de certificaten die door de Certificate Authority van Opdrachtgever worden uitgegeven. Hierin zijn diverse keuzes mogelijk maar er worden alleen protocollen gebruikt die door het NCSC als veilig worden aangemerkt. Zie ook http://ncsc.nl. Vervanging van het certificaat kan remote plaatsvinden door Opdrachtgever.
122 | Elke Camera wordt zo opgeleverd dat de live Videostroom via de webserver van de Camera niet zonder authenticatie kan worden bekeken.
123 | De Camera beschikt over een voorziening waardoor alleen door de fabrikant gewaarmerkte signed firmware op de Camera geïnstalleerd en uitgevoerd kan worden. Alleen versleutelde firmware zonder signature is niet toegestaan.
124 | De fabrikant van de Camera heeft aantoonbaar als standaard beleid voor al haar camera’s, ongeacht waarvoor ze worden gebruikt en waar en door wie ze worden verkocht of gekocht, dat ten minste 5 jaar na einde verkoop (end-of-life verklaring) deze security Updates op de camera blijft uitgeven. Dit standaard beleid dient zonder inlog verifieerbaar te zijn via een algemeen vindbaar deel van de internationale website van de fabrikant. Inschrijver toont dit aan in bijlage D bij zijn inschrijving.
125 | De fabrikant van de Camera heeft aantoonbaar als standaard beleid voor al haar camera’s die zijn uitgebracht dat ten minste 5 jaar na einde levensduur (end-of-life verklaring) van een camera de laatste firmware downloadbaar is via de website van de fabrikant. Hierbij is geen inlog vereist of is het triviaal mogelijk om een account hiervoor te verkrijgen, bijvoorbeeld door alleen een naam en e-mailadres op te geven.
126 | De Camera biedt in combinatie met het aangeboden VMS de mogelijkheid tot end-to-end-encryptie. Let op: deze functionaliteit is geen onderdeel van de initiële uitvraag maar Opdrachtgever wenst deze optie naar de toekomst toe open te houden.
Eisen aan de PTZ-domecamera (diverse merken en uitvoeringen maar tenminste ook één uitvoering die koppelbaar is met een multisensor)
127 | De Camera moet geschikt zijn voor gebruik in alle Nederlandse buitenomstandigheden en de doelstelling om goed toezicht mogelijk te maken in de openbare ruimte.
128 | De Camera is van type PTZ-dome.
129 | Bij voeding over 230V dient de transformator geplaatst te kunnen worden in de camerabehuizing of beugels. Eventuele aanvullende onderdelen dienen geleverd te worden in RAL-kleur en zijn daarmee onderdeel van de meerprijs voor RAL-kleur in het prijzenblad.
130 | De Camera is tijdens gebruik geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20 tot 50 graden Celsius.
131 | De Camera beschikt over auto-iris.
132 | De Camera is minimaal genormeerd op IP66, Nema 4X en IK10.
133 | De Camera is specifiek geschikt voor omstandigheden met gelijktijdig zowel onderbelichting als overbelichting. Dit wordt bereikt via echte WDR, d.w.z. door het combineren van meerdere opnames met verschillende belichtingstijden, resulterend in een dynamisch bereik van ten minste 120 dB.
134 | Het zoombereik van de Camera is minimaal 30x optische zoom.
135 | De Camera beschikt over ten minste 20 instelbare privacymasks.
136 | De Camera kan direct, via een midspan met een slot voor een transceiver, op glasvezel worden afgemonteerd zonder noodzaak van een aanvullende Junctionbox. De midspan dient daarom in de camerabehuizing of beugel geplaatst te kunnen worden.
137 | Een Camera die is aangesloten op glas kan worden geleverd met een transceiver die in staat is tot 1 Gbps full-duplex communicatie over single-mode glasvezel met een lengte tot minimaal 5km. De transceiver is geschikt voor minimaal het temperatuurbereik van -10 tot 50 graden Celcius. Per Camera zijn er wisselend een of twee vezels beschikbaar. Er dienen daarom zowel transceivers voor twee vezels, als één vezel (bi-directioneel) geleverd te kunnen worden. Voor als er in de toekomst glas tussen camera's en straatkast beschikbaar is.
138 | De Camera dient, na een instelbare tijd van niet gebruikt worden, naar een standaard positie (default preset) terug te keren. Bij oplevering of migratie dient dit afgestemd te worden met de uitkijkers van de gemeente.
139 | De te leveren Camera is specifiek geschikt voor omstandigheden met zeer weinig licht (ook zonder gebruik van infrarood verlichting).
140 | De minimale PTZ-dome eigenschappen van de Camera zijn: 1. Pan snelheid: Variabel 0.1 – minimaal 300 °/s; 2. Tilt snelheid: Variabel 0.1 – minimaal 300 °/s; 3. Pan bereik 360 graden continu; 4. Tilt bereik ten minste -90 tot +90 graden bij volledige zoom waarbij 0 graden verticaal naar beneden is gericht. Bij horizontaal kijken i.c.m. volledige zoom en montage op 4,5m hoogte mag de horizon niet hoger dan halverwege het beeld zijn; 5. Aantal presets is ten minste 30.
Eisen aan een Multisensor-camera (diverse merken en uitvoeringen maar tenminste één uitvoering die koppelbaar is met een PTZ-domecamera)
141 | De Camera moet geschikt zijn voor gebruik in alle Nederlandse buitenomstandigheden en de doelstelling om goed toezicht mogelijk te maken in de openbare ruimte.
142 | De Camera is tijdens gebruik geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20 tot 50 graden Celsius.
143 | De Camera is minimaal genormeerd op IP66 en IK10.
144 | De Camera beschikt over ten minste vier separate camerasensoren van ten minste 5MP die tezamen in staat zijn een beeld van 360 graden rondom de camerapositie te genereren bij 25 fps. Elke camerasensor is instelbaar m.b.t. pan en tilt en daarnaast in de behuizing te verplaatsen (manueel of automatisch).
145 | De Camera is optioneel uit te rusten met andere lenstypes of het vaste lenstype is varifocaal.
146 | De Camera beschikt over ten minste 6 privacy masks per camerasensor.
147 | De Camera is naadloos te integreren met de PTZ-domecamera (zie ook paragraaf 4.3).
148 | De Camera heeft slechts één IP-adres waardoor er slechts één Genetec-licentie per Multisensor-camera nodig is.
Eisen aan een PTZ-Multisensor camera (diverse merken en uitvoeringen, waaronder ook een vast-geintegreerde PTZ-multisensor cameracombinatie)
149 | De Camera moet geschikt zijn voor gebruik in alle Nederlandse buitenomstandigheden en de doelstelling om goed toezicht mogelijk te maken in de openbare ruimte.
150 | De Camera is tijdens gebruik geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20 tot 50 graden Celsius.
151 | De Camera is minimaal genormeerd op IP66 en IK10.
152 | De Camera beschikt over ten minste vier separate camerasensoren van ten minste 5MP die tezamen in staat zijn een beeld van 360 graden rondom de camerapositie te genereren bij 25 fps. Elke camerasensor is instelbaar m.b.t. pan en tilt en daarnaast in de behuizing te verplaatsen (manueel of automatisch).
153 | De Camera is optioneel uit te rusten met andere lenstypes of het vaste lenstype is varifocaal.
154 | De Camera beschikt over ten minste 6 privacy masks per camerasensor.
155 | Deze eis is komen te vervallen - Zie eis 147. De Camera is naadloos te integreren met de PTZ-domecamera (zie ook paragraaf 4.3).
156 | De PTZ-Multisensor camera is via één fysieke netwerkaansluiting/kabel aan te sluiten. Indien de aangeboden combinatie voor de volledige functionaliteit meer dan één Genetec-licentie vereist, zijn alle daarmee samenhangende licentiekosten integraal opgenomen in de aangeboden prijs De Camera heeft slechts één IP-adres waardoor er slechts één Genetec-licentie per Multisensor-camera nodig is.
157 | De PTZ Multisensor-camera moet voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan de PTZ-domecamera.
Social Return
158 | In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hecht gemeente Gouda er waarde aan dat er kansen geboden worden aan Social Return medewerkers. Met betrekking tot de uitvoering van het contract geldt dan ook dat u Social Return dient toe te passen ter hoogte van 2% van de door u ingediende inschrijvingssom. Omdat het een Raamovereenkomst betreft en het dus niet bekend is voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan Opdrachten wordt verstrekt, zullen voor het tweede en eventuele derde en vierde con-tractjaar de SR verplichting worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte Opdrachten in de voorgaande contractjaren. Voor het bepalen van de Social Return verplichting wordt uitgegaan van een door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde Opdrachtwaarde per jaar. Aan dit bedrag kan, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichtingen, op geen enkele wijze rechten worden ontleend. SR1,2,3,4 = Social Return verplichting in het eerste, tweede en eventuele derde en vierde contractjaar I = door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde contractwaarde/jaar C1,2,3 = verstrekte Opdrachten in contractjaar 1,2 en eventueel 3 SR verplichting worden per contractjaar als volgt vastgesteld: SR1 = 0,02 * I SR2 = (0,02 * (C1 + I)) – SR1 SR3 = (0,02 * (C1 + C2+I)) – SR1 – SR2 SR4 = (0,02 * (C1 + C2 +C3 + I)) – SR1 – SR2 - SR3 Voorbeeld waarbij: I = 1.000.000; C1 = 800.000; C2 = 1.400.000; C3 = 400.000 SR1 = 0,02 * 1.000.000 = € 20.000 SR2 = (0,02 * (800.000 + 1.000.000)) = 32.000 – 20.000 = € 12.000 SR3 = (0.02 * (800.000 + 1.400.000 + 1.000.000)) = 64.000 – 20.000 – 12.000 = € 32.000 SR4 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 400.000 + 1.000.000)) = 72.000 - 20.000 – 12.000 – 32.000 = € 8.000 Na afloop van het 2e of eventuele 3e en 4e contractjaar zal, omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend is, de Social Return verplichting zeer waarschijnlijk niet precies overeenkomen met de theoretische Social Return verplichting. In het voorbeeld zou de contractwaarde precies € 1.000.000 moeten bedragen. Het verschil in opgelegde en de vooraf berekende Social Return verplichting, wordt niet verrekend.
Facturering
159 | Facturering voor de jaarlijkse beheerskosten en onderhoud dient jaarlijks vooraf plaats te vinden.
160 | Leverancier dient de implementatiekosten dienen na oplevering en goedkeuring te factureren.
161 | Leverancier dient de factuur voor de nadere opdrachten na oplevering per opdracht individueel te factureren, vergezeld van ondertekende werkbon.