## Airco-overzicht
Locatie/object | Adres | Postcode | Plaats | Ruimte | Verdieping | Merk | Type binnendeel | Bouwjaar | Systeem | Aantal binnendelen
Gemaal Wapenveld | Werverdijk 4 | 8191 NL | Wapenveld | Kantoor | Begane grond | Haier | AS35S2SF1FA-CW | 2019 | Split | 1
Gemaal Wapenveld | Werverdijk 4 | 8191 NL | Wapenveld | Keuken | Begane grond | Haier | AS35S2SF1FA-CW | 2019 | Split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kantoor links | 2e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-T | 2022 | Multi-split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kantoor midden | 2e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-T | 2022 | Multi-split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kantoor rechts | 2e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-T | 2022 | Multi-split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Vergaderruimte klein | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-W | 2019 | Split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Vergaderruimte groot | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZS-W | 2019 | Split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kantoor 1e verdieping | 1e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK63ZR-W | 2019 | Split | 2
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kantine | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK63ZR-W | 2019 | Split | 1
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | 3771 VJ | Barneveld | Kadaverkoeling | Kadaverkoeling | Onbekend | Onbekend | n.t.b. | n.t.b. | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | LS container | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK63ZR-WF | 2023 | Split | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | LS ruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK63ZR-WF | 2023 | Split | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Schakelruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK80ZR-WF | 2023 | Split | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Serverruimte hoofdgebouw | Begane grond | Mitsubishi Electric | SLZ-M50FA2 | 2023 | Split | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Kantoor links hoofdgebouw | Begane grond | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 2023 | VRF | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Kantoor rechts hoofdgebouw | Begane grond | Mitsubishi Electric | PLFY-P32VFM-E1 | 2023 | VRF | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Onderzoekruimte hoofdgebouw | Begane grond | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 2023 | VRF | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | 7396 NB | Terwolde | Werkplaats | Begane grond | Mitsubishi Electric | PLFY-P25VFM-E1 | 2023 | VRF | 1
RWZI Brummen | Holthuizerweg 14a | 6971 JE | Brummen | Serverruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDEN50VF | 2015 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Schakelruimte bedrijfsgebouw | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDT71VH | 2023 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Blowerruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDTC50VH | 2023 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Kantoorunit chemie | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZSX-W | 2025 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Portierloge | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-W | 2024 | Split | 2
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | TDH regeltechniek | 1e verdieping | Mitsubishi Heavy | FDE100VH | 2024 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Controleruimte bedrijfsgebouw 2 | 1e verdieping | Daikin | FCQ35C8VEB | 2011 | Multi-split | 2
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Serverruimte hoofdgebouw | Begane grond | Sanyo | wandmodel | 2008 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Kantoor naast serverruimte | Begane grond | Sanyo | SAP-XMRV-124EH | 2008 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Kantoor bedrijfsgebouw 2 | 1e verdieping | Daikin | FCQ35C8VEB | 2011 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Kantine bedrijfsgebouw 2 | 1e verdieping | Daikin | FCQ35C8VEB | 2011 | Split | 1
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Kantoor hoofdgebouw | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDT50VF | 2015 | Split | 2
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | 7317 AX | Apeldoorn | Vergaderruimte bedrijfsgebouw 2 | 1e verdieping | Daikin | FCQ50C8VEB | 2011 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | K500 laagspanningsruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDE71VH | 2026 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | Voorlichtingsruimte klein / kantoor | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZS-W | 2026 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | Voorlichtingsruimte groot / kantoor | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK50ZS-W | 2026 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | K500 | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDE71VH | 2025 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | Controleruimte hoofdgebouw | Begane grond | Daikin | FTXS50G2V1B | 2010 | Split | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | 6715 AT | Ede | K720 | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDC125VSA-W | 2026 | Split | 1
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Meetkamer | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK71ZR-W | 2022 | Split | 2
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Kantine | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZS-WF | 2025 | Multi-split | 1
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Kantoor | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK25-ZS-W | 2025 | Multi-split | 1
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Vergaderruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK50ZS-WF | 2025 | Multi-split | 1
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Lab | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK50ZM-S | 2015 | Split | 1
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | 3959 AL | Veenendaal / Overberg | Kantoor slibgebouw | Begane grond | Mitsubishi Heavy | plafond inbouw |  | Split | 1
RWZI Bennekom | Langesteeg 3 | 6721 NB | Bennekom | Serverruimte | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-W | 2025 | Split | 1
RWZI Renkum | Bokkedijk 2 | 6871 CJ | Renkum | Kantoor hoofdgebouw | Begane grond | Carrier | 42QZL024DS | 2016 | Split | 1
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | 7391 TL | Twello | Kantoor | Begane grond | Mitsubishi Heavy | FDC71VNX | 2019 | Split | 1
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | 7391 TL | Twello | Spreekkamer | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZM-S | 2019 | Split | 1
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | 7391 TL | Twello | Vergaderruimte | 1e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRC80ZR_W | 2019 | Split | 1
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | 7391 TL | Twello | Kantine | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRC35MV-S | 2019 | Split | 1
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | 7391 TL | Twello | Kadaverkoeling | Kadaverkoeling | Onbekend | Onbekend | n.t.b. | n.t.b. | 1
Steunpunt Noordeinde | Kleine Woldweg 38 | 8097 RH | Oosterwolde | Kantoor 1e verdieping | 1e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK50ZS-W | 2021 | Multi-split | 1
Steunpunt Noordeinde | Kleine Woldweg 38 | 8097 RH | Oosterwolde | Kantine | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRK35ZS-W |  | Multi-split | 1
Steunpunt Noordeinde | Kleine Woldweg 38 | 8097 RH | Oosterwolde | Kantoor 1e verdieping | 1e verdieping | Mitsubishi Heavy | SRK35ZS-W | 2021 | Multi-split | 1
Steunpunt Noordeinde | Kleine Woldweg 38 | 8097 RH | Oosterwolde | Kadaverkoeling | Kadaverkoeling | Onbekend | Onbekend | n.t.b. | n.t.b. | 1
Steunpunt Baarn | Zuidereind 11a | 3741LG | Baarn | Kantoor/kantine | Begane grond | Onbekend | Onbekend | n.t.b. | n.t.b. | 1
Steunpunt Baarn | Zuidereind 11a | 3741LG | Baarn | Kadaverkoeling | Kadaverkoeling | Onbekend | Onbekend | n.t.b. | n.t.b. | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Energiegebouw E9136 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC-SRK 50 ZS-W | 2019 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Schakelruimte P9472 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 40 ZMX-S | 2017 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Schakelruimte P9473 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 40 ZMX-S | 2017 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Teamleider E9244 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 35 ZS W1 | 2020 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Serverruimte bedrijfsgebouw | Begane grond | Mitsubishi Heavy | SRC 25 ZS-W | 2021 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Bedieningsruimte P9473 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 25 ZS-W | 2020 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Schakelruimte energiegebouw | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 63 ZR-W / SRK 63 ZR-W | 2023 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Travogebouw, installatie 1 | Niet vermeld | Daikin | RR71B2W1B | 2011 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Travogebouw, installatie 2 | Niet vermeld | Daikin | RR71B2W1B | 2011 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Bedieningsruimte bedrijfsgebouw | Niet vermeld | Mitsubishi Electric | SUZ-KA50VA6 | 2017 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Kleine vergaderruimte | Niet vermeld | Fuji Electric | AOHG12LALL |  | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Kantine E9241 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC60ZSX-W1 | 2020 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Slibverwerkingsgebouw E9474 | Niet vermeld | Carrier | 51QPD012NS | 2019 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Excursieruimte bedrijfsgebouw | 1e verdieping | Fuji Electric | AOYG24LALA | 2014 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Besturingstechnicus E9247 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 25 ZMX-S | 2015 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Onderhoudscoördinator E9243 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 60 ZSX-W1 | 2020 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Kantoor werkplaats E9249 | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 25 ZS-W / SRK 25 ZS-W | 2023 | Split | 1
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | 3812 RH | Amersfoort | Onderzoeksruimte | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 25 ZS-W / SRK 25 ZS-W | 2023 | Split | 1
RWZI Soest | Maatweg 10 | 3761 EH | Soest | Bedrijfsgebouw 2, schakelruimte | Niet vermeld | LG | UU24WRU40 |  | Split | 1
RWZI Soest | Maatweg 10 | 3761 EH | Soest | Travogebouw | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 80 ZR-W / SRK 80 ZR-W | 2022 | Split | 1
RWZI Soest | Maatweg 10 | 3761 EH | Soest | Bedrijfsgebouw 1, schakelruimte | Niet vermeld | Fuji Electric | ROA24LACL |  | Split | 1
RWZI Soest | Maatweg 10 | 3761 EH | Soest | Bedrijfsgebouw 1, kantine | Niet vermeld | Fuji Electric | RSA 14 LGC |  | Split | 1
RWZI Soest | Maatweg 10 | 3761 EH | Soest | Bedrijfsgebouw 1, bedieningsruimte | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 50 ZS-W / SRK 50 ZS-W | 2022 | Split | 1
RWZI Woudenberg | Zegheweg 38 | 3931 MR | Woudenberg | Kantoor | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC50ZS-W / SRK50ZS-W | 2024 | Split | 1
RWZI Woudenberg | Zegheweg 38 | 3931 MR | Woudenberg | Keuken | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC25ZS-W / SRK25ZS-W | 2020 | Split | 1
RWZI Woudenberg | Zegheweg 38 | 3931 MR | Woudenberg | Werkplaats | Niet vermeld | Mitsubishi Heavy | SRC 60 ZSX-W1 / FDE 60 VH | 2020 | Split | 1
RWZI Heerde | Postweg 39 | 8181 VK | Heerde | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Toshiba | RAS 137 SAV-E6 / RAS 137 SKV-E | 2024 | Split | 1
RWZI Heerde | Postweg 39 | 8181 VK | Heerde | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Toshiba | RAV SM 1608 CTP-E |  | Niet vermeld | 1
RWZI Hattem | Hilsdijk 106 | 8051 KE | Hattem | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Toshiba | RAS 13BAV-E / RAS-13 BKV-E | 2024 | Split | 1
RWZI Hattem | Hilsdijk 106 | 8051 KE | Hattem | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Toshiba | RAV SP1104 AT8-E1 / RAV RM 1101 CTP E |  | Split | 1
RWZI Hattem | Hilsdijk 106 | 8051 KE | Hattem | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Daikin | RZAG100MY1 / FHA100AVEB8 | 2024 | Split | 1
RWZI Hattem | Hilsdijk 106 | 8051 KE | Hattem | Ruimte niet vermeld | Niet vermeld | Rittal TopTherm | SK 3383 500 |  | Niet vermeld | 1

## Samenvatting
Overzicht aircolocaties
Locatie/object | Adres | Plaats | Aantal binnendelen
RWZI Amersfoort | Neonweg 30 | Amersfoort | 18
RWZI Apeldoorn | Stadhoudersmolenweg 40 | Apeldoorn | 15
RWZI Bennekom | Langesteeg 3 | Bennekom | 1
RWZI Brummen | Holthuizerweg 14a | Brummen | 1
RWZI Ede | Dwarsweg 5 | Ede | 6
RWZI Hattem | Hilsdijk 106 | Hattem | 4
RWZI Heerde | Postweg 39 | Heerde | 2
RWZI Renkum | Bokkedijk 2 | Renkum | 1
RWZI Terwolde | Bandijk 3 | Terwolde | 8
RWZI Veenendaal | Slaperdijk 2a | Veenendaal / Overberg | 7
Steunpunt Kallenbroek | Otelaarseweg 11 | Barneveld | 8
Steunpunt Noordeinde | Kleine Woldweg 38 | Oosterwolde | 3
Steunpunt Twello | Voordersteeg 1 | Twello | 4
Steunpunt Wapenveld | Werverdijk 4 | Wapenveld | 2
Waterschap Soest | Maatweg 10 | Soest | 5
Waterschap Woudenberg | Zegheweg 38 | Woudenberg | 3