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[bookmark: _Toc204264733]Bijlage 3 – Specificatieblad inschrijving 
	Inschrijfstaat behorende bij het Beschrijvend document “Programma van Eisen Reinigen, preventief & correctief 
onderhouden pompinstallaties van de gemeente Waddinxveen” met kenmerk: 639185.
en indien voorkomend, de Nota('s) van inlichtingen. 


	Besteks- post
	Omschrijving
	Een- heid
	Hoeveelheid
	v/n
	
	Prijs
per eenheid
	Totaalbedrag

	 
	Reiniging
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Reinigen drukrioolgemaal (1 pomps)
	st
	265
	v
	
	€ 
	€ 

	2
	Reinigen groot gemaal nat  (2 pomps)
	st
	100 (2x50) 
	v
	
	€ 
	€ 

	3
	Reinigen hoofdgemaal droog (2 pomps)
	st
	4(2x2)
	v
	
	€ 
	€ 

	4
	Reinigen bergbezinkvoorziening
	st
	4 (2x2)
	v
	
	€ 
	€ 

	6
	Reinigen overstorten (bemeten)
	st
	7
	v
	
	€ 
	€ 

	7
	Meerprijs voor afdalen in rioolgemalen
	st
	20
	v
	
	€
	€

	
	Preventief onderhoud / inspectie
	
	
	
	
	
	

	8
	Preventief onderhoud / inspectie drukrioolgemaal (1 pomps)
	st
	265
	v
	
	€ 
	€ 

	9
	Preventief onderhoud / inspectie groot gemaal nat  (2 pomps)
	st
	50
	v
	
	€ 
	€ 

	10
	Preventief onderhoud / inspectie hoofdgemaal droog (2 pomps)
	st
	2
	v
	
	€
	€

	11
	Preventief onderhoud / inspectie bergbezinkvoorziening
	st
	2
	v
	
	€ 
	€ 

	 12
	Preventief onderhoud / inspectie CVK kasten
	st
	75
	v
	
	€ 
	€ 

	13
	Preventief onderhoud / inspectie overstortmeters
	st
	7
	v
	
	€ 
	€ 

	
	Correctief onderhoud
	
	
	
	
	
	

	14
	Uurtarief monteur reguliere werktijd
	uur
	1000
	v
	
	€ 
	€ 

	15
	Uurtarief monteur buiten reguliere werktijd (’s avonds, weekenden, feestdagen)
	uur
	100
	v
	
	€ 
	€ 

	
	Overig
	
	
	
	
	
	

	16
	Totaal “Lijst meest gebruikte materialen” volgens Bijlage 12. 
	st
	1
	v
	
	€ 
	€ 

	17
	Zuigwagen groot (hoofdgemalen)
	uur
	100
	v
	
	€
	€

	18
	Zuigwagen klein (mini gemalen)
	uur
	50
	v
	
	€
	€

	19
	Afvoeren en storten vrijgekomen slib
	ton
	50
	v
	
	€ 
	€ 

	 
	Inschrijvingssom (excl. BTW) per jaar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
€   


	
	
	
	
	
	
	
	

	
Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)

	

	De Inschrijver:       .................................................................................... (naam en functie)

	
	
	
	
	
	
	
	

	                             ….......…....................................................................... (handtekening)
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