
Aanbestedingsleidraad

openbare Europese aanbesteding

levering, installatie en onderhoud

 van Zonnestroominstallaties
voor de gemeente Hardenberg
[image: image1.png]— Gemeente

//7 Hardenberg




14 augustus 2014
INHOUDSOPGAVE

31.
Algemeen


31.1.
Inleiding


31.2.
Aanbestedingsprocedure


31.3.
Looptijd raamovereenkomst


31.4.
Definities


41.5.
In dit document treft u de volgende indeling aan:


52.
Beschrijving aanbestedende dienst


52.1.
De gemeente Hardenberg


52.2.
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg


83.
Aanbestedingsprocedure


83.1.
Toepasselijkheid


83.2.
Termijn van gestanddoening


83.3.
Inschrijving onder voorwaarden


83.4.
Varianten


83.5.
Onjuistheden of onduidelijkheden


83.6.
Vertrouwelijkheid


93.7.
Kostenvergoeding


93.8.
Voorbehouden


93.9.
Klachten


93.10.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillenbeslechting


103.11.
Nederlandse taal


103.12.
Communicatie


113.13.
Vragen naar aanleiding van de aanbestedingsleidraad


113.14.
Inkoopvoorwaarden


123.15.
Overeenkomst


123.16.
Wijze van indiening aanbieding


123.17.
Voorschriften betreffende de wijze van indiening aanbiedingen


133.18.
Planning aanbesteding


143.19.
Rechtsgeldige ondertekening


143.20.
Opbouw offerte


153.22.
Eenmalig inschrijven


153.23.
Bindendheid inschrijving


153.24.
Proces verbaal


153.25.
Indienen naar waarheid


163.26.
Mededinging


163.27.
Gelijke stand


174.
Criteria en beoordelingsprocedure


174.1.
Toelatingscriteria


174.2.
Selectiecriteria


174.3.
Offertebeoordeling


174.4.
Gunningsprocedure


185.
Selectiecriteria


185.1.
Uniforme Eigen verklaring Aanbestedingen (UEVA)


185.2.
Beroepsbevoegdheid


185.3.
Financieel economische draagkracht en aansprakelijkheid


195.4.
Verzekering tegen beroepsrisico’s


195.5.
Competentie


205.6.
Kwaliteitscriteria m.b.t. de organisatie


205.7.
Veiligheidsborging


205.8.
Milieuzorgsysteem


205.9.
Klachtenprocedure


216.
Gunningscriteria


216.1.
Gunningscriteria met een uitsluitend karakter


216.2.
Gunningscriteria ter beoordeling


236.3.
Weging van de gunningscriteria


247.
Bestek


247.1.
Eisen


387.2.
Wensen


41Bijlage
 Overzicht


42Bijlage 0
 Standaardformulier indienen vragen


43Bijlage I
 Checklist opbouw offerte


44Bijlage II
Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen


45Bijlage III
Akkoordverklaring acceptatie inschrijfprocedure en contractvoorwaarden


46Bijlage IIIa
 Concept-overeenkomst


50Bijlage IV
 Competentie


51Bijlage V
 Prijzenformulier jaarlijks onderhoud


52Bijlage VI 
 Begrippen en definities




1. Algemeen


1.1. Inleiding
Voor u ligt het aanbestedingsdocument behorend bij de Europese aanbesteding zonnestroominstallaties (Photo Voltaïsche panelen) voor een aantal panden van de gemeente Hardenberg. 
Het doel van het inkooptraject is om zoveel mogelijk energieopbrengst te genereren en hiertoe op een transparante wijze te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer, die de zonnestroominstallaties plaatst, installeert en onderhoudt.
1.2. Aanbestedingsprocedure

Deze aanbesteding geschiedt middels de Europese openbare procedure op basis van de aanbestedingswet 2012 (Algemene Europese Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten). De opdracht zal worden gegund op basis van ‘economisch meest voordelige inschrijving’.
Deze aanbesteding van zonnestroominstallaties voor meerdere gebouwen kan gezien worden als een samengevoegde opdracht. De invloed van de samenvoeging heeft geen nadelige invloed op de relevante markt:

· deze markt is in staat om deze hoeveelheden te leveren, plaatsen en onderhouden;

· er zijn voldoende bedrijven uit het MKB beschikbaar die deze opdracht kunnen uitvoeren;

· er zijn als gevolg van de samenvoeging geen risico’s gesignaleerd voor de gemeente of ondernemer.

Organisatorisch gevolg voor de aanbestedende dienst van de samenvoeging van de opdrachten is een afname van de transactiekosten door o.a. het eenmalig selecteren van geschikte partijen. Geschat wordt dat het totaaleffect op alle kosten, te weten de voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en onderhoud, bij samenvoeging van de opdracht lager zijn dan bij een verdeling in percelen. De organisatorische impact en beheersbaarheid voor de interne organisatie wordt bij de samenvoeging gezien als een verbetering doordat er één aanspreekpunt is waarmee alle afspraken gemaakt kunnen worden, met als gevolg een efficiëntere uitvoering van het contract. 
1.3. Looptijd raamovereenkomst
De Aanbestedende Dienst wil een raamovereenkomst afsluiten voor een looptijd van 10  jaar met een optie tot verlenging van éénmaal 5 jaar. 

1.4. Definities
Voor definities en begrippen uit deze leidraad verwijzen wij u naar bijlage VI. 
1.5. In dit document treft u de volgende indeling aan:

Hoofdstuk 1
Algemeen

Hoofdstuk 2
Achtergrond 
Hoofdstuk 3
Informatie over de procedure, de juridische en procedurele toelichting over deze aanbesteding

Hoofdstuk 4
Informatie over de criteria en de beoordelingsprocedure tot de gunning

Hoofdstuk 5
Informatie over de selectiecriteria

Hoofdstuk 6
Informatie over de werking van de gunningscriteria

Hoofdstuk 7
Beschrijving bestek, de functionele eisen en wensen 
2. Beschrijving aanbestedende dienst
2.1. De gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ligt op de grens van het Vechtdal en het Reestdal en grenst aan Drenthe, Twente en Duitsland. Per 1 januari 2014 wonen bijna 60.000 inwoners verspreid over de bijna dertig kernen.

De gemeente Hardenberg behoort met een oppervlakte van 31.723 hectare tot de grootste gemeenten van de provincie Overijssel. De centrale kernen zijn de stad Hardenberg (18.000 inwoners) en Dedemsvaart (12.000 inwoners). Grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. Rond deze plaatsen ligt een groot aantal karakteristieke kleinere dorpen en kernen.
Duurzaam Hardenberg - drie sporen

De gemeente Hardenberg heeft in het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2010-2014 ingezet op reductie van het energiegebruik in de gemeente en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie volgens de volgende sporen:

1. zelf het goede voorbeeld geven;
2. verantwoordelijkheid nemen richting burgers;
3. faciliteren van het maatschappelijk speelveld.
Doelstelling van dit beleid is om op termijn een energieneutraal Hardenberg te bereiken, waarbij alle gebruikte energie in de gemeente zelf of in de regio duurzaam wordt opgewekt. 

Energiebesparing is blijvend belangrijk vanuit het oogpunt van woonlastenbeheersing en economisch potentieel. Met betrekking tot duurzame energieopwekking ligt het accent op sociale activatie en acceptatie van lokale productie. Omdat energiebesparing slechts een deel van de oplossing is bij het realiseren van een energieneutraal Hardenberg, is de ontwikkeling van duurzame energieprojecten namelijk van groot belang.
2.2. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn per 1 juli 2012 gefuseerd tot de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Alle gemeentelijke taken zijn bij deze dienst ondergebracht.

Deze aanbesteding wordt begeleid door de werkeenheid Inkoop van de afdeling Dienstverlening van de BOH.

Zie voor nadere informatie over de gemeente en de bestuursdienst de volgende websites:
www.hardenberg.nl 
www.ommen-hardenberg.nl
2.3. Beschrijving opdracht.

Gemeente Hardenberg is voornemens om op negentien (19) gemeentelijke gebouwen verdeeld over de gemeente, netgekoppelde zonnestroominstallaties te laten realiseren. Hiertoe zijn locaties geselecteerd waar de betreffende installaties geleverd, geïnstalleerd, aangesloten en werkend opgeleverd moeten worden.
2.4. Overzicht gebouwen en op te stellen vermogens

	
	Pand en adres
	Nuts

Aansluiting A
	Min.

op te stellen
PV 

kWp
	Dakop- pervlak

t.b.v. PV m2

	1
	Sporthal De Beek

Hondsdraf 38 Hardenberg
	3x80
	42,5
	1100

	2
	Sporthal De Meet

M. Hz. Trompstraat 42 Hardenberg
	3x125
	37,5
	1000

	3
	Sporthal Gramsbergen

De Binder Gramsbergen
	3x80
	37,5
	750

	4
	Sporthal De Balk

Hoogeveenseweg 30 Balkbrug
	3x25
	28,75
	800

	5
	Sporthal De Kamp

Albert Schweitzerlaan 1 Hardenberg
	3x125
	22,5
	500

	6
	Bredeschool De Matrix

Erve Odinck 1-7 Hardenberg
	3x125
	18,75
	500

	7
	V.m. gemeentewerf Dedemsvaart 

Oude Zuidwolderstraat 12 Dedemsvaart
	3x35
	16,25
	1000

	8
	Wijkgebouw De Wiekstee

Hondsdraf 2a Hardenberg
	3x25
	16,25
	400

	9
	Gymzaal De Buizerd

Buizerdweg 14 Dedemsvaart
	3x25
	12,50
	300

	
	
	
	
	

	10
	Gymzaal Balk & Brug

Molenweg 20a Balkbrug
	3x25
	8,75
	250

	11
	Gymzaal Frits de Zwerver

Frits de Zwerverlaan 5 Hardenberg
	3x25
	8,75
	250

	12
	Sporthal Lutten

Goudenregenstraat 19 Lutten
	3x25
	8,75
	250

	13
	Gymzaal Hazenbos

Rembrandtstraat 33 Hardenberg
	3x25
	8,75
	250

	14
	Wijkcentrum Uilenest

Meeuwenplein 10 Hardenberg
	3x25
	7,5
	200

	15
	Wijkcentrum Sumpelhuus

Jan Steenstraat 18 Hardenberg
	3x25
	7,5
	150

	16
	Gymzaal Kloosterhaar

Sportlaan 1 Kloosterhaar
	3x25
	6,25
	150

	17
	Natuuractiviteitencentrum De koppel

Vechtstraat 8 Hardenberg
	3x25
	6,25
	250

	18
	Toeristisch informatiepunt

Gedempte Haven 6 Hardenberg
	3x25
	2,5
	100

	19
	Grand Cafe Docks

Gedempte Haven 4 Hardenberg
	3x25
	2,5
	100

	Totalen
	300,0
	


De bestanden met de specifieke objectgegevens kunt u opvragen via bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl 
2.5. Uiterste opleverdatum 

Oplevering van het gehele project dient uiterlijk 31 maart 2015 plaats te vinden.
2.6. Omschrijving van de werkzaamheden

· Levering PV-panelen;

· Levering plaatsings- en bevestigingsmaterialen tbv de PV-panelen;

· Levering PV-omvormers en benodigde aansluitmaterialen;

· Plaatsing en installatie PV-panelen;

· Plaatsing en installatie PV-omvormer;

· Installatie elektrische installatie (met eventuele doorvoeringen door het dak), levering inclusief aardingsinstallatie en koppeling met de bliksemafleiderinstallatie;

· Installatie naar en ten behoeve van de koppeling op de bestaande schakel- en verdeelinrichting;

· Alle verdere eventuele werkzaamheden die noodzakelijk zijn ten behoeve van de plaatsing van een brutoproductie meter door een erkend meetbedrijf, e.e.a. volgens richtlijn zoals opgenomen in paragraaf 7.1;

· Op voorgeschreven locaties (zie paragraaf 2.4) levering, plaatsing en aansluiting van een infopaneel waarop de opbrengsten kunnen worden afgelezen;

· Alsmede alle werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat het project turn-key, volgens de daartoe geldende normen en richtlijnen, opgeleverd kunnen worden.

· Opstellen en uitvoeren van een onderhoudscontract volgens specificatie, zie paragraaf 7.1

3. Aanbestedingsprocedure
Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten, de aanbestedingsprocedure en de te volgen richtlijnen.

3.1. Toepasselijkheid

Met het indienen van een inschrijving, geeft de inschrijver aan dat hij akkoord is met de inhoud van dit bestek inclusief bijlagen en alle genoemde voorwaarden.

3.2. Termijn van gestanddoening
De inschrijver doet zijn aanbieding gestand gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanbiedingen (zie planning paragraaf 3.18). De aanbieding kan na indiening niet meer worden gewijzigd. Tijdens de gestanddoeningstermijn heeft de aanbieding het karakter van een onherroepelijk bod. 
In geval van gunning maken de ingediende stukken onderdeel uit van de raamovereenkomst en behouden daarmee hun geldigheid gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In het geval een kortgeding binnen 20 dagen na verzending van de voorgenomen gunning aanhangig is gemaakt, zal deze termijn worden verlengd tot na de opdrachtverlening.
3.3. Inschrijving onder voorwaarden

De aanbiedingen mogen geen voorwaarden of voorbehoud(en) bevatten. Indien aan een inschrijving door de inschrijver voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.
3.4. Varianten 

Bij deze aanbesteding is het inschrijvers niet toegestaan varianten voor te stellen.
3.5. Onjuistheden of onduidelijkheden
De aanbestedende dienst heeft deze offerteaanvraag en de bijbehorende stukken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden, onvolkomenheden en/of andere omissies in voorkomen, dan vragen wij u dit schriftelijk en per omgaande, doch uiterlijk op de in het planningsschema opgenomen laatste datum voor het indienen van vragen, zie planning hoofdstuk 3.18, kenbaar te maken. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van de offertes kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de datum van offerte niet klagen over tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden, onvolkomenheden en/of andere omissies, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans verwerken dat recht. 
3.6. Vertrouwelijkheid

· De aanbiedingen zullen volstrekt vertrouwelijk blijven en slechts aan medewerkers worden getoond die voor het beoordelen van de aanbiedingen daarvan kennis moeten nemen. Evenmin zullen inschrijvers op enigerlei wijze aan derden kennis geven van de gegevens die in dit verband door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn of worden verstrekt. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard wanneer de aanbieding niet tot de totstandkoming van een raamovereenkomst zal leiden. Alle aanbiedingen worden na gunning in het archief van de Aanbestedende Dienst opgeslagen conform de Archiefwet.
· Dit aanbestedingsdocument is intellectueel eigendom van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en mag slechts beperkt gekopieerd worden voor eigen gebruik. Gebruik door derden is alleen toegestaan met schriftelijke instemming van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
3.7. Kostenvergoeding
Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten in het kader van deze aanbesteding.

3.8. Voorbehouden
De Aanbestedende Dienst;

· behoudt zich het recht voor, deze procedure, geheel of gedeeltelijk tijdelijk of definitief te staken, de opdracht niet te gunnen en zo nodig de aanbesteding opnieuw in de markt te plaatsen. Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen, noch is de Aanbestedende Dienst op wat voor wijze dan ook in dit geval schadeplichtig. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze aanbesteding voor eigen rekening en risico.
3.9. Klachten

Indien u klachten heeft over het verloop van dit specifieke inkooptraject kunt u deze richten aan bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de procedure niet stil.

3.10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillenbeslechting

· Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

· De (voorzieningen-)rechter van de Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten.

· De gunningsbeslissing leidt niet tot contractuele gebondenheid;

· Inschrijvers laten zich leiden door het belang van de opdracht en de voortvarendheid waarmee de Gemeente de aanbestedingsprocedure wenst te doorlopen. Dat betekent in ieder geval dat als een partij bezwaren heeft tegen (onderdelen van) de aanbestedingsprocedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten, die verband houden met de opdracht of de aanbestedingsprocedure, zij die bezwaren op de kortst mogelijke termijn ter kennis moet brengen van de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst. De Aanbestedende Dienst kan in het belang van de opdracht dan wel de aanbestedingsprocedure aan de betreffende partij een (nadere) termijn stellen waarbinnen deze – indien de betreffende partij dat wenst -  een juridische procedure moet hebben aangevangen.

· Inschrijvers aan wie de Aanbestedende Dienst de opdracht niet gunt, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Gedurende een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening kan een inschrijver in rechte opkomen tegen de gunningsbeslissing. Zij dienen dit voor de afloop van de gestelde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen aan de contactpersoon van de Gemeente (zie paragraaf Communicatie hierna), onder gelijktijdige toezending van de conceptdagvaarding. Indien deze termijn of de termijn bedoeld in de vorige alinea wordt overschreden zonder dat een juridische procedure is aangevangen, vervalt ieder recht daartoe.

· De opdracht wordt definitief (i) indien geen geschil ten aanzien van de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, (ii) indien de termijn om in rechte op te komen tegen de gunningsbeslissing is verstreken en (iii) indien er niet is gebleken van andere redenen om niet tot definitieve gunning over te gaan. Aanspraken op gederfde inkomsten kunnen niet worden gemaakt op grond van de gunningsbeslissing. Tot het moment van het definitief worden van de opdracht kan ieder contract voor dienstverlening met onmiddellijke ingang worden beëindigd;
· Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst

· Indien een Inschrijver vóór het verstrijken van voornoemde 20 dagen-termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt, zal de aanbestedende dienst in beginsel de uitkomst van deze kort geding procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de Gunningsbeslissing en tot ondertekening van de Overeenkomst over te gaan. 

· Een definitieve overeenkomst is niet eerder tot stand gekomen dan wanneer beide partijen door tekeningsbevoegde personen in tweevoud de overeenkomst daadwerkelijk ondertekend hebben.

3.11. Nederlandse taal

Aanbiedingen dienen uitsluitend te zijn gesteld in de Nederlandse taal. Alle correspondentie en communicatie zullen eveneens in het Nederlands geschieden, hetgeen ook voor de opdrachtverlening (na eventuele gunning) geldt.

Eventuele vertalingen zullen door de inschrijver zelf worden verzorgd en vergoed. (Delen van) aanbiedingen die niet in de Nederlandse taal zijn gesteld, worden buiten beschouwing gelaten tijdens de beoordeling van de ingediende aanbiedingen.

3.12. Communicatie

Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst de Aanbestedende Dienst de communicatie met de inschrijvers te laten verlopen via één contactpersoon of één plaatsvervanger van die inschrijver. Beide contactpersonen dienen volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn om namens de inschrijver op te kunnen treden. De namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersoon en zijn plaatsvervanger dienen in de aanbieding vermeld te worden. Inschrijvers dienen hiervoor de Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen(bijlage II onderdeel 1.4) volledig in te vullen.
Namens de Aanbestedende Dienst zal de communicatie verlopen via dhr. H. Hakkers e-mail: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl 
Alle communicatie door (potentiële) Inschrijvers dient uitsluitend via hiervoor vermeld e-mailadres te verlopen.

Tot aan het moment van (definitieve) gunning is het niet toegestaan om contact op te nemen met functionarissen die bij deze aanbestedingsprocedure betrokken zijn of andere medewerkers danwel collegeleden ter verkrijging van welke informatie dan ook. Elke positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, leidt tot onmiddellijke uitsluiting van (verdere) deelname aan deze aanbesteding.

3.13. Vragen naar aanleiding van de aanbestedingsleidraad

Ontvangers van de aanbestedingsleidraad worden in de gelegenheid gesteld vragen en/of opmerkingen te stellen en/of onduidelijkheden en/of vermeende onjuistheden op te merken over de inhoud van de aanbestedingsleidraad. Ten behoeve hiervan zal een schriftelijke vragenronde worden gehouden. Uitsluitend vragen en opmerkingen die per e-mail in een Word-document zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Vragen en opmerkingen kunnen, t.a.v. dhr. H. Hakkers, inkoopcoördinator, tot uiterlijk: zie planning (3.18) worden ingediend. Ten aanzien van vragen die niet tijdig zijn ontvangen, kan niet gegarandeerd worden dat deze worden beantwoord. In voorkomend geval kan de Aanbestedende Dienst bepalen dat naar aanleiding van nagekomen vragen de datum van indiening van de aanbiedingen wordt uitgesteld. 

Voor het stellen van vragen dienen inschrijvers gebruik te maken van Bijlage 0 die bij deze leidraad is meegezonden.
De Aanbestedende Dienst is voornemens de vragen en de daarop te geven antwoorden conform de planning (3.18), geanonimiseerd middels de nota van inlichtingen aan alle inschrijvers te zenden. Indien daar dringende reden voor is houdt de gemeente de mogelijkheid open voor een bijeenkomst voor een inlichtingenronde.

3.14. Inkoopvoorwaarden 
U accepteert de algemene inkoopvoorwaarden van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (model-VNG) zoals deze afzonderlijk als pdf bijlage zijn meegestuurd met deze offerte-aanvraag.

Het is van belang de inkoopvoorwaarden voorafgaand aan het opstellen van uw offerte goed te lezen. Een offerte onder voorbehoud of onder voorwaarden is ongeldig. 

Uw algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
Indien u tekstsuggesties heeft voor de inkoopvoorwaarden, gelieve u deze in te sturen tijdens de informatieronde. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is niet gehouden de tekstvoorstellen te accepteren en te verwerken in het definitieve concept. 

Met de (laatste) Nota van inlichtingen zijn de definitieve inkoopvoorwaarden vastgesteld. Met uw offerte stemt u in met de gehele inhoud van deze Offerteaanvraag en de (eventueel bij Nota van Inlichtingen aangepaste) voorwaarden.
3.15. Overeenkomst
U gaat akkoord met de overeenkomst (bijlage IIIa ).

Het is van belang deze overeenkomst voorafgaand aan het opstellen van uw offerte goed te lezen. Een offerte onder voorbehoud of onder voorwaarden is ongeldig.

Indien u tekstsuggesties heeft voor de overeenkomst, gelieve u deze in te sturen tijdens de informatieronde. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is niet gehouden de tekstvoorstellen te accepteren en te verwerken in het definitieve concept. 

Met de (laatste) Nota van inlichtingen is de definitieve overeenkomst vastgesteld. Met uw offerte stemt u in met de gehele inhoud van deze Offerteaanvraag en de (eventueel bij Nota van Inlichtingen aangepaste) voorwaarden.
3.16. Wijze van indiening aanbieding

De aanbieding dient uiterlijk op zie planning (3.18) in het bezit te zijn van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, verstuurd per (aangetekende) post of bezorging.

Postadres 





Bezorgadres

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg


Bestuursdienst Ommen- t.a.v. Bureau inkoop




Hardenberg
Postbus 500





Chevalleraustraat 2
7770 BA HARDENBERG




7731 EE  OMMEN
Email: bureau.inkoop@hardenberg.nl 

0523-289504
Aanbiedingen die na het genoemde uiterste tijdstip worden ontvangen zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen en ongeopend geretourneerd aan de betreffende inschrijver. Indien het adres van de inschrijver niet bekend is, wordt de aanbieding na de gunningsbeslissing vernietigd.
3.17. Voorschriften betreffende de wijze van indiening aanbiedingen 

· Inschrijvers worden dringend verzocht geen andere bescheiden dan de aanbieding met de eventueel daarbij behorende bijlagen in de offerte-envelop te sluiten.
· Inschrijver wordt verzocht de originele aanbieding enkelzijdig ongebonden (niet geniet of gelijmd), bij voorkeur in een ordner, in te dienen.
· Naast het originele exemplaar, dient er één kopie exemplaar ingediend te worden en een digitale versie op een USB-stick.

· De digitale versie dient zodanig gestructureerd te worden aangeboden, dat dezelfde volgorde/indeling zichtbaar is als in de schriftelijke versie. (in afzonderlijke PDF bestanden conform Bijlage I);
· In geval van onduidelijkheden of verschillen tussen de digitale en papieren versie is de papieren versie in alle gevallen leidend.
· Antwoorden op wensen en/of vragen dienen conform de bijlagen te worden ingediend. Antwoorden middels verwijzingen naar bijvoorbeeld bijgeleverde brochurematerialen, webpagina’s etc. van inschrijver worden niet gecheckt en als onbeantwoord beschouwd. Op deze antwoorden wordt dus niet gescoord.
· De aanbieding dient te worden aangeleverd in een neutrale envelop (geen bedrijfsnaam –logo etc.). 
· Op de bovenzijde van de verpakking dient duidelijk zichtbaar te worden vermeld:

VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK

Inschrijving voor de Europese aanbesteding 

Zonnestroom installaties gemeente Hardenberg 
bestemd voor team Inkoop

NIET OPENEN!!
· Persoonlijke bezorging kan alleen op dinsdag 30 september 2014 tussen 9.00 uur en 14.00 uur.

· Indien de inschrijving persoonlijk wordt aangeboden, ontvangt de bezorger een bewijs van afgifte met daarop de vermelding van de datum en de tijd van de aanbieding.
· Deze ontvangstbevestiging dient uitsluitend ter bevestiging van de ontvangst en geeft op geen enkele wijze een oordeel over de volledigheid of kwaliteit van de inhoud van de aangeboden verpakking.
· Bij bezorging per post vindt bevestiging van ontvangst plaats ná de opening van de ingediende inschrijvingen; op dat moment wordt immers duidelijk van welke inschrijver de postzending afkomstig is.
· Een door inschrijver per fax of e-mail aangeboden inschrijving wordt niet in behandeling genomen en derhalve uitgesloten van verdere deelname.
· Het risico van niet- tijdige en/of onvolledige aflevering van de inschrijving alsook andere bijbehorende documenten berust bij de inschrijver. Dit geldt zowel voor de inschrijving als voor eventuele andere bescheiden die inschrijvers verzenden en/of aanleveren (zoals per e-mail ingediende vragen over de aanbesteding).
· Met strafport bezwaarde inzendingen worden niet in behandeling genomen en derhalve uitgesloten van verdere deelname.
3.18. Planning aanbesteding

De volgende planning wordt gehanteerd. De data zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De Bestuursdienst Ommen - Hardenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. 

	Activiteit
	Geplande data

	Publicatie aanbesteding


	Do 14 aug. 2014

	Indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

	Do 4 sept. 2014, 14.00 uur

	Verzenden antwoorden Nota van Inlichtingen
	Do 11 sept. 2014

	Sluiting inschrijftermijn 


	Di 30 sept. 2014, 14.00 uur

	Beoordelen ingekomen aanbiedingen

	Tot en met wo. 8 okt. 2014

	Voornemen tot gunning
	Do 9 okt. 2014

	Bezwaartermijn 20 dagen
	Vrij 10 okt. t/m do 30 okt. 2014

	Verzenden definitieve gunning/afwijzingen
	Uiterlijk vrij. 7 nov. 2014


3.19. Rechtsgeldige ondertekening

De inschrijving en alle bij de aanbieding in te zenden bijlagen dienen rechtsgeldig te worden ondertekend. Met rechtsgeldig wordt bedoeld, ondertekend door de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde(n), of een gelijkwaardig document waaruit blijkt, dat de ondertekenaar bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen en te binden. Dezelfde persoon dient daarnaast ook alle pagina’s van de originele aanbieding te voorzien van een paraaf.
3.20. Opbouw offerte

De offerte van inschrijver is opgebouwd conform de checklist zoals opgenomen in Bijlage I van dit aanbestedingsdocument.
3.21. Combinaties

Het is mogelijk om als combinatie in te schrijven op deze aanbesteding. Ten aanzien van combinaties worden de volgende eisen gesteld:

Indien u met betrekking tot deze aanbesteding een combinatie zal vormen met anderen, omschrijf dan de taakverdeling tussen de combinanten en de betreffende werkzaamheden;

· Iedere combinant is hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van het werk;

· Geef in de UEVA (onderdeel 1.5) aan welke deelnemers deel uitmaken van het samenwerkingsverband en welke deelnemers als penvoerder zal fungeren. Hiervoor geldt dat wij als Opdrachtgever slechts één aanspreekpunt wensen. Deze penvoerder dient gedurende de aanbesteding en gedurende de gehele uitvoering van de opdracht alle leden van de combinatie rechtsgeldig te vertegenwoordigen; 

· Indien een offerte wordt ingezonden door een combinatie van ondernemingen, dient iedere deelnemer de UEVA in, ingevolge welke tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de opdracht; 

· Geef in de UEVA(onderdeel 8.1) aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op de onderneming van de betreffende deelnemer wordt gedaan; 

· Een combinatie van ondernemingen dient als één Inschrijver één offerte in;

· In het geval van aanmelding van een combinatie is het niet toegestaan dat combinanten zich naast deze aanmelding afzonderlijk of met een andere combinatie inschrijven op deze aanbesteding.

Beroep op derde m.b.t. de technische of beroepsbekwaamheid

Indien u een beroep doet op een derde voor het voldoen aan (één van de) eisen uit deze offerteaanvraag met betrekking tot de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid, worden de volgende eisen gesteld:

De Inschrijver is bij opdrachtverlening jegens de Gemeente volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dat wil zeggen ook voor de werkzaamheden die hij in onderaanneming heeft laten verrichten. Hij verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de selectie en gunning, dat wil zeggen het toesturen van gevraagde documenten en het invullen van genoemde bijlagen. 

Indien u met betrekking tot deze aanbesteding voornemens bent om voor delen van de gevraagde diensten een beroep op een derde te doen, omschrijf in dat geval dan duidelijk in de UEVA (onderdeel 8.2) op welk deel van de diensten dit betrekking heeft en waarbij de taakverdeling en de betreffende werkzaamheden worden omschreven. U dient desgevraagd voor gunning aan te tonen dat u over de bekwaamheden van de derde(n) kan beschikken. 

Beroep op derde m.b.t. financiële en economische draagkracht

Indien u een beroep doet op een derde voor het voldoen aan (één van de) eisen uit deze offerteaanvraag met betrekking tot financiële en economische draagkracht, omschrijf in dat geval dan duidelijk in de UEVA (onderdeel 8.2). U dient desgevraagd voor gunning aan te tonen dat u over de bekwaamheden van de derde(n) kan beschikken. 

3.22. Eenmalig inschrijven

Een organisatie kan zich slechts eenmaal inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij als hoofd- of onderaannemer, hetzij als deelnemer in een combinatie. 

Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als inschrijver (zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer), indien zij - op verzoek van de aanbestedende dienst - kunnen aantonen dat zij ieder de inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het concern behorende inschrijvers.
3.23. Bindendheid inschrijving

De inschrijving is niet vrijblijvend. De inschrijver verklaart ook daadwerkelijk in staat te zijn de door de Opdrachtgever gewenste opdrachten met de in deze aanvraag gespecificeerde kwaliteitseisen en onder de eveneens in deze aanvraag gestelde voorwaarden te kunnen uitvoeren voor de in dezelfde inschrijving vermelde prijs.
3.24. Proces verbaal

Er wordt een proces-verbaal opgesteld van alle ontvangen inschrijvingen. Dit proces-verbaal wordt aan inschrijvers per post toegezonden en vormt tevens een ontvangstbevestiging van inschrijving. Deze ontvangstbevestiging dient uitsluitend ter bevestiging van de ontvangst en geeft op geen enkele wijze een oordeel over de volledigheid of kwaliteit van de inhoud van de aangeboden verpakking. Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingen wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. De opening van de inschrijvingen is niet openbaar.

3.25. Indienen naar waarheid

Een inschrijver die zich schuldig maakt aan het verstrekken van onjuiste inlichtingen of het af leggen van valse verklaringen wordt van verdere deelname uitgesloten. Tevens is inschrijver verplicht alle kosten te vergoeden die de aanbestedende dienst en derden naar aanleiding daarvan maken, zoals het uitvoeren van een heraanbesteding. 
3.26. Mededinging
U onthoudt zich van het uitwisselen van informatie over deze aanbesteding. Indien blijkt dat in het verleden op ongeoorloofde wijze opdrachten zijn verworven of dat u zich schuldig maakt aan concurrentiebeperkende afspraken, kan dit leiden tot uitsluiting.
3.27. Gelijke stand

Wanneer er twee of meer inschrijvers voor gunning van de overeenkomst in aanmerking komen bepaalt het lot aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld van de loting en zijn bevoegd hierbij aanwezig te zijn.
4. Criteria en beoordelingsprocedure 
4.1. Toelatingscriteria

Inschrijvingen worden toegelaten tot de selectiecriteria indien inschrijvingen voldoen aan: compleetheid, juiste format, ondertekend, de bijlagen ingevuld en het geheel tijdig ingediend conform de toegevoegde bijlagen. 

4.2. Selectiecriteria

Voor de gunning van de opdracht komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers, die hebben voldaan aan de selectiecriteria zoals omschreven in hoofdstuk vijf.
4.3. Offertebeoordeling 

De aanbiedingen van de inschrijvers die niet zijn uitgesloten op grond van de eerste twee toetsen (4.1 en 4.2) worden getoetst op de gunningscriteria waarbij punten worden toegekend per onderdeel zoals genoemd in hoofdstuk zes.
4.4. Gunningsprocedure

De gunning vindt plaats nadat een beoordelingsteam van deskundigen alle inschrijvingen heeft beoordeeld en gewogen aan de hand van de gunningscriteria. De inschrijvingen met de hoogste totaalscore is de aanbieding die als economische meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt aangemerkt. 
Alle inschrijvers ontvangen een brief en een mail met daarin de einduitslag van de beoordeling, evenals de motivering van afwijzing. De gunning vindt plaats onder ontbindende voorwaarden, zie voorts Toepasselijk recht (3.10).
De winnende inschrijver wordt uitgenodigd voor een verificatievergadering. Wanneer niet tot overeenstemming wordt gekomen zal de Aanbestedende Dienst de overige aanbiedingen opnieuw wegen en de dan hoogst scorende inschrijver uitnodigen.
5. Selectiecriteria

Na toelating worden de inschrijvingen getoetst aan de selectiecriteria. Deze worden gebruikt om de geschiktheid van de inschrijver te beoordelen. In dit hoofdstuk zijn de uitsluitingsgronden en de geschiktheidscriteria beschreven die de Opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding hanteert en welke informatie inschrijver hiertoe dient te leveren. Het niet voldoen aan een selectiecriterium met uitsluitend karakter betekent uitsluiting van verdere beoordeling. 
5.1. Uniforme Eigen verklaring Aanbestedingen (UEVA)

Elke Inschrijver dient de “Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen (UEVA)” (Bijlage II), behorend bij de Aanbestedingswet 2012, ingevuld en ondertekend in te dienen. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg kan besluiten om voorafgaande aan de gunning te vragen om nadere bewijsstukken ter onderbouwing.
Op deze aanbesteding zijn de volgende onderdelen van de UEVA van toepassing: 

· Onderdeel 1 volledig invullen

· Onderdeel 2

· Onderdeel 3 met uitzondering van 3.3

· Onderdeel 5 met uitzondering van 5.3 

· Onderdeel 7 en 8: invullen indien van toepassing

· Onderdeel 9 volledig invullen en voor akkoord verklaren middels ondertekening

Onderdeel 4 en bijlage I van de UEVA zijn op deze aanbesteding niet van toepassing.
Bij een combinatie voegt elke deelnemer een rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de UEVA toe. 

Bij punt 1.5 van de UEVA dienen alle deelnemers te worden genoemd en bij punt 1.6 de penvoerder van de combinatie. 

Bij punt 8.1 geeft elke deelnemer aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan (zie ook 3.21 van deze leidraad).
Bij een beroep op derden, dient u als hoofdaannemer bij punt 8.2 van de UEVA aan te geven voor welke geschiktheidseisen u een beroep op derden doet (zie ook 3.21 van deze leidraad).
Deze derden hoeven de Eigen Verklaring niet in te vullen.
5.2. Beroepsbevoegdheid

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming. 

Vermeld hiertoe bij punt 1.3 van de UEVA aan het nummer van inschrijving.

5.3. Financieel economische draagkracht en aansprakelijkheid

U dient een stabiele onderneming te zijn, waarvan de continuïteit is gegarandeerd gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief een mogelijke verlenging. 

Indien u controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van de UEVA ( onderdeel 5.1) dat de meest recente accountantscontrole in de jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen. 

Indien u niet controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van de UEVA dat de financiële en economische draagkracht van uw onderneming zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief een mogelijke verlenging, niet in gevaar komt. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg kan na voorlopige gunning vragen om een jaarverslag.
5.4. Verzekering tegen beroepsrisico’s

U dient verzekerd te zijn voor wettelijke (beroeps)aansprakelijkheidsrisico’s. 

Deze verzekering dient een dekking te hebben van minimaal 2 miljoen Euro per gebeurtenis en dient een einddatum te kennen die gelegen is na het tijdstip waarop u aan al uw verplichtingen hebt voldaan.

U verklaart door ondertekening van de UEVA (onderdeel 5.1), dat aan deze eis is voldaan.
U dient desgevraagd na voorlopige gunning een kopie van het polisblad of tenminste een schriftelijke verklaring te kunnen overleggen, waarin de verzekeraar aangeeft bereid te zijn de gevraagde verzekering af te sluiten indien de opdracht definitief aan u wordt gegund.
5.5. Competentie
Wij zijn op zoek naar een dienstverlener die over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt op het gebied leveren, monteren en onderhoud van zonnestroominstallaties. 
Binnen deze opdracht onderkennen wij de volgende standaard kerncompetenties:

· het ontwerpen zonnestroominstallaties;
· het kunnen beoordelen van de bouwkundige constructies;
· het installeren van zonnestroominstallaties;
· het beheren en onderhouden van zonnestroominstallaties.
U verklaart door ondertekening van de Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen (Bijlage II onderdeel 5.2), dat aan deze eis is voldaan. 
Om aan te tonen of u over de standaardcompetenties beschikt dient u een referentie te kunnen overleggen van een opdracht voor leveren en monteren  van zonnestroominstallaties op minimaal drie objecten met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp. Deze opdracht mag niet ouder zijn dan drie jaar.

Daarnaast dient u een referentie te kunnen overleggen van een opdracht voor (een) onderhoudscontract (-en) van één of meerdere zonnestroominstallaties met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp. 

Wij verzoeken u bij uw inschrijving de referenties te overleggen en daarbij gebruik te maken van Bijlage IV.
Indien de referentie voor levering en montage en de referentie voor onderhoud dezelfde zijn volstaat één referentie. 
Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.
5.6. Kwaliteitscriteria m.b.t. de organisatie

U verklaart middels het invullen van de UEVA ( onderdeel 5.2) dat u binnen uw organisatie beschikt over integrale kwaliteitszorg en –borging en dat deze actief wordt toegepast ten aanzien van de dienstverlening van deze opdracht. Dit kan door middel van het indienen van een geldig certificaat ISO-9001 (of hoger), dan wel een omschrijving van een gelijkwaardig (al dan niet gecertificeerd) kwaliteitszorgsysteem voor de aangeboden dienst.
5.7. Veiligheidsborging

U verklaart middels het invullen van de UEVA ( onderdeel 5.2) dat u gecertificeerd bent volgens VCA**, dan wel kan het werk kunt uitvoeren op grond van een veiligheidsplan op het niveau van VCA** of daarmee gelijkwaardig. U verklaart eveneens dat alle operationele medewerkers die ingezet worden voor deze opdracht minimaal in het bezit zijn van Basisveiligheid VCA (B. VCA). Operationeel leidinggevenden en ZZP-ers die ingezet worden voor deze opdracht dienen minimaal in het bezit te zijn van

VOL VCA.
Het OHSAS-certificaat wordt geacht gelijkwaardig te zijn. 
In het geval van een combinatie dienen enkel de combinanten die belast zullen zijn met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, aan deze geschiktheidseis te voldoen.
5.8. Milieuzorgsysteem

U verklaart middels het invullen van de UEVA (onderdeel 5.2) dat uw onderneming beschikt over een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring en/of beschikt over een milieuprogramma of actieplan waarin staat welke stappen u gaat nemen om de milieubelasting te reduceren (bijv. door middel van een geldig certificaat ISO-14001).
5.9. Klachtenprocedure

U verklaart door middel van het invullen van de UEVA (onderdeel 5.2), over een klachtenprocedure te beschikken en aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie met een waarborgfonds/klachtenbureau, dan wel bereid te zijn bij een eventuele gunning dit aan te gaan.
6. Gunningscriteria

Inschrijvingen die voldoen aan de selectiecriteria worden vervolgens beoordeeld op de gunningscriteria. Deze worden gebruikt om de door inschrijver gedane aanbieding te beoordelen op inhoud. Dit betreft uitsluitend elementen in directe relatie tot de inhoud van de te verstrekken opdracht, zoals prijs, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoering, plan van aanpak, projectmanagement, klantenservice, duurzaamheid, sociale factoren (deze opsomming is niet limitatief). 
6.1. Gunningscriteria met een uitsluitend karakter 
Er dient voldaan te worden aan gunningscriteria met een uitsluitend karakter. Het niet kunnen voldoen aan een gunningscriterium betekent uitsluiting van verdere beoordeling (knock-out). Deze criteria worden in het bestek in hoofdstuk 7.1 aangegeven als ‘programma van eisen’.
Het programma van eisen dient u middels ondertekening voor akkoord te verklaren en bij de offerte achter tabblad 4 in te leveren.
6.2. Gunningscriteria ter beoordeling 
De te beoordelen gunningscriteria worden in het bestek in hoofdstuk 7.2 aangegeven als ‘wensen’. Met deze wensen wordt beoogd uw aanbieding af te kunnen zetten tegen concurrerende aanbiedingen. 
Voor de beoordeling van de offertes is een beoordelingsteam samengesteld bestaande uit drie personen namens de BOH: twee vakspecialisten van afdeling Openbaar Gebied werkeenheid Gebouwenbeheer en een inkoopcoördinator van de afdeling Dienstverlening werkeenheid Financiën, Inkoop en Verzekeringen.
Voor deze aanbesteding hebben wij de volgende gunningscriteria bepaald:

G1.
Gegarandeerde (minimale) totaalopbrengst per jaar
G2.
Plan van aanpak

G3.
Duurzaamheid
G4.
Prijs jaarlijks onderhoud
De beoordeling verloopt als volgt:

G1 Gegarandeerde (minimale) totaalopbrengst per jaar in kWh
Voor de levering en installatie van de zonnestroominstallaties stelt de Aanbestedende Dienst een vast bedrag beschikbaar van € 430.000,-- exclusief BTW.

De inschrijver die voor dit bedrag de hoogste jaarlijkse totaalopbrengst garandeert (zie Pve paragraaf 7.1 eis nr.1) krijgt op dit onderdeel de maximale score (60 punten) op basis van de volgende formule:
Gegarandeerde opbrengst/hoogst gegarandeerde opbrengst * 60 
Het beschikbare bedrag dekt alle in de aanbestedingsdocumenten opgenomen eisen én de door inschrijver aangeboden invullingen van de wensen volledig. Dit betekent dat alle kosten voor de levering en installatie van de zonnestroominstallaties inclusief alle personele kosten, reiskosten, afleveringskosten, overhead, e.d. in dit bedrag moet worden verwerkt. Facturatie van extra kosten is dus niet mogelijk, tenzij door de Opdrachtgever daartoe expliciet schriftelijk opdracht is verstrekt.
Betalingsregeling

De betaling voor levering en installatie zal als volgt plaatsvinden:

· 10% aanbetaling van de totaalsom voor alle objecten binnen 2 weken na ondertekening overeenkomst;

· 70% bij aanvang per object

· 20% na definitieve oplevering per object

G2 Plan van aanpak en G3 Duurzaamheid

Stap I

De teamleden kennen eerst individueel de cijfers toe en bepalen na gezamenlijk overleg de unanieme score, waarbij geldt:

	10
	uitmuntend
	Elementen zijn uitmuntend omschreven. Er is duidelijk sprake van extra toegevoegde waarde (maximum score).

	8
	goed
	Elementen ruimschoots beschreven en dekken criterium ruim voldoende af 

	6
	voldoende
	Voldoet aan criterium 

	KNOCK OUT:

	4
	onvoldoende
	Dekt criterium onvoldoende af/belangrijke elementen ontbreken.

	2
	zeer matig
	Inhoudelijk niet relevant/voldoet niet aan criterium.

	0
	slecht
	Geen antwoord/toelichting (minimum score).


Voor ieder antwoord en elk afzonderlijk plan dient telkens minimaal een zes (voldoende) gescoord te worden. Een onvoldoende score leidt automatisch tot uitsluiting van verdere deelname (knock-out). 

Stap II

Aan Inschrijvers die op alle onderdelen minimaal een voldoende hebben gescoord worden vervolgens punten toegekend, waarbij de volgende puntenverdeling zal worden toegepast:
	Gunningscriterium
	Uitmuntend (10)
	Goed (8)
	Voldoende (6)

	G2 Plan van Aanpak
	15
	10
	5

	G3 Duurzaamheid
	10
	7
	3


De totaalscore wordt vastgesteld door de (sub)scores voor de kwaliteitscriteria bij elkaar op te tellen.
G4 Prijs jaarlijks onderhoud

De inschrijver met de laagste prijs voor het jaarlijks onderhoud (zie Pve paragraaf 7.1 eis nr 19) ontvangt op dit onderdeel de maximale score (15 punten) op basis van de volgende formule:

Laagste prijs / aangeboden prijs * max. score (15) = aantal punten.
De betaling van het jaarlijks onderhoud zal telkens achteraf plaatsvinden.

Deze prijs ligt vast voor de eerste twee onderhoudsjaren. Daarna mag voor het onderhoud de prijs jaarlijks worden geïndexeerd. Deze indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de CBS indexcijfers 01-93 Totaal sbi en 27-35 Metaal/elektrotechnische industrie. Bekijk de opbouw van de CBS-cijfers op de website van het CBS >>
6.3. Weging van de gunningscriteria

	Gunningscriterium 
	Max. punten

	G1. Gegarandeerde opbrengst
	60

	G2. Plan van aanpak
	15

	G3. Duurzaamheid
	10

	G4. Jaarlijkse onderhoudskosten
	15

	Totaal
	100


7. Bestek

In dit hoofdstuk worden de bestekeisen (7.1) en wensen (7.2) voorgelegd.
7.1. Eisen
Inschrijver dient in de kolom ‘Akkoord ja/nee’ per gestelde eis aan te geven of hij voldoet aan deze eis en onderaan 7.1 te ondertekenen en toe te voegen achter tabblad 8 van de inschrijving.

Inschrijvers worden verzocht zo weinig mogelijk bijlagen mee te sturen (niet meer dan noodzakelijk). Bijlagen dienen achter het ingevulde bestek (achter tabblad 8 van de offerte) te worden aangeleverd met telkens een subtab met daarop vermeld het nummer van de eis waarop de bijlage betrekking heeft.

Werkzaamheden

In onderstaande paragrafen staan per onderdeel de werkzaamheden beschreven die tenminste moeten worden uitgevoerd. De opdrachtgever verlangt een complete en hoogwaardige invulling van de werkzaamheden. De opdrachtnemer dient derhalve alle inspanningen te verrichten die in redelijkheid mogen worden geëist om tot het gewenste uitvoeringsresultaat te komen binnen de geschreven voorwaarden. Het opvoeren van uitsluitingen en/of gewijzigde voorwaarden leidt tot directe uitsluiting van verder deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Indien Inschrijver van mening is dat specifieke onderdelen, die naar zijn mening voor het vervullen van de opdracht niet zijn opgenomen in deze aanvraag, dient deze dit in de vragenronde kenbaar te maken.
	Gegarandeerde minimale jaarlijkse opbrengst
	ja
	nee

	1
	De opdrachtnemer garandeert een minimale jaaropbrengst van 255.000 kWh voor een periode van 10 jaar. 
Na twee jaar zal op basis van de gemiddelde totale jaaropbrengst een eerste evaluatie plaatsvinden waarin wordt bepaald of bijplaatsing van panelen of aanpassingen van de installatie(s) noodzakelijk zijn om de gegarandeerde opbrengst daadwerkelijk te realiseren. Daarna zal telkens jaarlijks de gemiddelde totale jaaropbrengst worden geëvalueerd (totaalopbrengst/aantal jaren). 

Wanneer bij de jaarlijkse evaluatie blijkt dat de gemiddelde totale jaaropbrengst lager is dan de gegarandeerde jaaropbrengst dient de opdrachtnemer een plan van aanpak ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen waarin hij een voorstel doet om de gemiddelde jaaropbrengst het daaropvolgende jaar weer naar 100% te brengen. Na instemming van de opdrachtgever dient binnen een termijn van twee maanden de uitvoering (bijv. bijplaatsen panelen of wijzigingen aanbrengen in de installaties) plaats te vinden. 
Een te lage opbrengst op het ene dak mag worden gecompenseerd met een hogere opbrengst op een ander dak. Echter geldt als harde eis het minimaal op te stellen vermogen aan kWp per dak. 
Alle kosten voor eventuele bijplaatsingen en aanpassingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer. 
Tien jaar na het in werking treden van de installaties zal er een definitieve eindafrekening plaatsvinden. Deze vindt plaats op basis van de gegarandeerde opbrengst per jaar maal 10 jaren ofwel de gegarandeerde opbrengst over 10 jaar.

Jaarlijks overhandigt opdrachtnemer een rapport met daarin een verslag van de totaalopbrengst met daarbij een specificatie per object. 
	
	

	Eisen aan de elektrotechnische installatie algemeen
	ja
	nee

	2
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:

· levering van PV-panelen;

· levering plaatsings- en bevestigingsmaterialen tbv de PV-panelen;

· levering PV-omvormers en benodigde aansluitmaterialen;

· plaatsing en installatie PV-panelen;

· plaatsing en installatie PV-omvormer;

· installatie elektrische installatie (met eventuele doorvoeringen door het dak), levering inclusief aardingsinstallatie en aansluiting op de bliksemafleiderinstallatie (indien aanwezig);

· installatie naar en ten behoeve van de koppeling op de bestaande schakel- en verdeelinrichting;

· alle verdere eventuele werkzaamheden die noodzakelijk zijn ten behoeve van de plaatsing van een brutoproductiemeter door een erkend meetbedrijf, e.e.a. volgens de richtlijn zoals opgenomen in eis 20 van dit pve (alleen grootverbruikers);

· op voorgeschreven locaties (paragraaf 2.4) levering, plaatsing en aansluiting van een infopaneel waarop de opbrengsten kunnen worden afgelezen. ;

· alsmede alle werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat het project turn-key, volgens de daartoe geldende normen en richtlijnen, opgeleverd kunnen worden;

· opstellen en uitvoeren van een onderhoudscontract volgens specificatie, zie eis 19 van dit pve.

	
	

	Eisen aan de elektrotechnische installatie voorschriften 
	ja
	nee

	3
	Opdrachtnemer gaat akkoord met levering conform de geldende normen volgens de laatste voorschriften en richtlijnen;
De materialen, componenten, systemen en hulpmaterialen, voldoen aan de gestelde 

· normen, voorschriften en richtlijnen:Fabrikant
de voorschriften en richtlijnen van de desbetreffende fabrikant;

· EN 12975
Thermal solar systems and components – Solar collectors;

· EN 12976
Thermal solar systems and components – Factory made systems;

· IEC 61215
Kristallijn silicium - Ontwerpkwalificatie en type goedkeuring;

· IEC 61646
Thin-film – Ontwerpkwalificatie en type goedkeuring;

· EN 61730
PV modulen - Veiligheidskwalificatie. Constructie en testen;

De prestatie van de componenten en/of de installatie wordt gespecificeerd volgen:

· de geldende normen volgens de laatste voorschriften en richtlijnen;

· EN 5380
Technische beschrijving en naamplaatgegevens voor fotovoltaïsche modules

· IEC 60904
PV panelen. Vermogensmeting;

· EN 50521
Connectors. Veiligheid en testen;

· EN 50524
Omvormers - Informatieblad en naamplaatje;

· EN 50530
Totaal rendement van fotovoltaïsche omvormers;

· Handboek Zonne-energie Bijlage A

Jaaropbrengst

De installatie moet voldoen aan de normen, voorschriften en richtlijnen:

· Bouwbesluit
Laatste versie welke van toepassing is op de bouwvergunning;

· ENEXIS
de aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf 

· NEN 1010
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, alsmede de CEE-, IEC-, en EEG-publicaties zoals deze zijn vermeld in de inleiding van NEN 1010, alsmede de daarin vermeld staande keuringseisen;

· NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning, alsmede de in de inleiding van NEN 3140 vermelde NEN-normen, IEC-publicaties, praktijkrichtlijnen en andere publicaties;

· NEN 1014
Bliksembeveiliging

· NEN 3249
Huisaansluitkast van isolatiemateriaal met afneembare eindsluiting voor veiligheden tot en met 3 63A

· NEN 10529
Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel
· NEN 2535
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

· IEC 62446
Minimumeisen voor systeemdocumentatie, opleveringstesten en

· inspectie

· NVN 7250
Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige 

Aspecten;

· NEN-EN 1990
Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp;
· NEN-EN 1991
Eurocode 1: Belastingen op constructie;
· NEN 7120
Energieprestatie van gebouwen;

· CE certificaat
Europese laagspanningsrichtlijn en EMC richtlijn;

· Netcode DTE
dienst uitvoering en toezicht energie.

· NTA8013
Procedure voor het controleren van PV-systemen

	
	

	Eisen ten aanzien van de uitvoering 
	ja
	nee

	4
	De aannemer c.q. uitvoerder houdt bij de plaatsing van de zonnestroominstallatie rekening met het volgende (montage van de PV panelen op  zowel platte- als hellende daken):

· alle toe te passen materialen dienen corrosiebestendig te zijn, hetzij door de materiaalkeuze, hetzij door thermisch verzinken indien staal wordt toegepast;

· de aannemer is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de gehele installatie (levering, installatie en aansluiting). Installatie en montage dienen te geschieden volgens opgaaf van de producent en leverancier van de montage- en installatiematerialen van zonnestroominstallaties;

· de montagesystemen van PV panelen dienen bij de plaatsing op de platte daken aantoonbaar geschikt te zijn om windballast te weerstaan;

· de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de aan te brengen daklast t.g.v. de PV-panelen en dient vooraf aan de uitvoering te controleren en te onderbouwen (eventueel met constructieve berekeningen) of het aanwezige dakoppervlak bestand is tegen de extra verzwaring. De eventuele aanpassingen van de bouwkundige constructie dient te worden vermeden of tot een minimum beperkt te worden. De kosten deze bouwkundige constructieve aanpassingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Uitvoering bouwkundige aanpassingen uitsluitend na goedkeuring vooraf door opdrachtgever;
· uit de dakinventarisatie valt het type hellende dak op te maken. Op basis van deze beschrijving dient de aannemer het te gebruiken type montagematerialen te selecteren;
· de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de door hem aangebrachte schade, voor tijdens en na de installatie. Het gebouw dient te worden opgeleverd als waar deze in is aangetroffen. Oplevering hiervan dient in overleg te gaan met de gebouwenbeheerder;

· opdrachtnemer dient de overlast die voortkomt uit de installatiewerkzaamheden, in overleg met de directievoerder, tot een minimum te beperken
· de opdrachtnemer stelt één centrale projectleider aan, die alle werkzaamheden coördineert. Deze projectleider fungeert tevens als centrale aanspreekpersoon voor de opdrachtgever;

· in het kader van de omgevingsvergunningvrije bouwactiviteiten moet de plaatsing van de panelen voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. indien op een schuin dak:

1. binnen het dakvlak

2. in of direct op het dakvlak, en

3. hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak

b. indien op een plat dak:

1. afstand tot de zijkanten van het dak tenminste gelijk aan hoogte van het paneel.
· de waterdichting van het dak mag op geen enkele manier aangetast worden;
· Na gunning dient de opdrachtnemer het V&G plan ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen.
	
	

	5
	Complete levering

De levering betreft complete werkende installaties, alle bij de installatie behorende materialen en werkzaamheden, zoals: bevestigingsmaterialen, bekabeling, kabelgoten, dakdoorvoeringen, ondersteuningsconstructies,constructieve werkzaamheden, dakdekkerswerkzaamheden, montage etc. dienen door de aannemer/leverancier te worden geleverd resp. uitgevoerd.
	
	

	Eisen ten aanzien van de werktekeningen 
	ja
	nee

	6
	De opdrachtnemer vervaardigt ten behoeve van de totale installatie een compleet werkplan inclusief werktekeningen van de zonnestroominstallaties en elektrotechnische installaties. De werktekeningen dienen zo volledig mogelijk te zijn, zij bevatten in elk geval:

gegevens met betrekking tot de dakopstelling van de PV panelen, inclusief tekeningen van de opstellingsconstructie;
· gegevens met betrekking tot de 
elektrotechnische installatie;
· gegevens met betrekking tot eventuele 
kanalisatie;
· gegevens met betrekking tot het 
elektrische leidingwerk;
· gegevens met betrekking tot het 
elektrisch schakel- en aansluitmateriaal;
· gegevens met betrekking tot de installatie 
en aanleg van aflees- en 
meetinstrumenten.
De werktekeningen zijn voorzien van:

· NAW gegevens van de opdrachtnemer en –adviseur;

· naam en adres van het bedrijf, gebouw, enz. waar de installaties worden gerealiseerd;

· type zonnestroominstallatie, soort tekening en nadere plaatsbepaling van de installatie;

· schaal waarop de tekening is vervaardigd alsmede bij oplevering de aanduiding “werktekening”;

· eventuele wijzigingen met de datum van wijziging en het volgnummer met een zo volledig mogelijke beschrijving van de aard van wijziging;

· aantal te verstrekken exemplaren: ter goedkeuring: 2-voud.
De uitvoer van de werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen, dan wanneer door opdrachtgever een akkoord is gegeven op de ter goedkeuring aangeboden werkplan en werktekeningen! 
	
	

	Technische en functionele eisen zonnestroominstallaties

	ja
	nee

	7
	De door de PV-panelen opgewekte stroom is voor eigen gebruik, het “overschot” dient te worden teruggeleverd aan het lichtnet. Hiertoe zullen de PV-panelen via een omvormer aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld. 

De PV-panelen dienen zo geplaatst te worden dat er over het gehele jaar heen een zo hoog mogelijk rendement kan worden behaald, doorgaans oriëntatie op het zuiden en een hellingshoek van ±35° ten opzichte van de horizon. Levering en montage van de zonnestroominstallatie dient te geschieden volgens opgave van de leverancier/producent van de betreffende installatie.
	
	

	8
	PV panelen

Bij het bepalen van de beschikbare dakoppervlakken en piekvermogens is uitgegaan van een vermogen van minimaal 250 Watt per paneel van 1600 x 1000 mm. Van deze afmeting mag worden afgeweken. Hierbij geldt als minimale eis 156,25 Wattpiek per m2. 
	
	

	9
	De toegepaste PV-panelen dienen van hetzelfde merk, type en vermogensklasse te zijn.
De modules dienen voorzien te zijn van gehard anti-reflecterend glas. 
	
	

	10
	De inschrijver voegt achter tabblad 4a de productomschrijving van de fabriek (incl. technische specificaties) van de voorgestelde PV-panelen 
	
	

	11
	Omvormer

De omvormer dient geplaats te worden in de technische ruimte van de desbetreffende gebouwen of na goedkeuring van de opdrachtgever op een afwijkende plaats. 
Het vermogen van de omvormer dient afgestemd te zijn op het geïnstalleerde PV-vermogen. 
Rendement van de omvormer is minimaal 98%. 

De omvormer is geschikt voor zowel inpandige als uitpandige plaatsing.
	
	

	12
	Omvormers dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een databus, waarmee de volgende mogelijkheden moeten worden gerealiseerd:

· automatische melding van storingen;

· beheer op afstand via de ADSL verbinding van het object, d.m.v. een webbrowser;

· lokaal beheer d.m.v. directe koppeling met een laptop.
	
	

	13
	Storingen van panelen en omvormers, onderschrijding van grenswaardes etc. dienen als storing te worden gemeld.

Jaarlijks dient per object een rapportage te worden verstrekt, waarin opgenomen:

· jaaropbrengst;

· geproduceerd piekvermogen;

· storingshistorie.
	
	

	14
	De inschrijver voegt achter tabblad 4b de productomschrijving van de fabriek (incl. technische specificaties) van de voorgestelde omvormer(s).
	
	

	15
	kWh productiemeter

De brutoproductiemeter wordt door een erkend meetbedrijf geïnstalleerd. Alle voorbereidingen ten behoeve van deze plaatsing dienen door de opdrachtnemer te worden uitgevoerd e.e.a volgens de richtlijn zoals vermeld in eis 20.
Wanneer u, als inschrijvende aanbieder, als erkend meetbedrijf zelfstandig deze werkzaamheden kan en mag uitvoeren dient u dit in uw aanbieding duidelijk te vermelden. In grote gebouwen is het toepassen van meerdere productiemeters denkbaar, mits de opbrengsten centraal worden gesommeerd en bewaakt.
	
	

	16
	Informatiepaneel
Alle zonnestroominstallaties in de gebouwen zoals genoemd in paragraaf 2.4 dienen te worden voorzien van een informatiepaneel.
Op het paneel dient duidelijk op afstand afgelezen te kunnen worden wat de productie is van de zonnestroominstallatie zoals gemonteerd in het betreffende gebouw.

De opbrengst dient duidelijk zichtbaar te zijn in kWh.

Het paneel dient in overleg op een nader te bepalen, zichtbare centrale plek in het gebouw gemonteerd te worden. Het paneel dient te zijn uitgevoerd als LED/LCD-scherm met een schermdiagonaal van tenminste 24 inch en een resolutie van tenminste 1024x768
	
	

	17
	Bekabeling

De bekabeling dient UV-, weerbestendig en waterdicht te zijn. Het gehele kabeltracé op het dak moet voorzien worden van een deugdelijke kabelgoot. Alle bekabeling dient halogeenvrij te zijn. Alle kabels dienen op een deugdelijke wijze gemonteerd en afgeschermd te zijn. 
	
	

	18
	Beveiliging

De gehele installatie (draagstructuur, PV-panelen, omvormers, bekabeling) dient beveiligd te worden tegen overspanning, blikseminslag en kortsluiting. 

Alle kosten voor deze beveiligingen en aardingen dienen inbegrepen te zijn in de inschrijvingsprijs. De overspanningsinstallatie dient op een dusdanige manier ontworpen te zijn dat de installatie zowel aan de DC, als de AC zijde voldoende beschermd is. Er dient een deugdelijke aarding van het PV-systeem te worden aangebracht. 
	
	

	Onderhoudscontract
	ja
	nee

	19
	Opdrachtnemer dient voor de looptijd van 10 jaar een onderhoudscontract op te stellen. Het onderhoudscontract voorziet in het werkend houden van de gehele installatie. Hieronder wordt ook verstaan vervanging en reparatie van onderdelen. In het onderhoudscontract dient het volgende te zijn opgenomen:

· inspectie en reiniging van de panelen, jaarlijks uiterlijk 30 april;
· bewaking van de installaties op afstand;
· storingsopvolging binnen 48 uur, reparaties binnen 2 weken;
· alle werkzaamheden t.b.v. onderhoud, reparatie en vervanging;
· jaarlijkse rapportage met opgave van:

· specifieke informatie per object (aantal modules, specificaties modules, etc.)

· piekopbrengst per object;
· theoretische piekopbrengst per object;
· jaarproductie per object.
	
	

	Aansluitinstructie meterkast
	ja
	nee

	20
	Opdrachtnemer garandeert installatie conform de volgende aansluitinstructie:

De aansluiting van de PV panelen dient per productie-eenheid via een aparte installatiegroep te worden gerealiseerd. In deze installatiegroep dient door de installateur, indien noodzakelijkt.b.v. de door Enexis of een ander meetbedrijf te plaatsen productiemeter, een meterbord te worden opgenomen. Dit meterbord dient te voldoen aan de norm NEN 3249 en dient geplaatst te worden: 

· naast de hoofdmeter, ongeveer op gelijke hoogte als de hoofdmeter, of

· maximaal 150 cm links of rechts van de hoofdmeter, ongeveer op gelijke hoogte als de hoofdmeter, of 

· naast de verdeelinrichting in geval de 'hoofdmeter' niet in dezelfde ruimte als de verdeelinrichting (bv woonark). Onderkant van het meterbord op 130-150 cm hoogte vanaf de vloer, of 

· 'naast' een onderverdeelinrichting, onderkant van het meterbord op 130-150 cm hoogte vanaf de vloer. 

Het kan met bovenstaande voorkomen dat een meter in een andere ruimte wordt geplaatst dan de hoofdmeter. De meter dient dan afgeschermd te worden. Voor de ruimte gelden de volgende richtlijnen:

· de ruimte waar de productiemeter komt te hangen moet, schoon, droog en afsluitbaar zijn en geen buitengewoon corrosievormende atmosfeer bevatten. Deze condities staan genoemd in de Netcode Elektriciteit art 2.1.2.5 en 2.1.2.6.;

· de ruimte voor (de)montagewerkzaamheden van de productiemeter moet voldoen aan de regels inzake arbeidsomstandigheden, dwz er is voldoende ruimte om de elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. 

Bij een één-fase aansluiting volstaat een standaard klein meterbord (ca. 165 mm breed). 

Voor het plaatsen en een eventuele toekomstige verwisseling van de productiemeter dient de installatie te voldoen aan NEN 1010, rubriek 712 “Fotovoltaische voedingssystemen”. Deze norm geeft aan dat de omvormer zowel aan de AC als aan de DC zijde uitgeschakeld moet kunnen worden. Dit garandeert dat er te allen tijde veilig gewerkt kan worden aan de meter als de betreffende groep is uitgeschakeld. 

De schakelaar dient hierbij of in de meterkast te zitten of vlak bij de omvormer. Beide methoden zijn in bijgaande schema’s weergegeven. 

De bedrading van en naar de productiemeter dient massief te zijn met als minimale doorsnede 4 mm2 en dient door het meterbord te worden geleid. 

Voor het aansluiten van de productiemeter moet de bedrading tenminste 20 centimeter uit de meter-uitvoer opening zijn uitgevoerd. De bedrading bedoeld voor het aansluiten van de productiemeter dient ononderbroken doorgelust te zijn. 

Bij een vermogen van de installatie van meer dan 3,7 kW moet worden overgegaan op een drie-fase aansluiting en de gehele installatie te beoordelen volgens de geldende normen (NEN 1010). 

Extra schakelaar in de meterkast. 

[image: image2.emf]
Situatie met een bijgebouw of onderverdeelinrichting, drie-fasen schakelaar in groepenkast bijgebouw.

[image: image3.emf]

	
	

	Op te leveren documenten
	ja
	nee

	21
	Garanties

Voor de aangeboden zonnestroominstallaties dienen de volgende schriftelijke, verzekerde garanties (bij oplevering) te worden overlegd:

· 10 jaar op de PV panelen, de bekabeling en de opstellingsconstructie;
· 10 jaar op de omvormers en regelapparatuur;
· aanvulling op de bestaande dakgarantie, wanneer de looptijd van deze garantie nog niet is verstreken.
	
	

	22
	De opdrachtnemer dient zodanig te werken, dat de lopende bankgarantie wordt gecontinueerd door de garantieverstrekker. M.a.w. de garantieverstrekker dient schriftelijk te verklaren dat de garantie onverkort van toepassing is na het plaatsen van de zonnestroominstallaties
	
	

	23
	Bij oplevering dient tenminste de volgende documentatie te worden overlegd:

· Elektrotechnische tekeningen en constructietekeningen van het montagesysteem (ook digitaal in dwg-format);

· Keurings- en meetrapporten van de gehele installatie, te weten PV-panelen en omvormer(s);

· Installatie- en gebruikershandleiding;

· As-build dossier met het elektrische schema van de volledige installatie.
	
	

	24
	Beproeven en in bedrijf stellen

Per object dient een beproevings- en inbedrijfstellingsrapport te worden opgesteld. In dit rapport tenminste een meetstaat van alle aangesloten PV panelen (weerstandsmeting) en vermelding van de controle waarde e.e.a. conform NTA8013.
	
	

	Boetebeding
	ja
	nee

	25
	Boetebeding (oplevering en overige verplichtingen):

Indien de opdrachtnemer de in dit programma van eisen genoemde data en verplichtingen voor de uitvoering niet haalt conform de overeengekomen eisen en voorwaarden, dan is hij tegenover de opdrachtgever gemeente Hardenberg, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, direct in verzuim. Voorbeelden hiervan zijn het niet of niet tijdig operationeel hebben van de werking van de gehele installatie en/of het in bedrijf hebben van het informatiepaneel etc. In geval van dergelijk verzuim door de opdrachtnemer is aan de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- en vervolgens een boete van € 500,- voor elke werkdag dat het verzuim voortduurt met een maximum van  € 20.000,-.
	
	

	Social Return
	ja
	nee

	26
	Opdrachtnemer biedt binnen het kader van de uitvoering van deze opdracht werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werk- of leerervaring op te doen met als doel uitstroom naar reguliere banen.
Minimaal 3% van de opdrachtsom (€ 12.900,-) wordt door de leverancier gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren.
Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan Social Return dient Opdrachtnemer in overleg te treden met het Dienstenbedrijf van de gemeente Hardenberg. 
	
	


	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


7.2. Wensen
Wij verzoeken u:

· de volgende wensen zo SMART mogelijk te beantwoorden. Hiermee bedoelen wij zo concreet mogelijk.

· de vragen kort en bondig te beantwoorden en deze te plaatsen in de daarvoor bestemde antwoordvelden;

· om te voorkomen dat het een ‘zoekplaatje’ voor ons wordt bij de beantwoording niet door te verwijzen naar URL’s (websites) en zo weinig mogelijk bijlagen mee te zenden;

· bij de beantwoording de volgorde aan te houden van de door ons gevraagde minimale aandachtspunten. Eventuele door u geachte relevante aanvullingen kunt u daarna toevoegen;

· uw antwoorden te ondertekenen en toe te voegen achter tabblad 4 van uw inschrijving.
	G1. Gegarandeerde minimale totaalopbrengst per jaar

Max. 60 punten

	Voor de levering en installatie van de zonnestroominstallaties stellen wij een vast bedrag beschikbaar van € 430.000,--  exclusief BTW.

De inschrijver die voor dit bedrag de hoogste jaarlijkse totaalopbrengst garandeert, zie eis ‘Gegarandeerde minimale jaarlijkse opbrengst’ (nr.1 Pve paragraaf 7.1 ) krijgt op dit onderdeel de maximale score (60 punten) op basis van de volgende formule:

Gegarandeerde opbrengst/hoogst gegarandeerde opbrengst * 60

	Antwoord:

Gegarandeerde minimale totaalopbrengst per jaar in kWh:

Invullen onderstaande tabel laatste twee kolommen.
	

	Te plaatsen panelen: merk, type, kWp
(Fabrieksbrochure met technische specificaties toevoegen achter tabblad 4a)
	

	Te plaatsen omvormers: merk, type.
(Fabrieksbrochure(s) met technische specificaties toevoegen achter tabblad 4b)
	


	
	Pand en adres
	Min.

op te stellen
PV 

kWp
	Aantal panelen
	Gegarandeerd

minimale

jaaropbrengst

per dak

in kWh

	1
	Sporthal De Beek

Hondsdraf 38 Hardenberg
	42,5
	
	

	2
	Sporthal De Meet

M. Hz. Trompstraat 42 Hardenberg
	37,5
	
	

	3
	Sporthal Gramsbergen

De Binder Gramsbergen
	37,5
	
	

	4
	Sporthal De Balk

Hoogeveenseweg 30 Balkbrug
	28,75
	
	

	5
	Sporthal De Kamp

Albert Schweitzerlaan 1 Hardenberg
	22,5
	
	

	6
	Bredeschool De Matrix

Erve Odinck 1-7 Hardenberg
	18,75
	
	

	7
	V.m. gemeentewerf Dedemsvaart 

Oude Zuidwolderstraat 12 Dedemsvaart
	16,25
	
	

	8
	Wijkgebouw De Wiekstee

Hondsdraf 2a Hardenberg
	16,25
	
	

	9
	Gymzaal De Buizerd

Buizerdweg 14 Dedemsvaart
	12,50
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Gymzaal Balk & Brug

Molenweg 20a Balkbrug
	8,75
	
	

	11
	Gymzaal Frits de Zwerver

Frits de Zwerverlaan 5 Hardenberg
	8,75
	
	

	12
	Sporthal Lutten

Goudenregenstraat 19 Lutten
	8,75
	
	

	13
	Gymzaal Hazenbos

Rembrandtstraat 33 Hardenberg
	8,75
	
	

	14
	Wijkcentrum Uilenest

Meeuwenplein 10 Hardenberg
	7,5
	
	

	15
	Wijkcentrum Sumpelhuus

Jan Steenstraat 18 Hardenberg
	7,5
	
	

	16
	Gymzaal Kloosterhaar

Sportlaan 1 Kloosterhaar
	6,25
	
	

	17
	Natuuractiviteitencentrum De koppel

Vechtstraat 8 Hardenberg
	6,25
	
	

	18
	Toeristisch informatiepunt

Gedempte Haven 6 Hardenberg
	2,5
	
	

	19
	Grand Cafe Docks

Gedempte Haven 4 Hardenberg
	2,5
	
	

	
	
	300
	
	


	G2. Plan van aanpak






Max. 15 punten

	Wij zijn ervan overtuigd dat een goede start in sterke mate bijdraagt aan een goede dienstverlening. Wij vragen daarom om inzicht in de wijze waarop u als opdrachtnemer zich voorbereidt op de uitvoering (levering en installatie) van de opdracht. Hiermee bedoelen wij al die activiteiten die nodig zijn om vanaf het moment van gunning te waarborgen dat gesproken kan worden van een organisatie die 100% is ingericht op een correcte uitvoering van de opdracht en oplevering (uiterlijk 31 maart 2015).
U geeft in het antwoordveld aan hoe uw onderneming hier gestalte aan geeft. In uw beschrijving dient minimaal aandacht te zijn voor:

· de kwaliteitsrisicoanalyse inclusief beheersmaatregelen in de fase van levering en installatie;

· inzet personeel (zowel capaciteit als kwaliteit; de vereiste deskundigheid en kennis);

· voorbereiding leveringen en installatie;

· planning;

· communicatieplan met alle betrokkenen.

	Antwoord max. 4 A4-tjes


	G3. Duurzaamheid







Max. 10 punten

	Wij hechten veel waarde aan een leverancier die oog heeft voor het milieu en zorg voor de omgeving.

U geeft in het hierna volgende antwoordveld aan op welke wijze u zorgdraagt voor een milieuvriendelijke en het op een maatschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van de opdracht. In de beschrijving dient minimaal aandacht te zijn voor:

•
PV-panelen, omvormers en eventueel overige materialen (o.a. productie en 
arbeidsomstandigheden (ILO), hergebruik, recycling);

•
duurzame bedrijfsvoering (kantoor, wagenpark, logistiek, afvalscheiding, 
personeel).

	Antwoord max. 2 A4-tjes


	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


Bijlage

Overzicht
Alle in te vullen bijlagen zijn tevens als separaat (word)document toegevoegd aan dit bestek.

Bijlage 0

Standaardformulier indienen vragen.
Bijlage I

Checklist opbouw offerte
Bijlage II

Uniforme Eigen Verklaring
Bijlage III 
Akkoordverklaring acceptatie inschrijfprocedure en 



inkoopvoorwaarden 
Bijlage IIIa
Overeenkomst
Bijlage IV
Competenties
Bijlage V

Prijzenformulier onderhoudscontract
Bijlage VI
Begrippen en definities

Bijlage 0

Standaardformulier indienen vragen

Vragenlijst Europese Aanbesteding

Levering, installatie en onderhoud zonnestroominstallaties 

gemeente Hardenberg 2014
	
	Hfst/
par.
	Blz.
	Vraag

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


De naam van de inschrijver dient op elke pagina te worden vermeld.
Bijlage I

Checklist opbouw offerte 

Deze checklist dient als begeleidend formulier t.b.v. de inschrijvingen.

Inschrijver wordt verzocht middels parafering te bevestigen dat de inschrijving op volledigheid en juiste volgorde is gecontroleerd en akkoord bevonden. 
	Omschrijving
	Aanleveren in format conform
	Plaats in offerte inschrijver
	Paraaf

	Checklist
	Bijlage I
	Eerste pagina vóór tabblad 1
	

	Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen
	Bijlage II 


	Tab 1
	

	Akkoordverklaring acceptatie inschrijfprocedure en contractvoorwaarden
	Bijlage III 
	Tab 2
	

	Competentie
	Bijlage IV

	Tab 3
	

	Bestek: eisen en conformiteitenlijst
	Hoofdstuk 7.1 leidraad
	Tab 4
	

	Bijlage behorende bij 7.1 
Fabrieksbrochure panelen
	Eis 10 pve…
	Tab 4a
	

	Bijlage behorende bij 7.1
Fabrieksbrochures omvormers
	Eis 14 pve 
	Tab 4b
	

	Bestek: wensen en antwoorden
	Hoofdstuk 7.2 leidraad
	Tab 5
	

	Bijlagen behorende bij wensen (7.2) o.v.v. nummer (..)
	Subtabs voor bijlagen wensen
	
	

	Prijzenformulier 
	Bijlage V
	Tab 6
	


	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


Bijlage II
Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen
Toelichting op de Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen wordt gegeven in hoofdstuk 5.
De UEVA is als apart pdf bestand bij de offerteaanvraag toegevoegd.

Bijlage III
Akkoordverklaring acceptatie inschrijfprocedure en contractvoorwaarden
	Akkoordverklaring inschrijfprocedure
	Door het deelnemen aan deze inschrijving verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de gestelde procedure.

	Akkoordverklaring inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (als aparte bijlage in pdf toegevoegd bij de publicatie aanbesteding)
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de inkoopvoorwaarden van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

	Akkoordverklaring overeenkomst bijlage IIIa
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de conceptovereenkomst.


	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


Bijlage IIIa

Concept-overeenkomst
OVEREENKOMST

INZAKE 

LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

TUSSEN DE GEMEENTE HARDENBERG

EN

……………………...

Ondergetekenden:

De gemeente Hardenberg, gevestigd te Hardenberg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester P.H. Snijders, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’;

en

de besloten vennootschap ……….., statutair gevestigd te …………, te dezen statutair rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………, …………………, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’;

overwegende:

· dat Opdrachtgever een Europese aanbesteding voor levering, installatie en onderhoud van zonnestroominstallaties heeft uitgeschreven;

· dat deze is gepubliceerd op www.tenderned.nl op ………. 2014 onder nummer ………;

· dat Opdrachtgever daarbij de openbare procedure heeft doorlopen;

· dat Opdrachtgever de opdracht niet heeft verdeeld in percelen;

· dat onder meer Opdrachtnemer daarop op …………. 2014 een inschrijving heeft uitgebracht welke is gedateerd …………. 2014;

· dat na beoordeling van de inschrijving is gebleken dat Opdrachtnemer de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht;

· dat Opdrachtgever de alsnog op te vragen documenten heeft opgevraagd en geverifieerd;

· dat Opdrachtgever op basis van de beoordeling en de geverifieerde gegevens heeft besloten de overeenkomst aan Opdrachtnemer te gunnen;

· dat Opdrachtgever Opdrachtnemer bij brief van …………. 2014, op de hoogte heeft gebracht van voorgenomen gunning.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Voorwerp van overeenkomst

1.1 
Opdrachtnemer levert de accountantsdiensten overeenkomstig de uitgangspunten als 
beschreven in deze overeenkomst en de in deze overeenkomst genoemde documenten.

Artikel 2 Documenten

Van deze overeenkomst maken de volgende documenten integraal onderdeel uit:

a. 
De Aanbestedingsleidraad van ……….. 2014;

b. 
De Nota van inlichtingen van ………… 2014;

c. 
De inschrijving van Opdrachtnemer van …………….. 2014;

d. 
De ter verificatie bij Opdrachtnemer opgevraagde documenten.

Deze documenten zijn al in het bezit van partijen, daarom wordt volstaan met het noemen van de documenten en wordt kortheidshalve verwezen naar de inhoud van deze documenten.

Artikel 3 Wijze van uitvoeren

Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met hetgeen is opgenomen in de volgende documenten:

1. 
Onderhavige overeenkomst;

2. 
Nota van Inlichtingen, als genoemd in artikel 2, onder b;

3. 
De aanbestedingsleidraad als genoemd in artikel 2, onder a;

4. 
de, door de Opdrachtnemer bij de in artikel 2, onder c genoemde inschrijving, alsmede de 
documenten als genoemd in artikel 2, onder d.

Artikel 4 Volgorde van belangrijkheid

Indien onverhoopt strijd bestaat tussen de in artikel 3 vermelde documenten geldt de rangorde als vermeld in artikel 3 waarbij het eerstgenoemde document prevaleert boven het volgende document.

Artikel 5 Van toepassing zijnde voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 2013, zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad als genoemd in artikel 2, onder a van toepassing. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Inschakelen van derden

In aanvulling op artikel 4.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 2013 geldt dat Opdrachtnemer alleen een niet eerder aangemelde derde bij de uitvoering van deze overeenkomst kan inschakelen indien Opdrachtgever daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend en deze derde voldoet aan de in de Aanbestedingsleidraad genoemde verplichtingen. Het inschakelen en inzetten van derden geschiedt te allen tijde voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer en doet niet af aan de aansprakelijkheid of de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer ter zake van de juiste uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 7 Overdracht aan derden

7.1 
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst 
zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan een 
derde. Opdrachtgever weigert deze toestemming niet zonder redelijke grond. 
Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te 
verbinden. Deze voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:

· de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst;

· het voldoen van de derde aan de eisen zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad. De eisen betreffen: de uitsluitingsgronden, geschiktheideisen en de minimumeisen;

· het ongestoord voortzetten van de dienstverlening aan Opdrachtgever;

· het niet in strijd zijn van de overdracht met de (Europese) aanbestedingsregels. 

7.2 
Opdrachtnemer kan zich tijdens de looptijd van deze overeenkomst alleen garant 
stellen 
voor een derde, met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 8 Looptijd van deze overeenkomst.

8.1 
Deze overeenkomst treedt in werking op …………… 2014 en eindigt van rechtswege op ……………………., met een optie tot eenzijdig eenmaal verlenging door de Opdrachtgever van de Overeenkomst met ?? maanden. Ingeval de optie doorgang vindt is de einddatum ……………. en de looptijd van de overeenkomst …………. maanden.

8.2 
Opdrachtgever meldt uiterlijk 4 maanden voor het einde van de looptijd van deze 
overeenkomst of Opdrachtgever al dan niet gebruik wil maken van de optie op 
verlenging als bedoeld in artikel 8.1.

Artikel 9 Ontbinding en beëindiging

9.1
 In aanvulling op artikel 25 van de Algemene inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg 2013 gelden de bepalingen uit de volgende leden.

9.2 
Opdrachtgever is gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, buiten rechte 
deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien 
gedurende de looptijd van deze overeenkomst één van de uitsluitingsgronden zoals 
genoemd artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012 op Opdrachtnemer van toepassing 
wordt. Dit geldt onverminderd alle rechten of vorderingen van Opdrachtgever en zonder dat 
Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

9.3
 Deze overeenkomst kan voorts zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
door Opdrachtgever worden ontbonden indien:

· de onderneming van Opdrachtnemer wordt beëindigd;

· Opdrachtnemer haar verplichtingen uit deze overeenkomst ook na deugdelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever, stellende een redelijke termijn, niet of niet tijdig nakomt;

· Opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert en is aan te nemen dat deze langer duurt dan 30 kalenderdagen, waarbij onder overmacht niet wordt verstaan:

· gebrek aan personeel;

· staking;

· ziekte van personeel;

· iquiditeit- en of solvabiliteit problemen

· op grond van bijzondere omstandigheden verdere nakoming van deze overeenkomst door Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Artikel 10 Wijzigingen en aanvullingen.

10.1 
in aanvulling op artikel 2.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg 2013 gelden de bepalingen uit de volgende leden.

10.2 
Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen. Deze wijzigingen of 
aanvullingen worden vastgelegd in een bijlage bij deze overeenkomst en is alleen 
rechtsgeldig indien deze bijlage door partijen is ondertekend.

10.3
Wanneer binnen de looptijd van deze overeenkomst door bijzondere oorzaken buiten 
de 
invloedssfeer van Opdrachtgever (met name maatregelen van de centrale overheid) actie 
moet worden ondernomen op de inhoud van deze overeenkomst, wordt deze 
overeenkomst in redelijkheid en billijkheid aangepast en onthoudt Opdrachtnemer zijn 
instemming hiervoor niet.

Artikel 11 Geschillen en geschillenbeslechting.

11.1
 In aanvulling op artikel 16.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg 2013 gelden de bepalingen uit de volgende leden

11.2 
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien één der partijen dat per aangetekend 
schrijven aan de andere partij kenbaar maakt. Desondanks doen partijen er alles aan om te 
voorkomen dat ten gevolge van een dergelijk geschil de dienstverlening wordt verstoord.

11.3 
Indien zich een geschil voordoet over de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, 
alsmede elk ander geschil in verband met deze overeenkomst, hetzij feitelijk, hetzij 
juridisch, trachten partijen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Indien partijen hier 
niet in slagen dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van het 
Arrondissement Den Haag.

Overeengekomen, in tweevoud opgesteld en ondertekend te Hardenberg,

datum:

namens Opdrachtnemer




namens Opdrachtgever

…………………….





P.H. Snijders
Bijlage IV

Competentie
In bijgaand model geeft u uw competentie weer, dit model één keer gebruiken voor de gevraagde competentie (zie voor een toelichting hoofdstuk 5.5).
	Competentie 
	Toelichting



	Opdrachtgever (organisatie):


	

	Plaats van uitvoering:


	

	Kerncompetentie:


	Leveren en monteren van zonnestroominstallaties
Onderhouden van zonnestroominstallaties

	Korte omschrijving opdracht:


	korte beschrijving van de opdracht 

	Uitgevoerd als:


	hoofdaannemer / in combinatie / als onderaannemer; betrokkenheid van de gegadigde en beschrijving van de werkzaamheden in relatie tot de totale dienstverlening van de referentieopdracht kort toelichten.

	Minimale totale jaaropbrengst 100 kWh verdeeld over minimaal drie gebouwen.

Totale waarde opdracht:


	

	Contactpersoon:

· naam

· functie

· adres

· postcode + plaats

· telefoonnummer


	

	Bijzonderheden:


	


	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


Bijlage V

Prijzenformulier jaarlijks onderhoud
	Totaalprijs jaarlijks onderhoud op basis van een contract van 10 jaar
	€


Alle kosten voor onderhoud van de zonnestroominstallaties inclusief alle personele en materiële kosten, reiskosten, afleveringskosten, overhead, e.d. moeten in dit bedrag worden verwerkt. Facturatie van extra kosten is dus niet mogelijk, tenzij door de Opdrachtgever daartoe expliciet schriftelijk opdracht is verstrekt.
De betaling van het jaarlijks onderhoud zal telkens achteraf plaatsvinden.

Deze prijs ligt vast voor de eerste twee onderhoudsjaren. Daarna mag voor het onderhoud de prijs jaarlijks worden geïndexeerd. Deze indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de CBS indexcijfers 01-93 Totaal sbi en 27-35 Metaal/elektrotechnische industrie. 

	Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
	

	Volledige naam en rechtsvorm organisatie
	

	Plaats en datum
	

	Handtekening
	


Bijlage VI 

Begrippen en definities
	Aanbestedende dienst:
	De gemeente Hardenberg;

	Aanbestedingsdocument:
	Dit document met Bijlagen.

	Bestek:
	Beschrijving van de opdracht met specificaties en voorwaarden.

	BOH
	De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

	Combinatie:
	Inschrijvers (combinanten) die een gezamenlijke Inschrijving doen. Ook te noemen Samenwerkingsverband.

	Contractbeheer:
	Heeft betrekking op het toezien of het contract wordt nageleefd. Daarnaast wordt er contractmanagement informatie gegenereerd.

	Derde:
	De ondernemer op wie Inschrijver een beroep doet ten behoeve van de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid.

	Dienst:
	Dienstverlenende opdrachten van de overheid zijn opdrachten die noch werk, noch een levering zijn.

	Gemeente:
	De gemeente Hardenberg.

	Gunningsbeslissing:
	De keuze van de Gemeente voor de Inschrijver aan wie hij voornemens is een Opdracht te gunnen.
Deze mededeling houdt geen aanvaarding in van een aanbod van een Inschrijver. Aan deze beslissing kunnen door Inschrijver geen rechten worden ontleend.

	Hoofdaannemer:
	De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever zal zijn.

	Inschrijver:
	De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet:
- de ondernemer die zelfstandig inschrijft;
- de Combinatie van ondernemers of
- de Hoofdaannemer. 
De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.

	Inschrijving:
	Een rechtsgeldig ondertekende aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver.

	Leverancier:
	Huidige Opdrachtnemer van de gemeenten of toeleverancier(s) van huidige of toekomstige Opdrachtnemer.

	Nota van Inlichtingen:
	Een schriftelijke weergave van ten aanzien van het Aanbestedingsdocument en bijlagen verstrekte inlichtingen.

	Onderaannemer:
	Een ondernemer aan wie de Hoofdaannemer een deel van de Opdracht in onderaanneming zal geven.

	Opdracht:
	De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en Bijlagen.

	Opdrachtgever:
	De gemeente(-n) die de raamovereenkomst(-en) aangaat/aangaan met Opdrachtnemer.

	Opdrachtnemer:
	De Inschrijver aan wie de Opdracht is verleend.

	Social Return: 
	Het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject voor werken, producten, diensten. Een Opdrachtnemer kan op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


PAGE  
PV-panelen gemeente  Hardenberg leidraad EA  juni 2014



Pagina 18 van 53

