

[image: image1.png]mersfoort





INVULBIJLAGEN

Bijlage 2: Format referentie

Gelieve per referentie onderstaand model invullen.

	Referentie 1
	Toelichting



	KERNCOMPETENTIE:
	Leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een elektromechanisch sluitplan met een omvang van minimaal 200 cilinders

	Opdrachtgever (organisatie):
	

	Plaats van uitvoering:
	

	Tijdstip van uitvoering:

(max. 3 kalenderjaren geleden voor)
	

	Korte omschrijving opdracht:
	korte beschrijving van de referentieopdracht 

	Uitgevoerd als:


	hoofdaannemer / in combinatie / als onderaannemer; betrokkenheid van de gegadigde en beschrijving van de werkzaamheden in relatie tot de totale dienstverlening van de referentieopdracht kort toelichten.

	Totale waarde opdracht:
	

	Contactpersoon:

· naam

· functie

· adres

· postcode + plaats

· telefoonnummer
	

	Bijzonderheden:
	


	Referentie 2
	Toelichting



	KERNCOMPETENTIE:
	Onderhouden van een elektromechanisch sluitplan voor minimaal 5 jaar met een omvang van minimaal 200 cilinders

	Opdrachtgever (organisatie):
	

	Plaats van uitvoering:
	

	Tijdstip van uitvoering:

(max. 3  kalenderjaren geleden)
	

	Korte omschrijving opdracht:
	korte beschrijving van de referentieopdracht 

	Uitgevoerd als:


	hoofdaannemer / in combinatie / als onderaannemer; betrokkenheid van de gegadigde en beschrijving van de werkzaamheden in relatie tot de totale dienstverlening van de referentieopdracht kort toelichten.

	Totale waarde opdracht:
	

	Contactpersoon:

· naam

· functie

· adres

· postcode + plaats

· telefoonnummer
	

	Bijzonderheden:


	


Bijlage 4: Conformiteitenlijst eisen ten aanzien van de opdracht

In deze bijlage zijn de eisen opgenomen die aan de Opdracht worden gesteld. U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande eisen te verklaren dat u eraan voldoet. U dient daarvoor elke eis in deze bijlage te paraferen en rechtsgeldig te ondertekenen.

Indien u hieraan niet kunt voldoen, wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
	Eis nr
	Eis
	Akkoord

Ja / Nee
	Paraaf

	1
	U stemt in met de rechten en verplichtingen in de bijgevoegde juridische voorwaarden, incl. de Algemene Inkoopvoorwaarden Programmatuur van januari 2014 van de gemeente Amersfoort (Bijlage 6 en 7 bij dit Aanbestedingsdocument). 
	
	

	2
	U stemt in met de social return bouwblokken uitvoeringsvoorwaarde als in par. 3.7 van het Aanbestedingsdocument, uitgewerkt in de bijgevoegde juridische voorwaarden (artikel 2 in Bijlage 6 bij dit Aanbestedingsdocument).
	
	

	3
	De facturatie geschiedt na rato van de stand van de werkzaamheden (zie bestek). Elke factuur moet worden voorzien van een verplichtingsnummer of kostenplaats. Facturen zonder dit nummer zullen worden geretourneerd.
	
	

	4
	De gemeente Amersfoort ambieert in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Hiertoe vragen wij van onze Opdrachtnemers, minstens één van de volgende 3 opties te kiezen:

· U reist met het Openbaar vervoer of fiets naar de gemeente 
Amersfoort;
· U beschikt over een milieubewust wagenpark (bij voorkeur op 
aardgas of groen gas), echter minimaal energielabel B en minimaal 
euro4-motor of roetfilter bij dieselvoertuigen);
· U bent bereid de CO2 uitstoot bij deze opdracht te (gaan) 
compenseren.
	
	

	5
	U dient in te stemmen met al het gestelde in:

- het bestek vervanging sluitplan Bijlage 9;

- het bestek onderhoud sluitplan Bijlage 10.
	
	

	6
	De gemeente Amersfoort blijft te allen tijde eigenaar van de data in het systeem.

	
	

	7
	Bij het eindigen van de Overeenkomst, contractueel of voortijdig, zal de gemeente Amersfoort de data, inclusief datamodel, en brondocumenten van de gemeente Amersfoort ontvangen en zal er tevens worden bepaald wat er gebeurt met de programmatuur.
	
	

	Eisen aan het systeem

	8
	Het systeem dient Self Powered te zijn. Dit betekent dat er eigen energieopwekking van de elektrische componenten is door het steken van de sleutel in de cilinder. Hierbij dienen dus geen batterijen in sleutels of deuren te zijn opgenomen of bekabeling naar deuren te worden aangebracht voor een externe energievoorziening.
	
	

	9
	Er dient sprake te zijn van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen zoals

· Encryptie van de informatie in de sleutels en cilinders;

· Het voldoen aan de veiligheidsnormering (EN 15684, EN1303, SKG***);

· EMC-bestendigheid.
	
	

	10
	De volgende cilinders dienen te worden toegepast:

· Europrofielcilinders;

· Ovaalcilinders (voor Hellestraat 24);

· Alle cilinders inclusief geïntegreerde tijdsfunctie.
	
	

	11
	De volgende type cilinders dienen beschikbaar te zijn:

· Enkelzijdig gecontroleerd – knop cilinder;

· Dubbelzijdig gecontroleerd;

· Enkelzijdig gecontroleerd (halve cilinder);

· Staartcilinders (in combinatie met oplegsloten);

· Hevelcilinder ( voor kastdeuren);

· Schakelcilinders (contactbelasting 24 Vdc/0,25 A);

· Cilinders voor hangsloten.
	
	

	12
	Verlenging moet in het werk kunnen worden uitgevoerd (beperkte voorraad aan reservematerialen).
	
	

	13
	Er dient sprake te zijn van een kerntrekbeveiliging bij buitendeuren.
	
	

	14
	Er dient sprake te zijn van een aftastbeveiliging.
	
	

	15
	Er dient sprake te zijn van een uitboorbeveiliging.
	
	

	16
	De cilinders dienen binnen een temperatuurbereik van -35 tot +70 graden Celsius werkzaam te zijn.
	
	

	17
	De cilinders dienen te werken bij een vocht-/stofbestendigheid bij een IP van minimaal of groter dan 54.
	
	

	18
	De sleutels dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

· Beschermd sleutelprofiel/alle sleutels mechanisch gelijk;

· Geen batterijen in de sleutel;

· Hergebruik van sleutels waardoor er een beperkte voorraad nodig is voor uitbreiding van het personeelsbestand of bij verlies of defect;

· Kopieerbeveiliging door encryptie;

· EMC bestendig;

· Onderhoudsvrije sleutels die vervaardigd zijn uit duurzaam materiaal en bestand zijn tegen buigen, schokken en vallen. 
	
	

	19
	Per cilinder moeten 500 sleutelhandelingen worden opgeslagen. Overschrijving van de gegevens volgens het principe First In First Out.
	
	

	Levering en plaatsing

	20
	Opdrachtnemer dient in staat te zijn bouwkundige werkzaamheden aan deuren te kunnen uitvoeren zoals:

· Afstellen van dagschootvergrendeling;

· Nachtschoot zonder wrijving in sluitplaat/kom;

· Afstellen van deuren opdat deze zonder torsie of wringing sluiten in het kozijn;

· Controle van de functionele werking van de bestaande cilinderbediende sloten.
	
	

	Onderhoud

	21
	U gaat ermee akkoord dat het 1e jaar onderhoud valt binnen de garantie. 
	
	

	22
	Opdrachtnemer dient te beschikken over een onderhoudsdienst/storings-dienst die 24/7 beschikbaar is.
	
	

	23
	Opdrachtnemer moet systeemintegrator zijn. 
	
	

	24
	U dient tijdens het onderhoud de sloten en cilinders functioneel te testen en af te stellen zodat deze zonder haperingen functioneren. 
	
	

	25
	U dient tijdens het onderhoud de sleutellezers functioneel te testen zodat wijzigingen voor de programmering van sleutels zijn uitgevoerd. 
	
	

	26
	U dient werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de door u meegeleverde netwerkcomponenten. 
	
	

	Managementbeheer

	27
	Beheer op locatie wordt uitgevoerd met behulp van werkpleksystemen van de gemeente Amersfoort.
	
	

	28
	Het gebruik van software wordt beschikbaar gesteld en is 24/7 operationeel.
	
	

	29
	Veilige opslag van gegevens/back-ups op server voldoet aan ISO 27001:2009.
	
	

	30
	Software staat in de Cloud en zal vanaf bestaande werkpleksystemen van de gemeente Amersfoort zijn via internet te benaderen mits de persoon:

· Bevoegd is;

· Beschikt over geregistreerde login-data;

· In het bezit is van een programmeerunit met bijbehorende security token.
	
	

	31
	De sluitplansoftware voldoet aan Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en andere wet- en regelgeving
	
	

	32
	De leverancier voldoet aan de randvoorwaarden zoals beschreven in Bijlage 12: Informatiebeveiligingsbeleid 2012-2015.
	
	

	33
	U gaat akkoord met Bijlage 13: Voorwaarden aan cloudleveranciers.
	
	

	34
	Er is een koppeling voor uitwisseling van gegevens tussen de sluitplansoftware en het FMIS zoals beschreven in Bijlage 11: Functioneel/technische beschrijving sluitplan. Hierbij worden door beide applicaties zowel gegevens ontvangen als geleverd.
	
	

	35
	Het uitwisselen van gegevens tussen de sluitplansoftware en het FMIS gebeurt via een beveiligde verbinding.
	
	

	36
	Inrichting en maatwerk wordt gedocumenteerd en documentatie wordt digitaal beschikbaar gesteld.
	
	

	37
	Het sleutelbeheer wordt uitgevoerd door bevoegden met behulp van bestaande werkpleksystemen via het FMIS-Systeem. Er dient een actieve koppeling te worden gerealiseerd met dit systeem welke zal voldoen aan de voorwaarden van de gemeente Amersfoort (OTAP-procedure).
	
	

	38
	Verbindingen met de sleutellezers c.a. bij de volgende locaties zullen worden gevoerd via het automatiseringsnetwerk in het complex:

- de facility desk;

- receptiebalie Stadhuisplein 1;

- receptiebalie Stadhuisplein 3;

- pantry Stadhuisplein 5;

- gang J100.503 Hellestraat 24.
	
	

	Garantie

	39
	Garantie op het geleverde en de plaatsing dient minimaal 1 jaar te zijn en voorts geldt het gestelde in de garantieverklaring (Bijlage 14). Alle kosten die voortvloeien uit het niet werkzaam zijn van het systeem buiten de schuld van opdrachtgever zijn volledig voor rekening en risico van opdrachtnemer.
	
	

	40
	U gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud en ondertekening van de garantieverklaring in Bijlage 14. Deze verklaring ziet toe op nalevering en ondersteuning van componenten en programmatuur.
	
	


	Aanbieder:
	

	Onderneming:
	

	Functie:


	

	Naam rechtsgeldige ondertekenaar:


	

	Datum:
	

	Handtekening:
	


Bijlage 8: Vragenformulier betreffende de aanbesteding van het Sluitplan

Naam Bedrijf
: 

Woonplaats
: 

S.v.p. uw vragen voor de Nota van Inlichtingen indienen met behulp van dit formulier via E-mail aan de genoemde contactpersoon. 

	Paragraaf van aanbestedings-document of Bijlage nr.
	Bladzijde 
	Vraag Aanbieder
	Antwoord Aanbestedende dienst

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Gemeente Amersfoort

3
Aanbestedingsdocument t.b.v. het leveren, monteren,bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden van een elektromechanisch sluitplan

Datum: 28 mei 2015

[image: image1.png]