## doorgeefscopendesinfector
Invullijst t.b.v. raming verbouwingskosten, doorgeefscopendesinfector
Behorende bij de Europese aanbesteding met kenmerk M-EU-15-03 RH
dd. 08-07-15
U dient zowel het werkblad voor de doorgeefscopendesinfector als de doorgeefscopendroogkast in te vullen en als bericht in TenderNed in te dienen.
Datum aanvraag:
Aanvrager:
Behandelaar: |  |  | INFRA
Projektnummer:
Apparaat gegevens:
Algemene omschrijving:
Maatvoering (LxBxH) in mm:
Gewicht (kg):
Geluidsemissie (Geluidsdruk) dB(A):
Trillingen:
Overige te noemen apparatuurgegevens welke aandacht behoeven:
Omgevingsvoorschriften:
Temperatuur (min/max) in °C:
Max. Temperatuurverloop (gradiënt) in °C/h:
Luchtvochtigheid RV (min/max):
Stofklasse:
Het apparaat heeft de volgende bedrijfsstoffen nodig:
Bedrijfstoffen |  |  |  | benodigd
Betreft: | Functie | Nominale | Max. (bij defect in installatie) | Aantal benodigde aansluitingen | m3/h | l/s | kW | Type/ samenstelling | Opmerking:
WATER:
Drink (opwekking) | koud | 5 - 5,5 bar
" | warm | 5 - 5,5 bar
Bedrijfs (opwekking) | koud | 5 - 5,5 bar
" | warm | 5 - 5,5 bar
Overige (opwekking)
Demi 01-L-00-084 | koud | 5,5 bar
Demi over R.O. 01-L-00-084 | koud | 4,5 bar
RO 01-K-02-217G | koud | 4,5 bar
Onthard 01-L-00-084 | koud | 5,5 bar
Onthard 01-K-00-131 | koud | 5,5 bar
Gekoeld
aanvoer | 7-10 °C | 50-180 kpa | PN16
retour | 16 °C |  | PN16
Verwarming
aanvoer | 80-105 °C | 50-150kpa | PN16
retour | 50 °C |  | PN16
Afvoer | condens
" | hemelwater
" | vuilwater
GASSEN (vanuit de gecentraliseerde opstelling en geleverd via gebouw gebonden leidingnet)
Perslucht | medisch | 5 bar (o) | 10 bar |  |  |  |  | Verantwoordelijkheid Apotheek
" | Industrieel | 5 bar (o) | 10 bar
" | Industrieel | 7 bar (o) | 10 bar
" | Industrieel | 10 bar (o) | 20 bar
Zuurstof | medisch | 4-5 bar (o) | 10 bar |  |  |  |  | Zie voor samenstelling het Veiligheids Informatie Blad (VIB) in Iprova
" | Industrieel | 4-5 bar (o) | 7 bar
Aardgas |  | 130 mbar (o)
Acetyleen |  | 1,5 bar (o)
Argon | medisch | 8 bar (o) | 10 bar
Helium | medisch | 4-5 bar (o) | 7 bar
Koolzuur | medisch | 4-5 bar (o)
" | Industrieel | 4-5 bar (o)
Menggas |  | 4-5 bar (o) | 7 bar
Propaan |  | 3 bar (o) | 7 bar
Stikstof gasvormig | medisch | 4-5 bar (o) | 10 bar
Stikstof vloeibaar | medisch
Waterstof |  | 4-5 bar (o)
EXTRACTIE
Narcose afzuig
| Vacuum | 0,4 bar | 0,6 bar (absolute druk)
STOOM
Stoom |  | 5,5 bar (o) | 8 bar
Condens |  | 5,5 bar (o)
Buitenlucht
Bronafzuiging
Directe afblaas
ELEKTRICITEIT
| algemeen | 230 V
400 V
| preferent | 230 V
400 V
| ups | 230 V
400 V
Overige noodzakelijke voorzieningen maar niet genoemd op dit formulier:

## doorgeefscopendroogkast
Invullijst t.b.v. raming verbouwingskosten, doorgeefscopendroogkast
Behorende bij de Europese aanbesteding met kenmerk M-EU-15-03 RH
dd. 08-07-15
U dient zowel het werkblad voor de doorgeefscopendesinfector als de doorgeefscopendroogkast in te vullen en als bericht in TenderNed in te dienen.
Datum aanvraag:
Aanvrager:
Behandelaar: |  |  | INFRA
Projektnummer:
Apparaat gegevens:
Algemene omschrijving:
Maatvoering (LxBxH) in mm:
Gewicht (kg):
Geluidsemissie (Geluidsdruk) dB(A):
Trillingen:
Overige te noemen apparatuurgegevens welke aandacht behoeven:
Omgevingsvoorschriften:
Temperatuur (min/max) in °C:
Max. Temperatuurverloop (gradiënt) in °C/h:
Luchtvochtigheid RV (min/max):
Stofklasse:
Het apparaat heeft de volgende bedrijfsstoffen nodig:
Bedrijfstoffen |  |  |  | benodigd
Betreft: | Functie | Nominale | Max. (bij defect in installatie) | Aantal benodigde aansluitingen | m3/h | l/s | kW | Type/ samenstelling | Opmerking:
WATER:
Drink (opwekking) | koud | 5 - 5,5 bar
" | warm | 5 - 5,5 bar
Bedrijfs (opwekking) | koud | 5 - 5,5 bar
" | warm | 5 - 5,5 bar
Overige (opwekking)
Demi 01-L-00-084 | koud | 5,5 bar
Demi over R.O. 01-L-00-084 | koud | 4,5 bar
RO 01-K-02-217G | koud | 4,5 bar
Onthard 01-L-00-084 | koud | 5,5 bar
Onthard 01-K-00-131 | koud | 5,5 bar
Gekoeld
aanvoer | 7-10 °C | 50-180 kpa | PN16
retour | 16 °C |  | PN16
Verwarming
aanvoer | 80-105 °C | 50-150kpa | PN16
retour | 50 °C |  | PN16
Afvoer | condens
" | hemelwater
" | vuilwater
GASSEN (vanuit de gecentraliseerde opstelling en geleverd via gebouw gebonden leidingnet)
Perslucht | medisch | 5 bar (o) | 10 bar |  |  |  |  | Verantwoordelijkheid Apotheek
" | Industrieel | 5 bar (o) | 10 bar
" | Industrieel | 7 bar (o) | 10 bar
" | Industrieel | 10 bar (o) | 20 bar
Zuurstof | medisch | 4-5 bar (o) | 10 bar |  |  |  |  | Zie voor samenstelling het Veiligheids Informatie Blad (VIB) in Iprova
" | Industrieel | 4-5 bar (o) | 7 bar
Aardgas |  | 130 mbar (o)
Acetyleen |  | 1,5 bar (o)
Argon | medisch | 8 bar (o) | 10 bar
Helium | medisch | 4-5 bar (o) | 7 bar
Koolzuur | medisch | 4-5 bar (o)
" | Industrieel | 4-5 bar (o)
Menggas |  | 4-5 bar (o) | 7 bar
Propaan |  | 3 bar (o) | 7 bar
Stikstof gasvormig | medisch | 4-5 bar (o) | 10 bar
Stikstof vloeibaar | medisch
Waterstof |  | 4-5 bar (o)
EXTRACTIE
Narcose afzuig
| Vacuum | 0,4 bar | 0,6 bar (absolute druk)
STOOM
Stoom |  | 5,5 bar (o) | 8 bar
Condens |  | 5,5 bar (o)
Buitenlucht
Bronafzuiging
Directe afblaas
ELEKTRICITEIT
| algemeen | 230 V
400 V
| preferent | 230 V
400 V
| ups | 230 V
400 V
Overige noodzakelijke voorzieningen maar niet genoemd op dit formulier: