| memonummer | 01 |  |
| --- | --- | --- |
| datum | 20 juli 2015 |  |
| aan | Fout! De documentvariabele ontbreekt. | Fout! De documentvariabele ontbreekt. |
| van | Fout! De documentvariabele ontbreekt. | Fout! De documentvariabele ontbreekt. |
| kopie | Fout! De documentvariabele ontbreekt. | Fout! De documentvariabele ontbreekt. |
| project | Opstellen contract en aanbestedingsprocedure reconstructie N260 |  |
| projectnr. | 0403267.01 |  |
| betreft | Addendum adviesplan Openbare Verlichting, N260 |  |

Dit addendum heeft betrekking op twee documenten weergegeven in §1.14 (Documenten waaraan wordt gerefereerd) in de Vraagspecificatie, te weten document nummer 14 en document nummer 21. Deze documenten met onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van toepassing verklaard. Dit addendum staat in rangorde boven de hiervoor genoemde documenten.

Document nummer 14, Vraagspecificatie §1.14

Locatie Kruispunt Boshoven (4.1), Rotonde Baarleseweg (4.2) en Rotonde Goedentijd (4.3)

Wijziging: Het onderdeel ‘Voorstel aanpassingen’ in het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14) voor deze locaties is gewijzigd.

Op deze locaties worden alle armaturen vervangen door een LED-armatuur waarbij de mast gehandhaafd blijft. Hierbij dient de keuze voor de specificaties van de LED-lamp gebaseerd te worden op de lichtberekeningen (vereist verlichtingsniveau) onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14).

Op deze locaties worden de voorschakelapparaten niet vervangen.

Overige voorgestelde aanpassingen (zoals verwijderen van armaturen van de ANWB combimast in het midden van de rotonde) blijven gehandhaafd.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening (vereist verlichtingsniveau) onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14).

Locatie Aansluiting Rielseweg (4.4), Kruispunt Schaapsdijk (4.6) en Kruispunt Tilburgsebaan (4.7)

Wijziging: Het onderdeel ‘Voorstel aanpassingen’ in het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14) voor deze locaties is komen te vervallen.

De gehele installatie dient vervangen te worden en nieuw te worden geplaatst. De nieuwe masten dienen van aluminium te zijn en voorzien te zijn van LED armaturen. De ANWB bewegwijzering dient te zijn aangebracht conform de specificaties opgenomen in Vraagspecificatie §1.14, document nummer 27.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14).

Locatie Aansluiting Alphenseweg (4.5)

Wijziging: Het onderdeel ‘Voorstel aanpassingen’ in het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14) voor deze locatie is komen te vervallen.

De gehele installatie dient vervangen te worden en nieuw te worden geplaatst. De nieuwe masten dienen van aluminium te zijn en voorzien te zijn van LED armaturen. De nieuwe masten dienen op dezelfde plek te worden geplaatst als waar de huidige (oude) masten staan, de masten mogen niet worden verplaatst. De ANWB bewegwijzering dient te zijn aangebracht conform de specificaties opgenomen in Vraagspecificatie §1.14, document nummer 27.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Baarle-Nassau - Gilze, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 14).

Document nummer 21, Vraagspecificatie §1.14

Locatie Boshoven (4.1)

Geen wijziging, toevoeging:

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Gemeente Alphen-Chaam, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 21).

Locatie Venweg (4.2), Boerenbaan (4.7), Dijksbaantje (4.8) en Altenaweg (4.9)

Wijziging: Het onderdeel ‘Voorstel aanpassingen’ in het Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Gemeente Alphen-Chaam, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 21) voor deze locaties is gewijzigd.

Alle masten dienen voorzien te zijn van LED armaturen. Overige voorgestelde aanpassingen (zoals bijplaatsen van masten) blijven gehandhaafd.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Gemeente Alphen-Chaam, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 21).

Locatie Goedentijd – Kelbaan (4.3), Reitheining (4.4), Oude Rielseweg (4.5)

Geen wijziging, toevoeging:

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de installatie in de nieuwe situatie voldoet aan de lichtberekening onderdeel van het document Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Gemeente Alphen-Chaam, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 21).

Locatie Fransebaan (4.6)

Wijziging: Het onderdeel ‘Voorstel aanpassingen’ in het Adviesplan Openbare Verlichting, N260 Gemeente Alphen-Chaam, Provincie Noord-Brabant (zie Vraagspecificatie §1.14, document nummer 21) voor deze locatie is komen te vervallen.

De bestaande twee lichtmasten dienen vervangen te worden door aluminium masten voorzien van LED armaturen. De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verlichtingsniveau van de installatie in de nieuwe situatie gelijk is aan het verlichtingsniveau van de huidige (oude) situatie.