## Blad1
NVI 1
Offerteaanvraag
Vragen Uitnodiging tot inschrijving
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
1 |  |  | totaal aantal BHV-ers staat op 137, wij tellen echter 157 personen. Welk aantal is juist? | 157
2 | par. 2.5 |  | In de termijn tussen 4 december en 8 januari zitten effectief 3 weken. In de weken 52 en 53 zijn veel mensen met verlof. Omdat er voor deze aanbesteding meerdere functionarissen/disciplines gemobiliseerd/geconsulteerd moeten worden, vragen wij u dringend of het mogelijk is om de sluitingsdatum voor indienen inschrijvingen één week vooruit te schuiven naar 15 januari 2016. Er is dan iets meer ruimte met collega's te overleggen en om tot een goede en onderbouwde aanbieding te komen. Kunt zich hierin vinden? | Zie nieuwe planning.
3 | par.1.3 |  | Het bevreemd ons dat het begeleiden van ontruimingsoefeningen, de ontruimingsplannen, scans en tekenwerk in perceel 2 zitten en de opleidingen in perceel 1. de oefeningen, plannen, scans en de trainingen zijn aan elkaar gelinkt. Wilt u overwegen om deze onderdelen ook onder perceel 1 te laten vallen? | De reden waarom KvK voor deze perceelverdeling heeft gekozen, is dat KvK 1 perceel met louter opleidingen wilde, en een tweede perceel met aanverwante zaken. KvK realiseert zich dat er diverse raakvlakken zijn, echter blijft bij de perceelverdeling zoals gedefinieerd.
4 | hoofdstuk 4 |  | Voor perceel 2 wordt het deel blus- en BHV-middelen door ons REOB-afdeling verzorgd. Dit is een 100% onderdeel van onze businessunit. Zowel de opleidingen als ook het REOB bedrijf vallen onder dezelfde manager.Kan de inschrijving voor perceel 2 dan wel onder één naam gebeuren? | Het is Inschrijvers toegestaan op meerdere percelen in te schrijven, of in te schrijven met combinanten of onderaannemers.
5 | Planning | 2.5 | Op basis van de in de uitnodiging tot inschrijving onder paragraaf 2.5 (Planning) vermelde termijnen is de periode tussen moment van publicatie en uiterste inlevertermijn korter dan de volgens de Aanbestedingswet gestelde minimumtermijnen voor openbare aanbestedingsprocedures. A) Wij verzoeken dan ook om de planning aan te passen conform de in de aanbestedingswet gestelde termijnen voor openbare aanbestedingsprocedures. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? B) Indien Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, graag motiveren waarom niet. | Zie nieuwe planning.
6 | Gelegenheid tot stellen van vragen | 2.5 & 2.6 | De aanbesteding is op 04-12-2015 gepubliceerd en de uiterste termijn voor het indienen van vragen voor de eerste ronde is gesteld op 10-12-2015 (voor 15:00 uur). Dat is minder dan 4 werkdagen na publicatie. In de planning (par. 2.5) is ook een tweede vragenronde opgenomen (uiterste termijn 18-12-2015 voor 15:00 uur), maar uit de beschijving in par. 2.6 (blz. 16, laatste alinea) blijkt dat deze tweede vragenronde niet standaard onderdeel uitmaakt van de planning: "Indien dit naar oordeel van de KvK nodig is, wordt een tweede vragenronde ingelast, ...". De korte uiterste termijn voor de eerste vragenronde in combinatie met de onzekerheid van het al dan niet inlassen van een tweede vragenronde is volgens ons onredelijk en in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Wij verzoeken Opdrachtgever om: A) De uiterste termijn van de eerste vragen ronde met minimaal 1 week uit te stellen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? B) Indien bij A) niet akkoord: graag toelichten waarom niet. C) Sowieso een tweede vragenronde in te lassen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? D) Indien bij C) niet akkoord: graag toelichten waarom niet. | Zie nieuwe planning.
Alg. Voorwaarden
Vragen Overeenkomst (Bijlage B)
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
7 |  |  | Wij missen een artikel over annulering. Kunnen wij in onze aanbieding een voorstel opnemen.? | U kunt slechts in de eerste of tweede ronde van de Inlichtingen fase een tekstvoorstel doen. Een voorstel wordt vervolgens in de NVI beantwoord.
8 | art. 3.4 | 3 | u geeft aan dat de overeenkomst te allen tijde tussentijds kan worden opgezegd. Daarmee biedt deze overeenkomt u de mogelijkheid na bijvoorbeeld 1 jaar, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst te beindigen. Aangezien artikel 12 voorziet in de mogelijkheid van voortijdige beindiging verzoeken wij art. 3.4 te schrappen | Akkoord
Vragen inzake Programma van Eisen en Wensen (Bijlage D)
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
9 | perceel 2 | 3 | Bij perceel 2 benoemd u aantal diensten. Kunnen deze diensten ondergebracht worden onder perceel 1. Vermelde dienstverlening sluit beter aan bij de gevraagde opleidingen. | Zie ook vraag 3.
10 | perceel 2 | 3 | wat zijn uw verwachtingen omtrent online video. Eisen en wensen. | KvK heeft hier niet tot nauwelijks ervaring mee, en wenst zich graag geadviseerd zien door Inschrijver.
11 | perceel 2 | 3.4 | in het overzicht staan bij een aantal locaties aantal aanwezige brandblussers op nul. Zijn in deze panden enkel brandhaspels aanwezig. | ja
12 | E-mat-.04 | 7.8 | restrisico's ten aanzien van BHV Inschrijver kan geen verantwoordelijkheid nemen. Onze rol is puur adviserend rekening houdend met de gestelde eisen. | Uiteraard kan van Inschrijver niet verwacht worden dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de restrisico's, KvK wenst en verwacht van Inschrijver, een signaleerende- en adviesrol.
13 | E-mat-.03 | 7 | De functies Ploegleider BHV, Hoofd BHV en Locatieverantwoordelijke zijn wettelijk (ARBO wet) gezien niet bestaande functies. Kunt u aangeven wat de verschillen in functie zijn tussenHoofd BHV en Locatieverantwoordelijke? | Zie pag 18 en 19 BNP
14 | E-mat-.04 | 8 | Wij maken uit deze eis op dat u alle verantwoordelijkheid bij de inschrijver legt t.a.v. de risico's per pand en het beheer en bijhouden van incidenten. Dit is feitelijk een taak voor de preventiemedewerker. Feitelijk is de monteur (controle middelen) 1 keer per jaar op KvK-locatie. Hoe kan hij de incidenten per locatie bijhouden? Waar kunnen wij de bijlage "Overzicht Locatiekenemrken" vinden? | KvK heeft met deze Eis bedoeld dat er 1 centraalpunt (mogelijk web-based) bij leverancier komt, waarin meldingen kunnen worden gedaan. Het is aan Inschrijver hier KvK in te adviseren hoe dit centraal in te regelen.
15 | E-mat-.04 | 12 | Dienen alle genoemde BHV middelen in huur te worden gegeven aan de KvK en dienen de afgegeven prijzen per item opgebouwd te zijn incl. huur, onderhoud en controle? | Alle middelen dienen als eigendom aangeboden te worden.
16 | E-mat-.04 | 12 | Zijn alle reeds aanwezige BHV gehuurd en dienen we deze dan over te nemen van de verhuurpartij? | KvK begrijpt deze vraag niet.
17 | E-mat-.04 | 12 | Zijn alle reeds aanwezige brandblussers gehuurd en dienen we deze dan over te nemen van de verhuurpartij? | In de beleving van KvK zijn de blussers eigendom, echter mocht blijken dat er gehuurde blussers bij zitten, dan dient in samenwerking met KvK de huur overgenomen te worden door nieuwe leverancier.
18 | E-mat-.04 | 12 | Hoeveel droge blusleidingen zijn er in totaal en bij welke gebouwen bevinden zich deze droge blusleidingen? | Dat dient inschrijver na gunning zelf te inventariseren.
19 | E-mat-.05 | 8 | Zijn alle aanwezige portofoons voorzien van een zendvergunning en mogen er portofoons worden aangeboden waar geen zendvergunning voor nodig is? | Zolang KvK voldoet aan de wettelijkgestelde Eisen mogen ook protofoons worden aangeboden waar geen zendvergunning voor nodig is. Inschrijver is wel verantwoordelijk voor het geen hiervoor gesteld evenals een deugdelijke werking.
20 | E-mat-.06 | 8 | Deze eis betreft opleidingen, maar staat onder Perceel 2. Dit moet waarschijnlijk perceel 1 zijn? Worden de BHV-trainingen (merendeels) incompany (KvK-locatie) verzorgd? | Correct dit dient Perceel 1 te zijn.
21 | E-mat-.08 | 8 | Verstaat u onder Bedrijfsveiligheidsscan een BHV-scan? | KvK verstaat hieronder een scan die in de gebouwen gedaan dient te worden om te blijven voldoen aan de eisen die wettelijk zijn gesteld.
22 | E-Tech-.01 | 12 | Inschrijver kan niet voldoen aan deze eis. Is dit een knock-out criterium? Voor perceel 2 kan inschrijver wel voldoen aan het organiseren van ontruimingsoefeningen en het opstellen van ontruimingsplannen, tekenwerk en uitvoeren BHV-scans. Betekentt dit dat wij ook hiervoor dan niet kunnen inschrijven? | KvK kan de vraag niet beantwoorden, daar E-Tech.-01 niet gaat over het organiseren van ontruimingsoefeningen e.d. maar gaat over een bestelsysteem.
23 | E-Tech-.02 | 12 | Inschrijver kan niet voldoen aan deze eis. Is dit een knock-out criterium? Voor perceel 2 kan inschrijver wel voldoen aan het organiseren van ontruimingsoefeningen en het opstellen van ontruimingsplannen, tekenwerk en uitvoeren BHV-scans. Betekentt dit dat wij ook hiervoor dan niet kunnen inschrijven? | zie vraag 22.
24 | E-Tech-.08 | 12 | Wat zijn de merken van de reeds aanwezige AED's bij de KvK? | Dat dient inschrijver na gunning zelf te inventariseren.
25 | E-Tech-.08 | 12 | Zijn alle reeds aanwezige AED's gehuurd en dienen we deze dan over te nemen van de verhuurpartij? | eigendom KvK
26 | E-Tech-.09, Eis-Tech-.10 en Eis-Tech-.11 | 12 | Inschrijver kan niet voldoen aan deze eis. Is dit een knock-out criterium? Voor perceel 2 kan inschrijver wel voldoen aan het organiseren van ontruimingsoefeningen en het opstellen van ontruimingsplannen, tekenwerk en uitvoeren BHV-scans. Betekentt dit dat wij ook hiervoor dan niet kunnen inschrijven? | zie vraag 22.
27 | Wens 1(W-1) | 15 | Verstaat u onder opleidingsmomenten? het aantal keren per jaar dat een BHV'er cursus heeft? | ja
28 | Wens 1(W-1) | 15 | bedoelt u met landelijke opleidingscentra volledig ingerichte oefencentra of een opleidingslocatie (lokalen en ruimte voor de Mobiele Training Unit)? | opleidingslocatie.
29 | e-com. -10 | 10 | U spreekt van een interne accountantsdienst. Wij nemen aan dat deze verklaring ook door onze (externe) accountant kan worden afgegeven | Inderdaad is een externe accountant ook toegestaan.
30 | 2 (W-2) | 16 | u geeft aan dat dit perceel 2 betreft. U vraagt echter om een beschrijving van dienstverlening in het kader van opleidingen. Moet dit niet perceel 1 zijn | De term opgeleid is en blijft is inderdaad verwarrend. KvK bedoeld dat de opgeleide organisatie, middels de gevraagde dienstverlening in Perceel 2, ondersteund wordt. De ontruimingsoefeningen bijvoorbeeld die ondersteunen het geen geleerd in Perceel 1.
31 | 2.1 | 3 | onder perceel 2 worden de BHV (ontruimings) oefeningen genoemd. In het prijsblad staan de "kleine" BHV inzetoefeningen onder perceel 1. Ligt het niet voor de hand alle BHV oefeningen in Perceel 1 onder te brengen? En zo ja, wilt u dat dan ook doen? | KvK heeft de ontruimingsoefeningen gekoppeld aan de vluchttekeningen en de vluchtplannen, e.d.
Vragen inzake de 'Verplichte invulformulieren' (Bijlage E)
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
32 | E-Alg.-13 | 22 | 10 min. Loopafstand van station. Bedoeld u hiermee een busstation? | Station, dit kan zowel trein -als busstation zijn.
33 | E-org.-01 | 23 | is het toegestaan om een vervanger te vermelden in het kader borgen continuïteit? Denk aan uitval i.v.m. vakantie en ziekte. | Ja dat is toegestaan.
34 | E.mat.03 | 23 | Wat verstaat kamer van koophandel onder basiscursus locatiemanager? Staat dat gelijk aan coördinator BHV? | basiscursus locatiemanager staat nergens. Wel locatie coordinator. Zie omschrijving in BNP.
35 | E-mat.04 | 24 | Perceel 2, inschrijver is hierbij verantwoordelijk voor zaken die binnen zijn invloedsfeer en bereik liggen. Inschrijver kan adviseren en verbetervoorstellen aandragen. Kvk is verantwoordelijk voor de uitvoering en/of opdrachtgunning conform aangedragen adviezen en verbeter voorstellen. Kunt u aangeven hoe ver de verantwoordelijkheid reikt? | Zie vraag 12.
36 | E-mat.08 | 25 | wat verstaat KvK onder bedrijfsveiligheidsscan? | Zie vraag 21.
37 | E-Technr.03 | 28 | kunt u aangeven welke wensen/eisen onder etc. vallen die inzichtelijk moeten zijn. | volledig overzicht van de stand van zaken ohgv verplichte opleidingen voor BHV personeels bestand
38 | hoofdstuk 4 |  | U geeft aan dat par. 4.1 ondertekent moet worden. In bijlage E staat géén par. 4.1. U bedoelt hfdst. 4 ondertekenen? | Hier wordt inderdaad het ondertekenen van de Verklaring Volmacht bedoeld.
39 | hoofdstuk 5 |  | Zoals gebruikelijk in de branche wordt voor BHV-opleidingen soms gebruik gemaakt van een vaste groep zzp'ers. Ziet u dit als onderaannemers? Voor de adviesdiensten(ontruimingsplanen, tekenwerk en scans) maken wij naast onze eigen veiligheidskundige ook soms gebruik van één vaste zzp'er. Moetenwij die als onderaannemer beschouwen | Wanneer uw organisatie werkt met een vaste ZZP'er welke wordt ingeschakeld voor specifieke werkzaamheden, dient deze opgevoerd te worden als onderaannemer. KvK begrijpt ook dat de flexibele schil middels ZZP'ers aan verandering onderhevig is, dus dan hoeven deze niet als onderaannemer opgevoerd te worden, maar dient er bij uitvoering van een opdracht aan KvK aangegeven te worden dat u gebruik maakt van een ZZP'er.
Vragen inzake het 'Tarievenblad' (Bijlage G)
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
40 |  | 1 | Zowel bij stuksprijs als bij prijs per 10 deelnemers. Wilt u een prijs zien voor Incompany of Open inschrijving op 1 van onze locaties? Prijzen verschillen i.v.m. o.a. locatie- en lunchkosten. Als zowel incompany als open inschrijving van toepassing is kunt u de aantal specificeren? | KvK gaat uit van Incompany
41 |  | 1 | Wat verstaat u onder kleine BHV-inzetoefeningen. Wij bieden diverse modules en/of maatwerk oplossingen. | Dit zijn inzet oefeningen, zoals omgaan met blusmiddelen, die niet langer duurt dan max. 1 dagdeel uur.
42 |  | 2 | Bij perceel 2 mis ik de kolom prijs? Mogelijke aantallen? En overige specificaties van de gevraagde producten als soort brandblussers, afmeting, uitvoering portofoons. Alle gevraagde producten zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. | Zie ook vraag 19. Zie aangepast prijsblad.
43 | Perceel 1 |  | bedoelt u met stuksprijs de prijs per cursist? | Ja
44 | Perceel 1 |  | bedoelt u met stuksprijs de prijs per cursist voor een open inschrijving of op KvK-locatie? | per cursist
45 | Perceel 1 |  | Hanteert de Kvk het maximaal 10 cursisten per training? | nee
46 |  | 1 | u vraagt hier om een opgave van tarieven per opleiding zonder globale omschrijving van gewenste duur en inzet van mensen en middelen. Een basisopleiding BHV van 1 dag zal dus aanzienlijk goedkoper zijn dan een opleiding van 2 dagen. Voor zover ik nu kan beoordelen wordt de hoogste score aan de laagste prijs gekoppeld. Kunt en wilt u een omschrijving per opleiding geven zodat de uitgangspunten voor alle aanbieders gelijk zijn? | Uitgangspunt is een opleiding gemaximaliseerd tot 1 dag.
Algemene overige vragen
Nr. | Wens nr. | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
47 |  |  | conceptovereenkomst pagina 1 van 9, ik zie slechts de eerste 6 zijn de overige pagina's blanco? | De concept overeenkomst bestaat uit 6 pagina’s
48 |  | 8 | wat verstaat u onder de opleiding zelfredzaamheid? Voor frontoffice medewerkers. | Onder de instructie zelfredzaamheid wordt verstaan het zodanig opleiden/instrueren van de receptie- en/of frontoffice medewerkers op de kleinere kantoren (zijnde geen BHV'ers) dat zij capabel zijn om verantwoord de benodigde activiteiten uit te voeren om in geval van calamiteiten de aanwezige personen op veilige plek te krijgen. Om vast te stellen wat dit exact behelst verwachten we de input en expertise van de aanbiedende partij.
49 | 2.5 | 15 | In uw planning hanteert u niet de minimumtermijnen voor een Europese Openbare Aanbesteding. Deze is minimaal 45 dagen. U mag deze termijn verminderen met 5 dagen vanwege het elektronisch beschikbaar stellen van de aanbestedingsdocumenten. Dat betekent dat de procedure, gerekend vanaf 4 december 40 dagen dient te lopen. Conform de Europese Verordening 1182/71/EEG, start de termijn om 0.00 uur volgend op 4 december, de termijn eindigt om 24.00 uur op de laatste dag van de termijn. Dat betekent dat de indieningsdatum niet vóór 15 januari 2016 dient te liggen. Indien u de termijnen niet aanpast is er sprake van een ongeldige procedure. Ik verzoek u vriendelijk de indieningsdatum met 1 week te verlengen. Ik verzoek u in lijn met de aangepaste planning de 1e vragenronde tevens met 1 week op te schorten. | Zie nieuwe planning.
Note on A4: Dorien Oostelaar-Zijlstra: