## Blad1
Instructies voor het invullen van het prijzenblad
Inschrijver dient per product de velden in de kolommen E en F in te vullen. Automatisch worden de velden in de kolommen H en J berekend. Automatisch wordt ook de Inschrijvingsprijs berekend. Inschrijver dient de Inschrijvingsprijs over te nemen in de Aanbiedingsbrief. Het is, op straffe van uitsluiting, verboden wijzigingen in het prijzenblad aan te brengen. Optionele producten maken geen deel uit van het gunningscritium, maar dienen zo veel als mogelijk te worden ingevuld. Onderaan het prijzenblad dienen de gevraagde gegevens te worden ingevuld en rechtgeldig te worden ondertekend. Het prijzenblad dient zowel in PDF formaat (ondertekend) als in Excel formaat (niet ondertekend) te worden ingediend.
Perceel 5 - STROKE
| Referentie huidige leverancier | LUMC art.nr. | LUMC omschrijving en eenheid | Aangeboden product (referentie, indien gelijkwaardig alternatief) | Prijs per stuk exclusief B.T.W. | B.T.W. % | Prijs per stuk inclusief B.T.W. | Aantal per jaar | Prijs totaal incusief B.T.W.
Microvoerdraad
Goede pushability
Goede trackability
Goede torquability
Goede Flexibility
Op dit moment diverse voerdraden in gebruik | [6 empty] | 0 | 300 | 0
Microcatheter
Eisen
Flexibel distale einde
Radio opaque marker a/h eind
Kink-resistance
Braided +
Op dit moment diverse in gebruik zoals Rebar en Prowler | [6 empty] | 0 | 300 | 0
Distal Acces Catheter
Flexibel, makkelijk te navigeren
Zachte tip, atraumatisch
Kick back resistance
Relatief groot binnen lumen
Op dit moment in gebruik:
ScoVAs
Sofia catheter | [6 empty] | 0 | 300 | 0
Revascularization device/Stentretriever 3mm, 4mm en een 6mm
Eisen
Revascularisatie van vaten met verschillende diameters mogelijk
Verkrijgbaar in 3mm, 4mm en een 6mm
Verkrijgbaar in verschillende lengtes
Open end
Zichtbaarheid (wens)
Makkelijke navigatie, mn in geelongeerd vaatstelsel
Goede radial force
Bewezen effectief
Op dit moment diversen in gebruik oa ERIC , Trevo, Solitaire
3mm diameter | [6 empty] | 0 | 80 | 0
4mm diameter | [6 empty] | 0 | 155 | 0
6mm diameter | [6 empty] | 0 | 65 | 0
Inschrijvingsprijs, over te nemen in de aanbiedingsbrief | [8 empty] | 0
Optioneel
Guiding catheter 8F en 9F
Eisen
Verkrijgbaar in 6F (a vertebralis), 8F en 9F (a carotis interna)
Dual lumen
Variabele lengtes (zowel 90 cm als langer)verkrijgbaar
Voldoende stijfheid om ‘kickback’ te voorkomen
Compliant ballon, atraumatisch
Stryker
GUIDE WIRE CONCENTRIC 8F BGC 95CM 90073 STK | [6 empty] | 0 | 150 | 0
GUIDE WIRE CONCENTRIC 9F BGC 95CM 90074 STK | [6 empty] | 0 | 150 | 0
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!