[image: image1.wmf][image: image2.emf]1/2
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
	
	Ons kenmerk
	
	Pagina
	
	

	2 februari 2016
	
	1117/MP/DEF
	
	2 van 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Aan 
	
	

	Ondernemers
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Van 
	
	

	Productgroep Inkoop 
	
	
	
	
	
	

	Datum
	
	Ons kenmerk
	
	Pagina
	
	

	2 februari 2016 
	
	1117/MP/DEF
	
	1 van 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Onderwerp
	
	
	
	
	
	

	Uitnodiging marktconsultatie LC-Tandem MS systeem 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Inleiding 

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanschaf van een nieuw LC Tandem MS systeem voor metaboliet-analyse tbv de diagnostiek op erfelijke stofwisselingsziekte wil het Radboudumc de markt consulteren om antwoord te krijgen op de vraag welke partijen dit systeem kan leveren en hoe deze systemen werken.

De uitnodiging aan ondernemer om deel te nemen aan deze consultatie is vrijblijvend.  
De verkregen technische informatie zal worden gedeeld.
Achtergrond

De aanvraag wordt gedaan door het Translationeel Metabool Laboratorium (TML) binnen het Radboudumc. Voor metaboliet-analyse ten behoeve van de diagnostiek op erfelijke stofwisselingsziekte is een nieuwe LC Tandem MS systeem nodig omdat de capaciteit van de huidige MS-apparatuurniet toereikend is om de grote aantallen diagnostiek te verwerken. Zeker nu steeds meer analyses overgezet worden op massaspectrometrie neemt de druk alsmaar toe. 
Specificaties
Het Radboudumc is op zoek naar een nieuwe LC Tandem MS  systeem voor metaboliet-analyse  die bestaat uit een triple  quad systeem (QqQ) die een hogere gevoeligheid moet bieden in negatieve mode dan het huidige LC MS systeem specifiek voor methylmalonzuur en glucuroniden. 
Systeem moet de beschikking hebben over;

· Een druklimiet van minimaal 1.000Bar;

· Een autosampler en kolom heater;
· Het systeem moet geleverd worden met een diverter valve en infusie-/syringepump;
· Ten behoeve van het analyseren van onder andere acylcarnitine-esters dient sofware beschikbaar te zijn die spectrale piek data kan analyseren.
Daarnaast wil het Radboudumc weten wat een dergelijk systeem kost en of dit past binnen het beschikbare budget.
Voorwaarden ten behoeve van de leverancier:
De betreffende leverancier levert een adequate service en ondersteuning. 
Het systeem moet door de leverancier ten minste 10 Jaar in bedrijf (incl. onderhoud, reserve onderdelen, ICT hardware en alle software updates en upgrades) gehouden kunnen worden. We willen informatie over de maximum termijn van levering van vervangende onderdelen, de maximale termijn van aanvang van een reparatie na melden van een technisch probleem en inzicht in de kosten van regulier onderhoud (contractvormen en een prijslijst van onderdelen die gedurende de levensduur van het systeem vervangen moeten worden). Daarnaast wil het Radboudumc weten wat de aanschaf van een dergelijk systeem kost (zonder service contract) en welke bouwtechnische aanpassingen hiervoor nodig zijn.

Aanmelding

Uw interesse voor deelname dient u uiterlijk maandag 15 februari 2016 kenbaar te maken. 
Dit kunt u doen door een mail te sturen aan: marian.potuijt@radboudumc.nll waarin u aangeeft 
welk systeem u beschikbaar heeft voor de gevraagde functionaliteit. 
En per aangegeven specificatie laat zien dat uw systeem gelijkwaardig of beter presteert.
Procedure 
Voor de consultatie zelf is dinsdag 16 februari 2016 gereserveerd. 

Het exacte tijdstip stemmen wij met de genodigde ondernemers af. 

Indien u nog vragen heeft over de procedure dan kunt u deze per mail stellen.

Na afloop van de consultatie gesprekken maakt het Radboudumc een keuze voor de te volgen inkoopprocedure. 

Tijdsplanning

01 februari 2016


Publicatie marktconsultatie op Tenderned.
15 februari 2016
/ 12.00 uur
Sluiting aanmelding.
16  februari 2016


Consultatie gesprekken geïnteresseerde leveranciers.


