[image: image1.wmf][image: image2.emf]1/2
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
	
	Ons kenmerk
	
	Pagina
	
	

	10 februari 2016
	
	1117/MP/DEF
	
	2 van 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Aan 
	
	

	Ondernemers
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Van 
	
	

	Productgroep Inkoop 
	
	
	
	
	
	

	Datum
	
	Ons kenmerk
	
	Pagina
	
	

	10 februari 2016 
	
	1124/MP/DEF
	
	1 van 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Onderwerp
	
	
	
	
	
	

	Uitnodiging marktconsultatie LC-Tandem MS systeem voor afdeling Health Evidence
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Inleiding 

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanschaf van een nieuw LC Tandem MS systeem voor analyse van lichaamsvreemde stoffen en hun metabolieten (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ftalaten,  bestrijdingsmiddelen en cytostatica) in omgevingsmonsters en biologische matrices wil het Radboudumc de markt consulteren om antwoord te krijgen op de vraag welke partijen dit systeem kunnen  leveren en hoe deze systemen werken. De uitnodiging aan ondernemer om deel te nemen aan deze consultatie is vrijblijvend.  
De verkregen technische informatie zal worden gedeeld.
Achtergrond

De aanvraag wordt gedaan door de afdeling Health Evidence  binnen het Radboudumc.  De aanschaf is deels bedoeld als vervanging van een bestaand GCMS systeem en de gebruiker beoogt de daarop uitgevoerde applicaties over te zetten op LCMS. Er worden applicaties ontwikkeld voor de analyse van bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten.  Het nieuwe systeem moet in staat zijn sporenanalyses uit te voeren in biologische matrices.
Specificaties
Het Radboudumc is op zoek naar een integraal  LC Tandem MS  systeem dat bestaat uit een triple quad systeem dat een hoge gevoeligheid moet bieden in monsters met een complexe matrix (sporenanalyse). 
Systeem moet de beschikking hebben over:
· Een druklimiet van minimaal 1.000 Bar;

· Een te koelen autosampler en kolom heater;
· Het systeem moet geleverd worden met een diverter valve en infusie-/syringe pump.
Daarnaast wil het Radboudumc weten wat een dergelijk systeem kost of dit past binnen het beschikbare budget en welke applicatie ondersteuning in algemene zin geboden wordt. 
Voorwaarden ten behoeve van de leverancier:
De betreffende leverancier levert een adequate service en ondersteuning. Het systeem moet door de leverancier ten minste 10 Jaar in bedrijf (incl. onderhoud, reserve onderdelen, ICT hardware en alle software updates en upgrades) gehouden kunnen worden. We willen informatie over de maximum termijn van levering van vervangende onderdelen, de maximale termijn van aanvang van een reparatie na melden van een technisch probleem en inzicht in de kosten van regulier onderhoud (contractvormen en een prijslijst van onderdelen die gedurende de levensduur van het systeem vervangen moeten worden). Daarnaast wil het Radboudumc weten wat de aanschaf van een dergelijk systeem kost (zonder service contract) en welke bouwtechnische aanpassingen hiervoor nodig zijn. 
Aanmelding

Uw interesse voor deelname dient u uiterlijk maandag 15 februari 2016 vóór 12.00 uur kenbaar te maken. 
Dit kunt u doen door een mail te sturen aan: marian.potuijt@radboudumc.nl waarin u aangeeft welk systeem u beschikbaar heeft voor de gevraagde functionaliteit. 
Procedure 
Voor de consultatie zelf is dinsdag 16 februari 2016 gereserveerd. 
Het exacte tijdstip stemmen wij met de genodigde ondernemers af. 

Indien u nog vragen heeft over de procedure dan kunt u deze per mail stellen.

Na afloop van de consultatie gesprekken maakt het Radboudumc een keuze voor de te volgen inkoopprocedure. 

Tijdsplanning

10 februari 2016


Publicatie marktconsultatie op Tenderned

15 februari 2016
/ 12.00 uur
Sluiting aanmelding

16  februari 2016


Consultatie gesprekken geïnteresseerde leveranciers


