## 1604206eNota van InlichtingenDe Internationale Campus Breda

| Nr. | Document | Pag. | § | Vraag: | Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aanbestedingsleidraad | 4.4.2 |  | In de leidraad wordt gesteld dat bijlage 6 ingediend moet worden. Tevens wordt gesproken over een onderbouwing. Hierover is ook in de 1e nota een vraag gesteld. Het antwoord is ons niet volledig helder. Wij gaan er vanuit dat we sec en alleen bijlage 6 in moeten dienen. En dat dus de onderbouw, in de leidraad als volgt weer gegeven: Pas ingediend wordt gedurende de concretiseringsfase. Is deze aanname correct? | Bijlage 6; Model inschrijfbiljet dient bij de Inschrijving worden ingediend. Uw inschrijving is daarbij gespecificeerd in twee (2) onderdelen. 1.E&B Fase 1, Fase3 en de interne verbouw van het Mencia de Mendoza E&B Fase 2 en de interne verbouw van Bouwdeel E t.b.v. de ISB. Het staatje Inschrijfprijs en de onderbouwing zie pagina 36 van de Aanbestedingsleidraad dient in de concretiseringsfase te worden aangeleverd. |
|  | Aanbestedingsleidraad | 6.5 |  | Er wordt gevraagd of de punten 2a1 t/m 2a3 ook gerealiseerd kunnen worden binnen het vastgestelde plafondbedrag. Grofweg kan 25% van de punten gerealiseerd worden door dit met JA te beantwoorden. Ons advies is om het toekennen van 25% van de punten aan 2a1 t/m 2a3 te laten vervallen, aangezien anders het aandeel prijs alsnog een grote impact heeft op de partnerselectie. En dit is conform het de aanbestedingsleidraad niet de doelstelling van de uitvraag. | Aanbestedende gaat niet akkoord met uw voorstel. Prijs telt voor max. 15 % en met de drie (3) aspecten 2a1 t/m2a3 biedt Aanbestedende dienst Inschrijver de mogelijkheid zich te onderscheiden van zijn collega’s. |
|  | BVP presentatie |  |  | Er wordt in de presentatie aangegeven dat de vragen vooraf worden verstrekt. En dat de interviews gelijktijdig plaats vinden. Wij willen u erop wijzen dat hiermee gewenst gedrag kan worden gecreeerd. Door vragen vooraf niet af te geven en door de interviews gescheiden plaats te laten vinden, kun je als opdrachtgever een objectiever oordeel vormen over de ‘genen’ en de ‘cultuur’ van de mensen die het werk gaan maken. Zonder voorbereiding kan immers alleen worden gereageerd vanuit de eigen intrensieke motivatie. Ons verzoek is in deze om de uitgangspunten van BVP te herstellen. | Aanbestedende gaat niet akkoord met uw voorstel. Aanbestedende dienst zijn visie is gericht op samenwerking en wenst goed voorbereide medewerkers te interviewen. Mede omdat gevraagd zal worden de antwoorden op schrift te stellen (die vervolgens ook onderdeel uit zal maken van de aannemingsovereenkomst). Het staat Aanbestedende dienst natuurlijk vrij om daarnaast aanvullende vragen te stellen. |
|  | PVE | 23 | TB23 | Het MBI metselwerk dient uitgevoerd te worden met 3 kleurentinten. Welke kleurentinten hier aanhouden? | 1 tint Kleurcode: Noorswit 525 inclusief witte voeg (op basis van zilverzand) |
|  | PVE | 23 | TB23 | Voor het MBI metselwerk wordt als type “akoestische werking” omschreven. Voor het oppervlak wordt “glad” omschreven. Wat hier aanhouden? | Voor de MBI betonsteen de textuur: structuur aanhouden. NB: Tav akoestiek verder rekening houden met open stootvoegen (vlakken) en minerale wol met zwart firetdoek in de spouw (absorptie geluid). |
|  | PVE | 29 |  | In het PVE zijn screenzonweringen van Schellekens & Schellekens omschreven, op de kleuren en materialenstaat wordt een “Verano Screendoek” omschreven. Wat hier aanhouden? | Schellekens & Schellekens aanhouden en doek cf. de kleurenwaaier leverancier ntb. |
|  | Kleuren en materialen |  | EX3 | Voor gebouwdeel C staat geen metselwerk omschreven in de kleuren en materialenstaat. Welke kleur hier aanhouden? | Hiervoor aanhouden een strakke waalformaat steen, keimen in een eindkleur RAL 7043. |
|  | Kleuren en materialen |  | EX4 | M.b.t. de SAB gevelbekleding van gebouwdeel G zijn 3 kleuren omschreven, op de geveltekeningen zijn deze kleuren niet te onderscheiden. Wat hier aanhouden? | Zie bijlage materiaalstaat gevelimpressies voor aanduiding kleuren. |
|  | 3131-DO-G-200 |  |  | Op de linker zijgevel van gebouw G staat een figuur van volkern beplating afgebeeld. Dient deze in onze aanbieding opgenomen te worden? Of wordt deze uit de stelpost t.b.v. gevelreclame betaald. Wat hier aanhouden? | Opnemen in de aanbieding. |
|  | S-04-DAK |  |  | Bij bouwdeel A dient 17m1 dakrand vervangen te worden, het is niet duidelijk wat hier precies bedoeld wordt. Wat dient hier vervangen te worden? | Gehele dakrand vervangen en opnieuw inplakken. |
|  | Rapport DPA 20150068-02 (Rapport) | 6 | 2.5.1 | Tpv de privacy gevoelige ruimte dienen er extra voorzieningen opgenomen te worden in de kozijn en deuren. Graag aangeven met hoeveel privacy gevoelige ruimte cq. deuren wij rekening dienen te houden. | In Bouwdeel F: 2 stuks t.b.v. de spreekkamers. In Bouwdeel H: 5 stuks t.p.v. ruimtes H0.08, H2.02, H2.04, H2.05 en H2.17. |
|  | 5e nota | 11 | 43-44 | Door wie wordt de tijdelijke huisvesting ISB incl. fundering verwijderd? Is dat inclusief de fundatiepalen? | Door derden incl. fundatiepalen (indien aanwezig). |
|  | Asbest gebouw B |  |  | In gebouw B wordt geadviseerd geen werkzaamheden boven het plafond uit te voeren zonder er eerst aanvullende kleefmonsters te nemen In het PVE staat aangegeven dat het type B rapport voor kosten van de aannemer is geldt dit ook voor de kleefmonsters? | Ja. |
|  | PVE | 34 |  | Er wordt aangegeven in het PVE dat de asbesthoudende stroken gekit moeten worden, is hier een speciaal protocol voor? Zijn de klasse waarin dit uitgevoerd moet worden reeds bepaald? | Conform aangeleverde rapportages, protocol conform huidige regelgeving, klasse en normen. |
|  | Asbest ruimte B201 |  |  | In ruimte B201 is op de kleefmonsters asbesthoudend materiaal aangetroffen, er staan geen werkzaamheden gepland in deze ruimte. Wij gaan ervan uit dat wij niets doen aan deze besmetting. | Uitgangspunt is dat de aanwezige asbestbronnen in Bouwdeel B beheersbaar worden gemaakt d.m.v afkitten (zover dat nu nog niet het geval is): dus ook in ruimte B201. Om dit mogelijk te maken dient het gehele plafon op de 2e verdieping te worden vervangen dus ook in de ruimtes B2.01 en B2.02. |
|  | Asbest ruimte A1.08 |  |  | In ruimte A1.08 bevindt zich boven het plafond een asbesthoudende buis, er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in deze ruimte dus ook geen sanering? | Dit klopt, geen sanering. |
|  | Asbest ruimte -1.13 |  |  | Moeten de pakkingen in ruimte -1.13 gesaneerd worden en kunnen de flenzen dan in zijn geheel verwijderd worden (klasse 1 uitvoering) of moeten de flenzen gehandhaafd blijven (klasse 2 sanering) | Ja, deze pakkingen dienen gesaneerd te worden. |
|  | PVE | 37 |  | In het PVE staat omschreven moet de gehele fietsenstalling incl, poeren opgeslagen worden op het terrein. Wat aanhouden m.b.t. de keerwanden ter plaatse van de fietsenstalling verwijderen of handhaven? | Opslag van de fietsenstalling en poeren dient gefaseerd e worden uitgevoerd. Fietsenstalling dient zo lang mogelijk gebruikt te blijven worden t.t.v. de bouw. De keerwanden zoveel mogelijk handhaven. |
|  | Toiletgroep 2everd. |  |  | Dient de toiletgroep op de 2e verdieping naast ruimte A2.07 verwijderd te worden, of blijft deze gehandhaafd. Wat hier aanhouden? | De dient verwijderd te worden t.b.v. het plaatsen van een luchtbehandelingskast conform omschrijving Herman de Groot. De noodzaak voor het plaatsen van deze lbk is mede afhankelijk van de aanbieding van de inschrijver. |
|  | Uitwerking Interieur elementen |  |  | In het document “Uitwerking Interieurelementen” staat in de kelder van gebouw E ter plaatse van Library Secundary een positie G aangegeven. De uitwerking is niet terug te vinden in dit document. Is deze komen te vervallen? Wat hier aanhouden? | Positie G is vervallen. |
|  | Uitwerking Interieur elementen |  |  | In het document “Uitwerking Interieurelementen” staat op de 1e verdieping van gebouw H ter plaatse van lokaal H1.09 een positie H aangegeven. De uitwerking is niet terug te vinden in dit document. Is deze komen te vervallen? Wat hier aanhouden? | Positie H is vervallen. |
|  | Kleuren en materialen |  |  | Op de kleuren en materialenstaat wordt 1 soort gietvloer omschreven, Bolidtop 525 Deco (Code V7), in de afwerkstaat worden 2 soorten gietvloer aangegeven (Code V6 / V7). Gietvloer met code V6 is niet genoemd op de kleuren en materialenstaat. Wat hier aanhouden? | Alle voorkomende Bolidt vloerafwerkingen aanhouden vwb de code V7 cf materiaalstaat. Code V6 komt te vervallen of betreft de droogloop matten tpv entree en trappenhuizen (zie aangepaste afwerkstaat pagina’s in bijlage) |
|  | Bijlage 3: Model prestatie-onder bouwing |  |  | Mag de prestatie-onderbouwing worden aangevuld met bijlagen? | Ja max. 1 A4 per aspect. |
|  | Algemeen |  |  | Aangezien het feit dat de inschrijving is verplaatst naar 27 mei a.s., zouden wij graag een extra termijn verkrijgen om vragen te kunnen stellen. Kunt u honoreren om tot 27 april 2016 nog (mogelijke) vragen te stellen? | Aanbestedende dienst zal een extra vragenronde instellen. Vragen kunnen tot 10 mei 09.00 uur ingediend worden en zullen uiterlijk 16 mei worden beantwoord. |
|  | Algemeen |  |  | Als er verschillen zijn tussen het PvE van Avant en ruimte-/afwerkstaat ISB & MDM. Wat prevaleert dan? | Ruimte-/ afwerkstaat ISB &MdM prevaleert dan. |
|  | Bijlage 2 Model referentieprojecten | 3 | nvt | In de aanbestedingsleidraad in paragraaf 4.4.6 worden 3 kerncompetenties benoemd met minimum eisen. Deze eisen uit de aanbestedingsleidraad (pag 39,40)komen niet overeen met de eisen benoemd in Bijlage 2 Model referentieprojecten. Wat dienen wij aan te houden? | Inschrijver zal een aangepaste Bijlage 2: Model referentieprojecten publiceren. |
|  | Bijlage 2 Model referentieprojecten | 3 | nvt | In de aanbestedingsleidraad in paragraaf 4.4.6 worden 3 kerncompetenties benoemd echter in Bijlage 2 Model referentieprojecten worden maar 2 minimumeisen technische bekwaamheid benoemd. Wat dienen wij aan te houden? | Inschrijver zal een aangepaste Bijlage 2: Model referentieprojecten publiceren. |
|  | Aanbestedingsleidraad Projectnr AT00493 dd. 27 maart 2016 | 41 | 4.4.6 | In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat het VCA certificaat niet ouder dan 12 maanden mag zijn .”Inschrijver dient tevens te beschikken over een kopie van een geldig certificaat van het veiligheidsbeheersysteem VCA**(niet ouder dan 12 maanden te rekenen vanaf de uiterste datum voor Aanmelding). “ Dit certificaat wordt echter maar 1 maal per 3 jaren uitgegeven. Er worden ook geen tussentijdse certificaten uitgereikt. Deze eis is daarmee niet realistisch in onze opinie. Graag vernemen wij uw visie hierover. | Aanbestedende dienst heeft de tekst aangepast “Het VCA certificaat niet ouder dan 36 maanden”. |
|  | Administratieve Voorwaarden AT00493X dd. 04-03-2016 | 22 | Bestek-artikel01.02.42 | De korting van €1500,- per dag is niet gelimiteerd tot een maximum. Wij stellen voor dit te beperken tot een bepaald bedrag. Bent u bereid deze te maximaliseren tot bijvoorbeeld 3-5% van de bouwsom? | Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel van 5% van de bouwsom. |
|  | Administratieve Voorwaarden AT00493X dd. 04-03-2016 | 23 | Bestek-artikel 01.03.40 | De polis is niet bijgevoegd, daarmee kan opdrachtnemer/aannemer niet beoordelen of de inhoud van de polis voor ons voldoende is, dan wel of aanvullende dekking moet worden ingekocht. Wij stellen voor om voorafgaand aan de Aannemingsovereenkomst de polisvoorwaarden met elkaar te beoordelen en af te stemmen. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel. |
|  | Administratieve Voorwaarden AT00493X dd. 04-03-2016 | 23 | Bestek-artikel 01.03.40.98 | Zin: Indien t/m dat nimmer tot een verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van de schade aan de opdrachtnemer kan leiden. Bent u bereid de zin aan te vullen met: Voor zo ver het ontbreken van een verzekeringsuitkering niet is te wijten aan opdrachtgever? | Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel, waarbij het aan opdrachtnemer is om de bewijslast hiervoor aan te leveren. |
|  | Herman de Groot Pakket van eisen gebouwgebonden installatie tbv van bouwaanvraag. Kenmerk10046MM_pve 001 EH G E en F | 4 | 2 | In welke aanvraag omgevingsvergunning zijn de renovatiewerkzaamheden van gebouw A, B en C en D opgenomen? | De aanvraag t.b.v. de uitbreiding van het Mencia de Mendoza (Bouwdelen C en F). |
|  | PvEAvant | 1 | FB2 | In dit document geeft u aan dat de opdrachtnemer de gebruiksvergunning dient te verzorgen. Mogen wij ervan uitgaan dat de kosten hiervoor uw rekening zijn? | Legekosten zijn voor rekening opdrachtgever. |
|  | PvEAvant | 2 | FB4 | Is het handboek toegankelijkheid verwerkt in het ontwerp? Zo niet, welke afwijkingen zijn er hierop? | Ja voor zover dat mogelijk is in aansluiting op bestaande bouw. |
|  | PvEAvant | 5 | FB8 | In deze paragraaf wordt er geen onderscheid gemaakt tussen nieuw- en verbouw. Mogen wij ervan uitgaan dat klasse B voor nieuwbouw geldt en klasse C voor de bestaande gebouwen? | M.b.t. ventilatie bestaande bouw zie “Pakket van Eisen gebouwgebonden installaties ten behoeve van bouwaanvraag”, d.d. 21-10-2015, paragraaf 4.4.1. |
|  | PvEAvant | 6 | FB8 | Is het ontwerp afgestemd qua daglichttoetreding op de eisen vanuit Frisse scholen klasse B en C? Indien er afwijkingen hierop zijn, dan graag hiervan een overzicht bij de nota. | Het ontwerp is zoveel mogelijk geënt op frisse scholen nivo B op dit punt. |
|  | PvEAvant | 7 | FB8 | Zijn de eisen m.b.t. geluidhinder verwerkt in het ontwerp? Zo niet, welke aanvullende eisen gelden er dan? | Ja. aspecten van bouwfysisch adviseur zijn verwerkt in de stukken. |
|  | PvEAvant | 21 | TB16 | Er wordt gesproken over tegelprofiel, terwijl er geen wandtegel wordt toegepast? Waar komt dit profiel nu voor? | Tegelprofiel komt te vervallen. |
|  | PvEAvant | 23 | TB23 | Er wordt gesproken over MBI stenen, maar op de kleuren- en materialenstaat van RoosRos komt dit niet voor. Waar komen nu deze MBI-stenen voor in het ontwerp? | De betonsteen gemetselde plint komt voor in de gymzalen van bouwdeel B met een hoogte van ca. 3000mm, zoals aangegeven op tekening. Verder rekening houden met open stootvoegen (vlakken) en minerale wol met firetdoek in de spouw (absorptie geluid). |
|  | PvEAvant | 24 | TB26 | Kunt u per ruimte aanduiden waar wij nu de stootranden zouden moeten rekenen? | Conform PvE AVANT op de achterwand van alle groepsruimtes (leslokalen) excl. auditorium. De stootrand heeft een minimale hoogte van 300mm op een n.t.b. hoogte op de wand te plaatsen. |
|  | PvEAvant | 25 | TB26 | Er wordt gesproken over een stootregel als ook een stootrand. Wat is het verschil in definitie tussen beide? | Geen verschil. |
|  | PvEAvant | 27 | TB36 | Er wordt een verzekerde garantie van 10 jaar gesteld aan de buitenkozijnen? Welke verzekeringstechnische eisen wordt hieraan gesteld? | Bij faillissement van de garantieverstrekker dient de garantie zeker te worden gesteld door een verzekeringspartij onder voorwaarden van VMRG. |
|  | PvEAvant | 28 | TB38 | Er wordt gesproken over lood, terwijl het project duurzaam moet worden uitgevoerd. Mogen wij hiervoor een alternatief rekenen? | Ja, ter invulling/ beoordeling inschrijver. |
|  | PvEAvant | 28 | TB38 | Dienen wij in kader van luchtdichtheid de kozijnen rondom af te plakken? | Dit is ter invulling/ beoordeling van de inschrijver. |
|  | PvEAvant | 31 | TB40 | Niet alle buitendeuren zijn voorzien van een deurdranger conform de bouwkundige plattegronden. In het PvE wordt gesproken dat alle deuren voorzien dienen te zijn van deurdrangers. Wat dienen wij nu op te nemen? | Het PvE aanhouden. |
|  | PvEAvant | 33 | T41 | Er wordt gesproken over een inspectie rapport van Nieman-Kettlitz t.a.v. vervanging van de bestaande dakbedekking. Echter dit rapport is niet verstrekt bij de tenderstukken. Graag ontvangen wij hiervan een exemplaar. | Rapport Nieman-Kettlitz is wel gepubliceerd op Tenderned, het rapport is terug te vinden in het bestand “Overige bijlagen.zip”. |
|  | PvEAvant | 40 | I16 | Mogen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever de definitieve opstelling verzorgd (leveren/aanbrengen) van de fietsenrekken? | Ja. |
|  | PvEAvant |  | F1.03 | Is het juist dat er een glasstrook moet worden toegepast bij de toegangsdeur sanitaire ruimte (niet logisch in kader van privacy)? Dit geldt ook voor ruimte F2.04. | Ja. |
|  | PvEAvant |  | D0.01c | Er wordt een ruimtenummer aangeduid met de code D i.p.v. G en er wordt geen plafondafwerking aangeduid, terwijl ruimteboek (MDM) wel een plafond, code P2 vermeld. Wat dienen wij te rekenen? | Omschrijving Ruimte Specificaties Mencia (PvEAvant) aanhouden voor ruimte D0.01c. |
|  | DO Herman de Groot d.d. 04-03-2016 | 198 | 11.10.2 | “De aannemer dient de toestellen te voorzien van de op tekening aangegeven elektrotechnische voorzieningen” Graag zouden wij deze tekening ontvangen. | Zie voor nieuwbouw (Bouwdeel H) tekening 160890 VK01 d.d.28-03-2016. |
|  | DO Herman de Groot d.d. 04-03-2016 | 95 |  | Hier wordt gesproken over bestaande douches welke vervangen dienen te worden, echter op tekeningen Roos Ros komen deze niet meer terug. Wat hiervoor aan te houden? | De bestaande douches komen inderdaad niet meer terug. “Voor de douches in bouwdeel E, de bestaande wateraansluitingen van de douches te verplaatsen. De tapwatercapaciteit voor de douches wijzigt niet. I.v.m. veroudering het gehele douchemengsysteem en de bedieningselementen te vervangen. Het douchegarnituur te vervangen.” Te vervangen door: “De aanwezige douches inclusief douchemengsysteem, koud- en warmtapwaterleidingwerk geheel te verwijderen. Er mogen geen loze leidingen achterblijven.” |
|  | Inspectierapport Laagspanningsinstallatie d.d. 12-04-2011 | 36 |  | In het inspectierapport wordt de afkorting VBV gebruikt. Kunt u aangeven waar de afkorting VBV voor staat? | VoorBeVeiliging. |
|  | Inspectierapport Laagspanningsinstallatie d.d. 12-04-2011 | 99 |  | “ Opmerking: Installatieschema niet up to date, installatietekening niet aanwezig.” Graag zouden wij deze niet up to date installatieschema ontvangen. | Deze worden, voor zover beschikbaar, in de uitvoeringsfase verstrekt. |
|  | Inspectierapport Laagspanningsinstallatie d.d. 12-04-2011 | 134 |  | “ Opmerking: Installatieschema niet up to date, installatietekening niet aanwezig.” Graag zouden wij deze niet up to date installatieschema ontvangen. | zie antwoord op vraag 53. |
|  | Inspectierapport Laagspanningsinstallatie d.d. 12-04-2011 | 184 |  | “ Opmerking: Installatieschema niet up to date, installatietekening niet aanwezig.” Graag zouden wij deze niet up to date installatieschema ontvangen. | zie antwoord op vraag 53. |
|  | Tekening Dalkia E201 |  |  | Zit de kabelgoot in gang van bouwdeel B bevestigt aan het verlaagd plafond of aan het bouwkundig plafond? | Dit is niet bekend. Dit kan op locatie opgenomen worden. |
|  | At00493-B-02C |  |  | Dienen wij de rood gekleurde symbolen te demonteren of nieuw aan te sluiten? | De rood aangegeven symbolen op At00493-B-02C zijn bestaande aansluitingen. Op tekening At00493-S-02C staan de gewenste aansluitingen in de nieuwe situatie. Inschrijver dient te rekenen alle verschillen tussen deze tekeningen. |
|  | At00493-S-02C |  |  | Dienen wij de rood gekleurde symbolen te demonteren of nieuw aan te sluiten? | Zie vraag 57. |
|  | At00493-S-03A |  |  | Dienen wij de rood gekleurde symbolen te demonteren of nieuw aan te sluiten? | De gekleurde symbolen geven de gewenste aansluitingen aan in de nieuwe situatie, deze dienen door de inschrijver te worden opgenomen in de aanbieding. |
|  | Algemeen |  |  | Welke documenten zijn van toepassing op de aanbesteding? | Alle gepubliceerde documenten op Tenderned conform bijgevoegde documentenlijst At00493-X0000-BVP-documentenlijst. |
|  | Algemene Voorwaarden | 23 | 01.03.40.93 | Klopt de hoogte van het bedrag t.b.v. eigen risico € 2.500,= per gebeurtenis. | Nee, dit moet zijn € 5.000,= per gebeurtenis. |