## Sheet1
| PVE Matrix Vrachtauto brandweer MunB | Korting welke mag worden doorberekend op Inschrijving. (Score aangegegeven in Euro's) | Voldoet J/N | Omschrijving component
2 | FUNCTIONELE EISEN
2.1 | Inzet (gebieden)
2.1.1 | De TAS DmunB wordt in Nederland ingezet
2.2 | Voorziene levenscyclus binnen Defensie
2.2.1 | De levensduur van de TAS is vastgesteld op 20 jaar.
2.2.2 | De levensduur wordt verder in dit PVE aangeduid met de term ELOT (End Life of Type).
2.3 | Gebruiksprofiel
2.3.1 | De TAS DmunB wordt bediend door twee personen, ingezet bij munitiecomplexen van Defensie en gebruikt voor:
a. | Stand-by bij laden en lossen van munitie-artikelen
b. | Brandbestrijding gebouwen
c. | Ongeval met gevaarlijke stoffen (OGS)
d. | Milieu- calamiteitenbestrijding
De “TAS” zal op jaarbasis 20.000 kilometer verplaatsen over verhard terrein en 50 PTO/pomp uren.
2.4 | Klimaateisen
2.4.1 | De TAS DmunB dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in Nederland en dient in dit klimaatgebied op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden.
2.5 | Prestatie-eisen
2.5.1 | Blusprestatiesie
Zie 3.7 Ontwerp en constructie brandweeropbouw I
2.5.2 | Laadvermogen Het laadvermogen voertuig bestaat uit:
· | Twee brandweerlieden met uitrusting – per persoon 120kg
· | Alle toebehoren geleverd en toegeleverd zoals vermeld in dit PVE
· | Blusmiddel water 5000 liter
· | Schuim vormend middel (SVM) 200 liter
2.5.3 | Rijprestaties
a. | De prestaties van het voertuig, inzet gereed, moeten voldoen aan de onderstaande eisen:
· | De snelheid bij een tegenwind van 49km/h (6 Beaufort) ≥ 85 km/uur;
· | De snelheid op een helling van 5%, zonder tegenwind ≥ 60 km/uur;
· | Acceleratie van 0-65 km/uur ≤ 30 seconden;
· | De maximale snelheid begrensd bij 110 km/uur.
b. | De geëiste prestaties moeten rekenkundig worden onderbouwd.
3 | TECHNISCHE EISEN
3.1 | Ontwerp en constructie
3.1.1 | De basis van de voertuigeisen zijn gelieerd aan de NEN EN 1846-2 in de categorie boven de 140kN inzet gebied “urban”.
3.2 | Concept van het complete voertuig
3.2.1 | Voertuigconcept
a. | Het voertuigconcept is gebaseerd op een voertuigchassis met lange of half lange cabine voor een bemanning van twee personen en een specifieke tankautospuit opbouw.
b. | De opbouw bestaat uit tank met compartimenten ten behoeve van blusmiddelen, pomp- en materiaalruimte.
c. | Aan de voorzijde van het voertuig, nabij de voorbumper, een bluskanon op een affuit, hierna genoemd blusmonitor.
3.2.2 | Infra brandweerkazerne
a. | Voertuiglengte ≤ 8,5m
b. | Walaansluiting van elektra en lucht links van het voertuig
c. | Opvang opening uitlaatgas-afvoerinstallatie links van het voertuig
3.3 | Bedrijfsstoffen
3.3.1 | Bedrijfstoffen
a. | Toepassing van en bijvullen met de in PVE 9999-2-133-001 genoemde bedrijfsstoffen moet zonder nadelige gevolgen voor het voertuig mogelijk zijn. Indien defensie niet beschikt over de juiste motorolie dan toepassen een motoroliebeheersysteem zoals de “Oilmaster” van Groeneveld of gelijkwaardig. Toepassenvan het motoroliebeheersysteem zie score systeem matrix.
b. | Bedrijfsstoffen/onderhoudsmiddelen mogen niet chemisch reageren met materialen waarmee deze in aanraking komen.
3.4 | Verfsysteem
3.4.1 | Verfwerk en preservering
a. | Het voertuig moet worden gespoten in de kleur/glans rood RAL 3000 SG (Sterk Glanzend).
b. | Het verfwerk moet het voertuig beschermen tegen corrosie gedurende de geëiste levensduur.
c. | Aan het voertuig moeten afdoende maatregelen zijn getroffen om (contact)corrosie te voorkomen.
d. | Het chassis en de niet zichtbare delen mogen in een donkere niet glanzende kleur gespoten zijn, b.v. zwart of antracietgrijs.
e. | Het oppervlak van het aangebrachte verfsysteem dient vrij te zijn van zakkers, kraters, stof, kleur-/glansverschil, kwast- respectievelijk spuiteffecten en andere verfgebreken.
f. | De velgen (ook reservewiel) mogen gespoten worden in standaard zilvergrijs af fabriek.
g. | De spatschermen, instapbakken mogen gespoten worden in een standaard af fabriek kleur
h. | De binnenzijde materiaal, - en pompruimte moet ongelakt gematteerd zijn uitgevoerd.
i. | De rolluiken, kunststofdelen, opstapkleppen, afdekkappen mogen zijn uitgevoerd in standaard fabrieksuitvoering.
3.4.2 | Markering/striping
Naast de wettelijk voorgeschreven markeringen en aanduidingen in het kader van de WVW moet het voertuig worden voorzien van de hieronder aangegeven aanduidingen. De detail uitvoering van de hierna te noemen markeringen wordt nader vastgesteld. Resopal tekstplaatjes mogen niet worden toegepast.
a. | Voertuig moet uitgevoerd worden met BIZA striping, de layout wordrt vast gesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
b. | Aanduiding bandenspanning in Bar aan de linkerzijde van het voertuig boven de wielen.
c. | Markering motor- en chassisnummer.
d. | Instructieplaatjes of symbolen indien nodig voor het juiste gebruik van het voertuig.
e. | Waarschuwingsplaten indien nodig voor het veilig gebruik van het voertuig.
f. | Markering onderhoudspunten van het voertuig en opbouwcomponenten.
g. | Contractplaat.
h. | Kentekenplaten (Defensie registratieplaten) conform PVE 9999-2-133-003/4.
i. | Op het dak en de zijkanten van de opbouw moet een roepnummer voor het mobilofoonverkeer worden aangebracht. De nummers worden nader bekend gesteld.
j. | Aanduiding materiaalkast nummering en nummering van de kratten etc….
k. | Aanduiding "24 V" bij 2-polige hulpstart contactdoos.
l. | Aanduiding "DIESEL" en tankinhoud bij de brandstofvulopening.
m. | Aanduiding "AD BLUE" en tankinhoud bij de Ad Blue vulopening.
n. | Aanduiding bij de watertank vulkoppeling, “max vuldruk... Bar, max. cap. ..... l/min”, tevens vulkoppeling blauw markeren en tekst „WATER‟ aanbrengen.
o. | Aanduiding van voertuiglengte, breedte, hoogte en gewicht, geplaatst in het zichtbereik van de chauffeur
3.5 | Inrichting en inventaris
3.5.1 | Bepakkingslijst
a. | Met het voertuig moet bepakking, bestaande uit brandweermaterieel, gereedschappen en overige uitrustingsstukken, meegenomen kunnen worden.
b. | Hiervoor moet voldoende bergruimte in/aan het voertuig aanwezig zijn. In bijlage K wordt weergegeven welke bepakking per voertuig door de opdrachtgever worden aangeleverd, c.q. welke onderdelen door de opdrachtnemer moeten worden geleverd.
3.6 | Ontwerp en constructie voertuig (Chassis +cabine)
3.6.1 | Chassis
a. | Indien het chassis niet onderhoudsvrij is moet het voorzien zijn van automatisch chassis vetsmering;
b. | Het chassis moet voorzien zijn van een eindtraverse met een automatische haakkoppeling conform VG 74 059, links en rechts van de koppeling oogbouten voor vangkettingen van ongeremde militaire aanhangwagens;
c. | De trekhaak moet geschikt zijn voor een NATO trekoog conform stanag 4101e ; positie trekhaak conform ISO 11406;
d. | D-waarde trekhaak en eindtraverse moet worden berekend met de maximaal technisch toegestane combinatie gewicht;
e. | Aan de voorzijde, ondanks de blusmonitor, twee afsleep bevestingingskoppelingen - eventueel met adapters
3.6.2 | Motor
a. | Het voertuig moet zijn voorzien van een dieselmotor die geschikt is voor dieselbrandstof volgens EN 590.
b. | Motorvermogen afgestemd op de prestatie eisen zie paragraaf 2.5
c. | Het geëeste motorkoppel is ≥ 1000 Nm
d. | De motor moet op het moment van levering voldoen aan de wettelijk emissie eisen.
e. | Koppel beperkende software mag niet geactiveerd zijn. (tijdens AdBlue tekort geen ingreep)
3.6.3 | Transmissie (keuze)
a. | Indien is voorzien van - geautomatiseerde transmissie – zie score systeem matrix | 0
b. | Indien is voorzien van -automatische transmissie met koppelomvormer - zie score systeem matrix | 3000
c. | Indien is voorzien van - geintergreerde retarder (afremmen snelheidsafhankelijk inplaats van motortoerental afhankelijk) zie score systeem matrix | 1000
3.6.4 | PTO (keuze)
Een PTO-voorziening drijft de pomp voor het blussen aan, waarbij:
a. | Indien is voorzien van – een PTO die is alleen beschikbaar en in/uitschakelbaar bij een stilstaand voertuig. – zie score systeem matrix | 0
b. | Indien is voorzien van – een PTO die beschikbaar is zowel rijdend als bij een stilstaand voertuig en in/uitschakelbaar zowel rijden als bij een stilstaand voertuig. zie score systeem matrix- (Pompopbrengst tijdens rijden is dan afhankelijk van het motortoerental dat bij die rijsnelheid hoort) | 1000
c. | Indien voorzien is – van een PTO-bediening waarbij bedieningsfouten zijn uit te sluiten (zie ook punt 3.6.19) - zie score systeem matrix | 1000
3.6.5 | Assen
Achteras moet voorzien zijn van een inschakelbare sper inrichting op het differentieel
3.6.6 | Remmen
a. | Het voertuig moet voorzien zijn van een electronisch geregelde antislipregeling (ASR/TCS Traction Control System) waarbij onder gladde wegomstandigheden een goede tractie gewaarborgd moet zijn;
b. | Het voertuig moet uitgevoerd worden met een elektronisch voertuig stabiliteitsfunctie;
3.6.7 | Vering en schokdempers
a. | Het voertuig moet uitgevoerd van mechanische vering;
b. | Achteras moet voorzien zijn van een stabilisator;
c. | Uitvoering cabine ophanging moet mechanisch zijn.
3.6.8 | Wielen en banden
a. | Boven de voor- en achterwielen moeten spatborden met spatlappen worden gemonteerd;
b. | Spatborden en spatlappen moeten nevelarm zijn uitgevoerd;
c. | Het voertuig hoeft niet voorzien te zijn van een reservewieldrager een bandenreparatie set zoals bijvoorbeeld “Premium Seal” voldoet;
d. | Automatisch sneeuwketting-systeem zoals: “Onspot”, “Rotogrip” of gelijkwaardig.
3.6.9 | Brandstoftank
a. | De totale brandstoftankinhoud moet ruim voldoende zijn om te voldoen aan de gestelde functionele eisen, ≥ 125 liter en voldoen aan gestelde in de NEN EN 1846-2 §5.2.1.9;
b. | De gemonteerde Ad Blue tank (indien van toepassing) moet een inhoud hebben ≥ 6 % van de dieseltankinhoud.
c. | De brandstoftank en Ad Blue tank moet goed bereikbaar en zonder hulpmiddelen aan de buitenzijde vanaf de rechterzijkant gevuld kunnen worden.
d. | De tankdoppen moet met een slot afsluitbaar zijn.
e. | De tankdoppen moet met een ketting tegen verlies worden gezekerd.
f. | Voor het vullen van de brandstoftank en Ad Blue tank moet goed en eenvoudig mogelijk zijn met een commercieel gebruikelijk vulpistolen.
g. | De brandstoftankvulleiding moet minimaal een capaciteit van 60 l/min kunnen verwerken (high speed tanken).
3.6.10 | Pneumatische installatie
a. | Pneumatische installatie afgestemd op specifiek brandweergebruik;
b. | Een gecombineerde stroom/ lucht aansluiting - links van het voertuig van het merk Rettbox om het pneumatisch systeem inzet gereed te houden;
c. | Aansluitingen aanhangwagen conform ISO 1728;
d. | Een goed bereikbare banden vulaansluiting.
3.6.11 | Electrische installatie Algemeen
a. | Het gehele voertuig moet radio ontstoord zijn;
b. | Bedieningsschakelaars en het pomp en cabinedisplay moeten naar functie logisch gegroepeerd worden direct onder bereik van de chauffeur in de cabine en bij het pomppaneel.
c. | De functies van controlelampen moet met een duidelijk pictogram herkenbaar zijn conform ISO 2575
3.6.12 | Voertuigverlichting
a. | Algemeen
· | Het voertuig moet voorzien zijn van de wettelijk vereiste verlichting;
· | Het voertuig moet voorzien zijn van mistlampen in de voorbumper;
· | Het voertuig moet voorzien zijn van 2 extra achteruitrijlampen;
· | Indien de verlichting is uitgevoerd in LED uitvoering – zie score systeem matrix:
o | Pompruimte; | 200
o | Kasten; | 200
o | Watertankinhoud (links en rechts van het voertuig); | 200
o | Werkverlichting; | 700
o | Kleppenverlichting; | 200
o | Lichtmast. | 3500
b. | Cabine
· | De instaptredes van de cabine moeten kunnen worden uitgelicht.
c. | Pompruimte en kasten
· | In elke kast en de bedieningsruimte voor de pomp moet een indirecte (niet verblindende) verlichting zijn aangebracht, die de gehele kast/ruimte verlicht.
· | De verlichting in de pompruimte en kasten moet op het cabinedisplay en op het pompdisplay separaat in- en uitschakelbaar zijn.
d. | Werkverlichting
· | De werkverlichting moet bestaan uit (indien geïntegreerd in de zijkant van de opbouw en aan de achterzijde - zie score systeem matrix) werklampen. | 1000
· | Lichtopbrengst op 5m naast het voertuig min. 80 lux; aflopend naar min. 10 lux op 20m afstand naast het voertuig.
· | Lichtopbrengst op 10m achter het voertuig min. 20 lux; aflopend naar min. 5 lux op 20 m afstand achter het voertuig.
e. | Opstap verlichting (opbouw)
· | Zodra de opstapkleppen van de treeplankkasten worden geopend moet automatisch, in de twee kopse kanten van de opstapkleppen alarmverlichting gaan oplichten als waarschuwing voor overige weggebruikers.
· | Zodra de kleppen open staan wordt het klepoppervlakte verlicht.
· | Indien de kleppen dicht zijn wordt het grondoppervlak naast en onder het voertuig verlicht bij het inschakelen van de parkeerrem in combinatie met ingeschakelde werkverlichting.
3.6.13 | Batterijen
a. | Het voertuig moet voorzien zijn van batterijen geschikt voor de voertuigmotor en voor de elektrische accessoires (lichtmast, werkverlichting, communicatiemiddelen). De gekozen batterijcapaciteit moet in overeenstemming zijn met het te verwachten stroomverbruik.
b. | Batterijen in onderhoudsvrije uitvoering.
c. | Batterijset voorzien van een onderspannings beveiliging zodat de primaire functies (o.a. starten van de motor) altijd mogelijk blijft.
d. | Het voertuig moet voorzien zijn van een afgesloten geventileerde batterijbak van corrosievast materiaal.
e. | De battereien in de batterijbak moeten van buitenaf gemakkelijk bereikbaar zijn (zonder de cabine te kantelen) voor uitvoeren van onderhoud of inspecties.
3.6.14 | Walaansluitingen
a. | Het voertuig moet voorzien zijn van een walspanning aansluiting bestaande uit een stroom/ lucht aansluiting aan het voertuig van het merk Rettbox;
b. | De stroomaansluiting verzorgt het voeden van alle aanwezige batterijen, zodat het voertuig inzet gereed is;
c. | De luchtaansluiting verzorgt het pneumatisch systeem, zodat het voertuig inzet gereed is;
d. | In de cabine en op twee plaatsen in de opbouw moet een spatwaterdichte 230V dubbele contactdoos worden gemonteerd voor algemene doeleinden. Plaats nader te bepalen
e. | Uitlaatgasafzuig installatie in de kazerne is van het merk – “Nederman – Magnatrack”. Opening uitlaat moet in hetzelfde vlak zitten als de opbouw. Boven de uitlaat en magneetconsole (110mm) voor het systeem slang met afzuigkap.
3.6.15 | Optische en geluidsignalen
a. | Algemeen
· | Het voertuig moet worden voorzien zijn van optische & geluidsignalen die voldoen aan de eisen gesteld in ” Regeling optische en geluidssignalen 2009”.
· | In de cabine is het geluidsniveau, met gesloten ramen en ingeschakelde akoestische signaalgevers bij een kruissnelheid van 80 km/uur, lager dan 85 dB(A).
· | Het geluidsniveau in de cabine dient gemeten te worden op oor hoogte conform ISO 5128.
b. | Optische signalen
· | Het voertuig moet worden voorzien van een primaire set blauwe signaalverlichting.
· | De primaire set blauwe verlichting is aan de voor- en achterzijde van het voertuig.
· | Aanvullend moet een secundaire set blauwe signaalverlichting aan de voorzijde van het voertuig in de grille worden aangebracht.
· | De secundaire set moet separaat uitschakelbaar zijn.
· | Aanvullend op de blauwe signaalverlichting moet het mogelijk zijn gelijktijdig knipperende koplampen te voeren.
· | Het voertuig moet voorzien worden van een set primaire gele optische signalering
· | De primaire gele optische signalering is zichtbaar aan de voorzijde, achterzijde en zijkanten van het voertuig.
3.6.16 | Communicatiemiddelen
Mobilofoons/intercom
· | In de cabine moet de leverancier in overleg met de opdrachtgever 1 mobilofoon plaatsen.
· | De mobilofoon wordt gebruikt voor communicatie op het C2000 netwerk.
· | De mobilofoon in de cabine moet bij voorkeur worden geschakeld via de luidsprekerboxen van de autoradio zodat meegeluisterd kan worden (ook bij uitgeschakelde autoradio!!).
· | De leverancier moet zorg dragen dat de voorziene communicatieapparatuur niet met het elektrische/ elektronische systeem van het voertuig interfereert en omgekeerd, het gehele voertuig moet radio ontstoord zijn.
3.6.17 | Overige elektrische componenten
a. | Algemeen De volgende aanvullende elektrische componenten moeten op het voertuig aanwezig zijn:
· | Bij de voertuigbatterijen moet, gemakkelijk bereikbaar, een 2-polige hulpstart contactdoos aanwezig zijn om het voertuig te kunnen starten op de 24 volt installatie van een tweede voertuig.
· | Op het dashbord moet een 24V en een 12V stekerdoos voor algemene doeleinden aanwezig zijn.
· | Elektrisch verwarmde en verstelbare hoofdspiegels.
· | Achteruitrijcamera geïntegreerd in het cabinedisplay, welke bij het inschakelen van de achteruitrijdversnelling automatisch wordt ingeschakeld.
· | Een kaartleeslamp op het dashboard.
· | Een audio systeem met RDS/EON en USB-aansluiting.
b. | Aanhangwagen stekkerdoos
· | Een 12-polige NATO-stekkerdoos 24 volt conform PVE 9999-13-002/3 met deksel, aan de achterzijde van het voertuig nabij de trekhaak geplaatst volgens STANAG 4007.
· | Verduisterde verlichting is niet benodigd.
· | Levering van een verloop kabelsamenstel - van steker conform STANAG 4007 naar aanhangwagens met aansluiting conform KL-schema (zie PVE 9999-2-133-002/3).
c. | Signalering
· | Indien de lichtmast, de kleppen, de rolluiken, of de Arbo-ladderrekken niet in de ruststand of niet goed gesloten zijn moet dit in het cabinedisplay worden weergegeven.
· | De waarschuwing moet per klep, rolluik, arbo-ladderrek worden weergegeven.
· | Indien de achteruitversnelling wordt ingeschakeld moet een achteruitrijdzoemer in werking treden.
· | De achteruitrijdzoemer is met een reset schakelaar op het dashboard uit te schakelen.
3.6.18 | Cabine
a. | Algemeen cabine
· | Het voertuig moet voorzien zijn van een lange- (slaapcabine zonder bed) - of half lange cabine (veel toegepaste andere benamingen zijn verlengde dagcabine, comfortcabine of verlengde achterwand) die geschikt is voor het vervoer van 2 personen (incl. chauffeur) en het meenemen van uitrusting achter de stoelen (let op de exta benodigde ruimte voor de bevelvoedersstoel - zie punt d.).
· | De cabine moet uitgevoerd zijn met scherfwerende voorzieningen voor bescherming tegen blindgangers. Zowel de bodem, front, zijwanden, en deuren moeten minimaal dezelfde bescherming bieden als de scherfwerende dekens en matten zoals beschreven is in PvE 010225/01 Scherfwerende Dekens & Vloermatten.
· | Ruiten voorzien van een beschermende folie.
b. | Uitvoering cabine
De uitvoering van de voertuigcabine moet zijn:
· | De cabine moet afsluitbaar voorzien zijn van centrale deurvergrendeling met afstandbediening.
· | De voorruit moet voorzien zijn van externe zonneklep.
· | De ramen in de portieren moeten elektrisch bedienbaar zijn.
· | De cabine moet worden voorzien van een ventilatie dakluik.
c. | Klimaatbeheersing cabine
· | De cabine van het voertuig moet voorzien zijn van een handbediende airconditioning.
· | De ventilatie in de voertuigcabine moet zodanig zijn dat bij een zeer hoge vochtigheidsgraad (> 95%) de voor- en zijruiten niet kunnen beslaan.
· | De cabine en de motor moet worden voorzien een standkachel. Bijvoorkeur een standkachel die zowel de motor als de cabine kan verwarmen en de ruiten kan ontwasemen.
d. | Zitplaatsen
De chauffeurs en (bijrijder) bevelvoerdersstoel moet:
· | Lucht geveerd zijn;
· | Chauffeursstoel –verstellingen en verstel bereiken conform bijlage E;
· | Bevelvoerdersstoel - met geintergreerde ruimte voor een ademluchthouder;
· | Alle verstellingen moeten handmatig, simpel en veilig uit te voeren zijn;
e. | Ademluchthouder
· | De tussen de chauffeur en bijrijder gemonteerde ademluchthouder moet geschikt zijn voor het bevestigen van ademluchthouders t.b.v. ademluchttoestellen van het type Dräger PPS90 met kunststof ademluchtflessen (inhoud 4,7 l).
· | Bij de ademluchthouders moet een opbergmogelijkheid zijn voor gelaatstukken van het merk Dräger.
· | De ademluchthouder moet gecertificeerd zijn.
f. | Opbergmogelijkheden cabine
In de cabine moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor het meevoeren van de volgende componenten.
- | Toegeleverd door Defensie:
· | AED
· | Oogdouche en burnshields watergel
· | 2 x veiligheidsvesten
· | 1 x Ex-Ox meter
· | 1 x mobilofoon (1 x C2000)
· | 1 x Lader portofoon (3 x C2000 en 2 x Intern)
· | 2 x Houder handlampen (met oplader)
· | Afsluitbaar sleutelkluis voor sleutels (de sleutels moeten tijdens rijden op hun plaats blijven), met cijfercode
- | Maakt deel uit van de leveromvang:
· | Een EHBO-koffer civiel gebruikelijk (uitgebreide inhoud) minimaal overeenkomend met EHBO-koffer A, met de afm. (LxBxH) 50x27x13 cm.
· | Bak voor het opbergen van diverse boeken.
· | Monitor t.b.v. de achteruitrij- en dode hoek camera’s.
3.6.19 | Bedieningspaneel brandweerinstallaties
a. | Beschrijving
· | In de cabine moet, onder direct bereik van de chauffeur, een bedieningspaneel hierna genoemd het cabinedisplay zijn geïnstalleerd.
· | Het cabinedisplay moeten uitgevoerd worden kleurenscherm.
· | Alle bedieningselementen moeten als wisselschakeling uitgevoerd zijn en daarom zowel op het pompdisplay als cabinedisplay in en uit schakelbaar zijn.
b. | Uitvoering
· | Het cabinedisplay moeten overzichtelijk en duidelijk zijn uitgevoerd.
· | In het keurenscherm weergave van:
o | Leidingschema;
o | De stand van de afsluiters;
o | Tankinhouden;
o | Pompdruk;
o | Pompvacuum;
o | Toerental;
o | Stand/ positie blusmonitor
· | Teksten in het scherm in de Nederlandse taal.
· | Het cabinedisplay zijn kantelbaar/verstelbaar.
c. | Bedieningsfuncties cabinedisplay
· | Snelstart schakeling waarbij met één druk op de knop de PTO wordt ingeschakeld, de tank bodemklep opent, de pomp ontlucht en de pomp op toeren wordt gebracht.
· | Werkverlichting en omgevingsverlichting.
· | Optische& geluidsinstallatie
· | Achteruitrijcamera.
3.7 | Ontwerp en constructie brandweeropbouw I (installatie deel)
3.7.1 | De hoge- en de lagedruk pomp moeten de volgende prestaties kunnen leveren:
a. | De LD-pomp moet een capaciteit hebben van min. 3.500 l/min bij een zuighoogte van 1,5 m met zuigslang met een diameter van Ø 5“en een lengte van 5 m met Storz nok 148 koppelingen en een persdruk van 10 Bar, direct aangesloten aan de zuiginlaat van de pomp conform punt 3.7.6.a.
b. | Elke LD persuitlaat heeft een capaciteit van ca. 800 liter/min bij 8 Bar druk.
c. | De LD straalpijp moet bij een slanglengte van 60 m een capaciteit hebben van min. 250 l/min bij een pompdruk van 14 bar.
d. | De HD straalpijp moet bij een slanglengte van 90 m een capaciteit hebben van min.125 l/min bij een pompdruk van 40 bar.
e. | Van de pompprestaties, gemeten aan het voertuig, moet een testrapport worden afgegeven.
3.7.2 | Afnamepunten
Het blussysteem moet uitgevoerd worden met de volgende afnamepunten:
a. | 2 afnamepunten LD met water en schuim.
b. | 1 afnamepunt HD met water op haspel.
c. | 1 afnamepunt blusmonitor water en schuim.
3.7.3 | Persuitlaten en haspels
a. | Persuitlaten
· | Aan de rechter en linker voertuig zijde moet 1 LD persuitlaat worden aangebracht met voor iedere persuitlaat een minimale capaciteit van 800 liter/min bij 8 Bar druk.
· | De persuitlaten moeten zijn voorzien van een afsluiter en een 3" Storzkoppeling (nokafstand 81 mm) met blindkoppeling.
b. | Haspel HD
· | Aan de linker- of rechterzijde van de tankautospuit moet, op een goed bereikbare plaats een HD-haspel worden geplaatst.
· | De haspel moet met degelijk uitgevoerde zelf uitklapbare geleiderol(len) (links, rechts, boven- en onderzijde) uitgevoerd worden zodat uitloop naar voren- achteren en opzij en bediening door één persoon mogelijk is.
c. | Haspel af- en oprol mechanisme
· | De haspeltrommel moet bij volle pompdruk kunnen draaien zonder dat lekkage ontstaat en moet zijn voorzien van een zelfremmende reminrichting.
· | De lagers van de haspeltrommel moeten zelfsmerend zijn uitgevoerd.
· | Voor het oprollen van de slang moet het haspel zijn uitgerust met een elektrisch opwindmechanisme (geïntegreerd in de haspeltrommel).
· | Bediening oprolmechanisme geplaatst in de opstapklep bij de haspeltrommel met een (verzonken ingebouwd) voetbediening.
· | Tevens moet het haspel handmatig met een slinger opgerold kunnen worden. De benodigde slinger moet meegeleverd worden.
· | Onder de haspel en de straalpijphouder moet een lekbak zijn aangebracht zodat
· | Lekwater niet op de onderliggende brandweeruitrusting kan lekken.
d. | Haspelslang HD
De HD-haspel moet voorzien zijn van Ø19 mm inwendig - 90 m rubber slang (met aramideweefsel gewapend).
e. | Straalpijp HD
De HD-haspel moet aan het uiteinde van de slang worden voorzien van een straalpijp, die:
· | Voldoet aan EN15182/4
· | Een capaciteit van 125 l/min bij een pompdruk van max. 40 Bar.
· | Afsluitbaar is
· | Van niet corroderend materiaal is vervaardigd
· | Draaibaar aan de slangkoppeling is verbonden door middel van een koppeling
· | Een druk van minimaal 2,5 maal de werkdruk kan weerstaan
· | Traploos verstelbaar is van volstraal naar nevelstraal en andersom
· | Geschikt is voor 3D blussing
· | In een houder kan worden opgeborgen.
f. | Blusmonitor
· | De blusmonitor moet geplaatst zijn nabij de voorbumper.
· | De blusmonitor moet geschikt zijn voor water en toepassing met schuim
· | De blusmonitor moet een capaciteit hebben van ca. 1500 liter/minuut bij 10 bar
· | De worplengte van de blusmonitor moet bij een hoek van 30° (± 0,5) min. 50 meter bedragen
· | De monitor moet zowel links als rechtsdraaiend (180°) zijn en een op- en neergaande beweging kunnen maken
· | De monitor moet bedienbaar zijn d.m.v. joystick besturing, montage in de cabine tussen chauffeur en bijrijder. Display grafisch weergeven de stand of spuitrichting.
· | De bediening van de afsluiter t.b.v. de blusmonitor moet vanaf de joystick uit te voeren zijn.
· | Met de blusmonitor moet met een gebondenstraal, sproeistraal en Oscillerend gespoten kunnen worden.
3.7.4 | Gelijktijdigheid
Bij het bepalen van de capaciteit van de blusinstallatie moet rekening gehouden worden met het volgende gelijktijdige gebruik van de afnamepunten met de blusprestaties zoals beschreven zijn in punt 3.7.1.
a. | 2 afnamepunten LD en 1 afnamepunt HD met haspel.
b. | 2 afnamepunten LD en blusmonitor
3.7.5 | Inzettijd
a. | De volle pompcapaciteit van de lagedruk pomp moet voor minimaal 4 uur continubedrijf gewaarborgd zijn.
b. | De volle pompcapaciteit van de LD en HD-pomp (tegelijkertijd) moet voor minimaal 15 minuten continubedrijf gewaarborgd zijn.
3.7.6 | Water opnamenpunten
a. | Wateraanvoerregeling:
· | De pomp is voorzien van een directe zuigaansluiting.
· | De pomp is voorzien van een indirecte zuigaansluiting waarbij de aansluiting voor zuigen-open-water (incl. de aansluiting voor externe voeding hydrant aan de achterzijde van het voertuig zijn geplaatst.
· | De aansluiting zuigen-open-water (zie punt 3.7.6.b) moet tevens gebruikt kunnen worden voor externe voeding (hydrant) met persslangen.
· | De voeding van de pomp via de zuigen-open-water aansluiting moet met een knop in te schakelen zijn, vulling van de bluswatertank is hierbij niet mogelijk.
· | De voeding van de pomp via de externe voeding moet met een knop in te schakelen zijn waarbij gelijktijdige tankvulling mogelijk is.
· | De vulleiding moet uitgevoerd worden met een 3" Storz koppeling (nokafstand 81 mm) met terugslagklep, keienvanger en afsluiter aan de achterzijde.
· | Er mag geen water vanuit de watertank teruglopen in de vulleiding.
· | Bij het wegvallen van de hydrant/externe voeding druk en de zuigen-open-water toevoer wordt de pomp automatisch vanuit de watertank gevoed zonder tussenkomst van de bedienaar.
· | De watertank moet voorzien zijn van een automatische tankniveau-regeling, hierbij blijft de watertankinhoud op 75% niveau tijdens pompgebruik bij wateraanvoer met het hydrant/externe voeding.
· | Automatische afslag bij 75% tankinhoud, met een handmatig te bedienen afslagoverbrugging in het pompdisplay om tot 100% bij te vullen.
· | De watertank moet worden voorzien van een beveiliging tegen overvullen, zodat schade aan de watertank bij vullen wordt voorkomen.
· | Rekening gehouden moet worden met een vuldruk van ca. 7 Bar.
b. | Aanzuigleidingpomp
· | De toevoerleiding naar de pomp en de directe zuigaansluiting aan de pomp van voldoende diameter in relatie tot de gevraagde pompcapaciteiten en ontluchtingstijd.
· | De zuigleiding moet uitgevoerd worden met een Storz nok 148 koppeling met keienvanger en blindkap.
· | Hoogte- en hoek van de toevoerleiding en de directe zuigaansluiting zodanig dat de zuigslang gemakkelijk aan- en af te koppelen is.
3.7.7 | Leidingwerk
a. | Algemeen
· | Het leidingwerk moet bestand zijn tegen zout, brak en zoet water en schuimvormend middel (proteïne of synthetische schuimvormende middelen) en een combinatie van water en schuimvormend middel.
· | Tussen de gebruikte materialen mag geen elektrolytische werking optreden.
· | De leidingen moeten overzichtelijk, trillingsvrij en afdoende beschermd tegen breuk en beschadiging zijn gemonteerd.
· | Het leidingwerk moet zodanig zijn gedimensioneerd dat de gevraagde pompcapaciteiten bij tankbedrijf, bij zuigen-open-water en hydrantvoeding gerealiseerd kunnen worden.
§ | Het leidingwerk (en het pompsysteem) moet beschermd worden tegen drukstoten (waterslag) bij een 3D blussing met hogedruk zonder dat er schade aan de pomp of HD-slang/haspel kan ontstaan.
· | In het leidingwerk moet een voorziening worden getroffen dat onder geen enkele omstandigheid water in de SVM-tank kan stromen anders dan bewust indien de tank moet worden gespoeld.
· | Afsluiters en kranen mogen niet door trillingen van de tankautospuit openen.
· | Alle vulopeningen moeten zijn voorzien van een "zeef" ter voorkoming van doorlaat van materialen die voor vervuiling van de systemen kunnen zorgen.
· | Alle blindkoppelingen moeten uitgevoerd zijn met ontluchtings/ontwateringsgaten, blindkoppelingen die in kastruimtes zijn geplaatst moeten voorzien zijn van een aftapkraantje.
· | Alle toegepaste blindkoppelingen moeten tegen verlies beveiligd worden met een rvs-kabel of kunststof koord van voldoende lengte.
b. | Aftappen en spoelen leidingsysteem
· | Het leidingwerk (inclusief de haspels) is uitgevoerd met een aftap- en spoelfunctie voor de pomp, water- en het SVM-leidingsysteem.
· | De aftap- en spoelfuncties moeten met één bedieningsknop in het pompdisplay geactiveerd kunnen worden.
· | Na het aftappen en spoelen van het leidingwerk en haspels moet het systeem met lucht uit het luchtsysteem met één bedieningsknop in het pompdisplay kunnen worden leeggeblazen.
c. | Aansturing afsluiters
· | Voor de sturing van de afsluiters van de brandweersystemen moet het voertuig zijn uitgerust met een elektrisch/pneumatisch systeem.
· | De voeding van het elektrische gedeelte mag worden afgetakt van het elektrische systeem van het voertuiggedeelte.
· | Voor de bediening van de pneumatische afsluiters moet een gescheiden luchtsysteem worden toegepast.
· | De voedingslucht van de pneumatische afsluiters wordt afgetakt van het luchtsysteem van het voertuig, maar moet met een eigen luchtketel voldoende capaciteit hebben voor aansturing van de afsluiters.
· | Deze luchtketel moet voorzien zijn van een overstroomventiel zonder terugvoer.
· | De actuators van de afsluiters van de brandweersystemen moeten voor operationeel gebruik en voor onderhoud goed bereikbaar en gegroepeerd worden geïnstalleerd.
· | Als noodsysteem bij onvoldoende elektrische spanning of onvoldoende lucht, moeten de actuators met de hand bedienbaar blijven (op een goed bereikbare plaats en met een simpele handeling). In situaties wanneer de aansturing van een actuator nog belucht is, dient de actuator op een envoudige wijze manueel te kunnen worden ontlucht.
3.7.8 | Pomp
a. | Aandrijving
· | De bluspomp moet door middel van de voertuig PTO worden aangedreven.
· | De bluspomp kan optimaal functioneren bij een laag motorgeluid – cfm EN 1846-2 annex F.
· | De bluspomp moet met een snelstart functie worden uitgevoerd (zie punt 3.6.19 c).
b. | Type pomp
· | De tankautospuit moet worden voorzien van een gecombineerde lagedruk- en hogedruk pomp.
· | Van de lagedruk en hogedruk pomp moet een Q/H-diagram worden gegeven voor de benodigde capaciteiten.
c. | Ontluchten
· | De lagedruk pomp moet zijn voorzien van een automatisch in- en uitschakelende ontluchtingspomp.
· | De ontluchtingspomp moet voldoende capaciteit hebben om bij een zuighoogte van 3,0 m, met een Ø5” zuigslang met een lengte van 5 m en incl. zuigkorf een ontluchtingstijd van max. 7 sec kunnen bereiken.
· | De ontluchtingspomp moet ook handmatig bedienbaar zijn.
· | De ontluchtingspomp moet ook bij maximum pomptoerental inschakelbaar zijn zonder dat enige schade ontstaat aan de ontluchtingspomp.
d. | Veiligheden
· | conform NEN EN 1028-1 General and safety requirements
· | conform NEN EN 1028-2 Verification of general and safety requirements
e. | Pompdrukregeling
· | De lagedrukpomp moet voorzien zijn van een automatisch pompdrukregelsysteem waarmee het pomptoerental automatisch wordt geregeld.
· | Ongeacht het aantal verbruikers (zie punt 3.7.4.) blijft de ingestelde druk constant.
· | De pompdruk moet bij het pompdisplay handmatig ingesteld kunnen worden.
3.7.9 | Schuim bijmengsysteem
a. | Het voertuig moet voorzien zijn van een continue regelend schuim bijmengsysteem.
b. | Het schuim bijmengsysteem moet werken op twee maal afnamepunten LD en de bumpermonitor .
c. | In het pompdisplay moet de bijmenging van 0% t/m 3% per 0,1% instelbaar zijn, de vast ingestelde waarde is 3%.
d. | De bijmenging moet zodanig zijn dat het bijmengpercentage per afnamepunt constant (van de ingestelde waarde) blijft.
e. | De toegestane tolerantie bij een bijmenging tot 1% is +25% - 20% t.o.v. de ingestelde waarde. Bij een bijmenging van 1 tot 3% is de toegestane tolerantie 0% tot +30% t.o.v. de ingestelde waarde.
f. | Capaciteit van het SVM-bijmengsysteem moet voldoende zijn om de bumpermonitor te voeden.
g. | De functionaliteit van het schuimsysteem moet kunnen worden beproefd zonder dat SVM vanuit de SVM-tank wordt verbruikt.
h. | Naast de controle van de bijmenging moet met dit systeem ook de werking van de SVM-afsluiter(s) functioneel kunnen worden beproefd zonder (of met minimaal) verlies van SVM.
3.7.10 | Tank water
a. | Het voertuig moet zijn voorzien van een in kunststof uitgevoerde watertank met een volume geschikt voor 5.000 liter water.
b. | De tank moet voorzien zijn van slingerschotten in langs- en dwarsrichting.
c. | De tank moet worden voorzien van een mangatdeksel aan de bovenzijde ten behoeve van onderhoud- en inspectie.
d. | De tank moet worden voorzien van een vorst beveiliging.
e. | De tank moet worden voorzien van een 1” diameter aftapleiding met een gemakkelijk bereikbare “Storz koppeling (nok 52 mm)” met blindkap en afsluiter.
f. | De overstort van de tank moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij een geheel gevulde tank, tijdens het rijden geen waterverlies kan optreden.
g. | De overstort van de tank mag niet uitkomen op enige chassis- of opbouwdelen.
h. | In het pompdisplay moet een meter met inhoudsindicatie aanwezig zijn. Indien het waterniveau in de tank een inhoud van een 25% heeft bereikt moet dit met een akoestisch signaal bij het pompdisplay worden aangegeven.
i. | Als back-up dient een pijlbuis te worden aangebracht die de waterinhoud aangeeft.
3.7.11 | Tank SVM
a. | De SVM-tank moet een volume hebben geschikt voor 200 liter en mag zijn geïntegreerd in de watertank.
b. | Voor het vullen van de SVM-tank moet aan de achterzijde van het voertuig een “Storz nok 31 mm” koppeling met afsluiter en blindkap aangebracht worden (zie punt 3.7.7.a.).
c. | De vulleiding moet voorzien zijn van een terugslagklep die direct aan de tank gemonteerd is waarmee zeker is gesteld dat terugstroom van SVM uit de tank wordt voorkomen.
d. | Met een geïntegreerde pomp en vast leidingwerk moet de SVM-tank gevuld kunnen worden.
e. | De tank moet uitgevoerd worden met een automatische pompafslag bij het bereiken van 90% van het tankvolume.
f. | De automatische afslag moet handmatig overbrugd kunnen worden ten behoeve van het vullen tot 100% tankvolume.
g. | De tank moet zijn voorzien van een overstort van voldoende capaciteit. De overstort moet op het hoogste punt van de tank zijn aangebracht, met een afvoer naar de onderzijde van de tankautospuit.
h. | De overstort en afvoer moeten zodanig zijn geplaatst dat geen SVM in aanraking kan komen met enig deel van het chassis of opbouw.
i. | Bij een gevulde tank mag tijdens het rijden geen SVM-verlies optreden.
j. | In het pompdisplay moet een inhoudsindicatie aanwezig zijn. Indien het SVM-niveau in de tank een inhoud van een 25% heeft bereikt moet dit met een akoestisch signaal bij het pompdisplay worden aangegeven.
3.7.12 | Bedieningspanelen brandweerinstallaties (in de opbouw)
a. | Beschrijving
· | Aan de rechterachterzijde van het voertuig moet in de pompruimte een pompbedieningspaneel hierna genoemd pompdisplay zijn geïnstalleerd.
· | Het pompdisplay moeten uitgevoerd worden kleurenscherm.
b. | Uitvoering
· | Het pompdisplay moet overzichtelijk en duidelijk zijn uitgevoerd.
· | Het pompdisplay moet spatwaterdicht (IP54) zijn uitgevoerd.
· | Het pompdisplay moet uitgevoerd zijn met een geintegreerde bediening van de functies in één kleurenscherm met één besturingssysteem.
· | In het keurenscherm weergave van:
o | Leidingschema;
o | De stand van de afsluiters;
o | Tankinhouden;
o | Pompdruk;
o | Pompvacuum;
o | Toerental;
o | Stand/ positie blusmonitor
· | Teksten in het scherm in de Nederlandse taal.
· | Als nood back-up, bij de pomp analoge manometers voor pompdruk LD, HD en pompvacuum, uitgevoerd met vloeistof gevulde meters.
· | Het pompdisplay en het cabinedisplay zijn kantelbaar/verstelbaar
c. | Bedieningsfuncties pompdisplay
· | Snelstart schakeling waarbij met één druk op de knop de PTO wordt ingeschakeld, de tank bodemklep opent, de pomp ontlucht en de pomp op toeren wordt gebracht.
· | In- en uitschakelen lagedrukpomp.
· | In- en uitschakelen hogedrukpomp.
· | Toerentalregeling aansturen
· | Pompdrukinstelling.
· | In- en uitschakelen SVM-bijmengsysteem.
· | Omschakelen tankbedrijf/zuigen open water/watertank vullen.
· | Bediening schakelaar aftappen/spoelen/leegblazen leidingsysteem.
· | Bedienen spoelfunctie SVM systeem
· | Bediening SVM vulpomp.
· | Bediening lichtmast
o | lamp aan/uit;
o | mast op/neer; lampvoet
o | kantelen/draaien;
o | veranderen brandpunt/focussen)
· | Bediening omgeving/werk verlichting
d. | Controlefuncties pompdisplay
· | Pompdruk (hogedruk en lagedruk)
· | Pomp vacuüm. / prime
· | Pomptoerental.
· | Inhoudsmeter watertank, SVM-tank en brandstoftank.
· | Stand van de afsluiters.
3.8 | Ontwerp en constructie brandweeropbouw II (carrosserie deel)
3.8.1 | Opbouw
a. | Opbouw carrosserie deel
· | Het voertuig moet voorzien zijn van een luiks opbouw met zonodig onderbouwkasten.
· | De inrichting van de kastruimte(s) moet zodanig zijn dat rekening gehouden wordt met het, op een zo ergonomisch mogelijke manier, uit- en inpakken van brandweeruitrusting.
· | Indien hiervoor hulpmiddelen benodigd zijn (opstappen, handgrepen, uitschuifsledes, uitschuifladen etc.) moeten deze in het ontwerp worden meegenomen.
· | De indeling van de kastruimte moet zodanig zijn geconstrueerd, dat deze "binnengrenzen" verstelbaar is, zodat (achteraf) aanpassing en bijplaatsen van de bepakking mogelijk is.
· | De kastruimtes zijn variabel in te delen met in hoogte verstelbare schappen.
· | Alle onderdelen, die worden ondergebracht in de materieelruimte, moeten deugdelijk zijn bevestigd, zodat bij operationeel gebruik van het voertuig alle onderdelen op de juiste plaats bevestigd blijven.
· | Het mag niet mogelijk zijn dat regenwater van het dak bij geopende rolluiken in de materiaalruimte kan lopen.
· | Langs het tankmangat moet het dak beloopbaar zijn, de beloopbare delen moeten voorzien zijn van anti-sliplaag.
· | De werklampen, optische&geluidssignalen etc. moeten bijvoorkeur verzonken of geïntegreerd in de opbouw en het cabinedak geplaatst zijn.
b. | Constructie
· | De vloer, wanden, bodem en de schappen, de bedieningsruimte voor de bluspomp en de haspelruimten moeten zijn vervaardigd van glad, corrosiebestendig materiaal (bijvoorkeur géén Alu-tranenplaat of betonplex).
· | De bodem en schappen van de materieelkasten en de pompruimte moeten voorzien zijn van een naadloos aangebrachte dorpel en moeten afwaterend (als het voertuig in beladen toestand waterpas staat) zijn uitgevoerd.
· | Lekwater van de bodem en schappen mag niet in de kastruimte weglopen maar moet met slangen buiten het voertuig worden afgevoerd.
c. | Bereikbaarheid hoofdcomponenten
· | De materieelruimte moet zodanig zijn geconstrueerd dat de hoofdcomponenten die zijn ondergebracht in of onder de opbouw, goed bereikbaar zijn voor onderhoud- montage- en demontage werkzaamheden.
· | Omkastingen moeten eenvoudig demontabel worden uitgevoerd voor inspectie-onderhoud- montage- en demontage werkzaamheden.
· | Ten behoeve van de zuigslangen en de ladder moeten op het dak, twee ARBO ladderrekken geplaatst worden.
d. | Indeling
Het pakket brandweeruitrusting (bepakking van het voertuig) dat meegenomen moet worden is weergegeven in bijlage K.
· | De leverancier maakt een bepakkingsvoorstel d.m.v. een (3D) tekening, de uiteindelijke uitvoering en indeling van de opbouw wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
· | Kratten ten behoeve van de bepakking behoren tot de levering.
· | De opbouw moet uitgevoerd worden met bovenkasten aan de linker- en rechter voertuigzijde en achterin een kast (luiks opbouw).
· | Bij het toepassen van treeplankkasten dienen deze bij voorkeur zowel aan linker- en rechter voertuigzijde inclusief opstapkleppen worden gemonteerd.
· | In de opbouw moet een zgn. hygiëne wandje worden geplaatst op een uittrekslede met waterkraan, zeepdispenser en handdoekenhouder.
e. | Rolluiken
· | Alle kastruimtes moeten over de volle breedte kunnen worden geopend en gesloten d.m.v. rolluiken.
· | De rolluiken zijn voorzien van een handgreep met een automatische borging.
· | De rolluiken moeten in ieder gewenste stand open kunnen blijven staan.
· | De rolluiken sluiten met een kunststof of rubber aanslag over de volle kastbreedte de kasten af.
· | De rolluiken moeten de kastruimte rondom spatwaterdicht afsluiten.
· | Met behulp van een trekkoord aan de binnenzijde moeten de luiken gemakkelijk (door een brandweerman staande op de grond) gesloten kunnen worden.
· | Als de rolluiken open staan moet dit in de cabinedisplay per rolluik worden aangegeven.
· | De materiaalruimtes moeten met een centrale vergrendeling van uit de cabine vergrendeld en ontgrendeld kunnen worden.
· | Buiten het voertuig moet op een verdekt opgestelde plaats een noodbediening voor de centrale vergrendeling worden aangebracht.
f. | Treeplank / opstapkleppen
· | Bij de onderkasten en bij de achterwielen moeten neerklapbare treeplanken zijn aangebracht.
· | De treeplanken worden gebruikt als opstap om gemakkelijk bij de brandweeruitrusting in de bovenkasten te kunnen komen.
· | De opstapkleppen moeten in geopende stand een gewicht van minimaal 250 kg kunnen dragen.
· | De opstapkleppen moeten in geopende stand horizontaal worden gehouden door een deugdelijke constructie.
· | Als de opstapkleppen open staan moet dit in de display in de cabine per klep worden aangegeven.
· | De kopse kant (voor- en achterzijde) van de opstapklep moet voorzien zijn van verzonken ingebouwde alarmverlichting.
· | De opstapklep bij de HD-haspel is voorzien van een verzonken ingebouwde voetschakelaar voor bediening van de oprolhaspel.
· | De opstapkleppen moeten met een centrale pneumatische vergrendeling in de cabine vergrendeld en ontgrendeld kunnen worden.
3.8.2 | Lichtmast
In de opbouw moet een telescopische lichtmast geïntegreerd worden ingebouwd.
a. | Algemeen
· | Direct achter de watertank moet een telescopische lichtmast worden ingebouwd.
· | Tot een windsnelheid van 30 m/sec. moet de lichtmast tot de maximale uitgeschoven hoogte veilig gebruikt kunnen worden.
· | De mast moet tot ca. 6,0 m. boven het wegdek uitschuifbaar zijn.
· | De mast moet ca. 180° linksom- en rechtsom elektrisch draaibaar zijn.
· | De lichtmast moet worden uitgerust met schijnwerpers met ledverlichting die verticaal (0°-180° omhoog/omlaag) bij uitgeschoven toestand van de mast, elektrisch verdraaibaar zijn.
· | Lichtopbrengst mast, op maximale uitgeschoven hoogte, op een afstand van 5 m: min. 20 lux; op 10 m: min. 40 lux en van 15 m tot 50 m aflopend van min. 30 lux tot min. 2 lux.
· | De schijnwerpers zijn instelbaar van breedstraler naar verstraler (verstelbaar brandpunt van -2° tot +30°).
· | De bediening van de lichtmast moet bij het pompdisplay zijn uitgevoerd met een afstandsbediening.
b. | Beveiliging
· | De lichtmast kan uitsluitend worden bediend als het voertuig op de parkeerrem staat.
· | Zodra de lichtmast niet in de transportstand staat wordt dit in het pompdisplay en het cabinedisplay aangegeven.
· | Als het voertuig van de parkeerrem wordt gehaald gaat de lichtmast automatisch in de transportpositie.
· | In ingeschoven toestand zijn de schijnwerpers volledig beschermd tegen beschadigingen van buitenaf.
· | Bij het inschuiven van de mast moeten de lampen automatisch in de parkeerstand worden gebracht.
· | Bij het inschuiven van de mast worden de lampen automatisch uitgeschakeld.
4 | LOGISTIEKE EISEN
4.1 | Onderhoudssystematiek
4.1.1 | De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhoudssystematiek met de niveaus OLM, ILM en DLM. In Bijlage G is deze weergegeven.
4.1.2 | De TAS DmunB wordt door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM-niveau. ILM en DLM wordt uitbesteed aan de opdrachtnemer.
4.1.3 | De opdrachtnemer dient een prijsvoorstel voor een all-in onderhoudscontract aan te bieden gebaseerd op uitvoering van preventief onderhoud, correctieve reparaties, noodzakelijke periodieke keuringen en modificatief onderhoud.
4.1.4 | De looptijd van het onderhoudscontract bedraagt 15 jaar met een optie voor een verlenging van 5 jaar.
4.1.5 | De opdrachtnemer garandeert gedurende de levensduur van 20 jaar de verkrijgbaarheid van componenten.
4.1.6 | Voor zover door de fabrikant is voorgeschreven moet het preventief onderhoud in een 6- en 12- maandelijkse cyclus worden uitgevoerd.
4.1.7 | De 12-maandelijkse onderhoudsbeurt moet uitgevoerd worden op een servicelocatie van de opdrachtnemer zo dicht als mogelijk bij de Defensielocatie in Veenhuizen.
4.1.8 | De 6-maandelijkse onderhoudsbeurt moet uitgevoerd worden op de locatie van de opdrachtgever in Veenhuizen
4.1.9 | Detailafspraken met betrekking tot de invulling, de te hanteren werkprocedure, prijsafspraken en controles betreffende het uitbesteed onderhoud aan de voertuigen, worden na ordergunning in een kick-off meeting met de verantwoordelijken vastgesteld.
4.2 | Informatievoorziening (IV)
4.2.1 | Indien de opdrachtnemer data aan de opdrachtgever aanbiedt, dienen deze gelezen te kunnen worden door 1 van de onderstaande applicaties:
· | Tekstbestanden als Microsoft Word bestand;
· | Tabellen als Microsoft Excel bestand;
· | Databases als Microsoft Access bestand;
· | Afbeeldingen als JPG of TIF-bestand;
· | Bestanden die niet hoeven te worden bewerkt in Adobe PDF.
4.3 | Artikelgegevens
4.3.1 | De opdrachtnemer dient, na ordergunning, van een aantal artikelen codificatiegegevens conform bijlage J te leveren. Hierbij dienen alle SAP-velden te worden gevuld, voor zover de opdrachtnemer als bron is vermeld. Met artikelen wordt bedoeld:
· | Componenten op OLM-onderhoudsniveau die door de opdrachtgever besteld kunnen worden
· | Benodigd (speciaal) gereedsschap op OLM-niveau
· | Alle toebehoren, die door de opdrachtnemer bij het voertuig meegeleverd worden
· | De onderdelen uit de bepakkingslijst, die door de opdrachtnemer dienen te worden toegeleverd. De complete bepakkingslijst is opgenomen in bijlage K.
4.4 | Gereedschap, meet- en testapparatuur
4.4.1 | Het gereedschap dat de gebruiker nodig heeft op OLM-niveau dient meegeleverd te worden met het voertuig
4.4.2 | De opdrachtnemer levert een lijst van betreffende OLM gereedschapset (met artikelgegevens) conform bijlage I
4.4.3 | Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.
4.5 | Opleiding
4.5.1 | De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor de gebruikers van het DmunB.
4.5.2 | Er zullen maximaal 10 cursisten aan de gebruikersopleiding deelnemen.
4.5.3 | Voor de opleiding dient de leverancier een opleidingsvoorstel conform Bijlage H te leveren.
4.6 | Documentatie
4.6.1 | De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.
4.6.2 | Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.
4.6.3 | De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.
4.6.4 | De opdrachtnemer dient detaillijsten digitaal aan te leveren van het toebehoren bij het voertuig (1DL) en van de bepakkingslijst (UP) zoals opgenomen in bijlage J. Deze detaillijsten bevatten foto’s van de onderdelen, fabrieksartikelgegevens en SAP-artikelnummers. De lay-out en de wijze van toelevering van de benodigde SAP-gegevens door de opdrachtgever worden, na ordergunning, in een kick-off meeting met de verantwoordelijken vastgesteld.
4.7 | Markering
4.7.1 | De voertuigen dienen voorzien te zijn van een UID-markering conform Bijlage I. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
4.7.2 | De voertuigen dienen voorzien te zijn van een contractplaat. De afmetingen van de contractplaat zijn 100 x 60 mm en is gemaakt van 2 mm dik aluminium. De contractplaat bevat 7 regels tekst, te weten:
• | Leverancier;
• | Contractnummer;
• | Contractdatum;
• | Merk;
• | Type;
• | Bouwjaar;
· | NSN (indien van toepassing wordt gegeven door opdrachtgever toegeleverd);
· | SAP-nummer.
4.7.3 | De opdrachtnemer dient bovengenoemde informatie op de contractplaat te vermelden. De letters zijn 4 mm hoog en de afstand tussen de regels is eveneens 4 mm. De plaats van de contractplaat op de voertuigen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
5 | ARBO, VEILIGHEID, MILIEU EN ERGONOMIE
5.1 | ARBO
5.1.1 | De TAS DmunB moet zodanig ontworpen, gebouwd en geleverd worden dat ingebruikname, operationeel gebruik, onderhoud en afvoer conform de in de ARBO wet opgenomen zorgplicht voor veiligheid, gezondheid en welzijn kunnen worden uitgevoerd.
5.1.2 | De in het ARBO-besluit artikel 1.29 e.v. genoemde uitzonderingsbepalingen voor Defensie mogen niet worden gehanteerd, tenzij de opdrachtgever anders bepaalt.
5.1.3 | De TAS DmunB moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd. De CE-markering wordt toegekend over het complete eindproduct inclusief de hulpstukken en gereedschappen.
5.1.4 | De uitvoering van het voertuig moet deugdelijk, duurzaam en betrouwbaar zijn en voldoen aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke ARBO- verordeningen die in Nederland van toepassing zijn en de gestelde eisen in dit PvE zoals:
a. | Het geluidsniveau extern het voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen.
b. | Het geluidsniveau in de cabine van het voertuig mag maximaal 78 dB(A) bedragen (zonder ingeschakelde geluidssignalen), gemeten volgens ISO 5128.
c. | Het geluidsniveau bij de werkplek (= achter bij het pomppaneel) mag maximaal 80 dB(A) bedragen, gemeten volgens ISO 5128.
d. | T.b.v. het snel en veilig in- en uitstappen moet een goede toegankelijkheid van de cabine zijn gewaarborgd (voldoende brede en diepe instaptredes) en moeten aan de binnenzijde van het voertuig handgrepen zijn aangebracht.
e. | Benodigde opstaptreden moeten worden uitgevoerd met antislip profiel, opstap tredes minimaal conform NEN EN 1846-2:2001.
f. | Handgrepen moeten degelijk zijn bevestigd.
5.2 | Veiligheid
5.2.1 | Om de bemanning veilig met het voertuig te kunnen laten werken moet het voertuig aan onderstaande punten voldoen:
a. | De cabine moet maximale bescherming bieden aan alle inzittenden bij het eventueel omrollen, frontale- en zijdelingse aanrijdingen met een constructie conform ECE R029.
b. | Ter voorkoming van onnodig letsel moeten uitrustingsstukken, gemonteerd in de cabine en in de materieelruimte, zodanig zijn bevestigd/opgeborgen dat deze niet losraken bij een vertraging van minimaal 10g (100 m/s²) in de rijrichting.
c. | Bij de constructie van het voertuig en indeling van de cabine moeten scherpe randen en delen, waarachter het personeel kan blijven haken tijdens gebruik, worden vermeden.
d. | Veiligheidsaandachtspunten dienen aan/op het voertuig aangegeven te worden en in de bedieningshandleiding te worden beschreven.
e. | Het voertuig moet voorzien zijn van een automatische voortzetting van de watertoevoer bij wegvallen van externe (hydrant) voeding of bij het wegvallen van de zuigen open water voeding.
5.3 | Milieu
5.3.1 | Het voertuig moet op het moment van levering voldoen aan de laatste Nederlandse en Europese wettelijke milieueisen.
5.3.2 | De toepassing van milieugevaarlijke stoffen moet worden vermeden. Onder milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan alle stoffen, stofmengsels, preparaten e.d. al dan niet verwerkt in producten die schade kunnen aanrichten aan natuur en milieu, de (volks) gezondheid kunnen aantasten of risico m.b.t. de veiligheid met zich meebrengen. Het begrip toepassing is in de ruimste zin bedoeld, van benutting als bedrijfsstof, of onderhoudsmiddel tot gebruik als constructiematerieel voor het materieel of component daarvan.
5.4 | Ergonomie
5.4.1 | Het systeem moet zodanig ergonomisch ontworpen zijn conform de geldende ARBO-voorschriften, dat het personeel het systeem dagelijks kan bedienen zonder dat er klachten of ergernissen optreden die te wijten zijn aan ergonomische tekortkomingen aan het systeem van eisen die beschreven zijn in de arbo voorschriften