## Onderhoud
Nr. | PvE LUMC 2016 | Knock-out | Antwoord (svp juiste antwoord invullen/omcirkelen) | Opmerkingen
8 | Onderhoud
8.1 | Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de bestaande procedure, zie bijlage | Ja |  | eventuele aanvullingen
8.2 | Het preventief onderhoud inclusief voorrijkosten en uurloon, wordt uitgevoerd voor een vaste bedrag |  | Info | euro
8.3 | Specificeer de kosten preventief onderhoud |  | Info
8.4 | NEN-keuring 3140, iedere 3 jaar bij het preventief onderhoud | Ja
8.5 | Rapportages worden aangeleverd in pdf | Ja
8.6 | Eerste lijns werkzaamheden intern: constateren van de storing en firma informeren | Ja
8.7 | Onderdelen worden geleverd binnen 48 uur | Ja
8.8 | De telefonische responstijd gedurende werkuren is maximaal 1 uur | Ja
8.9 | Op verzoek wordt kosteloos voorgekoelde bruikleen apparatuur aangeboden | Ja
8.10 | De maximale downtime achtereen per gebeurtenis is 8 uur | Ja
8.11 | De minimale uptime is 98% | Ja
8.12 | Applicatietraining: voor technici, iedere 3 jaar voor minimaal 3 personen | Ja
8.13 | Instructiekaart, maximaal 1 A4 geplastificeerd per vriezer, tevens een digitale versie | Ja
8.14 | Specificeer uw uurtarieven zowel tijdens werkuren (8.00-17.00 uur) als daarbuiten incl zon- en feestdagen |  | Info
8.15 | Standaard voorrijkosten |  | Info | euro
8.16 | Standaard kilometer kosten |  | Info | euro/km
8.17 | Updates en upgrades worden kosteloos geleverd en geimplementeerd | Ja
8.18 | Welke onderdelen dienen tijdens preventief onderhoud preventief vervangen te worden en in welk tijdspad? |  | Info
8.19 | Welke opzegtermijn hanteert u? |  | Info | in maanden
8.20 | Geaccrediteerd volgens ISO 17025 | Ja