	

	Klantgegevens
	Apparaat gegevens

	Naam
	Merk/type Model nr.

	Straat
	Serie nr. Bouwjaar

	Postcode /Plaats
	Installatie-indentificatie nr.

	Opdrachtgever
	

	Afdeling
	Soort en nominale vulling Koude middel

	Locatie apparaat
	

	Installatie inspectie/onderhoud
	Documenten gegevens aanwezig

	Temp. display
	
	CFK controle
	
	Kenplaat installatie
	

	Temp. GBS
	
	Isolatie leidingen
	
	Inspectie kaart
	

	Temp. gekalibreerde meter
	
	Isolatie kast
	
	Logboek
	

	Temp. setpoint
	
	Compressor 1 AMP
	
	Handleiding aanwezig
	

	Alarm Hoog
	
	Compressor 2 AMP
	
	Apparaat in preventief kalibr./oh scherm
	

	Alarm Laag
	
	Condensor ventilator
	
	Apparaat aangesloten op GBS
	No……..

	Alarm deurschakelaar
	
	Condensor reinigen
	
	Kalibratie certificaten meet apparatuur aanwezig
	

	Controle regelaar
	
	Condensor filter
	
	Onderhoudssticker aanwezig
	

	Controle lampjes
	
	Verdamper ventilator
	
	Technische voorzieningen optimaal
	

	Controle sensor
	
	Verdamper ijsvorming
	
	Controle stekker verbinding GBS
	

	Netsnoer
	
	Lucht circulatie
	
	Controle verbinding GBS
	

	Stekker
	
	Omkasting
	
	
	

	Zekering
	
	Buitendeur
	
	
	

	Netspanning compensatoir
	
	Binnendeur
	
	Installatie controle 

	Energie verbruik KWH/24
	
	Hang en sluitwerk
	
	Hoogste werkdruk  …                        bar

	Nen 3140
	
	Deurrubbers binnenste
	
	Laagste werkdruk…                            bar

	Elektrische bedrading
	
	Deurrubber buitenste
	
	Hoogste temperatuur

	Accu
	
	Deur vereffenings ventiel
	
	Laagste temperatuur

	Back-up systeem
	
	Scharnieren
	
	Schakeldruk HD pressostaat             bar

	Deur / rand verwarming
	
	Slangen
	
	Schakeldruk LD pressostaat              bar

	Opmerkingen



	Handtekening opdracht gever

Naam
	Handtekening technicus

Stek nr.

Naam
	Certificaat thermometer
	


