## PvE Siliconen verbanden
Programma van Eisen - Perceel 2
Siliconen verbanden
|  | Naam leverancier: | Graag aangeven d.m.v. een kruisje of u wel of niet kunt voldoen aan de eis
|  | ………………………………………………………… | Wanneer u niet kunt voldoen aan de eis graag toelichten in kolom G.
1. | Wettelijke eisen |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Alle aangeboden producten voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen.
| 2 | Alle aangeboden producten voldoen aan de richtlijn 93/42/EEG Medical Devices Directive, inclusief geldende wijzigingsrichtlijnen 2007/47/EG
| 3 | Voor zover van toepassing voldoen alle aangeboden producten aan en/of zijn getest volgens de NEN-EN 13726, delen 1 tot en met 6.
| 4 | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
2. | Algemene eisen |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Alle producten zijn latexvrij of latexveilig. Latexveilig houdt in dat de producten zonder enig risico kunnen worden ingezet bij personeelsleden en patiënten met een latexallergie
| 2 | Alle aangeboden producten blijven goed zitten en verschuiven niet.
| 3 | Alle aangeboden producten zijn makkelijk te verwijderen.
| 4 | Alle aangeboden producten laten geen plakresten achter.
| 5 | Alle aangeboden producten zijn hypoallergeen.
| 6 | Alle aangeboden producten zijn makkelijk aan te brengen.
| 7 | Alle aangeboden producten zijn geschikt voor moeilijke plaatsen.
| 8 | Alle aangeboden producten zijn flexibel.
| 9 | Alle aangeboden producten zijn pijnloos te verwijderen.
| 10 | Alle aangeboden producten geven bij de verbandwissel geen beschadigingen van huid en wondbed.
| 11 | Alle verpakkingen zijn gemakkelijk te openen.
3. | Siliconen gazen |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Het siliconen gaas heeft een beschermende werking.
| 2 | Het siliconen gaas kleeft op de gezonde huid, maar niet aan de wond.
| 3 | Het siliconen gaas laat wondvocht door naar het secundaire verband.
| 4 | Het siliconen gaas kan minimaal drie (3) dagen blijven zitten. Aanbieder dient dit te specificeren.
| 5 | Wanneer het secundaire verband verwijderd wordt, blijft het siliconen verband op de wond zitten.
| 6 | Het siliconen gaas is in minimaal twee (2) afmetingen leverbaar.
4. | Siliconen schuimverbanden |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Het siliconen schuimverband is geschikt voor de licht en matig exsuderende wonden en voor de tere huid.
| 2 | Het siliconen schuimverband kleeft op de huid, maar niet aan de wond.
| 3 | Het klevende siliconen schuimverband laat douchen en baden toe.
| 4 | Het siliconen schuimverband neemt snel vocht op.
| 5 | Het schuimverband kan als secundair verband gebruikt worden.
| 6 | Het schuimverband is in border vorm leverbaar .
| 7 | Het schuimverband is in niet klevende vorm leverbaar.
| 8 | Het klevende siliconen schuimverband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
| 10 | Het siliconen schuimverband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp).
| 11 | Het siliconen schuimverband laat geen partikels achter.
| 12 | Het siliconen schuimverband vormt zich naar het wondbed zodat goed contact met de wondbodem gegarandeerd is.
| 13 | De toplaag van het siliconen schuimverband heeft een hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid.
| 14 | Het schuimverband kan minimaal 24 uur blijven zitten, bij voorkeur 3 dagen. Aanbieder dient dit te specificeren.
| 15 | Het siliconen schuimverband kan na wondinspectie zonder extra hulpmiddelen opnieuw worden aangebracht
| 16 | Het siliconen schuimverband is in verschillende diktes leverbaar.
| 17 | Het siliconen schuimverband is in een ruime range leverbaar.
| 19 | Het schuimverband heeft een absorberend vermogen, ook onder compressie. Aanbieder dient dit te specificeren. Bij voorkeur in gr/100cm²/24 uur