## Wensen Verbanden algemeen
Wensen - Perceel 1
Productgroep Verbanden algemeen
|  | Naam leverancier: | Graag aangeven d.m.v. een kruisje of u wel of niet kunt voldoen aan de wens
|  | ………………………………………………………… | Wanneer u niet kunt voldoen aan de wens graag toelichten in kolom G.
1 | Fixatie netverband (elastisch) onsteriel. |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De netverbanden oefenen een minimale druk uit.
| 2 | De netverbanden zijn makkelijk aan te leggen.
| 3 | De netverbanden snoeren niet in
2 | Fixatie buisverband (licht elastisch ) onsteriel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De buisverbanden oefenen een minimale druk uit.
| 2 | De buisverbanden blijven goed op de plaats zitten.
| 3 | De uitgifteverpakking bevat maximaal twintig (20) meter.
3 | Tricot buisverband niet rekbaar onsteriel en steriel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De tricot buiszwachtels hebben een grote treksterkte.
| 2 | De tricot buiszwachtels zijn gemakkelijk aan te leggen.
| 3 | De tricot buiszwachtels zijn bestand tegen inwerking van zalven.
| 4 | De uitgifteverpakking bevat maximaal twaalf (12) direct omsluitende verpakkingen.
4 | Compressie buisverband onsteriel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De compressie buisverbanden zijn gemakkelijk aan te leggen.
| 2 | De compressie buisverbanden zijn huidkleurig.
5 | Compressie verband korte rek, onsteriel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De rol is over de hele lengte voorzien van een indicator die duidelijk aangeeft of de juiste rek en dus druk wordt toegepast.
| 2 | De compressie verbanden korte rek zijn lucht en waterdamp doorlatend.
6 | Elastische korte rek kleefzwachtel onsteriel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De elastische kleefzwachtels voorkomen plooivorming.
7 | Fixatie windsel, niet rekbaar, onsteriel (hydrofiel) |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De fixatie windsels niet rekbaar zijn soepel en modelleerbaar.

## Wensen Pleisters
Wensen - Perceel 1
Productgroep Pleisters
|  | Naam leverancier: | Graag aangeven d.m.v. een kruisje of u wel of niet kunt voldoen aan de wens
|  | ………………………………………………………… | Wanneer u niet kunt voldoen aan de wens graag toelichten in kolom G.
1 | Pleister met kompres en NW drager niet steriel op rol |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De pleister kan ook met een kinderprint kan geleverd worden
2 | Hechtpleister (rollen) zonder rek |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De hechtpleisters worden geleverd in de volgende materialen:
| 2 | De hechtpleister is ook beschikbaar in een kinderprint.
| 3 | Goede kleefkracht die behouden blijft bij sterke belasting (specifiek voor hechtpleister geweven materiaal).
3 | Hechtpleister (rollen) met rek |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De hechtpleister is zowel in de lengte als in de breedte rekbaar
4 | Wondsluiting (hechtstrips) |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De wondsluitingen worden geleverd in een elastische en een niet elastische versie

## Wensen Wondverbanden
Wensen - Perceel 1
Productgroep Wondverbanden
|  | Naam leverancier: | Graag aangeven d.m.v. een kruisje of u wel of niet kunt voldoen aan de wens
|  | ………………………………………………………… | Wanneer u niet kunt voldoen aan de wens graag toelichten in kolom G.
1. | Algemene eisen |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Alle aangeboden producten zijn huidvriendelijk.
| 2 | Alle aangeboden producten voorkomen wrijving.
| 3 | Alle aangeboden producten laten geen plakresten achter.
2. | Hydrogel |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | De hydrogel droogt niet uit.
| 2 | De hydrogel behoudt viscositeit na aanbrengen
| 3 | De hydrogel werkt pijnverlagend.
3. | Dun hydrocolloïd |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Het dun hydrocolloïd kan ca. 48 uur blijven zitten. Aanbieder dient dit te specificeren.
| 2 | Het dun hydrocolloïd geeft geen maceratie.
| 3 | Het dun hydrocolloïd bewerkstelligt een vochtig wondmilieu.
4. | Hydrofiberverbanden |  | Ja | Nee | Toelichting
| 1 | Het hydrofiberverband bewerkstelligt een vochtig wondmilieu.