## Blad1
Nota van Inlichtingen aanbesteding openbare verlichting BEL Combinatie
dd: 29 aug 2016
bestek nr | OVL18072016V3
document | hoofdstuk/paragraaf | pagina nr | nummer | vraag (door inschrijver) | antwoord (door inschrijver)
eis/wens
Inschrijvingsleidraad | 2.4 | 7 |  | Indien de Nota van Inlichtingen aanleiding geeft tot het stellen van aanvullende vragen. Tot wanneer kunnen aanvullende vragen worden gesteld? | Tot een week later.
Inschrijvingsleidraad | 2.10 | 10 |  | In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage P. Deze bijlage ontbreekt. Wordt hier wellicht bijlage N bedoeld i.p.v. bijlage P? | Dat is correct. Moet bijlage zijn.
Inschrijvingsleidraad | 3.2.2 | 13 |  | "U dient per kerncompetentie één referentie in conform het format van bijlage F…" bedoelt u hier bijlage E? | dit moet bijlage E zijn
Inschrijvingsleidraad | 3.2.2 | 13 |  | Op de markt voor OV-gerelateerde diensten zijn slechts een beperkt aantal inschrijvers in staat om aan referentie-eis 4 te voldoen. Indien deze potentiele inschrijvers al aan deze eis kunnen voldoen is het veelal als onderaannemer of in combinatie met andere complexe civieltechnische werkzaamheden. De Gids Proportionaliteit geeft hierover in Voorschrift 3.5 F aan: "Teveel en te specifieke kerncompetenties definiëren én daarbij vragen naar referenties per kerncompetentie zou wel eens zoeken naar een schaap met vijf poten kunnen worden. Daardoor wordt de markt sterk verengd, hetgeen noch in het belang van aanbestedende diensten noch in het belang van potentiële inschrijvers is. Om diezelfde reden is het verstandig om op nieuwe markten (producten en diensten die nog vrij nieuw zijn, en waar nog geen of slechts een zeer beperkt aantal aanbieders ervaring mee heeft opgedaan) terughoudend te zijn met het stellen van te veel eisen en/of referenties." Is de opdrachtgever bereid om deze eis te laten vervallen? | Deze eis zal aangepast worden ten einde meer gegadigden een faire kans te geven. Zie ook de vraag hieronder. De inschrijvingstermijn zal met ca 3 weken verlengd worden. Eveneens wordt een tweede mogelijkheid voor het stellen van vragen ingeruimd. Zie ook de bijgevoegde vernieuwde planning.
Inschrijvingsleidraad | 3.2.2 | 13 |  | Eén opdracht bestaande uit de uitvoering van een werk onder toepasselijkheid van de UAV-gc (of gelijkwaardig contractregime voor geïntegreerde contracten). Daarvan dient de Gegadigde: - belast te zijn met de dagelijkse organisatie en leiding van de uitvoering van de referentieopdracht (het projectmanagement); - belast te zijn met omgevingsmanagement (o.a. afhandelen klachten, bouwcommunicatie); - belast te zijn met het bijbehorende verkeersmanagement (o.a. ontwerpen en afdraaien omleidingsroutes, afsluitingen, overleg met betrokkenen over verkeersmaatregelen); - belast te zijn met het opstellen van verificatieplannen en rapporten conform de principes van de Leidraad Systems Engineering binnen de GWW-sector; - jegens de Opdrachtgever eindverantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van de referentieopdracht. - Van deze opdracht dient de aanneemsom of het gefactureerde bedrag gelijk of groter te zijn aan/dan € 1.000.000,= (excl. BTW). Ons inziens is deze combinatie van eisen niet proportioneel. Wij verzoeken de AD mede onder verwijzing naar onze vraag 22 deze eis te laten vervallen. | erkend wordt dat deze eis, weliswaar binnen de normen van de richtlijn proprtionaliteit zou kunnen passen, maar dat deze in uitvoering niet meer proportioneel is. deze eis wordt aangepast naar € 500.000
Inschrijvingsleidraad | 3.2.4 | 15 |  | In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage P. Deze bijlage ontbreekt. Wordt hier wellicht bijlage N bedoeld i.p.v. bijlage P? | Bedoeld wordt bijlage N
Inschrijvingsleidraad | 4.5.1 en 4.5.2 | 17 en 18 | EC.1 en EC.2 | Inschrijvers dienen in het Plan van Aanpak een top 3 risico’s voor zowel technische kwaliteit alsmede voor het voorkomen omgevingshinder te omschrijven. Dienen inschrijvers risico’s vanuit opdrachtnemer of vanuit opdrachtgever gezien te beschrijven? | Van uit het gezichtspunt van de opdrachtnemer
Inschrijvingsleidraad | 4.7 | 21 |  | In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage O (inschrijvingsbiljet). Deze bijlage ontbreekt. Wordt hier wellicht bijlage M (prijzenblad) bedoeld i.p.v. bijlage O (inschrijvingsbiljet)? | Bedoeld wordt bijlage M. deze wordt als bijlage nogmaals bijgevoegd.
Inschrijvingsleidraad | 4.7 | 22 |  | Wat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland voor invloed op de beoordeling van de prijs? | Geen
Bijlage F Basisovereenkomst | Art. 7 | 7 |  | In deze paragraaf is aangegeven dat de areaalgegevens en de inspectieresultaten aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Om de onderhoudskosten te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat u deze gegevens al in de aanbestedingsfase aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. In bijlage G (uitvoeringsprogramma openbare verlichting) is alleen aangegeven welke lichtmasten en armaturen vervangen dienen te worden. Om de onderhoudskosten te kunnen bepalen hebben we de areaalgegevens en inspectieresultaten nodig, waarbij alle relevante technische gegevens van de verlichtingsobjecten (zoals lichtpunthoogte, masttype, armatuurtype, lamptype, plaatsingsdatum lichtmast, plaatsingsdatum armatuur, laatste (remplace)-datum lamp, schilderdatum) en een storingslijst over de jaren 2013 t/m 2015 zijn aangegeven. Wij verzoeken u derhalve om de complete areaalbestanden (in excel-formaat) en de inspectieresultaten z.s.m. ter beschikking te stellen? | Zijn gegeven in de bij deze nota verstrekte areaallijsten.
Bijlage F Basisovereenkomst | Art. 10 | 7 |  | In deze paragraaf wordt uitsluitend aangegeven dat wijziging van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten plaatsvindt conform de annex VII. Dit zou betekenen dat slechts een deel van de kosten geïndexeerd kan worden. Op welke wijze kunnen kosten van brandstof, materieel en materiaal worden geïndexeerd? | Dat kan, maar dat is moeilijk om de juiste indexatie daarvoor te vinden. De meeste opdrachtgevers kiezen ervoor om niet te verrekenen gezien de geringe prijsontwikkelingen de laatste tijd.
Bijlage I Vraagspecificatie | 2.3.1 | 9 |  | In deze paragraaf geeft u aan dat de lichtpunthoogtes zijn aangegeven in bijlage G Uitvoeringsprogramma OVL. Waar kunnen we deze gegevens vinden in bijlage G? | Zijn gegeven in de bij deze nota verstrekte areaallijsten.
Bijlage I Vraagspecificatie | 4.1.1 | 17 | FE-03 | De OVL dient per gemeente, op afstand geschakeld te kunnen worden. 1. Betreft dit alleen de nieuw aan te brengen armaturen? 2. Beschikt de opdrachtgever al over OVL-systemen waarbij op afstand geschakeld kan worden? Zo ja, welke systemen zijn dit? | De gemeente beschikt hier niet over systemen waarmee geschakeld kan worden. Alleen nieuw aan te brengen armaturen moeten over de mogelijkheid beschikken.
Bijlage I Vraagspecificatie | 4.1.2 | 19 | RE-06 | Powerline communicatie is technisch niet mogelijk op het kabelnet van de netbeheerder Liander. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of aan te passen zodat een tweeweg-communicatie systeem conform het Alis-protocol toepasbaar is? | Deze eis komt te vervallen.
Bijlage J Specificatie openbare verlichting | 2.2 Ontwerp | 7 |  | Armatuur Aurora 2650 Industria is inmiddels uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. | Dan wordt een technisch gelijkwaardig Armatuur bedoeld.
Bijlage J Specificatie openbare verlichting | 2.5.5.1 | 10 |  | Welk type lichtmast bedoeld u met lichtpunthoogte 2,0 type rechthoekige koker met knik (100x140x4 mm) verzinkt? | Dit moet dezelfde lichtmast zijn zoals vermeld onder 2.5.1.1.
Bijlage J Specificatie openbare verlichting | 2.7 | 12 |  | In hoeverre is er sprake van toepassing van een eigen net van de gemeente bij de werkzaamheden t.a.v. de vervanging van de openbare verlichting? | Ca. 5% in de Bijvanck is eigen net. Het overige deel is van Lyander.
Bijlage J Specificatie openbare verlichting | 2.7 | 12 |  | Op welke wijze dienen de kosten van de netbeheerder Liander te worden opgenomen bij de werkzaamhedem t.a.v. de vervanging van de openbare verlichting? | Deze dienen integraal onderdeel tezijn van uw inschrijving.
Bijlage K Vraagspecificatie Proces OVL | 6.5.3.2 | 54 |  | Kunt u toelichten om welke producten het gaat en in welke kwantiteit deze worden geleverd? | Deze paragraaf komt te vervallen.
Bijlage K Vraagspecificatie Proces OVL | 6.6.4.4 | 62 |  | De directe kosten t.a.v. de vervanging OV Bijvanck en OV Laren kunnen uiteraard verder worden onderbouwd. M.b.t. het onderhoud is dit niet mogelijk omdat wij niet over de areaalgegevens beschikken. Wij verzoeken u derhalve om de volledige areaalgegevens (in excel) ter beschikking te stellen? | Zie bij deze nota verstrekte areaallijsten.
Bijlage M Prijzenblad |  | n.v.t. |  | Negatieve bedragen mogen op straffe van uitsluiting niet worden ingevuld. In het prijzen is de mogelijkheid voor een projectkorting opgenomen. Dit is echter een negatief bedrag. Kunt u toelichten hoe de inschrijver hiermee dient om te gaan? | De inschrijving dient te gebeuren op basis van reele verifieerbare bedragen. Het is de inschrijver toegestaan een projectkorting te geven. Dit is dan inderdaad een bedrag van van de inschrijving wordt afgetrokken. We zien de projectkorting in deze niet als een negatief bedrag.
Bijlage M Prijzenblad |  | n.v.t. |  | Post Onderhoud 4 jaar OVL gemeente Blaricum komt 2 keer voor. Kunt u aangeven waarom deze post 2 keer voorkomt? | Dit is ommissie. Er is een aangepast prijzenblad bij deze nota gevoegd.
Bijlage M Prijzenblad |  | n.v.t. |  | Onder c. Tarieven onderhoud en verlengoptie is een lege regel met een fictieve hoeveelheid van 30x aangegeven. Wat is de bedoeling van deze regel? | Dit is ommissie. Er is een aangepast prijzenblad bij deze nota gevoegd.
Vraagspecificatie eisen OVL | 2.2 | 7 |  | Is er een overzicht van het aantal storingen in de afgelopen jaren? | In 2015: 220 voor Blaricum 340 Laren
Vraagspecificatie eisen OVL | 2.2 | 7 |  | Is er bekend hoeveel schade masten er op jaarbasis worden gemeld? | 15 a 20
Vraagspecificatie eisen OVL | Par. 4.1.4 | 21 | FE-01 | Wanneer is de laatste remplace uitgevoerd? | Er wordt alleen nu alleen spot remplace uitgevoerd. Datum vervanging lampen in de areaallijsten?
Vraagspecificatie eisen OVL | Par. 2.4.1.2 | 9 | Beheer | Kun u vertellen hoeveel procent eigen net is en hoeveel procent Liander net? | Percentage eigen net is niet groter dan 10%
Vraagspecificatie eisen OVL | Par. 3.4 | Blz. 15 | Punt 4 | Wordt er gerefereerd naar de NEN 3145 volgens ons zou dit de NEN 3140 moeten zijn, klopt dit? | Dit moet inderdaad NEN 3140 zijn.
Vraagspecificatie eisen OVL | Par. 4.2.3 | 25 | PE-04 | Wanneer is de laatste NEN 3140 keuring geweest? | Er is niet eerder een NEN 3140 keuring uitgevoerd.
Vraagspecificatie eisen OVL | Par. 4.2.3 | 25 | PE-05/06 | Wanneer is de laatste NEN 2767-4 keuring geweest? | Er is niet eerder een NEN 2767-4 keuring geweest.
Annexen | Acceptatieplan | Blz. 5 |  | Staat dat we het projectmanagementplan 4 weken voor de gunning moet verstrekken, volgens ons zou dit na de gunning moeten plaatsvinden klopt dit? | dat is correct. Het moet na de gunning zijn
Algemeen |  |  |  | Kunt u de areaallijsten (bij voorkeur in excel) van de gemeenten Blaricum en Laren te beschikking stellen? | Ja, deze zijn bij deze nota gevoegd.
Algemeen |  |  |  | Kunt u lijsten (bij voorkeur in Excel) van de storingen met daarin de spliting van: urgent en niet urgent, van de afgelopen jaren in de gemeenten Blaricum en Laren ter beschikking stellen? | Ja, deze zijn bij deze nota gevoegd.
Aanbestedingsleidraad | 4.7 | 22 |  | Wat is de rol van het Hoogheemraadschap van Rijland in deze aanbesteding? | deze rol is er niet.