Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerp

voor de Werkzaamheden:

Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting Blaricum en Laren

Op bladzijden 7, 14 en 16 zijn aanpassingen aangebracht.

D.d. 29-08-2016

Bijlage: P

| Versie : 0.1 Datum : 19-08-2016 |  | Projectnummer : Besteknummer : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorisatie | Naam | Bedrijfsnaam | Handtekening | Datum |
| Opsteller | Henk Jan Schat | Arcadis NL |  |  |
| Akkoord V&G- coördinator Ontwerp | ….. | BEL Combinatie |  |  |
| Vrijgave projectmanager (Ontwerpende partij) | Henk Jan Schat | Arcadis NL |  |  |
| Akkoord projectmanager (Opdrachtgever) | Zijo Hodzic | BEL Combinatie |  |  |

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie	4

2	Projectgegevens Ontwerp	5

2.1	Gegevens Bestek	5

2.2	Van toepassing zijnde regels en voorschriften	5

2.3	Locatiespecifieke omschrijving van de Werkzaamheden	5

2.4	Locatiespecifieke omschrijving van de bouwplaats(inrichting)	5

2.5	Betrokken partijen	5

3	Projectgegevens Uitvoering	9

3.1	Planning Werkzaamheden	9

3.2	Kennisgeving aan Inspectie SZW	9

4	V&G-proces	10

4.1	V&G-proces in het Werk	10

4.2	V&G-keuzes in Ontwerp en Uitvoering	11

5	Afstemming V&G-coördinatie Ontwerp en Uitvoering	12

5.1	Overdracht tussen V&G-coördinatoren	12

5.2	Samenwerking en communicatie	12

5.3	Instructie tijdens de Uitvoering	12

6	Risico-inventarisatie & evaluatie en de veilige werkplek	13

6.1	Opbouw en inhoud risico-inventarisatie & evaluatie	13

6.2	Risico’s in relatie tot wegverkeer	13

7	V&G-dossier	14

7.1	Algemeen	14

7.2	Projectgebonden V&G-dossier	14

7.3	Locatiegebonden V&G-risico’s in het V&G-dossier	14

7.4	Te verwachten wijzigingen van of aanvullingen op het V&G-dossier	14

8	Overzicht documenten	15

Bijlage A – Calamiteitenregeling	16

Bijlage B - Project- en locatiespecifieke RI&E-O	17

Bijlage C - Overdrachtsformulier V&G-O	19

Revisie

De onderstaande tabel bevat een overzicht van uitgevoerde revisies op dit Veiligheids- & Gezondheidsplan voor het Ontwerp (verder te noemen V&G-O plan).

| Revisie | Auteur | Wijzigingen | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Henk Jan Schat | Eerste opzet | 19-08-2016 |

Verstrekkinglijst

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de houders van een gecontroleerde kopie van dit V&G-O plan. Alleen de houders van een gecontroleerde kopie worden voorzien van aanvullingen en wijzigingen.

| Nr. | Naam | Bedrijf | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zijo Hodzic | BEL Combinatie | Regisseur Openbare Ruimte |

# Algemene informatie

Met dit V&G-O plan behorende bij de prestatieovereenkomst ‘Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting’ geeft de BEL Combinatie invulling aan haar verantwoordelijkheid als Opdrachtgever om schade aan de gezondheid van werkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige, elektrotechnische en civieltechnische Werkzaamheden voor de realisatie van de prestatieovereenkomst. Het gebruikte format voor dit V&G-O plan is een nadere invulling van vigerende wet- en regelgeving.

Bij de uitvoering van de door de BEL Combinatie opgedragen Werkzaamheden moet de bouwplaats inclusief de directe omgeving door de werkenden én door derden/passanten als veilig en gezond worden ervaren.

In dit V&G-O plan worden de V&G-(rest)risico’s benoemd die tijdens de contractvoorbereiding zijn gesignaleerd maar niet geëlimineerd konden worden. Om deze risico’s beheersbaar te maken zijn beheersmaatregelen beschreven die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer minimaal in acht genomen moeten worden.

De te verwachten wijzigingen op het V&G-dossier voor wat betreft de V&G-aspecten voor Beheer- en Onderhoud, voortvloeiend uit de Werkzaamheden, zijn weergegeven in hoofdstuk 7 van dit V&G-O plan.

# Projectgegevens Ontwerp

## Gegevens Project

Naam Project		: Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting
Besteknummer		: n.v.t.

Versie			: A

Datum			: 19-08-2016

## Van toepassing zijnde regels en voorschriften

De volgende veiligheidsregels en -voorschriften (inclusief onderliggende documenten) zijn specifiek op de Werkzaamheden van toepassing:

- EN50110 / NEN3840 (hoogspanning);

- EN50110 / NEN3140 (laagspanning).

- NEN1010 (laagspanning).

## Locatiespecifieke omschrijving van de Werkzaamheden

De Werkzaamheden voor dit bestek bestaan in hoofdzaak uit;

- het op niveau brengen van de technische kwaliteit van de Openbare Verlichting;

- het in stand houden (onderhouden) van een gegarandeerd service- en kwaliteitsniveau voor gebruikers (maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid);

- het realiseren van een zo laag mogelijk kostenniveau voor de Gemeente, met prijszekerheid en transparantie in kosten;

- representativiteit van de Openbare Verlichting;

- naleving normen, wet- en regelgeving;

- veiligheid, gezondheid en welzijn van gebruikers;

- proactieve en dienstverlenende houding van de marktpartij van het prestatiecontract.

In de Prestatieovereenkomst zijn naast het onderhoud tevens de benodigde maatregelen meegenomen om te zorgen dat de Openbare Verlichting binnen de contractperiode een optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid hebben.

## Locatiespecifieke omschrijving van de werkplek

De werkplek wordt gedefinieerd als de werkplek(ken), inclusief de directe omgeving en de aan- en afvoerwegen voor zowel personeel, materiaal als materieel.

De werkplek zijn de locaties waar gewerkt wordt aan de onderdelen van de installaties zoals voedingskabels, lichtmasten en schakelkasten van de Openbare Verlichting in de gemeente Blaricum en Laren.

## Betrokken partijen

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: BEL Combinatie

Adres	: Zuidersingel 5

Postcode en plaats	: 3755 AZ  Eemnes

Projectmanager	: Z. Hodzic

Telefoon	: 14 035

E-mail	: Zijo.Hodzic@Belcombinatie.nl

V&G-coördinatie bij meerdere ontwerpende partijen

Als er meerdere partijen door de Opdrachtgever zijn aangewezen voor het opstellen van het Ontwerp moet er afstemming over de V&G-aspecten plaatsvinden tussen deze partijen.

De Opdrachtgever wijst hiertoe een coördinerende partij aan. Deze partij stelt vervolgens een Totaal V&G-coördinator Ontwerp aan.

Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator (Ontwerp)

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden van de (Totaal) V&G-coördinator Ontwerp omvatten alle ontwerpwerkzaamheden gedurende de contractvoorbereidingsfase voor de veilige realisatie en de veilige onderhoudbaarheid van het (bouw)Werk.

Ontwerpende partij

Bedrijfsnaam	: Arcadis Nederland B.V.

Adres	: Piet Mondriaanlaan 26

Postcode en plaats	: 3812 GV Amersfoort

(Totaal) V&G-coördinator Ontwerp	: Henk Jan Schat

Telefoon	: +31 6 2706 03030

E-mail	: henkjan.schat@arcadis.nl

Tweede ontwerpende partij

Bedrijfsnaam	: N.v.t.

Adres	: N.v.t.

Postbus	: N.v.t.

Postcode en plaats	: N.v.t.

(Totaal) V&G-coördinator Ontwerp	: N.v.t.

Telefoon	: N.v.t.

E-mail	: N.v.t.

Coördinatie bij meerdere opdrachtnemers (nevenaanneming)

Als er tijdens de uitvoering sprake is van meerdere door de Opdrachtgever aangewezen opdrachtnemers (welke gelijktijdig of opeenvolgend Werkzaamheden verrichten) moet  er afstemming over de V&G-aspecten plaatsvinden tussen de betreffende opdrachtnemers. De BEL Combinatie wijst hiertoe een coördinerende partij aan. Deze partij stelt vervolgens een Totaal V&G-coördinator Uitvoering aan.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden van de (Totaal) V&G-coördinator Uitvoering omvatten de totale uitvoeringsduur van de Werkzaamheden vanaf het moment van gunning, alle vervangen- en onderhoudsactiviteiten voor de realisatie en de veilige onderhoudbaarheid van het (bouw)Werk.

Beheerder Openbare Verlichting

Bedrijfsnaam	: n.v.t.

Adres	:

Postcode en plaats	:

V&G-coördinator	: ……

Telefoon	: ……

E-mail	: ……

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: BEL Combinatie

Adres	: Zuidersingel 5

Postcode en plaats	: 3755 AZ  Eemnes

Projectmanager	: Z. Hodzic

Telefoon	: 14 035

E-mail	: Zijo.Hodzic@Belcombinatie.nl

Opdrachtnemer van dit Werk

Bedrijfsnaam	: Nog te contracteren

Adres	:

Postcode en plaats	:

(Totaal) V&G-coördinator Uitvoering	:

Telefoon	:

E-mail	:

Installatieverantwoordelijke	:

Telefoon	:

E-mail	:

Nevenopdrachtnemer(s)

Werkzaamheden	: Nog te contracteren

Bedrijfsnaam	:

Adres	:

Postcode en plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

(Totaal) V&G-coördinator Uitvoering	:

Telefoon	:

E-mail	:

Onderaannemer(s)

Bedrijfsnaam	: Nog te contracteren

Adres	:

Postcode en plaats	:

V&G-coördinator Uitvoering	:

Telefoon	:

E-mail	:

Ingeschakelde deskundige dienst (adviseur opdrachtgever)

Bedrijfsnaam	: ARCADIS NL

Adres	: Piet Mondriaanlaan 26

Postcode en plaats	: 3812 GV Amersfoort

Contactpersoon	: Henk Jan Schat

Telefoon	: 06 270 603 03

E-mail	: henkjan.schat@arcadis.nl

# Projectgegevens Uitvoering

## Planning Werkzaamheden

Geplande aanvangsdatum			: 20 oktober 2016

Geplande realisatie vervanging Blaricum	: 1 juni 2017

Geplande opleveringsdatum			: 1 oktober 2020

## Kennisgeving aan Inspectie SZW

Na gunning, wanneer Opdrachtnemer bekend is, worden de Werkzaamheden door de Opdrachtgever aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie). Het aanmelden van de Werkzaamheden kan digitaal via het internet

Een kopie van deze kennisgeving wordt door de BEL Combinatie aan de Opdrachtnemer verstrekt en moet door de Opdrachtnemer zichtbaar op de bouwplaats aangebracht worden.

Nevenaanneming

Als er tijdens de Uitvoering sprake is van door de BEL Combinatie aangewezen Nevenopdrachtnemer(s) (welke gelijktijdig of opeenvolgend Werkzaamheden verrichten) verstrekt de Opdrachtnemer een kopie van de Kennisgeving aan de Totaal V&G-coördinator Uitvoering van de coördinerende partij of verstrekt de Opdrachtnemer een kopie van de kennisgeving aan de nevenopdrachtnemer(s).

Gewijzigde situatie

Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde Kennisgeving wordt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekt.

# V&G-proces

De Opdrachtnemer van de overeenkomst verzorgt de uitvoering van de Werkzaamheden. De prestatieovereenkomst (waarvan dit  V&G-O  plan deel uitmaakt) dient hierbij als uitgangspunt.

De ontwerpkeuzes tijdens het ontwerpproces en de keuzes voor wat betreft de planning, werkmethode, aan- en afvoerroutes, inzet materieel etc. voor de uitvoering welke van invloed zijn op de V&G-aspecten moeten worden opgenomen in het Risico-Inventarisatie & Evaluatie-proces (verder te noemen RI&E-proces). Dit RI&E-proces moet als een continu (verbeter)proces gehanteerd worden gedurende het Ontwerp en de Uitvoering zodat hierdoor een beheerst risicomanagementproces ontstaat. Zie het beoogde V&G-proces in onderstaande figuur.

Tijdens het ontwerpproces en voor de Uitvoering zijn de volgende specifieke V&G-keuzes gemaakt om uitvoeringsrisico’s (maar ook Beheer- & Onderhoudsrisico’s) te elimineren, te isoleren, te beperken en/of te beheersen. Deze keuzes staan als beheersmaatregelen vermeld in bijlage A.

# Afstemming V&G-coördinatie Ontwerp en Uitvoering

## Overdracht tussen V&G-coördinatoren

Het V&G-O plan en de bijbehorende risico-inventarisatie en evaluatie moet door de V&G-coördinator Ontwerp overgedragen worden aan de V&G-coördinator Uitvoering. Deze overdracht vindt plaats op initiatief van de V&G-coördinator Uitvoering, zie bijlage C voor het overdrachtsformulier.

## Samenwerking en communicatie

In het V&G-plan voor de uitvoering (verder te noemen V&G-U) moet worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking, communicatie en coördinatie betreffende de V&G-aspecten van het Werk.

V&G(-coördinatie) moet een vast onderwerp van bespreking zijn tijdens elk werkoverleg.

## Instructie tijdens de uitvoering

Gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden is de Opdrachtnemer er voor verantwoordelijk dat het personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de project- en locatie specifieke veiligheidsrisico’s en de project- en locatie specifiek getroffen beheersmaatregelen op en rond de werkplek.

# Risico-inventarisatie & evaluatie en de veilige werkplek

## Opbouw en inhoud risico-inventarisatie & evaluatie

In de RI&E-O (zie bijlage B) van dit V&G-O plan zijn te treffen maatregelen opgenomen waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, welke ontstaan door het uitvoeren van de Werkzaamheden, geëlimineerd of beheerst kunnen worden.

Arbeidshygiënische Strategie

Conform de wettelijk voorgeschreven Arbeidshygiënische Strategie (verder te noemen AH-strategie) moet in een zo vroeg mogelijk stadium geprobeerd worden om de gesignaleerde V&G-risico’s te elimineren (door bijvoorbeeld aanpassingen in het Ontwerp). De niet te elimineren V&G-risico’s moeten op een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau beheersbaar gemaakt worden. Als het hoogste veiligheidsniveau (bronaanpak) niet kan worden toegepast moet hiervoor een motivatie worden opgenomen in de RI&E-tabel. Dit geldt voor elke afdalingsstap naar een lager veiligheidsniveau.

De Opdrachtnemer moet in zijn V&G-U plan inclusief de bijbehorende RI&E Uitvoering (verder te noemen RI&E-U) project- en locatiespecifiek aangeven hoe de in het V&G-O gesignaleerde én de door de Opdrachtnemer aangevulde risico’s geëlimineerd of beheerst worden. De Opdrachtnemer maakt hiertoe altijd zijn eigen project- en locatiespecifieke RI&E-U conform de AH-strategie.

De Opdrachtnemer moet het V&G-U inclusief de bijbehorende RI&E-U voor aanvang van de Werkzaamheden ter toetsing voorleggen aan de Opdrachtgever.

## Risico’s in relatie tot wegverkeer

Het uitvoeren van de Werkzaamheden brengt risico’s met zich mee voor de werkenden inclusief het werkverkeer, de weggebuikers (wegverkeer) op of in de directe omgeving van de werkplek.

Voor het treffen van maatregelen moet de Opdrachtnemer overleg voeren met de betreffende wegbeheerder(s). Leidraad voor het treffen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen is de publicatie CROW96a/b.

# V&G-dossier

## Algemeen

In het V&G-dossier moeten ten minste de volgende veiligheids- en gezondheidsaspecten beschreven/opgenomen zijn, voor zover deze betrekking hebben op toekomstige Onderhouds-en vervangingswerkzaamheden aan de Openbare Verlichting:

- te verwachten risico’s die tijdens het Ontwerp en/of tijdens de Uitvoering van het Werk niet of niet volledig konden worden geëlimineerd, zo mogelijk met een voorstel voor de te nemen beschermende maatregelen;

- aangebrachte technische en bouwkundige voorzieningen inclusief eventuele handleidingen of bedieningsvoorschriften;

- productinformatiebladen van toegepaste materialen waarvan bekend is of waarvan verwacht kan worden dat zij schade kunnen berokkenen aan de gezondheid van werknemers en/of derden.

## Projectgebonden V&G-dossier

De binnen de scope van vallende Werkzaamheden leiden tot de volgende project- en locatiespecifieke wijzigingen en/of aanvullingen op het V&G-dossier:

- Openbare Verlichting

## Locatiegebonden V&G-risico’s in het V&G-dossier

n.v.t.

## Te verwachten wijzigingen van of aanvullingen op het V&G-dossier

De binnen de scope van het Werk vallende Werkzaamheden leiden tot de volgende project- en locatiespecifieke wijzigingen van of aanvullingen op het V&G-dossier:

- Geen

# Overzicht documenten

Bij het opstellen van dit V&G-O plan en de RI&E-O zijn, naast de vigerende wet- en regelgeving

de volgende documenten, tekeningen etc. als uitgangspunt gebruikt:

| Document (titel) | Versie | Datum |
| --- | --- | --- |
| Specificatie Openbare Verlichting | N.v.t. | 22 juli 2016 |

# Bijlage A – Calamiteitenregeling

In onderstaande tabel is informatie opgenomen die relevant kan zijn bij calamiteiten of (ver)storingen op of in de directe omgeving van de bouwplaats. Deze informatie dient als input voor de, door de Opdrachtnemer van het Werk op te stellen, project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling.

| Project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Belangrijke instanties | Functie | Naam | Telefoonnummer |
| Opdrachtgever: BEL Combinatie | Projectmanager | Zijo Hodzic : : | 14 035 |
|  | Buitendienst piketnummer | werf | 06 – 51 45 39 60 |
| Opdrachtnemer: | Projectleider |  |  |
|  | (Totaal) V&G-coördinator Uitvoering |  |  |
|  | Installatie-verantwoordelijke |  |  |
| Objectbeheerder(s): BEL Combinatie |  |  |  |
| Dichtstbijzijnd(e) ziekenhuis of huisarts: Ziekenhuis Tergooi Blaricum |  | Tergooi Locatie Blariucm Rijksstraatweg 1 1261 AN Blaricum | 088-753 17 53 |
| Korps Landelijke Politiediensten |  | (spoedgevallen) (overige gevallen) | 112 0900 - 8844 |

| Project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling: handelswijze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bij de volgende onregelmatigheden: | als volgt handelen: | en direct contact opnemen met: |
| Aantreffen NGCE-verdachte objecten | Werk direct stilleggen | Korps Landelijke Politiediensten Opdrachtgever |
| Aantreffen (vermoeden van) ernstige verontreiniging / asbest | Werk direct stilleggen | Opdrachtgever |
| Direct gevaar voor weggebruikers of omwonenden | Werk direct stilleggen Weg, brug en/of vaarweg vrijmaken | Opdrachtgever |
| Bij calamiteiten altijd zo snel mogelijk de Opdrachtgever op de hoogte stellen. |  |  |

# Bijlage B - Project- en locatiespecifieke RI&E-O

Zie voor een korte uitleg over de vereiste opbouw en project- en locatiespecifieke inhoud van deze RI&E-tabel hoofdstuk 6 van dit V&G-O.

| Nr | Activiteit | Risico | Effect | Veiligheids (beheers) maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kantoorwerkzaamheden op vast tapijt | Allergie (stof) |  | Good Housekeeping |
| 2 | Vervangen / bijvullen van toners / inktpatronen | Inademing van stof/damp |  | Maatregelen in MSDS bladen naleven |
| 3 | Gebruik van elektrische kantoorapparatuur (computer, printer, fax, beamer, automaten, stopcontacten, verlengsnoeren e.d.) | Elektrocutie, brandgevaar |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 4 | Slecht of onvoldoende verlichte werkplek | Vermoeidheid, hoofdpijn, stoten |  | Good Housekeeping |
| 5 | Plaatsen van kantoorartikelen, -apparatuur, dossiers etc. op hoogte of op slecht bereikbare plaatsen | Vallende voorwerpen, verrekkingen |  | Good Housekeeping |
| 6 | Slechte luchtverversing op kantoren (ozon bij kopieerapparatuur bijvoorbeeld); slecht binnenklimaat | Vermoeidheid, hoofdpijn |  | Good Housekeeping |
| 7 |  |  |  | Maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf |
| 8 | Uitvoeren van (interne) verhuisbewegingen | Rugklachten, spierpijn |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 9 | Uitvoeren van (interne) verbouwingen | Blokkeren van vluchtwegen, nooduitgangen |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 10 | Optreden van ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie) | Stress |  | Beleid en Vertrouwens-persoon |
| 11 | Werken onder (te) hoge psychologische werkdruk; slecht georganiseerd werken | Stress, burn-out |  | Beleid en Vertrouwens-persoon |
| 12 | Autorijden in de parkeergarage | Aanrijding |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 13 | Uitvoeren van repetitief werk | RSI |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment en anti RSI-software |
| 14 | Gebruik van scherp kantoormateriaal (scharen, nietjes e.d.) | Snijwonden aan vingers |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 15 | Uitvoeren van Werkzaamheden door derden binnen de kantooromgeving | Vallende voorwerpen, struikelgevaar, dampen |  | Toegangscontrole en werkvergunning |
| 16 | Betreden / belopen van kantoorruimtes (gangen / trappen e.d.) | Struikelen, vallen, stoten, verzwikken |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment en Inspecties |
| 17 | Werken in omgeving met slechte klimatologische omstandigheden | Ziekteverzuim |  | Good Housekeeping en maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf |
| 18 | Ongewenst contact met vaste en bewegende delen in de kantooromgeving als deuren, kantoormeubelen e.d. Denk ook aan de draairichting van deuren | Klemmen, stoten |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 19 | Werken in de hoogte in een kantooromgeving zonder de juiste hulpmiddelen (bijvoorbeeld een -rol-stoel als trapje gebruiken) | Val (van beperkte hoogte) |  | TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment |
| 20 | Rijden van en naar kantoor (woon-werk verkeer) | Verkeersongeval |  | Bewustzijnstraining |
| 21 | Rijden van en naar projectlokaties of andere vestigingen | Verkeersongeval |  | Bewustzijnstraining |
| 22 | KantoorWerkzaamheden bij storend achtergrond / omgevingslawaai of veel visuele afleiding. (aspecten als radio's, telefoongesprekken, kantoormachines e.d.) | Stress |  | Good Housekeeping |
| 23 | Beeldschermwerk | Oogklachten, vermoeidheid, hoofdpijn |  | Werkplek goed afstellen |
|  |  |  |  | Maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf |
| 24 | Verrichten van langdurig zittend werk | Schouder- en rugklachten, slechte bloedsomloop |  | Werkplek goed afstellen |
| 25 | Werkzaamheden aan elektrische apparatuur (LS) | Elektrische inwerking | Elektrisering/ Elektrocutie | Werken volgens de NEN3140 |
|  |  |  |  | Inregelen aanwijzingsbeleid NEN3140 bij zowel OG als ON |
| 26 | Werken bij slechte klimatologische omstandigheden | Koude/sneeuw: transpireren, vochtophoping in de kleding, minder grip en ongevoeliger handen bij kou. Bevriezing van ledematen e.d. | Bevriezing/ ziekte | Beoordeling risico’s weersinvloeden voorafgaand aan het werk |
|  |  | Regen, transpiratie en vocht in het algemeen (o.a. hoog nat gras) en (in het uiterste geval) werken onder spanning geven een verhoogd risico op elektrisering of elektrocutie. De lichaamsweerstand neemt sterk af naarmate de huid vochtiger wordt. | Verweking/ ziek worden/ Elektrisering/ Elektrocutie | Ter beschikking stelling persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |
|  |  | Onweer en bliksem | Elektrocutie | Voorlichting ten aanzien van het werken gedurende onweer/bliksem. |
| 27 | Bedrijfs-hulpverlening | Onnodig letsel door niet tijdig kunnen handelen of te late redding. | Letsel | EHBO doos binnen bereik |
|  |  |  |  | Opleiding levensreddend handelen |
|  |  | Hoog water | Verdrinken, onder water raken. | Lager gelegen ruimten (kelders) niet betreden, tevoren afstemming met OG. |
| 28 | Werken langs of op de verkeerswegen | Aangereden worden. | Letsel, dood | Bordje werkverkeer |
|  |  |  |  | Voldoende verlichting, zwaailamp (obstakelverlichting) |
|  |  |  |  | Medewerkers de Crow opleiding (Veilig werken langs de weg) laten volgen en behandelen in toolbox |
|  |  |  |  | Medewerkers de juiste signaalkleding laten dragen. |
|  |  | Biologische agentia: teken, brandnetels, berenklauw in de berm, in het gras, etc. |  | PBM’s en bedrijfskleding in de vorm van lange broeken, hoge sokken, handschoenen en shirts met lange mouwen |
|  |  | Vinden van krengen/ kadavers |  | Afblijven |
|  |  | Agressie v. passanten dan wel gebruikers van het object. |  | Rekening houden met WBU |
|  |  |  |  | Omgevingsmanagement |
| 29 | Werken in besloten (nauwe) ruimten | Brand- en explosiegevaar, verstikkingsgevaar, bedwelming en of vergiftigingsgevaar | letsel, dood | Inventariseren besloten ruimtes |
|  |  | Stootgevaar |  | Per besloten ruimte een TRA opstellen. |
|  |  |  |  | Metingen verrichten op brand en explosiegevaar, zuurstof. |
|  |  | Valgevaar | Letsel, dood | Instructie aan medewerkers over gevaarlijke afdalingen |
|  |  | Ongedierte: doorbijten, aanvreten aan bekabeling door ongedierte. Uitwerpselen van muizen, ratten zijn ziektedragers. | Infectieziekten | Ongediertebestrijding |
| 32 | Lawaaibelasting (Geluidsniveau > 80 dB(A)) | Door verhoogd geluid, gehoorbeschadiging | Doofheid | PBM en voorlichting tijdens toolbox |
| 33 | (Milieu)Gevaarlijke stoffen | Gezondheidschade als gevolg van lichamelijk contact met stoffen. | letsel | Volgen instructies op product (veiligheids) informatiebladen |
|  |  |  |  | PBM |
|  |  | Duivenpoep | Infectieziekten | Niet aanraken |
|  |  | Asbest |  | Inventariseren asbesthoudende delen |
| 34 | Werkzaamheden aan buitenkasten/installaties | In aanraking komende met onder spanning staande delen, door het niet hebben van de "As-Built" tekeningen. | elektrisering/ elektrocutie | Zorgen voor (Engineering) de "As-built" tekeningen |
|  |  | Vallen | Letsel | (Deel) installaties op slecht bereikbare plaatsen beoordelen op nut en noodzaak aanwezigheid. Soms kan de bereikbaarheid zo slecht zijn dat een TRA ge-eist is. |
| 35 | Verschillende partijen tegelijk werkzaam | Onveilige situatie en of incident doordat Werkzaamheden onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. | letsel | Voor aanvang Werkzaamheden, alle verschillende Werkzaamheden beoordelen op interactie, beheersmaatregelen nemen en uitvoeren. Bij werken met derden wordt er gecoördineerd door de Opdrachtnemer |
|  |  |  |  | Zorg dat de medewerkers voorafgaand aan hun Werkzaamheden altijd een LMRA uitvoeren. Besteedt bij de start van het project altijd aandacht aan het gebruik van de LMRA. |
|  |  |  |  | Zorg voor voorlichting en instructies t.a.v. de hierboven genoemde risico’s. |
| 38 | Nieuw personeel | Door onvoldoende bekendheid met risico’s een incident krijgen of veroorzaken. Formele en complete introductie wordt (nog) onvoldoende gegeven. | letsel | Nieuw personeel inwerken. Onder andere calamiteitenplan behandelen. |
| 39 | Vervangen van zware installaties en of componenten | Pletten, beknellen door (om) vallen van installaties of componenten | Letsel | Zorg voor een stabiele ondergrond |
|  |  |  |  | Stel eventueel een laad- losplan op, met ook aandacht voor aan- en afvoerroutes. |
|  |  |  |  | Indien het materiaal/materieel in een voertuig vervoerd wordt: Borging tegen verschuiven en of omvallen. Gebruik de juiste vastzet-middelen en voorkom scherpe overgangen. |
|  |  |  |  | Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij hijsen/ bedienen van een kraan), voor gekwalificeerd personeel. |
|  |  |  |  | Gebruik goedgekeurd (gecertificeerd) materiaal en materieel |
|  |  |  |  | Staken van de Werkzaamheden bij een hoge windsterkte |
|  |  |  |  | Hijsplan opstellen en laten toetsen door onafhankelijk deskundige. |
| 40 | Fysieke belasting | Overbelasten lichaam | Letsel | Gebruik hulpmiddelen waar mogelijk |
|  |  | Struikelen/vallen (ongelijke vloer/losliggende (vloer)platen, beperkte hoogtes, hoge dorpels, etc. | Letsel | Continue voorlichting en aandacht voor het lopen |
| 41 | Boren, Frezen | (kwarts)stof blootstelling | Letsel | Afzuiging of waterspoeling |
| 42 | Werken in de buurt van bewegende delen | (Be)knellen, pletten: open kasten: tandwielen, riemovebrengingen, kettingoverbrengingen en kabeltrommels niet (voldoende) afgeschermd. Idem: bewegingswerken, deuren, bruggen, en afsluitbomen. | Letsel, dood | Uitschakelen installatie en vergrendelen installatie tegen onverwacht inschakelen |
| 43 | Veilig werken bij het water | Te water vallen (evt. Op een object), onderkoelen en of verdrinken | Letsel, dood | Bezit zwemdiploma |
|  |  |  |  | Dragen van een redvest en eventueel overlevingspak. |
|  |  |  |  | Plaatsen railing/afscheiding |
|  |  | Verontreinigd water (incl. vuile naalden e.d. aanwezig in het water) |  | Dragen van bedrijfskleding en PBM die voldoende bescherming bieden tegen benoemde gevaren. |
| 45 | Werken op hoogte | Val persoon van hoogte | Letsel, dood | Zekeren d.m.v. de goedgekeurde valbeveilighsmiddelen. |
|  |  | Val materiaal van hoogte | Letsel, dood | Zekeren, aanbrengen netten. |
| 46 | Werken met hydraulische druk | Losschietende delen, beklemming | Letsel, dood | Gebruik PBM’s Keuren installaties. Alleen werken aan de installaties als deze drukloos is gemaakt. |
| 47 | Agressie van publiek | Fysiek geweld | Letsel, dood | Opstellen protocol ‘omgaan met publieksagressie’ door uitvoerende partij. Hierin benoemen van technische maatregelen, organisatorische maatregelen en mensgerichte maatregelen |
| 48 | Graafwerkzaamheden | Instortingsgevaar | Letsel, dood | Stutten van wanden |
|  |  | Valgevaar | Letsel, dood | Afzetten van de omgeving |
|  |  | Beknelling, botsing | Letsel, dood | Afzetten van de omgeving, niet in de draaicirkel komen van de machine |
|  |  | Elektrocutie, explosie, verdrinking door beschadiging van gas, elektriciteitskabel waterleiding e.d. | Letsel, dood | Werken conform WION. |

# Bijlage C - Overdrachtsformulier V&G-O

Door dit formulier wordt de overdracht van het V&G-O plan inclusief de RI&E-O vastgelegd.

De V&G-coördinator Uitvoering kan inhoudelijke vragen stellen over het V&G-O plan, de bijbehorende RI&E-O en het doorlopen RI&E-proces (ontwerpkeuzes). Na het beantwoorden van deze vragen door de V&G-coördinator Ontwerp en/of de VGCO wordt dit formulier door zowel de V&G-coördinator Ontwerp als de V&G-coördinator Uitvoering ondertekend en is de overdracht van het V&G-O plan en de bijbehorende RI&E-O een feit.

Beide coördinatoren ontvangen een ondertekend exemplaar van dit formulier voor het projectdossier.

| Inhoudelijke vragen/opmerkingen over dit V&G-O plan en de bijbehorende RI&E-O: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | V&G-coördinator Ontwerp | V&G-coördinator Uitvoering |
| Naam: |  |  |
| Bedrijf: |  |  |
| Datum: |  |  |
| Handtekening: |  |  |