## Format
| Adresgegevens | [8 empty] | installatie en slibgegevens
Perceel | RWZI | adres |  | telefoon |  | contactpersoon |  | 06-nummer |  | SII/SOI | soort *1,2,3,4,5,6 | slib hoeveelheid ton d.s. per jaar |  | slib hoeveelheid op basis van** 1,2,3,4,5,6 | slibsoort uitgegist/ surplus | FeCl3 ja/ nee | ingaand slib
[17 empty] | %ds | %as
1 | Garmerwolde | Grasdijkweg 2 |  | 050 368 9816 |  | David v.d. Elst |  | 06 20608909 |  | SOI | 3 | 13000 |  | 7 | 100 / 0 | ja | 4.7 | 38.5
*1 | indiktafel | [5 empty] | **1 | slibtransport afvoer weegbrieven
2 | zeefbandpers | [5 empty] | 2 | debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
3 | kamerfilterpers | [5 empty] | 3 | debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
4 | membraanfilterpers | [5 empty] | 4 | slibtransport afvoer volume en drogestofmeting
5 | decanteer cenrtifuge | [5 empty] | 5 | debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)
6 | overig | [5 empty] | 6 | debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)
[7 empty] | 7 | slibtransport afvoer tonnen (weegbrug) en drogestofmeting
| levering PE | [6 empty] | installatie kentallen/garantie waarden
Perceel | type product vloeibaar / vast | type verpakking bulk/multibox/big bag |  | verpakking hoeveelheid |  | aantal verpakkingen per levering |  | maximaal d.s centraat/filtraat |  | indicatie dosering |  | nominale doorzet |  | rekenfactor slibverwerking
|  |  |  | liter |  | aantal |  | mg/ltr |  | kg actief/tds |  | Kg d.s/uur
1 | vloeibaar | bulk |  | 10000 |  | 1 |  | 400 |  | 7 |  | 4000 |  | 100
Maand- en Jaargemiddelde DS
jaar |  | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | jaar gem.
2009 |  | 19.83 | 21.33 | 21.4 | 22.65 | 21.95 | 22.2 | 23.12 | 25.47 | 23.48 | 22.5 | 23.46 | 22.18 | 22.4642
2010 |  | 21.14 | 23 | 21.48 | 22.45 | 22.88 | 22.94 | 24.87 | 27.78 | 25.22 | 23.76 | 24.4 | 23.8 | 23.6433
2011 |  | 22.93 | 20.24 | 22.24 | 21.06 | 22.84 | 24.28 | 25.1 | 24.52 | 26.46 | 25.58 | 26 | 23.68 | 23.7442
gem |  | 21.3 | 21.5233 | 21.7067 | 22.0533 | 22.5567 | 23.14 | 24.3633 | 25.9233 | 25.0533 | 23.9467 | 24.62 | 23.22 | 23.2839
Maand- en Jaargemiddelde EMVI
jaar |  | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | jaar gem.
2009 |  | 536.676 | 501.2128 | 499.6793 | 473.8907 | 487.9704 | 482.84 | 464.9155 | 425.0084 | 458.284 | 476.834 | 458.647 | 483.2462 | 479.1004
2010 |  | 505.4265 | 467.1722 | 497.9389 | 477.8239 | 469.4525 | 468.3094 | 434.4805 | 392.3608 | 428.9003 | 453.265 | 442.2256 | 452.5577 | 457.4928
2011 |  | 468.4995 | 526.4607 | 482.0299 | 507.2234 | 470.218 | 444.2512 | 430.796 | 440.2199 | 410.3185 | 423.32 | 417.005 | 454.6869 | 456.2524
gem |  | 501.8732 | 498.2819 | 493.216 | 486.3127 | 475.8803 | 465.1335 | 443.3973 | 419.1964 | 432.5009 | 451.1397 | 439.2926 | 463.4969 | 464.1434
weegfactor |  | 1.0813 | 1.0736 | 1.0626 | 1.0478 | 1.0253 | 1.0021 | 0.9553 | 0.90316 | 0.93183 | 0.97198 | 0.94646 | 0.99861 | 1
Minimaal d.s. gehalte (%) |  | 21.3 | 21.5233 | 21.7067 | 22.0533 | 22.5567 | 23.14 | 24.3633 | 25.9233 | 25.0533 | 23.9467 | 24.62 | 23.22 | 23.2839